МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________ Л. А. Гурьева

«____» _____________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

«Технические измерения и приборы», Б1.В.10

Наименование ООП ВО:"Автоматизация технологических процессов и производств"

Направление подготовки: 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств"

Направленность (профиль):"Автоматизация технологических процессов и производств"

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная.

Факультет: Транспортно-технологический

Кафедра: ФиАТПиП

Разработчик доцент кафедры ФиАТПиП   ______________ Семеновых В.И.

Зав. кафедрой _ профессор кафедры ФиАТПиП _____________________ Асадуллин  Ф.Ф.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Сыктывкар 2021

Содержание

| 1 | Область применения……………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств…………………………………………….. |  |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП……………………………………………………………………………………… |  |
|  | 3.1 | Перечень компетенций………………………………………………………….. |  |
|  | 3.2 | Этапы формирования компетенций…………………………………………… |  |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных- этапах их формирования………………………………………………………………. |  |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП |  |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, |  |
| 7. | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов. |  |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Технические измерения и приборы» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Изучение общих принципов построения интегрированных высокоуровневых систем управления с учетом современного уровня развития информационных технологий, а также получение практических навыков использования таких систем.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Перед изучением курса «Технические измерения и приборы управления» студентом должны освоить следующие дисциплины и темы:

- математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное исчисление, векторные и комплексные функции действительного переменного, ряды, основы теории вероятностей);

- физика (физические основы механики, термодинамика, электричество,  электромагнетизм, оптика, ядерная физика);

- инженерная графика (основы технического черчения);

- электротехника и электроника.

- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1. Перечень компетенций

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью определять номенклатуру параметров продукции и технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и управления (ПК-9);

способностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций (ПК-20).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:  теоретические основы метрологии и стандартизации, принципы действия средств измерений, методы измерений различных физических величин;

- основные структуры, принципы типизации, унификации, построения программно-технических комплексов;

- устройства основных типовых технических средств автоматизации и управления, аппаратные и программные средства систем управления.

Уметь:  использовать технические средства для измерения различных физических величин;

- использовать инструментальные программные средства в процессе разработки и эксплуатации систем управления.

Владеть: навыками работы с современными аппаратными и программными средствами исследования и проектирования систем.

3.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

|  | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-9 | Пороговый: предполагает способность воспроизводить типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. Знать: основные особенности диагностирования объектов производств; Уметь: правильно поставить технический диагноз; Владеть: опытом применения функциональной диагностики; |
|  | Продвинутый: предполагает способность решения сложных задач, требующих знания всей дисциплины. Знать: проектную документацию: перечень диагностируемого оборудования; схемы монтажа датчиков; схема электрическая структурная; схема электрическая принципиальная; таблицу соединения внешних проводок; схему подключения оборудования и проводок; планы расположения оборудования и проводок; Уметь: пользоваться современными автоматизированными электронными измерительными приборами и системами; Владеть: опытом применения информационно-измерительных приборов и систем для контроля параметров устройств систем автоматизации; |
|  | Высокий уровень: предполагает способность к построению и анализу развитой теоретической модели объекта или явления, фокусирующей внимание на отклонениях в поведении реальных прототипов от того, что прогнозируется простейшей теорией. Развитая модель показывает, как надо модернизировать теорию, чтобы согласие с экспериментом стало лучше, как расширить диапазон прогнозируемости теории. Знать: методы и средства анализа для проведения диагностики состояния и динамики производственных процессов; Уметь: проводить анализ САУ, оценивать статистические и динамические характеристики; Владеть: навыками анализа технологических процессов, как объекта управления и выбора функциональных схем их автоматизации; |
| ПК-20 | Пороговый: Знать: методику составления проектов автоматизации производственных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; Уметь: ориентироваться во множестве инструментальных средств, поддерживающих процесс разработки системы управления на различных стадиях, представлять области их применения и ограничения по типам решаемых задач; Владеть: навыками составления научных отчётов по выполненному заданию и участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и её качеством; |
|  | Продвинутый: Знать: номенклатуру параметров продукции и технологических процессов её изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля, выбирать технические средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; Уметь: выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств их обеспечению средствами автоматизации и управления; использовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; Владеть: способностями участвовать в организации приёмки и освоения вводимых в эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления; |
|  | Высокий уровень: Знать: способы и методы практического освоения и совершенствования систем автоматизации производственных и технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и её качеством; Уметь: реализовывать простые алгоритмы имитационного моделирования; использовать основные методы построения математических моделей процессов, систем, их элементов и систем управления; работать с каким-либо из основных типов программных систем; предназначенных для математического и имитационного моделирования; планировать модельный эксперимент и обрабатывать его результаты на персональном компьютере, оценивать точность и достоверность результатов моделирования; Владеть: навыками составления заявки на: оборудование, технические средства и системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую документацию на их ремонт. |

- ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лабораторных, практических и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Студент должен выполнить 8 лабораторных работ. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

 название лабораторной работы;

 цель работы;

 приборы и принадлежности;

 схему измерений;

 необходимые расчётные формулы;

 заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Тестирование

10.1.2  Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным занятиям.

Тест по дисциплине

- Физическая величина – это …

А) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении  для  многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них;

Б) объект измерения;

В) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измерительной измеренная в соответствии с основной целью задачи.

- Одно из свойств, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном - индивидуальное для каждого из них называется:

А) физической величиной;

Б) единицей измерения;

В) показателем качества;

Г) единством измерений.

- Количественная характеристика физической величины называется …

А) размером;

Б) объект измерения;

В) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измерительной измеренная в соответствии с основной целью задачи.

- По способу получения результата все измерения делятся на …:

А) прямые, косвенные, совместные и совокупные;

Б) статические и динамические;

В) прямые и косвенные.

- В зависимости от выражения результатов измерения делятся на …

А) абсолютные и относительные;

Б) равноточные и неравноточные;

В) технические и метрологические.

- При одновременном измерении нескольких одноименных величин измерения

называют …:

А) совокупными;

Б) косвенными;

В) совместными.

- Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины соизмерима со скоростью измерений, называются …:

А) динамическими;

Б) техническими;

В) метрологическими.

- Важнейшим источником дополнительной погрешности измерения является …

А) отклонение условий выполнения измерений от нормальных;

Б) применяемый метод измерения;

В) несоответствие реального объекта принятой модели.

- Функция преобразования средства измерения относится к группе метрологических характеристик:

А) для определения результатов измерений;

Б) чувствительности к влияющим факторам;

В) динамических.

- Амперметр должен иметь величину сопротивления …

А) малую;

Б) большую;

В) зависит от типа прибора.

- Вольтметр должен иметь величину сопротивления …

А) большую;

Б) малую;

В) зависит от типа прибора.

Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля

| № разделов дисциплин | Контролируемые дидактические единицы | Контролируемые компетенции (или их части) | Номер тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Общие характеристики аналоговых и цифровых измерительных приборов. Общие вопросы измерений неэлектрических величин. | ПК-9, 20 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Принципы построения измерительных механизмов электрических приборов | ПК-9, 20 | 4-11 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| Всего заданий | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Сумма баллов: |  | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 0-5 |
| Уровень освоения компетенции |  | высо-кий | продви-нутый | порого-вый | не освоил |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| утверждаю: Зав. кафедрой _____________ Протокол № от | Кафедра «ФиАТПиП» Дисциплина: |
| --- | --- |

Вопросы к экзамену

- Физические величины и их единицы.

- Классификация  средств измерений.

- Погрешности измерений. Виды и их характеристики

- Классы точности средств измерений.

- Методы повышения точности измерений.

- Методы измерений.

- Измерение времени.

- Измерение геометрических величин.

- Измерение массы.

- Измерение силы.

- Измерение крутящих моментов, механической работы и механической мощности.

- Измерение деформаций.

- Измерение скоростей и ускорений.

- Измерение механических колебаний.

- Измерение давления.

- Измерение уровня заполнения.

- Измерение расхода.

- Измерение температуры.

- Измерения токов и напряжений.

- Измерение электрической мощности и энергии.

- Бесконтактные методы и средства измерений температуры.

- Аналоговые измерительные приборы. Их устройство.

- Расширение пределов измерения аналоговых измерительных приборов.

- Цифровые измерительные приборы (мультиметры).

- Электронные осциллографы.

- Электронные измерительные системы.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Физические величины и их единицы.

- Измерение времени.

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Классификация  средств измерений.

- Измерение геометрических величин.

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Погрешности измерений. Виды и их характеристики

- Измерение массы.

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Классы точности средств измерений.

- Измерение силы.

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Методы повышения точности измерений.

- Измерение крутящих моментов, механической работы и механической мощности.

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Методы измерений.

- Измерение деформаций.

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Измерение скоростей и ускорений.

- Бесконтактные методы и средства измерений температуры.

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Измерение механических колебаний.

- Аналоговые измерительные приборы. Их устройство.

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Измерение давления.

- Расширение пределов измерения аналоговых измерительных приборов.

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Измерение уровня заполнения.

- Цифровые измерительные приборы (мультиметры).

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Измерение расхода.

- Электронные осциллографы.

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Измерение температуры.

- Электронные измерительные системы.

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего бразования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

| «УТВЕРЖДЕНО» | Кафедра ФиАТПиП |
| --- | --- |
| Зав. кафедрой___________д.ф.-м.н. Ф.Ф. Асадуллин | Дисциплина: Технические измеренияи приборы |
| Протокол № 1 от 13 сентября 2017 г. | Направление подготовки бакалавриата: АТПиП |

# ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

- Измерения токов и напряжений.

- Измерение электрической мощности и энергии.

Преподаватель: 									Полугрудова Л. С.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Многообразие изучаемых тем, видов занятий, индивидуальных способностей студентов, обуславливает необходимость оценивания знаний, умений, навыков с помощью системы процедур, контрольных мероприятий, различных образовательных технологий и оценочных средств. Перечень используемых образовательных технологий и оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в рабочей программе дисциплины. В следующей таблице представлено описание возможных видов контрольных мероприятий.

| Виды занятий и контрольных мероприятий | Оцениваемые результаты обучения | Описание процедуры оценивания |
| --- | --- | --- |
| Посещение лекций | Знание теоретического материала по пройденным темам | Проверка конспектов лекций, тестирование |
| Выполнение практических (лабораторных) работ | Основные умения и навыки, соответствующие теме работы | Проверка отчёта, защита выполненной работы, тестирование |
| Самостоятельная работа (выполнение индивидуальных, дополнительных или творческих заданий) | Знания, умения и навыки, сформированные во время самоподготовки | Проверка полученных результатов, рефератов, тестирование |
| Промежуточная аттестация | Знания, умения и навыки, соответствующие изученной дисциплине | Экзамен или зачёт, с учётом результатов текущего контроля, в традиционной форме или компьютерное тестирование |

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.