МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ _________________ Л. А. Гурьева «___» _________________ 2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технологии очистки сточных вод»

Б1.В.ДВ.03.01

Наименование ООП ВО:

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Направление подготовки:

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

Направленность (профиль):

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: «Химическая технология и техносферная безопасность» (ХТиТБ)

Год начала подготовки: 2021

Курс (очная): 4

Курс (заочная): 5

Общая трудоемкость в ЗЕТ - 4, часах - 144

Форма контроля: контрольная работа, зачет с оценкой

Сыктывкар 2021

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 18.03.02Энерго-и ресурсосберегающие процессы в нефтехимии, химической технологии и биотехнологии «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 923 от 07 августа 2020 года, рассмотрен и утвержден на заседании кафедры__________________ г.  протокол №___.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___»___________2021 г.  протокол №___.

Разработчик: д.х.н., профессор кафедры «________»___________________А. П. Карманов

(должность, кафедра)                                                              (подпись)                    (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой ХТиТБ  д.х.н.  _____________________________             В. А. Демин

(должность, кафедра)	                                            (подпись)	                        (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой ХТиТБ     __________ _______________________  В. А. Демин

(название кафедры)	                                   (подпись)	                                    (Ф.И.О.)

Декан   факультета лесного и сельского хозяйства   _____________Т. В. Попова

(название факультета)	                                                    (подпись)        (Ф.И.О.)

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств……………………………………………. | 4 |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП ВО…………………………………………………………………………………. | 4 |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования……………………………………………………………… | 6 |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП ВО…………………………………… | 7 |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций…………………………………………………………………………… | 17 |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов………………………… | 18 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами образовательной программы высшего образования и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины «Технология очистки сточных вод».

ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Технология очистки сточных вод».

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС по дисциплине «Технология очистки сточных вод» является ознакомление студентов с основами современных технологий очистки сточных промышленных предприятий, современными методами механической, химической, физико-химической и биологической очистки промстоков, установление соответствия их знаний, умений, навыков или опыта деятельности поэтапным требованиям ООП ВО по направлению подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».

Задачи ФОС

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков;

- контроль уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО по направлению подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»;

- оценка достижений обучающихся в процессе освоения ими дисциплины «Технология очистки сточных вод».

- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения:

3.1 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование профессиональной компетенции выпускника | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности - технологический |
| 1.Участие в осуществлении мероприятий по охране окружающей среды на основе требований промышленной и экологической безопасности и других нормативных документов, регламентирующих качество природных сред; 2. Осуществление мероприятий по защите окружающей среды от техногенных воздействий производства; 3. Контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов энерго- и ресурсосбережения, анализ состояния объектов окружающей среды на соответствие нормативно-законодательной базы; 4. Участие в работе центральных заводских лабораторий и лабораторий санитарно-эпидемиологического контроля, отделах охраны окружающей среды предприятий различных отраслей промышленности; 5. Планирование и проведение экспериментальных исследований по энерго- и ресурсосбережению, обеспечение экологической безопасности при реализации технологического процесса и анализ их результатов. | 1. Предприятия химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 2. Методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от антропогенного воздействия; 3. Приборы и методы исследования качества воды, воздуха и земельных ресурсов. | ПК-1 Способен контролировать технологический процесс в соответствии с регламентом и анализировать состояние объектов окружающей среды на соответствие нормативно-законодательной базы | ПК-1.1 Знает технологию производства и основные характеристики технологических процессов; характеристику и принцип действия типового оборудования; методы и средства диагностики и контроля основных технологических процессов |
|  |  | ПК-2 Способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду | ПК-2.3 Владеет навыками предупреждения аварийных ситуаций на производстве, выявления новых экологических аспектов и их решения |

Таблица 3.2 - Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 Способен контролировать технологический процесс в соответствии с регламентом и анализировать состояние объектов окружающей среды на соответствие нормативно-законодательной базы | ПК-1.1 Знает технологию производства и основные характеристики технологических процессов; характеристику и принцип действия типового оборудования; методы и средства диагностики и контроля основных технологических процессов | знать: технологию производства и основные характеристики технологических процессов; характеристику и принцип действия типового оборудования; методы и средства диагностики и контроля основных технологических процессов; уметь: контролировать технологический процесс в соответствии с регламентом и анализировать состояние объектов окружающей среды на соответствие нормативно-законодательной базы; владеть: методы и средства диагностики и контроля основных технологических процессов. | Опорный конспект, контрольная работа, тесты, практические занятия, лабораторные работы |
| ПК-2 Способен участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду | ПК-2.3 Владеет навыками предупреждения аварийных ситуаций на производстве, выявления новых экологических аспектов и их решения | знать: методы предупреждения аварийных ситуаций на производстве, выявления новых экологических аспектов и их решения; уметь: разрабатывать и внедрять современные технологии обезвреживания и очистки жидких промышленных отходов с использованием наиболее эффективного оборудования; владеть: навыками предупреждения аварийных ситуаций на производстве, выявления новых экологических аспектов и их решения. | Опорный конспект, контрольная работа, тесты, практические занятия, лабораторные работы |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

- Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Тестирование/ Контрольная работа (аудиторная контрольная работа) | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося/ Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Тесты/ Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Лабораторные работы/ Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Сборник описаний лабораторных работ/ Комплект разноуровневых задач и заданий |
| Зачет с оценкой | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине | Комплект теоретических вопросов и практических заданий к зачету |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1 Текущий контроль для оценки компетенций ПК-1,2

Текущий контроль знаний студентов устанавливается для проверки  усвоения знаний, полученных на практических, лабораторных и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде ответов на вопросы по практическим занятиям и тестирования по пройденному материалу.

1. Текущий контроль в виде вопросов по темам для устного опроса студентов

Тема I. Общие сведения о водоотведении. Наружные системы и сети водоотведения

- Что такое водоотведение?

- Какие схемы канализационных систем используются в РФ?

- Чем отличается общесплавная система водоотведения от раздельной системы?

- Из каких элементов состоит канализационная система?

- Что понимают под понятием бассейн канализирования?

- Каковы особенности систем канализации для городов и агропромышленных комплексов?

- Что такое главный коллектор в системе водоотведения?

Тема II. СТОЧНЫЕ ВОДЫ. ВИДЫ И ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ.

- Чем сточная вода отличается от хозяйственно-бытовой воды?

- В чем состоят недостатки классификации сточных вод Кульского?

- Какие основные методы очистки воды используются для удаления грубодисперсных примесей?

- В какую группу классификации Кульского входят молекулярно-дисперсные системы?

- Какие методы очистки наиболее эффективны для удаления 3 группы примесей?

- В какую группу примесей входят низкомолекулярные растворимые минеральные соединения?

- Какие классы примесей преобладают в сточных водах промпредприятий и сельскохозяйственных предприятий?

- Как влияют сбросы органических загрязнений на санитарно-гигиеническое состояние открытых водоемов?

- Какие ограничения существуют на сброс соединений, для которых отсутствует показатель ПДК?

10.Как влияют сбросы минеральных солей на санитарно-гигиеническое состояние рек и озер?

Тема III. МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

- Какие методы предназначены для удаления из воды мусора и других крупнодисперсных примесей?

- Какие аппараты используются для реализации метода процеживания?

- Какие зазоры выставляются в решетках?

- Для какой цели используются микрофильтры и барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода напорной флотации?

- Какие способы увеличения эффективности флотации существуют в настоящее время?

- Какова эффективность очистки воды методом отстаивания?

10. Какое оборудование используется для реализации метода электрофлотации?

11. В каких случаях используется метод центрифугирования?

12. В чем отличие электрофлотации от классической флотации?

Тема IV. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

- В чем заключаются преимущества физико-химических методов от механических методов очтистки сточных вод?

- Какие соединения используются в методе коагуляции?

- От каких факторов зависит  эффективность коагуляции?

- Чему равна оптимальная величина рН при использовании сульфата алюминия и хлорида железа?

- Чему равна оптимальная величина рН при использовании хлорида железа?

- Чему равна оптимальная температура для осуществления коагуляции примесей? и хлорида железа?

- В чем отличие флокуляции от коагуляции?

- Какие химические соединения используются в методе флокуляции?

- Чем отличается метод адсорбции от метода абсорбции?

10. Какие сорбенты используются в сорбционных методах очистки сточных вод?

11. Какие классы ионитов используются в ионообменном методе?

12. В каких случаях применяется метод экстракции?

13. Какие материалы используются для изготовления мембран для использовании в методе обратного осмоса?

14. В чем преимущества электромембранных методов от баромембранных методов?

15. Из каких составных элементов должна состоять установка электродиализа?

16. Какое давление используется в методе обратного осмоса?

17. Какие методы используются для регенерации катионитов?

Тема V. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

- Какие типы аэротенков используются в РФ?

- Какие факторы влияют на работу аэротенков и биофильтров?

- Из каких элементов состоит дисковый биофильтр?

- В чем преимущества капельного биофильтра?

- Какие аппараты используются для осуществления метода анаэробной очистки?

- Какие недостатки анаэробных методов препятствуют для его широкого применения в РФ?

- Какие способы регенерации активного ила известны?

- Какие требования предъявляются к сточным водам, очищаемым методами биологической очистки?

- Чем отличается аэробный метод очистки от анаэробного метода?

- Какие сооружения используются для аэробной очистки сточных вод?

- Что такое активный ил?

- Из каких составных частей и узлов  состоит высоконагружаемый биофильтр?

2. Текущий контроль в виде тестов по пройденному материалу

1. Производственные сточные воды, выпускаемые в водоотводящие сети,  не должны иметь температуру выше

а) 20С,

б.) 30С

в)40С,

д) 50С

2. Кондиционирование минерального состава воды осуществляется  методами

а) хлорирования

б) дезодорации,

в) озонирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

3. К деструктивным методам очистки сточных вод от ЗВ следует отнести:

а) биохимический метод

б.) флотационный метод,

в)обратного осмоса;

г) озонирования

4. В качестве загрузочного материала для капельных биофильтров используется

а) седла Палля б) песок в) торф г) щебень, д) пеллеты

5. В методе флотации к пузырькам воздуха лучше прилипают загрязнения …

а) органические соединения с высокой площадью поверхности

б) органические гидрофобные соединения,

в) органические гидрофильные соединения,

г) сложные соединения типа аквакомплексов

6. В качестве коагулянтов обычно используются неорганические многозарядные соли

а) Fe+3

б) Fe+2,

в) Cr+3,

г) Cr+6

д) Na+

7. Вещество, образующееся при удалении воды из растворов кремниевых кислот относится к  сорбенту типа

а)цеолит,

б) АУ,

в)  силикагель,

г) оксид алюминия

8. Сточные воды содержат токсичные органические соединения полициклической структуры: выбрать реагент для очистки

а)сульфат алюминия, б) кислород в)аммиачную воду, г) известняк, д)озон

9. В каком виде адсорбции  теплота сорбционных процессов  наименьшая

а) физическая адсорбция, б) капиллярная адсорбция , в) химическая адсорбция, г) термосорбция

10. При полном биохимическом окислении аэробными методами органических соединений образуется

а) СО2, вода

б.) СО2,  нитриты;

в-)нитриты, углекислый газ;

г) СО2, вода

д) сульфаты, нитраты

11. Одним из самых распространенных методов  дезактивации радиоактивных стоков является метод сорбционной очистки с помощью …

а) МКЦ

б) полифепана,

в) активированного угля

г) бентонита

д) клиноптилолита

12. Улучшение органолептических свойств воды может быть достигнуто с помощью методов

а) хлорирования

б) дезодорации,

в) фторирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

13. Естественную десорбцию с целью удаления газообразных примесей из сточных вод проводят в…

а)открытых отстойниках,

б)  десорберах,

в) аэраторах,

г) газгольдерах

14. Полного разрушения ПАВ в сточных водах можно добиться

а) хлорированием,

б) озонированием

в) аэрированием,

г) УФ-облучением

15. Катионноактивные ПАВ в полярной части макромолекулы содержат такие функциональные группы как…

а) карбоксильную (-СООН),

б) сульфатную (-S04),

в) сульфонатную (RSO3H),

г) все перечисленные группы

16. Поглощение вещества поверхностью твердого поглотителя называется

а) абсорбцией,

б) хемосорбцией,

в) адсорбцией,

г) десорбцией,

д) окклюзия

17. Обеспечение эпидемиологической безопасности воды осуществляется методами

а) хлорирования

б) озонирования,

в) фторирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

18. Способами увеличения скорости коагуляции ЗВ в отстойниках является:

а) тепловое кондиционирование б) охлаждение в) воздействие ультразвуком г) магнитная обработка, д)ионизирующая обработка

19. В анаэробных реакторах углерод органических веществ переходит в:

а)Углекислый газ

б)Метан

в)Клеточное вещество микроорганизмов

20. Количество кислорода, потребляемое аэробными микроорганизмами в процессе жизнедеятельности для окисления органических веществ, содержащихся в сточной воде называется

а) ХПК,

б)БПК,

в)АЭПК,

г) рК

21. Какое вещество применяется в качестве флокулянтов

а) полиакриамид б) полиэтилен в) железный купорос г) феноформальдегидные смолы, д) лигнин

22. На современных нефтеперерабатывающих заводах предусматривают…

а) единую систему канализации

б) две системы канализации,

в) три системы канализации

23. В качестве коагулянтов обычно используются соли

а) алюминия

б) никеля,

в) кобальта,

г) хрома,

д) натрия

24. Процесс, основанный на молекулярном слипании ЗВ с пузырьками воздуха, всплывании комплекса пузырек-частица на поверхность воды с образованием пены, называется

а) флотация

б) флокуляция,

в) седиментация,

г) ферментация

25. Для регенерации адсорбента (активного угля) чаще всего используется

а) воздух

б) водяной пар,

в) инертные газы,

г) дымовые газы,

д) бензол

26. К числу мембранных методов очистки воды относятся все методы, кроме

а) обратный осмос

б) ультрафильтрация,

в) электродиализ,

г) ионного обмена,

д) первапорация (диффузионное испарение через мембрану)

27. Сильнокислые катиониты содержат функциональные группы типа

а) СООН

б) фенольные группы,

в) аминогруппы,

г) сульфогруппы

28. Метод очистки вод, основанный на распределении загрязняющих веществ между взаимонерастворимыми жидкостями, называется

а) флотационным методом

б) экстракционным методом,

в) осмотическим методом,

г) эвапорация (отгонка с водяным паром)

29. Процесс очистки воды, основанный на разделении ионизированных веществ под действием электродвижущей силы, создаваемой по обе стороны мембран, называют

а) электрофлокуляция

б) электрокоагуляция,

в) электродиализ,

г) электрофлотация

30. Удаление летучих ЗВ из сточных вод в токе инертного газа проводят в аппаратах под названием

а) десорбер

б) сепаратор,

в) скруббер,

г) циклон,

д) флотатор

31. Для предотвращение водного распространения нефти по рекам следует устанавливать:

а) гидрозатвор, б) гидроловушку, в) гидроцентрифугу, г) градирню д) биологические пруды.

32. Обеспечение эпидемиологической безопасности воды осуществляется методами

а) хлорирования

б) озонирования,

в) фторирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

33. По концентрации загрязняющих веществ производственные сточные воды разделяются на четыре группы. К группе наиболее загрязненных СВ относятся воды с содержанием загрязняющих веществ более

а) 1г/л

б) 10г/л,

в 20 г/л

г) 25 г/л

д) 30г/л

34. К группе наименее загрязненных СВ относятся воды с содержанием загрязняющих веществ менее

а) 1мг/л

б) 10мг/л,

в)  20 мг/л

г)  25 г/л

д)  30мг/л

35. К сильноагрессивным СВ относятся воды с величиной рН

а) (6-6,5)

б) < 6,

в)  > 9,

г)  (6,5-8)

36. К слабогрессивным СВ относятся воды с величиной рН

а) (6-6,5)

б) < 6,

в)  > 9,

г)  (6,5-8)

37. В укрупненную норму водопотребления предприятия входят расходы воды на …. нужды

а) производственные

б) хозяйственно-питьевые,

в) производственные +хозяйственно-питьевые

г) производственные +хозяйственно-питьевые + бытовые

38. Присутствие в очищенных стоках нитритов и нитратов свидетельствует о:

а)Низкой степени очистки от органических веществ,

б)Высокой степени  очистки от органических веществ

39. В анаэробных реакторах углерод органических веществ переходит в:

а)Углекислый газ

б)Метан

в)Клеточное вещество микроорганизмов

40. Мезофильное сбраживание в метантенках проводится при  температуре в град. Цельсия

а)0-20

б)10-20

в) 30-40

г)40-50

41. При сбраживании отходов, содержащих высокомолекулярные органические соединения лимитирующей стадией является

а)Гидролиз полимеров

б) ацидогенез

в)сульфатредукция

г)метаногенез

42. Сточные воды считаются легко разлагаемыми при значении биохимического показателя:

а) 0,5,

б) 0,5 ,

в) 0,01,

д)  0,1

43. Иловый индекс характеризует:

а)количество органического (живого) вещества в активном иле,

б)способность активного ила к осаждению,

в)способность активного ила окислять органические вещества

44. Вспухание  активного ила, что связано с

а)развитием серных бактерий,

б)пурпурных бактерий,

в) цианобактерий,

г) нитчатых бактерий,

45. В результате биологической очистки в сточных водах происходит…

а) уменьшение содержание органических и минеральных веществ

б) уменьшение содержание органических веществ и  увеличение массы микроорганизмов

в) увеличение содержания органических веществ и  увеличение массы микроорганизмов.

г) уменьшение содержание органических веществ при сохранении массы микроорганизмов.

46. Промышленные сточные воды характеризуются величиной биохимического показателя (БП)…

а)0,05-0,3,

б) 0,5-1,0,

в) 0-0,01,

г) 1,0-5,0

47. Оптимальное количество биогенного элемента (N) в аэробных процессах очистки СВ составляет,  в % к БПКп.

а)1,

б) 5,

в) 10,

г) 15

48. Наиболее высоким  коэффициент массопередачи характеризуются …. адсорбенты

а) порошкообразные ,

б)  гранулированные,

в)  волокнистые, г) зернистые,

д) монолитные

49.Ультразвуковая обработка применима для повышения эффективности очистки сточных вод методом

а) обратного осмоса б) электродиализа, в) центрифугирование г)отстаивание д) ультрафильтрация

50. К группе низкоактивных жидких радиоактивных отходов (стоков) относятся воды с активностью

а) 10 - 5 - 1,0 Кu/л;

б) <10 - 10 Кu /л,

в) <10 - 5 Кu /л;

г) >1,0 Кu/л.

51. К числу наиболее долгоживущих радиоизотопов с периодом полураспада порядка 24000 лет относится

а) йод-131

б) цезий-137,

в) плутоний-239

г)стронций-90

52. В составе жидких радиоактивных сточных вод наиболее высокую массовую долю составляют

а) радиоизотопы

б) органические соединения,

в) минеральные соединения

г) нефтепродукты

д) микросуспензии и коллоидные соединения

53. Вещество, образующееся при удалении воды из растворов кремниевых кислот относится к  сорбенту типа

а)цеолит,

б) АУ,

в)  силикагель,

г) оксид алюминия

54. Сточные воды содержат токсичные органические соединения ароматической природы: выбрать реагент для очистки

а)сульфат алюминия, б) кислород в)аммиачную воду, г) известняк, д)озон

3. Текущий контроль в виде презентаций студентов

Тематика презентаций

1. Глобальное загрязнение окружающей среды  сточными водами промпредприятий

2. Современные подходы к уменьшения объема сброса сточных вод

3. Механические методы очистки сточных вод

4. Классификация сточных вод промышленных предприятий

5. Физико-химические методы очистки сточных вод

6. Баромембранные методы. Ультрафильтрация и обратный осмос

7. Электромембранные методы очистки воды. Электродиализ.

8. Очистка сточных вод, загрязненных радионуклидами.

9. Биологическая очистка сточных вод. Аэробные методы.

10. Очистка сточных вод с помощью биофильтров.

11. Биохимическая анаэробная очистка сточных вод

12. Утилизация осадков сточных вод.

13. Очистка сточных вод химическими методами.

14. Очистка сточных вод термооксилительными методами.

15. Ионообменные методы очистки сточных вод.

16. Современные методы очистки сточных вод промышленных предприятий.

4. Текущий контроль на практическом занятии

(на примере темы «Физико-химические методы очистки сточных вод»)

- В чем заключаются отличия методов коагуляции и флокуляции?

- Какие факторы влияют на эффективность процесса коагуляции?

- Перечислить основные соединения, применяемые  в качестве коагулянтов.

- Чему равна оптимальная величина рН при использовании сульфата алюминия в качестве коагулянта?

- Физико-химические принципы флокуляции и от чего зависит эффективность этого метода?

- Какие химические соединения используются в методе флокуляции?

- Какие методы относятся к баромембранным методам и в чем их отличия?

- Какие материалы  и химреагенты используются в методе абсорбции?

- Какие существуют методы регенерации абсорбентов?

10. Какие функциональные группы присутствуют на поверхности катионитов?

11. Чем отличаются катиониты от анионитов?

12. Какие материалы используются для изготовления баромембран?

13. В чем преимущества метода электрофлотации по сравнению с методом обычной флотации?

14. Сколько электродов должно быть в установке  электродиализа?

15. Какое давление используется в методе нанофильтрации?

16. Какие методы регенерации адсорбентов используются на практике?

5.2 Промежуточный контроль для оценки компетенций ПК-1,2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра Химическая технология и техносферная безопасность Дисциплина Технологии очистки сточных вод Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от _____ сентября 2021 г. № ____ |
| --- | --- |

Вопросы аттестационного собеседования для сопоставления результатов обучения

по дисциплине «Технологии очистки сточных вод»

Пороговый уровень освоения компетенции:

- Как влияют на водоемы неочищенные сточные воды  промышленных предприятий?

- Какие критерии существуют для оценки загрязненности промышленных сточных вод?

- В какую группу классификации Кульского входят молекулярно-дисперсные системы?

- Какие методы очистки наиболее эффективны для удаления 3 группы примесей?

- В какую группу примесей входят низкомолекулярные растворимые минеральные соединения?

- Какие классы примесей преобладают в сточных водах целлюлозно-бумажных предприятий?

- Как влияют сбросы органических загрязнений на санитарное состояние водоемов?

- Какие факторы влияют на работу аэротенков и биофильтров?

- Какие классы ионитов используются в ионообменном методе?

- В каких случаях применяется метод экстракции?

- Какие материалы используются для изготовления мембран для использовании в методе обратного осмоса?

- В чем преимущества электромембранных методов от баромембранных методов?

- Из каких составных элементов должна состоять установка электродиализа?

- Из каких элементов состоят биофильтры?

- Какие типы аэротенков используются в РФ?

Продвинутый уровень:

- В чем различия между понятиями «водоотведение» и «канализация»?

- Какое оборудование применяется для озонирования  воды?

- Какие схемы канализационных систем используются в РФ?

- Из каких элементов состоит канализационная система?

- Что понимают под понятием бассейн канализирования?

- Каковы особенности систем канализации для городов и агропромышленных комплексов?

- Для какой цели используются барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода флотации?

- Какие способы увеличения эффективности флотации существуют в настоящее время?

- Какова эффективность очистки воды методом отстаивания?

- Какое оборудование используется для реализации метода электрофлотации?

- Чем отличается аэробный метод очистки от анаэробного метода?

- Какие сооружения используются для аэробной очистки сточных вод?

- Какое оборудование используется для реализации метода процеживания?

- Для какой цели используются барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода флотации?

- Какие способы увеличения эффективности флотации существуют в настоящее время?

Повышенный уровень:

- Какие системы водоотведения существуют на предприятиях?

- Чем отличаются общесплавная система  водоотведения от раздельной?

- Из каких элементов состоит система водоотведения предприятий?

- Какие требования предъявляются к сточным водам, сбрасываемым в открытые водоемы?

- Какое оборудование используется для реализации метода процеживания?

- Для какой цели используются барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода флотации?

- Какие реактивы используются в методе коагуляции?

- Какие существуют методы увеличения эффективности коагуляции?

- Чему равна оптимальная величина рН при использовании сульфата железа?

- В чем отличие флокуляции от коагуляции?

- Какие химические соединения используются в методе флокуляции?

- Чем отличается метод адсорбции от метода абсорбции?

- Какие сорбенты используются в сорбционных методах очистки сточных вод

- Какое давление используется в методе ультрафильтрации?

- Какие методы регенерации можно использовать для восстановления активности ионнобменных смол (катионитов)?

- Как влияют сбросы органических загрязнений на санитарное состояние водоемов?

- Какие ограничения существуют на сброс соединений, для которых отсутствует показатель ПДК?

Составил профессор, д.х.н.                                                                   А. П. Карманов

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Тестовый контроль | 10 | 10 | 20 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 10 |
| Практические занятия | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача зачета с оценкой (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет с оценкой) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов

всех форм обучения

Табл.7.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование/аудиторная контрольная работа)

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Тесты по темам | Выставляется студенту если 90-100% тестовых вопросов выполнено правильно | 3 |
|  | Выставляется студенту если 70-80% тестовых вопросов выполнено правильно | 2 |
|  | Выставляется студенту если 40-60% тестовых вопросов выполнено правильно | 0 |
|  | Выставляется студенту если 30% и менее тестовых вопросов выполнено правильно. Таким образом, тестовое задание не засчитывается | -3 |

Табл.7.4 КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В УСТНОМ ОПРОСЕ СТУДЕНТОВ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Устный опрос по темам | - полное раскрытие вопроса; указание точных понятий и имён; правильная формулировка понятий и категорий; умение анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме. - допускаются несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. | 1 по каждой теме, максимальное количество баллов – 18 |
|  | - не раскрытие темы; - неспособность ответить на вопросы; - большое количество существенных ошибок; - отсутствие умений и навыков, сформулированных в компетенциях. | -1 по каждой теме, максимальное количество баллов – -18 |

Табл.7.5 КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ (презентация)

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Домашнее задание по темам | Наличие домашнего задания, которое раскрывает вопрос. Допускаются несущественные ошибки в ответе, кардинально не меняющих суть изложения. | 1 за каждое задание |
|  | Задание творческого характера, позволяющее оценить умение студента аргументировать собственную точку зрения. | 5-6 |
|  | Нет домашнего задания или задание не раскрывает темы. | -1 за каждое задание |
|  | Творческое задание не обязательно выполнять. | 0 |

Табл.7.6 Баллы по критериям в соответствии с компетенциями

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение свободно применять понятийный аппарат, делать выводы, обобщать, анализировать. | 45-50 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины. | 40-44 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильный ответ. | 30-39 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильный ответ. | 25-29 |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет с оценкой, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«Зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.