МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Очистка и рекуперация промышленных выбросов», ФТД.02

Наименование ООП ВО: «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2021

Курс (заочная):   3                                Курс (очная): 2

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 2/72

Форма контроля: зачет, контрольная работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИ,ЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИ,ЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИ,ЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: Целью преподавания дисциплины «Очистка и рекуперация промышленных выбросов», является обеспечение теоретической подготовки и фундаментальной базы инженеров-технологов.

Задачи:

Данный курс формирует будущего специалиста и обеспечивает глубокое понимание сущности основных и физико-химических процессов очистки и рекуперации промышленных выбросов, знакомит с наиболее распространенными технологиями и конструкциями аппаратов, применяемых в этих технологиях, а также методами их расчета и подбора соответствующего оборудования.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Очистка и рекуперация промышленных выбросов» относится к вариативной  части учебного плана. Дисциплина «Очистка и рекуперация промышленных выбросов» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, Котельные установки и парогенераторы, Техническая термодинамика, Топливо и теория горения.

Дисциплина «Очистка и рекуперация промышленных выбросов» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |  |  |  |  |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства |
| организация метрологического обеспечения технологических процессов ОПД; обеспечение экологической безопасности действующих и проектируемых объектов профессиональной деятельности | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-3 Готов к обеспечению экологической безопасности объектов профессиональной деятельности и разработке экозащитных мероприятий | ПК-3.1 Демонстрирует знание нормативов по обеспечению экологической безопасности объектов профессиональной деятельности ПК-3.2 Разрабатывает экозащитные мероприятия для объектов профессиональной деятельности |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 32,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 |
| Другие виды контактной работы |  |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 39,85 |
| Часы на контроль (зачет) |  |
| Общая трудоемкость час | 72 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 2 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 8,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 4 |
| Другие виды контактной работы |  |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 60 |
| Часы на контроль (зачет) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 72 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 2 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет и задачи курса. | 1 |  | - | 3 |  |  | 4 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 2 | Санитарная охрана водоемов. | 1 |  | - | 4 |  |  | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 3 | Сточные воды как дисперсные системы. | 1 |  | - | 4 |  |  | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 4 | Промышленные сточные воды. | 2 |  | - | 4 |  |  | 6 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 5 | Очистка и рекуперация промышленных выбросов. | 2 |  | 8 | 4 |  |  | 14 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 6 | Типовые схемы очистки производственных сточных вод. | 2 |  | - | 3 |  |  | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 7 | Биологическая очистка. | 2 |  | - | 3 |  |  | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 8 | Утилизация осадков сточных вод. | 1 |  | - | 3 |  |  | 4 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 9 | Методы очистки газовых выбросов. | 1 |  | 8 | 3 |  |  | 9 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 10 | Термическое и каталитическое обезвреживание газов. | 1 |  | - | 3 |  |  | 4 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 11 | Характеристика твердых отходов ЦБП, источники образования. | 1 |  | - | 3 |  |  | 4 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 12 | Бытовые отходы – проблемы, методы утилизации. | 1 |  | - | 2,9 |  |  | 3,9 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 16 |  | 16 | 39,9 |  |  | 68,9 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет и задачи курса. | 0,5 |  | - | 5 |  |  | 5,5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 2 | Санитарная охрана водоемов. | 0,5 |  | - | 5 |  |  | 5,5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 3 | Сточные воды как дисперсные системы. |  |  | - | 5 |  |  | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 4 | Промышленные сточные воды. | 0,5 |  | - | 5 |  |  | 5,5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 5 | Очистка и рекуперация промышленных выбросов. | 1 |  | 4 | 5 |  |  | 10 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 6 | Типовые схемы очистки производственных сточных вод. | 1 |  | - | 5 |  |  | 6 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 7 | Биологическая очистка. |  |  | - | 5 |  |  | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 8 | Утилизация осадков сточных вод. |  |  | - | 5 |  |  | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 9 | Методы очистки газовых выбросов. | 0,5 |  | - | 5 |  |  | 5,5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 10 | Термическое и каталитическое обезвреживание газов. |  |  | - | 5 |  |  | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 11 | Характеристика твердых отходов ЦБП, источники образования. |  |  | - | 5 |  |  | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 12 | Бытовые отходы – проблемы, методы утилизации. |  |  | - | 5 |  |  | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 4 |  | 4 | 60 |  |  | 68 |  |

  - 1.Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость, час | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет и задачи курса. | Проблемы экологии в целлюлозно-бумажной промышленности. | 1 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 2 | Санитарная охрана водоемов. | Органы государственного контроля и надзора. Загрязняющие вещества процессов переработки древесины, и их влияние на человека и окружающую среду. Санитарно-гигиеническое нормирование. | 1 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 3 | Сточные воды как дисперсные системы. | Классификация по дисперсности, агрегатному состоянию. Характеристика примесей по физическим, химическим, биологическим признакам и по фазово-дисперсному состоянию. | 1 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 4 | Промышленные сточные воды. | Наиболее типичные примеси сточных вод органической и неорганической природы. Характеристика сточных вод ЦБП. | 2 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 5 | Очистка и рекуперация промышленных выбросов. | Основные методы очистки сточных вод и газопылевых выбросов. Методы удаления примесей из жидких систем. | 2 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 6 | Типовые схемы очистки производственных сточных вод. | Рекуперация и утилизация улавливаемых веществ. Технологические мероприятия по снижению количества и загрязненности сточных вод. Контроль промышленных сточных вод. | 2 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 7 | Биологическая очистка. | Использование аэробных и анаэробных процессов. Теоретические основы процессов и аппаратурное оформление. Биологические пруды, аэротенки, биофильтры. Основы расчетов. | 2 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 8 | Утилизация осадков сточных вод. | Сушка, сжигание, компостирование. | 1 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 9 | Методы очистки газовых выбросов. | Характеристика газопылевых выбросов в ЦБП. Источники образования. Очистка газов от пылей. Сухие и мокрые пылеулавливающие аппараты. Пористые фильтры. Электрофильтры. Абсорбционные методы очистки газов. Адсорбционные методы очистки газов. | 1 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 10 | Термическое и каталитическое обезвреживание газов. | Регенерация и рекуперация газопылевых выбросов. Утилизация ценных продуктов из промышленных выбросов. | 1 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 11 | Характеристика твердых отходов ЦБП, источники образования. | Методы утилизации и обезвреживания твердых отходов: сушка, сжигание, пиролиз, брикетирование, газификация, термическое обезвреживание минерализованных стоков. | 1 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 12 | Бытовые отходы – проблемы, методы утилизации. | Методы утилизации и обезвреживания. Термическое обезвреживание отходов. | 1 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
|  |  | ВСЕГО ЧАСОВ | 16 |  |

    - Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость, час | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет и задачи курса. | Проблемы экологии в целлюлозно-бумажной промышленности. | 0,5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 2 | Санитарная охрана водоемов. | Органы государственного контроля и надзора. Загрязняющие вещества процессов переработки древесины, и их влияние на человека и окружающую среду. Санитарно-гигиеническое нормирование. | 0,5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 3 | Сточные воды как дисперсные системы. | Классификация по дисперсности, агрегатному состоянию. Характеристика примесей по физическим, химическим, биологическим признакам и по фазово-дисперсному состоянию. |  | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 4 | Промышленные сточные воды. | Наиболее типичные примеси сточных вод органической и неорганической природы. Характеристика сточных вод ЦБП. | 0,5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 5 | Очистка и рекуперация промышленных выбросов. | Основные методы очистки сточных вод и газопылевых выбросов. Методы удаления примесей из жидких систем. | 1 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 6 | Типовые схемы очистки производственных сточных вод. | Рекуперация и утилизация улавливаемых веществ. Технологические мероприятия по снижению количества и загрязненности сточных вод. Контроль промышленных сточных вод. | 1 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 7 | Биологическая очистка. | Использование аэробных и анаэробных процессов. Теоретические основы процессов и аппаратурное оформление. Биологические пруды, аэротенки, биофильтры. Основы расчетов. |  | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 8 | Утилизация осадков сточных вод. | Сушка, сжигание, компостирование. |  | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 9 | Методы очистки газовых выбросов. | Характеристика газопылевых выбросов в ЦБП. Источники образования. Очистка газов от пылей. Сухие и мокрые пылеулавливающие аппараты. Пористые фильтры. Электрофильтры. Абсорбционные методы очистки газов. Адсорбционные методы очистки газов. | 0,5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 10 | Термическое и каталитическое обезвреживание газов. | Регенерация и рекуперация газопылевых выбросов. Утилизация ценных продуктов из промышленных выбросов. |  | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 11 | Характеристика твердых отходов ЦБП, источники образования. | Методы утилизации и обезвреживания твердых отходов: сушка, сжигание, пиролиз, брикетирование, газификация, термическое обезвреживание минерализованных стоков. |  | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 12 | Бытовые отходы – проблемы, методы утилизации. | Методы утилизации и обезвреживания. Термическое обезвреживание отходов. |  | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
|  |  | ВСЕГО ЧАСОВ | 4 |  |

  - Практические занятия

5.4.1. Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет и задачи курса. | - | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 2. | Санитарная охрана водоемов. | - | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 3. | Сточные воды как дисперсные системы. |  | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 4. | Промышленные сточные воды. |  | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 5. | Очистка и рекуперация промышленных выбросов. | Исследование процесса очистки воды методом коагуляции. Исследование процесса осаждения | 8 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 6. | Типовые схемы очистки производственных сточных вод. |  | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 7 | Биологическая очистка. |  | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 8 | Утилизация осадков сточных вод. |  | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 9 | Методы очистки газовых выбросов. | Исследование гидродинамики взвешенного слоя | 8 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 10 | Термическое и каталитическое обезвреживание газов. |  | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 11 | Характеристика твердых отходов ЦБП, источники образования. |  | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 12 | Бытовые отходы – проблемы, методы утилизации. |  | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
|  | Всего часов |  | 16 |  |

    - Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет и задачи курса. | - |  | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 2. | Санитарная охрана водоемов. | - |  | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 3. | Сточные воды как дисперсные системы. |  |  | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 4. | Промышленные сточные воды. |  |  | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 5. | Очистка и рекуперация промышленных выбросов. | Исследование процесса очистки воды методом коагуляции. Исследование процесса осаждения | 4 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 6. | Типовые схемы очистки производственных сточных вод. |  |  | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 7 | Биологическая очистка. |  | -- | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 8 | Утилизация осадков сточных вод. |  | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 9 | Методы очистки газовых выбросов. | Исследование гидродинамики взвешенного слоя | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 10 | Термическое и каталитическое обезвреживание газов. |  | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 11 | Характеристика твердых отходов ЦБП, источники образования. |  | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
| 12 | Бытовые отходы – проблемы, методы утилизации. |  | - | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 |
|  | Всего часов |  | 4 |  |

5.5. Лабораторная работа не предусмотрено

5.6. Самостоятельная работа

5.6.1. Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет и задачи курса. | Проблемы экологии в целлюлозно-бумажной промышленности. | 3 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 2. | Санитарная охрана водоемов. | Органы государственного контроля и надзора. Загрязняющие вещества процессов переработки древесины, и их влияние на человека и окружающую среду. Санитарно-гигиеническое нормирование. | 4 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 3. | Сточные воды как дисперсные системы. | Классификация по дисперсности, агрегатному состоянию. Характеристика примесей по физическим, химическим, биологическим признакам и по фазово-дисперсному состоянию. | 4 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 4. | Промышленные сточные воды. | Наиболее типичные примеси сточных вод органической и неорганической природы. Характеристика сточных вод ЦБП. | 4 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 5. | Очистка и рекуперация промышленных выбросов. | Основные методы очистки сточных вод и газопылевых выбросов. Методы удаления примесей из жидких систем. | 4 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 6. | Типовые схемы очистки производственных сточных вод. | Рекуперация и утилизация улавливаемых веществ. Технологические мероприятия по снижению количества и загрязненности сточных вод. Контроль промышленных сточных вод. | 3 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 7. | Биологическая очистка. | Использование аэробных и анаэробных процессов. Теоретические основы процессов и аппаратурное оформление. Биологические пруды, аэротенки, биофильтры. Основы расчетов. | 3 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 8 | Утилизация осадков сточных вод. | Сушка, сжигание, компостирование. | 3 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 9 | Методы очистки газовых выбросов. | Характеристика газопылевых выбросов в ЦБП. Источники образования. Очистка газов от пылей. Сухие и мокрые пылеулавливающие аппараты. Пористые фильтры. Электрофильтры. Абсорбционные методы очистки газов. Адсорбционные методы очистки газов. | 3 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 10 | Термическое и каталитическое обезвреживание газов. | Регенерация и рекуперация газопылевых выбросов. Утилизация ценных продуктов из промышленных выбросов. | 3 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 11 | Характеристика твердых отходов ЦБП, источники образования. | Методы утилизации и обезвреживания твердых отходов: сушка, сжигание, пиролиз, брикетирование, газификация, термическое обезвреживание минерализованных стоков. | 3 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 12 | Бытовые отходы – проблемы, методы утилизации. | Методы утилизации и обезвреживания. Термическое обезвреживание отходов. | 2,9 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| Подготовка и сдача зачета |  |  |  |  | зачет |
| Всего часов |  |  | 39,9 |  |  |

5.6.2. Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет и задачи курса. | Проблемы экологии в целлюлозно-бумажной промышленности. | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 2. | Санитарная охрана водоемов. | Органы государственного контроля и надзора. Загрязняющие вещества процессов переработки древесины, и их влияние на человека и окружающую среду. Санитарно-гигиеническое нормирование. | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 3. | Сточные воды как дисперсные системы. | Классификация по дисперсности, агрегатному состоянию. Характеристика примесей по физическим, химическим, биологическим признакам и по фазово-дисперсному состоянию. | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 4. | Промышленные сточные воды. | Наиболее типичные примеси сточных вод органической и неорганической природы. Характеристика сточных вод ЦБП. | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 5. | Очистка и рекуперация промышленных выбросов. | Основные методы очистки сточных вод и газопылевых выбросов. Методы удаления примесей из жидких систем. | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 6. | Типовые схемы очистки производственных сточных вод. | Рекуперация и утилизация улавливаемых веществ. Технологические мероприятия по снижению количества и загрязненности сточных вод. Контроль промышленных сточных вод. | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 7. | Биологическая очистка. | Использование аэробных и анаэробных процессов. Теоретические основы процессов и аппаратурное оформление. Биологические пруды, аэротенки, биофильтры. Основы расчетов. | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 8 | Утилизация осадков сточных вод. | Сушка, сжигание, компостирование. | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 9 | Методы очистки газовых выбросов. | Характеристика газопылевых выбросов в ЦБП. Источники образования. Очистка газов от пылей. Сухие и мокрые пылеулавливающие аппараты. Пористые фильтры. Электрофильтры. Абсорбционные методы очистки газов. Адсорбционные методы очистки газов. | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 10 | Термическое и каталитическое обезвреживание газов. | Регенерация и рекуперация газопылевых выбросов. Утилизация ценных продуктов из промышленных выбросов. | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 11 | Характеристика твердых отходов ЦБП, источники образования. | Методы утилизации и обезвреживания твердых отходов: сушка, сжигание, пиролиз, брикетирование, газификация, термическое обезвреживание минерализованных стоков. | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| 12 | Бытовые отходы – проблемы, методы утилизации. | Методы утилизации и обезвреживания. Термическое обезвреживание отходов. | 5 | ПК-1.1 ПК-3.2 ПК-3.3 | Тест, отчет по ЛР |
| Подготовка и сдача зачета |  |  | 3,85 |  | зачет |
| Всего часов |  |  | 60 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах нет.

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

- Санитарная охрана водоемов.

- Санитарные условия спуска сточных вод  в водоемы, расчеты выпусков.

- Принципы создания оборотного водоснабжения.

- Классификация сточных вод  и примесей как физико-химической системы.

- Характеристика примесей по физическим, химическим, биологическим признакам и по фазово-дисперсному состоянию.

- Сточные воды как дисперсные системы. Классификация по дисперсности, агрегатному состоянию.

- Промышленные сточные воды.

- Наиболее  типичные примеси сточных вод органической и неорганической природы.

- Характеристика сточных вод ЦБП.

- Удаление грубодисперсных примесей. Общая классификация и характеристика методов удаления взвешенных веществ.

- Процеживание, отстаивание, фильтрация, флотация. Схемы, оборудование.

- Очистка сточных вод от коллоидно-растворенных  компонентов.

- Коагуляция. Флокуляция. Теория и практика методов. Используемые реагенты, оборудование. Технологические схемы.

- Очистка сточных вод от истинно растворенных компонентов. Методы экстракции, адсорбции, ионного обмена. Теория методов. Направления практического использования. Технологические схемы, типовое оборудование.

- Мембранные методы. Физико-химические особенности процессов электродиализа, обратного осмоса и ультрафильтрации. Теория и аппаратурное оформление процессов.

- Флотация. Разновидности метода и теория процессов. Классификация реагентов по типу их взаимодействия с извлекаемым ионом. Оборудование

- Химические методы очистки стоков. Выделение газообразных компонентов. Процессы окисления. Озонирование. Электрохимическая обработка. Электролиз, электрофлотация, электрокоагуляция.

- Характеристика сточных вод в сульфатцеллюлозном и гидролизном производствах. Источники образования.

- Характеристика сточных вод в сульфитцеллюлозном  производстве и производстве древесной массы. Источники образования.

- Типовые схемы очистки производственных сточных вод. Рекуперация и утилизация улавливаемых веществ. Технологические мероприятия по снижению количества и загрязненности сточных вод. Контроль промышленных сточных вод.

- Биологическая очистка. Использование аэробных и анаэробных процессов.

- Теоретические основы процессов и аппаратурное оформление. Биологические пруды, аэротенки, биофильтры.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

- Что понимается под самоочищающей способностью водоемов?

А – совокупность всех природных процессов (биологических, гидрологических, химических и физических), направленных на восстановление первоначальных свойств и состава воды;

В – первичные изменения возникают в результате непосредственного, прямого влияния загрязняющих веществ, которое сводится к нарушению установившихся абиотических условий (собственно водной толщи, поверхности раздела вода – грунт и толщи осадков);

С – органические загрязнения постоянно оседают на дно, образуя гниющие, разлагающиеся осадки, которые потребляют растворенный в воде кислород.

- Перечислить три группы ЛПВ.

А– общесанитарный, санитарно-токсикологический, органолептический, рыбохозяйственный показатель;

В – первичного вторичного и третичного порядка;

С – минеральные, органические и биологические.

- Что нарушается в водоеме в результате возникновения сложных третичных изменений?

А – загрязняющие вещества включаются в химические и биохимические процессы в толще воды и на дне;

В – органические загрязнения постоянно оседают на дно, образуя гниющие, разлагающиеся осадки, которые потребляют растворенный в воде кислород

С – в водоеме нарушается адаптация жизненных циклов всех организмов к установившимся условиям жизни в незагрязненной воде, происходят необратимые изменения в составе биоценозов (сообществ животных и растительных организмов, характеризующихся некоторой общностью их биологических особенностей и условий существования), разрушаются пищевые и другие связи между организмами.

- Раскрыть понятие специального водопользования.

А – сбор сведений о месторасположении источников выбросов (выпусков), качественном и количественном составе выбросов;

В – выполнение запланированных мероприятий; определение фактических выбросов загрязняющих веществ и их сопоставление с нормативами ПДС, ПДВ; оценка уровня загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха и проверка его соответствия нормативам ПДК;

С – пользование водными объектами или их частью (поверхностными и подземными водами) для удовлетворения потребностей предприятия, а также для сброса промышленных и других сточных вод.

- Некоторые загрязняющие вещества при одновременном присутствии в воздухе оказывают суммирующее отрицательное влияние на организм человека, называемое эффектом суммации вредного воздействия СН 245–71 устанавливает, что при одновременном присутствии в воздухе веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия, должно быть обеспечено следующее условие:

А – ;

В – i=1zCiПДКi=1;

С – с≤ПДК−сф

- Под ПДС подразумевается….

А – …вещества, по содержанию которых лимитируется качество воды водных объектов в зависимости от вида водопользования

В – ...масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте.

С – … допустимые (предельные) величины показателей физико-химического состава и биологического состояния вод и их свойства, отвечающие требованиям различных потребителей.

- Под регенерацией понимают…

А – … возврат (после предварительной обработки) отходов в целом или составляющих их компонентов на различные стадии основного и вспомогательного производств;

В – ... разработка новых и совершенствование существующих методов очистки, обеспечение очистных сооружений современной аппаратурой и контрольно-измерительными приборами, повышение инженерно-технической и экологической грамотности обслуживающего персонала;

С – …процессы переработки технологических отходов и материалов для извлечения из них тем или иным способом соответственно остаточных сырьевых компонентов или примесей и возобновления первоначальных свойств сырьевых компонентов и материалов, дающих возможность использовать их в данном производственном цикле.

- Из известных методов регенерации можно выделить следующие:

А – термические, ионообменные, электрохимические, химические;

В – конденсация, абсорбция (десорбция), адсорбция;

С – гидромеханические, массообменные, тепловые.

- Под утилизацией отходов следует понимать…

А – …получение из отходов продуктов или сырьевых материалов;

В – …их комплексную переработку для получения промышленной или другой продукции;

С – …процессы переработки технологических отходов и материалов для извлечения из них тем или иным способом соответственно остаточных сырьевых компонентов или примесей и возобновления первоначальных свойств.

- К методам механической очистки относятся:

А – экстракция, перегонка, ректификация;

В – газификация, концентрация, коагуляция;

С – отстаивание, фильтрование, флотация.

- К какому способу очистки сточных вод относится – пропускание сточной воды через такое сооружение как решетки?

А – механический;

В – биологический;

С – химический.

12. К мембранным методам очистки природных и сточных вод относятся

А – электродиализ, ультрафильтрация, обратный осмос;

В – электрокоагуляция, фильтрация;

С – абсорбция, десорбция, ректификация.

- Биологическая очистка основана на

А – …применении сил, рассматриваемых в механике (гравитационных, центробежных и сил давления жидкости);

В – …способности микроорганизмов использовать в качестве питания загрязнения сточных вод;

С – …разности давлений.

- Какие аппараты применяются для сухой механической очистки газов

А – абсорберы, гидроциклоны;

В – биологические пруды, аэротенки;

С – пылеосадительные камеры, простейшие инерционные и жалюзийные пылеуловители, циклоны одиночные, групповые и батарейные, вихревые аппараты, дымососы-золоуловители.

15. На границе санитарно-защитной зоны должно соблюдаться условие….

А – ;

В – i=1zCiПДКi=1;

С – с≤ПДК−сф

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

- Электронный каталог библиотеки СЛИ;

- ЭБС "Университетская библиотека online";

- ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Казакова, Е. Г. Очистка и рекуперация промышленных выбросов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 18.03.01 «Химическая технология» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Е. Г. Казакова, Т. Л. Леканова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Изд. 2-е, дораб. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001554.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Быков, А. П. Инженерная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч. 2. Основы экологии производства / А. П. Быков ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Новосибирск : НГТУ, 2011. – 156 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228952.

- Очистка и рекуперация промышленных выбросов [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направлений подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 18.03.01 «Химическая технология» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. Е. Г. Казакова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,17 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - on-line. - Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001585.pdf.

Научная литература

- Куликов, Б. П. Пылегазовые выбросы алюминиевых электролизеров с самообжигающимися анодами [Электронный ресурс] : монография / Б. П. Куликов, Ю. И. Сторожев ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 268 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229314.

Периодические издания

- Экология и промышленность России [Текст] : научно-технический журнал / учредители Российская академия наук, Национальный исследовательский технологический университет "Московский институт стали и сплавов" (МИСиС), ЗАО "Калвис". – Москва : ЗАО "Калвис". – Выходит ежемесячно.

- Экология производства [Текст] : научно-практический журнал / учредители Министерство природных ресурсов Российской Федерации, ЗАО "Отраслевые ведомости". – Москва : ООО "Деловые Медиа". – Выходит ежемесячно.

Справочно-библиографическая литература

- Швыдкий, В. С. Очистка газов [Текст] : справочник / В. С. Швыдкий, М. Г. Ладыгичев. – Москва : Теплоэнергетик, 2002. – 790 с.