МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

___________________Л. А. Гурьева

«_____»__________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теплотехника»,  Б1.О.25

Наименование ООП ВО: «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия 
Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2021

Курс (очная): 3

Курс (заочная): 2

Общая трудоемкость в ЗЕТ – 4 , часах – 144

Форма контроля: экзамен, контр.р.

Сыктывкар 2021

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия , утвержденного 23.08.2017 приказ № 813.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ________ 2021 г., протокол № __.

Разработчик доцент кафедры АИЭиТЭ ___________________________П. В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета ________2021 г., протокол № __.

Декан          ФЛиСХ ________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИ,ЭиТЭ _____________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	(Ф.И.О.)

1.Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины состоит в вооружении фундаментальных законов, являющихся основой функционирования тепловых машин и аппаратов, представлениями о рабочих процессах, протекающих в тепловых машинах и их эффективности, о свойствах рабочих тел и теплоносителей.

Основными задачами изучения дисциплины являются: овладение студентами основными понятиями технической термодинамики, терминологией, законами, основными процессами, протекающими в тепловых машинах, методами расчета процессов, методами расчета и экспериментального определения свойств рабочих тел и теплоносителей.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Теплотехника» относится к обязательной части учебного плана.

Обеспечение  более полного усвоения учебного курса по дисциплине «Теплотехника» предполагает хорошие знания общетехнических дисциплин, отчетливое представление сельскохозяйственного производства.

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы в учебной и профессиональной деятельности, при выполнении ВКР, практик и других профессиональных дисциплин. Кроме того,  дисциплина «Теплотехника» необходима для формирования общих представлений в сфере производства передачи и потребления теплоты.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности; | ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агроинженерии ОПК-1.2 Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии ОПК-4.1 Использует материалы научных исследований по совершенствованию энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

| Вид учебной работы | Всего часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | очная | заочная |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 49,25 | 25,25 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 16 | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 | 4 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 14 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 60 | 111 |
| Часы на контроль (зачет/ экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 144 | 144 |
| Зачетные единицы трудоемкости | 4 | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабор. занятия | Практ. занятия | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | 1 | - | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | 1 | - | 1 | 6 |  |  | 8 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | 2 | - | 2 | 6 |  |  | 10 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | 2 | - | 2 | 6 |  |  | 10 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | 2 | - | 2 | 6 |  |  | 10 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | 2 | 4 | 2 | 6 |  |  | 14 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | 2 | - | 2 | 6 |  |  | 10 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 1 | 3 | 1 | 6 |  |  | 11 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | 1 | 7 | 1 | 7 |  |  | 16 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ | 16 | 16 | 16 | 60 | 1,25 | 34,75 | 144 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабор. занятия | Практ. занятия | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | 0,5 | - | 1 | 11 |  |  | 12,5 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | 0,5 | - | 1 | 11 |  |  | 12,5 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | 0,5 | - | 1 | 11 |  |  | 12,5 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | 0,5 | - | 1 | 11 |  |  | 12,5 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | 0,5 | - | 1 | 11 |  |  | 12,5 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | 0,5 |  | 1 | 11 |  |  | 12,5 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | 0,5 |  | 2 | 11 |  |  | 13,5 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | 0,5 |  | 2 | 11 |  |  | 13,5 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 1 | 2 | 2 | 11 |  |  | 16 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | 1 | 2 | 2 | 12 |  |  | 17 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 7,75 | 7,75 |  |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ | 6 | 4 | 14 | 111 | 1,25 | 7,75 | 144 |  |

  - Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | Техническая термодинамика и ее методы, связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и определения, параметры состояния. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Теплота и работа как формы передачи энергии. Способы задания смеси. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования термодинамических процессов изменения состояния рабочих тел. Политропные процессы, изображение в координатах P-V и Т-S. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермный и адиабатный - как частный случай политропного процесса. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов. Процессы парообразования в P-V, T-S и i-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов в i-S диаграмме. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. Расчет скорости и расхода идеального газа через суживающееся сопло. Условия перехода для критического режима, скорость и расход. Сопло Лаваля. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i-S диаграммы, фазовые переходы. Дросселирование газов паров. Эффект Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое сжатие газов. Степень сжати. Второй закон термодинамики.. Прямой и обратный обратимые циклы, степень их совершенства. Прямой и обратный обратимые циклы Карно, термический к.п.д. и холодильный коэффициент. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов. Циклы ГТУ с изобарным и изохорным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов ГТУ. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи.Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 16 |  |

  - Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | Техническая термодинамика и ее методы, связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и определения, параметры состояния. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Теплота и работа как формы передачи энергии. Способы задания смеси. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования термодинамических процессов изменения состояния рабочих тел. Политропные процессы, изображение в координатах P-V и Т-S. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермный и адиабатный - как частный случай политропного процесса. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов. Процессы парообразования в P-V, T-S и i-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов в i-S диаграмме. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. Расчет скорости и расхода идеального газа через суживающееся сопло. Условия перехода для критического режима, скорость и расход. Сопло Лаваля. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i-S диаграммы, фазовые переходы. Дросселирование газов паров. Эффект Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое сжатие газов. Степень сжатия. Второй закон термодинамики. Прямой и обратный обратимые циклы, степень их совершенства. Прямой и обратный обратимые циклы Карно, термический к.п.д. и холодильный коэффициент. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов. Циклы ГТУ с изобарным и изохорным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов ГТУ. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | - | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | - | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи.Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | - | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов | - | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 6 |  |

  - Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | Газовые смеси. Способы задания смеси. Термодинамические параметры смеси газов. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | Термодинамические процессы идеального газа, связь между параметрами. Вычисление работы, теплоты и изменения внутренней энергии в термодинамических процессах. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | Истечение идеального газа через сопла. Истечение водяного пара через сопла. Диаграмма i (h) –S для водяного пара. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | Циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок; степень их совершенства. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | Циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок; степень их совершенства. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | Теплообмен при свободном и вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Тепловой расчет теплообменных аппаратов, гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | Теплообмен при свободном и вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 1 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 16 |  |

  - Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | Газовые смеси. Способы задания смеси. Термодинамические параметры смеси газов. | 1,0 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | Термодинамические процессы идеального газа, связь между параметрами. Вычисление работы, теплоты и изменения внутренней энергии в термодинамических процессах. | 1,0 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | Истечение идеального газа через сопла. Истечение водяного пара через сопла. Диаграмма i (h) –S для водяного пара. | 1,0 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | Циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок; степень их совершенства. | 1,0 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | Циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок; степень их совершенства. | 1,0 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 1,0 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | Теплообмен при свободном и вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | - | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Тепловой расчет теплообменных аппаратов, гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | - | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | - | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | Теплообмен при свободном и вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | - | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
|  | Всего часов |  | 6 |  |

  - Лабораторная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1, 6 | Определение коэффициента теплопроводности материалов. | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 2. | 7, 9 | Исследование комбинированного теплообмена горизонтальной трубы с окружающим воздухом в условиях свободной конвекции | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 3. | 8, 9, 10 | Изучение процесса теплопередачи в теплообменниках различных конструкций | 4 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 4. | 8, 9, 10 | Изучение процесса теплопередачи и гидравлического сопротивления в рекуперативном двухходовом теплообменном аппарате. | 4 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 5. | 9 | Исследование теплового излучения нагретых тел | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 6. | 6, 10 | Исследование теплообмена при течении жидкости в трубах | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
|  |  | ИТОГО | 16 |  |

  - Лабораторная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1, 6 | Определение коэффициента теплопроводности различных материалов | - | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 3. | 8, 9, 10 | Изучение процесса теплопередачи в теплообменниках различных конструкций | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
| 4 | 9 | Исследование теплового излучения нагретых тел | 2 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 |
|  |  | ИТОГО | 4 |  |

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выпол-я работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | Техническая термодинамика и ее методы, связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и определения, параметры состояния. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Теплота и работа как формы передачи энергии. Способы задания смеси. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния. | 5 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, ДЗ, КР |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования термодинамических процессов изменения состояния рабочих тел. Политропные процессы, изображение в координатах P-V и Т-S. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермный и адиабатный - как частный случай политропного процесса. | 6 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, ДЗ, КР |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов. Процессы парообразования в P-V, T-S и i-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов в i-S диаграмме. | 6 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, ЛР, ДЗ, КР |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. Расчет скорости и расхода идеального газа через суживающееся сопло. Условия перехода для критического режима, скорость и расход. Сопло Лаваля. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i-S диаграммы, фазовые переходы. Дросселирование газов паров. Эффект Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов. | 6 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, ЛР, ДЗ, КР |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое сжатие газов. Степень сжатия. Второй закон термодинамики.. Прямой и обратный обратимые циклы, степень их совершенства. Прямой и обратный обратимые циклы Карно, термический к.п.д. и холодильный коэффициент. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов. Циклы ГТУ с изобарным и изохорным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов ГТУ. | 6 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, ДЗ, КР |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 6 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, ЛР, ДЗ, КР |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 6 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, ДЗ, КР |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 6 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, ДЗ, КР |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи.Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 6 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, ДЗ, КР |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов | 7 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, ДЗ, КР |
| Всего часов |  |  | 60 |  |  |

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выпол-я работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | Техническая термодинамика и ее методы, связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и определения, параметры состояния. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Теплота и работа как формы передачи энергии. Способы задания смеси. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния. | 11 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, КР, ДЗ |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования термодинамических процессов изменения состояния рабочих тел. Политропные процессы, изображение в координатах P-V и Т-S. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермный и адиабатный - как частный случай политропного процесса. | 11 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, КР, ДЗ |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов. Процессы парообразования в P-V, T-S и i-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов в i-S диаграмме. | 11 |  | Т, ПР, КР, ДЗ |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. Расчет скорости и расхода идеального газа через суживающееся сопло. Условия перехода для критического режима, скорость и расход. Сопло Лаваля. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i-S диаграммы, фазовые переходы. Дросселирование газов паров. Эффект Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов. | 11 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, КР, ДЗ |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое сжатие газов. Степень сжати. Второй закон термодинамики.. Прямой и обратный обратимые циклы, степень их совершенства. Прямой и обратный обратимые циклы Карно, термический к.п.д. и холодильный коэффициент. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов. Циклы ГТУ с изобарным и изохорным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов ГТУ. | 11 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, КР, ДЗ |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 11 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, ЛР, ДЗ, КР |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 11 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, КР, ДЗ |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 11 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, КР, ДЗ |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи.Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 11 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, ПР, КР |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов | 12 | ОПК-1.1, ОПК – 1.2, ОПК – 4.1 | Т, КР, ДЗ |
| Всего часов |  |  | 111 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 5 | 5 | 10 |
| Итого интерактивных занятий | 5 | 5 | 10 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Лабораторные работы | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета/экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет/экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену:

- Предмет технической термодинамики и ее методы. Термодинамическая система и термодинамический процесс.

- Основные параметры состояния. Уравнения состояния идеальных газов.

- Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между долями.

- Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси, определение парциальных давлений компонентов.

- Равновесное и неравновесное состояние. Теплота и работа как формы передачи энергии.

- Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы).

- Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости.

- Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от температуры и давлении. Средняя и истинная теплоемкости.

- Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. Теплоемкость смеси рабочих тел.

- Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. Формулировки первого закона термодинамики.

- Аналитические выражения первого закона термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния.

- Внутренняя энергия. Энтальпия.

- Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел.

- Политропные процессы. Основные характеристики политропных процессов. Изображение в координатах р,V - и T, S.

- Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный – частные случаи политропного процесса.

- Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов Пары. Основные определения.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

1. Что такое совокупность материальных тел, находящихся во взаимодействии с окружающей средой?

- Термодинамическая система

- Рабочее тело

- Термодинамика

2. Как называется система, которая обменивается со средой теплотой, работой информацией?

- Неизолированная

- Изолированная

- Полуизолированная

3. Термодинамическая система, внутри которой нет поверхности раздела?

- Гомогенная

- Гетерогенная

- Физически однородная

4. Термодинамические параметры, величина которых не зависит от размеров тела?

- Интенсивные

- Экстенсивные

- Термометрические

5. К интенсивным термодинамическим параметрам относятся?

- Объем

- Давление

- Температура

- Удельная теплоемкость

6. Результат ударов о стенку хаотически движущихся молекул – это…?

- Давление

- Температура

- Теплоемкость

- Энтропия

7. Модель идеального газа – это модель, в которой…?

- Молекулы рассматриваются как идеально упругие шарики, взаимодействующие между собой и со стенкой сосуда.

- Молекулы рассматриваются как идеально упругие шарики, не взаимодействующие между собой и со стенкой сосуда.

- Молекулы рассматриваются как идеально упругие шарики, имеющий собственный объем и не взаимодействующие между собой и со стенкой сосуда.

8. К микроскопическим термодинамическим параметрам идеального газа относят:…?

- Масса, скорость, кинетическая энергия

- Давление, объем, температура.

- Атомный радиус, длинна связи, размер молекул

9. Основное уравнение МКТ:

- p=13nm0v2

- p=23nEk

- pV=RT

10. Какую физическую величину нужно изменить, чтобы изменилась средняя кинетическая энергия?

- Температура

- Давление

- Объем

11. Температура абсолютного нуля по шкале Кельвина соответствует…?

- -273 0С

- 273 0К

- 0 0К

12. Если при сжатии объём идеального газа уменьшился в 2 раза, а давление газа увеличилось в 2 раза, то во сколько раз изменилась при этом абсолютная температура газа?

13. В резервуаре находится 20 кг азота при температуре 300 К и давлении 105 Па. Чему равен объём резервуара? Ответ выразите в кубических метрах с точностью до десятых.

14. В закрытом сосуде объёмом 20 литров находится 5 моль кислорода. Температура газа равна 127 °С. Чему равно давление газа? Ответ выразите в кПа.

15. При температуре 250 K и давлении 1,5∙105 Па, плотность газа равна 2 кг/м3.  Какова молярная масса этого газа? Ответ приведите в кг/моль с точностью до десятитысячных.

- 0,0277

16. На какой диаграмме изображены изотермы?

- 3

- 2

- 1

17. При выводе уравнения состояния для реальных газов Ван-дер-Ваальс внес в уравнение состояния идеального газа две поправки. В чем заключалась первая поправка?

- Учитывается собственный объем молекул и зазоров

- Учитывался собственный объем и межмолекулярное взаимодействие

- Учитывается собственный объем молекул и зазоров и межмолекулярное взаимодействие

18. Вид уравнения Ван-дер-Ваальса следующий…

- pv3−bp+RTv2+av−ab=0

- p+av2v−b=0

- p+av2v−b=kT

19. Что такое критическая температура?

- Абсолютная температура кипения

- Температура кристаллизации

- Абсолютная температура плавления

20. Закон Дальтона гласит…?

- Общее давление смеси газов равно сумме парциальных давлений отдельных газов, составляющих их смесь.

- Общее давление смеси газов равно сумме парциальных давлений отдельных газов, составляющих их смесь при условии, что газ является одноатомным

- Общее давление смеси газов равно сумме парциальных давлений отдельных газов, составляющих их смесь при условии, что газ является однородным

21. Состав газовой смеси можно задать…?

- Массовыми долями

- Газовой постоянной

- Температурой, давлением и объемом

22. Определить среднюю молекулярную массу сухого атмосферного воздуха, если принять, что он состоит по объему из 21% кислорода и 79% азота?

23. Внутреннюю энергию можно разделить на следующие составляющие…?

- Энергия поступательного, вращательного и колебательного движений

- Энергия ядра атома и электронов

- Энергия только колебательного движения

24. Изменение внутренней энергии не зависит от характера и пути процесса.

- Да, это так!

- Нет, внутренняя энергия зависит от протекания процесса

- Нет, внутренняя энергия зависит только от характера процесса и не зависит от того в каком направлении протекает процесс.

25. Внутренняя энергия эта функция…?

- Только температуры

- Только давления

- Температуры, давления и объема

- Не зависит от термодинамических параметров тела

26. Связана ли работа с передачей энергии?

- Работа всегда связана с передачей энергии

- Работа никогда не сопровождается передачей энергии

- Работа связана только с изменение объема рабочего тела

27. Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 3? (Ответ дайте в кДж.)

28. Первый закон термодинамики можно сформулировать…?

- Изменение внутренней энергии равно алгебраической сумме полученной системой теплоты и совершенной ею внешней работой.

- Подведенная к рабочему телу тепло расходуется на совершение телом работы

- Внутренняя энергия тела, работа и количество теплоты есть величины постоянные в замкнутой термодинамической системе

29. Удельной теплоемкостью тела называют…?

- Отношение теплоты, полученной телом к изменению температуры тела.

- Отношение внутренней энергии тела к совершаемой телом работе.

- Отношение температуры нагрева тела к его массе.

30. Какие из перечисленных теплоемкостей не используются?

- Термическая

- Массовая

- Объемная

- Мольная

31. Уравнение Майера имеет вид…?

- μсp−μcv=8,3142

- cp+cv=R

- cp=cv+μR

32. Молекула двухатомного газа имеет…степени свободы.

- 5

- 3

- 6

33. Может ли тело выделять или поглощать тепло, при этом не изменяя своей температуры?

- Может

- Не может

- Может, если не меняется агрегатное состояние тела

34. Что называется совокупностью значений температур во всех точках пространства в данный момент времени?

- Температурное поле

- Изотермическая поверхность

- Температурный градиент

35. Что такое количество теплоты, проходящее в единицу времени через единицу поверхности?

- Плотность теплового потока

- Тепловой поток

- Температурный напор

36. Что такое процесс переноса теплоты, происходящий при непосредственном соприкосновении тел с различной температуры. Обмен энергией осуществляется микрочастицами?

- Теплопроводность

- Излучение

- Конвекция

37. Что называется процессом переноса теплоты, происходящим за счет перемещения больших масс вещества в пространстве?

- Конвекция

- Теплопроводность

- Излучение

38. Согласно гипотезе Фурье…

- Количество теплоты, проходящее через элемент изотермической поверхности, за промежуток времени пропорционально температурному градиенту.

- Теплообмен осуществляется при непосредственном соприкосновении двух тел с разной температурой.

- Градиент температур направлен противоположно тепловому потоку.

39. Дифференциальное уравнение теплопроводности выводится на основе…

- Закона сохранения энергии

- Первого закона термодинамики

- Теории теплообмена

40. При рассмотрении вопроса о теплопроводности через плоскую стенку, на дифференциальное уравнение теплопроводности накладываются граничные условия первого рода. В чем они заключаются?

- Температура наружных  поверхностей стенки поддерживается постоянной, режим теплопроводности стационарен.

- Температура наружных поверхностей стенки меняется во времени, режим теплопроводности стационарный.

- Температура наружных поверхностей стенки меняется во времени, режим теплопроводности нестационарный.

41. Физические явления считаются подобными, если…

- Если они протекают в физически подобных системах

- Если они описываются одними и теме же параметрами.

- Если они имеют одинаковую размерность

42. По числу Рейнольдса можно определить…

- Режим течения среды

- Динамическую вязкость

- К какому классу относится вещество

43. Абсолютно прозрачное тело – это тело …

- D=1, A=0, R=0

- A=1, R=0, D=0

- R=1, A=0, D=0

Примерные задачи для контрольной работы (текущий контроль)

Задача 1.

Смесь идеальных газов состоит из 8 кг СО2, 10 кг N2  и 2 кг О2. В начальном состоянии объем смеси V1 = 16 м3, а температура t1 = 57 0С. В результате адиабатного сжатия давление смеси возрастает до значения р2 = 0,6 МПа. Определить давление смеси в начальном состоянии, объем и температуру смеси в конечном состоянии, работу сжатия и изменение внутренней энергии смеси. Считать, что теплоемкость газов не зависит от температуры. Определить парциальные давления газов, входящих в смесь, в конечном состоянии. Изобразить процесс в р, V- и Т, S – диаграммах.

Задача 2.

Считая теплоемкость идеального газа зависящей от температуры, определить: параметры газа в начальном  и конечном состояниях, изменение внутренней энергии, теплоту, участвующую в процессе, и работу расширения. Исходные данные: процесс изохорный t1 = 2400 0C; t2 = 400 0C; газ – N2; p1 = 4 MПа;                                          m = 5 кг.

Задача 3.

Кислород из начального состояния 1 изотермически сжимается до состояния 2, а затем в изохорном процессе охлаждается до состояния 3, в котором р3=р1. В точке 2 параметры кислорода t2=12000C и p2=6МПа, в точке 3 температура t3=3000C. Показать процесс 1-2-3 в pV- и TS-диаграммах. Определить значения p, t, и V в точках 1, 2, 3. Вычислить удельные значение работы, теплоты, изменения внутренней энергии и энтропии кислорода в процессах 1-2, 2-3 и 1-2-3 в целом. Изохорный процесс рассчитать с учетом зависимости теплоемкости воздуха от температуры.

Задача 4.

Водяной пар в начальном состоянии имеет параметры p1=1,5МПа и х1=0,76. Из этого состояния при постоянном объеме пар нагревается до температуры t2=5500C и далее при неизменной температуре  расширяется до удельного объема v3=2,0м3кг. Определить параметры пара  в состояниях 1, 2 и 3, удельные количества теплоты и работу расширения пара в процессе 1-2-3. Процесс 1-2-3 показать в T,S- и i,S-диаграммах.

Задача 5.

Водяной пар, имея начальные параметры р1=5МПа и х1=0,9, нагревается при постоянном давлении  до температуры t1=3000C,  затем дросселируется до давления р3=1,3МПа. При давлении р3 пар попадает в сопло Лаваля, где расширяется до давления р4=5кПа. Определить, используя i, S – диаграмму водяного пара: количество теплоты, подведенной к пару в процессе 1 - 2; изменение внутренней энергии, а также конечную температуру t3 в процессе дросселирования 2 - 3; конечные параметры и скорость на выходе из сопла Лаваля, а также расход пара в процессе изоэнтропного истечения 3 - 4, если известна площадь минимального сечения  сопла fmin=20см2. Все процессы показать в i, S-диаграмме.

Задача 6.

Для теоретического цикла ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении определить параметры рабочего тела (воздуха) в характерных точках цикла, подведенную и отведенную теплоту, работу и термический КПД цикла, если начальное давление р1=0,1МПа, начальная температура t1=270C, степень повышения давления в компрессоре π π=р2р1=6, температура газа перед турбиной ; t3=7250C. Определить теоретическую мощность ГТУ при заданном расходе воздуха G = 25кгс. Дать схему и цикл установки в p, V- и T, S- диаграммах.

Задача 7.

По горизонтально расположенной стальной трубе (λ= 20 ВтмК) со скоростью w=0,25мс течет вода, имеющая температуру tв=1200C. Снаружи труба охлаждается окружающим воздухом, температура которого tвозд=160C, давление р=0,1МПа. Определить коэффициенты теплоотдачи α1 и α2 соответственно от воды к стенке трубы и от стенки трубы к воздуху; коэффициент теплопередачи и  тепловой поток q, отнесенный к 1 м длины трубы, если внутренний диаметр трубы d1=180мм, внешний d2=200мм.

Задача 8.

Определить потери теплоты в единицу времени с 1 м длины горизонтально расположенной цилиндрической трубы, охлаждаемой свободным потоком воздуха, если температура стенки трубы tc=1400C, температура воздуха в помещении tв=200C, а диаметр трубы  d=220мм. Степень черноты трубы εв=0,9.

Задача 9.

Определить потребную поверхность рекуперативного теплообменника, в котором вода нагревается горячими газами. Расчет произвести для прямоточной и противоточной схем. Привести график изменения температур для обеих систем движения. Значения температур газа t1'=3000C, t1''=1500C, воды  t2'=100C, t2''=800C, расход воды М=1,3кгс, коэффициент теплопередачи К=32Втм2К.

Задача 10.

В сушильную установку подается 50кгс влажного воздуха с параметрами В1=0,1МПа, ϕ1=40% и t1=250C. Определить объемный расход влажного воздуха на входе в установку и количество воды, испаряющейся из высушиваемого материала в секунду, если изменение влагосодержания воздуха в установке Δd=19г на 1 кг сухого воздуха.

13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Круглов, Г. А. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений обучающихся по направлению «Агроинженерия» / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. С. Круглова ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 208 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3900/.

- Леканова, Т. Л. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Т. Л. Леканова, Л. Л. Ширяева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001505.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Теплотехника [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов технических специальностей и направлений бакалавриата всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост.: С. Г. Ефимова, В. Т. Чупров. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000252.pdf.

- Теплотехника. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", 190603 "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования", 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", 110301 "Механизация сельского хозяйства", 150405 "Машины и оборудование лесного комплекса", 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств", 110300 "Агроинженерия", 150400 "Технологические машины и оборудование", 190500 "Эксплуатация транспортных средств", 280200 "Защита окружающей среды", 280201 "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов", 250401 "Лесоинженерное дело", 250300 "Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств", 250403 "Технология деревообработки", 270100 "Строительство" всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост.: И. Н. Полина, С. Г. Ефимова, Н. А. Корычев. - Сыктывкар : СЛИ, 2012. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000221.pdf.

Периодические издания

- Теплоэнергетика [Текст] : теоретический и научно-практический журнал / учредитель Российская академия наук, Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников. – Москва : МАИК "Наука / Интерпериодика". – Издается с января 1954 г. – Выходит ежемесячно.

Справочно-библиографическая литература

- Иванова, И. В. Справочник по теплотехнике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Иванова ; Изд-во «Лань» (ЭБС). — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2012. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45370.

- Промышленная теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник / под общ. ред. : В. А. Григорьева, В. М. Зорина. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 552 с.

- Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник : в 4-х книгах. Кн. 1. Общие вопросы / под общ. ред. : А. В. Клименко, В. М. Зорина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 528 с.

- Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочная серия в 4-х книгах. Кн. 2 Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент / под общ. ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. - 3-е изд. перераб. и доп. –  Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 564 с.