МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________ Л. А. Гурьева

«______» __________________  20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

по дисциплине

«Электрические и технологические измерения»

Наименование ООП «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Форма обучения – очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Методические указания по самостоятельной работе студентов составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Разработчики __________________________________________________Г. П. Шумилова

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

#### СЫКТЫВКАР 2021

- Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины:  дать будущим инженерам знания по основам электрических и технологических измерений различных электрических и неэлектрических величин с целью получения измерительной информации, которая может быть использована как в целях, собственно, измерений (нахождения значения физической величины в узаконенных единицах), так и для выработки соответствующих логических заключений и суждений в процедурах измерительного контроля, диагностирования или управляющих воздействий в системах управления. Освоить общие примеры решения задач измерения на основе правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

Задачи:

В результате изучения курса студент должен знать:

– терминологию, основные понятия и определения, единиц физических величин;

– основы теории погрешностей измерений;

– способы нормирования и формы выражения метрологических характеристик средств измерений;

– методы обработки результатов наблюдений, правила записи и формы представления результатов измерений;

– принципы работы аналоговых электромеханических, электронных и цифровых измерительных приборов;

– методы измерения параметров электрических цепей;

– методы измерения неэлектрических величин;

– принципы построения, структуру и области применения информационно-измерительных систем.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Системное и критическое мышление | УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК 1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи |

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий; | ОПК-1.2 Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии |
|  | ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; | ОПК-5.1 Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в проведении экспериментальных исследований в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства |

3. Содержание дисциплины

3.1. Тематика лекционных занятий

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные определения и термины. Сигнал измерительной информации. Классификация электрических сигналов. | Преимущества электрических измерений перед другими видами измерений. Особенности электрических измерений. Основные определения и термины с точки зрения метрологии. Единицы физических величин. Измерения как процесс получения количественной информации об измеряемой величине. Классификация электрических сигналов. |
| 2 | Классификация измерений. Средства измерений, их метрологические характеристики. Погрешности измерений и средств измерений. Класс точности средств измерений. | Классификация измерений: виды и методы измерений. Средства измерений, устройства сопряжения и и их свойства. Метрологические характеристики средств измерений. Понятие погрешности измерений. Классификация погрешностей измерений и средств измерений. Нормирование погрешностей и класс точности средств измерений. Алгоритм измерения. Методики выполнения измерений. |
| 3 | Электроизмерительные приборы, их классификация. Аналоговые измерительные приборы, электронные измерительные приборы. | Классификация измерительных приборов по обобщенным признакам. Аналоговые электромеханические измерительные приборы. Измерительный механизм как основная часть конструкции прибора. Принцип действия магнитоэлектрического, электромагнитного, электродинамического и электростатического измерительных механизмов. Электромеханические измерительные приборы для измерения тока, напряжения и мощности. Комбинированные аналоговые измерительные приборы. Регистрирующие приборы. Расширение пределов измерений приборов при помощи вспомогательных измерительных преобразователей (шунтов и добавочных резисторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения). Логометры. Приборы сравнения. |
| 4 | Цифровые измерительные приборы. Аналого-цифровые преобразователи. | Общие сведения. Методы преобразования непрерывной величины в дискретную. Цифровое кодирование. Методы аналого-цифрового преобразования. Основные метрологические характеристики АЦП. |
| 5 | Измерение параметров сигналов электрических цепей (напряжения, тока, мощности). | Методы измерения напряжения и тока. Прямой, компенсационный и дифференциальный методы измерения напряжения. Прямой и косвенный методы измерения тока. Методы измерения мощности. |
| 6 | Измерения параметров элементов электрических цепей | Измерение параметров элементов электрических цепей (активного сопротивления, емкости, индуктивности): метод амперметра и вольтметра, мостовой метод. |
| 7 | Электрические измерения неэлектрических величин. | Измерение неэлектрических величин. Структурные схемы электрических приборов для измерения неэлектрических величин. Измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические, их классификация, разновидности и основные характеристики. |
| 8 | Информационные измерительные системы (ИИС). | Основные структуры ИИС. Структуры децентрализованных систем. Структуры систем с централизованным управлением: радиальная, магистральная, обобщенная. |

3.2. Лабораторный практикум

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Наименование лабораторных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроизмерительные приборы, их классификация. Аналоговые измерительные приборы, электронные измерительные приборы. | Поверка амперметра и вольтметра |
| 2 | Измерение параметров сигналов электрических цепей (напряжения, тока, мощности). | Градуировка магнитоэлектрического прибора с термопреобразователем и выпрямителем |
| 3 | Измерения параметров элементов электрических цепей | Способы расширения пределов измерения. Расчет шунтов и добавочных резисторов. |
| 4 | Электрические измерения неэлектрических величин. | Измерение сопротивления одинарным мостом постоянного тока. |

3.3. Практические занятия (семинары)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Тематика практических занятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Классификация измерений. Средства измерений, их метрологические характеристики. Погрешности измерений и средств измерений. Класс точности средств измерений. | Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений. Определение классов точности средств измерений. |
| 2 | Электроизмерительные приборы, их классификация. Аналоговые измерительные приборы, электронные измерительные приборы. | Расчет средств расширения пределов измерения аналоговых измерительных приборов (шунтов и добавочных резисторов). |
| 3 | Цифровые измерительные приборы. Аналого-цифровые преобразователи. | Расчет абсолютной и относительной погрешности при измерении напряжения цифровым вольтметром. |
| 4 | Измерение параметров сигналов электрических цепей (напряжения, тока, мощности). | Определение показаний измерительных приборов при измерении напряжения и тока произвольной формы. |
| 5 | Измерения параметров элементов электрических цепей | Измерение параметров методом амперметра и вольтметра и мостовым методом. |
| 6 | Информационные измерительные системы (ИИС). | Изучение счетчиков электрической энергии. |

3.4. Самостоятельная работа

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация измерений. Средства измерений, их метрологические характеристики. Погрешности измерений и средств измерений. Класс точности средств измерений. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 2 | Электроизмерительные приборы, их классификация. Аналоговые измерительные приборы, электронные измерительные приборы. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 3 | Цифровые измерительные приборы. Аналого-цифровые преобразователи. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 4 | Измерение параметров сигналов электрических цепей (напряжения, тока, мощности). | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 5 | Измерения параметров элементов электрических цепей | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 6 | Электрические измерения неэлектрических величин. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 7 | Информационные измерительные системы (ИИС). | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |

4. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

4.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке

теоретического материала

| № | Раздел программы | Перечень вопросов к разделу программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные определения и термины. Сигнал измерительной информации. Классификация электрических сигналов. | 1. Что понимается под физической величиной и измерением? 2. Определение погрешности измерения. Абсолютная и относительная погрешности. 3. Как связана точность измерения с погрешностью? 4. Основные единицы физических величин в Международной системе единиц СИ? 5. Основная цель измерений? 6. Что является носителем информации о физической величине и ее значении? 7. Назовите величину коэффициента амплитуды и коэффициента формы для синусоидального сигнала. 8. Назовите основные виды измерений. 9. Виды средств электрических измерений. 10. Для чего предназначены информационно-измерительные системы? 11. Какой зависимостью связаны чувствительность и цена деления электроизмерительного прибора? |
| 2. | Классификация измерений. Средства измерений, их метрологические характеристики. Погрешности измерений и средств измерений. Класс точности средств измерений. | 1. Какие существуют признаки классификации погрешностей измерений? 2. Какими причинами обусловлены инструментальные погрешности? 3. Какие составляющие погрешностей средств измерений называют аддитивными? 4. Что такое основная погрешность средства измерения? 5. Для каких целей присваивают классы точности средствам измерений? 6. Сколько классов точности имеют электроизмерительные приборы? 7. Как обнаружить систематическую погрешность? 8. Что является полным описанием случайной погрешности? 9. Назовите основные характеристики законов распределения случайных погрешностей. 10. Что является оценкой математического ожидания ряда наблюдений случайной погрешности? |
| 3. | Электроизмерительные приборы, их классификация. Аналоговые измерительные приборы, электронные измерительные приборы. | 1. Что представляет из себя аналоговый электроизмерительный прибор? 2. Для чего служит измерительный механизм? 3. Назовите основные системы электромеханических измерительных приборов. 4. Как выводится уравнение шкалы прибора? 5. Измерительный механизм какой системы приборов является измерителем напряжения? 6. Назначение шунтов и добавочных резисторов? 7. Для измерения в каких цепях применяются выпрямительные приборы? 8. Как расширяются пределы измерения электромагнитных амперметров и вольтметров? 9. Нижний диапазон измерения электростатических вольтметров? 10. Какие приборы называют логометрами? |
| 4. | Цифровые измерительные приборы. Аналого-цифровые преобразователи. | 1. На чем основан принцип действия цифровых измерительных приборов? 2. Достоинства цифровых приборов? 3. Какой узел цифрового прибора определяет его основные метрологические характеристики? 4. Назовите основные методы аналого-цифрового преобразования. |
| 5. | Измерение параметров сигналов электрических цепей (напряжения, тока, мощности). | 1. Какими приборами меряют изменяющиеся во времени электрические величины? 2. Что такое «фигура Лиссажу»? |
| 6. | Измерения параметров элементов электрических цепей | 1. Как косвенно измеряют ток? 2. С помощью каких средств измерений меряют величины напряжения с верхним пределом до 1 В? 3. Какой метод измерения напряжения позволяет увеличить входное сопротивление цепи измерения до необходимых пределов? 4. Сколько необходимо трансформаторов тока и амперметров для измерения линейных токов в трехфазных системах? 5. Какое минимальное количество ваттметров необходимо, чтобы измерить мощность трехфазной трехпроводной сети? 6. Какими методами можно измерить активное сопротивление электрической цепи? 7. Какой из двух методов измерения более точен: мостовой или амперметра-вольтметра? 8. Сформулируйте условие равновесия измерительного моста. 9. Какими параметрами принято характеризовать конденсаторы? 10. Какая катушка индуктивности лучше: с добротностью Q = 10 или с Q = 0,1? |
| 7. | Электрические измерения неэлектрических величин. | 1. Основные преимущества измерения неэлектрических величин электрическими приборами? 2. Как преобразуется неэлектрическая величина в электрическую? 3. Что является выходным сигналом генераторных датчиков? 4. Что является выходным сигналом параметрических датчиков? 5. К какому типу датчиков относятся термопара, тензометр, термометр сопротивления? |
| 8. | Информационные измерительные системы (ИИС). | 1. Основное назначение ИИС? 2. Структуры ИИС? |

4.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям (см. библиографический список)

4.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям

Примерные задачи, решаемые на практических занятиях

1. Определение погрешностей измерения тока, напряжения, мощности при непосредственном измерении аналоговыми электромеханическими измерительными приборами; погрешностей измерения при косвенном методе измерения; класса точности приборов.

Задача 1. Определить абсолютную  и относительную δ погрешности измерения напряжения U в цепи (см. рис. к примеру), если показания вольтметра: . Абсолютная погрешность вольтметра .

Ответ: ; .

Задача 2. Вольтметр класса точности 1.0 с пределом измерения 300 В, имеющий максимальное число делений 150, поверен на отметках 30, 60, 100, 120 и 150 делений, при этом абсолютная погрешность в этих точках составила 1.8; 0.7; 2.5; 1.2 и 0.8 В. Определить, соответствует ли прибор указанному классу точности, и относительные погрешности на каждой отметке.

Ответ:    . Прибор соответствует классу точности 1.0.

Задача 3. Вольтметр с пределом измерения 7.5 В и максимальным числом делений 150 имеет наибольшую абсолютную погрешность 36 мВ. Определить класс точности прибора и относительную погрешность в точках 40 и 80 делений.

Ответ: класс точности ; .

Задача 4. Миллиамперметр с пределом измерения 300 мА и максимальным числом делений 150 был поверен в точках 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 и 150 делений. Образцовый прибор дал следующие показания (мА): 39.8; 80.1; 120.4; 159.7; 199.5; 240; 279.6; 300.3. Определить класс точности прибора.

Ответ: Класс точности 0.2.

Задача 5. Милливольтметр магнитоэлектрической системы класса точности 0.5 с пределами измерений 3; 1.5; 0.6; 0.3; 0.15 B имеет максимальное число делений 150. Определить для каждого предела наибольшее и наименьшее значения измеряемых напряжений в точке, соответствующей 40 делениям.

Ответ:

2. Случайные погрешности измерений. Обработка результатов измерений при прямых равноточных измерениях. Определение наиболее достоверного значения измеряемой величины и доверительного интервала, в котором она находится.

Задача 1. . Искомое сопротивление было измерено 8 раз, при этом получены результаты (Ом): R1 = 116.2; R2 = 118.2; R3 = 118.5; R4 = 117.0; R5 = 118.2; R6 = 118.4; R7 = 117.8; R8 = 118.1.

Определить наиболее достоверное значение измеряемого сопротивления и интервал, в котором оно находится, с доверительной вероятностью Р = 0.99.

Ответ: R = (117.8±1.0) Ом; Р = 0.99.

3. Масштабные преобразователи. Расчет шунтов и добавочных резисторов. Расчет коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения. (2 часа)

Задача 1: Определить пределы измерения токов I1 и I2 в схеме двухпредельного миллиамперметра (см. рис. к задаче) с током полного отклонения рамки измерительного механизма IA= 50 мкА, внутренним сопротивлением  RA= 1.0 кОм. Значения сопротивлений резисторов ступенчатого шунта R1=0.9 Ом; R2=0.1 Ом.

Ответ:

Задача 2. Для расширения предела измерения амперметра в 50 раз с внутренним сопротивлением RA=0.5 Ом необходимо подключить шунт. Определить сопротивление шунта, ток полного отклонения прибора и максимальное значение тока на расширенном пределе, если падение напряжения на шунте UН  = 75 мВ.

Ответ:  Ом;  ;

Задача 3. Амперметр с пределом измерения 100 А имеет наружный шунт сопротивлением Rш=0.001 Ом. Определить сопротивление измерительной катушки прибора, если ток полного отклонения IA=25 мA. Определить наибольшую потребляемую амперметром мощность.

Ответ: RA = 4 Ом;   РА = 10 Вт.

Задача 4. Определить значения сопротивлений добавочных резисторов R1,…,R4 в цепи многопредельного магнитоэлектрического вольтметра (см. рис. к задаче), который предназначен для измерения напряжения в четырех диапазонах с верхними пределами U1=30 B, U2=50 B, U3=100 B и U4=200 B, если ток полного отклонения рамки измерительного механизма вольтметра равен 10 мА, а сопротивление рамки 400 Ом.

Ответ: R1= 2,6 кОм; R2 = 2 кОм;  R3 = 5 кОм;  R4 = 10 кОм.

Задача 5. Предел измерения вольтметра составляет 7.5В при внутреннем сопротивлении RV=200 Ом. Определить добавочное сопротивление, которое необходимо включить для расширения предела измерения до 600 В.

Ответ: Rд = 15,8 кОм.

4. Измерение токов и напряжений. Определение показаний приборов электромеханической системы при различных формах кривых измеряемых сигналов. Измерение выпрямительными приборами.

Задача 1. Определить относительную методическую погрешность δI измерения тока амперметром, внутреннее сопротивление которого . Амперметр включен последовательно в цепь с источником ЭДС Е и сопротивлением R (см. рис. к задаче).

Ответ: .

Задача 2. Определить относительную методическую погрешность измерения δU  напряжения вольтметром с внутренним сопротивлением  на нагрузке R в цепи с источником энергии, ЭДС которого Е и внутреннее сопротивление R0 (см. рис. к задаче). Вольтметр включен параллельно нагрузке R.

Ответ:

.

Задача 3. Определить показания электромагнитных приборов, включенных в схемы, представленные на рис. к задаче, если к входным клеммам этих схем приложено синусоидальное напряжение, действующее значение которого равно U=5 B, а полные сопротивления цепей равны, соответственно, 2ej45 u 2e−j60.

Ответ: для первой схемы ;   ;  . Для второй схемы ;  ;  .

Задача 4. Ток в цепи имеет форму отдельных периодически повторяющихся импульсов (см. рис.), продолжительность каждого из которых составляет tи=0.1 мс, а период их повторения Т=20 мс. Определить показания магнитоэлектрического и электродинамического амперметров, включенных в эту цепь, если амплитуда импульса тока Im=50 A.

Ответ: .

Задача 5. Определить показания вольтметров магнитоэлектрической и электродинамической систем, измеряющих напряжения, которые изменяются по законам:            1)u(t)=22sin ωt ,B и 2) u(t)=20+43 sin ωt+4 sin 3ωt ,B.

Ответ: в первом случае приборы покажут, соответственно, 0 и 2 В; во втором случае – 20 и 123 B.

5. Измерение малых и больших сопротивлений цепи постоянному току методом амперметра и вольтметра. Определение погрешностей измерений. Измерение мощности в цепях постоянного тока.

Задача 1: Определить сопротивление резистора RХ (см. рис. к задаче) для двух случаев: а) без учета внутреннего сопротивления вольтметра; в) с учетом его. Показания вольтметра и амперметра при этом следующие: U = 75B, I = 2.5A. Внутреннее сопротивление вольтметра  RV  = 5 кОм.

Ответ: в первом случае ;  во втором случае .

Задача 2. Сопротивление измеряется методом амперметра и вольтметра. Показания приборов при этом U = 12B, I = 0.25A. Пределы измерения  вольтметра и амперметра соответственно Uпр = 15В, Iпр = 0.5А, классы точности 0.5 и 1.0. Определить измеряемое сопротивление и наибольшие абсолютную и относительную погрешности без учета сопротивления приборов.

Ответ:  RХ  =  48 Ом;  .

Задача 3. Необходимо измерить сопротивление методом амперметра и вольтметра с точностью 1.5%. Какого класса точности необходимо взять амперметр (не хуже), чтобы произвести такое измерение? Показания приборов U = 48B, I = 0.4 A. Вольтметр с пределом измерения Uпр = 75В класса точности 0.5; амперметр с пределом измерения Iпр = 0.5 А.

Ответ: класс точности амперметра должен быть не хуже 0.5.

Задача 4. Определить относительные погрешности измерения сопротивления по методу амперметра и вольтметра по схемам рис.а и б к данной задаче, если  сопротивления амперметра и вольтметра равны, соответственно, RA = 0.001 Ом , RV = 2 кОм, а величина измеряемого сопротивления RХ = 0.2 Ом.

Ответ: по схеме рис. а) ; по схеме рис. б) .

Задача 5. Для измерения емкости СХ конденсатора на переменном токе может быть использована схема, представленная на рис. к данному примеру. Измерение напряжения на СХ выполняется выпрямительным вольтметром, отградуированным в действующих значениях синусоидального сигнала.

Данные цепи: U = 220B; f = 50Гц; R0 = 300 кОм. Вычислить значение СХ, если вольтметр показал значение = 160.6 В.

Ответ:

6. Измерение параметров электрических цепей (сопротивления, емкости, индуктивности, тангенса угла потерь конденсатора, добротности катушки) мостовым методом.

Задача 1: Мостовые схемы, показанные на рис. а и б к задаче и предназначенные для измерения емкостей С1 конденсаторов с потерями (потери учитываются сопротивлениями R1), уравновешены. Записать условия равновесия и определить параметры R1, C1 и  tg 1, где   1 – угол диэлектрических потерь конденсаторов С1.  Данные,  необходимые  для  расчета, следующие.  Для  схемы  рис. а):  R2 = 51Ом; R3 = 0; R4 = 810 Ом; С2 = 0; С3 = 0.1 мкФ; С4 = 0.06 мкФ. Для схемы рис. б): R2 = 101 Ом; R3 = 100 Ом; R4 = 205 Ом; С2 = 0,05 мкФ.

Расчеты выполнить при условии, что: конденсаторы С2, С3 и С4 не имеют потерь; мостовая схема рис. а) питается переменным напряжением частоты 50 Гц; мостовая схема рис. б) питается переменным напряжением частоты 0.5 кГц.

(Из уравнений равновесия  мостовой схемы следует выразить неизвестные параметры и рассчитать  их числовые значения).

Примерные задачи на аудиторную контрольную работу

Задание № 1

Цифровой универсальный прибор типа Ф4800 используется для измерения напряжения, силы тока и сопротивления постоянному току, а также средней частоты синусоидальных колебаний. Измеряемые прибором параметры, диапазоны измерения, конечные значения поддиапазонов и основные погрешности измерения приведены в табл. 1.1, а значения измеряемых электрических величин указаны в табл. 1.2 (здесь N - номер варианта).

Таблица 1.1 - Параметры цифрового универсального измерительного прибора

| Измеряемая величина | Диапазон измерения | Конечное значение поддиапазона | Класс точности с/d |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 0.001 – 1000 В | 1; 10; 100; 1000 В | 0.25/0.1 |
| Сила тока | 0.1 – 1000 мА | 1; 10; 100 мА 1000 мА | 0.25/0.1 0.5/0.2 |
| Сопротивление | 10 Ом – 1000 кОм | 100 Ом 1; 10; 100; 1000 кОм | 0.25/0.1 0.25/0.1 |
| Частота | 1 – 1000 кГц | 10; 100; 1000 кГц | 0.02/0.01 |

Таблица 1.2 - Значения измеряемых величин

| Напряжение | Сила тока | Сопротивление | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| (185.7+N) мВ (37.2+2N) В | (7.65+0.31 N) мА (0.63+0.02 N) А | (5.68+30 N) кОм (53.7+2.1 N) Ом | (1060+50 N) Гц (778.5+5.5 N) кГц |

Выберите соответствующие поддиапазоны прибора и оцените абсолютную и относительную погрешности результата измерения.

Далее, выполнив округление, запишите результат измерения в виде . Результаты вычислений сведите в таблицу, форма которой для одного из вариантов приведена ниже (табл. 1.3).

Таблица 1.3 - Результаты измерений

| Измеряемая величина | Показание | Погрешность |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | δ, % | Δ |  |
| Напряжение | 191.7 мВ | 0.672 | 1.3 мВ | (191.71.3) мВ |
|  | 40.2 В | 0.399 | 0.16 В | (40.200.16) В |
| Сила тока | 16.95 мА | 0.740 | 0.12 мА | (16.950.12) мА |
|  | 0.93 А | 0.515 | 0.005 А | (0.9300.005) А |
| Сопротивление | 10.18 кОм | 0.132 | 0.12 кОм | (10.1800.12) кОм |
|  | 256.7 Ом | 0.540 | 1.4 Ом | (256.71.4) Ом |
| Частота | 1210 Гц | 0.093 | 1 Гц | (12101) Гц |
|  | 853.5 кГц | 0.022 | 0.18 кГц | (853.500.18) кГц |

Задание № 2

Определить пределы измерения токов I1 и I2 (I1 < I2 ) в схеме двухпредельного миллиамперметра (см. рис. II.3) с током полного отклонения рамки измерительного механизма IA = (50+N) мкА, внутренним сопротивлением RA = (1+0.5N) кОм. Значения сопротивлений резисторов ступенчатого шунта R1 = 0.9 Ом;  R2 = 0.1 Ом. Определите цену деления С и чувствительность S прибора на каждом пределе измерения.

Задание № 3

Определите показания амперметров электромагнитной системы, измеряющих токи, формы которых приведены на рис. III.2, а амплитудные значения этих токов одинаковы и равны Im = (2+0.2N) A. Что покажут в этом случае амперметры магнитоэлектрической и электродинамической систем?

Задание № 4

Мостовая схема, показанная на рис. IV.1 и предназначенная для измерения индуктивности катушки L1 (ее активное сопротивление R1), уравновешена. Запишите условие равновесия и определите индуктивность катушки L1 и сопротивление резистора R1 для исходных данных, приведенных в табл. IV.1. Мостовая схема питается переменным напряжением частоты 50 Гц.

Таблица IV.1

| Параметр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | R3 | R4 | С4 |
| Ом |  |  | мкФ |
| 100 | 10(20+N) | 10(50-N) | 0.5 |

Задание № 5

Давление газа в трубопроводе Р измеряется деформационным (пружинным) манометром. Контролируемый неэлектрический параметр изменяется в пределах от РН  до РК. Шкала прибора проградуирована в диапазоне 0 … РК. Какой класс точности должен быть у манометра, чтобы относительная погрешность измерения давления не превысила значения δ = [1.5 + 0.05(N+1)], %?

Известно, что манометры указанного типа имеют классы точности: 0.15; 0.25; 0.4; 1.0; 1.6; 2.5; 4; 6.3; 10. Данные для расчета сведены в табл. V.1,а.

Таблица V.1,а

| Параметр | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РН, МПа | 2.27 | 1.57 | 2.41 | 1.71 | 2.55 | 1.85 | 2.69 | 1.99 | 2.83 | 2.13 |
| РК, МПа | 4.1 | 3.1 | 4.3 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 4.9 | 3.9 |

Рассмотрим пример решения задачи. Наибольшая погрешность измерения δН будет при нижнем пределе измерения, т.е. при РН. А так как

δН = 100Δмакс / РН, %,

то максимальная допускаемая абсолютная погрешность

Δмакс = δН РН / 100, МПа.

Следовательно, класс точности манометра надо выбрать таким. Чтобы максимальная приведенная погрешность γмакс не превысила значения δН РН / РК. Например, если N = 31, то: δН = 3.05%, РН  и РК соответственно равны 3.67 и 6.1 МПа, а γмакс = 1,83%. Поэтому, необходимо выбрать манометр класса точности не хуже, чем 1.6. В данном случае погрешность измерения им давления газа в трубопроводе не превысит допускаемого значения 3.05%.

Ответы к задаче сведены в табл. V.1,б.

Таблица V.1,б

|  | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Класс точности | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.0 |

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин (модулей) отнесены:

-рабочая программа,

-фонд оценочных средств,

-самостоятельная работа студентов,

- конспекты лекций,

- тесты.

.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

6. Контроль знаний студентов

Вопросы к зачету

- Понятие физической величины, значение физической величины, истинное значение физической величины, действительное значение физической величины, единица физической величины.

- Измерение, результат измерения, погрешность измерения, точность измерения.

- Сигнал измерительной информации. Классификация электрических сигналов.

- Постоянная составляющая сигнала, переменная составляющая сигнала, средневыпрямленное и среднеквадратическое значение сигнала за период измерения.

- Понятие коэффициента амплитуды и коэффициента формы, их значение для синусоидального сигнала.

- Виды измерений.

- Методы измерений.

- Средства электрических измерений, их виды.

- Метрологические характеристики средств измерений.

- Классификация погрешностей измерений и средств измерений.

- Нормирование погрешностей и класс точности средств измерений. Обозначение классов точности.

- Систематические погрешности измерений, их обнаружение и исключение.

- Случайные погрешности измерений. Нормальный закон распределения случайных погрешностей.

- Основные характеристики закона распределения случайных погрешностей и их оценки.

- Интервальные оценки истинного значения случайной величины.

- Обработка результатов измерений. Прямые равноточные измерения с многократными наблюдениями. Косвенные измерения.

- Электроизмерительные приборы (определение). Классификация измерительных приборов по обобщенным признакам.

- Аналоговые электромеханические измерительные приборы: структурная схема и принцип действия.

- Магнитоэлектрический измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Магнитоэлектрические амперметры.

- Магнитоэлектрические вольтметры.

- Комбинированные аналоговые измерительные приборы (выпрямительные приборы): схемы и принцип действия.

- Электромагнитный измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Электромагнитные амперметры и вольтметры. Расширение их пределов измерения.

- Электродинамический измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Амперметры и вольтметры электродинамической системы.

- Ваттметры электродинамической системы.

- Электростатический измерительный механизм: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Логометры: принципиальная схема, принцип действия.

- Электронные измерительные приборы. Структурные схемы аналоговых электронных вольтметров.

- Детекторы амплитудного значения: принципиальные схемы и принцип действия. Достоинства и недостатки.

- Детекторы среднего квадратического значения: виды и принцип действия. Достоинства и недостатки.

- Цифровые измерительные приборы: принцип работы, достоинства.

- Основные характеристики аналого-цифровых преобразователей.

- Цифровые вольтметры постоянного тока с кодоимпульсным преобразованием: структурная схема, принцип работы, достоинства.

- Цифровые вольтметры постоянного тока с время-импульсным преобразованием: структурная схема, принцип работы.

- Цифровые вольтметры постоянного тока с частотно-импульсным преобразованием: структурная схема, принцип работы.

- Принцип построения цифровых вольтметров переменного тока.

- Методы измерения напряжения и тока. Основные факторы, влияющие на выбор приборов для измерения напряжения и тока.

- Измерение напряжения в цепях постоянного тока. Метод непосредственной оценки.

- Измерение напряжения в цепях постоянного тока. Компенсационный метод.

- Измерение напряжения в цепях постоянного тока. Дифференциальный метод.

- Измерение постоянного тока. Прямое и косвенное измерение тока.

- Измерение напряжения и тока промышленной частоты.

- Измерение мощности в цепях постоянного тока.

- Измерение активной мощности в цепях переменного тока. Методы одного, двух и трех приборов.

- Измерение параметров элементов электрических цепей. Метод амперметра и вольтметра.

- Измерение параметров элементов электрических цепей. Метод непосредственной оценки. Электромеханические омметры.

- Одинарный мост постоянного тока. Схема замещения. Условие равновесия моста.

- Условия равновесия моста переменного тока.

- Схемы замещения конденсатора и катушки индуктивности. Параметры, характеризующие конденсатор и катушку индуктивности.

- Мосты для измерения емкости и угла потерь конденсаторов.

- Мост для измерения индуктивности и добротности катушки индуктивности.

- Наиболее важные причины применения измерительных приборов для измерения неэлектрических величин.

- Структурные схемы приборов для измерения неэлектрических величин.

- Основные группы преобразователей неэлектрических величин в электрические. Генераторные измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические.

- Параметрические измерительные преобразователи неэлектрических величин в электрические.

- Информационно-измерительные системы (ИИС): назначение и основные структуры.

- Назначение и виды успокоителей в электромеханических измерительных приборах.

- Шкала электромеханического измерительного прибора. Назначение, виды шкал.

- Указатели электромеханических измерительных приборов. Назначение и виды.

- Виды устройств для создания противодействующего момента в электромеханических измерительных приборах.

- Назначение корректора в электромеханических измерительных приборах.

- Назначение поверок электроизмерительных приборов. Методика поверки прибора путем сравнения его показаний с образцовым прибором.

- Назначение градуировки шкалы магнитоэлектрического амперметра.

- Условное обозначение классов точности на средствах измерений.

Примеры тестов для контроля знаний

- Что понимают под физической величиной, которую измеряют средствами измерений?

А: предмет,

Б: эталон,

В: свойство,

Г: информация.

- Символ, которым обозначают относительную погрешность?

А: φ

Б: δ

В: σ

Г: γ

- Синусоидальный сигнал описывается следующей функцией времени t: u(t) = Um sin (2πft + ψ) . Как в этой формуле обозначено мгновенное значение напряжения?

А: Um

Б: u(t)

В: ψ

Г: ft.

- Какой зависимостью связано действующее значение тока (напряжения) с амплитудным?

А: Действующее значение больше амплитудного в  раз,

Б: Действующее значение больше амплитудного в  раз,

В: Действующее значение меньше амплитудного в  раз,

Г: Действующее значение меньше амплитудного в  раз.

- Как называется вид измерений, при котором значение величины находят расчетом на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, функционально связанными с искомой и определяемыми посредством измерений?

А: Прямые,

Б: Косвенные,

В: Совокупные,

Г: Совместные.

- Назовите вид средств электрических измерений, предназначенных для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи и дальнейшего преобразования, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем.

А: электроизмерительные приборы,

Б: электроизмерительные установки,

В: измерительные преобразователи,

Г: меры.

- Какой буквой обозначается цена деления электроизмерительного прибора?

А: Ц,

Б: С,

В: S,

Г: .

- Единица измерения постоянной вольтметра?

А: В/дел,

Б: Вдел,

В: В/А,

Г: ВА.

- Укажите номер графика изменения аддитивной погрешности электроизмерительного прибора на приведенном ниже рисунке.

|  | А: 1, Б: 2, В: 3. |
| --- | --- |

- В каких единицах измеряется приведенная погрешность?

А: В единицах измеряемой величины,

Б: В процентах,

В: В относительных единицах.

- Какой прибор более точный?

А: С классом точности 1,0,

Б: С классом точности 0,05,

В: С классом точности 4,0.

- Что является основной частью аналогового электромеханического измерительного прибора?

А: Измерительная цепь,

Б: Измерительный механизм,

В: Отсчетное устройство,

Г: Демпфирующее устройство.

- Какой из измерительных механизмов по принципу действия работает только в цепях постоянного тока?

А: Электромагнитный,

Б: Магнитоэлектрический,

В: Электродинамический,

Г: Электростатический.

- У электроизмерительных приборов какой системы расширение пределов измерения по току производится с помощью шунтов?

А: Электромагнитной,

Б: Магнитоэлектрической,

В: Электродинамической,

Г: Электростатической.

- На основе какого измерительного механизма выполнены выпрямительные приборы?

А: Электромагнитного,

Б: Магнитоэлектрического,

В: Электродинамического,

Г: Электростатического.

- С помощью каких устройств производится расширение пределов измерения электромагнитных вольтметров?

А: Шунтов,

Б: Добавочных резисторов,

В: Измерительных трансформаторов напряжения,

Г: Измерительных трансформаторов тока.

- Какое значение тока показывает электромагнитный амперметр?

А: Мгновенное,

Б: Действующее,

В: Амплитудное,

Г: Среднее.

- На основе какого измерительного механизма построены ваттметры?

А: Электромагнитного,

Б: Магнитоэлектрического,

В: Электродинамического,

Г: Электростатического.

- Какой из элементов электронного вольтметра в значительной мере определяет его метрологические характеристики?

А: Модулятор,

Б: Детектор,

В: Усилитель,

Г: Входное устройство.

- Амплитудный детектор с закрытым входом. Почему так называется (что закрывает)?

А: Не пропускает помеху,

Б: Не пропускает переменную составляющую сигнала,

В: Закрывает диод от пробоя,

Г: Не пропускает постоянную составляющую сигнала.

- На чем основан принцип работы цифровых измерительных приборов?

А: На дискретном представлении непрерывных величин,

Б: На измерении дискретных величин,

В: На измерении аналоговых величин,

Г: На преобразовании дискретной величины в аналоговую.

- Какой узел цифрового средства измерения определяет его основные метрологические характеристики и быстродействие?

А: Входное устройство,

Б: Аналого-цифровой преобразователь,

В: Управляющее устройство,

Г: Цифровое отсчетное устройство.

- В каком методе аналого-цифрового преобразования измеряемое напряжение преобразуется в интервал времени?

А: Последовательного счета,

Б: Поразрядного уравновешивания,

В: Развертывающего уравновешивания,

Г: Одновременного считывания.

- Необходимо измерить напряжение в цепи постоянного тока методом непосредственной оценки. Какой из вариантов приборов надо выбрать, чтобы получить наименьшую погрешность измерения?

А: Вольтметр с RV = 1 кОм,

Б: Вольтметр с RV = 10 кОм,

В: Вольтметр с RV = 100 кОм,

Г: Вольтметр с RV = (1 + 10 + 100) / 3 кОм.

- Необходимо измерить постоянный ток в цепи методом непосредственной оценки. Какой из вариантов приборов надо выбрать, чтобы получить наименьшую погрешность измерения?

А: Амперметр с RА = 1 кОм,

Б: Амперметр с RА = 10 кОм,

В: Амперметр с RА = 500 Ом,

Г: Амперметр с RА = (1 + 10 + 0,5) кОм.

- С помощью каких приборов можно измерить ток в цепи постоянного тока, если нет амперметра?

А: Двух вольтметров,

Б: Двух ваттметров,

В: Вольтметра и ваттметра,

Г: Вольтметра и фазометра.

- Каким методом можно измерить мощность трехфазной трехпроводной сети независимо от схемы соединения и характера нагрузки?

А: Одного ваттметра,

Б: Одного ваттметра с созданием искусственной нулевой точки,

В: Двух ваттметров,

Г: Трех ваттметров.

- Что измеряют мостовым методом?

А: R, L, C, U,

Б: R, L, C, Z,

В: I, L, C, Z,

Г: R, L, Р, Z.

- Имеется одинарный мост постоянного тока (см. рис.). Запишите условие равновесия моста.

А: ,

Б: ,

В: ,

- Напряжение изменяется по закону: . Найти постоянную составляющую в этом напряжении.

А: 4,

Б: ,

В: ,

Г: 3.

- Ток изменяется по закону . Определить показания электромагнитного амперметра.

А: ,

Б: ,

В: 10,		Г:  0.

- Что такое тангенс угла диэлектрических потерь?

А: Угол, дополняющий до 90о угол сдвига фаз между током и напряжением в емкостной цепи,

Б: Угол, дополняющий до 90о угол сдвига фаз между током и напряжением в индуктивной цепи,

В: Угол между векторами тока и напряжения в емкостной цепи,

Г: Угол между векторами тока и напряжения в индуктивной цепи.

- Что такое добротность катушки индуктивности?

А: Отношение активного сопротивления катушки к индуктивному,

Б: Отношение индуктивного сопротивления катушки к активному,

В: Отношение индуктивного сопротивления катушки к полному,

Г: Отношение активного сопротивления катушки к полному.

- Какое из приведенных ниже устройств не является измерительным преобразователем неэлектрической величины в электрическую?

А: термопара,

Б: пьезоэлектрический преобразователь,

В: тензометр,

Г: детектор.

- Что создает тормозной момент для алюминиевого диска в индукционном счетчике электрической энергии?

А: спиральная пружина,

Б: растяжка,

В: постоянный магнит,

Г: обмотка в последовательной цепи электромагнита.

Ключ: 1 В, 2 Б, 3 Б, 4 Г, 5 Б, 6 В, 7 Б, 8 А, 9 В, 10 Б, 11 Б, 12 Б, 13 Б, 14 Б, 15 Б, 16 В, 17 Б, 18 В, 19 В, 20 Г, 21 А, 22 Б, 23 В, 24 В, 25 В, 26 В, 27 В, 28 Б, 29 Б, 30 В, 31 В, 32 А, 33 Б, 34 Г, 35 В.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Шумилова, Г. П. Электрические и технологические измерения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 110800 "Агроинженерия" и специальности 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Г. П. Шумилова, Л. Л. Ширяева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000378.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Электрические и технологические измерения [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» ; сост. Г. П. Шумилова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001459.pdf.

Периодические издания

- Электричество [Электронный ресурс] : теоретический и научно-практический журнал. – Москва : Знак. – Выходит ежемесячно.– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436547.