МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

_____________Л. А. Гурьева

«_____»_____________20__ год

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Математическое моделирование режимов электроэнергетических систем»

Наименование ООП «Актуальные проблемы электроэнергетических систем»

Направление подготовки: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Актуальные проблемы электроэнергетических систем»

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Сыктывкар 2023

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 147 от 28 февраля 2018 г.

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика» __ сентября 202__ г., протокол № __.

Разработчик зав. кафедрой АИЭиТЭ ______________________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                           (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

Спецификация ФОС дисциплины Математическое моделирование режимов электроэнергетических систем

(Распределение заданий по компетенциям и уровням сложности)

Вариант №1 (компетенция УК1)

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикатор сформированности компетенции | Семестр освоения индикатора компетенции | Проверяемый элемент содержания (РПД) | Номер задания (согласно ФОС) | Тип задания (открытые/ закрытые) | Уровень сложности задания (базовый, повышенный, высокий) | Ключ к заданию (Номер ответа по ФОС – для закрытых вопросов, ссылка на стр. ФОС для эталонных ответов) | Система оценивания (Количество баллов и критерий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | УК-1.2 Вырабатывает стратегию решения поставленной задачи УК-1.3 Формирует возможные варианты ре2ения задач | 2,3 | Модели основного оборудования энергосистемы, применяемые в расчетах электромеханических переходных процессов | 1 | закрытое | базовый | 4 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Сетевые элементы | 2 | открытое | повышенный | для снижения потерь на корону | 2 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Синхронная машина | 3 | закрытое | базовый | 2 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Система возбуждения и автоматический регулятор возбуждения | 4 | открытое | повышенный | пропорционального или сильного действия. | 2 б – полный правильный ответ 1 б – частичный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Автоматическое вторичное регулирование частоты | 6 | закрытое | базовый | 3 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Трехфазная модель электрической сети | 8 | закрытое | базовый | 2 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Совместный расчет электромеханических и электромагнитных переходных процессов, преобразование координат | 10 | закрытое | базовый | 3 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Совместный расчет электромеханических и электромагнитных переходных процессов, преобразование координат | 10 | закрытое | базовый | 4 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |

Вариант №2 (компетенция УК-1)

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикатор сформированности компетенции | Семестр освоения индикатора компетенции | Проверяемый элемент содержания (РПД) | Номер задания (согласно ФОС) | Тип задания (открытые/ закрытые) | Уровень сложности задания (базовый, повышенный, высокий) | Ключ к заданию (номер ответа по ФОС – для закрытых вопросов, ссылка на стр. ФОС для эталонных ответов) | Система оценивания (Количество баллов и критерий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УК-1 | Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий | УК-1.2 Вырабатывает стратегию решения поставленной задачи УК-1.3 Формирует возможные варианты ре2ения задач | 2,3 | Модели основного оборудования энергосистемы, применяемые в расчетах электромеханических переходных процессов | 1 | закрытое | базовый | 4 | 1 б –правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Сетевые элементы | 2 | открытое | повышенный | проводимость | 2 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Сетевые элементы | 3 | открытое | повышенный | три | 2 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Автоматическое вторичное регулирование частоты | 4 | закрытое | базовый | 1 | 1 б –правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Автоматическое вторичное регулирование частоты | 5 | закрытое | базовый | 1 | 1 б –правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Трехфазная модель электрической сети | 6 | закрытое | базовый й | 2 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Совместный расчет электромеханических и электромагнитных переходных процессов, преобразование координат | 7 | закрытое | базовый | 3 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Совместный расчет электромеханических и электромагнитных переходных процессов, преобразование координат | 8 | закрытое | базовый | 1 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |

Вариант №1 (компетенция ПК-2)

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикатор сформированности компетенции | Семестр освоения индикатора компетенции | Проверяемый элемент содержания (РПД) | Номер задания (согласно ФОС) | Тип задания (открытые/ закрытые) | Уровень сложности задания (базовый, повышенный, высокий) | Ключ к заданию (номер ответа по ФОС – для закрытых вопросов, ссылка на стр. ФОС для эталонных ответов) | Система оценивания (количество баллов и критерий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 | Способен проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и организовать работу по выполнению расчетов и формированию отчетов о выполненной проектной работе | ПК-2.1. Применяет методы математического моделирования для проектирования и исследования систем профессиональной деятельности | 2,3 | Модели основного оборудования энергосистемы, применяемые в расчетах электромеханических переходных процессов | 1 | открытое | базовый | 2 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Сетевые элементы | 2 | закрытое | повышенный | активное сопротивление и индуктивность | 2 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Синхронная машина | 3 | открытое | повышенный | синхронной | 2 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Автоматическое вторичное регулирование частоты | 4 | закрытое | базовый | 3 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Модель статического поперечного компенсатора реактивной мощности | 5 | открытое | базовый | 2 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Трехфазная модель электрической сети | 6 | открытое | базовый | 4 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Статические и динамические трехфазные модели сетевых элементов | 7 | открытое | базовый | 1 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Совместный расчет электромеханических и электромагнитных переходных процессов, преобразование координат | 8 | закрытое | базовый | 1 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |

Вариант №2 (компетенция ПК-2)

| Код компетенции | Наименование компетенции | Индикатор сформированности компетенции | Семестр освоения индикатора компетенции | Проверяемый элемент содержания (РПД) | Номер задания (согласно ФОС) | Тип задания (открытые/ закрытые) | Уровень сложности задания (базовый, повышенный, высокий) | Ключ к заданию (номер ответа по ФОС – для закрытых вопросов, ссылка на стр. ФОС для эталонных ответов) | Система оценивания (количество баллов и критерий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 | Способен проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и организовать работу по выполнению расчетов и формированию отчетов о выполненной проектной работе | ПК-2.1. Применяет методы математического моделирования для проектирования и исследования систем профессиональной деятельности | 2,3 | Модели основного оборудования энергосистемы, применяемые в расчетах электромеханических переходных процессов | 1 | открытое | базовый | 1 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Сетевые элементы | 2 | открытое | базовый | 4 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Сетевые элементы | 3 | открытое | повышенный | активная проводимость и емкость | 2 б – полный правильный ответ 1 б – частичный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Синхронная машина | 4 | закрытое | базовый | 2 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Модель статического поперечного компенсатора реактивной мощности | 5 | открытое | повышенный | индуктивностью | 2 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Модель статического поперечного компенсатора реактивной мощности | 6 | открытое | базовый й | 2 | 2 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Трехфазная модель электрической сети | 7 | закрытое | базовый | 4 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
|  |  |  |  | Статические и динамические трехфазные модели сетевых элементов | 8 | закрытое | базовый | 1 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Математическое моделирование режимов электроэнергетических систем» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 147 от 28.02.2018 г.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Математическое моделирование режимов электроэнергетических систем» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках дисциплины;

- контроль и оценка степени освоения общепрофессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

- ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторОВ их достижений

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Таблица 3.1 -Внешние требования

| Группа | Компетенции |
| --- | --- |
|  | Индикаторы достижения компетенций |
| Универсальные компетенции | УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий |
|  | УК-1.2. Вырабатывает стратегию решения поставленной задачи. |
|  | УК-1.3. Формирует возможные варианты решения задач. |
| Профессиональные компетенции | Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский ПК-2. Способен проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и организовать работу по выполнению расчетов и формированию отчетов о выполненной проектной работе. |
|  | ПК-2.1. Применяет методы математического моделирования для проектирования и исследования систем профессиональной деятельности. |

Таблица 3.2 - Требования СЛИ к планируемым результатам обучения, соотнесенным с индикаторами достижения компетенций

| Индикаторы достижения компетенций / Результаты обучения | Формы организации занятий |
| --- | --- |
| УК-1.2. Вырабатывает стратегию решения поставленной задачи. 2. Вырабатывает стратегию решения поставленной задачи. | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная работа |
| УК-1.3. Формирует возможные варианты решения задач. 3. Формирует возможные варианты решения задач. | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная работа |
| Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский ПК-2. Способен проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и организовать работу по выполнению расчетов и формированию отчетов о выполненной проектной работе. ПК-2.1. Применяет методы математического моделирования для проектирования и исследования систем профессиональной деятельности. | Лекции; Практические занятия; Самостоятельная работа |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

4.1 Перечень оценочных средств

- Таблица 4.1 - Перечень оценочных средств

| - Наименование оценочного - средства | - Краткая характеристика оценочного средства | - Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| - Опорный - конспект | - Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | - Темы - конспектов |
| - Тестирование | - Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | - Тесты |
| - Практические занятия | - Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | - Комплект разноуровневых задач и заданий |
| - Контрольная - работа | - Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | - Комплект контрольных заданий по вариантам |
| - Посещение занятий | - Присутствие на занятиях, активность в выполнении заданий и вопросах выступающих студентов | - Журнал посещаемости занятий |

- Таблица 4.2 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

Таблица 4.3 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Модели основного оборудования энергосистемы, применяемые в расчетах электромеханических переходных процессов. | УК-1.2, 1.3, ПК-2.1 | Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента | опорный конспект, контрольная работа (тестирование) |
| Сетевые элементы |  |  |  |
| Синхронная машина |  |  |  |
| Система возбуждения и автоматический регулятор возбуждения |  |  |  |
| Турбина и регулятор скорости |  |  |  |
| Автоматическое вторичное регулирование частоты |  |  |  |
| Модель статического поперечного компенсатора реактивной мощности |  |  |  |
| Трехфазная модель электрической сети |  |  |  |
| Статические и динамические трехфазные модели сетевых элементов |  |  |  |
| Совместный расчет электромеханических и электромагнитных переходных процессов, преобразование координат |  |  |  |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лекционных и практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в результате расчетно-графической работы (аудиторная контрольная работа), по пройденному материалу.

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических занятий. Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, и практическим занятиям.

Примерные  задания для проведения расчетно-графической работы (УК-1, ПК-2)

Контрольная работа.

1) Расчет переходного процесса в одномашинной системе с шинами бесконечной мощности (ШБМ). Модель генератора должна включать уравнение движения и переходный процесс в обмотке возбуждения. В качестве возмущений следует рассмотреть короткое замыкание на зажимах генератора с отключением одной из параллельных связей (уменьшение эквивалентной проводимости связи в 2 раза) и наброс мощности на вал генератора.

2) Расчет переходного процесса в одномашинной системе с шинами бесконечной мощности (ШБМ). Модель генератора должна включать уравнение движения, переходный процесс в обмотке возбуждения, АРВ ПД, модель турбины и регулятора скорости. В качестве возмущений следует рассмотреть короткое замыкание на зажимах генератора с отключением одной из параллельных связей (уменьшение эквивалентной проводимости связи в 2 раза) и наброс мощности на вал генератора. Также при выполнении этой части необходимо расчетными экспериментами определить область допустимых коэффициентов усиления АРВ ПД.

3) То же что в п.2, но модель генератора дополняется моделью переходных процессов в демпферных контурах.

4) Расчет переходного процесса в двухмашинной системе с ШБМ. Число узлов в модели от 4 до 6. Из них 2 генераторных (генераторы моделируются всеми изученными подмоделями), один ШБМ, остальные нагрузочные.

5) Расчет переходного процесса в трехмашинной системе. В схеме из п.4 ШБМ заменяется уравнением движения с упрощенным регулятором скорости и АРЧМ.

Примерный перечень вопросов к опросу (УК-1, ПК-2)

1. Дифференциально-алгебраические уравнения в моделировании электроэнергетических систем. Методы решения дифференциально-алгебраических уравнений.

2. Общая структура алгоритма расчета переходных процессов в электроэнергетических системах.

3. Преобразование системы координат. Методы, необходимость применения.

4. Объединение различных элементов электроэнергетических систем в единую модель.

5. Математическое описание пассивных элементов: линии электропередач, силовые трансформаторы, батареи статических компенсаторов.

6. Математическое описание генераторов. Модель Парка-Горева.

7. Интеграция моделей генератора в модель энергосистемы

8. Электромагнитный переходный процесс в обмотке возбуждения. Физическая картина процесса и её математическое описание.

9. Принципы работы различных систем возбуждения.

10. Модель автоматического регулятора возбуждения пропорционального действия. Влияние регулятора про протекание переходного процесса.

11. Физические процессы в турбине. Влияние регулятора скорости на режимы работы турбины.

12. Модель простейшего регулятора скорости. Дополнение модели генератора уравнениями, описывающими турбину и регулятор скорости. Влияние регулятора на протекание переходного процесса.

13. Вторичное регулирование частоты. Назначение и принципы работы.

14. Упрощенная модель вторичного регулирования. Математическое описание и интеграция с моделями генераторов.

15. Статический поперечный компенсатор реактивной мощности. Назначение, принцип действия.

16. Модель статического поперечного компенсатора реактивной мощности. Интегрирование модели в общую математическую модель электроэнергетической системы. Влияние компенсатора на протекание переходного процесса.

17. Математическое описание режимов энергосистем в фазных координатах. Сравнение с однофазной моделью.

18. Математические модели линий электропередач и трансформаторов в фазных координатах.

19. Расчет переходных процессов в мгновенных значениях в трех фазах. Проблемы и преимущества.

20. Совместный расчет электромеханических и электромагнитных переходных процессов. Проблемы и преимущества.

5.2 Промежуточный контроль

Тест для магистрантов первого года обучения

по дисциплине «Математическое моделирование режимов электроэнергетических систем»  (УК-1.2; УК-1.3; ПК-2.1)

# Вариант №1  (УК-1)

1. Любая математическая модель может возникнуть в результате:

1) анализа теорем;

2) анализа аксиом;

3) анализа гипотезы;

4) изучения и обобщения экспериментального материал.

2. Приведите ответ на вопрос - для чего применяют расщепление проводов ЛЭП высокого напряжения:

___________________

3. Т и П образные модели схемы замещения силового трансформатора представляют собой частный случай:

1)	двухполюсника;

2)	четырехполюсника;

3)	многополюсника;

4)	схемы соединений обмоток.

4. Какого действия бывают автоматические регуляторы возбуждения синхронных генераторов (приведите словами правильный ответ):

___________________

5. Статические характеристики нагрузки устанавливают связь между:  6

1)	током и напряжением нагрузки;

2)	напряжением и частотой тока нагрузки;

3)	активной, реактивной мощностью и напряжением;

4)	Активной, реактивной мощностью и током.

6. При опыте холостого хода двухобмоточного трансформатора:

1)	напряжение первичной обмотки равно нулю;

2)напряжение вторичной обмотки равно нулю;

3)	ток первичной обмотки равен нулю;

4)	ток вторичной обмотки резко повышается.

7. Расчет аварийных режимов в относительных единицах позволяет:

1)	 упростить вычисление сопротивлений;

2) упростить вычисление проводимостей;

3) упростить расчет на разных ступенях напряжения;

4) сократить количество схем замещения.

8. Система координат «dq» является:

1)	 неподвижной;

2) вращающейся;

3) вращающейся с частотой вращения ротора;

4) вращающейся с частотой вращения поля статора.

# Вариант №2  (УК-1)

1. Любая математическая модель может возникнуть в результате:

1) анализа теорем;

2) анализа аксиом;

3) анализа гипотезы;

4) анализа гипотезы изучения частных моделей и их обобщения методом индукции.

2. На какой параметр модели схемы замещения ЛЭП влияет наличие грозозащитного троса ЛЭП (приведите ответ):

___________________

3. Число коэффициентов трансформации у трехобмоточного трансформатора равно (приведите ответ прописью):

___________________

4. Балансирующей по частоте станцией называют:

1)	наиболее мощную станцию, осуществляющую вторичное регулирование частоты в системе;

2)	наиболее мощную станцию, осуществляющую первичное регулирование частоты в системе;

3)	наименее мощную станцию, осуществляющую вторичное регулирование частоты в системе;

4)	Любую станцию, осуществляющую первичное регулирование частоты в системе.

5. Статические характеристики нагрузки лучше всего аппроксимируются:

1) рядами Фурье;

2) рядами Тейлора и Маклорена;

3) гиперболическими кривыми;

4) кубическими полиномами.

6. Опыт короткого замыкания двухобмоточного трансформатора заключается в:

1) замыкании накоротко первичной обмотки;

2) замыкании накоротко вторичной обмотки;

3) размыкании первичной обмотки;

4) размыкании вторичной обмотки.

7. Расчет аварийных режимов в именованных единицах применяется:

1) для упрощения вычислений сопротивлений;

2) для упрощения вычислений проводимостей;

3) при малом (до трех) числе трансформаций;

4) при большом (более трех числе трансформаций.

8. Система координат «xy» является:

1)	неподвижной;

2)	вращающейся;

3)	вращающейся с частотой вращения ротора;

4)	вращающейся с частотой вращения поля статора.

# Вариант №1  (ПК-2)

1. К теоретическим методам исследования относятся:

1)	наблюдение, эксперимент, измерение;

2)	анализ, синтез, аналогия, моделирование;

3)	абстрагирование, идеализация, формализация, индукция, дедукция;

4)	имитационное моделирование.

2. Первичными продольными параметрами математической модели (схемы замещения) ЛЭП являются (приведите ответ):

___________________

3. Уравнениями Парка-Горева описывают математическую модель электрической машины (приведите тип машины):

___________________

4. Статические характеристики нагрузки устанавливают связь между:

1)	током и напряжением нагрузки;

2)	напряжением и частотой тока нагрузки;

3)	активной, реактивной мощностью и напряжением;

4)	Активной, реактивной мощностью и током.

5. В режиме перевозбуждения синхронная машина с точки зрения математической модели схемы замещения эквивалентируется:

1) индуктивностью;

2) емкостью;

3) активным сопротивлением;

4) активной проводимостью.

6. При опыте короткого замыкания двухобмоточного трансформатора:

1) напряжение первичной обмотки равно нулю;

2) напряжение вторичной обмотки равно нулю;

3) ток первичной обмотки равен нулю;

4) ток вторичной обмотки резко повышается.

7. При симметричной нагрузке в модели трехфазной сети токи обратной и нулевой последовательности отсутствуют и метод симметричных составляющих превращается в:

1) закон Ома;

2) закон полного тока;

3) первый закон Кирхгофа;

4) второй закон Кирхгофа.

8. Система координат «xy» является:

1)	неподвижной;

2)	вращающейся;

3)	вращающейся с частотой вращения ротора;

4)	вращающейся с частотой вращения поля статора.

# Вариант №2  (ПК-2)

1. К эмпирическим методам исследования относятся:

1) наблюдение, эксперимент, измерение;

2) анализ, синтез, аналогия, моделирование;

3)абстрагирование, идеализация, формализация, индукция, дедукция;

4) имитационное моделирование.

2. Математическую модель ЛЭП описывают:

1) линейные уравнения;

2) телеграфные уравнения;

3) кубические уравнения;

4) нелинейные уравнения.

3. Первичными поперечными параметрами математической модели (схемы замещения) ЛЭП являются (приведите ответ):

___________________

4. Уравнения Парка-Горева описывают:

1)	математическую модель асинхронной машины;

2)	математическую модель синхронной машины;

3)	математическую модель машины постоянного тока;

4)	математическую модель вентильноиндукторной машины.

5. В режиме недовозбуждения синхронная машина с точки зрения математической модели схемы замещения эквивалентируется (приведите ответ):

___________________

6. Компенсацией реактивной мощности в системе электроснабжения называется:

1) включение конденсаторной батареи в рассечку линии;

2) расстановка в системе источников реактивной мощности;

3) включение реактора в линию;

4) передача асинхронной нагрузке реактивной мощности.

7. Для моделирования и расчета несимметричных режимов силовых трансформаторов используются:

1)	фазовые преобразования;

2) операторные преобразования;

3)	преобразования Фурье;

4)	упрощенные схемы замещения.

8. Метод фазных координат в моделях учитывает:

1)	параметрическую и режимную несимметрию;

2)	только параметрическую несимметрию;

3)	режимную несимметрию;

4)	кратковременные и длительные несимметричные режимы.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

- «Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

- «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением о проведении внутренней независимой оценки качества образования обучающихся Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- «Положением о порядке применения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учётом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

- «Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 - Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 10 | 28 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 23 | 23 | 24 | 70 |
| Сдача зачета/экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 23 | 46 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет/ экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов всех форм обучения

Табл. 7.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за контрольную работу, если:

- при подготовке и написании работы студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 7.4 - Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля для всех форм обучения (зачет)

| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (зачет/экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет/экзамен, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (зачтено) (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (зачтено)  (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» (зачтено) (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» (незачтено) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

- КЛЮЧИ К ОЦЕНИВАНИЮ (п. 5.2.)

Вариант №1 (УК-1)

| № задания | Верный ответ | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 2 | для снижения потерь на корону | 2 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 3 | 2 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 4 | пропорционального или сильного действия. | 2 б – полный правильный ответ 1 б – частичный ответ 0 б – остальные случаи |
| 5 | 3 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 6 | 2 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 7 | 3 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 8 | 4 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |

Вариант 2 (УК-1)

| № задания | Верный ответ | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 1 б –правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 2 | проводимость | 2 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 3 | три | 2 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 4 | 1 | 1 б –правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 5 | 1 | 1 б –правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 6 | 2 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 7 | 3 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 8 | 1 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |

Вариант №1 (ПК-2)

| № задания | Верный ответ | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 2 | активное сопротивление и индуктивность | 2 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 3 | синхронной | 2 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 4 | 3 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 5 | 2 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 6 | 4 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 7 | 1 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 8 | 1 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |

Вариант 2 (ПК-2)

| № задания | Верный ответ | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 2 | 4 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 3 | активная проводимость и емкость | 2 б – полный правильный ответ 1 б – частичный ответ 0 б – остальные случаи |
| 4 | 2 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 5 | индуктивностью | 2 б – полный правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 6 | 2 | 2 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 7 | 4 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |
| 8 | 1 | 1 б – правильный ответ 0 б – остальные случаи |

Дополнительные материалы, оборудование необходимые для оценки компетенции:

непрограммируемый калькулятор.