МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________ Л. А. Гурьева

«____» _____________ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технические средства автоматизации и управления», Б1.В.01

Наименование ООП ВО: 27.03.04 «Управление в технических системах»

Направленность (профиль): «Управление в технических системах»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Факультет: ТТФ

Кафедра: ФиАТПиП

Год начала подготовки: 2022

Форма контроля

| Очная: Курс 4; Семестр 7 | Экзамен 7 семестр |
| --- | --- |
| Заочная: Курс 4; | Экзамен 4 курс |

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах 216 часов, 6 ЗЕТ.

Сыктывкар 2022

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  (ФГОС ВО) по направлению подготовки 27.03.04. "Управление в технических системах", утвержденного № 871 от 31.07.2020,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «   » июня  20      г. протокол №10.

Разработчик доцент кафедры ФиАТПиП   __________________________ Семеновых В.И.

Зав. кафедрой _ профессор кафедры ФиАТПиП _____________________ Асадуллин  Ф.Ф.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

Декан__ТТФ_________________________________________________Самородницкий А.А

(название факультета)	(подпись)			(Ф.И.О.)

Заведующий выпускающей кафедрой________________________________ Асадуллин  Ф.Ф.

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины  «Технические средства автоматизации и управления» (ТСАиУ)-  овладение бакалаврами   теоретических и практических основ  по конструкции, принципу действия  и использованию типовых технических электрических, электронных и пневматических средств автоматизации  в системах автоматического и автоматизированного контроля и  управления технологическими процессами и  производствами.

Задачи дисциплины  «Технические средства автоматизации и управления»:

- изучить - конструкцию и принцип действия  современных типовых технических средств автоматизации  и управления, их  статические и динамические характеристики   и  условные графические обозначения типовых технических средств автоматизации на  функциональных и принципиальных схемах автоматизации и управления;

- освоить основы теории расчетов по выбору   типовых технических средств автоматизации  и управления для конкретных условий эксплуатации;

- научиться применять  условные графические обозначения типовых технических средств автоматизации и управления на  функциональных и принципиальных схемах автоматизации и управления;

- разрабатывать методику  и схемы поверки  основных типовых технических средств автоматизации  и управления;

- использовать прикладные программы для расчета и анализа  процессов  технических средств автоматизации и управления.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Для полноценного усвоения учебного материала по ТСАиУ студентам необходимо иметь прочные знания по дисциплинам "Математика", "Информационные технологии" и учебной практике.

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для выполнения научно-исследовательской работы и выпускной работы бакалавра.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-2 Техническое обслуживание автоматизированных систем управления производством | ПК-2.2 Знать: общие принципы функционирования программно-технических средств АСУП |
|  |  | ПК-2.4 Иметь навыки: разработки методик по применению актуальных методов контроля функционирования автоматизированных систем управления производством и предложений по устранению и предупруждению отказов и нарушений работы |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 66,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 32 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 32 |
| Практические занятия (ПЗ) |  |
| Другие виды контактной работы | 2,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Курсовой проект | 1 |
| Самостоятельная работа (всего) | 115 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 216 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 6 |

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 24,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 10 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 12 |
| Практические занятия (ПЗ) |  |
| Другие виды контактной работы | 2,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Курсовой проект | 1 |
| Самостоятельная работа (всего) | 184 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 216 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 6 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

5.1.1. Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общие сведения о САиУ ТП и П | 4 | 4 |  | 15 | 23 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 2 | Датчики параметров для САП | 4 | 4 |  | 15 | 23 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 3 | Исполнительные механизмы и устройства для СА | 4 | 4 |  | 15 | 23 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 4 | Преобразование информации в системах автоматизации | 4 | 4 |  | 15 | 23 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 5 | Моделирование технологических объектов управления | 4 | 4 |  | 15 | 23 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 6 | Алгоритмы и технические средства управления технологическим циклом | 4 | 4 |  | 15 | 23 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 7 | Технические и программные средства АСУТП | 4 | 4 |  | 15 | 23 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 8 | Проектирование АСУТП | 6 | 4 |  | 10 | 120 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
|  | Итого | 32 | 32 |  | 115 | 216 |  |

5.1.2. Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общие сведения о САиУ ТП и П | 1 |  |  | 10 | 11 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 2 | Датчики параметров для САП | 2 | 2 |  | 14 | 16 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 3 | Исполнительные механизмы и устройства для СА | 2 | 2 |  | 14 | 16 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 4 | Преобразование информации в системах автоматизации | 1 |  |  | 14 | 15 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 5 | Моделирование технологических объектов управления | 1 | 2 |  | 14 | 17 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 6 | Алгоритмы и технические средства управления технологическим циклом | 1 | 2 |  | 15 | 18 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 7 | Технические и программные средства АСУТП | 1 | 2 |  | 16 | 19 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 8 | Проектирование АСУТП | 1 | 2 |  | 87 | 90 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
|  | Итого | 10 | 12 |  | 187 | 216 |  |

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о САиУ ТП и П | Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). Управляющие устройства системы автоматизации и управления (САиУ). | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 2. | Датчики параметров для САП | Общие характеристики датчиков технологических параметров. Основные виды типовых воздействий на датчики ТП. Электроконтактные датчики. Реостатные, тензорезисторные, пьезоэлектрические датчики. Датчики ТП на основе эффекта Холла. Емкостные, оптоэлектронные, электромагнитные датчики. Датчики положения для СЧПУ. Типовые способы измерения технологических параметров. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 3. | Исполнительные механизмы и устройства для СА | Требования к исполнительным механизмам и устройствам систем автоматизации. Управляемые исполнительные электродвигатели постоянного тока. Электродвигатели переменного тока. Синхронные шаговые электродвигатели. Электромагниты. Гидравлические и пневматические серводвигатели. Исполнительные приводы технологического оборудования. Координатные приводы подач и приводы главного движения. Приводы вспомогательных механизмов. Электрооборудование приводов САиУ. Устойства гидросистем автоматизации. Устройства пневмосистем автоматизации. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 4. | Преобразование информации в системах автоматизации | Общие сведения о преобразовании информации. Принципы кодирования информации. Двоичные коды систем автоматизации. Промышленные информационные системы. Последовательные интерфейсы по стандартам RS232C и RS485. Защита информации от искажений. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 5. | Моделирование технологических объектов управления | Алгоритмы функционирования. Аналитические методы моделирования. Эксперементальные методы получения моделей технологических объектов. Моделирование технологических циклов. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 6. | Алгоритмы и технические средства управления технологическим циклом | Задачи управления технологическим циклом. Синтез алгоритмов комбинационных схем управления. Схемная реализация релейноконтактных комбинационных схем. Схемная реализация комбинационных схем на логических элементах. Синтез алгоритмов последовательностных автоматах. Типовые элементы последовательностных автоматов. Виды запоминающих устройств. Триггеры. Регистры. Преобразователи кодов и арифметические устройства. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 7 | Технические и программные средства АСУТП | Техническое, программное и информационное обеспечение управления технологическим комплексом. Информационная структура АСУТП. Информационные сети Ethernet. Контроллерные и полевые сети. Диспетчеризация в рамках АСУТП. Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Язык программирования IL. Язык программирования FBD. Устройство числового программного управления (УЧПУ). Программирование УЧПУ. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 8 | Проектирование АСУТП | Основные принципы построения АСУТП. Этапы разработки и внедрения АСУТП. Надежность АСУТП. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 34 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о САиУ ТП и П | Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). Управляющие устройства системы автоматизации и управления (САиУ). | 1 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 2. | Датчики параметров для САП | Общие характеристики датчиков технологических параметров. Основные виды типовых воздействий на датчики ТП. Электроконтактные датчики. Реостатные, тензорезисторные, пьезоэлектрические датчики. Датчики ТП на основе эффекта Холла. Емкостные, оптоэлектронные, электромагнитные датчики. Датчики положения для СЧПУ. Типовые способы измерения технологических параметров. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 3. | Исполнительные механизмы и устройства для СА | Требования к исполнительным механизмам и устройствам систем автоматизации. Управляемые исполнительные электродвигатели постоянного тока. Электродвигатели переменного тока. Синхронные шаговые электродвигатели. Электромагниты. Гидравлические и пневматические серводвигатели. Исполнительные приводы технологического оборудования. Координатные приводы подач и приводы главного движения. Приводы вспомогательных механизмов. Электрооборудование приводов САиУ. Устойства гидросистем автоматизации. Устройства пневмосистем автоматизации. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 4. | Преобразование информации в системах автоматизации | Общие сведения о преобразовании информации. Принципы кодирования информации. Двоичные коды систем автоматизации. Промышленные информационные системы. Последовательные интерфейсы по стандартам RS232C и RS485. Защита информации от искажений. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 5. | Моделирование технологических объектов управления | Алгоритмы функционирования. Аналитические методы моделирования. Эксперементальные методы получения моделей технологических объектов. Моделирование технологических циклов. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 6. | Алгоритмы и технические средства управления технологическим циклом | Задачи управления технологическим циклом. Синтез алгоритмов комбинационных схем управления. Схемная реализация релейноконтактных комбинационных схем. Схемная реализация комбинационных схем на логических элементах. Синтез алгоритмов последовательностных автоматах. Типовые элементы последовательностных автоматов. Виды запоминающих устройств. Триггеры. Регистры. Преобразователи кодов и арифметические устройства. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 7 | Технические и программные средства АСУТП | Техническое, программное и информационное обеспечение управления технологическим комплексом. Информационная структура АСУТП. Информационные сети Ethernet. Контроллерные и полевые сети. Диспетчеризация в рамках АСУТП. Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Язык программирования IL. Язык программирования FBD. Устройство числового программного управления (УЧПУ). Программирование УЧПУ. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 8 | Проектирование АСУТП | Основные принципы построения АСУТП. Этапы разработки и внедрения АСУТП. Надежность АСУТП. | 1 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 10 |  |

5.4. Лабораторный практикум очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о САиУ ТП и П | Изучение характеристик датчиков технологических параметров. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 2. | Датчики параметров для САП | Типовые способы измерения технологических параметров. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 3. | Исполнительные механизмы и устройства для СА | Исследование исполнительных механизмов и устройств систем автоматизации. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 4. | Преобразование информации в системах автоматизации | Последовательные интерфейсы по стандартам RS232C и RS485. Защита информации от искажений. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 5. | Моделирование технологических объектов управления | Экспериментальные методы получения моделей технологических объектов. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 6. | Алгоритмы и технические средства управления технологическим циклом | Схемная реализация релейноконтактных комбинационных схем. Схемная реализация комбинационных схем на логических элементах. Синтез алгоритмов последовательностных автоматах. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 7. | Технические и программные средства АСУТП | Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Язык программирования IL. Язык программирования FBD. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 8. | Проектирование АСУТП | Этапы разработки и внедрения АСУТП. Надежность АСУТП. | 4 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 32 |  |

5.4. Лабораторный практикум заочной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о САиУ ТП и П | Изучение характеристик датчиков технологических параметров. | - |  |
| 2. | Датчики параметров для САП | Типовые способы измерения технологических параметров. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 3. | Исполнительные механизмы и устройства для СА | Исследование исполнительных механизмов и устройств систем автоматизации. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 4. | Преобразование информации в системах автоматизации | Последовательные интерфейсы по стандартам RS232C и RS485. Защита информации от искажений. |  |  |
| 5. | Моделирование технологических объектов управления | Экспериментальные методы получения моделей технологических объектов. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 6. | Алгоритмы и технические средства управления технологическим циклом | Схемная реализация релейноконтактных комбинационных схем. Схемная реализация комбинационных схем на логических элементах. Синтез алгоритмов последовательностных автоматах. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 7. | Технические и программные средства АСУТП | Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Язык программирования IL. Язык программирования FBD. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 8. | Проектирование АСУТП | Этапы разработки и внедрения АСУТП. Надежность АСУТП. | 2 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 12 |  |

5.5 Практические занятия – не предусмотрено УП

5.6.  Самостоятельная работа (очной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о САиУ ТП и П | Изучение характеристик датчиков технологических параметров. | 15 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 2. | Датчики параметров для САП | Типовые способы измерения технологических параметров. | 15 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 3. | Исполнительные механизмы и устройства для СА | Исследование исполнительных механизмов и устройств систем автоматизации. | 15 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 4. | Преобразование информации в системах автоматизации | Последовательные интерфейсы по стандартам RS232C и RS485. Защита информации от искажений. | 15 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 5. | Моделирование технологических объектов управления | Экспериментальные методы получения моделей технологических объектов. | 15 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 6. | Алгоритмы и технические средства управления технологическим циклом | Схемная реализация релейноконтактных комбинационных схем. Схемная реализация комбинационных схем на логических элементах. Синтез алгоритмов последовательностных автоматах. | 15 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 7. | Технические и программные средства АСУТП | Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Язык программирования IL. Язык программирования FBD. | 15 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 8. | Проектирование АСУТП | Этапы разработки и внедрения АСУТП. Надежность АСУТП. | 10 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
|  | подготовка к экзамену |  | 34,75 |  |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 115 |  |

5.7. Самостоятельная работа (заочной формы обучения)

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о САиУ ТП и П | Изучение характеристик датчиков технологических параметров. | 10 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 2. | Датчики параметров для САП | Типовые способы измерения технологических параметров. | 14 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 3. | Исполнительные механизмы и устройства для СА | Исследование исполнительных механизмов и устройств систем автоматизации. | 14 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 4. | Преобразование информации в системах автоматизации | Последовательные интерфейсы по стандартам RS232C и RS485. Защита информации от искажений. | 14 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 5. | Моделирование технологических объектов управления | Экспериментальные методы получения моделей технологических объектов. | 14 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 6. | Алгоритмы и технические средства управления технологическим циклом | Схемная реализация релейноконтактных комбинационных схем. Схемная реализация комбинационных схем на логических элементах. Синтез алгоритмов последовательностных автоматах. | 15 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 7. | Технические и программные средства АСУТП | Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Язык программирования IL. Язык программирования FBD. | 16 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
| 8. | Проектирование АСУТП | Этапы разработки и внедрения АСУТП. Надежность АСУТП. | 87 | ПК-2.2; ПК-2.4 |
|  | подготовка к сдаче экзамена |  | 7,75 |  |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 187 |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

очной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные занятия (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 4 | 6 |  | 10 |
| Итого интерактивных занятий | 4 | 6 |  | 10 |

6.1. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

заочной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные занятия (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 2 | 2 |  | 4 |
| Итого интерактивных занятий | 2 | 2 |  | 4 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

  - Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Выполнение лабораторных и практических работ поможет студентам глубже усвоить материал, но при условии, что каждая работа должна быть проделана с ясным пониманием сущности изучаемого явления. Для этого необходимо еще до лабораторного занятия подготовиться к нему, внимательно прочитать описание в работе и соответствующие темы лекций и обязательно уяснить суть работы. Затем надо разобраться в том, что и как следует измерять.

Дадим несколько советов студентам, впервые приступающим к выполнению работ в лаборатории.

Никогда не спешите на лабораторном занятии начинать делать, что называется, «точные» измерения. Сначала проведите качественные, оценочные опыты. На этом этапе важно убедиться, что установка работает, а экспериментальные данные по порядку величин правильно описывают изучаемое явление.

Чтобы облегчить подготовку к лабораторным занятиям, кроме описаний работ в лабораториях, можно воспользоваться методическими указаниями к лабораторным работам Список литературы в конце рабочей программы.

Данные указания содержат необходимые теоретические разделы. В них даны необходимые определения и выведены нужные формулы.

Кроме того, в описании к каждой работе есть контрольные вопросы, которые необходимо разобрать дома при подготовке к сдаче лабораторной работы.

Требования к отчету: результаты выполнения работы записываются аккуратно без исправлений в виде таблиц на отдельных листах и даются на подпись преподавателю. Отчет оформляется на отдельных листах и должен содержать:

- Фамилию студента, факультет, курс, номер группы, дату выполнения работы;

- Номер и название работы;

- Схему или чертёж установки, перечень использованных измерительных приборов;

- Рабочие формулы и формулы погрешностей с пояснением использованных в них обозначений;

- Результаты измерений в таблице;

- Подстановку числовых значений в расчётные формулы;

- Расчёт погрешностей;

- Окончательные результаты и графики (графики выполняются карандашом на миллиметровой бумаге и подклеиваются к отчёту), краткие выводы. Черновик с подписью преподавателя вкладывается в отчёт.

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий.

1. Дискретные и непрерывные объекты автоматизации.

2. Пять уровней автоматизации производства и их задачи.

3. Модель объекта и модель управления.

4. Устройство и работа программируемого контроллера.

5. Методы идентификации объектов управления.

6. Три типа технологической среды. Связь методов управления с типами среды.

7. Методы программирования управляющих устройств. Пять типов числового программного управления.

8. Формализация алгоритма логического управления объектом на языке автоматных таблиц.

9. Сеть контроллеров и их дистанционное программирование.

10.Этапы развития автоматизации и устройств управления. Аппаратное и программное устройства управления.

11.Методы компьютерной имитации и анимации дискретных производств.

12.Гибкость, открытость и прозрачность компьютерно-автоматизированного производства.

13.Виды дискретных исполнительных устройств.

14.Управление оборудованием через Интернет. Положительные и отрицательные стороны.

15.Устройства сопряжения для внешних устройств.

16.Принципы эффективной автоматизации. Несистемный и системный

подходы. Системная интеграция.

17.Мехатроника. Три поколения роботов

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.

1. Рабочая программа.

2.	Основная учебная литература (учебники, учебные пособия, лабораторные практикумы, сборники задач).

3. Методические указания и рекомендации  к выполнению домашних заданий (контрольных работ).

4. Комплект заданий для самостоятельной работы студентов (в т.ч. индивидуальные задания), индивидуальные задания по темам.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

- Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль | 6 | 8 | 8 | 22 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть:

Знать: классы и типовые структуры САиУ; назначение и состав технических средств; средства приема, преобразования и передачи измерительной и командной

информации на объект управления; устройства связи с объектом управления; состав устройств взаимодействия с оперативным персоналом САиУ; особенности построения локальных управляющих вычислительных сетей;

Уметь: производить выбор стандартных средств автоматики, измерительной и вычислительной техники в соответствии с техническим заданием; разрабатывать структурную и функциональную схемы автоматизации объекта управления

Владеть: применение промышленных датчиков технологической информации и физических величин; настройка и программирование средств автоматизации нижнего уровня; настройка параметров обмена средств автоматизации различных уровней

|  | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
|  | Пороговый | Предполагает способность воспроизводить типовые ситуации, использовать их в решении простейших задач. На этом уровне рассматриваются только модельные представления, описывающие достаточно ограниченный круг экспериментальных ситуаций. Знать: стандартный состав комплекса технических средств системы автоматизации; Уметь: выбирать стандартные блоки автоматики и вычислительной техники в соответствии с техническим заданием; Владеть: навыками составления технического задания на проектирование системы автоматизации; |
|  | Продвинутый | Предполагает способность решения сложных задач, требующих знания всей дисциплины. Знать: основные типы промышленных контроллеров, структуры, характеристики; основные принципы организации связи промышленных контроллеров с объектами управления Уметь: использовать стандартные подходы при использовании промышленных контроллеров; Владеть: навыками проектирования технического обеспечения систем управления на базе типовых промышленных контроллеров |
|  | Высокий | Предполагает способность к построению и анализу развитой теоретической модели объекта или процесса, фокусирующей внимание на отклонениях в поведении реальных прототипов от того, что прогнозируется простейшей теорией. Развитая модель показывает, как надо модернизировать теорию, чтобы согласие с экспериментом стало лучше, как расширить диапазон прогнозируемости теории. Знать:Аппаратные и программные средства промышленных контроллеров; Уметь: выполнять проект технического обеспечения систем управления на базе типовых промышленных контроллеров; Владеть: Навыками работы с инструментальными средствами программирования промышленных контроллеров. |

10.1. Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лабораторных, практических и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплины ОЛУ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине ОЛУ разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

10.1.1 Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

 название лабораторной работы;

 цель работы;

 приборы и принадлежности;

 схему измерений;

 необходимые расчётные формулы;

 заготовки таблиц, которые будут заполняться в процессе выполнения работы.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

10.1.2  Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, лабораторным занятиям.

Тест по дисциплине:

- Какой параметр позволяет защитить измерительный тракт от единичных помех?

А) Fb;

Б) SH;

В) KU.

- Что отбражает верхний цифровой индикатор в режиме работа?

А) Значение измеренной величины;

Б) Значение уставки;

В) Значение параметра.

- Какой тип логики применяется для управления работой "холодильника"?

А) Обратный гистерезис;

Б) П-образная логика;

В) U-образная логика.

- Что позволяет уменьшить трехпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления?

А) погрешность измерения;

Б) сопротивление проводов;

В) количество проводов.

- Для каких объектов управления Т-регуляторы обеспечивают хорошее качество регулирования?

А) объекты с малой инерционностью и без запаздывания;

Б) объекты с большой инерционностью и с малым запаздыванием;

В) объекты с малой инерционностью и с большим запаздыванием.

- Функция преобразования средства измерения относится к группе метрологических характеристик:

А) для определения результатов измерений;

Б) чувствительности к влияющим факторам;

В) динамических.

- Какие значения может принимать выходной сигнал двухпозиционного регулятора?

А) максимальное и минимальное;

Б) минимальное и среднее;

В) максимальное и среднее.

- В каких случаях применяются дифференциальные регулирующие устройства?

А) при отсутствии возмущающих воздействий на объект;

Б) при использования семисторной оптопары;

- Если переходная характеристика имеет большую колебательность, то это означает, что?

А) постоянная времени интегрирования слишком мала;

Б) постоянная времени итегрирования слишком велика;

В) пропорциональная составляющая слишком мала;

- На что влияет постоянная времени интегрирования?

А) на точность поддержания заданной уставки;

Б) на скорость выхода на уставку;

В) ни на что не влияет;

- По какому принципу работает выходное устройство ключевого типа при ПИД-регулировании?

А) по принципу широтно-импульсной модуляции;

Б) по принципу "нагревателя".

Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля

| № разделов дисциплин | Контролируемые дидак-тические единицы | Контролируемые компе-тенции (или их части) | Номер тестовых заданий | Количество правильных ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Методы и средства авто-матизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством | ПК-2.2; ПК-2.4 | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4-8 | Техническое оснащение рабочих мест, размещение основное и вспомогательное обору-дование средств авто-матизации | ПК-2.2; ПК-2.4 | 4-11 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| Всего заданий |  |  | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Сумма баллов: |  |  |  | 10-11 | 8-9 | 6-7 | 0-5 |
| Уровень освоения компетенции |  |  |  | высокий | продвинутый | пороговый | не освоил |

10.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

11. Вопросы к экзамену

1. Дискретные и непрерывные объекты автоматизации.

2. Пять уровней автоматизации производства и их задачи.

3. Основное назначение управляющих вычислительных комплексов.

4. Устройство и работа программируемого контроллера.

5. Проектирование АСУТП. Основные принципы построения;

Основные задачи проектирования АСУТП.

6. Этапы разработки, внедрение и надежность АСУТП.

7. Методы программирования управляющих устройств. Пять типов числового программного управления.

8. Измерительные преобразователи и основные физические принципы их построения.

9. Сеть контроллеров и их дистанционное программирование.

10.Этапы развития автоматизации и устройств управления. Аппаратные и

программные устройства управления.

11. Электромагнитные реле. Основные параметры реле и их определения.

12. Исполнительные механизмы. Принципы их построения.

13. Структура АСУТП. Обмен информации внутри АСУТП.

14. АЦП и ЦАП. Схемы сопряжения с интегральными микросхемами.

15. Тензорезисторные датчики, реостатные датчики.

16. Гидроусилители и пневмоусилители. Гидрораспределители. Аппаратура регулирования     давления и расхода жидкости.

17. Применение электроприводов в АСУТП.

18. Принципы кодирования информации.

19. моделирование технологических циклов

20.Схемная реализация комбинационных схем на логических элементах.

21.Информационные сети Ethernet.

22. Язык программирования FBD

23. Виды запоминающих устройств.

24. Мультиплексоры и демультиплексоры. Мультиплексное и демультиплексорное дерево. Применение мультиплексоров в АСУТП.

25. Типовые способы измерения технологических параметров

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Реестр современных и профессиональных баз данных с указанием предполагаемых направлений подготовки

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| 2 | Yandex карты | https://yandex.ru/maps | https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru |
| 3 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ | - |
| 4 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 | Открытый доступ |
| 5 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ | - |
| 6 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ | http://window.edu.ru/about/ свободный доступ |
| 7 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ | - |
| 9 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ | http://gis.rkomi.ru/Agreement |
| 10 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru | - |
| 13 | База данных для IT-специалистов | https://habr.com/ | - |
| 14 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ | - |
| 16 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ | - |
| 17 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ | - |
| 18 | УИС Россия | https://uisrussia.msu.ru |  |

13.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования Kompas 3D | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе Моdе | Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN |
|  | Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices /appendices.html#gnu-general-public-license) |
|  | Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно |
|  | Тренажеры фирмы Honeywell | Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Технические средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно реестру демонстрационного оборудования СЛИ |  |  |  |
| согласно реестру компьютерной техники СЛИ |  |  |  |
| Специализированная мебель |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| не предусмотрено |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| Проектор BenQ MX711 (1шт., инв.№6154) Интерактивная доска SMART BOARD 660 (1шт., инв.№6155) Неттоп Asus еееРС (1шт., инв.№6002) Ноутбук Lenovo SL410 (1шт., инв.№6003) Моноблок IRU (1шт., инв.№6004) Моноблок IRU (1шт., инв.№6005) Моноблок IRU (1шт., инв.№6006) Моноблок IRU (1шт., инв.№6007) Моноблок IRU (1шт., инв.№6008) Моноблок IRU (1шт., инв.№6009) Моноблок IRU (1шт., инв.№6188) Моноблок IRU (1шт., инв.№6189) Моноблок IRU (1шт., инв.№6190) Измеритель сопротивления заземления ИС-10 (1шт., инв.№6428) Компрессор (Италия) (1шт., инв.№6445) Контроллер компактный программируемый логический TWDKLCAE 40DRF КАФ ЭЛЕКТРОТЕХН (1шт., инв.№5839) Контроллер программируемый логический ПЛК 150-220,А-М ОВЕН (1шт., инв.№6280) микропроцес.контролер МПЦ (1шт., ном.№1360231) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6429) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6430) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6431) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6432) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6433) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6434) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6438) Мультиметр АРРА 301 (1шт., инв.№6426) Осциллограф WA 101 (1шт., инв.№6427) Осцилограф - мультимер АКИП-4109 (1шт., инв.№6436) Осцилограф - мультимер АКИП-4109 (1шт., инв.№6437) Преобразователь частотный 1-фазный АТV312H075M2 (1шт., инв.№6281) ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SIMATIC S7-300 (1шт., инв.№6185) Стенд демонстрационный пневмоавтоматики (1шт., инв.№6447) Стенд пневмооборудования автоматизированный (1шт., инв.№6446) Стенд ручной пневмоавтоматики (1шт., инв.№6448) |  |  | Учебно-научная лаборатория «Средства автоматизации и управления технологическими процессами», ул. Ленина, д. 39, каб. №1-1 |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинеты «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1, |

14. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Шандров, Б. В. Технические средства автоматизации [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автоматизация машиностроительных процессов и производств (машиностроение)" направления подготовки "Автоматизированные технологии и производства" / Б. В. Шандров, А. Д. Чудаков. - Москва : Академия, 2007. - 368 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Данилов, А. Д. Технические средства автоматизации [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / А. Д. Данилов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Воронеж : ВГЛТА, 2007. - 340 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142221.

- Технические средства автоматизации и управления [Электронный ресурс] : методические указания к курсовому проектированию для студентов всех направлений подготовки бакалавриата и форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. физики и автоматизации технологических процессов и производств ; сост.: Л. С. Полугрудова, Е. В. Илюшенко. -  Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001699.pdf.

Научная литература

- Автоматизация и управление в технологических комплексах [Электронный ресурс] : монография / Национальная академия наук Беларуси, Отделение физико-технических наук ГНПО «Центр» ; под общ. ред. А. М. Русецкого ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Минск : Беларуская навука, 2014. – 376 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330472.

Периодические издания

- Автоматизация в промышленности [Текст] : научно-технический и производственный журнал / учредители Университет новых информационных технологий управления при ФГБУН, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, ООО Издательский дом "ИнфоАвтоматизация". – Москва : ИнфоАвтоматизация. – Издается с 2002 г. – Журнал включен в Перечень ВАК РФ. – Выходит ежемесячно.

- Автоматизация процессов управления = Automation of Control Processes  [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Ульяновск : ФГУП НПО «Марс». – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434924.

- Теория и системы управления [Текст] : научный журнал. Известия РАН / учредитель Российская академия наук. – Москва : Наука. – Основан в январе 1963 г. – Выходит раз в два месяца.

Справочно-библиографическая литература

- Абрамов, В. М. Электронные элементы устройств автоматического управления. Схемы. Расчет. Справочные данные [Текст] : справочное издание / В. М. Абрамов. – Москва : Академкнига, 2006. – 680 с.