МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Светотехника», Б1.О.30

Наименование ООП ВО: «Электрооборудование и электротехнологии »

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2022

Курс (заочная): 4                                     Курс (очная):  3

Общая трудоемкость в ЗЕТ – 4, часах – 144

Форма контроля: экзамен, контрольная работа

Сыктывкар 2021

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 202__г., протокол № ___.

Разработчик доцент кафедры АИЭиТЭ ___________________________

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины:  формирование системы знаний и практических навыков по анализу, синтезу и использованию современных систем светотехники, умений их использовать в технологическом и проектно-конструкторском виде деятельности.

Задачи: В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о создании комфортной световой среды для труда и отдыха человека, а также эффективное применение оптического излучения в технологических процессах при рациональном использовании электрической энергии.

В результате изучения курса студент должен знать:

- понятия, определения, терминологию и схемы освещения;

- принципы устройства основных осветительных приборов;

- основные технические элементы, средства и устройства систем освещения;

- основные принципы построения и современные методы расчета и проектирования систем освещения;

- аналитические методы определения экономической эффективности использования различных систем освещения;

- методы анализа и синтеза систем освещения.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Светотехника» относится к обязательной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, физика, теоретические основы электротехники, материаловедение и технологии конструкционных материалов.

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы в профессиональной деятельности, при изучении дисциплин «Электротехнология», «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации», «Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности | ОПК-4.1 Использует материалы научных исследований по совершенствованию энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства ОПК-4.2 Обосновывает применение современного энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства |
|  | ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности; | ОПК-5.2 Использует классические и современные методы исследования в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 41,25 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 8 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 68 |
| Часы на контроль (зачет/ экзамен) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

Заочная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 21,25 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 10 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 4 |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 115 |
| Часы на контроль (зачет/ экзамен) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

5. Содержание дисциплины

Светотехника

Физические основы и характеристики оптического излучения. Электрические источники оптического излучения. Осветительные установки. Облучательные установки. Электротехническая часть осветительных и облучательных установок. Проблемы энергосбережения и экологии.

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Физические основы и характеристики оптического излучения. Фотобиологическое действие оптического излучения | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 6 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 2 | Фотометрия и фотометрические приборы | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  | 8 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 3 | Электрические источники оптического излучения | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  | 14 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 4 | Осветительные установки | 2 | 1 | 2 | 8 |  |  | 13 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 5 | Светотехнические расчеты осветительных установок | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 12 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 6 | Нормирование параметров освещения. Проектирование электрического освещения | 2 | 2 | 2 | 9 |  |  | 15 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 7 | Электротехническая часть осветительных установок | 2 |  | 2 | 9 |  |  | 13 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 8 | Применение оптических установок в сельском хозяйстве. Облучательные светотехнические установки | 2 | 1 | 2 | 9 |  |  | 14 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 9 | Электротехническая часть облучательных установок. Проблемы эксплуатации. Проблемы энергосбережения и экологии | 2 |  | 2 | 9 |  |  | 13 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  |  | 16 | 8 | 16 | 68 | 1,25 | 34,75 | 144 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Физические основы и характеристики оптического излучения. Фотобиологическое действие оптического излучения | 1 |  |  | 10 |  |  | 11 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 2 | Фотометрия и фотометрические приборы | 1 |  |  | 10 |  |  | 11 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 3 | Электрические источники оптического излучения | 2 | 2 |  | 13 |  |  | 17 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 4 | Осветительные установки | 1 |  |  | 13 |  |  | 14 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 5 | Светотехнические расчеты осветительных установок | 2 |  | 2 | 13 |  |  | 17 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 6 | Нормирование параметров освещения. Проектирование электрического освещения | 1 | 2 | 2 | 14 |  |  | 19 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 7 | Электротехническая часть осветительных установок | 1 |  | 2 | 14 |  |  | 17 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 8 | Применение оптических установок в сельском хозяйстве. Облучательные светотехнические установки | 0,5 |  |  | 14 |  |  | 14,5 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 9 | Электротехническая часть облучательных установок. Проблемы эксплуатации. Проблемы энергосбережения и экологии | 0,5 |  |  | 14 |  |  | 14,5 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 7,75 | 7,75 |  |
|  |  | 10 | 4 | 6 | 115 | 1,25 | 7,75 | 144 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Физические основы и характеристики оптического излучения. Фотобиологическое действие оптического излучения | Развитие представлений о природе света. Оптическое излучение. Энергетические и световые характеристики импульсного излучения. Общие закономерности воздействия излучения на живые организмы. | 1 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 2 | Фотометрия и фотометрические приборы | Приемники оптического излучения. Энергетические и спектральные измерения излучений. Оптические и светотехнические характеристики тел. Основные положения колориметрии. | 1 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 3 | Электрические источники оптического излучения | Тепловые излучатели. Разрядные лампы. Светоизлучающие диоды. Функции, параметры и характеристики пускорегулирующей аппаратуры. | 2 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 4 | Осветительные установки | Общая классификация, номенклатура и технические характеристики осветительных приборов. | 2 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 5 | Светотехнические расчеты осветительных установок | Методы расчета осветительных установок. Точечный метод расчета освещенности. Метод коэффициента использования светового потока. Метод удельной мощности. | 2 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 6 | Нормирование параметров освещения. Проектирование электрического освещения | Нормирование количественных и качественных параметров освещения. Светоцветовой комфорт. Естественный и искусственный свет. Расчетные компьютерные программы. Расчет освещения открытых пространств. | 2 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 7 | Электротехническая часть осветительных установок | Схемы групповых линий. Расчет сети по потере напряжения. Выбор сечений по нагреву и механической прочности. Защита осветительных сетей. | 2 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 8 | Применение оптических установок в сельском хозяйстве. Облучательные светотехнические установки | Установки теплового действия для сушки и ИК нагрева. Установки фотобиологического действия: облучательные установки для животных и птиц, облучатели для растений, установки бактерицидного действия. | 2 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 9 | Электротехническая часть облучательных установок. Проблемы эксплуатации. Проблемы энергосбережения и экологии | Методика расчета облучательных установок. Способы экономии электроэнергии. Первоначальные затраты и расходы на содержание осветительных установок. Срок окупаемости первоначальных затрат. | 2 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Физические основы и характеристики оптического излучения. Фотобиологическое действие оптического излучения | Развитие представлений о природе света. Оптическое излучение. Энергетические и световые характеристики импульсного излучения. Общие закономерности воздействия излучения на живые организмы. | 1 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 2 | Фотометрия и фотометрические приборы | Приемники оптического излучения. Энергетические и спектральные измерения излучений. Оптические и светотехнические характеристики тел. Основные положения колориметрии. | 1 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 3 | Электрические источники оптического излучения | Тепловые излучатели. Разрядные лампы. Светоизлучающие диоды. Функции, параметры и характеристики пускорегулирующей аппаратуры. | 2 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 4 | Осветительные установки | Общая классификация, номенклатура и технические характеристики осветительных приборов. | 1 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 5 | Светотехнические расчеты осветительных установок | Методы расчета осветительных установок. Точечный метод расчета освещенности. Метод коэффициента использования светового потока. Метод удельной мощности. | 2 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 6 | Нормирование параметров освещения. Проектирование электрического освещения | Нормирование количественных и качественных параметров освещения. Светоцветовой комфорт. Естественный и искусственный свет. Расчетные компьютерные программы. Расчет освещения открытых пространств. | 1 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 7 | Электротехническая часть осветительных установок | Схемы групповых линий. Расчет сети по потере напряжения. Выбор сечений по нагреву и механической прочности. Защита осветительных сетей. | 1 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 8 | Применение оптических установок в сельском хозяйстве. Облучательные светотехнические установки | Установки теплового действия для сушки и ИК нагрева. Установки фотобиологического действия: облучательные установки для животных и птиц, облучатели для растений, установки бактерицидного действия. | 0,5 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 9 | Электротехническая часть облучательных установок. Проблемы эксплуатации. Проблемы энергосбережения и экологии | Методика расчета облучательных установок. Способы экономии электроэнергии. Первоначальные затраты и расходы на содержание осветительных установок. Срок окупаемости первоначальных затрат. | 0,5 | ОПК-4.1 ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| Всего |  |  | 10 |  |

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Исследование и расчет естественного и искусственного освещения | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 2 | 3 | Исследование электрических и светотехнических характеристик люминесцентных ламп | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 3 | 4,8 | Исследование светильников с лампами накаливания Исследование установок инфракрасного облучения | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 4 | 6 | Программы для расчета искусственной освещенности | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| Всего |  |  | 8 |  |

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Исследование электрических и светотехнических характеристик люминесцентных ламп | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 2 | 6 | Программы для расчета искусственной освещенности | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| Всего |  |  | 4 |  |

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Введение. Физические основы и характеристики оптического излучения. Фотобиологическое действие оптического излучения | 1 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 2 | 2 | Фотометрия и фотометрические приборы | 1 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 3 | 3 | Электрические источники оптического излучения | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 4 | 4 | Осветительные приборы | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 5 | 5 | Светотехнические расчеты осветительных установок | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 6 | 6 | Нормирование параметров освещения. Проектирование электрического освещения | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 7 | 7 | Проектирование электрической части осветительных установок | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 8 | 8 | Применение оптических установок в сельском хозяйстве. Облучательные светотехнические установки | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 9 | 9 | Методика расчета облучательных установок. Задачи эксплуатации, энергосбережения, экологии | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Светотехнические расчеты осветительных установок | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 2 | 6 | Нормирование параметров освещения. Проектирование электрического освещения | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| 3 | 7 | Проектирование электрической части осветительных установок | 2 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 |
| Всего |  |  | 6 |  |

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Введение. Физические основы и характеристики оптического излучения. Фотобиологическое действие оптического излучения | 4 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 2 | 2 | Фотометрия и фотометрические приборы | 4 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 3 | 3 | Электрические источники оптического излучения | 8 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 4 | 4 | Осветительные приборы | 8 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 5 | 5 | Светотехнические расчеты осветительных установок | 8 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 6 | 6 | Нормирование параметров освещения. Проектирование электрического освещения | 9 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 7 | 7 | Проектирование электрической части осветительных установок | 9 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 8 | 8 | Применение оптических установок в сельском хозяйстве. Облучательные светотехнические установки | 9 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 9 | 9 | Проектирование облучательных установок. Задачи эксплуатации, энергосбережения, экологии | 9 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
|  |  | всего | 68 |  |  |

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Введение. Физические основы и характеристики оптического излучения. Фотобиологическое действие оптического излучения | 10 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 2 | 2 | Фотометрия и фотометрические приборы | 10 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 3 | 3 | Электрические источники оптического излучения | 13 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 4 | 4 | Осветительные приборы | 13 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 5 | 5 | Светотехнические расчеты осветительных установок | 13 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 6 | 6 | Нормирование параметров освещения. Проектирование электрического освещения | 14 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 7 | 7 | Проектирование электрической части осветительных установок | 14 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 8 | 8 | Применение оптических установок в сельском хозяйстве. Облучательные светотехнические установки | 14 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
| 9 | 9 | Проектирование облучательных установок. Задачи эксплуатации, энергосбережения, экологии | 14 | ОПК-4.1, ОПК-4.2 ОПК-5.2 | Опрос, тест |
|  |  | всего | 115 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Лабораторные занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде | - | 4 | - | 4 |
| Решение ситуационных задач | - | 4 | - | 4 |
| Поисковый метод | - | 3 | - | 3 |
| Итого интерактивных занятий | - | 11 | - | 11 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Лабораторные занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде | - | - | 2 | 2 |
| Решение ситуационных задач | - | 2 | - | 2 |
| Итого интерактивных занятий | - | 2 | 2 | 4 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к практическим и лабораторным занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Рекомендации по подготовке к лабораторным работам

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо:

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем   вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (при необходимости).

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы.

Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий.

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

5. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебной дисциплины:

- рабочая программа,

- фонд оценочных средств,

- самостоятельная работа студентов,

- конспекты лекций,

- экзаменационные билеты,

- тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

- ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

- 2 шестиядерных процессора Xeon;

- 32 Гб оперативной памяти;

- 1-2 Тб дискового пространства.

.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- работу с электронными учебными ресурсами;

- изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

- подготовку к экзамену;

- индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1. Тематика контрольных работ

Примерные задачи для аудиторных контрольных работ

1 аудиторная контрольная работа

- Средняя сила излучения Iе шаровой ртутной лампы сверхвысокого давления, представленной  шаровой поверхностью диаметром 6 мм, излучающей поток Фе = 50 Вт, равна…

| - В помещении с тяжелыми условиями труда размещены 10 светильников ПВЛМ П-2х36/40-Д02 с люминесцентными лампами ЛБ40, имеющими единичный световой поток Фл = 3200 лм. Параметры помещения: а = 28 м; b = 18 м; высота Н = 3 м. Коэффициенты отражения: потолок – 30; стены – 30; пол – 10. Кз = 1,3; Z = 1,1. Средняя освещенность на уровне 0,8 м от пола… (лк). | ПВЛМ П-2х36/40-Д02. Индекс помещения i; Коэффициенты отражения, %. 80; 80; 80; 70; 50; 50; 30; 0; потолок. 80; 50; 30; 50; 50; 30; 30; 0; стены. 30; 30; 10; 20; 10; 10; 10; 0; пол. Коэффициенты использования светового потока Uoy, %. 0,60; 45; 27; 20; 27; 27; 19; 19; 14. 0,80; 55; 38; 30; 39; 32; 28; 23; 20. 1,00; 61; 45; 35; 41; 39; 32; 28; 19. 1,25; 62; 49; 39; 51; 43; 42; 35; 26. 1,50; 70; 58; 47; 53; 49; 41; 41; 31. 2,00; 74; 66; 53; 62; 54; 49; 43; 31. 2,50; 80; 74; 58; 68; 59; 53; 51; 39. 3,00; 85; 81; 66; 73; 58; 58; 51; 39. 4,00; 86; 84; 70; 77; 66; 63; 58; 49. 5,00; 89; 88; 74; 77; 66; 63; 57; 49. |
| --- | --- |

- Для освещения помещения используется светильник  прямого света со средней (диффузной) кривой силы света I1000 = 250cos. Светильник расположен над поверхностью на расстоянии h = 0,8 м. Освещенность в точке, удаленной от проекции светильника на поверхность на расстояние d = 0,4 м, составляет Ен = 200 лк. Коэффициент запаса  Кз = 1,25;  = 1,1. Световой поток лампы равен…

2 аудиторная контрольная работа

- По центру дороги шириной 10 м на высоте H = 8 м планируется подвесить светильники типа СПОР. Требуемая нормативная освещенность 0,5 лк. Пролет между светильниками 50 м. Методом расчета по наименьшей освещенности определить необходимую мощность лампы.

- Определить, через сколько лет окупятся затраты на прямую замену ламп накаливания на эквивалентные по световому потоку компактные люминесцентные лампы в жилой квартире. Период окупаемости =  кап.вложения/прибыль.

Исходные данные:

Показатель					ЛН	КЛЛ

Мощность лампы, Вт				60	11

Количество ламп, шт.				25	25

Стоимость лампы, руб.			8	140

Годовая наработка, час.			3000	3000

Стоимость электроэнергии, руб/кВтч	1,5	1,5

Срок службы лампы, час			1000	8000

Стоимость работы по замене лампы, руб.	10	10

- Выбрать сечение провода при наличии однофазных электроприёмников, распределенных вдоль линии. Мощность каждого из приемников P=200 Вт; cos=0,8, допустимая потеря напряжения в линии U=1,5%. Напряжение в линии Uф=220В. Провода проложены открыто. Материал проводящей жилы – алюминий. Расстояния до электроприемников, Li, м: 5, 7, 9, 11, 13, 15.

12.2. Текущий контроль

Примеры тестов для контроля знаний

1. Электромагнитное излучение частотой 3,751014 Гц относится к ………. области спектра

1) УФ

2) ИК

3) видимой

4) рентген

2. Поток источника излучения в видимой области при средней спектральной интенсивности 0,1 Вт/нм равен …

1) 38 Вт

2) 55 Вт

3) 0,68 Вт

4) 21090 Вт

3. Спектральная интенсивность излучения на длине волны 555 нм при потоке излучения 5 Вт равна…

1) 5 Вт/нм

2) 0,009 Вт/нм

3) 1,2 Вт/нм

4) 111 Вт/нм

4. Поток излучения абсолютно черного тела при повышении его температуры с 1500 до 3000 К …

1) увеличится в 2 раза

2) увеличится в 16 раз

3) увеличится в 4 раза

4) увеличится в 8 раз

5. Какая световая величина измеряется в канделах

1) сила света

2) световой поток

3) яркость

4) освещенность

5) световая энергия

6. Какая световая величина измеряется в люксах

1) освещенность

2) световой поток

3) яркость

4) сила света

5) световая энергия

7. Какая световая величина измеряется в люменах

1) световой поток

2) освещенность

3) яркость

4) сила света

5) световая энергия

8. Ксеноновая лампа мощностью 50 кВт излучает световой поток 2,23106 лм. Световая отдача лампы…

1) 50 лм/Вт

2) 44,6 лм/Вт

3) 0,446 лм/вт

4) 22,3 лм/вт

9. Совокупность элементов, обеспечивающих требуемые параметры пускового и рабочего режима газоразрядной лампы, называется …

1) пускорегулирующей аппаратурой (ПРА)

2) стартером

3) токопроводом

4) дросселем

10. Напряжение зажигания – это  …… значение напряжения, при котором возникает самостоятельный разряд.

1) наименьшее

2) наибольшее

3) среднее

11. Светотехнический расчет помещений с нормированной негоризонтальной освещенностью проводят методом…

1) точечным

2) коэффициента использования светового потока

3) удельной мощности

5) лампы дневного света

13. Какие электрические источники света генерируют оптическое излучение в результате электрического разряда в газах, парах или их смесях

1) люминесцентные лампы

2) светодиоды

3) лампы накаливания

4) лазеры

5) галогенные лампы

| - Балластное устройство в виде дросселя LL в схеме включения лампы ДРЛ (два правильных ответа)… А) обеспечивает требуемый температурный режим Б) ограничивает ток разряда В) препятствует пробою между токоведущими частями Г) стабилизирует работу лампы при отклонениях напряжения в сети Д) облегчает зажигание лампы Е) уменьшает расщепление оксидного слоя покрытия электродов |  |
| --- | --- |
| - Общая условная горизонтальная освещенность, создаваемая светильниками Универсаль, расположенными на высоте 4 м на расстояниях 6 м и 8 м равна… А) 8 лк Б) 14 лк В)* 2,2 лк Г) 3,7 лк |  |

12.3. Промежуточный контроль

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Распределение оптического излучения по спектру. Оптические свойства тел.

- Основные энергетические величины оптического излучения и единицы их измерения.

- Основные светотехнические единицы и взаимосвязь между ними.

- Области спектра электромагнитных колебаний, их особенности.

- Основные спектральные характеристики источника и приёмника оптического излучения.

- Общие закономерности воздействия оптического излучения на биологические объекты. Виды фотобиологического действия.

- Основные системы эффективных витальных, эритемных, бактерицидных величин и единицы их измерения.

- Классификация фотометрических приборов. Принцип действия различных светоизмерительных приборов.

- Особенности измерения цветовых параметров. Практическое применение цветности в производственных и бытовой условиях.

- Основные понятия и закономерности теплового излучения. Законы теплового излучения (Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина). Теоретический КПД источников, основанный на тепловом излучении.

- Классификация ламп накаливания. Конструкция ЛН.

- Светотехнические, энергетические, эксплуатационные характеристики ЛН.

- Особенности галогенных ЛН. Источники инфракрасного излучения, их характеристика.

- Физическая сущность электрического разряда. Основные свойства электрического разряда в газах и парах металлов.

- Классификация газоразрядных источников излучения.

- Устройство и принцип действия люминесцентной лампы низкого давления. Светотехнические, энергетические и эксплуатационные характеристики.

- Устройство, принцип работы люминесцентной лампы. Люминесцентные лампы. Характеристики и применение. Современные ЛЛ.

- Назначение и основные элементы пускорегулирующих устройств. Схемы включения газоразрядных ламп низкого давления.

- Объясните влияние вида балластного сопротивления на основные характеристики работы газоразрядной лампы.

- Классификация газоразрядных источников высокого давления. Преимущества и недостатки, использование современных разработок.

- Лампы ДРТ, их устройство и принцип действия. Использование их в сельском хозяйстве.

- Устройство, работа и характеристики ламп типа ДРЛ.

- Особенности натриевых и ксеноновых РЛ.

- Влияние вида балластного сопротивления и частоты тока питающей сети на работу газоразрядных ламп.

- Классификация осветительных приборов и их основные светотехнические характеристики.

- Системы и виды освещения.

- Нормирование количественных и качественных параметров освещения. Размещение светильников в помещении.

- Светотехническая часть проектов. Выбор системы освещения, освещенности и коэффициента запаса.

- Методы расчета осветительных установок. Точечный метод.

- Расчет осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

- Расчет осветительной установки методом удельной мощности.

- Расчет осветительных установок с линейными источниками излучения.

- Выбор типа источника света и светильника, назначение осветительных установок и требования к ним предъявляемые.

- Классификация, компоновка и расчёт электрических осветительных сетей. Экономия электроэнергии в ОУ при проектировании и в процессе эксплуатации.

- Особенности защиты сетей, питающих источники оптического излучения.

- Воздействие оптического излучения на животных. Эритемный и бактерицидный спектр действия.

- Воздействие оптического излучения на растения, спектр действия фотосинтеза.

- Источники используемые для УФ облучения животных и птиц. Методы  расчета УФ облучающих установок в с/х.

- Установки для одновременного УФ облучения и освещения в животноводстве и птицеводстве.

- Установки для обеззараживания воды УФ облучением. Методы расчета установок для обеззараживания воды.

- Классификация электрических ИК излучателей.

- Установки для инфракрасного излучения молодняка птиц и животных. Методы  расчета ИК облучающих установок в с/х.

13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Светотехника» используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Демина, М. Ю. Светотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех направлений подготовки бакалавриата и форм обучения : электронный аналог печатного издания / М. Ю. Демина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001396.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Баранов, Л. А. Светотехника и электротехнология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / Л. А. Баранов, В. А. Захаров ; Междунар. ассоц. "Агрообразование". – Москва : КолосС, 2006. – 344 с.

- Светотехника [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. агроинженерии, электро- и теплоэнергетики ; сост.: М. Ю. Демина, А. А. Митюшев. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001562.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Международный светотехнический словарь [Электронный ресурс] / общ. ред. Г. И. Ашкенази ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Физматгиз, 1965. – 425 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230904.

- Справочная книга по светотехнике [Текст] : справочное издание / под ред. Ю. Б. Айзенберга. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1995. – 526 с.