МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Состояние и перспективы развития систем теплоснабжения», Б1.В.08

Наименование ООП ВО: «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2022

Курс (заочная):   5                                Курс (очная): 3

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 3/108

Форма контроля: зачет, контрольная работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: приобретение знаний по современному состоянию и общих проблем в развитии теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии.

Задачи: формирование знаний о проблемах развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии и освоение принципов повышения их эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Состояние и перспективы развития систем теплоснабжения» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина «Состояние и перспективы развития систем теплоснабжения» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, Энергосбережение в теплоэнергетике, техническая термодинамика.

Дисциплина «Состояние и перспективы развития систем теплоснабжения» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |  |  |  |  |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-2 Готов к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности при использовании типовых методов | ПК-2.1 Демонстрирует знание метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности |
| организация метрологического обеспечения технологических процессов ОПД; обеспечение экологической безопасности действующих и проектируемых объектов профессиональной деятельности | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-4 Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности | ПК-4.1 Демонстрирует знание нормативов по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности ПК-4.2 Разрабатывает мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 32 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 59,85 |
| Часы на контроль (зачет) |  |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 12,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 92 |
| Часы на контроль (зачет) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | 2 |  | 4 | 8 |  |  | 14 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 2. | Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях. | 2 |  | 4 | 9 |  |  | 15 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 3. | Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе. | 2 |  | 4 | 9 |  |  | 15 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 4. | Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки. | 2 |  | 4 | 9 |  |  | 15 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 5. | Энерготехнологические установки производства водорода. | 2 |  | 4 | 8 |  |  | 14 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 6. | Определение текущего состояния оборудования. Дальний транспорт энергии. | 3 |  | 6 | 8 |  |  | 17 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 7. | Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | 3 |  | 6 | 8,85 |  |  | 17,85 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 16 |  | 32 | 59,85 | 0,15 |  | 108 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | 1 |  | 1 | 13 |  |  | 15 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 2. | Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях. | 1 |  | 1 | 13 |  |  | 15 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 3. | Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе. | 1 |  | 1 | 13 |  |  | 15 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 4. | Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки. | 1 |  | 1 | 13 |  |  | 15 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 5. | Энерготехнологические установки производства водорода. | 1 |  | 1 | 13 |  |  | 15 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 6. | Определение текущего состояния оборудования. Дальний транспорт энергии. | 1 |  | 1 | 13 |  |  | 15 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 7. | Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | - |  | - | 14 |  |  | 14 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  | 3,85 | 3,85 |  |
|  | Всего | 6 |  | 6 | 92 | 0,15 | 3,85 | 108 |  |

  - 1.Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для очной формы обучения

| №п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | 2 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 2. | Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях. | Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях. | 2 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 3. | Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе. | Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе. | 2 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 4. | Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки. | Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки. | 2 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 5. | Энерготехнологические установки производства водорода. | Энерготехнологические установки производства водорода. | 2 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 6. | Определение текущего состояния оборудования. Дальний транспорт энергии. | Определение текущего состояния оборудования. Дальний транспорт энергии. | 3 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 7. | Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | 3 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
|  | Итого |  | 16 |  |

    - Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной

| №п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | 1 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 2. | Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях. | Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях. | 1 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 3. | Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе. | Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе. | 1 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 4. | Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки. | Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки. | 1 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 5. | Энерготехнологические установки производства водорода. | Энерготехнологические установки производства водорода. | 1 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 6. | Определение текущего состояния оборудования. Дальний транспорт энергии. | Определение текущего состояния оборудования. Дальний транспорт энергии. | 1 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 7. | Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | - |  |
|  | Итого |  | 6 |  |

  - Практические занятия

5.4.1. Очная форма

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость (час) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Анализ технического уровня и состояния энергетики и теплоэнергетики России и за рубежом | 4 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 2. | Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях. | Анализ технического уровня и состояния энергетики и теплоэнергетики России и за рубежом | 4 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 3. | Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе. | Проблемы и перспективы создания энергоустановок нового поколения | 4 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 4. | Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки. | Анализ методов реновации ТЭС и проблем продления ресурсов | 4 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 5. | Энерготехнологические установки производства водорода. | Анализ математических моделей энерготехнологических установок | 4 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 6. | Определение текущего состояния оборудования. Дальний транспорт энергии. | Анализ вариантов перспективных планов развития теплоэнергетики в России | 6 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 7. | Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Анализ вариантов перспективных планов развития теплоэнергетики в России | 6 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
|  | Итого |  | 32 |  |

    - Заочная форма

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость (час) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Анализ технического уровня и состояния энергетики и теплоэнергетики России и за рубежом | 1 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 2 | Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях. | Анализ технического уровня и состояния энергетики и теплоэнергетики России и за рубежом | 1 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 3 | Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе. | Проблемы и перспективы создания энергоустановок нового поколения | 1 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 4 | Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки. | Анализ методов реновации ТЭС и проблем продления ресурсов | 1 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 5 | Энерготехнологические установки производства водорода. | Анализ математических моделей энерготехнологических установок | 1 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 6 | Определение текущего состояния оборудования. Дальний транспорт энергии. | Анализ вариантов перспективных планов развития теплоэнергетики в России | 1 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 |
| 7 | Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Анализ вариантов перспективных планов развития теплоэнергетики в России |  |  |
|  | Итого |  | 6 |  |

5.5. Лабораторная работа не предусмотрено

5.6. Самостоятельная работа

5.6.1. Очная форма

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | 8 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Письменный отчет по ИР |
| 2 | Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях. Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе. | Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях. Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе. | 9 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Доклад, презентация |
|  |  |  |  |  | Опрос, беседа, участие в семинаре, тест |
| 3 | Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки. | Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки. | 9 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Тест |
| 4 | Энерготехнологические установки производства водорода. | Энерготехнологические установки производства водорода. | 9 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Письменный отчет по ИР |
| 5 | Определение текущего состояния оборудования. Дальний транспорт энергии. | Определение текущего состояния оборудования. Дальний транспорт энергии. | 8 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Доклад, презентация |
| 6 | Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | 8 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Опрос, беседа, участие в семинаре, тест |
| 7 | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | 8,85 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Тест |
|  |  | Итого | 59,85 |  |  |

5.6.2. Заочная форма

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | 13 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Письменный отчет по ИР |
| 2 | Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях. Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе. | Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях. Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе. | 13 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Доклад, презентация |
| 3 | Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки. | Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки. | 13 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Тест |
| 4 | Энерготехнологические установки производства водорода. | Энерготехнологические установки производства водорода. | 13 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Письменный отчет по ИР |
| 5 | Определение текущего состояния оборудования. Дальний транспорт энергии. | Определение текущего состояния оборудования. Дальний транспорт энергии. | 13 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Доклад, презентация |
| 6 | Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | 13 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Опрос, беседа, участие в семинаре, тест |
| 7 | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий. | 14 | ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-4.1, ПК-4.2 | Тест |
|  |  | Итого | 92 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 1 | 1 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 1 | 1 | 2 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

- Обзор задач, решаемых в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий.

- Показатели тепловой эффективности, энергоемкости и экономичности в теплоэнергетике и теплотехнологиях.

- Исследование теплоэнергетических установок на органическом топливе.

- Комбинированная теплопроизводящая установка с тепловым насосом. Комбинированные энерготехнологические установки.

- Энерготехнологические установки производства водорода.

- Определение текущего состояния оборудования.

- Дальний транспорт энергии.

- Перспективные направления решения проблем развития теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий

Примерный вариант теста (текущий контроль)

- Какая из приведенных электростанций ЭС использует невозобновляемый источник энергии

А – Гидроэлектростанция.

Б – Атомная электростанция.

В – Солнечная электростанция.

Г – Приливная электростанция.

Д – Геотермальная электростанцияй.

- При каком годовом числе часов использования установленной мощности ЭС может быть отнесена к числу базовых

А – Более 5500 часов.

Б – Более 4000 часов.

В – Более 4700 часов.

Г – Более 5000 часов.

Д – Более 4200 часов.

- Какой из приведенных параметров не является энергетической характеристикой ЭС

А – Удельный расход теплоты.

Б – КПД ЭС.

В – Удельный расход условного топлива.

Г – Удельная выработка электростанции.

Д – Удельный расход пара.

- Какая составляющая потерь при работе ЭС является наибольшей-

А – Суммарные потери в котельной установке.

Б – Механические потери в турбогенераторе.

В – Потери энергии в электрогенераторе.

Г – Потери тепла с охлаждающей водой в конденсаторе.

Д – Транспортные потери.

- Как определить что такое КПД конденсационной ЭС.

А – Отношение количества отработанной электроэнергии к затраченному на это количеству топлива.

Б – Отношение количества отработанной электроэнергии к затраченному на количество теплоты.

В – Отношение количества отпущенной электроэнергии к количеству выработанной.

Г – Отношение количества электроэнергии на собственные нужды к количеству отпущенной.

- В чем заключается назначение системы регенеративного подогрева питатетельной воды?

А – Увеличение КПД котлоагрегата.

Б – Увеличение внутреннего относительного КПД турбины.

В – Увеличение абсолютного внутреннего КПД турбины.

Г – Увеличение КПД цикла Ренкина.

- Какие потери энергии оказывают наибольшее влияние на КПД по выработке тепловой энергии ТЭЦ?

А – Потери в котле.

Б – Транспортные потери.

В – Потери в сетевой подогревательной установке.

Г – Потери в тепловых сетях.

Д – Потери в системе регенеративного подогрева воды.

- Какая величина не входит в число оптимизируемых параметров системы

регенеративного подогрева питательной воды?

А – Температура питательной воды.

Б – Количество ступеней регенеративного подогревай .

В – Температурные напоры в регенеративных подогревателяхй.

Г – Подогревы воды в подогревателях.

- Какой из энергоблоков имеет наивысший КПД по выработке электроэнергии при одинаковых параметрах тепловой схемы.

А – Конденсационный.

Б – Конденсационный с регенеративным подогревом воды.

В – Конденсационный со вторичным перегревом пара.

Г – Теплофикационный с отопительным отбором.

Д – Теплофикационный с промышленным и отопительным отбором при реге неративном подогреве воды и вторичном перегреве пара.

- Какая схема удаления конденсата греющего пара из регенеративных подогревателей имеет наивысшую эффективность.

А – Каскадный слив.

Б – Закачка в тракт подогрева за подогревателем.

В – Слив в конденсатор.

Г – Смешанная схема.

- Какая схема включения ПВД в тракт питательной воды не используется на ЭС

А – Никольского а– Рикара.

Б – Однониточная.

В – Реомюра.

Г – Двухниточная.

Д – Виолена.

- Что из приведенных элементов не включается в состав ПТС ЭС.

А – Основное оборудование.

Б – Трубопроводы питательной воды.

В – Паропроводы свежего пара и промперегрева.

Г – Резервное оборудование.

Д – Вспомогательное оборудованиеО

- Какова последовательность расчета тепловой схемы.

А – Произвольная.

Б – Сначала группа ПНД потом группа ПВД.

В – Последовательно от ПВД с наивысшими параметрами к ПНД с наименьшими параметрами.

Г – От деаэратора в обе стороны.

- Какова цель расчета ПТС ЭС.

А – Определение состава ПТС.

Б – Определение параметров в узловых точках схемы.

В – Определение подогревов в регенеративных подогревателях.

Г – Определение расходов пара на регенеративные подогреватели.

- Какие уравнения используются при расчете ПТС ЭС.

А – Уравнение теплопередачи.

Б – Уравнение теплового и материального баланса.

В – Уравнения Навье а-Стокса.

Г – Уравнение потерь давления при течении жидкости.

- Какой тип мельницы не используется для размола топлива на пылеугольных ЭС.

А – Барабанные шаровые.

Б – Быстроходные молотковые.

В –Среднеходные.

Г – Роторные центробежные.

Д – Мельницы а вентиляторы.

- Какое оборудование ЭС является основным потребителем электроэнергии на собственные нужды.

А – Тягодутьевые установки.

Б – Питательные насосы.

В – Циркуляционные насосы.

Г – Конденсатные и дренажные насосы.

Д – Оборудование топливоподачи и пылеприготовления.

- Какая составляющая эксплуатационных расходов является наибольшей.

А – Затраты на заработную плату.

Б – Затраты на текущий и капитальный ремонт.

В – Затраты на топливо.

Г – Затраты на модернизацию.

Д – Затраты на собственные нужды.

- Какие турбины, как правило, не устанавливаются на ТЭЦ.

А – Типа T.

Б – Типа ПТ.

В – Типа K.

Г – Типа P.

Д – Типа П.

- Какие питательные насосы используются на энергоблоках мощностью 300 МВт.

А – Два турбонасоса на 50 % подачи.

Б – Два рабочих и один резервный электронасос на 50 % подачи каждый.

В – Один рабочий на 100 % подачи и один резервный на 50 % подачи электронасосы.

Г – Один рабочий на 100 % подачи турбонасос и один резервный на 50 % подачи лектронасос.

Д – Один рабочий и один резервный электронасос на 100 % подачи.

- .Какие изыскания не выполняются при выборе площадки для ЭС.

А – Топографические.

Б – Геологические.

В – Геомагнитные.

Г – Гидрологические.

Д – Гидрогеологические.

- Какое помещение отсутствует в главном корпусе ЭС.

А – Машзал.

Б – Котельная.

В – Административное.

Г – Деаэраторная этажерка.

Д – Бункерно–деаэраторное отделение.

- Какое расположение турбин в машзале не применяется на ЭС.

А – Поперечное с генератором, обращенным к котельной.

Б – Поперечное с генератором, обращенным к фасадной стене.

В – Продольное друг за другом.

Г – Продольное с генераторами попарно обращенными друг другу.

- Какой тип генплана не применяется на ЭС.

А – С ОРУ, расположенным у фасадной стены машзала.

Б – С ОРУ, расположенным у временного торца машзала.

В – ОРУ, расположенным со стороны котельной.

Г – ОРУ, расположенным у постоянного торца машзала.

- Какой потребитель имеет максимальный расход технической воды.

А – Системы охлаждения электрогенератора.

Б – Конденсатор турбины.

В – Маслоохладители.

Г – Системы охлаждения механизмов.

Д – Системы шлакозолоудаления.

- Что не относится к задачам эксплуатации ЭС.

А – Управление режимами работы.

Б – Планирование, нормирование и учет технико-экономических показателей.

В – Техническое обслуживание оборудования.

Г – Обслуживание тепловых и электрических сетей.

Д – Проведение ремонтов оборудования.

- Какова периодичность пересмотра схем и инструкций.

А – Ежегодно.

Б – Раз в 5 лет.

В – По необходимости.

Г – Раз в 3 года.

Д – Раз в 3 года.

- Что не входит в объем подготовки административно-технического персонала ЭС.

А – Теоретическая подготовка.

Б – Стажировка.

В – Дублирование.

Г – Проверка знаний.

Д – Технико а экономическое обучение.

- Что входит в диапазон допустимых нагрузок энергоблока.

А – От холостого хода до максимальной.

Б – От холостого хода до номинальной.

В – От технического минимума до максимальной.

Г – От технического минимума до номинальной.

Д – Диапазон нагрузок, обеспечиваемый системой автоматического регулирования.

- Что не может быть причиной внеочередной проверки знаний.

А – Изменения нормативной документации.

Б – Нарушение инструкций.

В – Требование надзорных органов.

Г – Требование профсоюза.

Д – Требование начальника.

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841- 2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Соловьев, П.  В. Состояние и перспективы развития систем теплоснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / П. В. Соловьев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001709.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Теплоснабжение [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов] / В. Е. Козин [и др.]. – Москва : Интеграл, 2014. – 408 с.

Справочно-библиографическая литература

- Топливно-энергетический комплекс России. 2000-2008 гг. [Электронный ресурс] : справочно-аналитический обзор / Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : ЭНЕРГИЯ, 2009. – 406 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58390.

- ТЭК и экономика России: вчера – сегодня – завтра. Взгляд из 2009 года [Электронный ресурс] : ежегодный обзор / Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : ЭНЕРГИЯ, 2009. – 120 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58387.

Электронные информационные ресурсы

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс] : утв. распоряжением Правительства РФ от 13 нояб. 2009 г. № 1715-р // СПС «КонсультантПлюс».