МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный

#### лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ _______________Л. А. Гурьева «___» _______________ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Б1.В.ДВ.04.01

Наименование ООП ВО: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Направление  подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Направленность (профиль): «Экологическая безопасность в промышленности»

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет лесного и сельского хозяйства

Год начала подготовки: 2022

Кафедра: «Химическая технология и техносферная безопасность» (ХТиТБ)

Курс (очная): 4         Семестр (очная): 8

Курс (заочная): 5

Общая трудоемкость в ЗЕТ 5, 180 час.

Форма контроля: контрольная работа, экзамен

Сыктывкар 2022

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Экологическая безопасность в промышленности», утвержденного  25.05.2020 г. № 680, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры (разработчик) _____________  протокол №_____

Разработчик: ст. прподаватель  кафедры ХТиТБ          _______________            В. В. Ростилов

Зав. кафедрой ХТиТБ д.х.н.                                              _________________            В. А. Демин

Декан   факультета лесного и сельского хозяйства            _____________               Т. В. Попова

Зав. выпускающей кафедрой ХТиТБ                                   ______________              В. А. Демин

- Цель и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины является овладение знаниями в области пожарной безопасности и анализа пожарной безопасности на производстве при  профессиональной подготовке бакалавров по направлению 20.03.01  «Техносферная безопасность».

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студенты овладели необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области пожарной безопасности и анализа пожарной безопасности на производстве  и прогноза последствий нарушения требований пожарной безопасности, планирования и осуществления необходимых мероприятий в этой области.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В.ДВ. 04.01 Дисциплина  является элективной  дисциплиной учебной программы, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина основывается на результатах  освоения дисциплин: «Математика», «Физика», «Физическая химия», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Технологические основы переработки природных ресурсов», «Инженерная и компьютерная графика», «Безопасность жизнедеятельности», «Информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», «Методология чистого производства», «Химия окружающей среды», «Общая электротехника с основами электроники», «Техносферная токсикология», «Надежность технических систем и техногенный риск»,«Ноксология»,«Теория горения и взрыва».

Дисциплина обеспечивает следующие дисциплины: «Надежность технических систем и техногенный риск», «Медико-биологические основы безопасности», «Инженерные методы защиты атмосферы, гидросферы, литосферы», «Управление техносферной безопасностью», «Защита человека от опасных излучений», «Пожарная безопасность».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения:

Таблица 3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Тип задач ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности________________________ |  |  |  |  |
| экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский | ПК |  | ПК-1. Способность использовать знания нормативно-законодательного обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности, методов и средств защиты промышленных объектов и окружающей среды, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций | ПК-1.1. Демонстрирует знания нормативно-законодательного обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности. ПК-1.2. Демонстрирует знание методов и средств защиты промышленных объектов и окружающей среды при осуществлении производственной деятельности. |

- Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной дисциплины | Очная форма (4 курс, 8 семестр) | Заочная форма ( 5 курс) |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 37,25 | 25,25 |
| в том числе: |  |  |
| Лекции | 18 | 14 |
| Практические работы | 18 | 10 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 | 1,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 108 | - 147 |
| Вид промежуточной аттестации (Экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 | 5 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы)  дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Самост. работа студента | Всего час | Формируемые компетенции и индикаторы их достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовая база пожарной безопасности. | 2 | 2 | 14 | 18 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 2. | Теоретические основы горения и распространения пламени. Пожары. Опасные поражающие факторы пожара и взрыва. | 2 | 2 | 14 | 18 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 3. | Пожароопасные свойства материалов. Классификация. | 2 | 2 | 14 | 18 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 4. | Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. | 2 | 2 | 14 | 18 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 5. | Организация противопожарного режима на предприятии. | 2 | 4 | 14 | 20 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 6. | Системы обнаружения и тушения пожаров. | 4 | 4 | 10 | 18 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 7. | Лесные пожары. | 2 |  | 10 | 12 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 8. | Организация работы по пожарной безопасности в предприятиях (учреждениях). | 2 | 2 | 18 | 22 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
|  | Итого | 18 | 18 | 108 | 144 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий для заочной формы обучения

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Самост. работа студента | Всего час | Формируемые компетенции и индикаторы их достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовая база пожарной безопасности. | 2 |  | 20 | 22 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 2. | Теоретические основы горения и распространения пламени. Пожары. Опасные поражающие факторы пожара и взрыва. | 1 |  | 20 | 21 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 3. | Пожароопасные свойства материалов. Классификация. | 2 | 2 | 20 | 24 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 4. | Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. | 2 | 2 | 20 | 24 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 5. | Организация противопожарного режима на предприятии. | 2 | 2 | 20 | 24 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 6. | Системы обнаружения и тушения пожаров. | 2 | 2 | 15 | 19 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 7. | Лесные пожары. | 1 |  | 15 | 16 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
| 8. | Организация работы по пожарной безопасности в предприятиях (учреждениях). | 2 | 2 | 17 | 21 | ПК-1.1, ПК- 1.2 |
|  | Итого | 14 | 10 | 147 | 171 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции и индикаторы их достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовая база пожарной безопасности. | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 2. | Теоретические основы горения и распространения пламени. Опасные поражающие факторы пожара и взрыва. | Общие сведения о горении. Пожароопасные свойства веществ. Химические реакции горения и физический состав горючих веществ. Гомогенное и гетерогенное горение. Опасные факторы пожаров. Статистика происшедших пожаров в Республике Коми. Поражающие факторы пожара и взрыва. | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 3. | Пожароопасные свойства материалов. Классификация. | Условия образования горючих сред в оборудовании и в помещениях. Пожароопасные свойства материалов и их классификация. Принципы соблюдения пожарной безопасности. | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 4. | Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. | Категорирование помещений по пожаровзрывоопасности. Классификация взрывоопасных зон. Классификация пожарных зон. Пожароопасность зданий и сооружений. Классификация зданий по функциональной пожарной опасности | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 5. | Организация противопожарного режима на предприятии. | Задачи пожарной безопасности и систем пожарной защиты. Планирование мероприятий по пожарной безопасности. | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 6. | Средства оповещения и тушения пожаров, эвакуация людей при пожаре. | Автономная и автоматическая пожарная сигнализация. Автоматические установки пожаротушения. Первичные средства пожаротушения (классификация огнетушителей, противопожарный водопровод, пожарные щиты). | 4 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 7. | Лесные пожары. | Классификация лесных пожаров. Стадии развития и тушения лесного пожара. Стратегия тушения лесных пожаров. Тактика тушения лесных пожаров. | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 8. | Организация работы по пожарной безопасности в предприятиях (учреждениях). | Обучение мерам пожарной безопасности специалистов, служащих и рабочих. Разработка и внедрение системы управления пожарной безопасностью. Обеспечение пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, выполнении пожароопасных работ, контроль за состоянием средств оповещения и пожаротушения. Организация контроля за пожарной безопасностью на предприятиях. Разработки плана эвакуации при пожаре. Ведение документации по пожарной безопасности. | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
|  |  | Итого | 18 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции и индикаторы их достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовая база пожарной безопасности. | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 2. | Теоретические основы горения и распространения пламени. Опасные поражающие факторы пожара и взрыва. | Общие сведения о горении. Пожароопасные свойства веществ. Химические реакции горения и физический состав горючих веществ. Гомогенное и гетерогенное горение. Опасные факторы пожаров. Статистика происшедших пожаров в Республике Коми. Поражающие факторы пожара и взрыва. | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 3. | Пожароопасные свойства материалов. Классификация. | Условия образования горючих сред в оборудовании и в помещениях. Пожароопасные свойства материалов и их классификация. Принципы соблюдения пожарной безопасности. | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 4. | Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. | Категорирование помещений по пожаровзрывоопасности. Классификация взрывоопасных зон. Классификация пожарных зон. Пожароопасность зданий и сооружений. Классификация зданий по функциональной пожарной опасности | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 5. | Организация противопожарного режима на предприятии. | Задачи пожарной безопасности и систем пожарной защиты. Планирование мероприятий по пожарной безопасности. | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 6. | Средства оповещения и тушения пожаров, эвакуация людей при пожаре. | Автономная и автоматическая пожарная сигнализация. Автоматические установки пожаротушения. Первичные средства пожаротушения (классификация огнетушителей, противопожарный водопровод, пожарные щиты). | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 7. | Лесные пожары. | Классификация лесных пожаров. Стадии развития и тушения лесного пожара. Стратегия тушения лесных пожаров. Тактика тушения лесных пожаров. | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
| 8. | Организация работы по пожарной безопасности в предприятиях (учреждениях). | Обучение мерам пожарной безопасности специалистов, служащих и рабочих. Разработка и внедрение системы управления пожарной безопасностью. Обеспечение пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, выполнении пожароопасных работ, контроль за состоянием средств оповещения и пожаротушения. Организация контроля за пожарной безопасностью на предприятиях. Разработки плана эвакуации при пожаре. Ведение документации по пожарной безопасности. | 2 | ПК-1.1, ПК-1.2 |
|  |  | Итого | 14 |  |

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения - не предусмотрен

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения - не предусмотрен

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции и индикаторы их достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | Практическая работа «Оформление предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности». | 2 | ПК-1.1,ПК 1.2 |
| 2. | 2. | Практическая работа «Распространение в пространстве токсичных продуктов горения при пожаре». | 2 | ПК-1.1,ПК 1.2 |
| 3. | 3. | Практическая работа «Оценка огнестойкости строительных конструкций». | 2 | ПК-1.1,ПК 1.2 |
| 4. | 4. | Практическая работа «Оценка пожаровзрывоопасности различных объектов». | 2 | ПК-1.1,ПК 1.2 |
| 5. | 5. | Практическая работа «Составление плана эвакуации при пожаре» Практическая работа «Первичные средства пожаротушения». | 4 | ПК-1.1,ПК 1.2 |
| 6. | 6. | Защита реферата (презентации) по теме «Требования пожарной безопасности на промышленных объектах» | 4 | ПК-1.1,ПК 1.2 |
| 7. | 8. | Аудиторная контрольная работа. | 2 | ПК-1.1,ПК 1.2 |
|  |  | Итого | 18 |  |

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции и индикаторы их достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3. | Практическая работа «Оценка огнестойкости строительных конструкций». | 2 | ПК-1.1,ПК 1.2 |
| 2. | 4. | Практическая работа «Оценка пожаровзрывоопасности различных объектов». | 2 | ПК-1.1,ПК 1.2 |
| 3. | 5. | Практическая работа «Первичные средства пожаротушения». | 2 | ПК-1.1,ПК 1.2 |
| 4. | 6. | Защита реферата (презентации) по теме «Требования пожарной безопасности на промышленных объектах» | 2 | ПК-1.1,ПК 1.2 |
| 5. | 8. | Аудиторная контрольная работа. | 2 | ПК-1.1,ПК 1.2 |
|  |  | Итого | 10 |  |

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции и индикаторы их достижения | Контроль выполнения работы (опрос, контрольная работа и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Изучение Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Изучение Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Подготовка к практическим занятиям «Оформление предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности». | 14 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. Проверка отчета по практичес кой работе. |
| 2 | 2 | Изучение материала «Опасные поражающие факторы пожара и взрыва» Подготовка к практическим работам : 1. «Распространение в пространстве токсичных продуктов горения при пожаре». | 14 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. Проверка отчета по практичес кой работе. |
| 3 | 3 | Изучение пожароопасных свойств материалов. Подготовка к практическим работам:. «Оценка огнестойкости строительных конструкций». | 14 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. Проверка отчета по практичес кой работе |
| 4 | 4 | Изучение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Подготовка к практической работе «Оценка пожаро -взрывоопасности различных объектов». | 14 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. Проверка отчета по практичес кой работе. |
| 5 | 5 | Изучение организации противопожарного режима на предприятии.Подготовка к практическим занятиям: Практическая работа «Составление плана эвакуации при пожаре»Практическая работа «Первичные средства пожаротушения». | 14 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. Проверка отчетов по практичес ким работам. |
| 6 | 6 | Изучение средств оповещения и тушения пожаров, эвакуация людей при пожаре. Подготовка реферата (презентации) по теме «Системы пожарной защиты». | 10 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. Защита реферата (презентации) по теме «Системы пожарной защиты». |
| 7 | 7 | Изучение темы «Лесные пожары». | 10 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. |
| 8 | 8 | Изучение материала по теме «Организация работы по пожарной безопасности в предприятиях (учреждениях). Подготовка к контрольной работе | 18 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос поконтрольным вопро сам.Провер ка контроль ной работы |
|  |  |  | 108 |  |  |

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции и индикаторы их достижения | Контроль выполнения работы (опрос, контрольная работа и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Изучение Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Изучение Правил противопожарного режима в Российской Федерации. | 20 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. |
| 2 | 2 | Изучение материала «Опасные поражающие факторы пожара и взрыва» | 20 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. |
| 3 | 3 | Изучение пожароопасных свойств материалов. Подготовка к практическим работам: «Оценка огнестойкости строительных конструкций». | 20 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопро сам. Проверка отчета по практической работе |
| 4 | 4 | Изучение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Подготовка к практической работе «Оценка пожаро -взрывоопасности различных объектов». | 20 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. Проверка отчета по практичес кой работе. |
| 5 | 5 | Изучение организации противопожарного режима на предприятии. Подготовка к практическим занятиям: Практическая работа «Составление плана эвакуации при пожаре» Практическая работа «Первичные средства пожаротушения». | 20 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. Проверка отчетов по практичес ким работам. |
| 6 | 6 | Изучение средств оповещения и тушения пожаров, эвакуация людей при пожаре. Подготовка реферата (презентации) по теме «Системы пожарной защиты». | 15 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. Защита реферата (презентации) «Системы пожарной защиты». |
| 7 | 7 | Изучение темы «Лесные пожары». | 15 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос по контрольным вопросам. |
| 8 | 8 | Изучение материала по теме «Организация работы по пожарной безопасности в предприятиях (учреждениях). Подготовка к контрольной работе | 17 | ПК-1.1, ПК-1.2 | Опрос поконтрольным вопро сам. Провер ка контроль ной работы |
|  |  |  | 147 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрена

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | Лекции, час | Практические работы, час | Всего, Час |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде | 2 | 2 | 4 |
| Мастер-класс, час |  |  |  |
| Решение ситуационных задач | 2 | 4 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 4 | 6 | 10 |

Технологии интерактивного обучения при заочной форме обучения в часах

| Формы Методы | Лекции, час | Практические работы, час | Всего, Час |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде | 2 | - | 2 |
| Решение ситуационных задач | - | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 2 | 2 | 4 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором по e-mail (таблицы, графики, рисунки). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции:

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам или к преподавателю (по графику его консультаций);

- задать вопросы на практических занятиях, с тем, чтобы не осталось «белых пятен» в осваиваемом материале.

8.2. Рекомендации по подготовке к практическим работам

Студентам следует:

- до начала  практической работы,  по рекомендованным литературным источникам, проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

- в начале занятий необходимо задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании, заданного для самостоятельного изучения;

- в ходе проверки знаний перед практическими работами давать конкретные, четкие ответы по существу заданных преподавателем вопросов;

- на занятии доводить каждую поставленную задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

8.3. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента по заданной теме начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Пожарная безопасность» включает в себя:

- рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы;

- методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям и практическим работам;

- учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы);

- групповые и индивидуальные консультации.

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя:

- электронный каталог библиотеки СЛИ

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы уебной деятельности | Максимальный балл на 1-ю КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный Балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Практические работы с контрольными вопросами в конце темы | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Сдача экзамена(максимум) |  |  |  | 40 |
| Нарастающим итогом | 20 | 20 | 20 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 – 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 – 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный  и текущий контроль

12.1. Текущий контроль

12.1.1. Вопросы для проведения текущего контроля

Пороговый уровень

1. Определение процесса горения.

2. Что подразумевается под термином «гомогенное горение»?

3. Что подразумевается под термином «геторогенное горение»?

4. Что подразумевается под термином «дефляграционное  горение»?

5. Что подразумевается под термином «детонационное горение»?

6. Какие показатели характеризуют предельные условия возникновения горения?

7 .В каких пределах находится область воспламенения?

8. Какие случаи горения относятся к самовозгоранию?

9. Каковы причины возникновения пожаров и взрывов?

10. Какие подходы применяются к нормированию обеспечения пожаровзрывобезопасности?

11. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категорииА?

12. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории Б?

13. Какова характеристика веществ и материалов, в помещении категории В1-В4?

14. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории Г?

15. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории Д?

16. По какому показателю определяется пожарная опасность помещений категорий В1В4?.

Продвинутый уровень

1. Причины возникновения пожаров.

2. Как определяется расчетная продолжительность пожара?

3. Как определяются коэффициенты, учитывающие скорость выгорания веществ?

4. При каких параметрах горючести строительные материалы относятся к негорючим?

5. Методика определения горючести строительных материалов.

6. Методика определения воспламеняемости строительных материалов.

7. Методика определения огнестойкости строительных материалов.

8. От каких характеристик зависит огнестойкость каменных конструкций?

9. От каких характеристик зависит огнестойкость железобетонных конструкций?

10. От каких характеристик зависит огнестойкость металлических конструкций?

11. Как защитить от огня деревянные конструкции?

12. От каких характеристик зависит огнестойкость  конструкций из полимерных материалов?

13. Как определяется класс пожарной опасности строительных конструкций?

14.На какие классы пожарной опасности подразделяются строительные конструкции?

Повышенный уровень

1. Какие нормативные документы определяют противопожарные требования?

2. По каким критериям пожарной опасности классифицируются здания  и сооружения

3. Какие применяются противопожарные преграды?

4. На какие степени огнестойкости подразделяются здания.

5. При какой температуре поверхности системы отопления представляют пожароопасность?

7. При какой этажности зданий возможно применять печное отопление?

8. Какие применяются системы отопления для взрывоопасных помещений категорий А и Б?

9. Как классифицируются системы вентиляции в зависимости от способов воздухообмена?

11.Что подразумевается под термином «местная вентиляция»?

12. Что подразумевается под термином «общеобменная вентиляция»?

13. В чем заключается пожарная опасность вентиляционных установок?

14. Как классифицируются электроустановки в зависимости от пожарной опасности ?

15. Как классифицируются электроустановки в зависимости от взрывоопасности?

16.Что предусматривается в электроустановках и электрических сетях для защиты от токов короткого замыкания?

17.Как классифицируются противовзрывные мероприятия?

18. Какие противовзрывные меры относятся к профилактическим мерам?

19. Какие меры относятся к активной взрывозащите?

20. Какие предохранительные устройства применяются в промышленности?

21.Какова кратность вентиляции применяется для взрывозащиты?

22. В чем заключается процесс флегматизации?

23. Какие вещества применяются в качестве флегматизаторов?

24. Какие существуют способы пожаротушения?

25. Какие применяются средства пожаротушения?

26. Что представляют собой хладоны?

27. Что представляют собой АОС аэрозольный огнетушащий состав?

28. Что представляют собой огнетушащие порошки?

29.Как классифицируются первичные средства пожаротушения?

30. Как классифицируются огнетушители?

31 .Как устроены углекислотные и порошковые огнетушители

32. Каков принцип работы  углекислотных и порошковых огнетушителей?

33.Что понимается под системой пожарного водоснабжения?

34. Как подразделяется противопожарное водоснабжение?

35. Когда возможно применять тупиковые сети в противопожарном водоснабжении?

36. В каких случаях допускается безводопроводное противопожарное водоснабжение?

37. Как устроены автоматические спринклерные установки пожаротушения?

38. . Как устроены автоматические дренчерные установки пожаротушения?

39.Для чего предназначена пожарная сигнализация?

40. Как подразделяются пожарные извещатели по принципу действия?

12.2. Промежуточный контроль

12.1.2. Вопросы для проведения промежуточного контроля

1. Кто несет ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом

1). Руководитель. 2). Главный инженер. 3). Инженер по охране труда.

2. Для обеспечения медленного окисления пирофорных отложений в емкостях и аппаратах, снижение уровня воды должно производиться постепенно со скоростью …. м/час

1). 0,5-1,0 м/ч. 2). 1,0-1,5 м/ч. 3). 0,25-0,5 м/ч.

3. Пожарный извещатель - это техническое средство предназначенное для…..

1). Формирования сигнала о пожаре. 2). Сбора людей при пожаре.

3).Организации эвакуации при пожаре.

4. Планы расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара разрабатываются при хранении транспорта в количестве

1). 25 ед. 2). 15 ед. 3). 20 ед.

5. Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более….м³

1). 200 м³. 2). 300 м³ 3). 100 м³

6.К какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28º С

1). А. 2). В. 3). С.

7. Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара называется…

1). Пожарная безопасность объекта. 2). Пожарная опасность объекта.

3). Безопасное состояние объекта.

8. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов на высоте не более ….

1). 1,5 м. 2). 1,2 м. 3). 1,0 м.

9. К какому виду относится огнетушитель ОУ-5.

1). Углекислотный. 2). Универсальный. 3). Огнетушитель учебный.

10. Подвальные и цокольные этажи производственных помещений должны оборудоваться автоматическими установками пожаротушения в случае, если их площадь составляет……

1). Независимо от площади. 2). 200 м2 3).100 м2

11.  Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5(з)….

1). 10 сек. 2). 15 сек. 3).20 сек.

12.Электрорубильник складских помещений необходимо располагать

1). Вне склада на несгораемой стене.

2). Внутри склада на несгораемой стене.

3). Не имеет значения.

13. Автоцистерны, находящиеся под наливом и сливом ЛВЖ и ГЖ должны быть заземлены гибким медным проводом сечением не менее….

1). 16 мм2. 2). 12 мм2 3). 14 мм2

14.Допустимый пожарный риск – это риск

1). Уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий.

2).  Который возможен исходя из конкретных условий.

3).  Который возможно допустить при самой высокой категории пожара.

15.Проверка работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды производится не реже

1). Одного раза в полугодие. 2). Одного раза в квартал.

3).  Одного раза в год.

16.К какой категории относится помещение, где хранятся или обращаются ЛВЖ, ГЖ с температурой вспышки более 28º С?.

1). Б. 2). А. 3). С.

17.Нефтепроводы, находящиеся на поверхности, следует засыпать землей слоем не менее….

1). 300 мм. 2). 400 мм. 3). 500 мм.

18. К какой категории относятся наружные установки АЗС

1). Ан. 2). А. 3). Б.

19. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб огнетушителя ближе ….м. до электроустановки и пламени

1). 1 м. 2). 2 м. 3). 1,5 м.

20. Электросварочные и газосварочные аппараты при ремонте резервуаров следует располагать от соседних эксплуатируемых резервуаров не ближе….

1). 20 м. 2). 15 м. 3). 25 м.

21.Эвакуационный выход это- …

1). Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. 2). Выход для эвакуации персонала.

3).Выход, ведущий из помещения наружу.

22.Определить понятие индивидуального пожарного риска.

1). Риск гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара.

2).  Риск, который может привести к тяжелым последствиям для человека.

3). Наиболее тяжелые последствия для человека в результате пожара.

23. В какое время должны производиться огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах (за исключением аварийных)?

1). В дневное время. 2).  В любое время.

3).На усмотрение ответственного лица за проведение огневых работ.

24. Место проведения огневых работ на высоте 6 метров должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе …

1).11 метров. 2). 10 метров. 3).13 метров.

25. К какой зоне относятся помещения, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение одного часа?

1). 0-й класс. 2). 1-й класс. 3).2-й класс.

26. Какое расстояние должно быть от хранящихся на складе товаров до светильников?

1). 0,5 м. 2). 0,7 м. 3). 0,3 м.

27. К какой категории относится помещение сварочного поста?

1). Г. 2). Д. 3).Е.

28. Какова ширина прохода между штабелями и выступающими частями стен здания в закрытых складах?

1). 0,8 м. 2). 1,0 м. 3).0,5 м.

29. Какое расстояние должно быть между пожарными ручными извещателями внутри помещения?

1). Не более 50 м. 2). Не менее 50 м. 3).60 м.

30. Укажите вес заряда углекислоты в огнетушителе ОУ – 5.

1). 3,5 кг. 2). 4,5 кг. 3).5,0 кг.

31. На каком расстоянии разрешается проводить огневые работы от  открытыхнефтеловушек?

1). На расстоянии 50 метров. 2). На расстоянии 40 метров.

3).На расстоянии 30 метров.

32. Эвакуационный путь это- …

1). Путь движения людей наружу или в безопасную зону.

2). Путь по которому необходимо двигаться в случае пожара.

3).Безопасный путь при пожаре.

33. К какой зоне относятся помещения в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны в результате аварии и повреждения технологического оборудования?

## 1).2-й класс. 2). 3-й класс. 3). 1-й класс.

34. Какова периодичность анализа газовоздушной среды внутри помещений при проведении огневых работ во взрывопожарноопасных помещениях?

1). 30 минут. 2). 20 минут. 3). 40 минут.

35. К какому классу пожаров относятся пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ?

1). В. 2). А. 3).С.

36. В каких случаях допускается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных нужд?

1). Не допускается. 2). Можно пользоваться всегда.

3).Допускается использование при условии возврата на место.

37. Какое количество тепловыхизвещателей устанавливается в одном помещении

1). Не менее двух. 2). Не менее трех. 3).Достаточно одного.

38. Допустимая длина газоподводящих шлангов при производстве монтажных работ до места проведения огневых работ.

1). 40 м. 2). 50 м. 3).30 м.

39. Помещения для стоянки автомобилей должны оснащаться буксирными тросами и штангами из расчёта один трос (штанга) на количество единиц техники.

1).10. 2).15. 3).5.

40. Какая должна быть максимальная высота помещения, где устанавливаются тепловые извещатели?

1). Не более 9 метров. 2). Не более 10 метров. 3).Не более 5 метров.

41. На каком расстоянии должны проводиться огневые работы не связанные с монтажом или ремонтом оборудования от отдельно стоящих резервуаров?

1). 20 м. 2). 15 м. 3).25 м.

42. Что называется противопожарным разрывом?

1). Расстояние между зданиями, строениями и сооружениями для предотвращения распространения пожара.

2).  Расстояние между строениями для проезда пожарной техники.

3). Разрыв самосрабатывающего огнетушителя при возникновении пожара.

43. К какому классу относятся помещения, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары ЛВЖ, образующие с воздухом взрывоопасные смеси?

1). 1-й класс. 2). 2-й класс. 3).3-й класс.

44. К какому классу пожаров относятся горение металлов и их сплавов?

1). Д. 2). Е. 3).В.

45. Когда предоставляется в ПЧ на рассмотрение наряд – допуск на огневые работы?

1). Накануне проведения. 2). В день проведения.  3).За 5 часов.

46. При каком количестве автомобильной техники в гараже разрабатывается план эвакуации при пожаре?

1). 25. 2). 30. 3).20.

47. К какому виду относятся огнетушитель марки ОП-5?

1). Порошковый. 2). Промышленный. 3).Противопожарный.

48. При какой температуре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое помещение?

1). Ниже плюс 1. 2). Ноль градусов. 3).Ниже плюс 5.

49. Очаг пожара это- …

1). Место первоначального возникновения пожара.

2). Территория, охваченная огнем.

3).Центр возгорания.

50. На какое расстояние допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями I и II степени огнестойкости при условии, что стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной первого типа?

1). 3.5м. 2). 4.5м. 3).3.0м.

51. Эксплуатация эл. нагревательных приборов запрещена без письменного разрешения….

1). Энергетика и согласования с ПЧ.

2). ПЧ.

3).Ответственного лица за пожарную безопасность.

52. К какой категории относятся помещение где хранится твердые материалы с удельной пожарной нагрузки 2200 МДж/м2?

1). В-1. 2). А. 3).В-4.

53. Что можно использовать в качестве обратного провода при  эл. сварочных работах во взрывопожароопасных помещениях?

1).  Изолированный провод.2).  Любой токопроводящий предмет.

3).  Стальную проволоку сечением 5 мм.

54. Перемотку рукавов пожарных кранов на новую складку необходимо выполнять не реже.

1). 1 раза в год. 2). 1 раза в полугодие. 3).1 раза в квартал.

55. К какому классу относятся зоны расположенные в помещениях, где при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие пыли или волокна образующие с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 грамм на кубический метр?

1). 21-й класс. 2). 20-й класс. 3).22-й класс.

56. Как часто должно проверятся общее техническое состояние автоматических огнезадерживающих устройств?

1). Не реже одного раза в неделю.2). Не реже одного раза в месяц.

3).Не реже одного раза в квартал.

57. К какому классу пожароопасных зон относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна?

1). П-II. 2). П-I. 3).П-IIа.

58. К какой степени огнестойкости относятся здания с несущими и ограждающими конструкциями из кирпича или камня, бетона или железобетона?

1). II. 2). I. 3).III.

59. Чем оборудуются взрывоопасные помещения для удаления горючих газов?

1). Системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

2). Форточками.

3).Вентиляционными каналами.

60. Какая периодичность проверки молниезащиты?

1).  Не реже одного раза в год.

2). Не реже одного раза в полгода.

3).Не реже одного раза в квартал.

61. На сколько процентов максимально заполняются резервуары  для хранения нефти?

1). 95 %. 2). 80 %. 3).65 %.

62. Укажите время подачи огнетушащего вещества огнетушителя  ОП-2(з)……

1). 6 секунд. 2). 4 секунды. 3).9 секунд.

63. Расстояние от возможного  очага пожара до места размещения огнетушителя для общественных зданий не должно превышать….

1). 20 м. 2). 30 м. 3).35 м.

64.Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает……

1). 100 м2. 2). 150 м2. 3).50 м2.

65. После окончания огневых работ наряд-допуск передается начальнику цеха и хранится в специальной папке в течении …..

1). 12 месяцев. 2). 6 месяцев.3).18 месяцев.

66. Сварочные работы на отключенных трубопроводах допускаются, если концентрация взрывопожарных газов и паров в пробах, взятых с ремонтируемого участка, не превышает…

1). 2. 5 %. 2). 1. 5 %. 3).5 %.

67. К какому классу пожаров по виду горючего материала относятся пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ?

1). F. 2).Е. 3).Д.

67. Социальный пожарный риск это - …

1). Степень опасности ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара.

2). Пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия.

3).Степень ответственности за гибель людей в результате пожара.

68. К какой категории относятся помещения, в которых находятся или (обращаются) негорючие вещества и материалы в горючем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени……

1). Г. 2). Е. 3).В.

69. С какой периодичностью необходимо проверять работу всей системы автоматической установки пожаротушения?

1). 1 раз в год с отметкой в журнале. 2). 1 раз в полугодие.

3).1 раз в квартал с составлением акта.

70. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены, чтобы их верх располагался  от пола на высоте не более…

1). 1,5 м. 2). 1,0 м. 3).1,2 м.

71.  Виды огневых работ на постоянных местах, проводимые после оформления наряда -допуска.

1). Ремонт ёмкостей, аппаратов, цистерн из - под ЛВЖ, ГЖ, ГГ.

2). Любые работы.

3).Работы на высоте более 1,2 м.

73. Состояние огнезащитной обработки(пропитки) должно проверяться не реже….

1). Двух раз в год. 2). Одного раза в год. 3).Одного раза в пять лет.

74? . К какому классу относится взрывоопасная зона, в которой взрывоопасные   смеси горючей пыли с воздухом имеет НКПВ менее 65 граммов на кубический метр и присутствует постоянно

1). 20 класс. 2). 21 класс. 3).22 класс.

75. Установка пожаротушения- это……

1). Совокупность стационарных технически средств тушения пожара путём выпуска огнетушащего  вещества.

2). Установка, предназначенная для тушения пожара.

3).Техническое устройство имеющее в своем составе огнетушащее вещество.

76. Расстояние от точечного пожарного извещателя до стен при установке под перекрытием  …

1). Не менее 0,1 м.    2). Не менее 0,2 м. 3).Не менее 0,5 м.

77. В каком радиусе место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов, если работа ведётся на высоте 8 метров?

1). В радиусе  12 м. 2). В радиусе  10 м. 3).В радиусе  15 м.

78.На какое время разрешается продление одного и того же наряда - допуска на производство огневых работ?

1). На одну смену. 2). На неделю. 3).До окончания работ.

79. На каком расстоянии от проведения огневых работ  можно располагать баллоны с газом?

1). Не менее 10 м. 2). Не менее 15 м. 3).Не менее 8 м.

80. На каком расстоянии при ремонте резервуаров следует располагать электросварочные аппараты от соседних эксплуатируемых резервуаров?

1). 20 м. 2). 25 м. 3).15 м.

81. На каком расстоянии от места проведения огневых работ можно установить ацетиленовый генератор?

1). Не менее 10 м. 2). Не менее 12 м. 3).Не менее 5 м.

82. К какой категории относятся помещение где хранится и обращается ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 0С?

1). А. 2). Б. 3).Г.

83. Каким способом необходимо наполнять резервуары топливом?

1). Закрытым способом. 2). Открытым способом. 3). Не имеет значения.

84. Как часто проводится техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

1). По графику ТО, согласно регламенту работ.

2). Согласно рекомендациям завода изготовителя.

3). По графику, разработанному эксплуатирующей организацией.

85. В какой срок должен прибыть исполнитель по ТО на обслуживаемый объект, по вызову заказчика, в случае внезапного отказа установки?

1). Не более 24 часов.

2). Не более 10 часов.

3). Не более 4 часов.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | База данных по экологическим проектам в России | Центр экологической информации: Экологические порталы и сайты (unatlib.org.ru) // Unatlib.org.ru | Режим доступа: http://www.ecoprojects.ru/db/db_r.htm |
| 2 | Специализированная база данных «Экология: наука и технологии» | Центр экологической информации: Экологические порталы и сайты (unatlib.org.ru) // Unatlib.org.ru | Режим доступа: http://ecology.gpntb.ru/ecologydb. |
| 3 | Консультант плюс | Центр экологической информации: Экологические порталы и сайты (unatlib.org.ru) // Unatlib.org.ru | Режим доступа: http://www.consultant.ru |
| 4 | Гарант | Центр экологической информации: Экологические порталы и сайты (unatlib.org.ru) // Unatlib.org.ru | Режим доступа: http://www.garant.ru. |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Анализ безопасности и организация охраны труда на производстве» используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |  |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |  |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |  |
|  | Антивирус Касперского | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |  |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |  |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |  |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |  |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |  |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |  |
| Компьютерные классы |  |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) |  | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice |  | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice |  | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского |  | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox |  | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome |  | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + |  | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 |  | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №321-1 |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Конык, О. А. Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»), 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов») всех форм обучения : сетевое учебное электронное издание / О. А. Конык, П. В. Мусихин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. охраны окружающей среды и техносферной безопасности. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001563.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Беляков, Г. И. Пожарная безопасность [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям / Г. И. Беляков. - Москва : Юрайт, 2017. - 143 с.

- Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : практикум для студентов направлений подготовки бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность», 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность» ; сост. П. В. Мусихин. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001714.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : справочник / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. С. В. Собуря. – 5-е изд., с изм. – Москва : ПожКнига, 2013. – 240 с. – (Библиотека нормативно-технического работника). – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236600.

- Пожарная безопасность промпредприятий [Электронный ресурс] : справочник / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. С. В. Собуря. – 3-е изд., перераб. – Москва : ПожКнига, 2011. – 147 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140297.

Электронные информационные ресурсы

- Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля  [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 12.3.047-2012. – Взамен ГОСТ Р 12.3.047-98 ; введ. 2014-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Пожарная безопасность. Общие требования [Электронный ресурс] : ГОСТ 12.1.004-91. – Взамен ГОСТ 12.1.004-85 ; введ. 1992-07-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации [Электронный ресурс] :  утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 // СПС «КонсультантПлюс».

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [Электронный ресурс] : федер. закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».