МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теплотехника», Б1.Б.25

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

профиль Автомобильный сервис

Программа подготовки: прикладной бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2020

Курс (заочная): 3                                    Семестр (очная): 3

Общая трудоемкость в ЗЕТ – 3, часах – 108

Форма контроля: экзамен, КР

Сыктывкар 2020

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов , утвержденного 14.12.2015 приказ № 1470

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры __________20____ г., протокол № ___.

Разработчик доцент кафедры АИ,ЭиТЭ _________________________________________ П.В. Соловьев

Зав. кафедрой профессор кафедры АИ,ЭиТЭ______________________________________ Ю. Я. Чукреев

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета ___________20____ г., протокол № 10.

Декан ТТФ      __________________________________________________________ А. А. Самородницкий

Зав. выпускающей

кафедрой  Т,ТМиО___________________________________________________________ В. Ф. Свойкин

1.Цели и задачи дисциплины. Цель дисциплины состоит в вооружении фундаментальных законов, являющихся основой функционирования тепловых машин и аппаратов, представлениями о рабочих процессах, протекающих в тепловых машинах и их эффективности, о свойствах рабочих тел и теплоносителей.

Основными задачами изучения дисциплины являются: овладение студентами основными понятиями технической термодинамики, терминологией, законами, основными процессами, протекающими в тепловых машинах, методами расчета процессов, методами расчета и экспериментального определения свойств рабочих тел и теплоносителей.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Теплотехника» относится к базовой части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения естественно-математических дисциплин

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы для дисциплин: «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», «Гидравлика и гидропневмопривод».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3 - готовностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов

В результате освоения компетенции студент должен:

• знать: основные законы термодинамики; термодинамические процессы рабочих тел; о механической смеси газов и способах ее задания; о методах исследования термодинамических процессов; о термодинамических циклах при работе компрессоров, двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных установок; о путях интенсификации процессов теплопередачи, выбора материалов для тепловой изоляции;  основные способы энергосбережения;

• уметь: обосновать режимы теплообменных аппаратов; произвести необходимые гидравлические и тепловые расчеты при проектно-конструкторских, производственно-технологических видах профессиональной деятельности; выполнить расчеты теплообменных аппаратов;

•	владеть: количественными и качественными методами термодинамического анализа процессов и циклов тепловых двигателей и аппаратов с целью повышения тепловой экономичности; методами расчета параметров и процессов различных рабочих тел.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 33,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 |
| Практические занятия (ПЗ) | - |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 49 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 25,75 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

Заочная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 9,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 4 |
| Практические занятия (ПЗ) | - |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 91 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для очной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабор. работы | СРС | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | 2 |  | 5 | 7 | ОПК-3 |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | 2 |  | 5 | 7 | ОПК-3 |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | 2 |  | 5 | 7 | ОПК-3 |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | 2 |  | 5 | 7 | ОПК-3 |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | 2 |  | 5 | 7 | ОПК-3 |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | 2 | 4 | 5 | 11 | ОПК-3 |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | 1 | 4 | 5 | 10 | ОПК-3 |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | 1 |  | 5 | 6 | ОПК-3 |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 1 | 4 | 5 | 10 | ОПК-3 |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | 1 | 4 | 4 | 9 | ОПК-3 |
|  | Подготовка и сдача экзамена |  |  | 27 | 27 | ОПК-3 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ | 16 | 16 | 76 | 108 |  |

5.2.Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабор. работы | СРС | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | 0,5 |  | 9 | 9,5 | ОПК-3 |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | 1 |  | 9 | 10 | ОПК-3 |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | 0,5 |  | 9 | 9,5 | ОПК-3 |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | 0,5 |  | 9 | 9,5 | ОПК-3 |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | 0,5 |  | 9 | 9,5 | ОПК-3 |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | 1 | 2 | 8 | 11 | ОПК-3 |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. |  | 1 | 8 | 9 | ОПК-3 |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. |  |  | 10 | 10 | ОПК-3 |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. |  | 1 | 10 | 11 | ОПК-3 |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. |  |  | 10 | 10 | ОПК-3 |
|  | Подготовка и сдача экзамена |  |  | 9 | 9 | ОПК-3 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ | 4 | 4 | 100 | 108 |  |

5.3.Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | Техническая термодинамика и ее методы, связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и определения, параметры состояния. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Теплота и работа как формы передачи энергии. Способы задания смеси. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния. | 2 | ОПК-3 |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования термодинамических процессов изменения состояния рабочих тел. Политропные процессы, изображение в координатах P-V и Т-S. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермный и адиабатный - как частный случай политропного процесса. | 2 | ОПК-3 |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов. Процессы парообразования в P-V, T-S и i-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов в i-S диаграмме. | 2 | ОПК-3 |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. Расчет скорости и расхода идеального газа через суживающееся сопло. Условия перехода для критического режима, скорость и расход. Сопло Лаваля. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i-S диаграммы, фазовые переходы. Дросселирование газов паров. Эффект Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов. | 2 | ОПК-3 |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое сжатие газов. Степень сжати. Второй закон термодинамики.. Прямой и обратный обратимые циклы, степень их совершенства. Прямой и обратный обратимые циклы Карно, термический к.п.д. и холодильный коэффициент. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов. Циклы ГТУ с изобарным и изохорным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов ГТУ. | 2 | ОПК-3 |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 2 | ОПК-3 |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 1 | ОПК-3 |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 1 | ОПК-3 |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи.Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 1 | ОПК-3 |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов | 1 | ОПК-3 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 16 |  |

5.4.Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | Техническая термодинамика и ее методы, связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и определения, параметры состояния. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Теплота и работа как формы передачи энергии. Способы задания смеси. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния. | 0,5 | ОПК-3 |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования термодинамических процессов изменения состояния рабочих тел. Политропные процессы, изображение в координатах P-V и Т-S. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермный и адиабатный - как частный случай политропного процесса. | 1 | ОПК-3 |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов. Процессы парообразования в P-V, T-S и i-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов в i-S диаграмме. | 0,5 | ОПК-3 |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. Расчет скорости и расхода идеального газа через суживающееся сопло. Условия перехода для критического режима, скорость и расход. Сопло Лаваля. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i-S диаграммы, фазовые переходы. Дросселирование газов паров. Эффект Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов. | 0,5 | ОПК-3 |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое сжатие газов. Степень сжати. Второй закон термодинамики.. Прямой и обратный обратимые циклы, степень их совершенства. Прямой и обратный обратимые циклы Карно, термический к.п.д. и холодильный коэффициент. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов. Циклы ГТУ с изобарным и изохорным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов ГТУ. | 0,5 | ОПК-3 |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 1 | ОПК-3 |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. |  | ОПК-3 |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. |  | ОПК-3 |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи. Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. |  | ОПК-3 |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов |  | ОПК-3 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 4 |  |

Лабораторный практикум

5.5.Лабораторный практикум для очной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 | Определение коэффициента теплопроводности материалов. | 2 | ОПК-3 |
| 2. | 7, 9 | Исследование комбинированного теплообмена горизонтальной трубы с окружающим воздухом в условиях свободной конвекции | 4 | ОПК-3 |
| 3. | 8, 9, 10 | Изучение процесса теплопередачи в теплообменниках различных конструкций | 2 | ОПК-3 |
| 4. | 8, 9, 10 | Изучение процесса теплопередачи и гидравлического сопротивления в рекуперативном двухходовом теплообменном аппарате | 2 | ОПК-3 |
| 5. | 9 | Исследование теплового излучения нагретых тел | 4 | ОПК-3 |
| 6. | 6, 10 | Исследование теплообмена при течении жидкости в трубах | 2 | ОПК-3 |
|  |  | ИТОГО | 16 |  |

5.6.Лабораторные занятия для заочной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.2 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 | Определение коэффициента теплопроводности различных материалов | 2 | ОПК-3 |
| 3. | 7 | Изучение процесса теплопередачи в теплообменниках различных конструкций | 1 | ОПК-3 |
| 4 | 9 | Исследование теплового излучения нагретых тел | 1 | ОПК-3 |
|  |  | ИТОГО | 4 |  |

5.7. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выпол-я работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | Техническая термодинамика и ее методы, связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и определения, параметры состояния. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Теплота и работа как формы передачи энергии. Способы задания смеси. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния. | 5 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования термодинамических процессов изменения состояния рабочих тел. Политропные процессы, изображение в координатах P-V и Т-S. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермный и адиабатный - как частный случай политропного процесса. | 5 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов. Процессы парообразования в P-V, T-S и i-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов в i-S диаграмме. | 5 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. Расчет скорости и расхода идеального газа через суживающееся сопло. Условия перехода для критического режима, скорость и расход. Сопло Лаваля. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i-S диаграммы, фазовые переходы. Дросселирование газов паров. Эффект Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов. | 5 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое сжатие газов. Степень сжати. Второй закон термодинамики.. Прямой и обратный обратимые циклы, степень их совершенства. Прямой и обратный обратимые циклы Карно, термический к.п.д. и холодильный коэффициент. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов. Циклы ГТУ с изобарным и изохорным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов ГТУ. | 5 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 5 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 5 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 5 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи.Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 5 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов | 4 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| Подготовка и сдача экзамена |  |  | 27 | ОПК-3 | экзамен |
| Всего часов |  |  | 76 |  |  |

5.8.Самостоятельная работа для заочной формы обучения

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выпол-я работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет теплотехники и задачи курса. Смеси рабочих тел. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. | Техническая термодинамика и ее методы, связь с другими отраслями знаний. Основные понятия и определения, параметры состояния. Уравнения состояния идеальных и реальных газов. Теплота и работа как формы передачи энергии. Способы задания смеси. Теплоемкость. Теплоемкость смеси газов. Первый закон термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния. | 9 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 2 | Анализ термодинамических процессов. | Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования термодинамических процессов изменения состояния рабочих тел. Политропные процессы, изображение в координатах P-V и Т-S. Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермный и адиабатный - как частный случай политропного процесса. | 9 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 3 | Термодинамические процессы в реальных газах. Процессы парообразования в рV-, TS- и iS- диаграммах. | Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов. Процессы парообразования в P-V, T-S и i-S диаграммах. Расчет термодинамических процессов в i-S диаграмме. | 9 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 4 | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров Сопло Лаваля. Дросселирование газов паров. | Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров. Расчет скорости и расхода идеального газа через суживающееся сопло. Условия перехода для критического режима, скорость и расход. Сопло Лаваля. Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i-S диаграммы, фазовые переходы. Дросселирование газов паров. Эффект Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов. | 9 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 5 | Термодинамический анализ работы компрессоров. Второй закон термодинамики. Термодинамический анализ теплотехнических устройств. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы ГТУ. | Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое сжатие газов. Степень сжати. Второй закон термодинамики.. Прямой и обратный обратимые циклы, степень их совершенства. Прямой и обратный обратимые циклы Карно, термический к.п.д. и холодильный коэффициент. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов. Циклы ГТУ с изобарным и изохорным подводом теплоты. Термический к.п.д. циклов ГТУ. | 9 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 6 | Основы теплопередачи. Способы и виды переноса теплоты. Закон Фурье. Теплопроводность при стационарном режиме. | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 8 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 7 | Конвекция, конвективный теплообмен. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 8 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 8 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 10 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 9 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплообмен при излучении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи.Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 10 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| 10 | Теплопередача. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Основы расчета теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов | 10 | ОПК-3 | Тест, отчет по ЛР |
| Подготовка и сдача экзамена |  |  | 9 | ОПК-3 | Оценка на экзамене |
| Всего часов |  |  | 100 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Для очной формы

| Формы Методы | Лекции | Лабораторные занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде | - | 2 | 2 |
| Решение ситуационных задач | - | 2 | 2 |
| Тестирование |  | 2 | 1 |
| Поисковый метод | - | 4 | 1 |
| Итого интерактивных занятий | - | 10 | 6 |

Для заочной формы

| Формы Методы | Лекции | Лабораторные занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде | - | 1 | 1 |
| Итого интерактивных занятий | - | 1 | 1 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Рекомендации по подготовке к лабораторным работам

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо:

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем   вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (при необходимости).

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы.

Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий (контрольная работа)

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

Выполнение контрольной работы является обязательным условием допуска студента к аттестационным испытаниям. Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде результатов теоретического анализа и практической работы студента по определенной теме. Содержание контрольной работы зависит от выбранного варианта. Защита контрольной работы проходит в форме собеседования.

Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  включает в себя:

- рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы;

- методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям;

- методические рекомендации по подготовке контрольной работы;

- методические рекомендации по работе с литературой;

- учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы, варианты контрольных работ);

- групповые и индивидуальные консультации;

- экзаменационные билеты.

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя:

- электронный каталог библиотеки СЛИ

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань»

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

- ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

- 2 шестиядерных процессора Xeon;

- 32 Гб оперативной памяти;

- 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Тестовый контроль |  |  | 25 | 25 |
| Лабораторные работы | 9 | 12 | 12 | 33 |
| Итого максимум за период: | 13 | 16 | 41 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) | - | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 13 | 29 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1. Вопросы для подготовки к экзамену

- Предмет технической термодинамики и ее методы. Термодинамическая система и термодинамический процесс.

- Основные параметры состояния. Уравнения состояния идеальных газов.

- Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между долями.

- Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси, определение парциальных давлений компонентов.

- Равновесное и неравновесное состояние. Теплота и работа как формы передачи энергии.

- Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы).

- Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости.

- Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от температуры и давлении. Средняя и истинная теплоемкости.

- Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. Теплоемкость смеси рабочих тел.

- Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. Формулировки первого закона термодинамики.

- Аналитические выражения первого закона термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния.

- Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел.

- Политропные процессы. Основные характеристики политропных процессов. Изображение в координатах р,V  и T, S.

- Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный – частные случаи политропного процесса.

- Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов Пары. Основные определения.

- Процессы парообразования в р, V- T, S и i, S - диаграммах. Водяной пар – как рабочее тело. Понятие об уравнениях Ван-дер-Ваальса и Вукаловича-Новикова.

- Термодинамические параметры воды и водяного пара в р, V- T, S и i, S – диаграммах. Расчет термодинамических процессов водяного пара с помощью i, S – диаграммы.

- Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и паров.

- Уравнение первого закона термодинамики для потока. Массовый расход при истечении идеального газа через суживающее сопло. Критическое давление.

- Расчет скорости и массового расхода для критического режима. Условия перехода для критического режима. Условия перехода через критическую скорость. Сопло Лаваля.

- Расчет процесса истечения водяного пара с помощью i, S – диаграммы. Действительный процесс истечения.

- Дросселирование газов и паров. Сущность процесса дросселирования.

- Понятие об эффекте Джоуля-Томсона. Особенности дросселирования идеального и реального газов.

- Понятие о температуре инверсии. Практическое использование процесса дросселирования в i, S – диаграмме.

- Термодинамический анализ работы компрессоров. Классификация компрессоров и принцип действия. Поршневые компрессоры.

- Индикаторная диаграмма идеального компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Полная работа, затрачиваемая на привод компрессора.

- Индикаторная диаграмма реального поршневого компрессора. Предел сжатия. Многоступенчатое сжатие газов и паров.

- Второй закон термодинамики. Сущность второго закона термодинамики. Основные формулировки второго закона термодинамики.

- Прямой и обратный обратимые циклы Карно. Энтропия – как функция состояния. Изменение энтропии в обратимых и необратимых процессах. Т, S – диаграмма.

- Термодинамический анализ тепловых двигателей. Принцип действия поршневых ДВС. Циклы с изохорным и изобарным подводом теплоты (цикл Отто и Дизеля). Цикл со смешанным подводом теплоты (цикл Тринклера). Изображение циклов в р, V – и Т, S – диаграммах. Термические кпд циклов ДВС.

- Сравнительный анализ циклов ДВС. Циклы газотурбинных установок с изобарным и изохорным подводом теплоты (цикл Брайтона и Гемфри). Изображение циклов в р, V – и Т, S – диаграммах. Термические кпд циклов ГТУ.

- Циклы паросиловых установок. Принципиальная схема паросиловых установок. Схема работы паровой турбины. Цикл Ренкина и его исследование. Влияние начальных и конечных параметров на термический кпд цикла Ренкина.

- Изображение цикла в р, V- T, S и i, S – диаграммах. Пути повышения экономичности паросиловых установок. Теплофикационный цикл.

- Виды и характеристики топлив.

- Топливо и основы горения.

- Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Механизм передачи теплоты в металлах, диэлектриках, жидкостях и газах.

- Дифференциальное уравнение теплопроводности. Коэффициент температуропроводности. Условия однозначности.

- Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность сферической стенки.

- Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения. Понятие о пограничном слое. Уравнение  Ньютона – Рихмана.

- Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена: уравнение теплоотдачи на границе потока и стенки; уравнение энергии для потока жидкости; уравнение движения вязкой жидкости (уравнение Навье - Стокса); уравнение неразрывности. Условия однозначности к дифференциальным уравнениям конвективного теплообмена.

- Основы теории подобия. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия.

- Физический смысл основных критериев подобия. Определяющие критерии. Теоремы подобия. Критериальные уравнения.

- Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнения.

- Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности; теплообмен при течении жидкости в трубах; теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и при поперечном омывании пучков труб, коридорно и шахматно расположенных. Критериальные уравнения. Теплообмен при изменении агрегатного состояния.

- Теплообмен при кипении; механизм процессов при пузырьковом и пленочном режимах кипения. Теплообмен при конденсации.

- Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Излучение газов. Сложный  лучисто-конвективный теплообмен. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-паралельными поверхностями; защита от излучения.

- Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи.

- Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб.

- Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов.

- Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. Технико-экономический расчет.

Формы контроля усвоения программы

Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки усвоения знаний, полученных на лабораторных, практических, лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования по пройденному материалу.

Сдача отчёта по выполненным лабораторным работам

Студент должен выполнить все лабораторные работы. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и приём отчетов по работе. Студент не должен допускаться к выполнению работы до тех пор, пока он не продемонстрирует преподавателю готовность к работе, то есть понимание цели работы, методов достижения этой цели, знания теоретических основ предполагаемых измерений.

Подготовка к лабораторному занятию не должна сводиться к чтению соответствующего методического указания. Необходимо дополнительно проработать теоретический материал, лежащий в основе измерений, ответить на контрольные вопросы и подготовить заготовку отчёта. Эта заготовка должна включать:

- название лабораторной работы;

-цель работы;

-технологию выполнения работы;

-оформление отчета.

Полученные и обработанные результаты измерений должны быть внесены в отчёт в процессе выполнения лабораторной работы. В конце отчёта должен содержаться вывод.

Примеры тестов для контроля знаний:

1. Укажите правильное соотношение между единицами измерения давления:

а) 1  =  1  = 101325 = 760  = 10 ;

б) 1  =  1,03  = 101325 = 760  = 10,3 ;

в) 1  =  1  = 98100 = 760  = 10 ;

г) 1  =  1,03  = 101325 = 735  = 10,3 .

2. Какое давление измеряется с помощью манометра?

а) барометрическое;

б) избыточное;

в) абсолютное;

г) разряжение.

3. Выберите правильное определение идеального газа:

а) идеальным называют газ, между молекулами которого отсутствуют силы взаимного притяжения и отталкивания, а объем самих молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом газа;

б) идеальным называют газ, между молекулами которого отсутствуют силы взаимного притяжения и отталкивания, а молекулы имеют конечные собственные объемы;

в) идеальным называют газ, молекулы которого имеют конечные собственные объемы  и связаны между собой силами взаимодействия;

г) идеальным называют газ, молекулы которого связаны силами взаимодействия, а объем самих молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом газа.

4. Уравнение, наиболее точно описывающее состояние реального газа вида

, называется:

а) уравнением Ван-дер-Ваальса;

б) уравнением Майера-Боголюбова;

в) уравнением Вукаловича-Новикова;

г) уравнением Клапейрона-Менделеева;

д) уравнением Вукаловича.

- Какое из перечисленных ниже понятий не является параметром состояния рабочего тела?

а) давление;

б) внутренняя энергия;

в) температура;

г) энтальпия;

д) теплота.

6.   Как называется термодинамический процесс, в котором вся подведенная теплота расходуется на увеличение внутренней энергии?

а) изохорный;

б) изобарный;

в)изотермический;

г) адиабатный;

д) политропный.

7.  Теплоемкость, равная отношению количества теплоты, выделяющейся или поглощаемой в процессе к изменению температуры в интервале от  до , называется:

а) истинной;

б) молярной;

в) удельной;

г) средней;

д) объемной.

8.  Как называется процесс, в котором работа совершается лишь за счет уменьшения внутренней энергии?

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный;

д) политропный.

9.  Как называется процесс, в котором удельная теплоемкость является величиной постоянной?

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный;

д) политропный.

10. Каким выражением определяется приращение внутренней энергии идеального газа?

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

11. Как связана газовая постоянная  с теплоемкостями  и ? Газовая постоянная равна:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

12. Чему равна энтальпия сухого насыщенного пара , если энтальпия воды :

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

13. Сколько теплоты подводится к 1 кг пара в пароперегревателе при изобарном нагреве от  до ?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

14. Из каких процессов состоит цикл Карно?

а) адиабатные – сжатия и расширения, изобарные – подвод и отвод теплоты;

б) адиабатные – сжатия и расширения, изотермические – подвод и отвод теплоты;

в) адиабатные – сжатия и расширения, изохорные – подвод и отвод теплоты;

г) политропные – сжатия и расширения, изотермические – подвод и отвод теплоты.

15. Термический КПД теплового двигателя это:

а) отношение низшей температуры цикла к наивысшей;

б) отношение работы цикла к подведенной теплоте;

в) отношение отведенной теплоты к подведенной;

г) отношение снимаемой с двигателя мощности к теоретической.

16. Чему равна теоретическая скорость газа при адиабатном истечении через сопло?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

17. Что такое дросселирование газа (пара)?

а) понижение давления в гидравлических сопротивлениях;

б) понижение температуры газа;

в) перемещение газа;

г) истечение газа через сопла.

18. Что такое степень сухости водяного пара ?

а) отношение массы паровой фракции к массе жидкой фракции;

б) отношение массы паровой фракции к общей массе влажного пара;

в) отношение температуры пара к температуре насыщения;

г) масса паровой фракции в единице объема.

19. Для чего при высоких степенях сжатия газа применяются многоступенчатые компрессоры с охлаждением между ступенями?

а) чтобы уменьшить нагрузку на подшипники;

б) чтобы уменьшить объемные потери

в) чтобы избежать недопустимо высоких температур газа;

г) чтобы повысить КПД компрессора.

20. Какому термодинамическому процессу изменения состояния водяного пара соответствуют представленные диаграммы?

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный.

21. Какому тепловому двигателю соответствуют - и - диаграммы цикла?

а) карбюраторному ДВС;

б) двигателю Дизеля;

в) двигателю Тринклера;

г) ГТУ;

д) ПТУ.

22. Цикл ДВС работающий с подводом теплоты при , характеризуется:

а) степенью сжатия  и степенью изобарного (предварительного) расширения ;

б) степенью сжатия  и степенью повышения давления ;

в) степенью изобарного (предварительного) расширения и степенью повышения давления ;

г) степенью сжатия ;

д) степенью повышения давления .

23. На - диаграмме показаны характерные процессы расширения газа. Какому процессу соответствует линия ?

а) политропному;

б) изобарному;

в) изотермическому;

г) адиабатному.

24. Что дает регенеративный подогрев питательной воды в ПТУ?

а) уменьшение затрат на оборудование;

б) уменьшение эрозионного износа лопаток турбины;

в) уменьшение расхода пара на выработку  мощности;

г) повышение термического КПД цикла.

25. На рисунке показана - диаграмма ПТУ. Какому циклу она соответствует?

а) циклу Ренкина без промперегрева;

б) циклу Ренкина с одним промперегревом;

в) циклу Ренкина с двумя промперегревами;

г) циклу Карно.

26. На рисунке показана схема, какой тепловому двигателю она соответствует?

а) карбюраторному ДВС;

б) двигателю Дизеля;

в) двигателю Тринклера;

г) ГТУ с подводом теплоты при ;

д) ГТУ с подводом теплоты при

е) ПТУ.

27. Для идеального цикла ДВС работающего с подводом теплоты при определить удельное количество отведенной теплоты, если известно: - удельное количество подведенной теплоты         q1 = 1162 ; термический КПД цикла                                         ηt = 0,65.

а) 385 ;                           г) 710,6 ;

б) 500 ;                           д) 630,2 .

в) 406,7 ;

28. Чем ограничивается степень сжатия  в карбюраторных ДВС?

а) нагрузкой на кривошипно-шатунный механизм;

б) мощностью статора;

в) самовоспламенением горючей смеси

г) отказами системы зажигания.

29. Как называется процесс переноса теплоты, происходящий между непосредственно соприкасающимися телами или частицами тел с различной температурой и возможный в твердых телах, жидкостях и газах?

а) теплопроводность;

б) свободная конвекция;

в) излучение (радиация);

г) вынужденная конвекция;

д) сложный теплообмен.

30. Каким уравнением описывается закон Фурье (основной закон теплопроводности)?

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

31. Как называется число подобия, характеризующее конвективный теплообмен на границе твердое тело – жидкость?

а) Рейнольдса;

б) Эйлера;

в) Прандтля;

г) Грасгоффа;

д) Нуссельта.

32. Коэффициент, входящий в уравнение , называется:

а) коэффициентом излучения абсолютно черного тела;

б) коэффициентом теплоотдачи;

в) коэффициентом теплопроводности;

г) приведенным коэффициентом излучения;

д) коэффициентом теплопередачи.

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации данной учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| 1. Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. | Справочно-правовая система "Консультант Плюс" |
| --- | --- |
|  | Справочно-правовая система "Гарант" |
| 2. Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам и темам | Перечень основной и дополнительной учебной литературы |
| 3. Электронные библиотечные системы | Библиотечная система Ирбис-64 |
| 4. Другие программные средства | Антивирус Касперского |
|  | Комплекс программ Microsoft |
|  | Архиватор 7-zip |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | Учебная лаборатория «Техническая термодинамика и теплотехника. Тепломассообменные процессы и аппараты», ул. Ленина, д. 39, каб. №308-2; Учебная лаборатория «Массообменные процессы и аппараты», каб.№10-2 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Леканова, Т. Л. Теплотехника [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Т. Л. Леканова, Л. Л. Ширяева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика». - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001505.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Теплотехника [Текст] : учеб. для студ. техн. спец. вузов / под ред. В. Н. Луканина. – 5-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2006. – 671 с.

- Теплотехника [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов технических специальностей и направлений бакалавриата всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост.: С. Г. Ефимова, В. Т. Чупров. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000252.pdf.

- Теплотехника. Техническая термодинамика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", 190603 "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования", 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", 110301 "Механизация сельского хозяйства", 150405 "Машины и оборудование лесного комплекса", 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств", 110300 "Агроинженерия", 150400 "Технологические машины и оборудование", 190500 "Эксплуатация транспортных средств", 280200 "Защита окружающей среды", 280201 "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов", 250401 "Лесоинженерное дело", 250300 "Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств", 250403 "Технология деревообработки", 270100 "Строительство" всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост.: И. Н. Полина, С. Г. Ефимова, Н. А. Корычев. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 3,0 Мб). - Сыктывкар : СЛИ, 2012. - on-line. - Систем. требования:Acrobat Reader (любая версия). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000221.pdf.

Периодические издания

- Теплоэнергетика [Текст] : теоретический и научно-практический журнал / учредитель Российская академия наук, Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников. – Москва : МАИК "Наука / Интерпериодика". – Издается с января 1954 г. – Выходит ежемесячно.

Справочно-библиографическая литература

- Иванова, И. В. Справочник по теплотехнике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Иванова ; Изд-во «Лань» (ЭБС). — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2012. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45370.

- Промышленная теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник / под общ. ред. : В. А. Григорьева, В. М. Зорина. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 552 с.

- Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочник : в 4-х книгах. Кн. 1. Общие вопросы / под общ. ред. : А. В. Клименко, В. М. Зорина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 528 с.

- Теплоэнергетика и теплотехника [Текст] : справочная серия в 4-х книгах. Кн. 2 Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент / под общ. ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. - 3-е изд. перераб. и доп. –  Москва : Изд-во МЭИ, 1999. – 564 с.