## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

____________________Л. А. Гурьева

«_____»___________________2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Пожарная безопасность», Б1.В.ДВ.04.01

Наименование ООП ВО «Инженерная защита окружающей среды»

Направление подготовки: 20.03.01  «Техносферная безопасность»

Направленность (профиль): «Инженерная защита окружающей среды»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: дневная/заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: «Химическая технология и техносферная безопасность» («ХТ и ТБ»)

Год начала подготовки: 2020

Курс (очная): 4

Курс (заочная): 5

Общая трудоемкость 5 ЗЕТ, 180 часов

Форма контроля: контрольная работа, экзамен.

Сыктывкар 2019

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», утвержденного 21.03.2016 № 246, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___»___________201__ г.  протокол №___.

Разработчик ст. преподаватель кафедры «ХТ и ТБ»  ______________П. В. Мусихин

Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н._____________________________ В. А. Демин

(должность, кафедра)	                                                  (подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой «ХТ и ТБ» ______________ _______________________  В. А. Демин

(название кафедры)	                   (подпись)	                                    (Ф.И.О.)

Декан   факультета лесного и сельского хозяйства   _____________Т. В. Попова (

название факультета)	                                                    (подпись)        (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является обучение студентов теоретическим знаниям по пожарной безопасности, изучение нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности  и формирование компетенций по профилактике возгораний, владения методами и средствами борьбы с пожарами различных объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.

Задачи дисциплины:

- знать нормативные  и правовые акты в области  организации работы по пожарной безопасности, методики инструктирования и обучения правилам пожарной безопасности, современные системы оповещения о возгораниях, современные средства тушения пожаров, автоматические пожаротушащие системы, особенности тушения пожаров на объектах промышленности;

- применять нормативные правовые акты для безопасности организации производственной деятельности, планировать работу по предупреждению возгораний и пожаров, проводить аудит в установленном порядке средств и систем пожаротушения, вести делопроизводство и отчетность;

- владеть методами профилактики  возгораний и пожаров в организациях методами контроля средств и систем пожаротушения, методиками разработки инструкций, инструктажа и обучения по пожарной безопасности, основными приемами тушения начальной стадии пожаров, эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина  «Пожарная безопасность» относится к вариативной части учебного плана (дисциплина по выбору) Б1.В.ДВ.04.01.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Общая и неорганическая химия», «Техногенные риски и чрезвычайные ситуации», «Водопотребление и водоотведение промышленных предприятий», «Анализ безопасности и организация охраны труда на производстве», «Теория горения и взрыва», «Гидрогазодинамика», «Теплофизика», «Электроника и электротехника»,  «Надежность технических систем и техногенный риск»,  «Медико-биологические основы безопасности», «Технологические основы переработки природных ресурсов», «Гидравлика и теплотехника», «Механика», «Геоинформационные системы».

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: «Управление техносферной безопасностью», «Надзор и контроль в сфере безопасности».

3.Пречень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ПК-17 обладать способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска.

- В результате освоения компетенции ПК – 17 студент должен:

знать нормативные правовые акты в области  организации работы по пожарной безопасности, методики инструктирования и обучения правилам пожарной безопасности, современные системы оповещения о возгораниях, современные средства тушения пожаров, автоматические пожаротушащие системы, особенности тушения лесных пожаров, пожаров на объектах промышленности;

уметь применять нормативные правовые акты для обеспечения пожарной безопасности  производственной деятельности, планировать работу по предупреждению возгораний и пожаров, вести аудит, в установленном порядке, средств и систем пожаротушения, вести делопроизводство и отчетность;

владеть методами профилактики  возгораний и пожаров в организациях методами контроля средств и систем пожаротушения, методиками разработки инструкций, инструктажа и обучения по пожарной безопасности, основными приемами тушения начальной стадии пожаров, эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____5______ зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов |  |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | д/о | з/о |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 18 | 14 |
| Практические занятия (ПЗ) | 18 | 10 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 108 | 147 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 | 5 |

5. Содержание дисциплины

5.1.Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

5.1.1.  Для очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовая база пожарной безопасности. | 2 | - | 14 | 16 | ПК-17 |
| 2. | Теоретические основы горения и распространения пламени. Пожары. Опасные поражающие факторы пожара и взрыва. | 2 | - | 10 | 12 |  |
| 3. | Пожароопасные свойства материалов. Классификация. | 2 | - | 8 | 10 |  |
| 4. | Система обеспечения пожарной безопасности. | 2 | 2 | 17 | 21 |  |
| 5. | Организация противопожарного режима на предприятии. | 2 | 4 | 12 | 18 |  |
| 6. | Системы обнаружения и тушения пожаров. | 2 | 2 | 14 | 18 |  |
| 7. | Лесные пожары. | 2 | - | 12 | 14 |  |
| 8. | Организация работы по пожарной безопасности в предприятиях. | 4 | 10 | 21 | 35 |  |
|  | Прием и сдача экзамена | - | - | - | 36 |  |
|  | Всего | 18 | 18 | 108 | 180 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовая база пожарной безопасности. | 2 | - | 20 | 22 | ПК-17 |
| 2. | Теоретические основы горения и распространения пламени. Пожары. Опасные поражающие факторы пожара и взрыва. | 2 | - | 20 | 22 |  |
| 3. | Пожароопасные свойства материалов. Классификация. | 2 | - | 20 | 22 |  |
| 4. | Система обеспечения пожарной безопасности. | 2 | 2 | 20 | 24 |  |
| 5. | Организация противопожарного режима на предприятии. | 2 | 4 | 20 | 26 |  |
| 6. | Системы обнаружения и тушения пожаров. | 2 | - | 20 | 22 |  |
| 7. | Лесные пожары. | - | - | 15 | 15 |  |
| 8. | Организация работы по пожарной безопасности в предприятиях. | 2 | 4 | 12 | 18 |  |
|  | Прием и сдача экзамена | - | - | - | 9 |  |
|  | Всего | 14 | 10 | 147 | 180 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовая база пожарной безопас ности. | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. | 2 | ПК-17 |
| 2. | Теоретические основы горения и распростра нения пламени. Пожары. Опасные поражаю щие факторы пожара и взрыва. | Общие сведения о горении. Пожароопасные свойства веществ. Химические реакции горения и физический состав горючих веществ. Гомогенное и гетерогенное горение. Опасные факторы пожаров. Статистика происшедших пожаров в Республике Коми. Поражающие факторы пожара и взрыва. | 2 |  |
| 3. | Пожароопасные свойства материалов. Классификация. | Условия образования горючих сред в оборудовании и в помещениях. Пожароопасные свойства материалов и их классификация. Принципы соблюдения пожарной безопасности. | 2 |  |
| 4. | Система обеспече ния пожарной безопас ности. | Категорирование помещений по пожаровзрывоопасности. Классификация взрывоопасных зон. Классификация пожарных зон. Пожароопасность зданий и сооружений. Классификация зданий по функциональной пожарной опасности | 2 |  |
| 5. | Организа ция противопо жарного режима на предприя тии. | Задачи пожарной безопасности и систем пожарной защиты. Планирование мероприятий по пожарной безопасности. | 2 |  |
| 6. | Системы обнаруже ния и тушения пожаров. | Автономная и автоматическая пожарная сигнализация. Автоматические установки пожаротушения. Первичные средства пожаротушения (классификация огнетушителей, противопожарный водопровод, пожарные щиты). | 2 |  |
| 7. | Лесные пожары. | Классификация лесных пожаров. Стадии развития и тушения лесного пожара. Стратегия тушения лесных пожаров. Тактика тушения лесных пожаров. | 2 |  |
| 8. | Организа ция работы по пожарной безопаснос ти в предприятиях. | Обучение мерам пожарной безопасности специалистов, служащих и рабочих. Разработка и внедрение системы управления пожарной безопасностью. Обеспечение пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, выполнении пожароопасных работ, контроль за состоянием средств оповещения и пожаротушения. Организация контроля за пожарной безопасностью на предприятиях. Разработки плана эвакуации при пожаре. Ведение документации по пожарной безопасности. | 4 |  |
|  | Всего |  | 18 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовая база пожарной безопас ности. | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. | 2 | ПК-17 |
| 2. | Теоретические основы горения и распростра нения пламени. Пожары. Опасные поражаю щие факторы пожара и взрыва. | Общие сведения о горении. Пожароопасные свойства веществ. Химические реакции горения и физический состав горючих веществ. Гомогенное и гетерогенное горение. Опасные факторы пожаров. Статистика происшедших пожаров в Республике Коми. Поражающие факторы пожара и взрыва. | 2 |  |
| 3. | Пожароопасные свойства материалов. Классификация. | Условия образования горючих сред в оборудовании и в помещениях. Пожароопасные свойства материалов и их классификация. Принципы соблюдения пожарной безопасности. | 2 |  |
| 4. | Система обеспече ния пожарной безопас ности. | Категорирование помещений по пожаровзрывоопасности. Классификация взрывоопасных зон. Классификация пожарных зон. Пожароопасность зданий и сооружений. Классификация зданий по функциональной пожарной опасности | 2 |  |
| 5. | Организа ция противопо жарного режима на предприя тии. | Задачи пожарной безопасности и систем пожарной защиты. Планирование мероприятий по пожарной безопасности. | 2 |  |
| 6. | Системы обнаруже ния и тушения пожаров. | Автономная и автоматическая пожарная сигнализация. Автоматические установки пожаротушения. Первичные средства пожаротушения (классификация огнетушителей, противопожарный водопровод, пожарные щиты). | 2 |  |
| 7. | Лесные пожары. | Классификация лесных пожаров. Стадии развития и тушения лесного пожара. Стратегия тушения лесных пожаров. Тактика тушения лесных пожаров. | - |  |
| 8. | Организа ция работы по пожарной безопаснос ти в предприятиях. | Обучение мерам пожарной безопасности специалистов, служащих и рабочих. Разработка и внедрение системы управления пожарной безопасностью. Обеспечение пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, выполнении пожароопасных работ, контроль за состоянием средств оповещения и пожаротушения. Организация контроля за пожарной безопасностью на предприятиях. Разработки плана эвакуации при пожаре. Ведение документации по пожарной безопасности. | 2 |  |
|  |  | Всего | 18 |  |

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен

5.6. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость (час.) | Формируе- мые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тема 4. Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. | Защита реферата (презентации) по теме «Системы пожарной защиты». | 2 | ПК-17 |
| 2. | Тема5. Организация противопожарного режима на предприятии. | Решение задач на определение категории помещений по пожаровзрывоопасности, классификации взрывоопасных и пожарных зон, пожароопасности зданий и сооружений. | 4 |  |
| 3 | Тема 6. Средства оповещения и тушения пожаров, эвакуация людей при пожаре. | Отработка навыков применения первичных средств пожаротушения. Отработка навыков эвакуации людей при пожаре. | 2 |  |
| 4. | Тема 8. Организация работы по пожарной безопасности на предприятиях (учреждениях). | Семинар по теме: «Организация работы по пожарной безопасности на предприятиях». Оформление наряда – допуска на огневые работы. Проведение тестирования по теме «Требования пожарной безопасности на промышленных предприятиях». Семинар по теме «Декларация пожарной безопасности». Аудиторная контрольная работа | 10 |  |
|  |  |  | 18 |  |

5.7. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость (час.) | Формируе- мые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тема 4. Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. | Защита реферата (презентации) по теме «Системы пожарной защиты». | 2 | ПК-17 |
| 2. | Тема5. Организация противопожарного режима на предприятии. | Решение задач на определение категории помещений по пожаровзрывоопасности, классификации взрывоопасных и пожарных зон, пожароопасности зданий и сооружений. «Требования пожарной безопасности на промышленных предприятиях». | 4 |  |
| 3 | Тема 8. Организация работы по пожарной безопасности на предприятиях (учреждениях). | Семинар по теме «Декларация пожарной безопасности». Аудиторная контрольная работа | 4 |  |
|  |  |  | 10 |  |

5.8. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовая база пожарной безопасности. | Изучение технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Изучение Правил противопожарного режима в Российской Федерации. | 14 | ПК-17 | Проверка конспекта |
| 2. | Теоретические основы горения и распространения пламени. Опасные поражающие факторы пожара и взрыва. | Решение задач на определение теплотворной способности горючих веществ, удельной пожарной нагрузки. | 10 | ПК-17 | Проверка решения задач по теме. |
| 3. | Пожароопасные свойства материалов. Классификация. | Изучение принципов пожарной безопасности. | 8 | ПК-17 | Проверка домашнего задания. |
| 4. | Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. | Подготовка презентации «Системы пожарной защиты». | 17 | ПК-17 | Выступление на семинаре. |
| 5. | Организация противопожарного режима на предприятии | Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы, методических пособий. Оформление отчета по практическим работам | 12 | ПК-17 | Проверка конспекта. Проверка отчета. |
| 6. | Средства оповещения и тушения пожаров, эвакуация людей при пожаре. | Подготовка конспекта по теме: «Средства оповещения и тушения пожаров». | 14 | ПК-17 | Проверка конспекта |
| 7. | Лесные пожары. | Изучение темы «Лесные пожары». | 12 | ПК-17 | Проверка конспекта. Выступление на семинаре. |
| 8. | Организация работы по пожарной безопасности в предприятиях(учреждениях). | Подготовка к семинару по теме «Организация работы по пожарной безопасности». Изучение порядка оформления наряда – допуска. Подготовка к проведению тестирования по теме «Требования пожарной безопасности на промышленных предприятиях». Изучение Декларации пожарной безопасности Подготовка к аудиторной контрольной работе. | 21 | ПК-17 | Выступление на семинаре. Проверка тестов. Проверка конспекта Проверка аудиторной контрольной работы. |
|  |  | Итого | 108 |  |  |
| Подготовка и сдача экзамена |  |  | 36 |  |  |

5.9.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовая база пожарной безопасности. | Изучение технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Изучение Правил противопожарного режима в Российской Федерации. | 20 | ПК-17 | Проверка конспекта |
| 2. | Теоретические основы горения и распространения пламени. Опасные поражающие факторы пожара и взрыва. | Решение задач на определение теплотворной способности горючих веществ, удельной пожарной нагрузки. | 20 | ПК-17 | Проверка решения задач по теме. |
| 3. | Пожароопасные свойства материалов. Классификация. | Изучение принципов пожарной безопасности. | 20 | ПК-17 | Проверка домашнего задания. |
| 4. | Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. | Подготовка презентации «Системы пожарной защиты». | 20 | ПК-17 | Выступление на семинаре. |
| 5. | Организация противопожарного режима на предприятии | Подготовка к практическим занятиям, изучение литературы, методических пособий. Оформление отчета по практическим работам | 20 | ПК-17 | Проверка конспекта. Проверка отчета. |
| 6. | Средства оповещения и тушения пожаров, эвакуация людей при пожаре. | Подготовка конспекта по теме: «Средства оповещения и тушения пожаров». | 20 | ПК-17 | Проверка конспекта |
| 7. | Лесные пожары. | Изучение темы «Лесные пожары». | 15 | ПК-17 | Проверка конспекта. Выступление на семинаре. |
| 8. | Организация работы по пожарной безопасности в предприятиях(учреждениях). | Подготовка к семинару по теме «Организация работы по пожарной безопасности». Изучение порядка оформления наряда – допуска. Подготовка к проведению тестирования по теме «Требования пожарной безопасности на промышленных предприятиях». Изучение Декларации пожарной безопасности Подготовка к аудиторной контрольной работе. | 12 | ПК-17 | Выступление на семинаре. Проверка тестов. Проверка конспекта Проверка аудиторной контрольной работы. |
|  |  | Итого | 147 |  |  |
| Подготовка и сдача экзамена |  |  | 9 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены

7. Методы и формы организации обучения

7.1 Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде |  | 2 | 2 |
| Деловая игра |  | 2 | 2 |
| Поисковый метод | 2 |  | 2 |
| Решение ситуационных задач |  | 2 | 2 |
| Мастер-класс | 2 |  | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 4 | 6 | 10 |

7.2 Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для студентов заочной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа в команде |  | 1 | 1 |
| Поисковый метод | 1 |  | 1 |
| Решение ситуационных задач |  | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 1 | 3 | 4 |

8. Методические указаниядля студентов по освоению дисциплины

8.1.Методические рекомендации по практическим занятиям

Методические указания по проведению практических работ представлены в лаборатории 504 – 2.

## 8.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Дисциплина «Пожарная безопасность» предполагает как аудиторную (лекции и лабораторные занятия), так и самостоятельную работу студентов.

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: конспекты лекций; учебники и учебные пособия; сборники лабораторных работ; рабочая программа, экзаменационные билеты.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора студентов, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией. Она включает в себя: изучение основной и дополнительной работы по курсу, работу с электронными учебными ресурсами, подготовки к экзамену, индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 8 | 14 | 13 | 35 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Итого максимум за период: | 20 | 27 | 23 | 70 |
| Сдача экзамена |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 47 | 70 | 100 |

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 – 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 – 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 – 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

11.1 Компетенции студента, формируемые в процессе освоения дисциплины

| Компетенция | Наименование компетенции | Уровни освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ПК-17 | Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска | Пороговый Знатьвредные и опасные факторы пожаров и взрывов; свойства химических соединений, применяемые в технологическом процессе; основные закономерности протекания химических процессов горения;требования к основным средствам пожаротушения; основные причины пожаров, их классификацию; основные нормативные и правовые документы в области пожарной безопасности; классификацию оборудования применяемого во взрывопожароопасных и пожароопасных средах; противопожарные свойства материалов и преград. # Уметь оценивать риск от влияния вредных и опасных факторов пожарапользоваться первичными средствами пожаротушения;подбирать оборудование для взрывопожароопасных и пожароопасных сред. Владетьтерминологией и навыками применения первичных средств пожаротушения с учетом классификации пожаров, основными навыками выбора взрывозащищенного оборудования.методами проверки автоматической пожарной сигнализации, речевого оповещения, первичных средств пожаротушения и соответствия помещений Правилам противопожарного режима в Российской Федерации. |
|  |  | Продвинутый # Знать требования федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; виды устройств для автоматического тушения пожаров, принцип действия; требования к пожарной сигнализации; отечественный и зарубежный опыт в области пожарной безопасности. Уметь оценивать организацию производственных процессов с учетом требований пожарной безопасности;организовывать проведение экспертизы конструкций зданий на огнестойкость, а материалов применяемых в технологическом процессе на возгораемость; анализировать и исполнять требования надзорных органов. Владеть методами применения первичных средств пожаротушения, организовывать аудит на соответствие объекта Правилам противопожарного режима в Российской Федерации;навыками анализа возгораний на объектах экономики; практикой применения первичных средств пожаротушения; методикой разработки Декларации пожарной безопасности; методикой расчетов определения пожарного риска; навыками действий в условиях пожаров и взрывов: эвакуацией людей, извещение пожарной службы, встреча пожарной команды, тушение пожара в начальной стадии. |
|  |  | Высокий Знать способы интегрирования знаний из междисциплинарных областей при изучении учебного материала курса;приоритетные направления развития науки в области пожарной безопасности. Уметь определять опасные факторы пожаров и взрывов, свойства химических соединений, применяемые в технологическом процессе и огнетушащих составах; основные закономерности протекания химических процессов при горении; организовывать контроль пожарной безопасности;анализировать уровень научно-технической информации по пожарной безопасности и ее инновационную привлекательность; Владеть навыками аргументированного доказательства полученных результатов на основе теоретических знаний по химии, физике; методикой расчета оценки рисков от пожаров и взрывов; методами составления прогнозов возможного развития ситуации в области пожарной безопасности; внедрению инноваций с целью предотвращения потенциально-возможных возгораний и взрывов. |

11.2 Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» - от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» - от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно» - 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено,необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Примерные вопросы к экзамену

Вопросы по пожарной безопасности выносимые на экзамен.

Пороговый уровень

1. Определение процесса горения.

2. Что подразумевается под термином «гомогенное горение»?

3. Что подразумевается под термином «геторогенное горение»?

4. Что подразумевается под термином «дефляграционное  горение»?

5. Что подразумевается под термином «детонационное горение»?

6. Какие показатели характеризуют предельные условия возникновения горения?

7 .В каких пределах находится область воспламенения?

8. Какие случаи горения относятся к самовозгоранию?

9. Каковы причины возникновения пожаров и взрывов?

10. Какие подходы применяются к нормированию обеспечения пожаровзрывобезопасности?

11. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категорииА?

12. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории Б?

13. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории В1-В4?

14. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории Г?

15. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории Д?

16. По какому показателю определяется пожарная опасность помещений категорий В1В4?.

Продвинутый уровень

1. Причины возникновения пожаров?

2. Как определяется расчетная продолжительность пожара?

3. Как определяются коэффициенты, учитывающие скорость выгорания веществ?

4. При каких параметрах горючести строительные материалы относятся к негорючим?

5. Методика определения горючести строительных материалов?

6. Методика определения воспламеняемости строительных материалов?

7. Методика определения огнестойкости строительных материалов?

8. От каких характеристик зависит огнестойкость каменных конструкций?

9. От каких характеристик зависит огнестойкость железобетонных конструкций?

10. От каких характеристик зависит огнестойкость металлических конструкций?

11. Как защитить от огня деревянные конструкции?

12. От каких характеристик зависит огнестойкость  конструкций из полимерных материалов?

13. Как определяется класс пожарной опасности строительных конструкций?

14.На какие классы пожарной опасности подразделяются строительные конструкции?

Повышенный уровень

1. Какие нормативные документы определяют противопожарные требования?

2. По каким критериям пожарной опасности классифицируются здания сооружения и строения

3. Какие применяются противопожарные преграды?

4. На какие степени огнестойкости подразделяются здания.

5. При какой температуре поверхности системы отопления представляют пожарную опасность?

7. При какой этажности зданий возможно применять печное отопление?

8. Какие применяются системы отопления для взрывоопасных помещений категорий А и Б?

9. Как классифицируются системы вентиляции в зависимости от способов воздухообмена?

11.Что подразумевается под термином «местная вентиляция»?

12. Что подразумевается под термином «общеобменная вентиляция»?

13. В чем заключается пожарная опасность вентиляционных установок?

14. Как классифицируются электроустановки в зависимости от пожарной опасности ?

15. Как классифицируются электроустановки в зависимости от взрывоопасности?

16.Что предусматривается в электроустановках и электрических сетях для защиты от токов короткого замыкания?

17.Как классифицируются противовзрывные мероприятия?

18. Какие противовзрывные меры относятся к профилактическим мерам?

19. Какие меры относятся к активной взрывозащите?

20. Какие предохранительные устройства применяются в промышленности?

21.Какова кратность вентиляции применяется для взрывозащиты?

22. В чем заключается процесс флегматизации?

23. Какие вещества применяются в качестве флегматизаторов?

24. Какие существуют способы пожаротушения?

25. Какие применяются средства пожаротушения?

26. Что представляют собой хладоны?

27. Что представляют собой АОС аэрозольный огнетушащий состав?

28. Что представляют собой огнетушащие порошки?

29.Как классифицируются первичные средства пожаротушения?

30. Как классифицируются огнетушители?

31 .Как устроены углекислотные и порошковые огнетушители

32. Каков принцип работы  углекислотных и порошковых огнетушителей?

33.Что понимается под системой водоснабжения?

34. Как подразделяется противопожарное водоснабжение?

35. В каких случаях допускается применять тупиковые сети в противопожарном водоснабжении?

36. В каких случаях допускается применять безводопроводное противопожарное водоснабжение?

37. Как устроены автоматические спринклерные установки пожаротушения?

38. . Как устроены автоматические дренчерные установки пожаротушения?

39.Для чего предназначена пожарная сигнализация?

40. Как подразделяются пожарные извещатели по принципу действия?

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNULGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNUGPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редакторGimp | Лицензия GNULGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схемFluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная учебная литература

- Конык, О. А. Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»), 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов») всех форм обучения : сетевое учебное электронное издание / О. А. Конык, П. В. Мусихин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. охраны окружающей среды и техносферной безопасности. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001563.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Беляков, Г. И. Пожарная безопасность [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям / Г. И. Беляков. - Москва : Юрайт, 2017. - 143 с.

- Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : практикум для студентов направлений подготовки бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность», 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность» ; сост. П. В. Мусихин. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001714.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : справочник / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. С. В. Собуря. – 5-е изд., с изм. – Москва : ПожКнига, 2013. – 240 с. – (Библиотека нормативно-технического работника). – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236600.

- Пожарная безопасность промпредприятий [Электронный ресурс] : справочник / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. С. В. Собуря. – 3-е изд., перераб. – Москва : ПожКнига, 2011. – 147 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140297.

Электронные информационные ресурсы

- Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля  [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 12.3.047-2012. – Взамен ГОСТ Р 12.3.047-98 ; введ. 2014-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Пожарная безопасность. Общие требования [Электронный ресурс] : ГОСТ 12.1.004-91. – Взамен ГОСТ 12.1.004-85 ; введ. 1992-07-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации [Электронный ресурс] :  утв. постановлением Правительства РФ от 25 апр. 2012 г. № 390 // СПС «КонсультантПлюс».

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [Электронный ресурс] : федер. закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».