МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

____________________Л. А. Гурьева

«_____» __________________ 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ», Б1.В.05

Наименование ООП ВО: Технология и оборудование химической переработки древесины

Направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология

Направленность (профиль): Технология и оборудование химической переработки древесины

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра: «Химическая технология и техносферная безопасность» («ХТ и ТБ»)

Год начала подготовки: 2020

Курс (очная): 4

Курс (заочная): 5

Общая трудоемкость в ЗЕТ - 4, часах - 144

Форма контроля: контрольная работа, зачет с оценкой

Сыктывкар 2020

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 11 августа 2016 года, № 1005, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___»___________201__ г.  протокол №___.

Разработчик к.х.н., доцент кафедры ХТиТБ       ________________         В. И. Михайлов

Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н._____________________________ В. А. Демин

(должность, кафедра)	                                                  (подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой «ХТ и ТБ» ______________ _______________________  В. А. Демин

(название кафедры)	                   (подпись)	                                    (Ф.И.О.)

Декан   факультета лесного и сельского хозяйства   _____________Т. В. Попова

(название факультета)	                                                    (подпись)        (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

- ознакомление студентов с теоретическими  основами спектроскопических методов исследования органических соединений;

- рассмотрение устройства и принципа работы масс-спектрометра, УФ- и ИК-спектрофотометров;

- ознакомление студентов с правилами  расшифровки масс-спектров, спектров ядерного магнитного резонанса;

- применение  спектральных методов анализа для идентификации органических соединений.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Инструментальные методы анализа органических соединений» относится к вариативной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа».

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения дисциплины «Производственная практика, преддипломная практика. Научно-исследовательская работа».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)

- В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:

знать: теоретические основы инструментальных методов анализа;

уметь: использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса;

владеть: современными навыками эксплуатации приборов и оборудования.

- - способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16)

- В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен:

знать: классификацию, типы и задачи эксперимента, способы и методы поиска информации по задаче эксперимента; методы математического моделирования эксперимента; основы проведения прикладных и теоретических научных исследований, методы оценки достоверности результатов и погрешности измерений; основные методы и показатели при определении качества материалов.

уметь: моделировать физико-химические процессы, проводить расчеты и выбирать метод планирования эксперимента в зависимости от поставленной задачи;

владеть: экспериментальными методами определения физико-химических свойств неорганических соединений.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
|  | очная форма (4 курс) | заочная форма (5 курс) |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) |  |  |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 16 | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 36 | 8 |
| Другие виды контактной работы: | 0,15 | 0,15 |
| Прием зачета с оценкой | 0,15 | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 91,85 | 128 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) | - | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 144 | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Самост. работа студента | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Общая характеристика спектроскопических методов исследования | 2 | - | 11 | 13 | ПК-1; ПК-16 |
| 2. | Физические основы метода масс-спектроскопии | 2 | 6 | 11 | 19 | ПК-1; ПК-16 |
| 3. | Установление строения органических соединений: метод функциональных групп, метод характеристических значений m/z. | 2 | - | 11 | 13 | ПК-1; ПК-16 |
| 4. | Электронная спектроскопия | 2 | 6 | 11 | 19 | ПК-1; ПК-16 |
| 5. | Спектрометрическая идентификация органических соединений (УФ- спектроскопия) | 2 | 8 | 12 | 22 | ПК-1; ПК-16 |
| 6. | Колебательная спектроскопия | 2 | 4 | 12 | 18 | ПК-1; ПК-16 |
| 7. | Спектрометрическая идентификация органических соединений (ИК-спектроскопия) | 2 | 6 | 12 | 20 | ПК-1; ПК-16 |
| 8. | Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ПМР, ЯМР 13С) | 2 | 6 | 11,85 | 19,85 | ПК-1; ПК-16 |
|  | Прием и сдача зачета с оценкой | - | - | - | 0,15 |  |
|  | Всего | 16 | 36 | 91,85 | 144 |  |

5.2 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Самост. работа студента | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Общая характеристика спектроскопических методов исследования | 0,5 | - | 16 | 16,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 2. | Физические основы метода масс-спектроскопии | 0,5 | 2 | 16 | 18,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 3. | Установление строения органических соединений: метод функциональных групп, метод характеристических значений m/z. | 0,5 | - | 16 | 16,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 4. | Электронная спектроскопия | 0,5 | 2 | 16 | 18,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 5. | Спектрометрическая идентификация органических соединений (УФ- спектроскопия) | 0,5 | 2 | 16 | 18,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 6. | Колебательная спектроскопия | 0,5 | 2 | 16 | 18,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 7. | Спектрометрическая идентификация органических соединений (ИК-спектроскопия) | 0,5 | - | 16 | 16,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 8. | Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ПМР, ЯМР 13С) | 0,5 | - | 16 | 16,5 | ПК-1; ПК-16 |
|  | Прием и сдача зачета с оценкой | - | - | - | 4 |  |
|  | Всего | 4 | 8 | 128 | 144 |  |

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Общая характеристика спектроскопических методов исследования | Возникновение и развитие физических методов исследования строения органических соединений. Спектроскопические методы. Комплексное использование спектроскопических методов в целях идентификации веществ и установления их химического строения. | 2 | ПК-1; ПК-16 |
| 2. | Физические основы метода масс-спектроскопии | Физические основы метода массспектроскопии. Основное уравнение масс-спектрометрии. Принцип работы масс-спектрометра. Определение молекулярной брутто-формулы по масс-спектру. Основные типы реакций распада органических соединений под электронным ударом. | 2 | ПК-1; ПК-16 |
| 3. | Установление строения органических соединений: метод функциональных групп, метод характеристических значений m/z. | Установление строения органических соединений. Основные направления фрагментации органических соединений под электронным ударом. | 2 | ПК-1; ПК-16 |
| 4. | Электронная спектроскопия | Физические основы метода. Взаимосвязь электронных спектров и структуры органических молекул. Избирательное поглощение важнейших ауксохромных и хромофорных групп. | 2 | ПК-1; ПК-16 |
| 5. | Спектрометрическая идентификация органических соединений (УФ -спектроскопия) | Идентификация органических соединений. | 2 | ПК-1; ПК-16 |
| 6. | Колебательная спектроскопия | Физические основы метода. Взаимосвязь инфракрасных спектров и структуры органических молекул. Характеристическое поглощение важнейших структурных фрагментов и функциональных групп органических соединений. | 2 | ПК-1; ПК-16 |
| 7. | Спектрометрическая идентификация органических соединений (ИК-спектроскопия) | Cтруктурные области ИК-спектра. Принципы отнесения полос поглощения. Последовательность проведения структурного анализа. Количественная ИК спектроскопия. Идентификация органических соединений различных классов. | 2 | ПК-1; ПК-16 |
| 8. | Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ПМР, ЯМР 13С) | Физические основы метода. Спектроскопия протонного магнитного резонанса. Спектроскопия углеродного магнитного резонанса. | 2 | ПК-1; ПК-16 |
| Всего | 16 |  |

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Общая характеристика спектроскопических методов исследования | Возникновение и развитие физических методов исследования строения органических соединений. Спектроскопические методы. Комплексное использование спектроскопических методов в целях идентификации веществ и установления их химического строения. | 0,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 2. | Физические основы метода масс-спектроскопии | Физические основы метода массспектроскопии. Основное уравнение масс-спектрометрии. Принцип работы масс-спектрометра. Определение молекулярной брутто-формулы по масс-спектру. Основные типы реакций распада органических соединений под электронным ударом. | 0,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 3. | Установление строения органических соединений: метод функциональных групп, метод характеристических значений m/z. | Установление строения органических соединений. Основные направления фрагментации органических соединений под электронным ударом. | 0,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 4. | Электронная спектроскопия | Физические основы метода. Взаимосвязь электронных спектров и структуры органических молекул. Избирательное поглощение важнейших ауксохромных и хромофорных групп. | 0,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 5. | Спектрометрическая идентификация органических соединений (УФ -спектроскопия) | Идентификация органических соединений. | 0,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 6. | Колебательная спектроскопия | Физические основы метода. Взаимосвязь инфракрасных спектров и структуры органических молекул. Характеристическое поглощение важнейших структурных фрагментов и функциональных групп органических соединений. | 0,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 7. | Спектрометрическая идентификация органических соединений (ИК-спектроскопия) | Cтруктурные области ИК-спектра. Принципы отнесения полос поглощения. Последовательность проведения структурного анализа. Количественная ИК спектроскопия. Идентификация органических соединений различных классов. | 0,5 | ПК-1; ПК-16 |
| 8. | Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ПМР, ЯМР 13С) | Физические основы метода. Спектроскопия протонного магнитного резонанса. Спектроскопия углеродного магнитного резонанса. | 0,5 | ПК-1; ПК-16 |
| Всего | 8 |  |

5.5 Лабораторный практикум

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Физические основы метода масс-спектроскопии. Фрагментация органических соединений под электронным ударом. | 6 | ПК-1; ПК-16 |
| 2. | 4 | Электронная спектроскопия. Принцип работы УФ спектрофотометра. Условия измерения УФ-спектров. | 6 | ПК-1; ПК-16 |
| 3. | 5 | Идентификация органических соединений. Определение наличия сопряженных фрагментов в структуре органических соединений по УФ-спектрам. Влияние растворителя на величину и интенсивность максимума полосы поглощения. | 8 | ПК-1; ПК-16 |
| 4. | 6 | Принцип работы ИК-спектрофотометра. Условия измерения ИК- спектров. | 4 | ПК-1; ПК-16 |
| 5. | 7 | Определение наличия функциональных групп в структуре органических соединений по ИК спектрам | 6 | ПК-1; ПК-16 |
| 6. | 8 | Расшифровка ЯМР спектров. | 6 | ПК-1; ПК-16 |
| Всего | 36 |  |

5.6 Лабораторный практикум для заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Физические основы метода масс-спектроскопии. Фрагментация органических соединений под электронным ударом. | 2 | ПК-1; ПК-16 |
| 2. | 4 | Электронная спектроскопия. Принцип работы УФ спектрофотометра. Условия измерения УФ-спектров. | 2 | ПК-1; ПК-16 |
| 3. | 5 | Идентификация органических соединений. Определение наличия сопряженных фрагментов в структуре органических соединений по УФ-спектрам. Влияние растворителя на величину и интенсивность максимума полосы поглощения. | 2 | ПК-1; ПК-16 |
| 4. | 6 | Принцип работы ИК-спектрофотометра. Условия измерения ИК- спектров. | 2 | ПК-1; ПК-16 |
| Всего | 8 |  |

5.7 Практические занятия – не предусмотрено

5.8 Самостоятельная работа

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 11 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Общая характеристика спектроскопических методов исследования. Методы спектроскопии. Основные характеристики спектра. Типы спектров |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
| 2. | 2 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 11 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Физические основы масс-спектроскопии: методы ионизации, регистрации сигналов, устройство масс-спектрометра, основные правила фрагментации, подходы к интерпретации спектров. |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Физические основы метода масс-спектроскопии. Фрагментация органических соединений под электронным ударом». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 3. | 3 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 11 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Установление строения органических соединений: метод функциональных групп, метод характеристических значений m/z. |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
| 4. | 4 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 11 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Электронная спектроскопия. Физические основы метода: электронные состояния молекул, классификация электронных переходов в молекулах. Принцип работы УФ спектрофотометра. Взаимосвязь электронных спектров и структуры органических молекул. |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Электронная спектроскопия. Принцип работы УФ спектрофотометра. Условия измерения УФ спектров». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 5. | 5 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 12 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Классификация полос поглощения в электронных спектрах. Спектрометрическая идентификация органических соединений (УФ спектроскопия) |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам «Идентификация органических соединений. Определение наличия сопряженных фрагментов в структуре органических соединений по УФ спектрам. Влияние растворителя на величину и интенсивность максимума полосы поглощения.». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 6. | 6 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 12 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Колебательная спектроскопия. Физические основы ИК-спектроскопии. Принципы работы ИК- спектрофотометра. Спектрометрическая идентификация органических соединений (ИК-спектроскопия). |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Принцип работы ИК спектрофотометра. Условия измерения ИК- спектров». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 7. | 7 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 12 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Идентификации алкильных фрагментов, деформационные и валентные колебания, идентификация функциональных групп в спиртах, фенолах альдегидах, карбоновых кислот и т.д. |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Определение наличия функциональных групп в структуре органических соединений по ИК спектрам». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 8. | 8 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 11,85 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ПМР, ЯМР 13С). Положения сигналов. Химические сдвиги. Расщепление сигналов и спин-спиновое взаимодействие. Константы взаимодействия. |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Расшифровка ЯМР спектров». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| Всего | 91,85 |  |  |
| Подготовка и сдача зачета с оценкой | 0,15 |  |  |

5.9 Самостоятельная работа для заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Общая характеристика спектроскопических методов исследования. Методы спектроскопии. Основные характеристики спектра. Типы спектров |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
| 2. | 2 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Физические основы масс-спектроскопии: методы ионизации, регистрации сигналов, устройство масс-спектрометра, основные правила фрагментации, подходы к интерпретации спектров. |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Физические основы метода масс-спектроскопии. Фрагментация органических соединений под электронным ударом». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 3. | 3 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Установление строения органических соединений: метод функциональных групп, метод характеристических значений m/z. |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
| 4. | 4 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Электронная спектроскопия. Физические основы метода: электронные состояния молекул, классификация электронных переходов в молекулах. Принцип работы УФ спектрофотометра. Взаимосвязь электронных спектров и структуры органических молекул. |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Электронная спектроскопия. Принцип работы УФ спектрофотометра. Условия измерения УФ спектров». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 5. | 5 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Классификация полос поглощения в электронных спектрах. Спектрометрическая идентификация органических соединений (УФ спектроскопия) |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторным работам «Идентификация органических соединений. Определение наличия сопряженных фрагментов в структуре органических соединений по УФ спектрам. Влияние растворителя на величину и интенсивность максимума полосы поглощения.». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 6. | 6 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Колебательная спектроскопия. Физические основы ИК-спектроскопии. Принципы работы ИК- спектрофотометра. Спектрометрическая идентификация органических соединений (ИК-спектроскопия). |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Принцип работы ИК спектрофотометра. Условия измерения ИК- спектров». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 7. | 7 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Идентификации алкильных фрагментов, деформационные и валентные колебания, идентификация функциональных групп в спиртах, фенолах альдегидах, карбоновых кислот и т.д. |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Определение наличия функциональных групп в структуре органических соединений по ИК спектрам». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 8. | 8 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 16 | ПК-1; ПК-16 | устный опрос |
|  |  | Конспект: Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ПМР, ЯМР 13С). Положения сигналов. Химические сдвиги. Расщепление сигналов и спин-спиновое взаимодействие. Константы взаимодействия. |  |  | опорный конспект, аудиторная контрольная работа |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Расшифровка ЯМР спектров». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| Всего | 128 |  |  |
| Подготовка и сдача зачета с оценкой | 4 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные работы (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| IT – методы: презентации лекций | 2 | - | 2 |
| тестирование | 2 | - | 2 |
| исследовательский метод | - | 6 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 4 | 6 | 10 |

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах для заочной формы обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные работы (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| IT – методы: презентации лекций | 1 | - | 1 |
| тестирование | 1 | - | 1 |
| исследовательский метод | - | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 2 | 2 | 4 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

8.1 Самостоятельное изучение теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету с оценкой, а также к лабораторным работам.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на лабораторных занятиях.

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо:

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;

- изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (при необходимости).

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы.

8.3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, ориентированных на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения.

8.4 Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Инструментальные методы анализа органических соединений» включает в себя:

- рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы;

- методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам;

- методические рекомендации по работе с учебной литературой;

- учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы и задачи (при наличии));

- групповые и/или индивидуальные консультации.

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя:

- электронный каталог библиотеки СЛИ;

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»;

- электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань».

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Тестовый контроль | 10 | 10 | 20 |
| Лабораторные работы | 10 | 10 | 20 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача зачета с оценкой (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет с оценкой) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде сдачи отчета по лабораторным работам и аудиторной контрольной работы (тестирования) по пройденному материалу.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

на тему: «Спектрометрическая идентификация органических соединений

(УФ - спектроскопия)

1. По мере  увеличения числа сопряженных двойных связей поглощение все более сдвигается в сторону длинных волн. Соединения А, Б, В имеют формулу С5Н8 и при гидрировании они превращаются в н-пентан. В их УФ-спектрах имеются следующие максимумы: А – 176 нм, Б –211 нм, В- 217 нм. Вероятная формула соединения В………………………..?

Варианты ответов: 1. Пентан    2. 2-метилбутадиен-1.3   3. Пентен-1  4. Пентен-2

2. Полоса переноса заряда для  изомеров о, м, п-диметиламинобензальдегида находится в области 327, 262, 262 нм. Мезоформула для изомера с  полосой переноса заряда в 327 нм имеет вид…

3. ……………………….эффект обусловливает смещение полосы n* триэтиламина батохромно (217 нм) по сравнению с метиламином, см табл. (задание по табл.1 выдает преподаватель)

| Соединение | λ, нм (lg ε) σ σ * | λ, нм (lg ε) n σ* |
| --- | --- | --- |
| CH3OH | 150 | 183 (2.18) |
| (CH3)2O | 150 | 184 (3.0) |
| C2H5SH | 192 (3.9) | 225 (2.2) |
| (CH3)2S | 210 (2.0) | 229 (2.2) |
| R-S-S-R | 200 | 250 (2.5) |
| CH3NH2 | 173 | 213 (2.3) |
| (C2H5)3N | 199 | 227 (2.90) |
| CH3Cl | 150 | 173 (2.30) |
| CH3Br | - | 204 (2.30) |
| CH3J | 150-210 | 258 (3.50) |

4. Наиболее характерным поглощением для бензола является полоса в области………………нм с ярко выраженной колебательной структурой.

5. В спектре бензальдегида наблюдаются две полосы поглощения, относящиеся к электронным переходам …………………………………… (соответственно) и электронный переход n→* в области 320-350 нм и …

6. На основе таблицы для дизамещенных бензола  рассмотрите отнесение полос к электронным переходам, например орто-нитрофенола………………… (задание дает преподаватель по табл.2)

7. Расположите макс. поглощения для соединений в соответствии с их строением

(279, 263,261,266 нм):

8.  Причиной аналогии  спектра рассматриваемого ниже соединения с монозамещенными производными бензола является  пространственные затруднения, обусловленные…

9. Причина батохромного сдвига полосы →* в стироле является……………………

10. Батохромное смещение В-полосы бензола обусловлено …

ключи:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 2 | п-диметиламинобензолу |
| 3 | + индуктивный эффект метильных групп |
| 4 | 260нм |
| 5 | →* |
| 6 | 351 нм полоса переноса заряда |
| 7 | 261,262,266,279 |
| 8 | Отталкивание метильных групп |
| 9 | Хромофорная система, содержащая 4 -связи |
| 10 | В-полоса смещается батохромно, вследствие наличия ауксохрома аминогруппы |

12.2 Промежуточный контроль

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Определение молекулярной брутто-формулы по масс-спектру

2. Основные направления фрагментации органических соединений под электронным ударом (углеводородов и их галогенпроизводных, спиртов, фенолов, простых эфиров, альдегидов, кетонов, аминов, карбоновых кислот и их производных)

3. Характеристика молекулярного и основного иона в масс-спектрах. Условия, которым удовлетворяет молекулярный ион в масс-спектре

4. Способы ионизации в масс-спектре

5. Принцип работы масс-спектрометра

6. Примеры структурного анализа ненасыщенных органических соединений методом УФ-спектроскопии

7. Классификация электронных переходов в молекулах

8. УФ -спектр бензола, нитробензола, анилина, бензойной кислоты, фенол

9. УФ- спектр спиртов, аминов, альдегидов, кетонов

10. Принцип работы УФ-спектрофотометра

11. Принцип работы ИК-спектрофотометра

12. Структурные области ИК спектра

13. Характеристическое поглощение важнейших структурных фрагментов и функциональных групп органических соединений:C–C, C=C, C≡C, Cаром–Саром, Сsp3–H, Сsp2–H,Сsp–H

14. Характеристическое поглощение важнейших структурных фрагментов и функциональных групп органических соединений: C–O, C–N, O–H, N–H, S–H

15. Характеристическое поглощение важнейших структурных фрагментов и функциональных групп органических соединений:  C=O, CHO, COOH, COOR, COHal, NO2, C≡N

16. Примеры структурного анализа органических соединений по спектрам ПМР и ЯМР 13С.

17. Физические основы метода ЯМР - спектроскопии

18. Способы регистрации ЯМР-спектра

19. Число сигналов. Эквивалентные и неэквивалентные протоны

20. Положение сигналов, их расщепление  и спин-спиновое взаимодействие

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNULGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNUGPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редакторGimp | Лицензия GNULGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схемFluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине «Инструментальные методы анализа органических соединений» задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | Учебная лаборатория «Органическая химия и физико-химические методы анализа» ул. Ленина, д. 39, ауд. № 511-2. |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| Доска аудиторная | 1 | 0082 |  |
| Сапоги резиновые | 1 | 515 |  |
| Фартук прорезиненный | 4 | 2038 |  |
| Халат мед. | 7 | 1563 |  |
| Каска защитная оранжевая | 23 | 447 |  |
| ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ | 1 | 1350009 |  |
| Металлический шкаф для хранения химических реактивов | 1 | 519 |  |
| Спектрофотометр ПЭ-5400УФ | 1 | 2015042340003 |  |
| РЕФРАКТОМЕТР | 1 | 498 |  |
| Шкаф сушильный | 1 | 492 |  |
| АРЕОМЕТР | 1 | 459 |  |
| Плитка электрическая "Вятка" | 2 | 1856 |  |
| ОЗОНАТОР | 1 | 2928 |  |
| Набор гирь | 1 | 537 |  |
| Холодильник бытовой Норд | 1 | 4749 |  |
| ИОНОМЕР ЭВ-74 | 2 | 495 |  |
| Мешалка магнитная | 3 | 490 |  |
| ГИРИ Г-Ч 1111 | 8 | 460 |  |
| Весы лабораторные ВЛР-200 | 1 | 3816 |  |
| СПЕКТРОФОТОМЕТР СФ-46 | 1 | 1380149 |  |
| Лабораторные нагревательные гнезда | 3 | 2280 |  |
| Компрессор | 1 | 525 |  |
| Насос вакуумный Камовского | 1 | 4703 |  |
| Весы торсионные WAGA TORSYJNA-WT | 1 | 1330051 |  |
| Весы лабораторные ВЛ-Э 144 | 1 | 1330025 |  |
| Весы Acculab VIC -610d2 | 1 | 4819 |  |
| Микрошприц МШ-10М комплект | 1 | 528 |  |
| Груша малая резиновая | 8 | 520 |  |
| Калькулятор CASIO | 1 | 1984 |  |
| ОБЛУЧАТЕЛЬ | 1 | 462 |  |
| ХРОМАТОГРАФ ЛХМ-8МД | 1 | 1350054 |  |
| Хроматограф газовый СНROMS | 1 | 3817 |  |
| Весы технические | 1 | 536 |  |
| Преобразователь базовый рН-метрический в комплекте с блоком питания, термодатчиком | 1 | 2015042340004 |  |
| ТЕРМОСТАТ HS-61А | 1 | 1350080 |  |
| СПЕКТРОФОТОМЕТР СФ-46 | 1 | 1380080 |  |
| РЕФРАКТОМЕТР | 1 | 1350042 |  |
| Микроскоп Эрудит | 1 | 484 |  |
| Фильтр | 2 | 1517 |  |
| Спиртовка | 2 | 3325 |  |
| ТЕРМОСТАТ-ТС-80М | 1 | 491 |  |
| Плитка электрическая "Вятка" | 2 | 1856 |  |
| Шторы (тюль) | 4 | 0083 |  |
| Стол хим.лабораторный | 8 | 1633 |  |
| Стол письменный «Скиф» | 1 | 3280 |  |
| Стул мягкий | 20 | 0111 |  |
| Стол письменный | 1 | 0055 |  |
| Шкаф книжный | 1 | 0138 |  |
| Стол д/лаб экологии | 1 | 0301 |  |
| Стол аудиторный | 11 | 0110 |  |
| Стол ученический | 1 | 0119 |  |
| Стол ученический | 2 | 0119 |  |
| Пробирка | 100 | 3342 |  |
| Трубка вакуумная | 1 | 4594 |  |
| Трубка медицинская резиновая | 2 | 4597 |  |
| Бюретка | 4 | 227 |  |
| Воронка лабораторная | 4 | 276 |  |
| Трубка медицинская ПВХ | 3 | 4595 |  |
| Цилиндр мерный | 12 | 1881 |  |
| Химреактивы | 56 | 1576 |  |
| Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №321-1 |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Федорова, Э. И. Инструментальные методы анализа органических соединений [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам «Инструментальные методы анализа органических соединений», «Спектроскопическая идентификация органических соединений» для студентов направления бакалавриата 240100 «Химическая технология» и специальности 240406 «Технология химической переработки древесины» всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Э. И. Федорова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000512.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Инструментальные методы анализа органических соединений [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления бакалавриата 240100.62 "Химическая технология" всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии ; сост. Э. И. Федорова. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001251.pdf.

Периодические издания

- Химия растительного сырья [Текст] : журнал теоретических и прикладных исследований / учредители Алтайский государственный университет, Институт химии и химической технологии СО РАН, Красноярский государственный университет, Сибирский государственный технологический университет, Сибирский НИИ торфа СО РАСХН, Томский государственный университет, Томский политехнический университет. – Барнаул : Издательство Алтайского государственного университета. – Выходит ежеквартально.

Справочно-библиографическая литература

- Химическая энциклопедия [Текст] : в 5-ти томах / гл. ред. И. Л. Кнунянц. – Москва : Сов. энциклопедия. Т. 1 : Абл – Дар. – 1988. – 623 с.

- Химическая энциклопедия [Текст] : в 5-ти томах / гл. ред. И. Л. Кнунянц. – Москва : Сов. энциклопедия. Т. 2 : Даф – Мед. – 1990. – 671 с.

- Химическая энциклопедия [Текст] : в 5-ти томах / гл. ред. И. Л. Кнунянц. – Москва : Большая Рос. энциклопедия. Т. 3 : Мед – Пол. – 1992. – 639 с.