МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

____________________Л. А. Гурьева

«_____»___________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Автоматика», Б1.О.12

Наименование ООП ВО: 35.03.06 Агроинженерия

Направление подготовки: 35.03.06 Агроинженерия

Направленность(профиль): " Электрооборудование и электротехнологии"

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Транспортно-технологический

Кафедра: ФиАТПиП

Курс: 3                                    Семестр (очная): 5

Курс: 3(заочная)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ, 144 часов

Форма контроля: Зачет с оценкой  5 семестр (очная) Контрольная работа

Зачет с оценкой  3 курс(заочная) Контрольная работа

Сыктывкар 2020

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия

направленность(профиль): " Электрооборудование и электротехнологии", утвержденного  № 813 от 23.08.2017 утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «    » _июня_ 20      г., протокол №

Разработчик  старший преподаватель кафедры ФиАТПиП   ______________Илюшенко Е.В.

Зав. кафедрой _ профессор кафедры ФиАТПиП ______________________ Асадуллин  Ф.Ф.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» __________ 20__ г., протокол № ________.

| Декан факультета лесного и сельского хозяйства | _________________ | Попова Т.В |
| --- | --- | --- |
| Зав. выпускающей кафедры «АИиЭиТ» | _________________ | Чукреев Ю.Я |

1.  Цели и задачи дисциплины:  формирование знаний и практических навыков по анализу, синтезу и использованию современных средств систем автоматики.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Автоматика» относится к обязательной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- математика (обыкновенные дифференциальные уравнения, операционное исчисление, векторные и комплексные функции действительного переменного, ряды, основы теории вероятностей);

- физика (физические основы механики, термодинамика, электричество,  электромагнетизм, оптика);

- начертательная геометрия. Инженерная графика (основы технического черчения);

- теоретическая механика (статика и динамика твердого тела);

- электротехника (линейные и нелинейные цепи постоянного тока, однофазные и трехфазные цепи синусоидального тока, переходные процессы в электрических цепях).

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:

- монтаж электрооборудования и средств автоматизации.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК – 9 готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автоматизации технологических процессов.

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. | УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки |
|  | ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности; | ОПК-4.1Использует материалы научных исследований по совершенствованию энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства ОПК-4.2 Обосновывает применение современного энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства |

4. 1.Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4зачетные единицы

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 40,15 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 8 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 |
| Другие виды контактной работы | 0,25 |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 103,85 |
| Вид промежуточной аттестации ( зачет с оценкой) |  |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 14,15 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 4 |
| Практические занятия (ПЗ) | 4 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 126 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

5. Содержание дисциплины

  - Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о системах и элементах автоматики | 6 |  | 6 | 35 |  |  | 47 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| 2 | Технические средства автоматики, телемеханики | 6 | - | 6 | 35 |  |  | 47 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| 3 | Основы теории САУ | 4 | 8 | 4 | 33,85 |  |  | 49,85 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Итого | 16 | 8 | 16 | 103,85 | 0,15 |  | 144 |  |

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения:

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов (без экзамена) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о системах и элементах автоматики | 2 |  | 2 | 42 |  |  | 46 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| 2 | Технические средства автоматики, телемеханики | 2 | - | 1 | 42 |  |  | 45 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| 3 | Основы теории САУ | 2 | 4 | 1 | 42 |  |  | 49 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) | - | - | - | - |  | 3,85 | 3,85 |  |
|  | Итого | 6 | 4 | 4 | 126 |  |  | 144 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теория автоматического управления | Основные понятия, определения и терминология автоматики. Классификация автоматических систем управления. Основные виды автоматизации производства. Определение элементарного звена автоматики. Идентификация объектов управления различных производственных процессов, составление их уравнений. Математическое описание звеньев САУ; преобразование структурных схем САУ и их математическое описание; устойчивость САУ и методы ее оценки; качество работы САУ и методы его повышения. Цели и задачи теории автоматического управления.Анализ и синтез принципиальных схем систем управления. Дискретные системы автоматики. Системы телемеханики. Основные понятия и терминология. Классификация. Системы телеуправления, телесигнализации и телеизмерений. Состав систем. Каналы связи. Автоматизация производственных процессов. Надежность систем автоматики. | 6 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| 2 | Технические средства автоматики, телемеханики | Классификация технических средств автоматики. Параметрические и генераторные измерительные преобразователи. Релейные элементы автоматики. Логические и цифровые элементы автоматики. Расчет и выбор логических и цифровых элементов автоматики. Теория и система автоматического регулирования. П-, И-, ПИ- и ПИД - законы регулирования. Устройство автоматических регуляторов: аппаратного типа, электронной агрегатной унифицированной системы. общие сведения о технических средствах автоматики; датчики автоматики; автоматические регуляторы; исполнительные механизмы и регулирующие органы; логические элементы и микропроцессорные средства автоматики | 6 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| 3 | Автоматизация технологических процессов | общие понятия об автоматизации технологических процессов; автоматизация технологических процессов в животноводстве; автоматизация мобильных сельскохозяйственных агрегатов; автоматизация технологических процессов в растениеводстве; автоматизация энерго-, водо- и газоснабжения сельского хозяйства; проектирование систем автоматизации в АПК. | 4 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теория автоматического управления | Основные понятия, определения и терминология автоматики. Классификация автоматических систем управления. Основные виды автоматизации производства. Определение элементарного звена автоматики. Идентификация объектов управления различных производственных процессов, составление их уравнений. Математическое описание звеньев САУ; преобразование структурных схем САУ и их математическое описание; устойчивость САУ и методы ее оценки; качество работы САУ и методы его повышения. Цели и задачи теории автоматического управления.Анализ и синтез принципиальных схем систем управления. Дискретные системы автоматики. Системы телемеханики. Основные понятия и терминология. Классификация. Системы телеуправления, телесигнализации и телеизмерений. Состав систем. Каналы связи. Автоматизация производственных процессов. Надежность систем автоматики. | 2 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| 2 | Технические средства автоматики, телемеханики | Классификация технических средств автоматики. Параметрические и генераторные измерительные преобразователи. Релейные элементы автоматики. Логические и цифровые элементы автоматики. Расчет и выбор логических и цифровых элементов автоматики. Теория и система автоматического регулирования. П-, И-, ПИ- и ПИД - законы регулирования. Устройство автоматических регуляторов: аппаратного типа, электронной агрегатной унифицированной системы. общие сведения о технических средствах автоматики; датчики автоматики; автоматические регуляторы; исполнительные механизмы и регулирующие органы; логические элементы и микропроцессорные средства автоматики | 2 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| 3 | Автоматизация технологических процессов | общие понятия об автоматизации технологических процессов; автоматизация технологических процессов в животноводстве; автоматизация мобильных сельскохозяйственных агрегатов; автоматизация технологических процессов в растениеводстве; автоматизация энерго-, водо- и газоснабжения сельского хозяйства; проектирование систем автоматизации в АПК. | 2 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| Всего |  |  | 6 |  |

5.5. Лабораторный практикум для очной формы обучения

| № | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теория автоматического управления | Преобразование Лапласа | - |  |
| 2 | Технические средства автоматики, телемеханики | Построение математических моделей элементов системы автоматического управления и исследование их временных характеристик. | - |  |
| 3 | Автоматизация технологических процессов | Исследование динамических характеристик САУ | 8 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
|  | Всего: |  | 8 |  |

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения

| № | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теория автоматического управления | Преобразование Лапласа | - |  |
| 2 | Технические средства автоматики, телемеханики | Построение математических моделей элементов системы автоматического управления и исследование их временных характеристик. | - |  |
| 3 | Автоматизация технологических процессов | Исследование динамических характеристик САУ | 4 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
|  | Всего: |  | 4 |  |

5.7. Практические занятия для очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теория автоматического управления | Преобразование Лапласа | 6 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| 2 | Технические средства автоматики, телемеханики | Эквивалентное преобразование структурных схем | 6 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| 3 | Автоматизация технологических процессов | Исследование устойчивости САУ по алгебраическим и частотным критериям | 4 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.8. Практические занятия для заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теория автоматического управления | Преобразование Лапласа | 2 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| 2 | Технические средства автоматики, телемеханики | Эквивалентное преобразование структурных схем | 1 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| 3 | Автоматизация технологических процессов | Исследование устойчивости САУ по алгебраическим и частотным критериям | 1 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |
| Всего |  |  | 4 |  |

5.9. Самостоятельная работа для очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теория автоматического управления | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 35 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 2 | Технические средства автоматики, телемеханики | Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям | 35 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 3 | Автоматизация технологических процессов | Работа с учебным материалом | 33,85 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 4 | Работа с источниками технической информации | Подготовка к экзамену |  | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |  |
|  |  | ВСЕГО ЧАСОВ | 103,85 |  |  |

5.10. Самостоятельная работа для заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теория автоматического управления | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | 42 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 2 | Технические средства автоматики, телемеханики | Подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям | 42 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 3 | Автоматизация технологических процессов | Работа с учебным материалом | 42 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 4 | Работа с источниками технической информации | Подготовка к экзамену | 3,85 | УК-1.1; УК-1.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2 |  |
|  |  | ВСЕГО ЧАСОВ | 129,85 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрено.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения не предусмотрена УП

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

- Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

| № раз-дела | Раздел программы | Перечень вопросов к разделам программы |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 1. Что изучает дисциплина «Автоматика»? 2. Основные виды систем автоматики? 3. Назначение автоматического контроля, автоматической защиты, автоматического управления? |
| 1. | Общие сведения о системах и элементах автоматики | 1. Что представляет из себя структура системы автоматического управления? 2. Как классифицируются САУ по принципу действия? 3. Что такое обратная связь? Виды обратных связей. 4. Дайте определение звена направленного действия. 5. Что является конечной целью математического описания САУ? 6. Формы записи линеаризованных дифференциальных уравнений, принятые в ТАУ? 7. Назначение преобразования Лапласа? 8. Дайте определение передаточной функции. 9. Какие типовые входные воздействия используются для исследования динамических свойств элементов САУ? 10. Назовите временные и частотные динамические характеристики элементов САУ. 11. Как определить время переходного процесса по переходной характеристике? 12. С чем связано удобство пользования логарифмическими частотными характеристиками? 13. Назовите основные типовые динамические звенья. 14. Что представляет из себя структурная схема САУ? 15. Основные виды соединения звеньев САУ? |
| 2. | Технические средства автоматики, телемеханики. | 1. Назовите основные требования, предъявляемые к измерительным преобразователям (датчикам). 2. Основное различие между параметрическими и генераторными измерительными преобразователями? 3. Назовите основные виды первичных измерительных преобразователей. 4. Приведите примеры физической реализации задающих и сравнивающих устройств. 5. По каким параметрам выбираются исполнительные механизмы и регулирующие органы? 6. Основное назначение автоматических регуляторов позиционного, непрерывного и импульсного действия. 7. Напишите формулу стандартного закона управления. 8. Основные типы стабилизирующих регуляторов. 9. Передаточная функция ПИД – регулятора. Качества ПИД – регулятора. 10. Какой тип регулятора увеличивает точность системы управления? |
| 3. | Основы теории САУ | 1. Какая САУ считается устойчивой? Необходимое и достаточное условие устойчивости. 2. Когда система находится на границе устойчивости? 3. Суть критерия устойчивости Рауса-Гурвица? 4. Для систем какого порядка применяется критерий Рауса-Гурвица? 5. Какие критерии устойчивости относятся к частотным? 6. Что такое «годограф Михайлова»? 7. Назовите границу устойчивости по Михайлову. 8. При каком условии устойчива замкнутая система, если неустойчива разомкнутая? 9. Как определить запас устойчивости САУ по логарифмическому критерию Найквиста? 10. Когда САУ считается структурно неустойчивой? 11. Назовите основные параметры качества переходных процессов в САУ. 12. Назовите три основных критерии качества переходных процессов. 13. Назначение корректирующих устройств в САУ? 14. Какие системы автоматики относят к нелинейным? 15. Назовите основные типы существенно нелинейных характеристик. 16. Основные функции систем телемеханики. 17. Что характеризует полоса пропускания линии связи? 18. По каким линиям связи передаются сигналы в телемеханических системах? |

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным  занятиям.

Лабораторные работы выполняются студентами в соответствии с учебной программой и методическими указаниями по выполнению лабораторных работ.

3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям.

1. Составление структурных схем по дифференциальным уравнениям и определение дифференциальных уравнений по структурным схемам элементов автоматики и объектов управления. (2 часа)

Задача 1. Построить структурную схему системы, описываемой дифференциальным уравнением

4х”(t) – 3x’(t) + x(t) = 2g’(t)

с начальными условиями x(0) = х0, x’(0) = x’0.

Ответ:

Задача 2. Составить дифференциальное уравнение по структурной схеме, изображенной на рис. к задаче 2.

Ответ:     x’(t) + x(t) = g(t).

2. Определение передаточных функций электрических цепей. (1 час)

Задача 1. Составить дифференциальное уравнение, описывающее изменение выходного напряжения при условии подачи на вход напряжения единичной величины для схемы, изображенной на рис. к задаче 1. Определить передаточную функцию цепи W(s).

Ответ: Дифференциальное уравнение   при начальном условии  .  Передаточная функция  .

Задача 2. Составить дифференциальное уравнение, описывающее изменение выходного напряжения при условии подачи на вход напряжения единичной величины для схемы, изображенной на рис. к задаче 2. Определить передаточную функцию цепи W(s).

Ответ:  Дифференциальное уравнение     при начальном условии  .   Передаточная функция .

3. Преобразование Лапласа. (1 час).

Задача 1. Найти изображение функции f(t) = 3t2 + 5t.

Ответ: L[f(t)] = 6/s3 + 5/s2.

Задача 2. Найти изображение функции  f(t) = e2t.

Ответ: L[f(t)] = 1/(s – 2).

4. Определение эквивалентных передаточных функций САУ при различных способах соединения звеньев. (2 часа).

Задача 1. По передаточным функциям звеньев найти передаточную функцию системы, изображенной на рис. к данной задаче 1.

Ответ: .

Задача 2. По передаточным функциям звеньев найти передаточную функцию системы, изображенной на рис. к данной задаче 2.

Ответ:  .

5. Эквивалентное преобразование структурных схем. (2 часа)

Задача 1. Используя правила преобразования структурных схем, найти передаточную функцию САУ, изображенной  на рис. к данной задаче 1.

Ответ:

Задача 2.  Используя правила преобразования структурных схем, найти передаточную функцию САУ, изображенной  на рис. к данной задаче 2.

Ответ:

6. Исследование устойчивости САУ по алгебраическим и частотным критериям. (2 часа)

Задача 1.  Исследовать устойчивость системы, заданной передаточной функцией .

Ответ: Система асимптотически устойчива.

Задача 2. Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой системы, заданной следующей структурной схемой (пунктиром изображена линия размыкания):

Ответ: Разомкнутая система неустойчива; замкнутая устойчива.

Задача 3. Определить, при каких значениях коэффициента усиления K система, заданная структурной схемой на рис. к задаче, будет устойчивой.

Ответ: При 0 < K < 205.

Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения

- Условия и порядок выполнения контрольных заданий.

Контрольные задания для студентов заочной формы обучения состоят из двух заданий. Вариант задания в разделе дается преподавателем.

- Пояснения к выполнению контрольных заданий.

Примеры расчета и соответствующие методические указания к выполнению заданий даны в конце каждого задания.

- Контрольные задания.

Задание № 1.

Составить дифференциальное уравнение, описывающее изменение выходного напряжения  электрической цепи при условии подачи на вход напряжения  единичной величины. Определить передаточную функцию цепи в операторной форме W(p).

Варианты заданий

|  | Схема для студентов, фамилия которых начинается на А, Б, В, Г, Д, Е |
| --- | --- |
|  | Схема для студентов, фамилия которых начинается на Ж, З, И, К, Л |
|  | Схема для студентов, фамилия которых начинается на М, Н, О, П, Р |
|  | Схема для студентов, фамилия которых начинается на С, Т, У, Ф, Х, Ц |
|  | Схема для студентов, фамилия которых начинается на Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я |

Выбор резистора R2 производится по последней цифре номера зачетной книжки согласно таблицы.

| Посл. цифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2, Ом | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |

Методические указания к выполнению задания 1.

Для примера, рассмотрим схему с известными параметрами R, L, C (см. рис. ниже).

В начальный момент времени ток в цепи отсутствует, а емкость не заряжена. Составим дифференциальное уравнение, описывающее изменение выходного напряжения. Запишем уравнение второго  закона Кирхгофа, соотношение, связывающее ток и напряжение на емкости, и начальные условия:

,	,

,		.

Подставляя в первое уравнение второе, получаем:

.

Вынесем за скобки  и перейдем к операторной форме записи дифференциального уравнения, учитывая , что :

.

На основании полученного дифференциального уравнения запишем передаточную функцию электрической цепи в операторной форме:

.

Задание № 2.

Объектом исследования является следящая система, структурная схема которой представлена на рис.

Здесь:

Кизм - передаточный коэффициент измерительного устройства;

Кфчв, Тф - коэффициент передачи и постоянная времени фазочувствительного выпрямителя;

Ку - коэффициент усиления электронного усилителя;

Кэму, Тэ - коэффициент передачи и постоянная времени электромашинного усилителя;

Кд, Тд - коэффициент передачи и постоянная времени электрического двигателя;

Кред - коэффициент передачи редуктора.

Для полученного варианта задания  записать передаточную функцию W(s) следящей системы и для этой функции:

1. Найти и построить АЧХ;

2. Найти и построить ФЧХ;

3. Найти и построить ЛАЧХ;

4. Найти и построить ЛФЧХ;

5. Исследовать устойчивость замкнутой системы с помощью логарифмических частотных характеристик, оценить запасы устойчивости по фазе и амплитуде.

По результатам выполненной работы составить контрольную записку, содержащую полученные результаты исследования системы в виде графиков с необходимым пояснением и выводами.

Варианты заданий

| - № зад. | - Кизм, - В/ град | - Кэму, - В / мА | - Тфчв, - сек | - Тэму, - сек | - Кд | - Тд, - сек | - Кред | - Кфчв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. | - 30 - 20 - 18 - 30 - 25 - 15 - 28 - 26 - 18 - 22 - 24 - 14 - 28 - 15 - 20 - 22 - 30 - 28 - 22 - 18 - 14 - 16 - 26 - 32 - 24 - 15 | - 4,0 - 3,0 - 2,5 - 3,8 - 3,2 - 2,0 - 3,4 - 3,6 - 2,2 - 2,8 - 3,3 - 3,4 - 3,8 - 2,0 - 4,2 - 3,2 - 2,8 - 1,6 - 1,4 - 2,2 - 3,4 - 4,0 - 2,8 - 1,6 - 1,8 - 2,6 | - 0,008 - 0,006 - 0,004 - 0,005 - 0,007 - 0,004 - 0,008 - 0,004 - 0,008 - 0,007 - 0,005 - 0,006 - 0,005 - 0,004 - 0,007 - 0,007 - 0,006 - 0,005 - 0,004 - 0,005 - 0,006 - 0,007 - 0,008 - 0,007 - 0,006 - 0,005 | - 0,025 - 0,03 - 0,01 - 0,028 - 0,03 - 0,02 - 0,029 - 0,014 - 0,019 - 0,03 - 0,015 - 0,018 - 0,02 - 0,015 - 0,025 - 0,02 - 0,025 - 0,015 - 0,025 - 0,03 - 0,015 - 0,025 - 0,03 - 0,01 - 0,02 - 0,03 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,25 - 2,18 - 2,14 - 2,16 - 2,14 - 2,15 - 2,22 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 | - 0,1 - 0,2 - 0,1 - 0,2 - 0,15 - 0,13 - 0,17 - 0,15 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,25 - 0,1 - 0,3 - 0,15 - 0,13 - 0,11 - 0,12 - 0,15 - 0,1 - 0,2 - 0,15 - 0,12 - 0,13 - 0,2 - 0,1 | - 0,002 - 0,001 - 0,001 - 0,002 - 0,001 - 0,002 - 0,003 - 0,005 - 0,001 - 0,004 - 0,005 - 0,001 - 0,002 - 0,003 - 0,004 - 0,005 - 0,001 - 0,002 - 0,003 - 0,004 - 0,005 - 0,001 - 0,002 - 0,003 - 0,004 - 0,005 | - 1 - 0,8 - 0,75 - 0,9 - 1 - 0,6 - 1 - 0,5 - 0,8 - 0,7 - 1 - 0,9 - 0,8 - 1 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 - 0,75 - 0,5 - 0,5 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1 - 0,7 |

Коэффициент усиления электронного усилителя Ку принять равным 100.

Методические указания к выполнению задания 2.

1. Выписываем числовые данные согласно варианта задания:

Кизм = 28 В/град;

- Кэму = 3,4 В/мА;

- Тфчв = 0,008 сек;

- Тэму = 0,029 сек;

- Кд = 1,5;

- Тд = 0,17 сек;

- Кред = 0,003;

- Кфчв = 1;

- Ку = 100.

- Определяем передаточную функцию следящей системы.

,						(1)

где  - передаточная функция разомкнутой системы, равная:

.

После подстановки в эту формулу числовых значений получим:

.

Далее, разделим все коэффициенты полинома в знаменателе на число, стоящее в числителе, и, для упрощения, заменим коэффициенты при комплексной переменной s (в соответствующей степени) на буквенные обозначения:

С учетом введенных обозначений передаточная функция разомкнутой системы  перепишется в виде:

.						(2)

Подставив (2) в (1) получим передаточную функцию следящей системы:

.						(3)

3. Определяем частотную передаточную функцию (амплитудно-фазовую частотную характеристику АФЧХ).

Заменяем в выражении передаточной функции (3) комплексную переменную s на jω. Получим

.

Для нахождения и построения графиков частотных характеристик, необходимо АФЧХ представить в показательной и алгебраической форме. Для этого необходимо освободиться от мнимости в знаменателе, умножив его на сопряженное выражение . На эту же величину умножаем и числитель дроби.

.

В итоге получим:

.			(4)

Обозначим выражения, стоящие в скобках через  и , т.е.

.				(5)

Исходя из принятых обозначений, перепишем формулу (4) в более простом виде:

.	(6)

Получили алгебраическую форму записи АФЧХ.

Указанные в пунктах 1 – 4 частотные характеристики могут быть получены из формулы (6).

АЧХ: ;

ФЧХ: ;

ЛАЧХ:  - ось ординат,

- ось абсцисс.

ЛФЧХ:  - ось ординат;

- ось абсцисс.

По найденным выражениям строим частотные характеристики АФЧХ (годограф), АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ.

Таблица данных для построения частотных характеристик следящей системы выглядит следующим образом:

Таблица

| № п/п | ω, рад/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0,01 | -2 | 0,999 | -0,0002 | 1,0000 | -0,0002 | 1,0000 | 0,0000 | -0,013 |
| 3 | 0,02 | -1,699 | 0,999 | -0,0005 | 1,0000 | -0,0005 | 1,0000 | 0,0000 | -0,027 |
| 4 | 0,03 | -1,523 | 0,999 | -0,0007 | 1,0000 | -0,0007 | 1,0000 | 0,0000 | -0,040 |
| 5 | 0,04 | -1,398 | 0,999 | -0,0009 | 1,0000 | -0,0009 | 1,0000 | 0,0000 | -0,053 |
| 6 | 0,05 | -1,301 | 0,999 | -0,001 | 1,0000 | -0,001 | 1,0000 | 0,0001 | -0,067 |
| 7 | 0,06 | -1,222 | 0,999 | -0,001 | 1,0000 | -0,001 | 1,0000 | 0,0001 | -0,080 |
| 8 | 0,07 | -1,155 | 0,999 | -0,002 | 1,0000 | -0,002 | 1,0000 | 0,0002 | -0,093 |
| 9 | 0,08 | -1,097 | 0,999 | -0,002 | 1,0000 | -0,002 | 1,0000 | 0,0003 | -0,107 |
| 10 | 0,09 | -1,046 | 0,999 | -0,002 | 1,0000 | -0,002 | 1,0000 | 0,0003 | -0,120 |

и т.д.

По рассчитанным параметрам таблицы строим все частотные характеристики следящей системы.

4. Исследуем устойчивость замкнутой системы с помощью логарифмических частотных характеристик, определяем запасы устойчивости по амплитуде и по фазе.

Для определения устойчивости замкнутой системы и определения запасов устойчивости строим ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы. Для передаточной функции разомкнутой системы  формулы (5) приобретают другой вид, а именно:

.

АЧХ: ;

ФЧХ: ;

ЛАЧХ: ;

;

ЛФЧХ: ;

.

Таблица для построения частотных характеристик системы в разомкнутом состоянии следующая:

| № п/п | ω, рад/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | 0 | 0 | дел/0 | дел/0 | дел/0 | дел/0 | дел/0 |
| 2 | 0,01 | -2 | -0,0000 | -0,0002 | -8,867 | -4283,9 | 4283,9 | 72,64 | -90,12 |
| 3 | 0,02 | -1,699 | -0,0000 | -0,0005 | -8,867 | -2141,9 | 2141,9 | 66,62 | -90,23 |
| 4 | 0,03 | -1,523 | -0,0000 | -0,0007 | -8,867 | -1427,9 | 1427,9 | 63,09 | -90,35 |
| 5 | 0,04 | -1,398 | -0,0000 | -0,0009 | -8,867 | -1070,9 | 1070,9 | 60,59 | -90,47 |
| 6 | 0,05 | -1,301 | -0,0000 | -0,001 | -8,867 | -856,7 | 856,7 | 58,66 | -90,59 |
| 7 | 0,06 | -1,222 | -0,0000 | -0,001 | -8,867 | -713,9 | 713,9 | 57,07 | -90,71 |
| 8 | 0,07 | -1,155 | -0,0000 | -0,002 | -8,867 | -611,9 | 611,9 | 55,73 | -90,83 |
| 9 | 0,08 | -1,097 | -0,0000 | -0,002 | -8,866 | -535,4 | 535,4 | 54,57 | -90,95 |
| 10 | 0,09 | -1,046 | -0,0000 | -0,002 | -8,866 | -475,9 | 475,9 | 53,55 | -91,06 |

и т.д.

Далее, строим ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы и определяем устойчивость и запасы устойчивости. Для данного варианта логарифмические характеристики приведены на рис.1.

Формулировка логарифмического критерия устойчивости Найквиста для систем, устойчивых в разомкнутом состоянии, сводится к тому, что ЛАЧХ должна пересечь ось абсцисс раньше, чем фаза, спадая, окончательно перейдет за значение – π.	Согласно выше приведенной формулировке по графикам ЛАЧХ и ЛФЧХ можно сделать вывод, что следящая система (в замкнутом состоянии)  неустойчива (ЛАЧХ пересекает ось абсцисс позже, чем фаза значение – π). А поскольку система неустойчива, то и нет смысла определять запасы устойчивости.

- Требования к результатам выполнения контрольных заданий.

Контрольные задания должны быть выполнены в печатном виде на листах формата А4 с приведением необходимых схем и формул. Титульный лист должен содержать следующие элементы: наименование учебной дисциплины, по которой выполняется контрольная; сведения о специальности; курс; номер зачетной книжки; фамилию преподавателя.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин отнесены:

- конспекты лекций,

- методические указания по выполнению лабораторных работ,

- методические указания по выполнению заданий (задач), выносимых на практические занятия, - сборники задач,

- рабочая программа,

- экзаменационные билеты

- тесты.

Учебно-методические материалы учебных дисциплин в бумажном и электронном варианте хранятся на кафедре Автоматизация технологических процессов и производств.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

- ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

- 2 шестиядерных процессора Xeon;

- 32 Гб оперативной памяти;

- 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств  прилагается отдельным документом к рабочей программе

12. Промежуточный и текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов включает в себя выполнение контрольных заданий студентами, включающими задачи по дисциплине и тесты по разделам дисциплины.  Варианты теста приводится ниже.

Тема 1. Основные определения Автоматики

Р

ОУ

?

Задание 1:

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр

Р

ОУ

?

Задание 2:

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр

Р

ОУ

?

Задание 3:

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр

Р

ОУ

?

Задание 4:

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр

Р

ОУ

?

Задание 5:

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект управления. Указанный сигнал называется

Ответы: 1) задание 2) возмущающее воздействие 3) регулирующее воздействие 4) управляющее воздействие 5) ошибка регулирования 6) случайный сигнал 7) регулируемый параметр

?

u

Задание 6:

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство

?

u

Задание 7:

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство

?

u

Задание 8:

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство

u

?

Задание 9:

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство

u

?

Задание 10:

Сигнал u – управляющее воздействие. Указанный блок называется

Ответы: 1) регулятор 2) объект управления 3) датчик 4) сумматор 5) исполнительное устройство 6) АРМ оператора 7) регистрирующее устройство

Р

ОУ

x

e

u

f

Задание 11:

Данная схема (ОУ – объект управления) реализует принцип регулирования

Ответы: 1) по отклонению 2) по возмущению 3) комбинированный

y

К

ОУ

f

u

Задание 12:

Данная схема (ОУ – объект управления) реализует принцип регулирования

Ответы: 1) по отклонению 2) по возмущению 3) комбинированный

Р

ОУ

x

e

u

f

К

у

Задание 13:

Данная схема (ОУ – объект управления) реализует принцип регулирования

Ответы: 1) по отклонению 2) по возмущению 3) комбинированный

Задание 14: Целью регулирования является

Ответы:

1) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне с помощью управляющих воздействий на объект

2) изменение регулируемого параметра по определенному закону

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект

4) выработка управляющих воздействий

5) определение ошибки регулирования

Задание 15: Целью управления является

Ответы:

1) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне с помощью управляющих воздействий на объект

2) изменение регулируемого параметра по определенному закону

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект

4) выработка управляющих воздействий

5) определение ошибки регулирования

Задание 16: Целью функционирования САР стабилизации является

Ответы:

1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией

2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью управляющих воздействий на объект

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект

4) выработка управляющих воздействий

5) определение ошибки регулирования

Задание 17: Целью функционирования программной САР является

Ответы:

1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией

2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью управляющих воздействий на объект

3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его в соответствии с заранее неизвестным заданием с помощью управляющих воздействий на объект

4) выработка управляющих воздействий

5) определение ошибки регулирования

Задание 18: Целью функционирования следящей САР является

Ответы:

1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией

2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью управляющих воздействий на объект

3) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее неизвестной величиной на входе САР

4) выработка управляющих воздействий

5) определение ошибки регулирования

Задание 19:

t

x

Р

ОУ

x

y

u

x = const

t

y

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема соответствует

Ответы:

1) следящей САР

2) САР стабилизации

3) программной САР

4) не соответствует САР

Задание 20:

t

x = f(t)

Р

ОУ

x

y

u

t

y

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема соответствует

Ответы:

1) следящей САР

2) САР стабилизации

3) программной САР

4) не соответствует САР

Задание 21:

t

x = var

Р

ОУ

x

y

u

t

y

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема соответствует

Ответы:

1) следящей САР

2) САР стабилизации

3) программной САР

4) не соответствует САР

Задание 22: Регулированием называется

Ответы:

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ

2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо выходной величины ОУ

3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека

4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства

5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства

6) воздействие внешней среды на систему

Задание 23: Управлением называется

Ответы:

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ

2) регулирование, осуществляемое без непосредственного участия человека

3) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства

4) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства

5) воздействие внешней среды на систему

Задание 24: Автоматическим управлением называется

Ответы:

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ

2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо выходной величины ОУ

3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека

4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства

5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства

6) воздействие внешней среды на систему

Задание 25: Входным воздействием называется

Ответы:

1) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека

2) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства

3) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства

4) воздействие внешней среды на систему

Задание 26: Выходным воздействием называется

Ответы:

1) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека

2) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства

3) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства

4) воздействие внешней среды на систему

Задание 27: Внешним воздействием называется

Ответы:

1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ

2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо выходной величины ОУ

3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека

4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства

5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства

6) воздействие внешней среды на систему

Задание 28: Задающим воздействием называется

Ответы:

1) воздействие внешней среды на систему

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины

3) воздействие управляющего устройства на объект управления

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим воздействием и регулируемой величиной

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой величины

Задание 29: Управляющим воздействием называется

Ответы:

1) воздействие внешней среды на систему

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины

3) воздействие управляющего устройства на объект управления

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим воздействием и регулируемой величиной

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой величины

Задание 30: Возмущающим воздействием называется

Ответы:

1) воздействие внешней среды на систему

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины

3) воздействие управляющего устройства на объект управления

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим воздействием и регулируемой величиной

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой величины

Задание 31: Ошибкой регулирования называется

Ответы:

1) воздействие внешней среды на систему

2) воздействие на систему, определяющее требуемый закон изменения регулируемой величины

3) воздействие управляющего устройства на объект управления

4) воздействие, стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим воздействием и регулируемой величиной

5) разность между предписанным (х) и действительным (у) значениями регулируемой величины

Тема 2. Статические и динамические характеристики. Преобразования Лапласа.

объект

х

у

ууст

х

Задание 1:

Данная характеристика называется

Ответы:

1) статическая

2) переходная

3) импульсная

4) частотная

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Задание 2:

Данная характеристика называется

Ответы:

1) статическая

2) переходная

3) импульсная

4) частотная

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

-функция

(дельта-функция, импульс)

Задание 3:

Данная характеристика называется

Ответы: 1) статическая 2) переходная 3) импульсная 4) частотная

объект

х

у

ууст

х

Задание 4:

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

объект

х

у

ууст

х

Задание 5:

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

объект

х

у

ууст

х

Задание 6:

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

объект

х

у

ууст

х

Задание 7:

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

объект

х

у

Задание 8:

W(s)=Y(s)X(s)=2s+43s2+4s+1

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 9:

объект

х

у

W(s)=Y(s)X(s)=1s(3s2+4s+1)

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

объект

х

у

Задание 10:

y(2) + y . y(1) + y3 = 2 . x2

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

объект

х

у

Задание 11:

y = 2.х2 + x5

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 12:

объект

х

у

y(2) + y . y(1) = 2 . х . f + f,

хн = fн = 0,	    yн = 2

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 13:

объект

х

у

y(2) + y . y(1) + y3 = х(1) . f + х . f + х2

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 14:

объект

х

у

y(1) + y + y . х - 2 . х . f  + х(1) = 0

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 15:

y(2) + y . y(1) + y2 = 2 . x

объект

х

у

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 16:

y(2) + y(1) + 8y = 2 . x

объект

х

у

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 17:

5 y(2) + 7. y(1) + y =  2 x(1) + 3 х

объект

х

у

Данная характеристика описывает объект

Ответы: 1) линейный 2) нелинейный 3) не является характеристикой объекта

Задание 18:

объект

х

у

у

5

t

t

x

2

Коэффициент усиления объекта равен

Ответы: 1) К = 2,5 2) К = 10  3) К = 0,4  4) К = 5  5)  К = 0

Задание 19:

объект

х

у

у

5

t

t

x

0,5

Коэффициент усиления объекта равен

Ответы: 1) К = 2,5 2) К = 10  3) К = 0,4  4) К = 5  5)  К = 0

Задание 20:

объект

х

у

у

10

t

t

x

4

Коэффициент усиления объекта равен

Ответы: 1) К = 2,5 2) К = 10  3) К = 0,4  4) К = 5  5)  К = 0

Задание 21:

объект

х

у

у

4

t

t

x

10

Коэффициент усиления объекта равен

Ответы: 1) К = 2,5 2) К = 10  3) К = 0,4  4) К = 5  5)  К = 0

Задание 22:

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у увеличивается, то коэффициент усиления:

Ответы: 1) K > 0  2) K < 0  3) K > 1  4) K < 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0

8) K отсутствует

Задание 23:

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у уменьшается, то коэффициент усиления:

Ответы: 1) K > 0  2) K < 0  3) K > 1  4) K < 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0

8) K отсутствует

Задание 24:

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у не изменяется, то коэффициент усиления:

Ответы: 1) K > 0  2) K < 0  3) K > 1  4) K < 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0

или отсутствует

Задание 25:

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у увеличивается с постоянной скоростью, то коэффициент усиления (в статическом режиме):

Ответы: 1) K > 0  2) K < 0  3) K > 1  4) K < 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0

8) K отсутствует

Задание 26:

Если при увеличении входного воздействия х выходное воздействие у уменьшается с постоянной скоростью, то коэффициент усиления (в статическом режиме):

Ответы: 1) K > 0  2) K < 0  3) K > 1  4) K < 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0

8) K отсутствует

Задание 27:

Если при увеличении входного воздействия х в 2 раза выходное воздействие у увеличивается в 4 раза, то коэффициент усиления:

Ответы: 1) K > 0  2) K < 0  3) K > 1  4) K < 1  5)K → 0  6) K = 1  7)K = 0

8) K отсутствует

Задание 28:

X(s) = 1s

Данное изображение по Лапласу соответствует

Ответы:

1) ступенчатому воздействию

2) импульсному воздействию

3) линейному воздействию

4) экспоненте

5) запаздыванию

6) параболе

7) сигналу, здесь не перечисленному

Задание 29:

X(s) = 1s2

Данное изображение по Лапласу соответствует

Ответы:

1) ступенчатому воздействию

2) импульсному воздействию

3) линейному воздействию

4) экспоненте

5) запаздыванию

6) параболе

7) сигналу, здесь не перечисленному

Задание 30:

X(s) = 1

Данное изображение по Лапласу соответствует

Ответы:

1) ступенчатому воздействию

2) импульсному воздействию

3) линейному воздействию

4) экспоненте

5) запаздыванию

6) параболе

7) сигналу, здесь не перечисленному

Задание 31:

X(s) = 1s+α

Данное изображение по Лапласу соответствует

Ответы:

1) ступенчатому воздействию

2) импульсному воздействию

3) линейному воздействию

4) экспоненте

5) запаздыванию

6) параболе

7) сигналу, здесь не перечисленному

Задание 32:

X(s) = 2s3

Данное изображение по Лапласу соответствует

Ответы:

1) ступенчатому воздействию

2) импульсному воздействию

3) линейному воздействию

4) экспоненте

5) запаздыванию

6) параболе

7) сигналу, здесь не перечисленному

Задание 33:

X(s) = s

Данное изображение по Лапласу соответствует

Ответы:

1) ступенчатому воздействию

2) импульсному воздействию

3) линейному воздействию

4) экспоненте

5) запаздыванию

6) параболе

7) сигналу, здесь не перечисленному

Тема 3. Частотные характеристики

Задание 1:  Определите тип звена по АФЧХ.

Re

Im

K

0

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Задание 2:  Определите тип звена по АФЧХ.

Re

Im

K

0

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Re

Im

0

Задание 3:  Определите тип звена по АФЧХ.

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Re

Im

0

Задание 4:  Определите тип звена по АФЧХ.

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Задание 5:  Определите тип звена по АФЧХ.

Re

Im

0

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Задание 6:  Определите тип звена по АФЧХ.

Re

Im

K

0

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Задание 7:  Определите тип звена по АФЧХ.

Re

Im

K

0

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Задание 8:  Определите тип звена по АФЧХ.

Re

Im

K

0

Ответы:

1) усилительное

2) инерционное

3) идеальное интегрирующее

4) реальное интегрирующее

5) идеальное дифференцирующее

6) реальное дифференцирующее

7) апериодическое второго порядка

8) колебательное

9) звено запаздывания

Задание 9:  Определите тип звена по АЧХ.

К

А

0

Ответы:

1) усилительное или звено запаздывания

2) инерционное или апериодическое

3) интегрирующее

4) идеальное дифференцирующее

5) реальное дифференцирующее

6) колебательное

Задание 10:  Определите тип звена по АЧХ.

К

А

0

Ответы:

1) усилительное или звено запаздывания

2) инерционное или апериодическое

3) интегрирующее

4) идеальное дифференцирующее

5) реальное дифференцирующее

6) колебательное

Задание 11:  Определите тип звена по АЧХ.

К

А

0

Ответы:

1) усилительное или звено запаздывания

2) инерционное или апериодическое

3) интегрирующее

4) идеальное дифференцирующее

5) реальное дифференцирующее

6) колебательное

Задание 12:  Определите тип звена по АЧХ.

К

А

0

Ответы:

1) усилительное или звено запаздывания

2) инерционное или апериодическое

3) интегрирующее

4) идеальное дифференцирующее

5) реальное дифференцирующее

6) колебательное

Задание 13:  Определите тип звена по АЧХ.

А

0

Ответы:

1) усилительное или звено запаздывания

2) инерционное или апериодическое

3) интегрирующее

4) идеальное дифференцирующее

5) реальное дифференцирующее

6) колебательное

Задание 14:  Определите тип звена по АЧХ.

А

0

К

Ответы:

1) усилительное или звено запаздывания

2) инерционное или апериодическое

3) интегрирующее

4) идеальное дифференцирующее

5) реальное дифференцирующее

6) колебательное

Задание 15:  Для построения нормальной АФЧХ делается подстановка:

Ответы:

1) s = j.  в  W(s)

2) s = j.  в  D(s)

3) s =   в  W(s)

4) s =   в  D(s)

5) s = exp(j.)  в  W(s)

6) s = j. + m.  в  W(s)

Задание 16:  При построении АЧХ по известной АФЧХ используется формула или формулы (Обозначены: А – амплитуда,  - фаза, Re, Im – действительная и мнимая части АФЧХ):

Ответы:

1) A=Re2+Im2

2) A=Re⋅cosϕ

3) A=Re⋅sinϕ

4) A=Im⋅cosϕ

5) A=Im⋅sinϕ

6) A=Re2+Im2

7) A=Re⋅cosϕ+Im⋅sinϕ

8) A=arctgImRe		9) A=arctgReIm

Задание 17:  При построении ФЧХ по известной АФЧХ используется формула или формулы (Обозначены: А – амплитуда,  - фаза, Re, Im – действительная и мнимая части АФЧХ):

Ответы:

1) ϕ=Re2+Im2

2) ϕ=Re2+Im2

3) ϕ=arctgImRe

4) ϕ=arctgReIm

Задание 18:  При построении АФЧХ по известным АЧХ и ФЧХ используются формулы (Обозначены: А – амплитуда,  - фаза, Re, Im – действительная и мнимая части АФХ):

Ответы:

1) Re=A⋅cosϕ;Im=A⋅sinϕ

2) Re=A⋅sinϕ;Im=A⋅cosϕ

3) Re=A⋅ϕ;Im=Aϕ

4) Re=Asinϕ;Im=Acosϕ

5) Re=Acosϕ;Im=Asinϕ

6) Re=A⋅cos2ϕ;Im=A⋅sin2ϕ

Задание 19:  Если А1() – АЧХ 1-го звена, А2() – АЧХ 2-го звена, то итоговая АЧХ при последовательном соединении этих звеньев определяется по формуле

Ответы:

1) A=A12+A22		2) A=A1+A2		3) A=A1+A2

4) A=A1⋅A2		5) A=A1−A2		6) A=A1+A2A1⋅A2

7) A=A1⋅A2A1+A2

Задание 20:  Если 1() – ФЧХ 1-го звена, 2() – ФЧХ 2-го звена, то итоговая ФЧХ при последовательном соединении этих звеньев определяется по формуле

Ответы:

1) ϕ=ϕ12+ϕ22

2) ϕ=ϕ1+ϕ2

3) ϕ=ϕ1+ϕ2

4) ϕ=ϕ1⋅ϕ2

5) ϕ=ϕ1−ϕ2

6) ϕ=ϕ1+ϕ2ϕ1⋅ϕ2

7) ϕ=ϕ1⋅ϕ2ϕ1+ϕ2

Тема 4. Звенья.

Задание 1:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Задание 2:

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 3:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 4:

объект

х

у

у

у0

t

t

x

1

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 5:

объект

х

у

у

t

t

x

1

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

объект

х

у

у

t

t

x

1

Задание 6:

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

объект

х

у

у

t

t

x

1

Задание 7:

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 8:

объект

х

у

у

1

t

t

x

1

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 9:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Данный переходный процесс соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 10:  Дифференциальное уравнение

y = K.x

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 11:  Дифференциальное уравнение

y=Kx(t)dt

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 12:  Дифференциальное уравнение

Tdydt+y=K⋅x

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 13:  Дифференциальное уравнение

Tdydt+y=K⋅x(t)dt

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 14:  Дифференциальное уравнение

Td2ydt2+dydt=K⋅x

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 15:  Дифференциальное уравнение

Tdydt+y=K⋅dxdt

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 16:  Дифференциальное уравнение

y=K⋅dxdt

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 17:  Дифференциальное уравнение

T22d2ydt2+T1dydt+y=K⋅x,T1<2⋅T2

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 18:  Дифференциальное уравнение

T22d2ydt2+T1dydt+y=K⋅x,T1>2⋅T2

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 19:  Дифференциальное уравнение

T2d2ydt2+y=K⋅x

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 20:  Дифференциальное уравнение

dydt=K⋅x

соответствует звену:

Ответы:

1) усилительному 2) инерционному 3) идеальному интегрирующему

4) реальному интегрирующему 5) идеальному дифференцирующему

6) реальному дифференцирующему 7) апериодическому второго порядка

8) колебательному 9) консервативному 10) запаздывания

Задание 21:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Для данного звена начальное значение переходного процесса (при t = +0) у0 равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7) y0=T⋅K 8) y0=KT 9) y0=TK 10) у0 = 0

Задание 22:

объект

х

у

у

у0

t

t

x

1

Для данного звена начальное значение переходного процесса (при t = +0) у0 равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7) y0=T⋅K 8) y0=KT 9) y0=TK 10) у0 = 0

Задание 23:

объект

х

у

у

у0

t

t

x

1

Для данного звена начальное значение переходного процесса (при t = +0) у0 равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7) y0=T⋅K 8) y0=KT 9) y0=TK 10) у0 = 0

Задание 24:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Для данного звена начальное значение переходного процесса (при t = +0) у0 равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7) y0=T⋅K 8) y0=KT 9) y0=TK 10) у0 = 0

Задание 25:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Для данного звена установившееся значение переходного процесса (при t  ) ууст равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7) y0=T⋅K 8) y0=KT 9) y0=TK 10) у0 = 0

Задание 26:

объект

х

у

у

у0

t

t

x

1

Для данного звена установившееся значение переходного процесса (при t  ) ууст равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7) y0=T⋅K 8) y0=KT 9) y0=TK 10) у0 = 0

Задание 27:

объект

х

у

у

у0

t

t

x

1

Для данного звена установившееся значение переходного процесса (при t  ) ууст равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7) y0=T⋅K 8) y0=KT 9) y0=TK 10) у0 = 0

Задание 28:

объект

х

у

у

ууст

t

t

x

1

Для данного звена установившееся значение переходного процесса (при t  ) ууст равно (К – коэффициент усиления, Т – постоянная времени):

Ответы: 1) у0 = K 2) y0 = K.T 3) у0 = K / T 4) y0 = K2 / T 5) y0 = T / K

6) y0 = T2 / K 7) y0=T⋅K 8) y0=KT 9) y0=TK 10) у0 = 0

Задание 29:  Коэффициент наклона  переходной кривой для звена передаточной функцией

W(s)=Ks

объект

х

у

у

t

t

x

1

равен

Ответы: 1)  = K 2) α=K 3) α=1K 4) α=1K 5)  = arctg K 6)  = arcsin K

Задание 30:  Коэффициент наклона  переходной кривой для звена передаточной функцией

W(s)=Ks(Ts+1)

объект

х

у

у

t

t

x

1

равен

Ответы: 1)  = K.T 2) α=K⋅T 3) α=1K⋅T 4) α=KT 5) α=arctgKT

6) α=arctgKarctgT 7)  = arctg K 8)  = arctg T

Тема 5. Идентификация

Задание 1:

y

t

ууст

y

t

y

t

y

t

y

t

y

t

Т

Т

Т

Т

Т

Т

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ууст

ууст

ууст

ууст

ууст

Постоянная времени Т объекта, идентифицируемого как инерционное звено с запаздыванием, правильно определена по переходной кривой

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 7) ни на одной

Задание 2:

y

t

y

t

y

t

y

t

y

t

y

t

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ууст

ууст

ууст

ууст

ууст

ууст

Запаздывание объекта , идентифицируемого как инерционное звено с запаздыванием, наиболее точно определено по переходной кривой

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 7) ни на одной

Тема 6. Передаточные функции САР

W1

W2

W3

Задание 1:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 – W2 – W3 3) W1 * W2 * W3 4) W1 + W2 * W3

5) W1⋅W2⋅W3W1⋅W3+W1⋅W2+W2⋅W3 6) W1+W2+W3W1⋅W3+W1⋅W2+W2⋅W3

7) находится исходя из физических основ процессов

8) находится по иной формуле 9) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 2:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 – W2 – W3 3) W1 * W2 * W3 4) W1⋅W2⋅W3W1+W2

5) W1⋅W2⋅W3W1⋅W3+W1⋅W2+W2⋅W3 6) W1+W2+W3W1⋅W3+W1⋅W2+W2⋅W3

7) W1+W31+W1⋅W2 8) W1+W31−W1⋅W2

9) находится исходя из физических основ процессов 10) находится по иной формуле

11) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 3:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 – W2 – W3 3) W1 * W2 * W3

4) W1⋅W2⋅W3W1⋅W3+W1⋅W2+W2⋅W3 5) W1+W2+W3W1⋅W3+W1⋅W2+W2⋅W3

6) находится исходя из физических основ процессов

7) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 4:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3

4) (W1 + W2 )* W3 5) W1W2W3 6) W1⋅W31−W1⋅W2 7) W1⋅W31+W1⋅W2 8) W1⋅W2⋅W3W1+W2

9) W1+W31+W1⋅W2 10) W1+W31−W1⋅W2 11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 5

:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3

4) (W1 + W2 )* W3 5) W1W2W3 6) W1⋅W31−W1⋅W2 7) W1⋅W31+W1⋅W2 8) W1⋅W2⋅W3W1+W2

9) W1 * W2 + W3 10) W1 * W2 + W3 11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 6:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3

4) (W1 + W2 )* W3 5) W1W2W3 6) W1⋅W31−W1⋅W2 7) W1⋅W31+W1⋅W2 8) W1⋅W2⋅W3W1+W2

9) W1+W31+W1⋅W2 10) W1+W31−W1⋅W2 11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая передаточная функция отсутствует

Задание 7:

W1

W2

W3

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3

4) (W1 + W2 )* W3 5) W1W2W3 6) W1⋅W31−W1⋅W2 7) W1⋅W31+W1⋅W2 8) W1⋅W2⋅W3W1+W2

9) W1+W31+W1⋅W2 10) W1+W31−W1⋅W2 11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 8:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W2 * W3

4) (W1 + W2 )* W3 5) W1W2W3 6) W1⋅W31−W1⋅W2 7) W1⋅W31+W1⋅W2 8) W1⋅W2⋅W3W1+W2

9) W1+W31+W1⋅W2 10) W1+W31−W1⋅W2 11) находится исходя из физических основ процессов 12) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

Задание 9:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W3 * W2

4) (W1 + W3 )* W2 5) W1W2W3 6) W1⋅W31−W1⋅W2 7) W1⋅W31+W1⋅W2 8) W1⋅W2⋅W3W1+W2

9) W1+W31+W1⋅W2 10) W1+W31−W1⋅W2 11) W1⋅W31−W1⋅W2⋅W3 12) W1⋅W31+W1⋅W2⋅W3

13) находится исходя из физических основ процессов 14) единая передаточная функция отсутствует

Задание 10:

W1

W2

W3

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W3 * W2

4) (W1 + W3 )* W2 5) W1W2W3 6) W1⋅W31−W1⋅W2 7) W1⋅W31+W1⋅W2 8) W1⋅W2⋅W3W1+W2

9) W1+W31+W1⋅W2 10) W1+W31−W1⋅W2 11) W1⋅W31−W1⋅W2⋅W3 12) W1⋅W31+W1⋅W2⋅W3

13) находится исходя из физических основ процессов 14) единая передаточная функция отсутствует

W1

W2

W3

W1

W2

W3

Задание 11:

Передаточная функция для данного соединения звеньев равна:

Ответы: 1) W1 + W2 + W3 2) W1 + W2 – W3 3) W1 + W3 * W2

4) (W1 + W3 )* W2 5) W1W2W3 6) W1⋅W31−W1⋅W2 7) W1⋅W31+W1⋅W2 8) W1⋅W2⋅W3W1+W2

9) W1+W31+W1⋅W2 10) W1+W31−W1⋅W2 11) W1⋅W31−W1⋅W2⋅W3 12) W1⋅W31+W1⋅W2⋅W3

13) находится исходя из физических основ процессов 14) среди перечисленных передаточная функция отсутствует

Тема 7.  Устойчивость

Задание 1:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 3.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 2:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 3.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 3:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 3.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 4:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 2.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 5:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 4.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 6:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 1.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 7:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 2.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 8:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 3.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 9:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 4.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 10:  Определите устойчивость системы по годографу Михайлова D(j).

Степень характеристического полинома n = 2.

Re

Im

0

D(j)

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

Задание 11:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 12:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Задание 13:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Задание 14:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Задание 15:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Задание 16:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Задание 17:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Задание 18:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

Wр(j)

- 1

1

- 1

Задание 19:  Определите устойчивость системы по АФЧХ разомкнутой системы Wр(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

W(j)

- 1

1

- 1

Задание 20:  Определите устойчивость системы по АФХ разомкнутой системы W(j).

Ответы: 1) система устойчива 2) система неустойчива

3) система на границе устойчивости 4) невозможно определить

Re

Im

0

1

- 1

1

- 1

2

3

4

5

6

7

Задание 21:  Границе устойчивости на плоскости корней соответствуют лучи

Ответы:

1) 1 и 2 2) 4 3) 5 4) 4 и 5 5) 3 и 6 6) 7 7) нет правильного ответа

Re

Im

Задание 22:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке,

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет правильного ответа среди перечисленных

Re

Im

Задание 23:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке,

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет правильного ответа среди перечисленных

Re

Im

Задание 24:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке,

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет правильного ответа среди перечисленных

Re

Im

Задание 25:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке,

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет правильного ответа среди перечисленных

Re

Im

Задание 26:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке,

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет правильного ответа среди перечисленных

Re

Im

Задание 27:  Система, имеющая корни, изображенные на рисунке,

Ответы: 1) устойчива 2) не устойчива 3) на границе устойчивости 4) физически не реализуема 5) нет правильного ответа среди перечисленных

Тема 8.  Показатели качества

Задание 1: Перерегулирование  относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 2: Степень затухания  относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 3: Время регулирования относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 4: Статическая ошибка ест = х - ууст относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 5: Степень колебательности m относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 6: Степень устойчивости  относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 7: Показатель колебательности М относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 8: Показатель колебательности МЕ относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 9: Резонансная частота р относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 10: Коэффициент усиления относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 11: Постоянная времени относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 12: Степень характеристического полинома относится к показателям качества:

Ответы: 1) прямым 2) корневым 3) частотным 4) интегральным

5) не является показателем качества

Задание 13: Интегральный квадратичный критерий I1 определяется по формуле:

Ответы: 1)  2) 0∞ε2(t)dt  3) 0∞εп(t)dt 4) 0∞(εп2(t)−ε2(t))dt

5) 0∞εγ2(t)dt 6) 0∞εп2(t)dt 7) 0∞εп2(t)dt+γ20∞εп2(t)dt 8) 0∞εп2(t)dt+γ0∞εп2(t)dt

Задание 14: Степень колебательности m определяется как

Ответы: 1) m=minRe(si)Im(si) 2) m=minIm(si)Re(si) 3) m=minRe(si)Im(si) 4) m =Re(si)Im(si)

5) m=minIm(si)Re(si) 6) m=minRe(si) 7) m=minIm(si) 8) m = min  9) по иной формуле

Задание 15: Степень устойчивости  определяется как

Ответы: 1) η=minRe(si)Im(si) 2) η=minRe(si)Im(si) 3) η=minIm(si)Re(si)

4) η=minRe(si) 5) η=minIm(si) 6) η=maxRe(si) 7) η=maxIm(si)

8) по иной формуле

Задание 16: Расположение корней, соответствующее системе с большей степенью устойчивости, изображено на рисунке

Re

Im

0

-1

-2

Re

Im

0

-1

-2

Ответы: 1) левом 2) правом 3) обоих 4) невозможно определить

Задание 17: Расположение корней, соответствующее системе с большей степенью колебательности, изображено на рисунке

Re

Im

0

-1

-2

Re

Im

0

-1

-2

Ответы: 1) левом 2) правом 3) обоих 4) невозможно определить

Задание 18: Амплитуда А1 правильно определена на рисунке

А1

1)

А1

А1

2)

А1

3)

А1

4)

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) ни на одном

Задание 19: Амплитуда А3 правильно определена на рисунке

1)

А3

А3

2)

А3

3)

А3

4)

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) ни на одном

Задание 20: Время регулирования tp правильно определено на рисунке

1)

tр

tp

2)

tp

3)

tp

4)

Ответы: 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) ни на одном

Задание 21: Максимальное допустимое отклонение Δ для определения времени регулирования определяется как

ууст =

2Δ

Ответы: 1) Δ = 0,05*А1 2) Δ = 0,05*А3 3) Δ = 0,05*ууст 4) Δ не существует

Задание 22: Максимальное допустимое отклонение Δ для определения времени регулирования определяется как

ууст =

2Δ

Ответы: 1) Δ = 0,05*А1 2) Δ = 0,05*А3 3) Δ = 0,05*ууст 4) Δ не существует

Тема 9.  Регуляторы

Задание 1: Оптимальные настройки ПИ-регулятора в смысле минимальности интегрального квадратичного критерия I0  min по критерию компенсации низкочастотных возмущений соответствует

Ответы:

1) K0  max 2) K0  min 3) K1  max 4) K1  min 5) K2  max 6) K2  min

7) нет правильного ответа

Задание 2: Оптимальные настройки ПД-регулятора в смысле минимальности интегрального квадратичного критерия I0  min по критерию компенсации низкочастотных возмущений соответствует

Ответы:

1) K0  max 2) K0  min 3) K1  max 4) K1  min 5) K2  max 6) K2  min

7) нет правильного ответа

Задание 3: Оптимальные настройки ПИД-регулятора в смысле минимальности интегрального квадратичного критерия I0  min по критерию компенсации низкочастотных возмущений соответствует

Ответы:

1) K0  max 2) K0  min 3) K1  max 4) K1  min 5) K2  max 6) K2  min

7) нет правильного ответа

Задание 4: Оптимальные настройки ПИ-регулятора в смысле минимальности времени регулирования соответствует

Ответы:

1) K0  max 2) K0  min 3) K1  max 4) K1  min 5) K2  max 6) K2  min

7) нет правильного ответа

Вопросы к зачету.

1. Основные понятия и определения: автоматика, системы автоматического контроля, системы автоматической защиты, системы автоматического управления (САУ).

2. Структура систем автоматического управления. Объект управления, автоматическое управляющее устройство.

3. Классификация систем автоматического управления. Привести примеры разомкнутых и замкнутых САУ.

4. Математическое описание линейных САУ. Звено направленного действия.

5. Математическое описание линейных САУ. Линеаризация.

6. Формы записи линейных уравнений динамических звеньев.

7. Применение преобразования Лапласа для решения линейных дифференциальных уравнений.

8. Определение передаточной функции звена САУ.

9. Виды типовых входных воздействий, применяемых при исследовании САУ: графическое изображение и математическое описание.

10. Динамические характеристики элемента САУ: временные характеристики (переходная и весовая).

11. Частотные характеристики элемента САУ: амплитудная и фазовая частотные характеристики (АЧХ, ФЧХ).

12. Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ).

13. Логарифмические амплитудная и фазовая частотные характеристики. Построение асимптотической ЛАХ.

14. Основные параметры переходной функции.

15. Типовые динамические звенья САУ: пропорциональное звено (передаточная функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена.

16. Типовые динамические звенья САУ: апериодическое звено 1-го порядка (передаточная функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена.

17. Типовые динамические звенья САУ: апериодическое звено 2-го порядка (передаточная функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена.

18. Типовые динамические звенья САУ: колебательное звено (передаточная функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена.

19. Типовые динамические звенья САУ: интегрирующее звено (передаточная функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена.

20. Типовые динамические звенья САУ: идеальное дифференцирующее звено (передаточная функция, временные и частотные характеристики). Примеры физической реализации звена.

21. Структурные схемы САУ. Определение, основные элементы структурных схем.

22. Преобразование структурных схем. Передаточная функция цепочки последовательно соединенных звеньев.

23. Преобразование структурных схем. Передаточная функция параллельно соединенных звеньев.

24. Преобразование структурных схем. Передаточная функция звеньев звеньев с обратной связью.

25. Правила преобразования структурных схем.

26. Устойчивость линейных САУ: понятие об устойчивости.

27. Критерии устойчивости Рауса-Гурвица, Михайлова, Найквиста.

28.  Запас устойчивости САУ.

29. Понятие качества переходных процессов в линейных САУ, показатели качества. Оценка качества по переходной характеристике.

30. Коррекция динамических свойств линейных САУ. Последовательные корректирующие звенья.

31. Коррекция динамических свойств линейных САУ. Параллельные корректирующие звенья.

32. Нелинейные автоматические системы, их классификация.

33.  Автоколебания в нелинейных САУ. Методы исследования автоколебательных режимов.

34. Понятие адаптивных САУ, структурная схема адаптивной САУ.

35. Понятие о дискретных системах САУ, способы квантования аналоговых сигналов.

36. Неоднозначность дискретных процессов. Математическое описание линейных дискретных систем.

37. Логические устройства автоматики. Элементарные логические функции. Изображение основных логических элементов на схемах.

38.  Законы алгебры логики, основные аксиомы.

39. Системы телемеханики. Основные понятия, структурная схема телемеханической системы. Принципы построения телемеханической системы.

40. Линии связи. Высокочастотный канал связи.

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных  и профессиональных базы данных необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| 2 | Yandex карты | https://yandex.ru/maps | https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru |
| 3 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ | - |
| 4 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 | Открытый доступ |
| 5 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ | - |
| 6 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ | http://window.edu.ru/about/ свободный доступ |
| 7 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ | - |
| 9 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ | http://gis.rkomi.ru/Agreement |
| 10 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru | - |
| 13 | База данных для IT-специалистов | https://habr.com/ | - |
| 14 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ | - |
| 16 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ | - |
| 17 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ | - |
| 18 | УИС Россия | https://uisrussia.msu.ru |  |

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования Kompas 3D | Лицензия №Иж-13-00192 от ЗАО «АСКОН» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 и бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе Моdе | Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN |
|  | Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices /appendices.html#gnu-general-public-license) |
|  | Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно |
|  | Тренажеры фирмы Honeywell | Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Технические средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно реестру демонстрационного оборудования СЛИ |  |  |  |
| согласно реестру компьютерной техники СЛИ |  |  |  |
| Специализированная мебель |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| не предусмотрено |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| Проектор BenQ MX711 (1шт., инв.№6154) Интерактивная доска SMART BOARD 660 (1шт., инв.№6155) Неттоп Asus еееРС (1шт., инв.№6002) Ноутбук Lenovo SL410 (1шт., инв.№6003) Моноблок IRU (1шт., инв.№6004) Моноблок IRU (1шт., инв.№6005) Моноблок IRU (1шт., инв.№6006) Моноблок IRU (1шт., инв.№6007) Моноблок IRU (1шт., инв.№6008) Моноблок IRU (1шт., инв.№6009) Моноблок IRU (1шт., инв.№6188) Моноблок IRU (1шт., инв.№6189) Моноблок IRU (1шт., инв.№6190) Измеритель сопротивления заземления ИС-10 (1шт., инв.№6428) Компрессор (Италия) (1шт., инв.№6445) Контроллер компактный программируемый логический TWDKLCAE 40DRF КАФ ЭЛЕКТРОТЕХН (1шт., инв.№5839) Контроллер программируемый логический ПЛК 150-220,А-М ОВЕН (1шт., инв.№6280) микропроцес.контролер МПЦ (1шт., ном.№1360231) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6429) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6430) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6431) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6432) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6433) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6434) Мультиметр АМ-1060 (1шт., инв.№6438) Мультиметр АРРА 301 (1шт., инв.№6426) Осциллограф WA 101 (1шт., инв.№6427) Осцилограф - мультимер АКИП-4109 (1шт., инв.№6436) Осцилограф - мультимер АКИП-4109 (1шт., инв.№6437) Преобразователь частотный 1-фазный АТV312H075M2 (1шт., инв.№6281) ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SIMATIC S7-300 (1шт., инв.№6185) Стенд демонстрационный пневмоавтоматики (1шт., инв.№6447) Стенд пневмооборудования автоматизированный (1шт., инв.№6446) Стенд ручной пневмоавтоматики (1шт., инв.№6448) |  |  | Учебно-научная лаборатория «Средства автоматизации и управления технологическими процессами», ул. Ленина, д. 39, каб. №1-1 |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинеты «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1, |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Шумилова, Г. П. Автоматика [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам «Автоматика», «Основы автоматики», «Автоматика и автоматизация производственных процессов» для студентов технических направлений подготовки бакалавриата всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Г. П. Шумилова, Л. С. Полугрудова, Е. В. Илюшенко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ). - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001633.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов [Текст] : учеб. для студ. вузов по спец. 311400 "Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства" / И. Ф. Бородин, Ю. А. Судник. - Москва : КолосС, 2004. - 344 с.

- Практикум по автоматике. Математическое моделирование систем автоматического регулирования [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по агроинженерным спец. / Б. А. Карташов [и др.] ; под ред. Б. А. Карташова. - Москва : КолосС, 2006. - 184 с.

- Серебряков, А. С. Основы автоматики [Электронный ресурс] / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Княгинино : НГИЭИ, 2012. – 200 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430651.

- Шишмарев, В. Ю. Автоматика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям / В. Ю. Шишмарев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 284 с.

Научная литература

- Смурнов, Е. С. Автоматизация и диспетчеризация систем электроснабжения [Электронный ресурс] : [научное издание] / Е. С. Смурнов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 101 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/86340/.

Периодические издания

- Автоматизация в промышленности [Текст] : научно-технический и производственный журнал / учредители Университет новых информационных технологий управления при ФГБУН, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, ООО Издательский дом "ИнфоАвтоматизация". – Москва : ИнфоАвтоматизация. – Издается с 2002 г. – Журнал включен в Перечень ВАК РФ. – Выходит ежемесячно.

Справочно-библиографическая литература

- Абрамов, В. М. Электронные элементы устройств автоматического управления. Схемы. Расчет. Справочные данные [Текст] : справочное издание / В. М. Абрамов. – Москва : Академкнига, 2006. – 680 с.

- Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. А. В. Калиниченко. – Москва : Инфра-Инженерия, 2008. – 576 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/70502/.