МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

УТВЕРЖДАЮ

Директор __________________________ Л. А. Гурьева «___» __________________________ 20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Техническая термодинамика»

Наименование ООП ВО «Промышленная теплоэнергетика»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Промышленная теплоэнергетика»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2020

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Сыктывкар 2020

Оглавление

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС	4

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП	4

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	6

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП	7

5.1 Текущий контроль	7

5.2 Промежуточный контроль	20

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	21

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Техническая термодинамика» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОС

Цель: установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Промышленная теплоэнергетика».

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

Дисциплина «Техническая термодинамика», относится к базовой части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- Химия;

- Физика;

- Гидрогазодинамика.

Изучение дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая профессиональная подготовка | ОПК-2 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач | ОПК-2.2 Демонстрирует понимание физических явлений и применяет законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики ОПК-2.3 Демонстрирует понимание химических процессов и применяет основные законы химии |
| Теоретическая профессиональная подготовка | ОПК-3 Способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках и системах | ОПК-3.4 Демонстрирует понимание основных законов термодинамики и термодинамических соотношений ОПК-3.5 Применяет знания основ термодинамики для расчетов термодинамических процессов, циклов и их показателей |

4 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации студентов по дисциплине «Техническая термодинамика».

| № | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тесты | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Фонд тестовых заданий |
| 2 | Решение задач | Задачи и задания могут быть: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела (темы) дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. | Комплект разноуровневых задач и заданий |
| 3 | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Тематика контрольных заданий |

5 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

5.1 Текущий контроль

Вид: тестовый контроль и практические задания по пройденному материалу.

Контролируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-3

5.1.1 Пример тестового задания

1. Укажите правильное соотношение между единицами измерения давления:

а) 1  =  1  = 101325 = 760  = 10 ;

б) 1  =  1,03  = 101325 = 760  = 10,3 ;

в) 1  =  1  = 98100 = 760  = 10 ;

г) 1  =  1,03  = 101325 = 735  = 10,3 .

2. Какое давление измеряется с помощью манометра?

а) барометрическое;

б) избыточное;

в) абсолютное;

г) разряжение.

3. Выберите правильное определение идеального газа:

а) идеальным называют газ, между молекулами которого отсутствуют силы взаимного притяжения и отталкивания, а объем самих молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом газа;

б) идеальным называют газ, между молекулами которого отсутствуют силы взаимного притяжения и отталкивания, а молекулы имеют конечные собственные объемы;

в) идеальным называют газ, молекулы которого имеют конечные собственные объемы  и связаны между собой силами взаимодействия;

г) идеальным называют газ, молекулы которого связаны силами взаимодействия, а объем самих молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом газа.

4. Уравнение, наиболее точно описывающее состояние реального газа вида

, называется:

а) уравнением Ван-дер-Ваальса;

б) уравнением Майера-Боголюбова;

в) уравнением Вукаловича-Новикова;

г) уравнением Клапейрона-Менделеева;

д) уравнением Вукаловича.

Какое из перечисленных ниже понятий не является параметром состояния рабочего тела?

а) давление;

б) внутренняя энергия;

в) температура;

г) энтальпия;

д) теплота.

6. Как называется термодинамический процесс, в котором вся подведенная теплота расходуется на увеличение внутренней энергии?

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный;

д) политропный.

7. Теплоемкость, равная отношению количества теплоты, выделяющейся или поглощаемой в процессе к изменению температуры в интервале от  до , называется:

а) истинной;

б) молярной;

в) удельной;

г) средней;

д) объемной.

8.  Как называется процесс, в котором работа совершается лишь за счет уменьшения внутренней энергии?

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный;

д) политропный.

9.  Как называется процесс, в котором удельная теплоемкость является величиной постоянной?

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный;

д) политропный.

10. Каким выражением определяется приращение внутренней энергии идеального газа?

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

11. Как связана газовая постоянная  с теплоемкостями  и ? Газовая постоянная равна:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

12. Чему равна энтальпия сухого насыщенного пара , если энтальпия воды :

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

13. Сколько теплоты подводится к 1 кг пара в пароперегревателе при изобарном нагреве от  до ?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

14. Из каких процессов состоит цикл Карно?

а) адиабатные – сжатия и расширения, изобарные – подвод и отвод теплоты;

б) адиабатные – сжатия и расширения, изотермические – подвод и отвод теплоты;

в) адиабатные – сжатия и расширения, изохорные – подвод и отвод теплоты;

г) политропные – сжатия и расширения, изотермические – подвод и отвод теплоты.

15. Термический КПД теплового двигателя это:

а) отношение низшей температуры цикла к наивысшей;

б) отношение работы цикла к подведенной теплоте;

в) отношение отведенной теплоты к подведенной;

г) отношение снимаемой с двигателя мощности к теоретической.

16. Чему равна теоретическая скорость газа при адиабатном истечении через сопло?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

17. Что такое дросселирование газа (пара)?

а) понижение давления в гидравлических сопротивлениях;

б) понижение температуры газа;

в) перемещение газа;

г) истечение газа через сопла.

18. Что такое степень сухости водяного пара ?

а) отношение массы паровой фракции к массе жидкой фракции;

б) отношение массы паровой фракции к общей массе влажного пара;

в) отношение температуры пара к температуре насыщения;

г) масса паровой фракции в единице объема.

19. Для чего при высоких степенях сжатия газа применяются многоступенчатые компрессоры с охлаждением между ступенями?

а) чтобы уменьшить нагрузку на подшипники;

б) чтобы уменьшить объемные потери

в) чтобы избежать недопустимо высоких температур газа;

г) чтобы повысить КПД компрессора.

20. Какому термодинамическому процессу изменения состояния водяного пара соответствуют представленные диаграммы?

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный.

21. Какому тепловому двигателю соответствуют - и - диаграммы цикла?

а) карбюраторному ДВС;

б) двигателю Дизеля;

в) двигателю Тринклера;

г) ГТУ;

д) ПТУ.

22. Цикл ДВС работающий с подводом теплоты при , характеризуется:

а) степенью сжатия  и степенью изобарного (предварительного) расширения ;

б) степенью сжатия  и степенью повышения давления ;

в) степенью изобарного (предварительного) расширения и степенью повышения давления ;

г) степенью сжатия ;

д) степенью повышения давления .

23. На - диаграмме показаны характерные процессы расширения газа. Какому процессу соответствует линия ?

а) политропному;

б) изобарному;

в) изотермическому;

г) адиабатному.

24. Что дает регенеративный подогрев питательной воды в ПТУ?

а) уменьшение затрат на оборудование;

б) уменьшение эрозионного износа лопаток турбины;

в) уменьшение расхода пара на выработку  мощности;

г) повышение термического КПД цикла.

25. На рисунке показана - диаграмма ПТУ. Какому циклу она соответствует?

а) циклу Ренкина без промперегрева;

б) циклу Ренкина с одним промперегревом;

в) циклу Ренкина с двумя промперегревами;

г) циклу Карно.

26. На рисунке показана схема, какой тепловому двигателю она соответствует?

а) карбюраторному ДВС;

б) двигателю Дизеля;

в) двигателю Тринклера;

г) ГТУ с подводом теплоты при ;

д) ГТУ с подводом теплоты при

е) ПТУ.

27. Для идеального цикла ДВС работающего с подводом теплоты при определить удельное количество отведенной теплоты, если известно: - удельное количество подведенной теплоты q1 = 1162 ; термический КПД цикла ηt = 0,65.

а) 385 ;                           г) 710,6 ;

б) 500 ;                           д) 630,2 .

в) 406,7 ;

28. Чем ограничивается степень сжатия  в карбюраторных ДВС?

а) нагрузкой на кривошипно-шатунный механизм;

б) мощностью статора;

в) самовоспламенением горючей смеси

г) отказами системы зажигания.

29. Как называется процесс переноса теплоты, происходящий между непосредственно соприкасающимися телами или частицами тел с различной температурой и возможный в твердых телах, жидкостях и газах?

а) теплопроводность;

б) свободная конвекция;

в) излучение (радиация);

г) вынужденная конвекция;

д) сложный теплообмен.

30. Каким уравнением описывается закон Фурье (основной закон теплопроводности)?

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

31. Как называется число подобия, характеризующее конвективный теплообмен на границе твердое тело – жидкость?

а) Рейнольдса;

б) Эйлера;

в) Прандтля;

г) Грасгоффа;

д) Нуссельта.

32. Коэффициент, входящий в уравнение , называется:

а) коэффициентом излучения абсолютно черного тела;

б) коэффициентом теплоотдачи;

в) коэффициентом теплопроводности;

г) приведенным коэффициентом излучения;

д) коэффициентом теплопередачи.

1. Укажите правильное соотношение между единицами измерения давления:

а) 1  =  1  = 101325 = 760  = 10 ;

б) 1  =  1,03  = 101325 = 760  = 10,3 ;

в) 1  =  1  = 98100 = 735  = 10 ;

г) 1  =  1,03  = 101325 = 735  = 10,3 .

2. Какое давление измеряется с помощью барометра?

а) атмосферное;

б) избыточное;

в) абсолютное;

г) разряжение.

3. Выберите правильное определение реального газа:

а) реальным называют газ, между молекулами которого отсутствуют силы взаимного притяжения и отталкивания, а объем самих молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом газа;

б) реальным называют газ, между молекулами которого отсутствуют силы взаимного притяжения и отталкивания, а молекулы имеют конечные собственные объемы;

в) реальным называют газ, молекулы которого имеют конечные собственные объемы  и связаны между собой силами взаимодействия;

г) реальным называют газ, молекулы которого связаны силами взаимодействия, а объем самих молекул пренебрежимо мал по сравнению с объемом газа.

4. Как называется процесс, в котором подведенная к рабочему телу теплота равна изменению энтальпии?

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный;

д) политропный.

В каких пределах меняется теплоемкость политропного процесса?

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

6.   Каким выражением определяется приращение энтропии?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

7.  Как изменяется теплоемкость газа при повышении температуры?

а) уменьшается;

б) увеличивается;

в) остается неизменной;

г) колеблется около некоторого значения.

8.  Для чего применяется - диаграмма при исследовании термодинамических циклов? Она:

а) наглядно представляет процессы подвода и отвода теплоты, превращения теплоты в работу;

б) характеризует экологическую чистоту тепловой машины;

в) показывает максимальное давление рабочего тела;

г) позволяет определить мощность тепловой машины;

9.  Каким выражением определяется элементарная работа расширения?

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

10. Укажите правильное выражение уравнения Майера?

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

11. Как определяют параметры водяного пара:

а) по уравнению состояния Клапейрона-Менделеева;

б) по критическим параметрам;

в) по таблицам и диаграммам водяного пара;

г) по степени сухости.

12. Чему равна энтальпия влажного насыщенного пара со степенью сухости :

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

13. Почему цикл Карно называют называют циклом идеальной тепловой машины?

а) машина, работающая по циклу Карно, не загрязняет окружающую среду;

б) цикл Карно обеспечивает наивысший термический КПД при заданных температурах подвода и отвода теплоты;

в) при совершении цикла Карно параметры рабочего тела возвращаются к исходным значениям;

г) машина, работающая по циклу Карно, имеет наименьшую массу и габариты.

14. Что такое холодильный коэффициент  холодильной установки?

а) отношение теплоты , отводимой от охлаждаемого тела, к теплоте , сбрасываемой в окружающую среду ;

б) отношение ;

в) отношение  к работе , затрачиваемой компрессором на сжатие хладоагента;

г) отношение .

15. Какие процессы образуют теоретический цикл, воздушной холодильной установки:

а) изотермические – подвода и отвода теплоты и адиабатные – сжатия и расширения хладоагента;

б) изотермические – подвода и отвода теплоты и политропные – сжатия и расширения;

в) изобарные – подвода и отвода теплоты и адиабатные – сжатия и расширения;

г) изобарные – подвода и отвода теплоты и политропные – сжатия и расширения;

16. Комбинированное сопло Лаваля предназначено для:

а) измерения скорости течения;

б) получения струи газа со скоростью, превышающей критическую или скорость звука;

в) измерения расхода газа;

г) распыливания топлива в форсунках.

17. Как меняется энтальпия газа при дросселировании?

а) уменьшается;

б) увеличивается;

в) остается неизменной;

18. Что такое степень влажности водяного пара ?

а) массовая доля кипящей жидкости во влажном паре;

б) отношение массы паровой фракции к общей массе влажного пара;

в) отношение температуры пара к температуре насыщения;

г) масса паровой фракции в единице объема.

19. Воздух сжимается в реальном компрессоре. Каков процесс сжатия?

а) изотермический;

б) адиабатный;

в) политропный;

г) изобарный.

20. Какому термодинамическому процессу изменения состояния водяного пара соответствуют представленные диаграммы?

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный.

21. Какому тепловому двигателю соответствуют - и - диаграммы цикла?

а) карбюраторному ДВС;

б) двигателю Дизеля;

в) двигателю Тринклера;

г) ГТУ;

д) ПТУ.

22. Цикл ДВС работающий с подводом теплоты при , характеризуется:

а) степенью сжатия  и степенью изобарного (предварительного) расширения ;

б) степенью сжатия  и степенью повышения давления ;

в) степенью изобарного (предварительного) расширения и степенью повышения давления ;

г) степенью сжатия ;

д) степенью повышения давления .

23. На - диаграмме показаны характерные процессы расширения газа. Какому процессу соответствует линия ?

а) политропному;

б) изобарному;

в) изотермическому;

г) адиабатному.

24. На рисунке показана теоретическая - диаграмма ПТУ. Какому циклу она соответствует?

а) циклу Ренкина;

б) циклу с одним перегревом;

в) циклу с двумя перегревами;

г) парогазовому циклу.

25. Как изменяется термический КПД цикла Ренкина при повышении давления в конденсаторе?

а) не изменяется;

б) колеблется около некоторого среднего значения;

в) увеличивается;

г) уменьшается.

26. На рисунке представлен цикл, какой тепловому двигателю он соответствует?

а) карбюраторному ДВС;

б) двигателю Дизеля;

в) двигателю Тринклера;

г) ГТУ с подводом теплоты при ;

д) ГТУ с подводом теплоты при

е) ПТУ.

27. Для идеального цикла ДВС, работающего с подводом теплоты при ,определить термический КПД, если известно:

- удельное количество подведенной теплоты         q1 = 1279,3 ;

- удельное количество отведенной теплоты           q2 = 734,7;.

а) 0,43;                           г) 0,64;

б) 0,55;                           д) 0,7.

в) 0,3;

28. Почему термодинамическая эффективность цикла Дизеля выше чем у цикла Отто?

а) дизельное топливо дешевле бензина;

б) в дизелях не нужна система зажигания;

в) процесс подвода теплоты в цикле Дизеля происходит по изобаре, т.е. при более высокой средней температуре;

г) данному двигателю не угрожает детонация горючей смеси;

29. Как называется процесс переноса теплоты, который достигается за счет разности плотностей отдельных частей рабочего тела, вследствие нагревания?

а) теплопроводность;

б) свободная конвекция;

в) излучение (радиация);

г) вынужденная конвекция;

д) сложный теплообмен.

30. Каким уравнением описывается закон Ньютона-Рихмана (положен в основу изучения конвективного теплообмена)?

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

31. Как называется число подобия, характеризующее режим движения жидкости?

а) Рейнольдса;

б) Эйлера;

в) Прандтля;

г) Грасгоффа;

д) Нуссельта.

32. Коэффициент, входящий в уравнение, называется:

а) коэффициентом излучения абсолютно черного тела;

б) коэффициентом теплоотдачи;

в) коэффициентом теплопроводности;

г) приведенным коэффициентом излучения;

д) коэффициентом теплопередачи.

5.1.2 Пример практического задания

Задача 1

Начальное состояние водяного пара задано параметрами  и . Из этого состояния пар охлаждается при постоянном давлении до состояния сухого пара , а затем адиабатно расширяется до удельного объема . Определить параметры пара  в состояниях 1, 2 и3 удельные количества теплоты и работу расширения процесса 1-2-3. Процесс 1-2-3 показать в - и -диаграммах.

Задача 2

Определить предельную степень повышения давления и теоретическую мощность, затрачиваемую на привод одноступенчатого компрессора при политропном () сжатии азота, а также расход охлаждающей воды, если во избежание горения смазки температура азота на выходе не должна превышать . Массовый расход азота , а его начальная температура , охлаждающая вода нагревается в рубашке цилиндра на . Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграммах.

Задача 3

Воздух течет внутри трубы, имея среднюю температуру tв давление р1 = 1 МПа  и скорость w. Определить коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху, а также удельный тепловой поток , отнесенный к 1 м длины трубы, если внутренний диаметр трубы d1 , толщина ее δ b теплопроводность λ= 20 . Снаружи труба омывается горячими газами. Температура и коэффициент теплоотдачи горячих газов, омывающих трубу, соответственно равны tг и α2.

Задача 4

Начальное состояние водяного пара задано параметрами  и . Из этого состояния пар охлаждается при постоянном давлении до состояния сухого пара , а затем адиабатно расширяется до удельного объема . Определить параметры пара  в состояниях 1, 2 и3 удельные количества теплоты и работу расширения процесса 1-2-3. Процесс 1-2-3 показать в - и -диаграммах.

Задача 5

Определить предельную степень повышения давления и теоретическую мощность, затрачиваемую на привод одноступенчатого компрессора при политропном () сжатии азота, а также расход охлаждающей воды, если во избежание горения смазки температура азота на выходе не должна превышать . Массовый расход азота , а его начальная температура , охлаждающая вода нагревается в рубашке цилиндра на . Изобразить процесс в рV- и ТS – диаграммах.

Задача 6

Воздух течет внутри трубы, имея среднюю температуру tв давление р1 = 1 МПа  и скорость w. Определить коэффициент теплоотдачи от трубы к воздуху, а также удельный тепловой поток , отнесенный к 1 м длины трубы, если внутренний диаметр трубы d1 , толщина ее δ b теплопроводность λ= 20 . Снаружи труба омывается горячими газами. Температура и коэффициент теплоотдачи горячих газов, омывающих трубу, соответственно равны tг и α2.

5.2 Промежуточный контроль

Вид: дифференциальный зачет.

Система оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Контролируемые компетенции: ПК–2.

5.2.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету

- Предмет технической термодинамики и ее методы. Термодинамическая система и термодинамический процесс.

- Основные параметры состояния. Уравнения состояния идеальных газов.

- Смеси рабочих тел. Способы задания состава смеси, соотношения между долями.

- Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси, определение парциальных давлений компонентов.

- Равновесное и неравновесное состояние. Теплота и работа как формы передачи энергии.

- Равновесные и неравновесные процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы (циклы).

- Теплоемкость. Массовая, объемная и молярная теплоемкости.

- Теплоемкость при постоянных объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от температуры и давлении. Средняя и истинная теплоемкости.

- Формулы и таблицы для определения теплоемкостей. Теплоемкость смеси рабочих тел.

- Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. Формулировки первого закона термодинамики.

- Аналитические выражения первого закона термодинамики. Определение работы и теплоты через термодинамические параметры состояния.

- Внутренняя энергия. Энтальпия.

- Анализ термодинамических процессов. Общие методы исследования процессов изменения состояния рабочих тел.

- Политропные процессы. Основные характеристики политропных процессов. Изображение в координатах р,V - и T, S.

- Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный – частные случаи политропного процесса.

- Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов Пары. Основные определения.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Решение задач |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача дифференциального зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Критерии оценки знаний по видам оценочных средств

| Наименование оценочного средства | критерии | балл |
| --- | --- | --- |
| Решение задач | Студент правильно выполнил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил свое решение | 10 |
|  | Студент в основном правильно решил все предложенные задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано изложил решение | 8-9 |
|  | Студент в основном решил предложенные задания, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал решение | 3-7 |
|  | Студент не решил больше половины предложенных заданий | – |
| Контрольные работы на практических занятиях | Студент показал прочные знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно отобрать материал, правильно его скомпоновать, четко и структурировано дать информацию в письменном виде. | 20-27 |
|  | Студент показал хорошие знания по основным положениям темы учебной дисциплины, умение самостоятельно выбрать учебный материал по теме, хорошая ориентация в рекомендованных литературных источниках | 14-19 |
|  | Студент показал знание по основным положениям темы учебной дисциплины, умение частично решить практическую задачу при самостоятельной работе по библиографическим источникам | 8-13 |
|  | При выполнении контрольной работы выявились существенные пробелы в знаниях студента по основным положениям темы учебной дисциплины, неумение правильно выбрать материал, неумение его структурировать. | 3-7 |

продолжение

| Тесты | Выставляется студенту если 90-100 % тестовых вопросов выполнено правильно | 12 |
| --- | --- | --- |
|  | Выставляется студенту если 85- 89% тестовых вопросов выполнено правильно | 11 |
|  | Выставляется студенту если75-84% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если70-74% тестовых вопросов выполнено правильно | 9 |
|  | Выставляется студенту если 65-69 % тестовых вопросов выполнено правильно | 8 |
|  | Выставляется студенту если 60 – 64% тестовых заданий выполнено правильно | 5 |
|  | При ответе студента менее чем на 60% вопросов, тестовое задание не засчитывается и у студента образуется долг, который должен быть ликвидирован в течение семестра или на зачетной неделе | - |

Критерии оценки знаний студента на дифференциальном зачете по дисциплине «Техническая термодинамика»

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать нормативные акты, справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов расчетов | 25-30 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной нормативной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты расчетов | 17-24 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной нормативной и справочной литературой | 16 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины | – |

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля, и выставляется в соответствии со следующей шкалой.

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный дифференциальный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Примечание

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету/экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.