МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Тепломассообмен», Б1.О.30

Наименование ООП ВО: «Промышленная теплоэнергетика»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Промышленная теплоэнергетика»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2020

Курс (заочная):   4                                Курс (очная): 4

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 8/288

Форма контроля: экзамен, дифференцированный зачет, контрольная работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИ,ЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИ,ЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИ,ЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью дисциплины является освоение основ теории тепло- и массообмена как базовой дисциплины для изучения большинства дисциплин профессионального цикла, понимание процессов переноса теплоты и массы протекающих в природе, в технологических процессах и технологических установках, привитие технического взгляда на окружающий мир, технического образа мышления.

Задачами дисциплины являются: ознакомление с процессами переноса теплоты и массы, с физико-математическими моделями этих процессов, освоение простейших методов их применения для расчета температурных полей, тепловых потоков, потоков вещества в элементах теплотехнических и теплотехнологических установок; развитие мышления и практических навыков, приобретенных при изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла, с ориентацией на профессию.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Тепломассобмен» относится к вариативной  части учебного плана. Дисциплина «Тепломассобмен» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, Энергосбережение в теплоэнергетике, техническая термодинамика, Теория горения.

Дисциплина «Тепломассобмен» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая профессиональная подготовка | ОПК-3 Способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках и системах | ОПК-3.6 Демонстрирует понимание основных законов и способов переноса теплоты и массы ОПК-3.7 Применяет знания основ тепломассообмена в теплотехнических установках |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 121,4 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 36 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 32 |
| Практические занятия (ПЗ) | 52 |
| Другие виды контактной работы |  |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена | 1,4 |
| Самостоятельная работа (всего) | 132 |
| Часы на контроль (зачет) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 288 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 8 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 31,4 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 12 |
| Практические занятия (ПЗ) | 12 |
| Другие виды контактной работы |  |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена | 1,4 |
| Самостоятельная работа (всего) | 245 |
| Часы на контроль (зачет) | 11,6 |
| Общая трудоемкость час | 288 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 8 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение в тепломассообмен. Способы переноса теплоты. Основные определения, терминология | 3 | - | 4 | 11 |  |  | 18 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 2 | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. | 3 | - | 4 | 11 |  |  | 18 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 3 | Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 3 | 4,6 | 4 | 11 |  |  | 22,6 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 4 | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. | 3 | 4,6 | 4 | 11 |  |  | 22,6 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 5 | Основы теории подобия. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 3 | - | 4 | 11 |  |  | 18 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 6 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. | 3 | - | 4 | 11 |  |  | 18 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 7 | Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 3 | 4,6 | 4 | 11 |  |  | 22,6 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 8 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплоотдача при фазовых превращениях теплоносителя. Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи. | 3 | 4 | 5 | 11 |  |  | 23 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 9 | - Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 3 | 4 | 5 | 11 |  |  | 23 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 10 | Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. | 3 | 4,2 | 5 | 11 |  |  | 23,2 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 11 | Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | 3 | 6 | 5 | 11 |  |  | 25 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 12 | Основы массообмена. Топливо и основы горения. Теплогенерирующие устройства, холодильная техника. Применение теплоты в сельском хозяйстве. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения. Вторичные энергетические ресурсы. Основные направления энергоресурсов. | 3 | - | 4 | 11 |  |  | 18 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 36 | 32 | 52 | 132 |  |  | 252,2 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение в тепломассообмен. Способы переноса теплоты. Основные определения, терминология | 1 | - | 1 | 20 |  |  | 22 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 2 | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. | 1 | - | 1 | 20 |  |  | 22 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 3 | Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 1 | 3 | 1 | 20 |  |  | 25 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 4 | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. | 1 | 3 | 1 | 21 |  |  | 26 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 5 | Основы теории подобия. Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 1 | - | 1 | 21 |  |  | 23 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 6 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. | 1 | 2 | 1 | 21 |  |  | 25 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 7 | Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | - | 2 | 1 | 21 |  |  | 24 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 8 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. Теплоотдача при фазовых превращениях теплоносителя. Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи. | - | - | 1 | 21 |  |  | 22 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 9 | - Теплообмен при излучении. Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | - | - | 1 | 21 |  |  | 22 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 10 | Теплопередача. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. | - | - | 1 | 21 |  |  | 22 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 11 | Основы расчета теплообменных аппаратов. Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | - | 2 | 1 | 21 |  |  | 24 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 12 | Основы массообмена. Топливо и основы горения. Теплогенерирующие устройства, холодильная техника. Применение теплоты в сельском хозяйстве. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения. Вторичные энергетические ресурсы. Основные направления энергоресурсов. | - | - | 1 | 17 |  |  | 18 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6 | 12 | 12 | 245 |  |  | 275 |  |

  - 1.Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для очной формы обучения

| №п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение в тепломассообмен. Основные определения, терминология | Способы тепло- и массопереноса: теплопроводность, конвекция, излучение, диффузия. Феноменологический метод изучения явлений тепло- и массообмена. Определение основных понятий: температурное поле, градиент температуры, тепловой поток, плотность теплового потока. Вектор плотности теплового потока. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности газов, жидкостей и твёрдых тел. Тепловое взаимодействие потока жидкости с обтекаемой поверхностью твердого тела. Закон Ньютона-Рихмана. Теплопередача. | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 2 | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. | Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 3 | Теплопроводность при стационарном режиме. | Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности. Коэффициент температуропроводности. Перенос теплоты в плоской стенке при постоянном и переменном коэффициенте теплопроводности. Теплопередача через однослойную и многослойную плоскую стенку. Термические сопротивления. Коэффициент теплопередачи. Перенос теплоты в цилиндрической стенке при постоянном и переменном коэффициенте теплопроводности. Теплопередача через однослойную и многослойную цилиндрическую стенку. Критический диаметр тепловой изоляции. Выбор эффективной изоляции по её критическому диаметру. Температурное поле при наличии в теле источников теплоты (пластина, цилиндрический стержень). Оребрение поверхности нагрева как способ интенсификации процесса теплопередачи. Теплопередача через оребрённую стенку. Коэффициент эффективности ребра. Перенос теплоты по стержню (ребру). Тепловой поток с поверхности стержня (ребра). | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 4 | Конвективный теплообмен. | Математическое описание процесса конвективного теплообмена: дифференциальные уравнения энергии, движения, неразрывности. Условия однозначности, уравнение теплоотдачи. Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена в приближении пограничного слоя. Безразмерный вид математического описания конвективного теплообмена. Безразмерные комплексы: число Рейнольдса, число Грасгофа, число Релея, число Нуссельта. Физические свойства жидкостей и газов, существенные для процесса конвективного теплообмена. Классификация теплоносителей по числу Прандтля. Экспериментальное изучение процессов конвективного теплообмена. Тепловое моделирование. Элементы теории подобия и размерности. Пи – теорема. Турбулентность. Рейнольдсовы преобразования дифференциальных уравнений конвективного теплообмена. Турбулентная теплопроводность. Турбулентная вязкость. Турбулентное число Прандтля. | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 5 | Основы теории подобия. | Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 6 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. | Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 7 | Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 8 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. | Теплообмен при конденсации пара. Плёночная и капельная конденсация. Теория Нуссельта. Поправочные коэффициенты к теории Нуссельта по Д.А. Лабунцову (на волновое течение и переменность физических свойств конденсата). Турбулентное течение плёнки конденсата – расчёт коэффициента теплоотдачи (формула Лабунцова). Влияние скорости пара, состояния поверхности, влажности и перегрева пара, примесей воздуха в паре. Теплообмен при кипении жидкостей. Кривая кипения. Пузырьковое и плёночное кипение. Критический радиус пузырька. Скорость роста пузырька. Отрывной диаметр пузырька. Частота отрыва пузырьков. Расчёт коэффициента теплоотдачи при пузырьковом кипении в большом объёме. Критические тепловые нагрузки при кипении. Теплоотдача при плёночном кипении. Кипение в трубах. Режим течения парожидкостной смеси. Гидродинамика и теплообмен при кипении в трубах. Кризисы теплоотдачи первого и второго рода. Расчёт коэффициентов запаса до кризиса. | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 9 | - Теплообмен при излучении. | Физическая природа теплового излучения. Классификация потоков излучения. Формула Поляка. Интегральные и спектральные характеристики энергии излучения: поток, плотность потока и интенсивность излучения. Излучение реальных тел, идеальные тела. Законы излучения абсолютно черного тела. Законы Ламберта, Кирхгофа, понятие диффузной поверхности излучения и серого тела. Лучистый теплообмен в замкнутой системе серых тел, разделенных диатермичной средой. Угловые коэффициенты излучения. Лучистый теплообмен между двумя безграничными пластинами; телом и оболочкой; экранирование излучения. Теоретические основы современных зональных методов расчёта теплообмена излучением. Интегральные уравнения излучения. | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 10 | Теплопередача. | Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 11 | Основы расчета теплообменных аппаратов. | Классификация теплообменных аппаратов. Уравнения теплового баланса и теплопередачи. Среднелогарифмический температурный напор. Прямоток, противоток, сложные схемы движения теплоносителей. Конструкторский и поверочный тепловые расчеты рекуперативного теплообменника. Сравнение прямотока и противотока. Гидравлическое сопротивление теплообменных аппаратов. Понятие о расчёте смесительных теплообменников и о расчёте регенеративных теплообменных аппаратов. | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 12 | Основы массообмена. | Концентрационная диффузия (массы). Вектор плотности потока массы. Закон Фика. Коэффициент диффузии. Термо и бародиффузия. Дифференциальные уравнения совместных процессов массо- и теплообмена. Диффузионный пограничный слой. Аналогия процессов массо- и теплообмена. Диффузионные аналоги чисел Нуссельта и Прандтля. Соотношения материального и энергетического баланса для межфазной границы. Случай полупроницаемой межфазной границы. Формула Стефана. Стефанов поток. Массо- и теплообмен при испарении в парогазовую среду. Адиабатное испарение. Массо- и теплообмен при конденсации пара из парогазовой смеси. | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 36 |  |

    - Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной

| №п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение в тепломассообмен. Основные определения, терминология | Способы тепло- и массопереноса: теплопроводность, конвекция, излучение, диффузия. Феноменологический метод изучения явлений тепло- и массообмена. Определение основных понятий: температурное поле, градиент температуры, тепловой поток, плотность теплового потока. Вектор плотности теплового потока. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности газов, жидкостей и твёрдых тел. Тепловое взаимодействие потока жидкости с обтекаемой поверхностью твердого тела. Закон Ньютона-Рихмана. Теплопередача. | 1 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 2 | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. | Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. | 1 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 3 | Теплопроводность при стационарном режиме. | Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности. Коэффициент температуропроводности. Перенос теплоты в плоской стенке при постоянном и переменном коэффициенте теплопроводности. Теплопередача через однослойную и многослойную плоскую стенку. Термические сопротивления. Коэффициент теплопередачи. Перенос теплоты в цилиндрической стенке при постоянном и переменном коэффициенте теплопроводности. Теплопередача через однослойную и многослойную цилиндрическую стенку. Критический диаметр тепловой изоляции. Выбор эффективной изоляции по её критическому диаметру. Температурное поле при наличии в теле источников теплоты (пластина, цилиндрический стержень). Оребрение поверхности нагрева как способ интенсификации процесса теплопередачи. Теплопередача через оребрённую стенку. Коэффициент эффективности ребра. Перенос теплоты по стержню (ребру). Тепловой поток с поверхности стержня (ребра). | 1 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 4 | Конвективный теплообмен. | Математическое описание процесса конвективного теплообмена: дифференциальные уравнения энергии, движения, неразрывности. Условия однозначности, уравнение теплоотдачи. Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена в приближении пограничного слоя. Безразмерный вид математического описания конвективного теплообмена. Безразмерные комплексы: число Рейнольдса, число Грасгофа, число Релея, число Нуссельта. Физические свойства жидкостей и газов, существенные для процесса конвективного теплообмена. Классификация теплоносителей по числу Прандтля. Экспериментальное изучение процессов конвективного теплообмена. Тепловое моделирование. Элементы теории подобия и размерности. Пи – теорема. Турбулентность. Рейнольдсовы преобразования дифференциальных уравнений конвективного теплообмена. Турбулентная теплопроводность. Турбулентная вязкость. Турбулентное число Прандтля. | 1 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 5 | Основы теории подобия. | Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 1 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 6 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. | Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. | 1 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 7 | Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 8 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. | Теплообмен при конденсации пара. Плёночная и капельная конденсация. Теория Нуссельта. Поправочные коэффициенты к теории Нуссельта по Д.А. Лабунцову (на волновое течение и переменность физических свойств конденсата). Турбулентное течение плёнки конденсата – расчёт коэффициента теплоотдачи (формула Лабунцова). Влияние скорости пара, состояния поверхности, влажности и перегрева пара, примесей воздуха в паре. Теплообмен при кипении жидкостей. Кривая кипения. Пузырьковое и плёночное кипение. Критический радиус пузырька. Скорость роста пузырька. Отрывной диаметр пузырька. Частота отрыва пузырьков. Расчёт коэффициента теплоотдачи при пузырьковом кипении в большом объёме. Критические тепловые нагрузки при кипении. Теплоотдача при плёночном кипении. Кипение в трубах. Режим течения парожидкостной смеси. Гидродинамика и теплообмен при кипении в трубах. Кризисы теплоотдачи первого и второго рода. Расчёт коэффициентов запаса до кризиса. | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 9 | - Теплообмен при излучении. | Физическая природа теплового излучения. Классификация потоков излучения. Формула Поляка. Интегральные и спектральные характеристики энергии излучения: поток, плотность потока и интенсивность излучения. Излучение реальных тел, идеальные тела. Законы излучения абсолютно черного тела. Законы Ламберта, Кирхгофа, понятие диффузной поверхности излучения и серого тела. Лучистый теплообмен в замкнутой системе серых тел, разделенных диатермичной средой. Угловые коэффициенты излучения. Лучистый теплообмен между двумя безграничными пластинами; телом и оболочкой; экранирование излучения. Теоретические основы современных зональных методов расчёта теплообмена излучением. Интегральные уравнения излучения. | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 10 | Теплопередача. | Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 11 | Основы расчета теплообменных аппаратов. | Классификация теплообменных аппаратов. Уравнения теплового баланса и теплопередачи. Среднелогарифмический температурный напор. Прямоток, противоток, сложные схемы движения теплоносителей. Конструкторский и поверочный тепловые расчеты рекуперативного теплообменника. Сравнение прямотока и противотока. Гидравлическое сопротивление теплообменных аппаратов. Понятие о расчёте смесительных теплообменников и о расчёте регенеративных теплообменных аппаратов. | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 12 | Основы массообмена. | Концентрационная диффузия (массы). Вектор плотности потока массы. Закон Фика. Коэффициент диффузии. Термо и бародиффузия. Дифференциальные уравнения совместных процессов массо- и теплообмена. Диффузионный пограничный слой. Аналогия процессов массо- и теплообмена. Диффузионные аналоги чисел Нуссельта и Прандтля. Соотношения материального и энергетического баланса для межфазной границы. Случай полупроницаемой межфазной границы. Формула Стефана. Стефанов поток. Массо- и теплообмен при испарении в парогазовую среду. Адиабатное испарение. Массо- и теплообмен при конденсации пара из парогазовой смеси. | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 6 |  |

  - Практические занятия

5.4.1. Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроводность при стационарном режиме. | Теплопроводность плоского слоя при постоянном коэффициенте теплопроводности. | 4 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 2 | Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | Теплопроводность плоского слоя при переменном коэффициенте теплопроводности. Многослойная стенка | 4 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 3 | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. | Нестационарные задачи теплопроводности. Метод Фурье применительно к телам простой геометрии. | 4 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 4 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. | Расчет температурного поля в бесконечной пластине и цилиндре. | 4 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 5 | Конвективный теплообмен. | Расчет температурного поля в трехмерных телах простой геометрии. Количество теплоты, отданной телом в процессе охлаждения (нагревания) | 4 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 6 | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. | Регулярный режим охлаждения (нагревания) тел. | 4 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 7 | Основы теории подобия. | Методы подобия и размерностей в задачах теплопроводности и конвективного теплообмена. Числа подобия. | 4 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 8 | Конвективный теплообмен. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. | Расчет теплоотдачи при свободном движении жидкости. | 5 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 9 | Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Расчет теплоотдачи при внешнем обтекании тел. | 5 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 10 | Теплопередача. | Теплопередача через однослойную и многослойную стенку. | 5 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 11 | Теплопередача. | Теплопередача через цилиндрическую и шаровую стенку. | 5 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 12 | Теплопередача. | Критический диаметр тепловой изоляции. Выбор тепловой изоляции цилиндра (шара). | 4 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 13 | Теплообмен при излучении. | Расчет коэффициента излучения и степени черноты; количества теплоты, переданной излучением |  | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 14 | Основы расчета теплообменных аппаратов. | Тепловой расчет теплообменных аппаратов, гидромеханический расчет теплообменных аппаратов |  | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
|  | Всего часов |  | 52 |  |

    - Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроводность при стационарном режиме. | Теплопроводность плоского слоя при постоянном коэффициенте теплопроводности. | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 2 | Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | Теплопроводность плоского слоя при переменном коэффициенте теплопроводности. Многослойная стенка | 2 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 3 | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. | Нестационарные задачи теплопроводности. Метод Фурье применительно к телам простой геометрии. | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 4 | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. | Расчет температурного поля в бесконечной пластине и цилиндре. | 2 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 5 | Конвективный теплообмен. | Расчет температурного поля в трехмерных телах простой геометрии. Количество теплоты, отданной телом в процессе охлаждения (нагревания) | 2 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 6 | Конвективный теплообмен. Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. | Регулярный режим охлаждения (нагревания) тел. | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 7 | Основы теории подобия. | Методы подобия и размерностей в задачах теплопроводности и конвективного теплообмена. Числа подобия. | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 8 | Конвективный теплообмен. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. | Расчет теплоотдачи при свободном движении жидкости. | 2 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 9 | Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Расчет теплоотдачи при внешнем обтекании тел. | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 10 | Теплопередача. | Теплопередача через однослойную и многослойную стенку. | 2 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 11 | Теплопередача. | Теплопередача через цилиндрическую и шаровую стенку. | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 12 | Теплопередача. | Критический диаметр тепловой изоляции. Выбор тепловой изоляции цилиндра (шара). | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 13 | Теплообмен при излучении. | Расчет коэффициента излучения и степени черноты; количества теплоты, переданной излучением | - | ПК-1, ПК-4 |
| 14 | Основы расчета теплообменных аппаратов. | Тепловой расчет теплообменных аппаратов, гидромеханический расчет теплообменных аппаратов | - | ПК-1, ПК-4 |
|  | Всего часов |  | 12 |  |

  - Лабораторная работа

5.5.1 Очная форма

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроводность при стационарном режиме. | Определения коэффициента теплопроводности материала методом бесконечной пластины | 4,6 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 2 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. | Определение теплоты перехода воды в пар при постоянной температуре кипения | 4,6 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 3 | Основы расчета теплообменных аппаратов. | Испытание различных конструкций теплообменников | 4,6 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 4 | Теплообмен при излучении. | Исследование теплового излучения нагретых тел | 4 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 5 | Конвективный теплообмен. | Исследование комбинированного теплообмена горизонтальной трубы с окружающим воздухом в условиях свободной конвекции | 4 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 6 | Теплопередача. | Исследование теплообмена при течении жидкости в трубах | 4 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 7 | Основы расчета теплообменных аппаратов. | Изучение процесса теплопередачи и гидравлического сопротивления в рекуперативном двухходовом теплообменном аппарате | 6 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
|  | Всего часов |  | 32 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |

5.5.2 Заочная форма

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроводность при стационарном режиме. | Определения коэффициента теплопроводности материала методом бесконечной пластины | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 2 | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. | Определение теплоты перехода воды в пар при постоянной температуре кипения | 3 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 3 | Основы расчета теплообменных аппаратов. | Испытание различных конструкций теплообменников | 2 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 4 | Теплообмен при излучении. | Исследование теплового излучения нагретых тел | 2 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 5 | Конвективный теплообмен. | Исследование комбинированного теплообмена горизонтальной трубы с окружающим воздухом в условиях свободной конвекции | 2 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 6 | Теплопередача. | Исследование теплообмена при течении жидкости в трубах | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
| 7 | Основы расчета теплообменных аппаратов. | Изучение процесса теплопередачи и гидравлического сопротивления в рекуперативном двухходовом теплообменном аппарате | - | ОПК-3.6, ОПК-3.7 |
|  | Всего часов |  | 12 |  |

5.6. Самостоятельная работа

5.6.1. Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение в тепломассообмен. Основные определения, терминология | Способы переноса теплоты. Основные определения, терминология | 11 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 2. | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. | Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. | 11 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 3. | Теплопроводность при стационарном режиме. | Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 11 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 4. | Конвективный теплообмен. | Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. | 11 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 5. | Основы теории подобия. | Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 11 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 6. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. | Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. | 11 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 7. | Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 11 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 8. | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. | Теплоотдача при фазовых превращениях теплоносителя. Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи. | 11 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 9 | - Теплообмен при излучении. | Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 11 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 10 | Теплопередача. | Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. | 11 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 11 | Основы расчета теплообменных аппаратов. | Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | 11 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 12 | Основы массообмена. | Топливо и основы горения. Теплогенерирующие устройства, холодильная техника. Применение теплоты в сельском хозяйстве. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения. Вторичные энергетические ресурсы. Основные направления энергоресурсов. | 11 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| Подготовка и сдача экзамена |  |  |  |  |  |
| Всего часов |  |  | 132 |  |  |

5.6.2. Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение в тепломассообмен. | Способы переноса теплоты. Основные определения, терминология | 20 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 2. | Способы и виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, излучение. | Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. | 20 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 3. | Теплопроводность при стационарном режиме. | Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок. Теплопроводность шаровой стенки. | 20 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 4. | Конвективный теплообмен. | Понятие о пограничном слое. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена. | 21 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 5. | Основы теории подобия. | Основные определения условия подобия физических явлений. Критерии подобия. Физический смысл критериев подобия. Критериальные уравнения. | 21 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 6. | Теплоотдача при свободном движении теплоносителя. | Критериальные уравнение для вертикальной и горизонтальной поверхности. | 21 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 7. | Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей. | Теплообмен при вынужденном движении теплоносителей: теплообмен при движении теплоносителя вдоль плоской поверхности, теплообмен при течении теплоносителя в трубах, теплообмен при поперечном омывании одиночной круглой трубы и пучка труб. | 21 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 8. | Теплообмен при изменении агрегатного состояния. | Теплоотдача при фазовых превращениях теплоносителя. Теплообмен при кипении; теплообмен при конденсации. Вычисление коэффициентов теплоотдачи. | 21 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 9 | - Теплообмен при излучении. | Тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-параллельными поверхностями; защита от излучения. Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен. | 21 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 10 | Теплопередача. | Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки. Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции. Критическая толщина тепловой изоляции труб. | 21 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 11 | Основы расчета теплообменных аппаратов. | Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. | 21 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| 12 | Основы массообмена. | Топливо и основы горения. Теплогенерирующие устройства, холодильная техника. Применение теплоты в сельском хозяйстве. Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения. Вторичные энергетические ресурсы. Основные направления энергоресурсов. | 17 | ОПК-3.6, ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, проверка ДЗ, КР |
| Подготовка и сдача экзамена |  |  |  |  |  |
| Всего часов |  |  | 245 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 1 | 1 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 1 | 1 | 2 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

11.1 Вопросы к зачету

- Какое температурное поле называется установившимся?

- Определение температурного градиента и теплового потока.

- Физический смысл коэффициента теплопроводности.

- Дифференциальное уравнение процесса теплопроводности.

- Какова общая характеристика используемого метода определения теплопроводности?

- С помощью, каких приборов производятся измерения при выполнении работы?

- Какие тепловые потери учитываются  работе и методика их определения?

- Теплопроводность – как вид теплообмена. Закон Фурье.

- Коэффициент теплопроводности. Механизм передачи теплоты в металлах, диэлектриках, жидкостях и газах.

- Дифференциальное уравнение теплопроводности.

- Коэффициент температуропроводности. Условия однозначности.

- Теплопроводность при стационарном режиме.

- Теплопроводность однослойной и многослойной плоской и цилиндрической стенок.

- Теплопроводность сферической стенки.

- Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения. Понятие о пограничном слое. Уравнение  Ньютона – Рихмана.

11.2 Вопросы к экзамену

- Теплообмен при изменении агрегатного состояния.

- Теплообмен при кипении.

- Механизм процессов теплообмена при пузырьковом и пленочном режимах кипения.

- Теплообмен при конденсации.

- Тепловой баланс лучистого теплообмена.

- Законы теплового излучения.

- Излучение газов. Сложный лучисто-конвективный теплообмен.

- Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: теплообмен между плоско-паралельными поверхностями.

- Защита от излучения.

- Теплопередача через плоскую, цилиндрическую (гладкую и оребренную) стенки.

- Коэффициент теплопередачи. Уравнение теплопередачи.

- Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции.

- Критическая толщина тепловой изоляции труб.

- Основы расчета теплообменных аппаратов.

- Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов.

- Конструктивный и поверочный расчеты теплообменных аппаратов.

- Гидромеханический расчет теплообменных аппаратов. Технико-экономический расчет.

- Роль тепломассообмена в современной науке и технике.

- Основные положения теплопроводности.

- Дифференциальное уравнение теплопроводности.

- Стационарная теплопроводность через плоскую стенку без внутренних источников тепла.

- Стационарная теплопередача через плоскую стенку без внутренних источников тепла.

- Теплопроводность плоской стенки при наличии внутренних источников тепла.

- Стационарная теплопроводность цилиндрической стенки без внутренних источников тепла.

- Стационарная теплопередача цилиндрической стенки без внутренних источников тепла.

- Критический диаметр изоляции.

- Теплопроводность цилиндрической стенки при наличии внутренних источников тепла.

- Пути интенсификации теплопередачи. Виды ребристых поверхностей.

- Расчет теплоотдачи от прямоугольных, треугольных, круглых ребер.

- Нестационарные процессы теплопроводности в бесконечной тонкой пластине.

- Решение нестационарного дифференциального уравнения теплопроводности.

- Анализ решения нестационарного уравнения теплопроводности для пластины в зависимости от чисел Био и Фурье.

- Нестационарные процессы теплопроводности в бесконечном цилиндре, шаре.

- Определение количества теплоты в нестационарных процессах теплопроводности.

- Тела конечных размеров в процессах нестационарной теплопроводности.

- Регулярный режим охлаждения тел. Теоремы Кондратьева.

- Применение регулярного режима для определения теплофизических свойств.

- Основные положения конвективного теплообмена в однофазной среде.

- Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена.

- Приведение уравнений конвективного теплообмена к безразмерному виду.

- Критерии подобия.

- Подобие физических процессов. Теорема Кирпичева – Гухмана.

- Основы теории подобия.

- Способы осреднения коэффициентов теплоотдачи и температур жидкостей.

- Свободное движение жидкости в большом объеме при малых значениях числа Релея.

- Свободное движение жидкости в большом объеме вдоль плоской поверхности.

- Свободное движение жидкости в большом объеме вдоль трубы.

- Свободное движение жидкости в ограниченном объеме.

- Продольное обтекание пластины.

- Поперечное обтекание одиночного цилиндра.

- Поперечное обтекание пучков труб.

- Особенности течения и теплообмена жидкости в трубе.

- Теплоотдача при ламинарном течении жидкости в трубе.

- Теплоотдача при турбулентном течении и жидкости в прямой круглой трубе. Изогнутые и некруглые трубы.

- Теплоотдача при течении газа с большими скоростями. Теплоотдача жидких металлов.

- Основные положения теплообмена при конденсации чистых паров.

- Теплоотдача при пленочной конденсации неподвижного пара.

- Теплоотдача при конденсации движущегося пара на поверхности трубы и пучков труб.

- Структура двухфазного потока при кипении жидкости.

- Механизм процесса теплообмена при пузырьковом кипении жидкости.

- Теплоотдача при кипении жидкости.

- Кризисы кипения.

- Основные положения лучистого теплообмена.

- Виды лучистых потоков.

- Основные законы теплового излучения.

- Лучистый теплообмен в диатермичной среде. Тела с плоскопараллельными поверхностями.

- Теплообмен излучением в системе двух тел, одно из которых находится в полости другого.

- Теплообмен излучением между телами, произвольно расположенными в пространстве.

- Теплообмен излучении при экранировании тел.

- Излучение газов и паров. Закон Бугера.

- Определение степени черноты водяного пара и углекислого газа.

- Тепловые режимы нагревательной металлургической печи.

- Методика определения радиационного коэффициента теплоотдачи нагревательной печи.

- Методика определения температуры стенки нагревательной металлургической печи.

- Основные положения массообмена. Виды диффузии.

- Дифференциальные уравнения тепло- и массообмена.

- Массоотдача. Закон Фика.

- Стефанов поток.

- Тройная аналогия. Диффузионный пограничный слой.

- Критерии подобия и критериальные уравнения массообмена.

- Испарение воды в воздух.

- Стационарное испарение неподвижной капли.

- Стационарное испарение летящей капли.

- Основные уравнения тепло- и массообмена при химических превращениях.

- Теплообмен при химических превращениях между газовой смесью и поверхностью раздела фаз.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

- Движущая сила массообменных процессов?

а) разность парциальных давлений;

б) разность температур;

в) разность концентраций распределяемого компонента;

г) разность общих давлений.

- В основу исследования процессов теплопроводности положен … метод

а) феноменологический метод;

б) аналитический;

в) конечных разностей;

г) экспериментальный.

- Теплопроводность – это…?

а) перенос тепла вследствие беспорядочного движения микрочастиц, непосредственно соприкасающихся друг с другом;

б) перенос тепла вследствие движения и перемешивания микроскопических объемов газа или жидкости;

в) процесс распространения тепла от более нагретого тела к менее нагретому телу через стенку;

г) процесс распространения электромагнитных колебаний с различной длиной волн, обусловленный движением атомов или молекул излучающего тела.

- Каким уравнением описывается закон Фурье (основной закон теплопроводности)?

а)  ;

б) ;

в) ;

г) ;

д)

- Укажите по какому из уравнений определяется коэффициент теплопередачи?

а) ;

б) ;

в) .

- Преимущества противотока в тепловых процессах по сравнению с прямотоком?

а) умеренный нагрев раствора и нет зависимости между конечными температурами теплоносителей;

б) при противотоке наблюдается уменьшение теплообменной поверхности при равных условиях;

в) меньше затрат тепла при проведении процесса теплообмена.

- Что такое выпаривание?

а) Концентрирование растворов летучих веществ в жидких летучих растворителях при температуре кипения;

б) Концентрирование растворов практически нелетучих или малолетучих веществ в жидких летучих растворителях при температуре кипения.

- Почему выгодно проводить процесс выпаривания в многокорпусных выпарных установках ?

а) более глубоко проходит процесс выпаривания;

б) уменьшается время проведения процесса выпаривания;

в) дает возможность использования вторичного пара для последующих аппаратов на место греющего пара?

- Формула для определения теплообменной поверхности выпарного аппарата?

а) ;

б) ;

в) .

- Что такое абсорбционный процесс?

а) процесс избирательного поглощения одного или нескольких компонентов газовой или паровой смеси жидким поглотителем;

б)  процесс избирательного поглощения компонента газа, пара или раствора твердыми веществами;

в)  процесс извлечения из твердого или жидкого вещества одного или нескольких компонентов путем обработки этого вещества жидким растворителем.

- Что такое процесс сушки?

а) удаление влаги из твердых материалов с последующим переводом в паровую фазу путем подвода тепла;

б)  процесс разделения жидких неоднородных смесей на составляющие компоненты, основанной на различной летучести их;

в)  процесс выделения твердой фазы в кристаллическом виде из раствора или сплава.

- Отношение сил инерции к силам вязкости характеризуется критерием

а) Вебера;

б) Рейнольдса;

в)  Эйлера;

г) Фруда.

- Уравнение для определения влажности материала

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

- Что такое контактная сушилка?

а) сушка путем передачи тепла инфракрасными лучами;

б) сушка путем нагревания в поле токов высокой частоты;

в) сушка в замороженном состоянии при глубоком вакууме;

г) сушка путем непосредственного контактирования высушиваемого материала с сушильным агентом;

д) путем передачи тепла от теплоносителя к влажному материалу через разделяющую их стенку.

# Какие используются системы для полной конденсации пара в теплообменных аппаратах.

а) конденсатоотводчики.

б) барометрические конденсаторы.

в) дроссели.

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

- Электронный каталог библиотеки СЛИ;

- ЭБС "Университетская библиотека online";

- ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | Учебная лаборатория «Техническая термодинамика и теплотехника. Тепломассообменные процессы и аппараты», ул. Ленина, д. 39, каб. №308-2; Учебная лаборатория «Массообменные процессы и аппараты», каб.№10-2 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Щербакова, Т. П. Тепломассообмен [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : электронный аналог печатного издания / Т. П. Щербакова, Т. Л. Леканова, Е. Г. Казакова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001346.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 140500 "Энергомашиностроение" / В. Н. Афанасьев [и др.] ; под ред. : В. И. Крутова, Г. Б. Петражицкого. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. - 384 с.

- Примеры и задачи по тепломассообмену [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистров направления подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» / В. С. Логинов [и др.] ; Издательство "Лань" (ЭБС). – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 256 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112072.

- Тепломассообмен [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.-1 (140100) «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост. : Е. Г. Казакова, Т. Л. Леканова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,78 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001341.pdf.

Научная литература

- Акулич, П. В. Расчеты сушильных и теплообменных установок [Электронный ресурс] / П. В. Акулич ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Минск : Белорусская наука, 2010. – 444 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89349.

- Видин, Ю. В. Инженерные методы расчета задач теплообмена [Электронный ресурс] : монография / Ю. В. Видин, В. В. Иванов, Р. В. Казаков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Красноярск : Сибирский федер. ун-т, 2014. – 168 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364547.