МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Тепловые и атомные электрические станции», Б1.В.ДВ.03.01

Наименование ООП ВО: «Промышленная теплоэнергетика»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Промышленная теплоэнергетика»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2020

Курс (заочная):   5                                Курс (очная): 4

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 4/144

Форма контроля: дифференцированный зачет, контрольная работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИ,ЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИ,ЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИ,ЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: Целью изучения дисциплины «Тепловые и атомные электрические станции» является получение студентами устойчивых и детальных знаний по основам теории, проектированию и эксплуатации энергетических установок тепловых и атомных электростанций различного типа.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Тепловые и атомные электростанции» относится к вариативной  части учебного плана. Дисциплина «Тепловые и атомные электростанции» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, Основы законодательства в теплоэнергетике, Энергосбережение в теплоэнергетике, техническая термодинамика.

Дисциплина «Тепловые и атомные электростанции» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |  |  |  |  |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства ПК-1.2 Соблюдает правила технологической дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной деятельности |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-2 Готов к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности при использовании типовых методов | ПК-2.1 Демонстрирует знание метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности ПК-2.2 Использует типовые методы расчета и схемы метрологического обеспечения технологических процессов объектов профессиональной деятельности |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 80,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 32 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 48 |
| Другие виды контактной работы |  |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 63,85 |
| Часы на контроль (зачет) |  |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 12,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |
| Другие виды контактной работы |  |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 128 |
| Часы на контроль (зачет) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 2. | Технологии атомной энергетики | 5 |  | 9 | 10 |  |  | 24 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 3. | Системы и оборудование основного технологического процесса на ТЭС и АЭС | 5 |  | 9 | 11 |  |  | 25 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 4. | Современные методы анализа эффективности ТЭС и АЭС | 5 |  | 10 | 11 |  |  | 26 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 5. | Перспективные технологии преобразования энергии на ТЭС | 6 |  | 10 | 11 |  |  | 27 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 6. | Природоохранные технологии на ТЭС и АЭС | 6 |  | 10 | 11 |  |  | 27 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 32 |  | 48 | 64 |  |  | 144 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 1 | - | 1 | 21 |  |  | 23 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 2. | Технологии атомной энергетики | 1 | - | 1 | 21 |  |  | 23 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 3. | Системы и оборудование основного технологического процесса на ТЭС и АЭС | 1 | - | 1 | 22 |  |  | 24 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 4. | Современные методы анализа эффективности ТЭС и АЭС | 1 | - | 1 | 22 |  |  | 24 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 5. | Перспективные технологии преобразования энергии на ТЭС | 1 | - | 1 | 21 |  |  | 23 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 6. | Природоохранные технологии на ТЭС и АЭС | 1 | - | 1 | 21 |  |  | 23 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6 | - | 6 | 128 |  |  | 140 |  |

  - 1.Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость, час | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | Перспективы использования различных видов первичных энергоресурсов для производства электрической и тепловой энергии. Современные тенденции развития энергетики мира. Ближайшие и отдаленные перспективы развития ТЭС и АЭС в России и за рубежом. | 5 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 2 | Технологии атомной энергетики | Роль атомных электростанций в энергетике мира и России. Тепловая экономичность АЭС. Параметры и циклы АЭС. Паропроизводящие установки АЭС: с реактором ВВЭР; с реактором РБМК; с реактором РБН; с газоохлаждаемыми реакторами. Особенности паротурбинных установок АЭС. Промежуточные сепарация и промперегрев. Управляемые параметры системы регенерации. | 5 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 3 | Системы и оборудование основного технологического процесса на ТЭС и АЭС | Схемы и оборудование реакторного отделения АЭС разных типов. Системы регулирования энергоблоков АЭС. Программы регулирования мощности. Конденсационная установка. Конденсаторы ТЭС с воздушным охлаждением. Теплофикационная установка. Системы технического водоснабжения ТЭС и АЭС. Общестанционные системы ТЭС и АЭС. Трубопроводы и арматура электростанций. | 5 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 4 | Современные методы анализа эффективности ТЭС и АЭС | Экспресс-методы оценки тепловой экономичности паротурбинных установок. Метод коэффициентов изменения мощности. Эксергетический метод анализа эффективности установок и оборудования электростанций. Системный подход к выбору структуры и параметров ТЭС и АЭС. | 5 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 5 | Перспективные технологии преобразования энергии на ТЭС | Паротурбинные энергоблоки нового поколения. Новые технологии сжигания органического топлива. Газотурбинные технологии. Парогазовые установки электростанций. | 6 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 6 | Природоохранные технологии на ТЭС и АЭС | Технологии очистки выбросов и сбросов на ТЭС. ТЭС с высокими экологическими показателями. Безотходные технологии в теплоэнергетике. Сопоставление ядерного и угольного топливных циклов. Проблемы обращения с радиоактивными отходами АЭС. Нормы радиационной безопасности. | 6 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
|  |  | ВСЕГО ЧАСОВ | 32 |  |

    - Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость, час | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | Перспективы использования различных видов первичных энергоресурсов для производства электрической и тепловой энергии. Современные тенденции развития энергетики мира. Ближайшие и отдаленные перспективы развития ТЭС и АЭС в России и за рубежом. | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 2 | Технологии атомной энергетики | Роль атомных электростанций в энергетике мира и России. Тепловая экономичность АЭС. Параметры и циклы АЭС. Паропроизводящие установки АЭС: с реактором ВВЭР; с реактором РБМК; с реактором РБН; с газоохлаждаемыми реакторами. Особенности паротурбинных установок АЭС. Промежуточные сепарация и промперегрев. Управляемые параметры системы регенерации. | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 3 | Системы и оборудование основного технологического процесса на ТЭС и АЭС | Схемы и оборудование реакторного отделения АЭС разных типов. Системы регулирования энергоблоков АЭС. Программы регулирования мощности. Конденсационная установка. Конденсаторы ТЭС с воздушным охлаждением. Теплофикационная установка. Системы технического водоснабжения ТЭС и АЭС. Общестанционные системы ТЭС и АЭС. Трубопроводы и арматура электростанций. | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 4 | Современные методы анализа эффективности ТЭС и АЭС | Экспресс-методы оценки тепловой экономичности паротурбинных установок. Метод коэффициентов изменения мощности. Эксергетический метод анализа эффективности установок и оборудования электростанций. Системный подход к выбору структуры и параметров ТЭС и АЭС. | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 5 | Перспективные технологии преобразования энергии на ТЭС | Паротурбинные энергоблоки нового поколения. Новые технологии сжигания органического топлива. Газотурбинные технологии. Парогазовые установки электростанций. | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 6 | Природоохранные технологии на ТЭС и АЭС | Технологии очистки выбросов и сбросов на ТЭС. ТЭС с высокими экологическими показателями. Безотходные технологии в теплоэнергетике. Сопоставление ядерного и угольного топливных циклов. Проблемы обращения с радиоактивными отходами АЭС. Нормы радиационной безопасности. | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
|  |  | ВСЕГО ЧАСОВ | 6 |  |

  - Практические занятия

5.4.1. Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | - |  | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 2. | Технологии атомной энергетики | Экономическая эффективность и энергетические показатели ТЭЦ | 9 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 3. | Системы и оборудование основного технологического процесса на ТЭС и АЭС | Составление ПТС ТЭЦ | 9 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 4. | Современные методы анализа эффективности ТЭС и АЭС | Расчет ПТС ТЭЦ | 10 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 5. | Перспективные технологии преобразования энергии на ТЭС | Расчет главных трубопроводов ЭС | 10 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 6. | Природоохранные технологии на ТЭС и АЭС | Расчет и выбор дымовых труб | 10 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
|  | Всего часов |  | 48 |  |

    - Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | - | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 2. | Технологии атомной энергетики | Экономическая эффективность и энергетические показатели ТЭЦ | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 3. | Системы и оборудование основного технологического процесса на ТЭС и АЭС | Составление ПТС ТЭЦ | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 4. | Современные методы анализа эффективности ТЭС и АЭС | Расчет ПТС ТЭЦ | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 5. | Перспективные технологии преобразования энергии на ТЭС | Расчет главных трубопроводов ЭС | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
| 6. | Природоохранные технологии на ТЭС и АЭС | Расчет и выбор дымовых труб | 1 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 |
|  | Всего часов |  | 6 |  |

5.5. Лабораторная работа не предусмотрено

5.6. Самостоятельная работа

5.6.1. Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | Перспективы использования различных видов первичных энергоресурсов для производства электрической и тепловой энергии. Современные тенденции развития энергетики мира. Ближайшие и отдаленные перспективы развития ТЭС и АЭС в России и за рубежом. | 10 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 | Тест, отчет по практической работе |
| 2. | Технологии атомной энергетики | Роль атомных электростанций в энергетике мира и России. Тепловая экономичность АЭС. Параметры и циклы АЭС. Паропроизводящие установки АЭС: с реактором ВВЭР; с реактором РБМК; с реактором РБН; с газоохлаждаемыми реакторами. Особенности паротурбинных установок АЭС. Промежуточные сепарация и промперегрев. Управляемые параметры системы регенерации. | 10 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 | Тест, отчет по практической работе |
| 3. | Системы и оборудование основного технологического процесса на ТЭС и АЭС | Схемы и оборудование реакторного отделения АЭС разных типов. Системы регулирования энергоблоков АЭС. Программы регулирования мощности. Конденсационная установка. Конденсаторы ТЭС с воздушным охлаждением. Теплофикационная установка. Системы технического водоснабжения ТЭС и АЭС. Общестанционные системы ТЭС и АЭС. Трубопроводы и арматура электростанций. | 11 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 | Тест, отчет по практической работе |
| 4. | Современные методы анализа эффективности ТЭС и АЭС | Экспресс-методы оценки тепловой экономичности паротурбинных установок. Метод коэффициентов изменения мощности. Эксергетический метод анализа эффективности установок и оборудования электростанций. Системный подход к выбору структуры и параметров ТЭС и АЭС. | 11 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 | Тест, отчет по практической работе |
| 5. | Перспективные технологии преобразования энергии на ТЭС | Паротурбинные энергоблоки нового поколения. Новые технологии сжигания органического топлива. Газотурбинные технологии. Парогазовые установки электростанций. | 11 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 | Тест, отчет по практической работе |
| 6. | Природоохранные технологии на ТЭС и АЭС | Технологии очистки выбросов и сбросов на ТЭС. ТЭС с высокими экологическими показателями. Безотходные технологии в теплоэнергетике. Сопоставление ядерного и угольного топливных циклов. Проблемы обращения с радиоактивными отходами АЭС. Нормы радиационной безопасности. | 11 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 | Тест, отчет по практической работе |
| Подготовка и сдача зачета |  |  | - |  | зачет |
| Всего часов |  |  | 64 |  |  |

5.6.2. Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9/9 | Перспективы использования различных видов первичных энергоресурсов для производства электрической и тепловой энергии. Современные тенденции развития энергетики мира. Ближайшие и отдаленные перспективы развития ТЭС и АЭС в России и за рубежом. | 21 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 2. | 9/9 | Роль атомных электростанций в энергетике мира и России. Тепловая экономичность АЭС. Параметры и циклы АЭС. Паропроизводящие установки АЭС: с реактором ВВЭР; с реактором РБМК; с реактором РБН; с газоохлаждаемыми реакторами. Особенности паротурбинных установок АЭС. Промежуточные сепарация и промперегрев. Управляемые параметры системы регенерации. | 21 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 3. | 9/9 | Схемы и оборудование реакторного отделения АЭС разных типов. Системы регулирования энергоблоков АЭС. Программы регулирования мощности. Конденсационная установка. Конденсаторы ТЭС с воздушным охлаждением. Теплофикационная установка. Системы технического водоснабжения ТЭС и АЭС. Общестанционные системы ТЭС и АЭС. Трубопроводы и арматура электростанций. | 22 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 4. | 9/9 | Экспресс-методы оценки тепловой экономичности паротурбинных установок. Метод коэффициентов изменения мощности. Эксергетический метод анализа эффективности установок и оборудования электростанций. Системный подход к выбору структуры и параметров ТЭС и АЭС. | 22 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 5. | 10/10 | Паротурбинные энергоблоки нового поколения. Новые технологии сжигания органического топлива. Газотурбинные технологии. Парогазовые установки электростанций. | 21 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| 6. | 10/10 | Технологии очистки выбросов и сбросов на ТЭС. ТЭС с высокими экологическими показателями. Безотходные технологии в теплоэнергетике. Сопоставление ядерного и угольного топливных циклов. Проблемы обращения с радиоактивными отходами АЭС. Нормы радиационной безопасности. | 21 | ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2 | Тест, отчет по практической работе, КР |
| Подготовка и сдача зачета |  |  |  |  | зачет |
| Всего часов |  |  | 123 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 2 | 2 | 4 |
| Итого интерактивных занятий | 2 | 2 | 4 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

- Роль атомных электростанций в энергетике мира и России. Обеспечение надежности и безопасности на АЭС.

- Паропроизводящая установка АЭС с реактором ВВЭР.

- Паропроизводящая установка АЭС с реактором РБМК.

- Паропроизводящая установка АЭС с реактором РБН.

- Паропроизводящие установки АЭС с газоохлаждаемыми реакторами.

- Промежуточные сепарация и промперегрев.

- Управляемые параметры системы регенерации.

- Основные схемы внешней сепарации пара и промежуточного перегрева на атомных электростанциях. Оборудование установки сепарации и промперегрева. Цикл ПТУ с двухкратной сепарацией

- Влияние начальных параметров пара на  тепловую экономичность  АЭС (на термический и внутренний КПД). Выбор и обоснование конечных параметров пара.

- Схемы и оборудование реакторного отделения АЭС разных типов.

- Системы регулирования энергоблоков АЭС. Программы регулирования мощности.

- Конденсационная установка. Конденсаторы ТЭС с воздушным охлаждением.

- Теплофикационная установка

- Системы технического водоснабжения ТЭС и АЭС.

- Общестанционные системы ТЭС и АЭС.

- Трубопроводы электростанций.

- Арматура электростанций

- Пути совершенствования теплового цикла ТЭС.

- Использование циркулирующего кипящего слоя в энергетических паровых котлах.

- Каталитические тепловые электростанции. Принцип устройства, схема.

- Применение детандер-генераторных агрегатов.

- Схемы стационарных газотурбинных установок.

- Баланс энергии энергетической ГТУ разомкнутого цикла.

- Полезная удельная работа энергетической ГТУ в зависимости от степени сжатия и температуры.

- Внутренний КПД реального цикла ГТУ в зависимости от степени сжатия и степени повышения температуры.

- Факторы, определяющие температуру выходных газов ГТ.

- Показатели эффективности ГТУ.

- Пути повышения тепловой экономичности ГТУ.

- ГТУ с регенерацией теплоты

- Технико-экономически оптимальное значение pк.

- Переменный режим энергетической ГТУ характеристики компрессора и ГТ одновальной энергетической ГТУ

- Расчет тепловой схемы ГТУ в нерасчетном режиме.

- Регулирование мощности энергетической ГТУ.

- Программы снижения электрической нагрузки ГТУ.

- Влияние параметров наружного воздуха на основные характеристики энергетической ГТУ.

- Стабилизация температуры выходных газов ГТУ.

- Материалы газотурбостроения. Системы охлаждения деталей и узлов ГТУ. Особенности и схема высокотемпературной ГТУ.

- Парогазовые энергетические технологии. Устройство ПГУ. Схемы парогазовых установок электростанций.

- Парогазовые установки утилизационного типа, тепловые схемы. Назначение многоконтурной тепловой схемы ПГУ. Назначение промежуточного перегрева пара в ПГУ.

- Устройство одно- и многоконтурного котла-утилизатора.

- Использование циркулирующего кипящего слоя в энергетических паровых котлах.

- Каталитические тепловые электростанции. Принцип устройства, схема.

- Применение детандер-генераторных агрегатов.

- Энергетический и эксергетический методы анализа эффективности паротурбинных КЭС, ТЭЦ, газотурбинных и парогазовых электростанций.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

- Какая из приведенных электростанций ЭС использует невозобновляемый источник энергии

А – Гидроэлектростанция.

Б – Атомная электростанция.

В – Солнечная электростанция.

Г – Приливная электростанция.

Д – Геотермальная электростанцияй.

- При каком годовом числе часов использования установленной мощности ЭС может быть отнесена к числу базовых

А – Более 5500 часов.

Б – Более 4000 часов.

В – Более 4700 часов.

Г – Более 5000 часов.

Д – Более 4200 часов.

- Какой из приведенных параметров не является энергетической характеристикой ЭС

А – Удельный расход теплоты.

Б – КПД ЭС.

В – Удельный расход условного топлива.

Г – Удельная выработка электростанции.

Д – Удельный расход пара.

- Какая составляющая потерь при работе ЭС является наибольшей-

А – Суммарные потери в котельной установке.

Б – Механические потери в турбогенераторе.

В – Потери энергии в электрогенераторе.

Г – Потери тепла с охлаждающей водой в конденсаторе.

Д – Транспортные потери.

- Как определить что такое КПД конденсационной ЭС.

А – Отношение количества отработанной электроэнергии к затраченному на это количеству топлива.

Б – Отношение количества отработанной электроэнергии к затраченному на количество теплоты.

В – Отношение количества отпущенной электроэнергии к количеству выработанной.

Г – Отношение количества электроэнергии на собственные нужды к количеству отпущенной.

- Какой тип мельницы не используется для размола топлива на пылеугольных ЭС.

А – Барабанные шаровые.

Б – Быстроходные молотковые.

В –Среднеходные.

Г – Роторные центробежные.

Д – Мельницы а вентиляторы.

- Какое оборудование ЭС является основным потребителем электроэнергии на собственные нужды.

А – Тягодутьевые установки.

Б – Питательные насосы.

В – Циркуляционные насосы.

Г – Конденсатные и дренажные насосы.

Д – Оборудование топливоподачи и пылеприготовления.

- Какая составляющая эксплуатационных расходов является наибольшей.

А – Затраты на заработную плату.

Б – Затраты на текущий и капитальный ремонт.

В – Затраты на топливо.

Г – Затраты на модернизацию.

Д – Затраты на собственные нужды.

- Какие турбины, как правило, не устанавливаются на ТЭЦ.

А – Типа T.

Б – Типа ПТ.

В – Типа K.

Г – Типа P.

Д – Типа П.

- Какие питательные насосы используются на энергоблоках мощностью 300 МВт.

А – Два турбонасоса на 50 % подачи.

Б – Два рабочих и один резервный электронасос на 50 % подачи каждый.

В – Один рабочий на 100 % подачи и один резервный на 50 % подачи электронасосы.

Г – Один рабочий на 100 % подачи турбонасос и один резервный на 50 % подачи лектронасос.

Д – Один рабочий и один резервный электронасос на 100 % подачи.

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

- Электронный каталог библиотеки СЛИ;

- ЭБС "Университетская библиотека online";

- ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Зорин, В. М. Атомные электростанции [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Атомные электрические станции и установки" направления подготовки "Техническая физика" / В. М. Зорин. - Москва : МЭИ, 2012. - 672 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Стерман, Л. С. Тепловые и атомные электрические станции [Текст] : учеб. для студ. вузов / Л. С. Стерман, В. М. Лавыгин, С. Г. Тишин. - 3-е изд., перераб. - Москва : Изд-во МЭИ, 2004. - 424 с.