МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», Б1.В.02

Наименование ООП ВО: «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2023

Курс (заочная):   5                                Курс (очная): 3

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 3/108

Форма контроля: зачет, контрольная работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: изучение и практические применение альтернативных, возобновляемых источников энергии в традиционном теплоснабжении промышленных и бытовых потребителей.

Задачи:

- Сформировать представления о нетрадиционных источниках энергии

- Уметь рассчитывать основные теплоэнергетические характеристики нетрадиционных источников энергии

- Иметь представление о способах реализации теплоснабжения посредствам нетрадиционных источников энергии в регионах Республики Коми.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» базируется на знаниях по дисциплинам:

- Физика;

- Основы законодательства в теплоэнергетике;

- Энергосбережение в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии;

- Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий.

Дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |  |  |  |  |
| организация метрологического обеспечения технологических процессов ОПД; обеспечение экологической безопасности действующих и проектируемых объектов профессиональной деятельности | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-4 Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности | ПК-4.1 Демонстрирует знание нормативов по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности ПК-4.2 Разрабатывает мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 32 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 59,85 |
| Часы на контроль (зачет) |  |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 10,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 94 |
| Часы на контроль (зачет) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 1 |  |  | 6 |  |  | 7 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 2. | Малая энергетика и НВИЭ для сельского энергоснабжения РК | 2 |  | 4 | 6 |  |  | 12 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 3. | Малая энергетика на органическом топливе МТЭЦ | 2 |  | 4 | 6 |  |  | 12 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 4. | Биоэнергетика | 2 |  | 4 | 7 |  |  | 13 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 5. | Ветроэнергетика | 2 |  | 4 | 7 |  |  | 13 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 6. | Малая гидроэнергетика | 2 |  | 4 | 7 |  |  | 13 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 7. | Использование солнечной энергии | 2 |  | 4 | 7 |  |  | 13 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 8. | Низкопотенциальная теплота. Вторичные энергоресурсы. Прочие ВНИЭ | 2 |  | 4 | 7 |  |  | 13 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 9. | Локальные энергокомплексы | 1 |  | 4 | 6,85 |  |  | 11,85 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 16 |  | 32 | 59,85 | 0,15 |  | 108 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение |  |  |  | 10 |  |  | 10 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 2. | Малая энергетика и НВИЭ для сельского энергоснабжения РК | 1 |  | 1 | 10 |  |  | 12 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 3. | Малая энергетика на органическом топливе МТЭЦ | 1 |  | 1 | 10 |  |  | 12 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 4. | Биоэнергетика | 0,5 |  | 1 | 10 |  |  | 11,5 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 5. | Ветроэнергетика | 0,5 |  | 1 | 10 |  |  | 11,5 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 6. | Малая гидроэнергетика | 0,5 |  | 1 | 11 |  |  | 11,5 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 7. | Использование солнечной энергии | 0,5 |  | 1 | 11 |  |  | 11,5 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 8. | Низкопотенциальная теплота. Вторичные энергоресурсы. Прочие ВНИЭ |  |  |  | 11 |  |  | 11 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 9. | Локальные энергокомплексы |  |  |  | 11 |  |  | 11 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  | 3,85 | 3,85 |  |
|  | Всего | 4 |  | 6 | 94 | 0,15 | 3,85 | 108 |  |

  - 1.Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.) |  | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очная ф/о | Заочная ф/о |  |
| 1. | Введение | Терминология, классификация энергоресурсов, основные виды и направления использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. | 1 |  | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 2. | Малая энергетика и НВИЭ для сельского энергоснабжения | Особенности сельского энергоснабжения, современное состояние сельской энергетики РК. Использование источников энергии малой мощности в России. Системы энергоснабжения РК. Роль малой энергетики в энергообеспечении регионов Севера. Методические основы оценки эффективности малой энергетики. Роль малой энергетики на органическом топливе и НВИЭ в развитии систем сельского энергоснабжения. | 2 | 1 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 3. | Малая энергетика на органическом топливе МТЭЦ | Энергетические процессы, технологические схемы, технические характеристики: силовых и теплофикационных дизельных и газодизельных станций, малых когенерационных установок (мини-ТЭЦ) на органическом топливе (газотурбинные, парогазовые, комбинированного цикла). Оборудование и эффект утилизации отходящей теплоты электрогенерирующих установок. Возможности реконструкции котельных в мини-ТЭЦ. Использование возобновляемых энергоресурсов в мини-ТЭЦ биомассы, генераторного и биогаза. Сравнительная эффективность указанных вариантов энергоснабжения. | 2 | 1 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 4. | Биоэнергетика | Термохимические и биохимические процессы. Использование биотоплива для энергетических целей: производство биомассы для энергетических целей, пиролиз,. Гидрогенизация с применением СО и пара, гидролиз под воздействием кислот и ферментов, метиловый спирт в качестве топлива. Спиртовая ферментация (брожение). Методы получения спирта: этиловый спирт (этанол). Использование этанола в качестве топлива. Методики оценок энергопотенциала биоресурсов (топливная древесина, биогаз). Технология сжигания и газификации низкосортного топлива. Технологические схемы и оборудование для получения биогаза и его использования. | 2 | 0,5 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 5. | Ветроэнергетика | Энергия ветра и возможности ее использования. Происхождение ветра, ветровые зоны России, классификация ветродвигателей по принципу работы. Работа поверхности при действии на нее силы ветра, работа ветрового колеса крыльчатого ветродвигателя. Теория идеального ветряка, классическая теория идеального ветряка. Теория реального ветряка, работа элементарных лопастей ветроколеса, первое уравнение связи. Методика оценки технического потенциала ветроэнергетических ресурсов. Конструкция и технические характеристики ВЭУ. Расчеты рабочих характеристик ВЭУ и оценка их использования. | 2 | 0,5 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 6. | # Малая гидроэнергетика | Методика гидротехнических расчетов. Технологические схемы, гидротехнические сооружения и оборудование малых ГЭС. Определение основных параметров МГЭС. Методические основы и изученность ресурсов в Республике Коми. Потенциальные ресурсы . технический потенциал. Водноэнергетические характеристики малых ГЭС. Экологические проблемы использования малой гидроэнергетики. | 2 | 0,5 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 7. | Использование солнечной энергии | Определение энергетического потенциала солнечного излучения . фотермическое преобразование солнечной энергии. Интенсивность солнечного излучения. Фотоэлектрические свойства Р-п перехода. Конструкции солнечных коллекторов, солнечные тепловые электростанции. Характеристики фотоэлементов: вольт - амперная характеристика солнечного элемента; конструкции и материалы солнечных элементов – аморфный кремний; арсенид галлия; поликристаллические пленки; теллурид кадмия; органические материалы. Экономическая эффективность использования солнечной энергии. Системы солнечного теплоснабжения: классификация и основные элементы гелиосистем. Тепловое аккумулирование энергии: энергетический баланс теплового аккумулятора; классификация аккумуляторов тепла; системы аккумулирования. | 2 | 0,5 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 8. | Низкопотенциальная теплота. Вторичные энергоресурсы. Прочие ВНИЭ | Использование геотермальной энергии для теплоснабжения жилых и производственных зданий. Теплоснабжение высокотемпературной сильно минерализованной термальной водой. Теплоснабжение низкотемпературной маломинерализованной термальной водой (схемы а, б, в, г.). Вторичные энергоресурсы. Утилизационные установки. Геотермальная энергия: основные сведения из геофизики; тепловой режим земной коры; подземные термальные воды; запасы и распространение термальных вод. Использование геотермальной энергии для выработки тепловой и электрической энергии. Прямое использование геотермальной энергии. Геотермальные электростанции с бинарным циклом. Преобразователи энергии волн. Общие сведения об использовании энергии приливов. | 2 |  | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 9. | Локальные энергокомплексы | Преобразователи тепловой энергии океана. Ресурсы тепловой энергии океана. Схемы ОТЭС, работающие по замкнутому циклу. Использование перепада температур океан-атмосфера. Прямое преобразование тепловой энергии. | 1 |  | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| # Всего: |  |  | 16 | 4 |  |

  - Практические занятия

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий (семинаров) | Трудоемкость (час.) |  | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | о/ф | з/ф |  |
| 1. | Введение | Терминология, классификация энергоресурсов, основные виды и направления использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. |  |  | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 2. | Малая энергетика и НВИЭ для сельского энергоснабжения | Особенности сельского энергоснабжения, современное состояние сельской энергетики РК. Использование источников энергии малой мощности в России. Системы энергоснабжения РК. Роль малой энергетики в энергообеспечении регионов Севера. Методические основы оценки эффективности малой энергетики. Роль малой энергетики на органическом топливе и НВИЭ в развитии систем сельского энергоснабжения. | 4 | 1 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 3. | Малая энергетика на органическом топливе МТЭЦ | Энергетические процессы, технологические схемы, технические характеристики: силовых и теплофикационных дизельных и газодизельных станций, малых когенерационных установок (мини-ТЭЦ) на органическом топливе (газотурбинные, парогазовые, комбинированного цикла). Оборудование и эффект утилизации отходящей теплоты электрогенерирующих установок. Возможности реконструкции котельных в мини-ТЭЦ. Использование возобновляемых энергоресурсов в мини-ТЭЦ биомассы, генераторного и биогаза. Сравнительная эффективность указанных вариантов энергоснабжения. | 4 | 1 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 4. | Биоэнергетика | Термохимические и биохимические процессы. Использование биотоплива для энергетических целей: производство биомассы для энергетических целей, пиролиз. Гидрогенизация с применением СО и пара, гидролиз под воздействием кислот и ферментов, метиловый спирт в качестве топлива. Спиртовая ферментация (брожение). Методы получения спирта: этиловый спирт (этанол). Использование этанола в качестве топлива. Методики оценок энергопотенциала биоресурсов (топливная древесина, биогаз). Технология сжигания и газификации низкосортного топлива. Технологические схемы и оборудование для получения биогаза и его использования. | 4 | 1 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 5. | Ветроэнергетика | Энергия ветра и возможности ее использования. Происхождение ветра, ветровые зоны России, классификация ветродвигателей по принципу работы. Работа поверхности при действии на нее силы ветра, работа ветрового колеса крыльчатого ветродвигателя. Теория идеального ветряка, классическая теория идеального ветряка. Теория реального ветряка, работа элементарных лопастей ветроколеса, первое уравнение связи. Методика оценки технического потенциала ветроэнергетических ресурсов. Конструкция и технические характеристики ВЭУ. Расчеты рабочих характеристик ВЭУ и оценка их использования. | 4 | 1 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 6. | # Малая гидроэнергетика | Методика гидротехнических расчетов. Технологические схемы, гидротехнические сооружения и оборудование малых ГЭС. Определение основных параметров МГЭС. Методические основы и изученность ресурсов в Республике Коми. Потенциальные ресурсы . технический потенциал. Водноэнергетические характеристики малых ГЭС. Экологические проблемы использования малой гидроэнергетики. | 4 | 1 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 7. | Использование солнечной энергии | Определение энергетического потенциала солнечного излучения . фотермическое преобразование солнечной энергии. Интенсивность солнечного излучения. Фотоэлектрические свойства Р-п перехода. Конструкции солнечных коллекторов, солнечные тепловые электростанции. Характеристики фотоэлементов: вольт - амперная характеристика солнечного элемента; конструкции и материалы солнечных элементов – аморфный кремний; арсенид галлия; поликристаллические пленки; теллурид кадмия; органические материалы. Экономическая эффективность использования солнечной энергии. Системы солнечного теплоснабжения: классификация и основные элементы гелиосистем. Тепловое аккумулирование энергии: энергетический баланс теплового аккумулятора; классификация аккумуляторов тепла; системы аккумулирования. | 4 | 1 | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 8. | Низкопотенциальная теплота. Вторичные энергоресурсы. Прочие ВНИЭ | Использование геотермальной энергии для теплоснабжения жилых и производственных зданий. Теплоснабжение высокотемпературной сильно минерализованной термальной водой. Теплоснабжение низкотемпературной маломинерализованной термальной водой (схемы а, б, в, г.). Вторичные энергоресурсы. Утилизационные установки. Геотермальная энергия: основные сведения из геофизики; тепловой режим земной коры; подземные термальные воды; запасы и распространение термальных вод. Использование геотермальной энергии для выработки тепловой и электрической энергии. Прямое использование геотермальной энергии. Геотермальные электростанции с бинарным циклом. Преобразователи энергии волн. Общие сведения об использовании энергии приливов. | 4 |  | ПК-4.1 ПК-4.2 |
| 9. | Локальные энергокомплексы | Преобразователи тепловой энергии океана. Ресурсы тепловой энергии океана. Схемы ОТЭС, работающие по замкнутому циклу. Использование перепада температур океан-атмосфера. Прямое преобразование тепловой энергии. | 4 |  | ПК-4.1 ПК-4.2 |
|  | Итого |  | 32 | 6 |  |

  - Лабораторная работа. Не предусмотрено.

5.6. Самостоятельная работа

| № п/п | № раздела дисциплины | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) |  | Компетенции | Контроль выполнения работы (Опрос, тест, дом.задание, и т. д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | о/ф | з/ф |  |  |
| 1. | Введение | Терминология, классификация энергоресурсов, основные виды и направления использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. | 6 | 10 | ПК-4.1 ПК-4.2 | опрос |
| 2. | Малая энергетика и НВИЭ для сельского энергоснабжения | Роль малой энергетики на органическом топливе и НВИЭ в развитии систем сельского энергоснабжения. | 6 | 10 | ПК-4.1 ПК-4.2 | Опрос, тест, дом.задание |
| 3. | Малая энергетика на органическом топливе МТЭЦ | Возможности реконструкции котельных в мини-ТЭЦ. Использование возобновляемых энергоресурсов в мини-ТЭЦ биомассы, генераторного и биогаза. Сравнительная эффективность указанных вариантов энергоснабжения. | 6 | 10 | ПК-4.1 ПК-4.2 | Опрос, тест, дом.задание |
| 4. | Биоэнергетика | Технология сжигания и газификации низкосортного топлива. Технологические схемы и оборудование для получения биогаза и его использования. | 7 | 10 | ПК-4.1 ПК-4.2 | Опрос, тест, дом.задание |
| 5. | Ветроэнергетика | Конструкция и технические характеристики ВЭУ. Расчеты рабочих характеристик ВЭУ и оценка их использования. | 7 | 10 | ПК-4.1 ПК-4.2 | Опрос, тест, дом.задание |
| 6. | # Малая гидроэнергетика | Экологические проблемы использования малой гидроэнергетики. | 7 | 11 | ПК-4.1 ПК-4.2 | Опрос, тест, дом.задание |
| 7. | Использование солнечной энергии | Тепловое аккумулирование энергии: энергетический баланс теплового аккумулятора; классификация аккумуляторов тепла; системы аккумулирования. | 7 | 11 | ПК-4.1 ПК-4.2 | Опрос, тест, дом.задание |
| 8. | Низкопотенциальная теплота. Вторичные энергоресурсы. Прочие ВНИЭ | Геотермальные электростанции с бинарным циклом. Преобразователи энергии волн. Общие сведения об использовании энергии приливов. | 7 | 11 | ПК-4.1 ПК-4.2 | Опрос, тест, дом.задание |
| 9. | Локальные энергокомплексы | Прямое преобразование тепловой энергии. | 7 | 11 | ПК-4.1 ПК-4.2 | Опрос, тест, дом.задание |
|  | Итого |  | 60 | 94 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 1 | 1 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 1 | 1 | 2 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

- Терминология, классификация энергоресурсов, основные виды и направления использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

- Особенности сельского энергоснабжения, современное состояние сельской энергетики РК.

- Использование источников энергии малой мощности в России.

- Системы энергоснабжения РК.

- Роль малой энергетики в энергообеспечении регионов Севера.

- Методические основы оценки эффективности малой энергетики.

- Роль малой энергетики на органическом топливе  и НВИЭ в развитии систем сельского энергоснабжения.

- Энергетические процессы, технологические схемы, технические характеристики: силовых и теплофикационных дизельных и газодизельных станций, малых когенерационных установок (мини-ТЭЦ) на органическом топливе (газотурбинные, парогазовые, комбинированного цикла).

- Оборудование и эффект  утилизации отходящей теплоты электрогенерирующих установок.

- Возможности реконструкции котельных в мини-ТЭЦ.

- Использование возобновляемых энергоресурсов в мини-ТЭЦ биомассы, генераторного и биогаза.

- Сравнительная эффективность указанных вариантов энергоснабжения.

- Термохимические и биохимические процессы.

- Использование биотоплива для энергетических целей: производство биомассы для энергетических целей, пиролиз.

- Гидрогенизация с применением СО и пара, гидролиз под воздействием кислот и ферментов, метиловый спирт в качестве топлива. Спиртовая ферментация (брожение).

- Методы получения спирта: этиловый спирт (этанол). Использование этанола в качестве топлива. Методики оценок энергопотенциала биоресурсов (топливная древесина, биогаз). Технология сжигания и газификации низкосортного топлива.

- Технологические схемы и оборудование для получения биогаза и его использования.

- Энергия ветра и возможности ее использования.

- Происхождение ветра, ветровые зоны России,  классификация ветродвигателей по принципу работы.

- Работа поверхности при действии на нее силы ветра, работа ветрового колеса крыльчатого  ветродвигателя.

- Теория идеального ветряка, классическая теория идеального ветряка.

- Теория реального ветряка, работа элементарных лопастей ветроколеса, первое уравнение связи.

- Методика оценки технического потенциала ветроэнергетических ресурсов. Конструкция и технические характеристики ВЭУ.

- Расчеты рабочих характеристик ВЭУ и оценка их использования.

- Методика гидротехнических расчетов.  Технологические схемы, гидротехнические сооружения и оборудование малых ГЭС.

- Определение основных параметров МГЭС.

- Методические основы и изученность ресурсов в Республике  Коми.

- Потенциальные ресурсы . технический потенциал.

- Водноэнергетические характеристики малых ГЭС.

- Экологические проблемы использования малой гидроэнергетики.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

- Какой из видов НиВИЭ получил наибольшее распространение

а) солнечная энергия;

б) ветровая энергия;

в) геотермальная энергия;

г) энергия морских приливов и волн;

д) энергия биомассы;

е) низкопотенциальная энергия окружающей среды.

- Коллекторы солнечной энергии могут быть:

а) плоские и фокусирующие;

б) плоские и рассеивающие;

в) фокусирующие и ячеистые.

- Тепловой КПД коллектора солнечной энергии определяется по формуле:

а)  η=Qпол⋅Qпот;

б) η=QлQпол=QлQл−Qпот;

в) η=Qпол⋅Qл;

г) η=QполQл=Qл−QпотQл.

- Какие линзы не используют для концентрации солнечных лучей в концентраторах солнечной энергии

а) двояковыпуклые;

б) плосковыпуклые;

в) выпукло-вогнутые;

г) линзы Френеля;

д) линзы Капеля.

- В зависимости от продолжительности рабочего цикла различают аккумуляторы теплоты:

а) часовые, суточные и годовые;

б) часовые, суточные и квартальные;

в) часовые, суточные и сезонные.

- Продолжительность нагрева (зарядки) аккумулятора определяется по формуле:

а)  η=qлQ⋅ηкηаηт;

б) η=Qqлηкηаηт;

в) η=Qqл⋅ηкηаηт.

- Коэффициент использования ветровой энергии вычисляется следующим образом (если Nтв- мощность, развиваемая ветродвигателем, D - диаметр ветровой турбины, w - скорость ветра, ρ- плотность воздуха):

а)  εтв=Nтвρw3πD4;

б) εтв=4⋅Nтв0,5⋅ρw3πD4;

в) εтв=4⋅ρw3Nтв0,5⋅NтвπD4.

- Какие ветровые установки более эффективны

а) с вертикальной осью ротора;

б) с горизонтальной осью ротора

- До какой глубины вода существует в жидком состоянии:

а) до 10 – 15 м;

б) до 10 – 15 км;

в) до 50 – 70 км.

- Укажите одноконтурную ГеоТЭС

| а) | б) |
| --- | --- |

- Расход геотермальной воды из скважин для установки мощностью N

а)  Gгс=Nηt⋅Δt;

б) Gгс=Nηt⋅Δt⋅c;

в) Gгс=NΔt⋅c⋅ηt.

- Потенциальная теоретическая мощность приливной электростанции определяется по формуле (если А – среднегодовая высота приливов, F – площадь бассейна за плотиной):

а)  Nn=225A2F;

б) Nn=A2F;

в) Nn=225A2.

- Термин «возобновляемые источники энергии» применяется по отношению к тем источникам энергии, …

а) запасы которых восполняются естественным образом;

б) запасы которых не восполняются естественным образом.

- Укажите установку для сжигания биотоплива с возвратом отсепарированных частиц в кипящий слой

Продвинутый уровень освоения компетенции

- Какой из видов НиВИЭ получил наибольшее распространение

а) солнечная энергия;

б) ветровая энергия;

в) геотермальная энергия;

г) энергия морских приливов и волн;

д) энергия биомассы;

е) низкопотенциальная энергия окружающей среды.

- Коллекторы солнечной энергии могут быть:

а) плоские и фокусирующие;

б) плоские и рассеивающие;

в) фокусирующие и ячеистые.

- Тепловой КПД коллектора солнечной энергии определяется по формуле:

а)  η=Qпол⋅Qпот;

б) η=QлQпол=QлQл−Qпот;

в) η=Qпол⋅Qл;

г) η=QполQл=Qл−QпотQл.

- Какие линзы не используют для концентрации солнечных лучей в концентраторах солнечной энергии

а) двояковыпуклые;

б) плосковыпуклые;

в) выпукло-вогнутые;

г) линзы Френеля;

д) линзы Капеля.

- В зависимости от продолжительности рабочего цикла различают аккумуляторы теплоты:

а) часовые, суточные и годовые;

б) часовые, суточные и квартальные;

в) часовые, суточные и сезонные.

- Продолжительность нагрева (зарядки) аккумулятора определяется по формуле:

а)  η=qлQ⋅ηкηаηт;

б) η=Qqлηкηаηт;

в) η=Qqл⋅ηкηаηт.

- Коэффициент использования ветровой энергии вычисляется следующим образом (если Nтв- мощность, развиваемая ветродвигателем, D - диаметр ветровой турбины, w - скорость ветра, ρ- плотность воздуха):

а)  εтв=Nтвρw3πD4;

б) εтв=4⋅Nтв0,5⋅ρw3πD4;

в) εтв=4⋅ρw3Nтв0,5⋅NтвπD4.

- Какие ветровые установки более эффективны

а) с вертикальной осью ротора;

б) с горизонтальной осью ротора

- До какой глубины вода существует в жидком состоянии:

а) до 10 – 15 м;

б) до 10 – 15 км;

в) до 50 – 70 км.

- Укажите одноконтурную ГеоТЭС

| а) | б) |
| --- | --- |

- Расход геотермальной воды из скважин для установки мощностью N

а)  Gгс=Nηt⋅Δt;

б) Gгс=Nηt⋅Δt⋅c;

в) Gгс=NΔt⋅c⋅ηt.

- Потенциальная теоретическая мощность приливной электростанции определяется по формуле (если А – среднегодовая высота приливов, F – площадь бассейна за плотиной):

а)  Nn=225A2F;

б) Nn=A2F;

в) Nn=225A2.

- Термин «возобновляемые источники энергии» применяется по отношению к тем источникам энергии, …

а) запасы которых восполняются естественным образом;

б) запасы которых не восполняются естественным образом.

- Укажите установку для сжигания биотоплива с возвратом отсепарированных частиц в кипящий слой

а                       б                        в                     г

Высокий уровень освоения компетенции

- Какой из видов НиВИЭ получил наибольшее распространение

а) солнечная энергия;

б) ветровая энергия;

в) геотермальная энергия;

г) энергия морских приливов и волн;

д) энергия биомассы;

е) низкопотенциальная энергия окружающей среды.

- Коллекторы солнечной энергии могут быть:

а) плоские и фокусирующие;

б) плоские и рассеивающие;

в) фокусирующие и ячеистые.

- Тепловой КПД коллектора солнечной энергии определяется по формуле:

а)  η=Qпол⋅Qпот;

б) η=QлQпол=QлQл−Qпот;

в) η=Qпол⋅Qл;

г) η=QполQл=Qл−QпотQл.

- Какие линзы не используют для концентрации солнечных лучей в концентраторах солнечной энергии

а) двояковыпуклые;

б) плосковыпуклые;

в) выпукло-вогнутые;

г) линзы Френеля;

д) линзы Капеля.

- В зависимости от продолжительности рабочего цикла различают аккумуляторы теплоты:

а) часовые, суточные и годовые;

б) часовые, суточные и квартальные;

в) часовые, суточные и сезонные.

- Продолжительность нагрева (зарядки) аккумулятора определяется по формуле:

а)  η=qлQ⋅ηкηаηт;

б) η=Qqлηкηаηт;

в) η=Qqл⋅ηкηаηт.

- Коэффициент использования ветровой энергии вычисляется следующим образом (если Nтв- мощность, развиваемая ветродвигателем, D - диаметр ветровой турбины, w - скорость ветра, ρ- плотность воздуха):

а)  εтв=Nтвρw3πD4;

б) εтв=4⋅Nтв0,5⋅ρw3πD4;

в) εтв=4⋅ρw3Nтв0,5⋅NтвπD4.

- Какие ветровые установки более эффективны

а) с вертикальной осью ротора;

б) с горизонтальной осью ротора

- До какой глубины вода существует в жидком состоянии:

а) до 10 – 15 м;

б) до 10 – 15 км;

в) до 50 – 70 км.

- Укажите одноконтурную ГеоТЭС

| а) | б) |
| --- | --- |

- Расход геотермальной воды из скважин для установки мощностью N

а)  Gгс=Nηt⋅Δt;

б) Gгс=Nηt⋅Δt⋅c;

в) Gгс=NΔt⋅c⋅ηt.

- Потенциальная теоретическая мощность приливной электростанции определяется по формуле (если А – среднегодовая высота приливов, F – площадь бассейна за плотиной):

а)  Nn=225A2F;

б) Nn=A2F;

в) Nn=225A2.

- Термин «возобновляемые источники энергии» применяется по отношению к тем источникам энергии, …

а) запасы которых восполняются естественным образом;

б) запасы которых не восполняются естественным образом.

- Укажите установку для сжигания биотоплива с возвратом отсепарированных частиц в кипящий слой

12. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841- 2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

- Ляшков, В. И. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» / В. И. Ляшков, С. Н. Кузьмин ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 95 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277820.

- Сибикин, Ю. Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Текст] : учебное пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2017. - 240 с.

Дополнительная литература

- Общая энергетика [Электронный ресурс] : учебник : в 2-х кн. Кн. 1. Альтернативные источники энергии / В. П. Горелов [и др.] ; под ред. : В. П. Горелова, Е. В. Ивановой ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 434 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447693.

- Ганжа, В. Л. Основы эффективного использования энергоресурсов [Электронный ресурс] : теория и практика энергосбережения / В. Л. Ганжа ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Минск : Белорусская наука, 2007. – 452 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143049.

- Цыганов, А. Р. Биоэнергетика: энергетические возможности биомассы [Электронный ресурс] : [научное издание] / А. Р. Цыганов, А. В. Клочков ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Минск : Белорусская наука, 2012. – 144 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143060.

- Справочник ресурсов возобновляемых источников энергии России и местным видам топлива /показатели по территориям/ [Электронный ресурс] / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. П. П. Безруких. – Москва : ЭНЕРГИЯ, 2007. – 272 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58342.