МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Установки очистки сточных вод и промышленных газов», Б1.В.ДВ.06.01

Наименование ООП ВО: «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Теплоэнергетика и теплотехника»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2023

Курс (заочная):   4                                Курс (очная): 3

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 3/108

Форма контроля: зачет, контрольная работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью преподавания дисциплины «Установки очистки сточных вод и промышленных газов» является: изучение современных методах очистки сточных вод, промышленных газов; основных устройств и оборудовании для транспортировки промышленных отходов; сооружений механической, химической и физико-химической очистки сточных вод; биохимической обработки промышленных вод; изучение установок и аппаратов для физико-химической очистки отходящих газов.

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о физических основах процессов, происходящих в различных установках и оборудовании по очистке сточных вод и промышленных газов.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Установки очистки сточных вод и промышленных газов» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:

- Физико-химические основы водоподготовки;

- Топливо и теория горения;

- Защита от коррозии.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения дисциплин:

- Малоотходные технологии в энергетике;

- Оценка экономической эффективности инженерных решений.

Изучение дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задач профессиональной деятельности: Производственно-технологические |  |  |  |  |
| разработка схем размещения ОПД и их систем; разработка правил технологической дисциплины при обслуживании ОПД; контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергоресурсов на ОПД; | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-1 Способен к разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства | ПК1.1 Участвует в разработке схем размещения объектов профессиональной деятельности в соответствии с технологией производства ПК-1.2 Соблюдает правила технологической дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной деятельности |
| организация метрологического обеспечения технологических процессов ОПД; обеспечение экологической безопасности действующих и проектируемых объектов профессиональной деятельности | Объекты малой энергетики; установки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной технологии; котельные установки различного назначения. |  | ПК-3 Готов к обеспечению экологической безопасности объектов профессиональной деятельности и разработке экозащитных мероприятий | ПК-3.1 Демонстрирует знание нормативов по обеспечению экологической безопасности объектов профессиональной деятельности ПК-3.2 Разрабатывает экозащитные мероприятия для объектов профессиональной деятельности |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 16 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 59,85 |
| Часы на контроль (зачет) |  |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 16,15 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 4 |
| Практические занятия (ПЗ) | 6 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 88 |
| Часы на контроль (зачет) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные устройства и оборудование для транспортировки промышленных отходов | 3 | 3 | 3 | 10 |  |  | 19 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 2 | Сооружения механической очистки сточных вод | 3 | 4 | 3 | 10 |  |  | 20 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 3 | Установки и аппараты для химической и физико-химической очистки сточных вод | 3 | 3 | 3 | 10 |  |  | 19 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 4 | Установки для электрохимической очистки сточных вод, биохимической обработки | 3 | - | 3 | 10 |  |  | 16 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 5 | Аппараты для очистки газов от пылей. | 2 | 3 | 2 | 10 |  |  | 17 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 6 | Установки и аппараты для физико-химической очистки отходящих газов. | 2 | 3 | 2 | 9,85 |  |  | 16,85 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 16 | 16 | 16 | 59,85 | 0,15 |  | 108 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные устройства и оборудование для транспортировки промышленных отходов | 1 |  | 1 | 15 |  |  | 17 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 2 | Сооружения механической очистки сточных вод | 1 |  | 1 | 15 |  |  | 17 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 3 | Установки и аппараты для химической и физико-химической очистки сточных вод | 1 |  | 1 | 14 |  |  | 16 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 4 | Установки для электрохимической очистки сточных вод, биохимической обработки | 1 |  | 1 | 14 |  |  | 16 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 5 | Аппараты для очистки газов от пылей. | 1 | 2 | 1 | 15 |  |  | 19 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 6 | Установки и аппараты для физико-химической очистки отходящих газов. | 1 | 2 | 1 | 15 |  |  | 19 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 3,85 | 3,85 |  |
|  | Всего | 6 | 4 | 6 | 88 | 0,15 | 3,85 | 108 |  |

  - 1.Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость, час | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные устройства и оборудование для транспортировки промышленных отходов | Трубопроводный транспорт в системах канализации промышленных предприятий. Гидравлический расчет канализационных трубопроводов. Гидро- и пневмотранспорт промышленных отходов. Основы инженерного расчета параметров гидро- и пневмотранспорта. Транспортирующие агрегаты трубопроводного транспорта промышленных отходов. | 3 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 2 | Сооружения механической очистки сточных вод | Усреднители: прямоугольный усреднитель сточных вод, усреднитель с перемешивающим устройством, круглый усреднитель сточных вод. Решетки, барабанные сетки и микрофильтры. Песколовки. Отстойники: горизонтальные отстойники, радиальные отстойники, вертикальные отстойники, тонкослойные отстойники, двухярусные отстойники, отстойники-осветлители. Очистка от всплывающих примесей (нефтеловушки). Фильтрационные установки. Гидроциклоны. Центрифуги. | 3 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 3 | Установки и аппараты для химической и физико-химической очистки сточных вод | Установки для нейтрализации. Оборудование для коагулирования. Смесители. Установки для очистки сточных вод окислителями. Флотационные установки. Расчет напорных установок при прямоточной флотации. Расчет установок с рециркуляцией воды. Экстракционные установки. Аппараты для мембранных процессов очистки производственных сточных вод. | 3 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 4 | Установки для электрохимической очистки сточных вод, биохимической обработки | Электролизеры и их расчет. Электрофлотационные установки. Установки для электрокоагулирования. Электролизеры и установки для извлечения металлов. Сооружения для биохимической очистки в аэробных условиях. Биофильтры. Основные сооружения для биохимической переработки сточных вод в естественных условиях. | 3 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 5 | Аппараты для очистки газов от пылей. | Сухая, мокрая газоочистка, фильтрация газа через пористые перегородки, электрическая очистка газа. Сухие механические пылеуловители. Мокрые пылеулавливающие аппараты. Пористые фильтры. Электрофильтры. Устройства для непрерывной выгрузки пыли из систем пылеулавливания. | 2 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 6 | Установки и аппараты для физико-химической очистки отходящих газов | Абсорбционные методы. Расчет абсорберов. Расчет аппаратов для процессов хемосорбции. Адсорбционные методы. Типы адсорберов. Методы расчета адсорберов. Каталитические методы. | 2 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |

    - Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для заочной

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные устройства и оборудование для транспортировки промышленных отходов | Трубопроводный транспорт в системах канализации промышленных предприятий. Гидравлический расчет канализационных трубопроводов. Гидро- и пневмотранспорт промышленных отходов. Основы инженерного расчета параметров гидро- и пневмотранспорта. Транспортирующие агрегаты трубопроводного транспорта промышленных отходов. | 1 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 2 | Сооружения механической очистки сточных вод | Усреднители: прямоугольный усреднитель сточных вод, усреднитель с перемешивающим устройством, круглый усреднитель сточных вод. Решетки, барабанные сетки и микрофильтры. Песколовки. Отстойники: горизонтальные отстойники, радиальные отстойники, вертикальные отстойники, тонкослойные отстойники, двухярусные отстойники, отстойники-осветлители. Очистка от всплывающих примесей (нефтеловушки). Фильтрационные установки. Гидроциклоны. Центрифуги. | 1 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 3 | Установки и аппараты для химической и физико-химической очистки сточных вод | Установки для нейтрализации. Оборудование для коагулирования. Смесители. Установки для очистки сточных вод окислителями. Флотационные установки. Расчет напорных установок при прямоточной флотации. Расчет установок с рециркуляцией воды. Экстракционные установки. Аппараты для мембранных процессов очистки производственных сточных вод. | 1 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 4 | Установки для электрохимической очистки сточных вод, биохимической обработки | Электролизеры и их расчет. Электрофлотационные установки. Установки для электрокоагулирования. Электролизеры и установки для извлечения металлов. Сооружения для биохимической очистки в аэробных условиях. Биофильтры. Основные сооружения для биохимической переработки сточных вод в естественных условиях. | 1 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 5 | Аппараты для очистки газов от пылей. | Сухая, мокрая газоочистка, фильтрация газа через пористые перегородки, электрическая очистка газа. Сухие механические пылеуловители. Мокрые пылеулавливающие аппараты. Пористые фильтры. Электрофильтры. Устройства для непрерывной выгрузки пыли из систем пылеулавливания. | 1 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 6 | Установки и аппараты для физико-химической очистки отходящих газов | Абсорбционные методы. Расчет абсорберов. Расчет аппаратов для процессов хемосорбции. Адсорбционные методы. Типы адсорберов. Методы расчета адсорберов. Каталитические методы. | 1 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 6 |  |

  - Практические занятия

5.4.1. Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные устройства и оборудование для транспортировки промышленных отходов | Гидравлический расчет канализационных трубопроводов. | 3 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 2. | Сооружения механической очистки сточных вод | Расчет отстойников. Расчет фильтров. Расчет гидроциклоны и центрифуг. | 3 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 3. | Установки и аппараты для химической и физико-химической очистки сточных вод | Расчет напорных установок при прямоточной флотации. Расчет установок с рециркуляцией воды. | 3 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 4. | Установки для электрохимической очистки сточных вод, биохимической обработки | Электролизеры и их расчет. | 3 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 5. | Аппараты для очистки газов от пылей. | Расчет аппаратов для сухой и мокрой очистке газов. | 2 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 6. | Установки и аппараты для физико-химической очистки отходящих газов | Расчет абсорберов. Расчет аппаратов для процессов хемосорбции. | 2 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
|  | Всего часов |  | 16 |  |

    - Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные устройства и оборудование для транспортировки промышленных отходов | Гидравлический расчет канализационных трубопроводов. | 1 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 2. | Сооружения механической очистки сточных вод | Расчет отстойников. Расчет фильтров. Расчет гидроциклоны и центрифуг. | 1 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 3. | Установки и аппараты для химической и физико-химической очистки сточных вод | Расчет напорных установок при прямоточной флотации. Расчет установок с рециркуляцией воды. | 1 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 4. | Установки для электрохимической очистки сточных вод, биохимической обработки | Электролизеры и их расчет. | 1 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 5. | Аппараты для очистки газов от пылей. | Расчет аппаратов для сухой и мокрой очистке газов. | 1 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 6. | Установки и аппараты для физико-химической очистки отходящих газов | Расчет абсорберов. Расчет аппаратов для процессов хемосорбции. | 1 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
|  | Всего часов |  | 6 |  |

  - Лабораторная работа

5.5.1 Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установки и аппараты для физико-химической очистки отходящих газов | Исследование гидродинамики взвешенного слоя | 3 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 2. | Сооружения механической очистки сточных вод | Разделение суспензий на фильтрующей центрифуге периодического действия | 4 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 3. | Сооружения механической очистки сточных вод | Исследование процесса отстаивания твердых осаждающихся частиц под действием силы тяжести. | 3 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 4. | Сооружения механической очистки сточных вод | Изучение процесса разделения суспензий фильтрованием. | - |  |
| 5 | Аппараты для очистки газов от пылей. | Изучение гидравлического сопротивления насадочной колонны. | 3 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 6 | Установки и аппараты для физико-химической очистки отходящих газов | Определение характеристик работы циклона | 3 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
|  | Всего часов |  | 16 |  |

5.5.2 Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установки и аппараты для физико-химической очистки отходящих газов | Исследование гидродинамики взвешенного слоя |  |  |
| 2. | Сооружения механической очистки сточных вод | Разделение суспензий на фильтрующей центрифуге периодического действия |  |  |
| 3. | Сооружения механической очистки сточных вод | Изучение процесса осаждения твердых частиц в жидкости |  |  |
| 4. | Сооружения механической очистки сточных вод | Изучение процесса разделения суспензий фильтрованием. |  |  |
| 5 | Аппараты для очистки газов от пылей. | Изучение гидравлического сопротивления насадочной колонны. | 2 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
| 6 | Установки и аппараты для физико-химической очистки отходящих газов | Определение характеристик работы циклона | 2 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 |
|  | Всего часов |  | 4 |  |

5.6. Самостоятельная работа

5.6.1. Очная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные устройства и оборудование для транспортировки промышленных отходов | Транспортирующие агрегаты трубопроводного транспорта промышленных отходов. | 10 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 2. | Сооружения механической очистки сточных вод | Очистка от всплывающих примесей (нефтеловушки). Фильтрационные установки. Гидроциклоны. Центрифуги. | 10 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 3. | Установки и аппараты для химической и физико-химической очистки сточных вод | Экстракционные установки. Аппараты для мембранных процессов очистки производственных сточных вод. | 10 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 4. | Установки для электрохимической очистки сточных вод, биохимической обработки | Биофильтры. Основные сооружения для биохимической переработки сточных вод в естественных условиях. | 10 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 5. | Аппараты для очистки газов от пылей. | Электрофильтры. Устройства для непрырывной выгрузки пыли из систем пылеулавливания. | 10 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 6. | Установки и аппараты для физико-химической очистки отходящих газов | Каталитические методы. | 9,85 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| Всего часов |  |  | 59,85 |  |  |

5.6.2. Заочная форма

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные устройства и оборудование для транспортировки промышленных отходов | Транспортирующие агрегаты трубопроводного транспорта промышленных отходов. | 15 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, КР |
| 2. | Сооружения механической очистки сточных вод | Очистка от всплывающих примесей (нефтеловушки). Фильтрационные установки. Гидроциклоны. Центрифуги. | 15 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, КР |
| 3. | Установки и аппараты для химической и физико-химической очистки сточных вод | Экстракционные установки. Аппараты для мембранных процессов очистки производственных сточных вод. | 14 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, КР |
| 4. | Установки для электрохимической очистки сточных вод, биохимической обработки | Биофильтры. Основные сооружения для биохимической переработки сточных вод в естественных условиях. | 14 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, КР |
| 5. | Аппараты для очистки газов от пылей. | Электрофильтры. Устройства для непрырывной выгрузки пыли из систем пылеулавливания. | 15 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, КР |
| 6. | Установки и аппараты для физико-химической очистки отходящих газов | Каталитические методы. | 15 | ПК-1.2, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР, КР |
| Всего часов |  |  | 88 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 1 | 1 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 1 | 1 | 2 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

- Перечислить три группы ЛПВ.

А– общесанитарный, санитарно-токсикологический, органолептический, рыбохозяйственный показатель;

В – первичного вторичного и третичного порядка;

С – минеральные, органические и биологические.

- Что нарушается в водоеме в результате возникновения сложных третичных изменений?

А – загрязняющие вещества включаются в химические и биохимические процессы в толще воды и на дне;

В – органические загрязнения постоянно оседают на дно, образуя гниющие, разлагающиеся осадки, которые потребляют растворенный в воде кислород

С – в водоеме нарушается адаптация жизненных циклов всех организмов к установившимся условиям жизни в незагрязненной воде, происходят необратимые изменения в составе биоценозов (сообществ животных и растительных организмов, характеризующихся некоторой общностью их биологических особенностей и условий существования), разрушаются пищевые и другие связи между организмами.

- Раскрыть понятие специального водопользования.

А – сбор сведений о месторасположении источников выбросов (выпусков), качественном и количественном составе выбросов;

В – выполнение запланированных мероприятий; определение фактических выбросов загрязняющих веществ и их сопоставление с нормативами ПДС, ПДВ; оценка уровня загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха и проверка его соответствия нормативам ПДК;

С – пользование водными объектами или их частью (поверхностными и подземными водами) для удовлетворения потребностей предприятия, а также для сброса промышленных и других сточных вод.

- Некоторые загрязняющие вещества при одновременном присутствии в воздухе оказывают суммирующее отрицательное влияние на организм человека, называемое эффектом суммации вредного воздействия СН 245–71 устанавливает, что при одновременном присутствии в воздухе веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия, должно быть обеспечено следующее условие:

А – Qi=с1ПДК1+с2ПДК2+......+спПДКп≤1,;

В – i=1zCiПДКi=1;

С – с≤ПДК−сф

- Под ПДС подразумевается….

А – …вещества, по содержанию которых лимитируется качество воды водных объектов в зависимости от вида водопользования

В – ...масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте.

С – … допустимые (предельные) величины показателей физико-химического состава и биологического состояния вод и их свойства, отвечающие требованиям различных потребителей.

- Под регенерацией понимают…

А – … возврат (после предварительной обработки) отходов в целом или составляющих их компонентов на различные стадии основного и вспомогательного производств;

В – ... разработка новых и совершенствование существующих методов очистки, обеспечение очистных сооружений современной аппаратурой и контрольно-измерительными приборами, повышение инженерно-технической и экологической грамотности обслуживающего персонала;

С – …процессы переработки технологических отходов и материалов для извлечения из них тем или иным способом соответственно остаточных сырьевых компонентов или примесей и возобновления первоначальных свойств сырьевых компонентов и материалов, дающих возможность использовать их в данном производственном цикле.

- Из известных методов регенерации можно выделить следующие:

А – термические, ионообменные, электрохимические, химические;

В – конденсация, абсорбция (десорбция), адсорбция;

С – гидромеханические, массообменные, тепловые.

- Под утилизацией отходов следует понимать…

А – …получение из отходов продуктов или сырьевых материалов;

В – …их комплексную переработку для получения промышленной или другой продукции;

С – …процессы переработки технологических отходов и материалов для извлечения из них тем или иным способом соответственно остаточных сырьевых компонентов или примесей и возобновления первоначальных свойств.

- К методам механической очистки относятся:

А – экстракция, перегонка, ректификация;

В – газификация, концентрация, коагуляция;

С – отстаивание, фильтрование, флотация.

- К какому способу очистки сточных вод относится – пропускание сточной воды через такое сооружение как решетки?

А – механический;

В – биологический;

С – химический.

11. К мембранным методам очистки природных и сточных вод относятся

А – электродиализ, ультрафильтрация, обратный осмос;

В – электрокоагуляция, фильтрация;

С – абсорбция, десорбция, ректификация.

12.Биологическая очистка основана на

А – …применении сил, рассматриваемых в механике (гравитационных, центробежных и сил давления жидкости);

В – …способности микроорганизмов использовать в качестве питания загрязнения сточных вод;

С – …разности давлений.

13.Какие аппараты применяются для сухой механической очистки газов

А – абсорберы, гидроциклоны;

В – биологические пруды, аэротенки;

С – пылеосадительные камеры, простейшие инерционные и жалюзийные пылеуловители, циклоны одиночные, групповые и батарейные, вихревые аппараты, дымососы-золоуловители.

14.На границе санитарно-защитной зоны должно соблюдаться условие….

А – Qi=с1ПДК1+с2ПДК2+......+спПДКп≤1,;

В – i=1zCiПДКi=1;

С – с≤ПДК−сф

15.К сооружениям, работающим по принципу отстаивания, относятся:

А – метантенки, аэротенки, биологические пруды;

В – абсорберы, экстракторы, ректификационные колонны;

С – отстойники, песколовки.

16.Процесс очистки сточных вод от взвешенных веществ флотацией основан…

А – …очищаемую воду пропускают через пористую фильтровальную перегородку, задерживающую взвешенные вещества и пропускающую воду;

В – на разнице гидравлических крупностей минеральной и органической взвеси в силу меньшей плотности последней;

С – …на физико-химических свойствах поверхности частиц взвеси, обусловливающих их способность образовывать флотокомплексы с пузырьками газа, чаще всего воздуха, и гравитационных сил, под действием которых флотокомплексы, имеющие плотность меньше, чем у сточных вод, всплывающих с поверхности воды, образуя флотопену;

17.Лимитирующие вещества – это

А – вещества, по содержанию которых лимитируется качество воды водных объектов в зависимости от вида водопользования, к этим веществам (ингредиентам) относят все вещества, содержание которых в водных объектах нормируется в установленном порядке, т. е. для которых определены ПДК.

В – минеральные, органические и биологические

С – первичного, вторичного и третичного порядков.

18.ПДС устанавливается из условия:

А – Cz=ПДКz1−i=1z−1СiПДКi;

В – i=1пci+cфiПДКi1;

С – ПДС=сстнч⋅qalignlст.

19.К основным направлениям природоохранной работы на предприятии, имеющим непосредственное отношение к очистке и рекуперации промышленных выбросов, относятся:

А – механические, химические, физико-химические методы очистки сточных вод;

В – планирование, организационные и технические мероприятия, контроль, учет промышленных выбросов и отчетность;

С – предупредительный и текущий виды контроля.

20.В результате чего возникают первичные изменения?

А – возникают в результате непосредственного, прямого влияния загрязняющих веществ, которое сводится к нарушению установившихся абиотических условий (собственно водной толщи, поверхности раздела вода – грунт и толщи осадков)

В – органические загрязнения постоянно оседают на дно, образуя гниющие, разлагающиеся осадки, которые потребляют растворенный в воде кислород;

С – в водоеме нарушается адаптация жизненных циклов всех организмов к установившимся условиям жизни в незагрязненной воде, происходят необратимые изменения в составе биоценозов (сообществ животных и растительных организмов, характеризующихся некоторой общностью их биологических особенностей и условий существования), разрушаются пищевые и другие связи между организмами.

21.Что понимают под санитарно-защитной зоной (СЗЗ)?

А – территорию определенной протяженности (ширины) вокруг предприятия, располагающуюся между предприятием и жилой застройкой;

В – выполнение запланированных мероприятий; определение фактических выбросов загрязняющих веществ и их сопоставление с нормативами ПДС, ПДВ; оценка уровня загрязнения водных объектов и атмосферного воздуха и проверка его соответствия нормативам ПДК;

С – пользование водными объектами или их частью (поверхностными и подземными водами) для удовлетворения потребностей предприятия, а также для сброса промышленных и других сточных вод.

22.Согласно «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» безвредность воды, содержащей несколько веществ одного ЛПВ, будет обеспечена при условии:

А – Qi=с1ПДК1+с2ПДК2+......+спПДКп≤1,

В – i=1zCiПДКi=1

С – с≤ПДК−сф

23.Что такое ПДК?

А – допустимые (предельные) величины показателей физико-химического состава и биологического состояния вод и их свойства, отвечающие требованиям различных потребителей;

В – масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте;

С – такая концентрация вещества (мг/л, или мг/м3), то есть вода, содержащая какое-либо вещество в этой концентрации, так же безвредна при неограниченно долгом водопользовании, как и при полном отсутствии этого вещества.

24.Биологические пруды – это:

А – блоки в виде пучков труб круглого, квадратного, шестиугольного сечения;

В – удлиненные, прямоугольные в плане резервуары глубиной 1,5–4,0 м с приямком для сбора осадка;

С – искусственно созданные проточные водоемы, глубиной до 5 м, ограниченные дамбами.

25.Методы механической очистки…

А – используют для отделения от воды взвешенных примесей;

В – ….их комплексную переработку для получения промышленной или другой продукции;

С – …процессы переработки технологических отходов и материалов для извлечения из них тем или иным способом соответственно остаточных сырьевых компонентов или примесей и возобновления первоначальных свойств.

26.К окислительно-восстановительным процессам для очистки сточных вод относят:

А – газификация, сжигание в пламени;

В – отстаивание, фильтрация, флотация;

С – химические, термоокислительные и электрохимические.

27.К аппаратам мокрой очистки газов относятся:

А – пылеосадительные камеры, простейшие инерционные и жалюзийные пылеуловители, циклоны одиночные, групповые и батарейные, вихревые аппараты, дымососы-золоуловители;

В – полые газопромыватели, скрубберы Вентури;

С – отстойники, песколовки.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

- Для чего проводится усреднение? Как используются контактные усреднители.

- Многокоридорные и круглые усреднители.

- Применение решеток. Как подразделяют решетки (подвижные, неподвижные, с механической и ручной очисткой, устанавливаемые вертикально или наклонно).

- Барабанные сетки и микрофильтры. Дать характеристику и основные параметры задерживаемой сеткой примесей.

- На чем основана работа многочисленных аппаратов, предназначаемых для выделения из сточных вод твердых и жидких примесей. Какие аппараты Вы знаете.

- Песколовки (горизонтальные, тангенциальные, аэрируемые).

- Отстойники - основные сооружения механической очистки сточных вод.

- Расчет горизонтальных отстойников, радиальных отстойников, отстойников с вращающимися сборно- распределительными устройствами, тонкослойных отстойников.

- Очистка от всплывающих примесей - нефтеловушки (горизонтальные, многоярусные, радиальные).

- Применение фильтрационных установок. Однослойные, напорные, многослойные, скорые фильтры, фильтры с плавающей загрузкой.

- Применение гидроциклонов. Открытые, многоярусные, напорные гидроциклоны.

- Использование центрифугирования.

- Смесители - дырчатый, перегородчатый, вертикальный. Применение, краткий анализ смесителей.

- Применение флотационных установок. В чем заключается процесс флотации.

- Экстракционные установки. Использование для очистки сточных вод, содержащих фенолы, масла, органические кислоты, ионы металлов.

- Электролизеры. Электрофлотационные установки.

- Установки для электрокоагуляции. Для чего применяют.

- Аэротенки. Основы расчетов при технологическом проектировании.

- Основные сооружения для биохимической переработки сточных вод в естественных условиях.

- Сухие механические пылеуловители, мокрые пылеулавливающие аппараты. Пылеосадительные камеры.

- Инерционные, жалюзийные пылеуловители.

- Циклоны. Марки, применение.

- Устройства для выгрузки пыли из систем пылеулавливания.

- Адсорбция и абсорбция. Расчет, применение в системах очистки отходящих газов.

- Каталитические методы очистки отходящих газов.

12. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841- 2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

- Казакова, Е. Г. Установки очистки сточных вод и промышленных газов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения : электронный аналог печатного издания / Е. Г. Казакова, Т. Л. Леканова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001313.pdf.

Дополнительная литература

- Установки очистки сточных вод и промышленных газов [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 (140100) «Теплоэнергетика и теплотехника» (профиль «Промышленная теплоэнергетика») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. теплотехники и гидравлики ; сост. : Т. Л. Леканова, Е. Г. Казакова. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001337.pdf.

- Будыкина, Т. А. Переработка осадков сточных вод [Электронный ресурс] : монография / Т. А. Будыкина ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Креативная экономика, 2012. – 188 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137709.

- Бернер, Г. Я. Технология очистки газа за рубежом [Электронный ресурс] : справочник / Г. Я. Бернер ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Новости теплоснабжения, 2006. – 262 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56224.

- Переработка отходов, очистка сточных вод и газовых выбросов [Текст] : каталог. Информ.-тем. сб. № 4. Переработка и использование древесных отходов, а также отходов целлюлозно-бумажной промышленности. Т. 1 / Науч.-информ. центр "Глобус". – Москва : [б. и.], 2005. – 96 с. – (Технологии. Оборудование. Материалы).

- Переработка отходов, очистка сточных вод и газовых выбросов [Текст] : каталог. Информ.-тем. сб. № 4. Переработка и использование древесных отходов, а также отходов целлюлозно-бумажной промышленности. Т. 2. Термические методы утилизации древесных отходов. Брикетирование. Получение топлива / Науч.-информ. центр "Глобус". – Москва : [б. и.], 2005. – 90 с. – (Технологии. Оборудование. Материалы).

- Переработка отходов, очистка сточных вод и газовых выбросов [Текст] : каталог. Информ.-тем. сб. № 4. Переработка и использование древесных отходов, а также отходов целлюлозно-бумажной промышленности. Т. 3 / Науч.-информ. центр "Глобус". – Москва : [б. и.], 2005. – 86 с. – (Технологии. Оборудование. Материалы).

- Переработка отходов, очистка сточных вод и газовых выбросов [Текст] : каталог. Информ.-тем. сб. № 4. Переработка и использование древесных отходов, а также отходов целлюлозно-бумажной промышленности. Т. 4 / Науч.-информ. центр "Глобус". – Москва : [б. и.], 2005. – 74 с. – (Технологии. Оборудование. Материалы).

- Переработка отходов, очистка сточных вод и газовых выбросов [Текст] : каталог. Информ.-тем. сб. № 3. Очистка сточных вод, технологических жидкостей и утилизация осадков агропромышленного комплекса. Т. 3 / Науч.-информ. центр "Глобус". – Москва : [б. и.], 2005. – 70 с. – (Технологии. Оборудование. Материалы).

- Переработка отходов, очистка сточных вод и газовых выбросов [Текст] : каталог. Информ.-тем. сб. № 3. Переработка отходов растительного сырья и других сельскохозяйственных отходов, а также отходов, перерабатывающих отраслей промышленности. Т. 1 / Науч.-информ. центр "Глобус". – Москва : [б. и.], 2005. – 88 с. – (Технологии. Оборудование. Материалы).

- Переработка отходов, очистка сточных вод и газовых выбросов [Текст] : каталог. Информ.-тем. сб. № 3. Переработка отходов растительного сырья и других сельскохозяйственных отходов, а также отходов, перерабатывающих отраслей промышленности. Т. 2 / Науч.-информ. центр "Глобус". – Москва : [б. и.], 2005. – 86 с. – (Технологии. Оборудование. Материалы).

- Швыдкий, В. С. Очистка газов [Текст] : справочник / В. С. Швыдкий, М. Г. Ладыгичев. – Москва : Теплоэнергетик, 2002. – 790 с.

Периодические издания

- Экология и промышленность России [Текст] : научно-технический журнал / учредители Российская академия наук, Национальный исследовательский технологический университет "Московский институт стали и сплавов" (МИСиС), ЗАО "Калвис". – Москва : ЗАО "Калвис". – Выходит ежемесячно.

- Экология производства [Текст] : научно-практический журнал / учредители Министерство природных ресурсов Российской Федерации, ЗАО "Отраслевые ведомости". – Москва : ООО "Деловые Медиа". – Выходит ежемесячно.