МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________ Л. А. Гурьева

«______» __________________  202__ г.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Электроматериаловедение

Наименование ООП «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Методические указания по самостоятельной работе студентов составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  № 144 от 28.02.2018,

Разработчики _________________________________________________ Ю. Я. Чукреев

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

#### СЫКТЫВКАР 202__

- Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины:  Целью дисциплины является изучение свойств электротехнических материалов, проявляющихся в электромагнитных полях в зависимости от их состава, структуры и окружающей среды.

Задачи:

- знакомство с основными достижениями в области электроматериаловедения;

- понимание физико-химических процессов, эффектов и явлений, происходящих в электрических, магнитных, тепловых, механических и радиационных полях;

- умение правильно выбрать материал для изделия, элемента, устройства, работающих в тех или иных условиях;

- способность понимать научно-технические аспекты содержания дисциплины в общей структуре изучения отрасли.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, физика, химия, теоретических основ электротехники. Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения, навыки необходимы в профессиональной деятельности.

3.Требования к результатам освоения дисциплины:

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Системное и критическое мышление | УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи |

3.2. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный |  |  |  |  |
| Эксплуатация и монтаж энергетического и электротехнического оборудования и установок при передаче электрической энергии, в том числе в системах электроснабжения. Контроль параметров технологических процессов в электрических сетях и системах электроснабжения. | Электрические сети и системы, Системы электроснабжения. Электрооборудование и электротехнологии. |  | ПК-4. Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при наладке и эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования и установок в системах электроснабжения объектов экономики. | ПК-4.3. Осуществляет выбор материалов с учетом условий работы механизмов, приборов, изделий, используя ГОСТы, ТУ, а также специальную техническую литературу и документацию. |

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематика лекционных занятий

| № п/п | Наименование разделов | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения о строении материалов | Виды связи. Кристаллические материалы. Аморфные и аморфно-кристаллические материалы. Нанокристаллические материалы. Фазовый состав материалов. Классификация электрорадиоматериалов. |
| 2. | Проводниковые материалы. | Классификация проводниковых материалов |
| 3. | Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. | Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства. Технологические свойства. |
| 4. | Материалы с высокой проводимостью. | Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Железо и его сплавы. |
| 5 | Материалы с высоким сопротивлением. | Проводниковые резистивные материалы. Материалы для термопар. |
| 6 | Проводниковые материалы и сплавы различного применения. | Благородные металлы. Тугоплавкие металлы. |
| 7 | Сверхпроводники и криопроводники | Сверхпроводники и криопроводники |
| 8 | Материалы для контактов. | Материалы для подвижных контактов. Материалы для скользящих контактов. Маиериалы для размыкающих контактов. |
| 9 | Припои. | Припои. |
| 10 | Полупроводниковые материалы. | Свойства полупроводников. Простые полупроводники. Германий . Кремний. Селен . Теллур. |
| 11 | Полупроводниковые соединения. Сложные полупроводники. | Сложные полупроводники типа АIVBIV. Сложные полупроводники типа АIIIBV. Сложные полупроводники типа АIIBVI. Сложные полупроводники типа АIVBVI. |
| 12 | Диэлектрические материалы. | Свойства диэлектриков. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства |
| 13 | Твердые органические диэлектрики. | Полимеризационные синтетические полимеры. Поликонденсационные синтетические полимеры. Электроизоляционные пластмассы. |
| 14 | Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. | Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. |
| 15 | Активные диэлектрики. | Сегнетоэлектрики. Электреты. Пьезоэлектрики. |
| 16 | Магнитные материалы. | Основные характеристики магнитных материалов. Классификация магнитных материалов. |
| 17 | Магнитотвердые материалы. Магнито мягкие материалы. | Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Магнитомягкие материалы для высокочастотных магнитных полей. |
| 18 | Материалы для изделий электронной техники. | Материалы для изделий электронной техники. |

4.2. Практические занятия (семинары)

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины | Наименование практических занятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4. Материалы с высокой проводимостью. | Определение емкости свинцового высоковольтного кабеля, расчет напряженности электрического поля в изоляции кабеля. Расчет допустимой плотности тока и надежности работы установки с данными проводами. |
| 2. | 12. Диэлектрические материалы. | Опорные стержневые изоляторы. Обозначения. Определение полного тока утечки. Расчет емкости изолятора. Расчет диэлектрических потерь в опорном изоляторе. Параметры диэлектрических материалов. Расчет диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Сравнительная оценка полярности исследуемых материалов. |
| 3. | 13. Твердые органические диэлектрики. | Пробой газообразных диэлектриков в различных условиях. Влияние однородного и неоднородного электрического поля на прочность газов. Электрическая прочность жидких диэлектриков. Электрическая прочность твердых диэлектриков. |
| 4. | 14. Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. | Электрическая прочность жидких диэлектриков. Электрическая прочность твердых диэлектриков. |
| 5. | 15. Активные диэлектрики. | Зависимость электрического заряда от величины приложенного напряжения. Определение температуры Кюри. Определение диэлектрических потерь сегнетоэлектрика. Активная мощность, рассеиваемая в диэлектрике. |
| 4. | 16. Магнитные материалы. | Кривые намагничивания электротехнических сталей. Аппроксимация кривой намагничивания трансформатора. Диамагнитные, парамагнитные, ферримагнитные, ферромагнитные свойства групп материалов. Расчет действующей магниной проницаемости образцов от длины образца, введенного в катушку. |

4.4. Самостоятельная работа

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Контроль выполнения работы (опрос, тест, дом. зад, и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о строении материалов | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 2 | Проводниковые материалы. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 3 | Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 4 | Материалы с высокой проводимостью. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 5 | Материалы с высоким сопротивлением. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 6 | Проводниковые материалы и сплавы различного применения. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 7 | Сверхпроводники и криопроводники | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 8 | Материалы для контактов. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 9 | Припои. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 10 | Полупроводниковые материалы. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 11 | Полупроводниковые соединения. Сложные полупроводники. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 12 | Диэлектрические материалы. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 13 | Твердые органические диэлектрики. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 14 | Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 15 | Активные диэлектрики. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 16 | Магнитные материалы. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 17 | Магнитотвердые материалы. Магнито мягкие материалы. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |
| 18 | Материалы для изделий электронной техники. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Опрос, тест |

5. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, контроль знаний по данной теме с помощью нижеперечисленных вопросов и заданий.

| № п/п | Наименование темы | ### Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о строении материалов. Виды связи. Кристаллические материалы. Аморфные и аморфно-кристаллические материалы. Нанокристаллические материалы. Фазовый состав материалов. Классификация электрорадиоматериалов. | - Из чего состоят вещества? - Какие виды химических связей между атомами вы знаете? - Что представляет собой пространственная кристаллическая решетка? - В чем отличие температуры плавления Tпл от температуры кристаллизации Tкр? - Каким материалам свойственно аморфно-кристаллическое состояние? - какие материалы относятся к нанокристаллическим? - Какие кристаллические фазы образуют компоненты в сплавах? |
| 2 | Проводниковые материалы. Классификация проводниковых материалов. | - Как можно классифицировать проводниковые материалы? - Какими механическими свойствами обладают проводниковые материалы? - Какие основные виды проводников электрического тока вам известны? |
| 3 | Основные свойства и характеристики проводниковых материалов. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства. Технологические свойства. | - В каких единицах измеряют относительное удлинение и сужение? - Как рассчитывают температурный коэффициент линейного расширения? - Как связаны между собой удельное электрическое сопротивление ρ и удельная электрическая проводимость γ? - Почему удельное сопротивление металлов растет с повышением температуры? - Что называют температурным коэффициентом удельного сопротивления? Является ли он константой для данного металла? - Как влияют примеси на удельное сопротивление металлов? - Почему металлические сплавы типа твердых растворов обладают более высоким удельным сопротивлением, нежели чистые компоненты, образующие сплав? - В каких условиях возможно получение термо-э.д.с. в замкнутой цепи? |
| 4 | Материалы с высокой проводимостью. Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Железо и его сплавы. | - Какие материалы высокой проводимости вы знаете, где их применяют? Назовите основные виды проводниковых материалов и сплавов, применяемых в электроэнергетике. - Какой металл является электротехническим стандартом? - Какие свойства меди обусловливают ее широкое применение в электронной технике? Что такое «водородная болезнь» меди? - Какими преимуществами и недостатками по сравнению с медью обладает алюминий как проводниковый материал? - Как наносят металлические покрытия? |
| 5 | Материалы с высоким сопротивлением. Проводниковые резистивные материалы. Материалы для термопар. | - Где используют материалы высокого сопротивления? - Какие металлические сплавы высокого сопротивления нашли применение в электронной технике и для каких целей? |
| 6 | Проводниковые материалы и сплавы различного применения. Благородные металлы. Тугоплавкие металлы. | - Каким образом обеспечивается прочность и формоустойчивость вольфрамовых нитей и спиралей при высоких температурах эксплуатации? - Чем обусловлено широкое применение тантала в конденсаторостроении? |
| 7 | Сверхпроводники и криопроводники | - При каких условиях некоторые материалы переходят в сверхпроводящее состояние? - Какие металлы и в каких условиях могут переходить в состояние сверхпроводимости? - Как можно объяснить явление сверхпроводимости и каковы основные параметры сверхпроводников? - Что собой представляют криогенные линии электропередачи, где могут быть применены сверхпроводники в электроэнергетике? |
| 8 | Материалы для подвижных контактов. Материалы для скользящих контактов. Материалы для размыкающих контактов. | - Что представляют собой контактолы и в чем их назначение? - Какие материалы используют для разрывных контактов? |
| 9 | Припои. Неметаллические проводящие материалы | - Что понимают под мягкими и твердыми припоями? - Назовите неметаллические проводниковые материалы и приведите примеры их применения в электронной технике? - Как получают материалы для неметаллических проводников? |
| 10 | Полупроводниковые материалы. Свойства полупроводников. Простые полупроводники. Германий. Кремний. Селен. Теллур. | - Чем отличается собственная проводимость от примесной? - Что такое собственный полупроводник? Какими свойствами он обладает? Может ли примесный полупроводник обладать собственной электропроводностью? - Какие примеси в ковалентных полупроводниках являются донорами, а какие – акцепторами? - Каким соотношением связаны между собой концентрации электронов и дырок в невырожденном полупроводнике при термодинамическом равновесии? - Объясните температурную зависимость концентрации носителей заряда в полупроводнике. - Может ли проводимость полупроводников уменьшаться при повышении температуры? - Чем обусловливаются термочувствительность и фоточувствительность полупроводников и где используются эти явления? - Назовите основные механизмы поглощения света в полупроводниках. Какие из них являются фотоактивными? - Что понимают под фото фоторезистивным эффектом? - Назовите основные виды электролюминисценции полупроводника. - Как с помощью эффекта Холла определить тип электропроводности полупроводника? - Назовите химические элементы, обладающие свойствами полупроводников. Какие из них имеют наибольшее значение для электронной техники? - Что служит сырьем при получении полупроводниковых кремния и германия? - Какими методами получают монокристаллические полупроводники? - Каким образом проводится кристаллизационная очистка кремния и германия? - Какой метод получил наиболее широкое распространение для выращивания крупных монокристаллов этих полупроводников? |
| 11 | Полупроводниковые соединения. Сложные полупроводники типа AIVBIV. Сложные полупроводники типа AIIIBV. Сложные полупроводники типа AIIBVI. Сложные полупроводники типа AIVBVI. | - Что представляют собой сложные полупроводниковые соединения? - Где применяют полупроводниковые соединения (сложные полупроводники?) - Какой тип химической связи характерен для полупроводниковых соединений типа AIIIBV? Какие закономерности в изменении электрофизических свойств этих полупроводников вам известны? - Какие материалы используются для изготовления инжекционных лазеров и светодиодов? - Почему большинство полупроводниковых соединений AIIBVI проявляет лишь один тип электропроводности, независимо от характера легирования? - Для каких целей перспективно использование полупроводников AIVBVI и твердых растворов на их основе? |
| 12 | Диэлектричесие материалы. Свойства диэлектриков. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Физико-химические свойства. | - Каким образом можно классифицировать диэлектрики по свойствам и техническому назначению? - Каковы основные электрические свойства диэлектриков? - В чём состоит механизм электропроводности материалов и какие её основные виды? - Назовите основные виды диэлектриков, используемых в электрических аппаратах, трансформаторах, машинах. - Чем можно выразить диэлектрические потери в изоляционных материалах? - Что собой представляет электрический пробой диэлектриков? Какие виды пробоя Вам известны? |
| 13 | Твердые органические диэлектрики. Полимеризационные синтетические полимеры. Поликонденсационные синтетические полимеры. Электроизоляционные пластмассы. | - Чем отличается реакция полимеризации от реакции поликонденсации? - Чем отличаются свойства линейных и пространственных полимеров? - Примеры твердых диэлектриков и их особенности - Какие полимеры называются полярными. Приведите примеры. - Какие полимеры называются непоярными. Приведите примеры. - Что представляет собой поляризация диэлектриков и какие существуют основные типы поляризации? - Какими свойствами обладают термопластичные и термореактивные диэлектрики? - Из чего состоят пластмассы? - Какие диэлектрические материалы называют пленочными? - Что является сырьем для синтетических каучуков? - Какими свойствами обладает резина? - Где используют стекла, ситаллы и керамику? - Как и для каких целей производят изделия из композиционных пластмасс? - Какие виды стекол нашли наиболее широкое применение в электронной технике и для каких целей? - В чем сходство и различие между ситаллом и стеклом? Какова технология изготовления ситаллов и для каких целей они применяются? |
| 14 | Жидкие диэлектрики. Газообразные диэлектрики. | - Примеры газообразных диэлектриков и их особенности - Примеры жидких диэлектриков и их особенности - Какие диэлектрики относятся к органическим? - Как подразделяют флюсы по действию на соединяемые поверхности? - Каковы достоинства и недостатки минеральных электроизоляционных масел? - Чем отличаются друг от друга лаки, эмали и компаунды? |
| 15 | Активные диэлектрики. Сегнетоэлектрики. Электреты. Пьезоэлектрики. | - Какие диэлектрики называют активными? В чем различие требований к активным и пассивным диэлектрикам? - Чем отличаются активные диэлектрики от обычных? - Какие диэлектрики называют сегнетоэлектриками. Дайте их классификацию и опишите свойства. - Какая электрическая упорядоченность свойственна сегнетоэлектрикам? - Как объяснить диэлектрический гистерезис и нелинейность зависимости заряда от напряжения у сегнетоэлектриков? - Каков микроскопический механизм спонтанной поляризации титаната бария? - Назовите наиболее важные применения сегнетоэлектриков? - Какие материалы называют электретами? Опишите их свойства. - Какова природа электретного состояния в диэлектриках? Что такое гомо- и гетеро- заряд? |
| 16 | Магнитные материалы. Основные характеристики магнитных материалов. Классификация магнитных материалов. | - Как классифицируют магнитные материалы по свойствам и техническому назначению? - Каковы основные особенности ферромагнитных материалов? - Что представляют собой ферриты и магнитодиэлектрики? - Что представляют собой материалы для магнитных носителей информации? - Как получают магнитодиэлектрики? - Какова технология получения магнитодиэлектриков? |
| 17 | Магнитотвердые материалы. Магнитомягкие материалы. Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Магнитомягкие материалы для высокочастотных магнитных полей | - Какими свойствами обладают магнитомягкие и магнитотвердые магнитные материалы? - Какие стали применяют в качестве магнитотвердых материалов? - Каковы магнитные свойства железа? - В чем состоят особенности пермаллоев? - Назовите важнейшие характеристики магнитотвердых материалов. - Как объяснить наличие высокой коэрцативной силы у магнитотвердых сплавов на основе Al-Ni-Fe? |
| 18 | Материалы для изделий электронной техники. | - Какие материалы называются абразивными, каковы их свойства? - Из каких материалов изготавливают шлифовальники и полировальники? - Какие материалы используют для удаления загрязнений с подложек? - Какие требования предъявляют к материалам для подложек гибридно-пленочных и многокристалльных интегральных схем? - каковы свойства материалов применяемых для изготовления корпусов микросхем? - Какие материалы используют для изготовления печатных плат? - Какими материалами металлизируют монтажные отверстия? |

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям

| № п/п | Наименование темы практических занятий | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опорные стержневые изоляторы. Обозначения. Определение полного тока утечки. Расчет емкости изолятора. Расчет диэлектрических потерь в опорном изоляторе | Задача 1. Опорный стержневой керамический изолятор ОНС изолирует и поддерживает шины контактных деталей в открытом распределительном устройстве. Изолятор представляет собой сплошной круглый стержень с выступающими ребрами. На торцевых частях изолятора закреплены металлические фланцы (колпаки), являющиеся электродами (рис.1). Определить полный ток утечки, протекающий в изоляторе, емкость и диэлектрические потери в нем, если известны: номинальное напряжение на нем Uh; частота электрического поля f; размеры и основные электрические параметры диэлектрика, из которого изготовлен изолятор - ρS, ρV, tgδ и др. Материал изолятора – электрофарфор, удельное объемное сопротивление ρV = 7.1010 Ом.м; удельное поверхностное сопротивление ρs = 1012 Ом, относительная диэлектрическая проницаемость ε = 6, тангенс угла диэлектрических потерь tg δ = 0,025, напряжение U = 10 кВ, высота изоляции (высоте стрежня) h= 170 мм; диаметр, учитывающий величину выступающих ребер, которые увеличивают длину пути утечки тока по поверхности изолятора, D = 160 мм, наименьшему диаметру стержня А = 140 мм, частота f=50 Гц. Опорные стержневые изоляторы, как правило, представляют собой сплошные керамические стержни с выступающими ребрами. На торцевых частях изоляторов закреплены металлические фланцы (электроды) с нарезными отверстиями для крепления на аппаратах и в распределительных устройствах. В обозначениях типов опорных стержневых изоляторов буквы и цифры обозначают: О – опорный; Н – наружной установки; С – стержневой; 1-я цифра – нормальное напряжение, кВ; 2-я цифра – минимальная разрушающая нагрузка на изгиб. Например, ОНС-35-2000 (опорный стержневой изолятор наружной установки на напряжение 35 кВ, разрушающая нагрузка его 2000 Па). Опорный стержневой изолятор типа ОНС (см. рис. 1) имеет следующие основные размеры: h – высота, мм; А – диаметр керамического стержня, мм; Д – диаметр, учитывающий величину выступающих ребер, которые увеличивают длину пути утечки тока по поверхности изолятора, мм. Последовательность решения задачи 1. Для определения полного тока утечки следует учитывать ток утечки через объем изолятора и ток утечки по его поверхности, а для этого надо определить полное электрическое сопротивление опорного изолятора по формуле где Rn - полное сопротивление изолятора, Ом; Rv - объемное сопротивление, Ом; Rs - поверхностное сопротивление, Ом. Чтобы упростить решение задачи, длину пути прохождения тока по поверхности изолятора следует принять равной 1,75.h, т.е. считать её в 1,75 раза больше длины прохождения тока по объему. Длину электрода (фланца), соприкасающегося с поверхностью, рассчитать по диаметру А. Помнить, что объемное электрическое сопротивление зависит от удельного объемного сопротивления и размеров изолятора (ρV , S, h), а поверхностное сопротивление зависит от удельного поверхностного сопротивления, длины окружности стержня, соприкасающегося с электродом, и высоты стержня – изолятора (ρS, b, h). 2. При расчете емкости изолятора площадь электрода, находящегося под напряжением, следует определять по наименьшему диаметру стержня А, а расстояние между электродами будет равно высоте стрежня h. Формулой пользоваться для расчета ёмкости обычного конденсатора: где С – ёмкость конденсатора, Ф. 3. Диэлектрические потери в опорном изоляторе складываются из потерь на поляризацию в материале стержня и из потерь, обусловленных сквозной проводимостью, то есть это активная мощность, рассеиваемая в изоляторе, которая вызывает его нагрев Ра: 4. Все величины в расчетные формулы надо подставлять в единицах СИ. Пример решения задачи 1. 1. Определяем общее сопротивление образца материала RV толщиной h, м при площади S м2 электрода: RV=ρVhS= 7⋅1010⋅0,170,785 ⋅0,142=77,3⋅1010 Ом=773430 МОм где объемное электрическое сопротивление ρV = 7.1010 Ом.м, высота изолятора h= 170 мм, наименьший диаметр стержня А = 140 мм. 2. Находим удельное поверхностное сопротивление по формуле: Rs=ρs⋅hπ(D+A)=1012⋅0,17⋅1,753,14⋅(0.14+0.16)=315817,4 М Ом где наименьший диаметр стержня А = 140 мм, удельное поверхностное сопротивление ρS = 1012 Ом, высота изоляции (высоте стрежня) h= 170 мм. 3. Вычисляем полное сопротивление изолятора по уравнению: 1R = 1Rv + 1Rs = 1773430000000+1315817400000=1,29⋅10−12⋅+2,95⋅10−12= 4,245⋅10−12 Ом−1,Rп = 235571 МОм 4. Рассчитываем емкость изолятора по формуле: С=ε⋅εо⋅Sh=6⋅8,85416⋅10−12⋅0,785⋅0,1420,17=4,81⋅10−12 Ф=4,81 пФгде электрическая постоянна εо=8,85416⋅10−12 Ф/м; относительная диэлектрическая проницаемость ε = 6, высота изоляции (высоте стрежня) h= 170 мм, наименьший диаметр стержня А = 140 мм. 5. Определяем диэлектрические потери в опорном изоляторе Ра Pа=U2 2π f C tgδ, Pа=100002⋅2⋅3.14⋅50⋅4.81⋅10−120.025=37,76⋅10−4 Вт где напряжение U = 10 кВ, частота f = 50 Гц, тангенс угла диэлектрических потерь tg δ = 0,025, . |
| 2 | Определение емкости свинцового высоковольтного кабеля, расчет напряженности электрического поля в изоляции кабеля. | Задача 2 Питание электрической установки осуществляется трехфазным током с помощью трех свинцовых высоковольтных кабелей. Определить ёмкость одного свинцового высоковольтного кабеля, минимальную и максимальную напряженности электрического поля в изоляции кабеля и реактивную (зарядовую) мощность в нём, если известны: линейное напряжение U = 6 кВ, частота поля f = 50 Гц, сечение алюминиевой жилы кабеля S = 95 мм2, толщина бумажной пропитанной изоляции d = 5 мм с диэлектрической проницаемостью ε = 3,5, длина кабеля l = 15 км. Методические рекомендации к решению задачи 2 Электрическое поле кабеля подобно полю цилиндрического конденсатора, которое характеризуется осевой симметрией. Последовательность решения следующая. - В соответствии с теоремой Гаусса, напряженность электрического поля по толщине изоляции выражается формулой где q – заряд жилы кабеля, Кл; rх – переменная величина, определяющая гиперболический закон изменения напряженности электрического поля по толщине изоляции кабеля, м; l – длина кабеля, м; Ех – напряженность электрического поля, кВ/м. - Напряжение между жилой кабеля и свинцовой оболочкой выражается через определенный интеграл вектора напряженности поля по пути убывания (знак минус) потенциала вдоль направления силовых линий: откуда где R=r+d - внутренний радиус свинцовой оболочки, мм; r - радиус медной жилы, мм; d - толщина изоляции, мм; U - напряжение, кВ. - В соответствии с определением ёмкости кабеля, как отношения заряда к напряжению, имеем где С – ёмкость кабеля, Ф. 4. Подставив в (1) q = UC, получим или и 6. Реактивная мощность в кабеле (зарядная мощность) определяется из выражения где - фазовое напряжение, В; - круговая частота поля, Гц. Пример решения задачи 2. 1. Определяем радиус алюминиевой жилы по формуле: r=Sπ=95⋅10−63.14=0,0055 м где сечение жилы кабеля S = 95 мм2 2. Внутренний радиус свинцовой оболочки R=r+d=0.0055+0.005=0.0105 м где толщина изоляции d = 5мм, 3. Емкость кабеля С С=2πεεоllnRr =2⋅3,14⋅3,5⋅8,85416⋅10−12⋅15000ln0.01050.0055=4,51⋅10−6 где электрическая постоянна εо=8,85416⋅10−12 Ф/м, диэлектрическая проницаемость ε = 3,5, длина кабеля l = 15 км. 4. Максимальная напряженность электрического поля Emax=UrlnRr=60000.0055⋅ln0.01050.0055=1687075,87 Вм= 1687,1 кВмгде напряжение U = 6 кВ. 5. Минимальная напряженность электрического поля Emin=URlnRr=60000.0105ln0.01050.0055=883706,4 Вм =883,7 кВм 6. Реактивная мощность в кабеле (зарядная мощность) определяется из выражения Q=ω⋅C⋅Uф2=2⋅3,14⋅50⋅4,51⋅10−6⋅(60003)2=16993,68 Втгде - фазовое напряжение, В; - круговая частота поля, Гц, частота электрического поля f = 50Гц. |
| 3. | Расчет допустимой плотности тока и надежности работы установки с данными проводами. | Задача 3 Электрическая установка, имеющая мощность Р = 1000 Вт, питается от электрической сети напряжением U = 220 В. Питающая линия выполнена проводами, имеющими предельно допускаемую температуру нагрева θпред = 85 оС, и коэффициент теплопередачи σ = 3.10-5 Вт/мм2, сечение провода S = 0,75 мм2. Рассчитать допустимую по условиям нагрева плотность тока и допустимый ток, сравнить его с рабочим током и определить надежность и экономичность работы установки с данными проводами. Материалы провода – медь, материал изоляции – полиэтилен. Методические рекомендации к решению задачи 3. Согласно ПУЭ проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева. Количество теплоты, выделяемое ежесекундно в проводе сопротивлением R в проходящем токе I определяется выражением где W – количество теплоты, Вт; t – время, с. Часть этого тепла идет на повышение температуры провода, а другая часть рассеивается в окружающей среде. В установившемся тепловом режиме количество рассеиваемого ежесекундно тепла станет равным количеству тепла, выделяемого током. Уравнение теплового баланса имеет следующий вид где σ – коэффициент теплоотдачи, Вт/мм2 . град; Sn – поверхность охлаждения провода, мм2; θуст – установившаяся разность температур провода и окружающей среды: θуст = θпред – θ окр . Плотность тока определяется из выражения где δ – плотность тока, А/мм2 . Сопротивление провода где l - длина провода, м; – сечение провода (диаметр d), мм2; γ – удельная проводимость токоведущей жилы провода (обратная величине удельного сопротивления), Ом -1м-1; R - сопротивление провода, Ом. Принимаем в первом приближении, что поверхность охлаждения равна боковой поверхности цилиндрического провода, т.е. , где l выражено в мм. Уравнение теплового баланса будет иметь вид или Соответственно получим, что плотность тока определяется из выражения: , где δ – плотность тока, А/мм2. Допустимая плотность тока Iдоп получается, если в это выражение подставить значение γ=γо, т.е. удельную проводимость проводника при изменении температуры до θпред. При нагреве сопротивление проводника возрастает. Температурный коэффициент сопротивления где R1 – сопротивление проводника при температуре θ1=20°C, т.е. температуре, для которой приводятся в справочниках удельные сопротивления (проводимости) материалов; R2 – сопротивление проводника, соответствующее температуре: ; . При нагреве провода до θ2 его удельное сопротивление возрастает до значения , и, следовательно, Параметры ρ, γ и α задаются в справочниках для каждого материала проводника. Получив для предельной температуры δ=δдоп , определяем длительно допустимый ток: где S - площадь сечения провода, мм2. Рабочий ток определяется по формуле: где I раб - рабочий ток, А. После полученных результатов необходимо сделать вывод о работе установки. Пример решения задачи 3. 1. Установившаяся разность температур провода и окружающей среды θуст=θпред−θокр=85−20=650С 2. Уравнение теплового баланса имеет следующий вид I2R=σ⋅SП⋅θуст=3⋅10−5⋅3067,78⋅65=5,98 Вт где σ – коэффициент теплоотдачи, Вт/мм2 . град; Sn – поверхность охлаждения провода, мм2; θуст – установившаяся разность температур провода и окружающей среды 3. Диаметр провода d=4Sπ=4⋅0.753.14=0.977мм где сечение провода , мм2; 4. Удельная проводимость токоведущей жилы провода γ (обратная величине удельного сопротивления): ρмедь=0,017241 мкОм⋅м=0,017241⋅10−6⋅103=0,017241⋅10−3Ом⋅мм, γ=58 мк Ом−1 м−1=58001,27Ом−1мм−1 5. Сопротивление провода R=lγ S=1 м58 мк Ом−1 м−1 0.75 мм2=158⋅106 0,75⋅10−6=0,022988 Омгде l - длина провода, м; S – сечение провода диаметра d, мм2; 6. Принимаем в первом приближении, что поверхность охлаждения равна боковой поверхности цилиндрического провода, т.е. SП=π d l 103=3.14⋅ 9,77⋅10−4⋅1000⋅103=3067,78 мм2 где l - длина провода, мм. 7. Плотность тока определяется из выражения: , δ=4kθустγ⋅103d=4⋅3⋅10−5⋅65⋅58001,270,977=21,518 Амм2 где δ – плотность тока, А/мм2. 8. При нагреве провода до θ2 его удельное сопротивление возрастает до значения ρθ=ρ20[1+α(θ2−θ1)]=0,017(1+0,0043(85−20)=0,02176 мкОм⋅мгде температурный коэффициент удельного сопротивления меди α = 4,3 . 10-3 К-1, θ1=20°C - температура, для которой приводятся в справочниках удельные сопротивления (проводимости) материалов. 9. удельная проводимость токоведущей жилы провода γ γ0=1ρθ=10,02176=45,96 мкОм−1м−1 10. Определяем допустимую плотность тока определяется из выражения δдоп=4kθустγ⋅103d=4⋅3⋅10−5⋅65⋅459600,977=19,16 Амм2 11. Определяем длительно допустимый ток: Iдоп=δдоп⋅S=19,16⋅0,75=14,37 А где S - площадь сечения провода, мм2. 12. Рабочий ток определяется по формуле: Iраб=PU=1000220=4.545 А где I раб - рабочий ток, А. Допустимый ток больше рабочего почти в 3 раза, поэтому установка будет работать надежно и не выйдет из строя. |
| 4. | Кривые намагничивания электротехнических сталей. Аппроксимация кривой намагничивания трансформатора. | Задача 4. Выполнить аппроксимацию кривой намагничивания трансформатора в виде зависимости Н = а sh (βВ). Кривые намагничивания электротехнических сталей приведены на рис. 2. Варианты кривых намагничивания, подлежащих аппроксимации, приведены в табл. 4. Рис. 2. Кривые намагничивания электротехнических сталей: 1 – сталь Э; 2 – листовая сталь для полюсов; 3 – сталь Э11; 4 – сталь Э330; 5 – чугун Таблица 4. Параметры; Варианты и исходные данные. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Последняя цифра шифра студента. Кривая намагничивания (рис. 2); 1; 2; 3; 4; 5; 1; 2; 3; 4; 5. Методические рекомендации к решению задачи 4. Кривую намагничивания трансформатора или дросселя можно аппроксимировать зависимостью вида Н = α sh (βВ) , где α измеряется в А/м, a β – в 1/Тл. Эти коэффициенты определяются из кривой намагничивания следующим образом: 1. На кривой H=f(B) (рис. 2) выбирают две произвольные точки а и б. Их значения соответственно равны H1 B1 и H2 B2 . Тогда можно записать два уравнения: - Затем делят эти уравнения одно на другое и получают значение т: - Задаваясь рядом значений βi, находят отношения - Строят зависимость 5. Для значения т, полученного в п. 2, из данной кривой п. 4 находят искомое значение βm . 6. Воспользовавшись любым из выражений п. 1, определяют коэффициент α, например Пример. Пусть заданной является кривая 1 на рис.2. - Возьмем точки а и б : H1 = 200 А/м; B1 = 0,925 Тл; H2= 1000 А/м; В2 = 1,35 Тл. - Задаемся пятью значениями β1; пользуясь справочником, вычисляем гиперболические синусы соответствующих аргументов. Результаты расчета сведём в табл. 4. - Строим график рис.3, из которого находим искомый коэффициент для значения m (табл.5): - Определяем α, А/м: Таблица 5. Примечание: цифры в таблице даны ориентировочно. Рис. 3 График Итак, получим Примечание: гиперболический синус можно рассчитать по приведенной формуле: |
| 5. | Зависимость электрического заряда от величины приложенного напряжения. Определение температуры Кюри. Определение диэлектрических потерь сегнетоэлектрика. Активная мощность, рассеиваемая в диэлектрике. | Контрольные вопросы - Какие диэлектрики называют активными? В чем различие требований к активным и пассивным диэлектрикам? - Чем отличаются активные диэлектрики от обычных? - Какие диэлектрики называют сегнетоэлектриками. Дайте их классификацию и опишите свойства. - Какая электрическая упорядоченность свойственна сегнетоэлектрикам? - Как объяснить диэлектрический гистерезис и нелинейность зависимости заряда от напряжения у сегнетоэлектриков? - Каков микроскопический механизм спонтанной поляризации титаната бария? - Назовите наиболее важные применения сегнетоэлектриков? - Какие материалы называют электретами? Опишите их свойства. - Какова природа электретного состояния в диэлектриках? Что такое гомо- и гетеро- заряд? Задача 5. При комнатной температуре тангенс угла диэлектрических потерь ультрафарфора tgδo = 5.10-4, а при повышении температуры до 100°С он возрастает в два раза. Чему равен tg δ этого материала при температуре 200°С? Во сколько раз увеличится активная мощность, выделяющаяся в высокочастотном проходном изоляторе из этого материала, при изменении температуры от 20 до 200° С? Изменением диэлектрической проницаемости керамики пренебречь. Решение Потери в ультрафарфоре обусловлены сквозной электропроводностью, поэтому тангенс угла диэлектрических потерь увеличивается с температурой по экспоненциальному закону: , где tgδo - значение при Т0=20оС; α- температурный коэффициент tg б, который может быть найден из выражения Тогда tg δ200=2,38. 10-3. Выделяющаяся в изоляторе активная мощность Ра растет с температурой пропорционально tg δ. Поэтому |
| 6. | Диамагнитные, парамагнитные, ферримагнитные, ферромагнитные свойства групп материалов. Расчет действующей магнитной проницаемости образцов от длины образца, введенного в катушку. | Задача 6. В слабых магнитных полях петля гистерезиса приближенно описывается эмпирической формулой Рэлея: где знак минус соответствует интервалу возрастания Н, а знак плюс - интервалу уменьшения Н. Пользуясь этой формулой, построить петлю гистерезиса и определить потери на гистерезис в кольцевом магнитном сердечнике с площадью поперечного сечения S = 25 мм2 и средней длиной магнитного контура lср = 50 мм при воздействии на него переменного магнитного поля частотой 50 Гц и амплитудой напряженности Hm=20 А/м. Начальная магнитная проницаемость материала сердечника μн= 1000, эмпирическая постоянная β = 200 м/А. Решение Подстановка исходных данных в формулу Рэлея приводит к зависимостям: при возрастании Н при уменьшении Н Результаты расчетов петли гистерезиса по приведенным формулам показаны на рисунке , Потери на гистерезис за один цикл перемагничивания, отнесенные к единице объема сердечника, определяются площадью статической петли: где ; соответствует уменьшению Н, -возрастанию Н. На частоте 50 Гц потери на вихревые токи не играют существенной роли, поэтому петлю на рис. 63 можно рассматривать как статическую. Активная мощность, выделяющаяся в сердечнике за счет потерь на гистерезис при циклическом перемагничивании полем частотой 50 Гц, |
| 7. | Параметры диэлектрических материалов. Расчет диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Сравнительная оценка полярности исследуемых материалов. | Контрольные вопросы - Каким образом можно классифицировать диэлектрики по свойствам и техническому назначению? - Каковы основные электрические свойства диэлектриков? - В чём состоит механизм электропроводности материалов и какие её основные виды? - Назовите основные виды диэлектриков, используемых в электрических аппаратах, трансформаторах, машинах. - Чем можно выразить диэлектрические потери в изоляционных материалах? - Что собой представляет электрический пробой диэлектриков? Какие виды пробоя Вам известны? Задача 7. К диэлектрику прямоугольной формы размерами a, b и высотой h приложено постоянное напряжение U = 1000 В. Напряжение подводится к противоположным граням ab, покрытым слоями металла. Известны размеры диэлектрика: a = 200 мм, b = 100 мм, h = 2 мм, удельное объемное сопротивление ρv = 2 · 1010 Ом · м, а удельное поверхностное сопротивление ρs = 8 · 1010 Ом. Требуется определить ток утечки, мощность потерь и удельные диэлектрические потери. Решение Ток утечки протекает как через объем диэлектрика, так и по поверхностям четырех боковых граней (через две грани a и через две грани b).Поэтому сопротивление между электродами определяется параллельным соединением объемного и поверхностного сопротивлений. Объемное сопротивление равно: |
| 8. | Пробой газообразных диэлектриков в различных условиях. Влияние однородного и неоднородного электрического поля на прочность газов. Электрическая прочность жидких диэлектриков. Электрическая прочность твердых диэлектриков. | Контрольные вопросы: - Как и для каких целей производят изделия из композиционных пластмасс? - Какие виды стекол нашли наиболее широкое применение в электронной технике и для каких целей? - В чем сходство и различие между ситаллом и стеклом? Какова технология изготовления ситаллов и для каких целей они применяются? |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

1. К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– контрольные работы.

2. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

7. Контроль знаний студентов

Вопросы к экзамену

- Каковы основные электрические свойства проводников?

- В чём состоит механизм электропроводности проводников I рода -металлов и сплавов

- Как рассчитывают температурный коэффициент линейного расширения?

- Как связаны между собой удельное электрическое сопротивление ρ и удельная электрическая проводимость γ?

- Какие материалы  высокой проводимости вы знаете, где их применяют? Назовите основные виды проводниковых материалов и сплавов, применяемых в электроэнергетике.

- Как можно объяснить явление сверхпроводимости и каковы основные параметры сверхпроводников?

- Что собой представляют криогенные линии электропередачи, где могут быть применены сверхпроводники в электроэнергетике?

- Какой металл является электротехническим стандартом?

- Где используют материалы высокого сопротивления?

- При каких условиях некоторые материалы переходят в сверхпроводящее состояние?

- Какие материалы относятся к неметаллическим проводникам, как их получают?

- Что представляют собой контактолы и в чем их назначение?

- Какие материалы используют для разрывных контактов?

- Как наносят металлические покрытия?

- Каковы основные электрические свойства полупроводников?

- Чем отличается собственная проводимость от примесной?

- Чем  обусловливаются термочувствительность и фоточувствительность полупроводников и где используются эти явления?

- Какими методами получают монокристаллические полупроводники?

- Что представляют собой сложные полупроводниковые соединения?

- Где применяют полупроводниковые соединения (сложные полупроводники?)

- Каковы основные электрические свойства диэлектриков?

- Примеры газообразных диэлектриков и их особенности

- Примеры жидких диэлектриков и их особенности

- Примеры твердых диэлектриков и их особенности

- Что представляет собой поляризация диэлектриков и какие существуют основные типы поляризации?

- В  чём состоит механизм электропроводности материалов и какие её основные виды?

- Назовите основные виды диэлектриков, используемых в электрических аппаратах, трансформаторах, машинах.

- Чем можно выразить диэлектрические потери в изоляционных материалах?

- Что собой представляет электрический пробой диэлектриков? Какие виды пробоя Вам известны?

- . Какие диэлектрики относятся к органическим?

- какими свойствами обладают термопластичные и термореактивные диэлектрики?

- Из чего состоят пластмассы?

- Какие диэлектрические материалы называют пленочными?

- Что является сырьем для синтетических каучуков?

- Какими свойствами обладает резина?

- Чем отличаются друг от друга лаки. Эмали и компаунды?

- как подразделяют флюсы по действию на соединяемые поверхности?

- Где используют стекла, ситаллы и керамику?

- каковы достоинства и недостатки минеральных электроизоляционных масел?

- Чем отличаются активные диэлектрики от обычных?

- Какими свойствами обладают магнитомягкие и магнитотвердые магнитные материалы?

- Каковы основные особенности ферромагнитных материалов?

- Что представляют собой ферриты и магнитодиэлектрики?

- Что представляют собой материалы для магнитных носителей информации?

- Как получают магнитодиэлектрики?

- Каковы магнитные свойства железа?

- Какие стали применяют в качестве магнитотвердых материалов?

- В чем состоят особенности пермаллоев?

- Какова технология получения магнитодиэлектриков?

- какие материалы называются абразивными, каковы их свойства?

- Из каких материалов изготавливают шлифовальники и полировальники?

- Какие материалы используют для удаления загрязнений с подложек?

- Какие требования предъявляют к материалам для подложек гибридно-пленочных и многокристалльных интегральных схем?

- каковы свойства материалов применяемых для изготовления корпусов микросхем?

- Какие материалы используют для изготовления печатных плат?

56.     Какими материалами металлизируют монтажные отверстия?

Примеры тестов для контроля знаний

1. Магнитные ферриты получают методом

- гидрометаллургии

- порошковой металлургии

- пирометаллургии

- всеми

2. Электропроводность полупроводника, обусловленная носителями заряда образовавшихся из атомов самого полупроводника, является

- донорной;

- собственной;

- акцепторной;

- примесной

3. Материалы, которые легко намагничиваются при приложении магнитного поля и имеют низкую коэрцитивную силу называют

- магнитотвердыми;

- ферритами;

- специализированными;

- магнитомягкими

4. Внезапная потеря электроизоляционной  способности  электрической изоляции  под действием внешнего электрического поля  называется

- поляризацией

- ионизацией

- пробоем

- деформацией

5. Обычную резиновую изоляцию нельзя накладывать на

- лакированные медные провода;

- голые медные провода;

- эмалированные медные провода;

- луженные медные провода.

6. Для получения особо чистых полупроводников используется метод

- зонной плавки

- Винклера

- Чохральского

- Бриджмена

7. Периодическое замыкание и размыкание электрической цепи обеспечивает контакты

- скользящие

- цельные

- разрывные

- все

8. Неполярными термопластичными диэлектриками являются

- полиэтилен и политетрафторэтилен

- политетрахлорэтилен и полиэтилентерефталат

- поливинилхлорид и полиамид

- полиамид и полимид

9. Порошковый материал 50Н относится к

- магнитотвердым

- магнитно-мягким

- фрикционным

- антифрикционным

10. Изменение линейных размеров при намагничивании ферромагнитных монокристаллов называется

- усадка

- анизотропия

- аллотропия

- магнитострикция

11. Газообразными диэлектриками, применяемыми для электрической изоляции, являются

- SO2 и SO3

- CO и CO2

- SF6 и N2

- CH4 и C2H6

12. Степень поляризованности диэлектрика в электрическом поле называется

- электропроводностью

- диэлектрической проницаемостью

- диэлектрическими потерями

- электрической прочностью

13. Если в решетке Ge (IV) находится примесь As (V), то такая примесь создает в решетке проводимость:

- электронную

- собственную

- дырочную

- нитевидную

14. Магнитомягкими являются следующие материалы

- EX3 и Y12

- Y10 и 50H

- 45H и ЮНДК

- 2112 и Fe

15. Диамагнитными называются материалы, …

- имеют высокую магнитную проницаемость

- атомы которых имеют нечетное число электронов

- атомы которых не имеют магнитного момента

- которые имеют большой магнитный момент

16. Для изготовления проволочных резисторов, шунтов, реостатов, термопар применяют сплавы

- нихромы

- латуни

- фехромы

- константан

17. Электротехнические изделия из многофазных полупроводниковых материалов на основе SiС и связки называются…

- варисторами

- транзисторами

- фотодиодами

- диодами

18. Для токопроводящих пружин электрических приборов используют бронзу марки...

- Бр Б2

- Бр А5

- Л 90

- БрОФ 6,5-0,15

19. Точка Кюри показывает зависимость магнитных свойств материала от…

1)    сопротивления

- напряжения

- силы тока

- температуры

20. Для распределения электрической энергии, а также для подвода электрической энергии к устройствам потребителей используют провода...

- обмоточные

- установочные

- все

- монтажные

21. Электрохимический пробой возникает вследствие электрохимического старения диэлектриков...

- газообразных

- органического происхождения

- у всех

- неорганического происхождения

22. Наиболее широко применяемыми жидкими диэлектриками являются…

- растительные масла

- фреоны

- совол

- нефтяные масла

23. Самую высокую температуру плавления из простых полупроводников имеет...

- Те

- Se

- Si

- Ge

24. К металлам высокой проводимости, имеющим при нормальной температуре ρ не более 0,1 мкОм,

- Ag, Cu, Au, Al

- Fe, Al, Pb, Hg

- Mo, W, V, Cr

- Be, W, Pb

25. Избыток Si в полупроводнике SiC приводит к электропроводности типа...

- электронной

- дырочной

- не влияет на электропроводность

- всех типов

26. Полупроводник, не содержащий примесей, влияющих на его электропроводность, называется...

- акцепторным

- собственным

- донарным

- примесным

27. Мощность, рассеиваемая в диэлектрике при воздействии на него электрического поля и вызывающая нагрев диэлектрика, называется…

- диэлектрической проницаемостью

- электрической прочностью

- диэлектрическими потерями

- поляризуемостъю

28. Для получения монокристаллов путем вытягивания из расила используют метод…

- Чохральского

- Кельвина

- зонной плавки

- Винклера

29. В сверхпроводящее состояние не переходят даже при наиболее низких температурах, достигнутых в настоящее время, металлы:

1) Nb, Pb Jn

2) Zn, Sn, Ni

3) Al, Mg, W

4) Ag, Cu, Au

30. К неполярным термопластам относятся

- полиуретаны и эпоксидные смолы

- полисилоксаны и полиамиды

- полиэфиры и наволочная смола

- полистирол  и политетрафторэтилен

- поливинилхлорид и полиметилметакрилат

31. Слоистый пластик на основе фенолформальдегидной смолы с бумажным наполнителем называется

- гетинаксом

- ДСП

- стеклотекстолитом

- асботекстолитом

- текстолитом

32. Термопластичными называют полимеры

- имеющие пространственную («сшитую») структуру

- необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций

- имеющие редкосетчатую структуру

- обратимо затвердевающие в результате  охлаждения без участия химических реакций

33. Слоистый пластик на основе фенолформальдегидной смолы с наполнителем из хлопчатобумажной ткани называется

- стеклотекстолитом

- текстолитом

- ДСП

- гетинаксом

- асботекстолитом

34. Термоотвержденными называют полимеры

- получаемые поликонденсацией полимеров;

- имеющие пространственную (сетчатую) структуру;

- обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций;

- необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций;

- имеющие редкосетчатую структуру.

36. Достоинствами полиметилметакрилата являются

- высокая термостойкость и износостойкость;

- высокие антифрикционные и диэлектрические свойства;

- прозрачность для видимого и ультрафиолетового излучения;

- хорошая технологичность, высокая твердость;

- высокие прочность и пластичность.

36. К магнитотвердым материалам относятся…

- армко-железо и сталь 2011

- пермаллои и инвары

- 50 НП и альсиферы

- cплавы на основе SmCo5 и ЮНДК18

37. Материалы, которые легко намагничиваются при приложении магнитного поля и имеют низкую коэрцитивную силу, называются…

- магнитотвердыми

- специализированными

- магнитомягкими

- ферритами

38. Сплавы на основе олова, свинца, кадмия, висмута и цинка относятся к припоям…

- твердым

- средним

- высокотемпературным

- мягким

# 39. К твердым припоям относятся

- Ml и ПОС18

- ПОС30 и ПОС60

- ПМЦ-36 и ПСр-25

- ПОС90 и ПОС40

40. К мягким припоям с температурой плавления до 4000С относятся

- ПСр 2,5 (припои медно-серебряные)  и ПСр 70

- ПОС 30 и ПОС 61

- ПОС 40 (припой оловянно-свинцовый) и ПСрК

- ПМЦ-62 (припой медно-цинковый) и ПСр36

41. При пайке стали, меди и ее сплавов мягкими припоями в качестве флюсов используют

- канифоль

- все

- раствор ZnCl2

- Na2B2O7

42. Припои, обладающие температурой плавления 4000С и низкими механическими свойствами, называются

- нейтральными

- присадками

- мягкими

- твердыми

43. К полярным термопластам относятся:

- полистирол  и политетрафторэтилен

- резольная и эпоксидная смолы

- полипропилен и аминоформальдегидная смола

- поливинилхлорид и политрифторхлорэтилен

- полиэтилен и новолочная смола

44. Активными управляемыми электрическим полем диэлектриками являются

1) люминофоры

2) сегнетоэлектрики

3) электреты

4) жидкие

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Красько, А. С. Электроматериаловедение : учебное пособие : [12+] / А. С. Красько,

С. Н. Павлович, Е. Г. Пономаренко. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2015. – 212 с. : схем.,

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463625. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-443-9. – Текст : электронный.

Дополнительная литература

1. Бенько, В. И. Электроматериаловедение. Средства контроля: пособие : [12+] / В. И. Бенько, С. И. Русакович. – Минск : РИПО, 2015. – 16 с. : табл. – Режим доступа: по

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463535. – ISBN 978-985-503-502-3. – Текст : электронный.

2. Дробов, А. В. Электротехнические материалы : учебное пособие / А. В. Дробов, Н. Ю. Ершова. – Минск : РИПО, 2019. – 237 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600091. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-923-6. – Текст : электронный.

3. Практикум по дисциплине «Электроматериаловедение» : учебное пособие : [16+] / О. Н. Моисеев, Л. Ю. Шевырев, М. С. Демченко, П. А. Иванов ; под общ. ред. О. Н. Моисеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 167 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602454. – ISBN 978-5-4499-

1963-2. – Текст : электронный.

4. Привалов, Е. Е. Основы электроматериаловедения : учебное пособие / Е. Е. Привалов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 301 с. : ил., схем.,

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481652. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9418-3. – DOI 10.23681/481652. – Текст : электронный.