МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________ Л. А. Гурьева

«____» _____________ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Теория автоматического управления»

Наименование ООП «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Курс (очная): 3

Курс (заочная): 3

Общая трудоемкость в ЗЕТ, в часах: 5 ЗЕТ, 180 часов

Форма контроля: контрольная работа, экзамен

Сыктывкар 202__

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 144 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____июня 202___ г., протокол № ____.

Разработчик зав. кафедрой АИЭиТЭ________________________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ__________________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Декан ФЛиСХ _______________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	(Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины

Изучение и освоение методов исследования процессов управления в технических системах и расчета систем автоматического управления.

Задачи дисциплины

- изучение общих принципов построения систем автоматического управления

- изучение принципов исследования и построения непрерывных и дискретных систем управления

- изучение принципов построения оптимальных и адаптивных систем

2. Место дисциплины в структуре ООП

Для полноценного усвоения учебного материала по ТАУ студентам необходимо иметь прочные знания по следующим дисциплинам:

Математика (дифференциальные уравнения, операционное исчисление, преобразование Лапласа, z – преобразование, теория вероятностей и случайные процессы).

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая и практическая профессиональная подготовка | ОПК-4 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | ОПК-4.6. Применяет знания функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов |
| Теоретическая и практическая профессиональная подготовка | ОПК-6. Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам профессиональной деятельности. | ОПК-6.1. Выбирает средства измерения, проводит измерения электрических и неэлектрических величин, обрабатывает результаты измерений и оценивает их погрешность. |

3.2. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский |  |  |  |  |
| Участие в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам. | Электрические сети и системы, Системы электроснабжения. Электрооборудование и электротехнологии. |  | ПК-2. Способен участвовать в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации систем электроснабжения по стандартным методикам | ПК-2.1. Участвует в испытаниях электрооборудования и средств автоматизациипо стандартным методикам, выполняет исследования по обоснованию систем электроснабжения различного рода объектов. |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 49,25 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 24 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 24 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультация перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 96 |
| Часы на контроль (экзамен) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 |

4.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5зачетных единиц

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 13,25 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 8 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 |
| Консультация перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 159 |
| Часы на контроль (экзамен) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий для очной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Задачи курса. Информация и принципы управления. Примеры СУ | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 2 | Математические модели линейных звеньев и систем. Дифференциальные уравнения. Передаточные функции. | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 12 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 3 | Устойчивость линейных систем. Чувствительность, управляемость, наблюдаемость | 4 |  | 2 | 8 |  |  | 14 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 4 | Качество линейных систем. Переходные процессы и их анализ | 4 |  | 2 | 10 |  |  | 16 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 5 | Синтез линейных систем. Задачи и методы синтеза линейных СУ | 2 |  | 2 | 10 |  |  | 14 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 6 | Случайные воздействия в САУ. Модели и характеристики случайных сигналов. Анализ и синтез СУ при стационарных случайных воздействиях | 2 |  | 4 | 10 |  |  | 16 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 7 | Дискретные системы. Анализ и синтез дискретных систем | 2 |  | 4 | 10 |  |  | 16 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 8 | Нелинейные системы. Методы линеаризации нелинейных моделей. Метод Ляпунова, метод фазовой плоскости | 2 |  | 4 | 8 |  |  | 14 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 9 | Методы оптимального управления. Классическое вариационное исчисление. Принцип максимума. Динамическое программирование | 2 |  | 4 | 8 |  |  | 14 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 10 | Адаптивное управление. Робастные системы | 2 |  |  | 22 |  |  | 24 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
|  | Консультация перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
|  | Прием экзамена | - | - | - | - | 0,25 |  | 0,25 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  | Итого | 24 |  | 24 | 96 | 1,25 | 34,75 | 180 |  |

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Задачи курса. Информация и принципы управления. Примеры СУ | 0,5 |  |  | 3 |  |  | 6 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 2 | Математические модели линейных звеньев и систем. Дифференциальные уравнения. Передаточные функции. | 1 |  | 2 | 17 |  |  | 37 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 3 | Устойчивость линейных систем. Чувствительность, управляемость, наблюдаемость | 1 |  | 2 | 17 |  |  | 25 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 4 | Качество линейных систем. Переходные процессы и их анализ | 1 |  | 2 | 17 |  |  | 29 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 5 | Синтез линейных систем. Задачи и методы синтеза линейных СУ | 0,5 |  |  | 17 |  |  | 27 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 6 | Случайные воздействия в САУ. Модели и характеристики случайных сигналов. Анализ и синтез СУ при стационарных случайных воздействиях |  |  |  | 17 |  |  | 20 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 7 | Дискретные системы. Анализ и синтез дискретных систем |  |  | 2 | 17 |  |  | 31 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 8 | Нелинейные системы. Методы линеаризации нелинейных моделей. Метод Ляпунова, метод фазовой плоскости |  |  |  | 18 |  |  | 24 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 9 | Методы оптимального управления. Классическое вариационное исчисление. Принцип максимума. Динамическое программирование |  |  |  | 18 |  |  | 22 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 10 | Адаптивное управление. Робастные системы |  |  |  | 18 |  |  | 22 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
|  | Консультация перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
|  | Прием экзамена | - | - | - |  | 0,25 |  | 0,25 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 7,75 | 7,75 |  |
|  | Итого | 4 |  | 8 | 159 | 1,25 | 7,75 | 180 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Задачи курса. Информация и принципы управления. Примеры СУ | Предмет и задачи курса ТАУ.. Основные понятия и термины: объекты управления, регуляторы, регулируемые величины, обратные связи, системы автоматического регулирования и управления. Задающие, возмущающие и управляющие воздействия.. | 2 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 2. | Математические модели линейных звеньев и систем. Дифференциальные уравнения. Передаточные функции. | Линеаризация уравнений звеньев. Передаточные функции. Временные и частотные характеристики. Типовые звенья и их характеристики | 2 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 3. | Устойчивость линейных систем. Чувствительность, управляемость, наблюдаемость | Критерии устойчивости. Устойчивость систем с запаздыванием. Метод D-разбиения | 4 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 4. | Качество линейных систем. Переходные процессы и их анализ | Переходные процессы в САУ. Методы расчета. Статическая точность. Коэффициенты ошибок. Частотные методы оценки качества. Корневые методы оценки качества. Интегральные методы оценки качества | 4 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 5. | Синтез линейных систем. Задачи и методы синтеза линейных СУ | Комбинированные системы. Методы синтеза линейных систем. | 2 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 6. | Случайные воздействия в САУ. Модели и характеристики случайных сигналов. Анализ и синтез СУ при стационарных случайных воздействиях | Прохождение случайных сигналов через линейные системы. Расчет ошибок при случайных воздействиях. Методы синтеза САУ при случайных воздействиях. | 2 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 7 | Дискретные системы. Анализ и синтез дискретных систем | Математическое описание дискретных систем Z-преобразование. Передаточные функции дискретных систем. Методы определения.Характеристики дискретных САУ и их особенности. Устойчивость дискретных систем. Качество дискретных систем. Реализация цифровых фильтров. Синтез систем с ЭВМ в контуре управления. | 2 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 8 | Нелинейные системы. Методы линеаризации нелинейных моделей. Метод Ляпунова, метод фазовой плоскости | Нелинейные звенья. Особенности нелинейных систем. Метод фазовой плоскости. Метод гармонической линеаризации. Критерии устойчивости нелинейных систем. Оценка качества нелинейных систем. Метод статистическойлинеаризации | 2 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 9 | Методы оптимального управления. Классическое вариационное исчисление. Принцип максимума. Динамическое программирование | Постановка задачи оптимального управления. Классическое вариационное исчисление. Уравнение Эйлера и его . Принцип максимума Понтрягина. Динамическое программирование. Синтез систем, оптимальных по быстродействию. Синтез систем, оптимальных по точности. Управляемость и наблюдательность систем. | 2 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 10 | Адаптивное управление. Робастные системы | Принципы построения адаптивных систем. Классификация. Экстремальные системы. Методы поиска экстремума. Адаптивные системы с настройкой по времени и частотным Характеристикам. Адаптивные системы с моделью | 2 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 24 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Задачи курса. Информация и принципы управления. Примеры СУ | Предмет и задачи курса ТАУ.. Основные понятия и термины: объекты управления, регуляторы, регулируемые величины, обратные связи, системы автоматического регулирования и управления. Задающие, возмущающие и управляющие воздействия.. | 0,5 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 2. | Математические модели линейных звеньев и систем. Дифференциальные уравнения. Передаточные функции. | Линеаризация уравнений звеньев. Передаточные функции. Временные и частотные характеристики. Типовые звенья и их характеристики | 1 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 3. | Устойчивость линейных систем. Чувствительность, управляемость, наблюдаемость | Критерии устойчивости. Устойчивость систем с запаздыванием. Метод D-разбиения | 1 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 4. | Качество линейных систем. Переходные процессы и их анализ | Переходные процессы в САУ. Методы расчета. Статическая точность. Коэффициенты ошибок. Частотные методы оценки качества. Корневые методы оценки качества. Интегральные методы оценки качества | 1 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 5. | Синтез линейных систем. Задачи и методы синтеза линейных СУ | Комбинированные системы. Методы синтеза линейных систем. | 0,5 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 6. | Случайные воздействия в САУ. Модели и характеристики случайных сигналов. Анализ и синтез СУ при стационарных случайных воздействиях | Прохождение случайных сигналов через линейные системы. Расчет ошибок при случайных воздействиях. Методы синтеза САУ при случайных воздействиях. |  |  |
| 7 | Дискретные системы. Анализ и синтез дискретных систем | Математическое описание дискретных систем Z-преобразование. Передаточные функции дискретных систем. Методы определения.Характеристики дискретных САУ и их особенности. Устойчивость дискретных систем. Качество дискретных систем. Реализация цифровых фильтров. Синтез систем с ЭВМ в контуре управления. |  |  |
| 8 | Нелинейные системы. Методы линеаризации нелинейных моделей. Метод Ляпунова, метод фазовой плоскости | Нелинейные звенья. Особенности нелинейных систем. Метод фазовой плоскости. Метод гармонической линеаризации. Критерии устойчивости нелинейных систем. Оценка качества нелинейных систем. Метод статистическойлинеаризации |  |  |
| 9 | Методы оптимального управления. Классическое вариационное исчисление. Принцип максимума. Динамическое программирование | Постановка задачи оптимального управления. Классическое вариационное исчисление. Уравнение Эйлера и его . Принцип максимума Понтрягина. Динамическое программирование. Синтез систем, оптимальных по быстродействию. Синтез систем, оптимальных по точности. Управляемость и наблюдательность систем. |  |  |
| 10 | Адаптивное управление. Робастные системы | Принципы построения адаптивных систем. Классификация. Экстремальные системы. Методы поиска экстремума. Адаптивные системы с настройкой по времени и частотным Характеристикам. Адаптивные системы с моделью |  |  |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 4 |  |

5.5-5.6 Лабораторный практикум не предусмотрен УП

5.7. Практические занятиядля студентов очной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Задачи курса. Информация и принципы управления. Примеры СУ |  |  |  |
| 2. | Математические модели линейных звеньев и систем. Дифференциальные уравнения. Передаточные функции. | Математическое описание линейных звеньев Временные и частотные характеристики звеньев | 2 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 3. | Устойчивость линейных систем. Чувствительность, управляемость, наблюдаемость | Алгебраические критерии устойчивости Частотные критерии устойчивости | 2 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 4. | Качество линейных систем. Переходные процессы и их анализ | Точность систем в типовых режимах Косвенные методы оценки качества | 2 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 5. | Синтез линейных систем. Задачи и методы синтеза линейных СУ | Метод ЛАХ | 2 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 6. | Случайные воздействия в САУ. Модели и характеристики случайных сигналов. Анализ и синтез СУ при стационарных случайных воздействиях | Определение ошибок при случайных воздействиях | 4 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 7 | Дискретные системы. Анализ и синтез дискретных систем | Определение передаточных функций дискретных систем Устойчивость дискретных систем Оценка качества дискретных систем | 4 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 8 | Нелинейные системы. Методы линеаризации нелинейных моделей. Метод Ляпунова, метод фазовой плоскости | Формирование цифровых фильтров Построение фазовых траекторий Метод гармонической линеаризации Определение параметров автоколебаний | 4 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 9 | Методы оптимального управления. Классическое вариационное исчисление. Принцип максимума. Динамическое программирование | Задача Эйлера-Лагранжа Принцип максимума Понтрягина | 4 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 10 | Адаптивное управление. Робастные системы |  |  |  |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 34 |  |

5.8.Практические занятиядля студентов заочной формы обучения

| № | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Задачи курса. Информация и принципы управления. Примеры СУ |  |  |  |
| 2. | Математические модели линейных звеньев и систем. Дифференциальные уравнения. Передаточные функции. | Математическое описание линейных звеньев Временные и частотные характеристики звеньев | 1 1 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 3. | Устойчивость линейных систем. Чувствительность, управляемость, наблюдаемость | Алгебраические критерии устойчивости Частотные критерии устойчивости | 1 1 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 4. | Качество линейных систем. Переходные процессы и их анализ | Точность систем в типовых режимах Косвенные методы оценки качества | 1 1 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 5. | Синтез линейных систем. Задачи и методы синтеза линейных СУ | Метод ЛАХ |  |  |
| 6. | Случайные воздействия в САУ. Модели и характеристики случайных сигналов. Анализ и синтез СУ при стационарных случайных воздействиях | Определение ошибок при случайных воздействиях |  |  |
| 7 | Дискретные системы. Анализ и синтез дискретных систем | Определение передаточных функций дискретных систем Устойчивость дискретных систем | 1 1 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 |
| 8 | Нелинейные системы. Методы линеаризации нелинейных моделей. Метод Ляпунова, метод фазовой плоскости | Построение фазовых траекторий Метод гармонической линеаризации |  |  |
| 9 | Методы оптимального управления. Классическое вариационное исчисление. Принцип максимума. Динамическое программирование |  |  |  |
| 10 | Адаптивное управление. Робастные системы |  |  |  |
|  | ВСЕГО ЧАСОВ |  | 8 |  |

5.9. Самостоятельная работадля студентов очной формы обучения

| № п/п | Разделы дисципины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Работа в ходе самоподготовки дома и в библиотеке | 50 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 | Контрольный опрос |
| 2 | Подготовка к практическим работам | Работа на стендах в лаборатории по заданию, выданному преподавателем. | 46 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 | Отчеты по практическим работам |
|  |  | итого | 96 |  |  |

5.10. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Разделы дисципины | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе | Работа в ходе самоподготовки дома и в библиотеке | 90 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 | Контрольный опрос |
| 2 | Подготовка к практическим работам | Работа на стендах в лаборатории по заданию, выданному преподавателем. | 69 | ОПК-4.6, 6.1, ПК-2.1 | Отчеты по практическим работам |
|  |  | итого | 159 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

очная форма обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные занятия (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  |  | 8 | 8 |
| Итого интерактивных занятий |  |  | 8 | 8 |

заочная форма обучения

| Формы Методы | Лекции (час) | Лабораторные занятия (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  |  | 3 | 3 |
| Итого интерактивных занятий |  |  | 3 | 3 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам,которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных тестовых вопросов:

1. Как называется реакция системы на единичное ступенчатое воздействие?

- переходная функция

- передаточная функция

- весовая функция

- амплитудно частотная характеристика

- дельта функция

2. Системой автоматического управления называется система …

- осуществляющая основной процесс без участия человека

- выполняющая функции контроля объектов управления

- в которой функции управления делят поровну машина и человек

- осуществляющая управление наилучшим образом

- реагирующая на возмущающие воздействия

3. Какая система называется системой автоматизированного управления?

- в которой функции управления делятся между машиной и человеком

- выполняющая функции контроля объектов управления

- осуществляющая основной процесс без участия человека

- осуществляющая управление наилучшим образом

- реагирующая на возмущающие воздействия

4. Система, задающее воздействие которой не изменяется во времени, называется …

- стабилизирующей

- следящей

- программной

- оптимальной

- разомкнутой

5. Система, задающее воздействие которой является известной функцией времени, называется

- программной

- следящей

- стабилизирующей

- оптимальной

- замкнутой

6. Система, задающее воздействие которой является произвольной функцией времени, называется

- следящей

- стабилизирующей

- программной

- оптимальной

- робастной

7. Передаточная функция последовательно соединенных звеньев равна …

- произведению передаточных функций звеньев по прямому пути

- дроби, знаменатель которой равен произведению передаточных функций по контуру

- сумме передаточных функций звеньев по прямому пути

- сумме передаточных функций звеньев по контуру

- дроби, знаменатель которой равен сумме передаточных функций звеньев по контуру

8. Как называется реакция системы на типовое воздействие дельта-функция?

- весовая функция

- переходная функция

- передаточная функция

- частотная функция

- единичный скачок

9. Чему равна передаточная функция параллельно соединенных звеньев?

- сумме передаточных функций звеньев по прямому пути

- произведению передаточных функций звеньев по прямому пути

- дроби, знаменатель которой равен произведению передаточных функций по контуру

- сумме передаточных функций звеньев по контуру

- дроби, знаменатель которой равен сумме передаточных функций звеньев по контуру

10. Звено  называется …

- апериодическим

- астатическим

- пропорциональным

- колебательным

- консервативным

11. Звено, которое на всех частотах создает отставание выходного сигнала относительно входного по фазе на -90, называется …

- интегрирующим

- пропорциональным

- инерционным

- дифференциальным

- запаздывающим

12. Звено, выходная величина которого в каждый момент времени пропорциональна входной величине, называется …

- усилительным

- астатическим

- апериодическим первого порядка

- дифференциальным

- форсирующим

13. Звено, реакция которого на единичный скачок является экспоненциальной функцией, называется …

- апериодическим первого порядка

- астатическим

- усилительным

- дифференциальным

- форсирующим

14. Значение времени, отсекаемое на линии установившегося значения касательной к переходной характеристике инерционного звена, восстановленной из начала координат, называется

- постоянной времени

- временем регулирования

- временем установления

- временем нарастания

- временем запаздывания

15. АФЧХ дифференцирующего звена представляет собой

- прямую линию

- эллипс

- треугольник

- многоугольник

- круг

16. АФЧХ интегрирующего звена представляет собой

- прямую линию

- эллипс

- точку

- многоугольник

- круг

17. АФЧХ безинерционного звена представляет собой

- точку

- эллипс

- круг

- многоугольник

- прямую линию

18. Фазово-частотная характеристика равна …

- разности фаз выходной и входной гармонических величин

- отношению фаз выходной и входной гармонических величин

- отношению амплитуд выходной и входной гармонических величин

- сумме фаз выходной и входной гармонических величин

- произведению фаз выходной и входной гармонических величин

19. Амплитудно-частотная характеристика равна …

- отношению амплитуд выходной и входной гармонических величин

- отношению фаз выходной и входной гармонических величин

- сумме фаз выходной и входной гармонических величин

- разности фаз выходной и входной гармонических величин

- произведению фаз выходной и входной гармонических величин

20. Единицы измерения ЛАЧХ по оси ординат?

- децибелы

- ангстремы

- октавы

- градусы

- декады

21. Единицы измерения ЛАЧХ по оси абсцисс?

- декады

- децибелы

- градусы

- ангстремы

- радианы

22. По разомкнутой системе судят об устойчивости замкнутой в критерии

- Найквиста

- Гурвица

- Михайлова

- Рауса

-  никогда

23. Какую точку на комплексной плоскости согласно критерия Найквиста не должна охватывать АФЧХ разомкнутой системы для устойчивости замкнутой системы?

- (-1; 0)

- (0; 0)

- (1; 0)

- (1; 1)

- (-1; -1)

24. В каких единицах откладывается по оси ординат ЛФЧХ?

- в градусах

- в ангстремах

- в октавах

- в декадах

- в децибелах

25. Критерий Гурвица является …

- алгебраическим

- интегральным

- частотным

- корневым

- характеристическим

26. Кривая Михайлова строится …

- по характеристическому уравнению системы

- по комплексному коэффициенту передачи системы

- по передаточной функции системы

- по нулям и полюсам передаточной функции

- по изображению импульсной функции

27. Условия, позволяющие оценить положение полюсов системы на комплексной плоскости без вычисления их значений, это …

- критерии устойчивости

- степень устойчивости

- показатели качества

- запасы устойчивости

- способы нормирования

28. Число строк таблицы Рауса равно …

- порядку системы n+1

- порядку системы n-1

- порядку системы n

- произвольной величине

- порядку числителя передаточной функции m

29. Для анализа устойчивости системы по критерию Найквиста используется

- АФЧХ

- ФЧХ

- МЧХ

- ВЧХ

- АЧХ

30. Прямые оценки качества определяют по …

- переходным характеристикам

- траекториям корней

- частотным характеристикам

- импульсным характеристикам

- разности площадей переходного процессов и задающего воздействия

31. Система называется статической, если …

- установившаяся ошибка не равна нулю

- установившаяся ошибка равна нулю

- коэффициент усиления равен единице

- система имеет ошибку по скорости

- система имеет ошибку по ускорению

32. Время от начала процесса до момента пересечения переходной характеристикой линии установившегося значения называется …

- временем нарастания

- временем максимума

- временем регулирования

- временем успокоения

- временем разгона

33. Расстояние от мнимой оси до ближайшего левого полюса называется …

- степенью устойчивости

- запасом устойчивости по амплитуде

- запасом устойчивости по фазе

- колебательностью

- показателем затухания

34. Максимальное отношение мнимой части корня к действительной в корневом методе оценки качества называется …

- степенью колебательности

- запасом устойчивости по амплитуде

- степенью устойчивости

- запасом устойчивости по фазе

- показателем затухания

35. Сколько траекторий имеет корневой годограф?

- n

- m

- n-m

- m-n

- m+n

36. Обратной связью называется …

- путь от выхода ко входу системы

- путь, на котором сигналу присваивается обратный знак

- непрерывная последовательность направленных звеньев

- последовательность звеньев, образующая замкнутый контур

- любой путь, если его сигнал вычитается из входного сигнала

37. Система, имеющая главную обратную связь, называется …

- замкнутой

- следящей

- программной

- оптимальной

- стабилизирующей

38. Обратная связь, не создающая задержку или опережение сигнала во времени, называется

- жесткой обратной связью

- гибкой обратной связью

- положительной обратной связью

- отрицательной обратной связью

- паразитной обратной связью

39. Что называется полюсами передаточной функции?

-  корни полинома знаменателя передаточной функции

- корни полинома числителя передаточной функции

- корни, обозначаемые на комплексной плоскости крестиком

- корни, обозначаемые на комплексной плоскости кружком

- значения переменной, обращающие полином в ноль

40. Что называется нулями передаточной функции?

- корни полинома числителя передаточной функции

- точки, обозначаемые на комплексной плоскости крестиком

- корни полинома знаменателя передаточной функции

- точки, обозначаемые на комплексной плоскости кружком

- значения переменной, обращающие полином в ноль

- 41. Что является оригиналом передаточной функции?

- импульсная функция

- переходная функция

- реакция на начальные условия

- частотная функция

- кривая разгона

42. Как называется реакция на гармоническое воздействие в установившемся режиме?

- частотная функция …

- переходная функция

- передаточная функция

- кривая разгона

- импульсная функция

43. Отношение преобразований Лапласа выходной и входной величин системы при нулевых начальных условиях называется …

- передаточной функцией

- переходной функцией

- системной функцией

- импульсной функцией

- весовой функцией

44. Переходная функция представляет собой импульс …

- у дифференцирующего звена

- у интегрирующего звена

- у безинерционного звена

- у запаздывающего звена

- у консервативного звена

45. Если у инерционного звена уменьшить постоянную времени Т до нуля, звено преобразуется в …

- пропорциональное

- интегрирующее

- дифференцирующее

- апериодическое первого порядка

- консервативное

46. Если у инерционного звена увеличивать постоянную времени Т до бесконечности, звено преобразуется в …

- интегрирующее

- пропорциональное

- дифференцирующее

- апериодическое первого порядка

- консервативное

47. Если ЛАЧХ и ЛФЧХ звена представляют собой горизонтальные прямые, то это звено

- пропорциональное

- интегрирующее

- дифференцирующее

- апериодическое первого порядка

- консервативное

48. Звено, ЛАЧХ которого представляет собой одиночную асимптоту с наклоном +20дБ/дек …

- дифференцирующее

- интегрирующее

- пропорциональное

- апериодическое первого порядка

- консервативное

49. Звено, ЛАЧХ которого представляет собой одиночную асимптоту с наклоном -20дБ/дек …

- интегрирующее

- пропорциональное

- дифференцирующее

- апериодическое первого порядка

- консервативное

50. Система устойчива, если …

- все корни знаменателя передаточной функции лежат слева от мнимой оси

- все корни числителя передаточной функции лежат слева от мнимой оси

- все корни числителя передаточной функции лежат справа от мнимой оси

- все корни знаменателя передаточной функции лежат справа от мнимой оси

- ни один корень передаточной функции не лежит на мнимой оси

51. Система устойчива, если …

- свободная составляющая переходного процесса сходится

- свободная составляющая переходного процесса расходится

- вынужденная составляющая переходного процесса сходится

- совокупный переходный процесс является сходящимся

- свободная составляющая всегда равна нулю

52. Система устойчива, если …

- при свободном движении система возвращается в исходное состояние равновесия

- при свободном движении ее переходный процесс не имеет колебательной составляющей

- при свободном движении система не возвращается к исходному состоянию равновесия

- при свободном движении система стремится к новому состоянию равновесия

- при свободном движении ее переходный процесс имеет колебательный характер

53. Условие положительности всех коэффициентов характеристического уравнения является необходимым и достаточным для устойчивости систем …

- не выше второго порядка

- первого порядка

- второго порядка

- выше второго порядка

- нулевого порядка

54. По свойству устойчивости система будет нейтральной, если …

- она имеет нулевой полюс при остальных левых

- все ее полюса левые

- она имеет нулевой полюс при остальных правых

- она не имеет нулевых полюсов

- все ее полюса правые

55. При изменении частоты  от нуля до бесконечности кривая Михайлова устойчивой системы n-го порядка проходит …

- последовательно против часовой стрелки n квадрантов комплексной плоскости

- против часовой стрелки n квадрантов комплексной плоскости

- последовательно по часовой стрелке n квадрантов комплексной плоскости

- по часовой стрелке n квадрантов комплексной плоскости

- через начало координат

56. Система n-го порядка находится на периодической границе устойчивости, если при изменении частоты  от нуля до бесконечности кривая Михайлова проходит …

- через начало координат

- против часовой стрелки n квадрантов комплексной плоскости

- последовательно по часовой стрелке n квадрантов

- последовательно против часовой стрелки n квадрантов

- по часовой стрелке n квадрантов комплексной плоскости

57. Если корни четной и нечетной функций перемежаются при изменении частоты  от нуля до бесконечности, то по критерию Михайлова система …

- устойчива

- неустойчива

- находится на периодической границе устойчивости

- находится на апериодической границе устойчивости

- устойчива в замкнутом состоянии

58. Если годограф комплексного коэффициента передачи не охватывает точку на комплексной плоскости с координатами (-1; 0), система …

- устойчива в замкнутом состоянии

- устойчива

- неустойчива

- устойчива в разомкнутом состоянии

- находится на границе устойчивости

59. Если АФЧХ разомкнутой системы проходит через точку на комплексной плоскости с координатами (-1, 0), замкнутая система …

- находится на периодической границе устойчивости

- устойчива

- неустойчива

- указанный случай невозможен

- находится на апериодической границе устойчивости

60. Разница между значением минус 180 и значением ЛФЧХ на частоте среза называется …

- запасом устойчивости

- фазовой характеристикой

- степенью устойчивости

- перерегулированием

- колебательностью

61. Запас устойчивости системы по амплитуде определяется …

- на частоте пересечения ЛФЧХ и линии минус 180

- на частоте сопряжения

- на частоте среза

- на нулевой частоте

- на частоте пересечения ЛФЧХ и линии минус 90

62. Качество системы в установившемся режиме определяется …

- величиной отклонения от заданного значения

- длительностью отклонения от заданного значения

- устойчивостью системы

- колебательностью системы

- начальным значением ошибки регулирования

63. По максимальному относительному выбросу переходной характеристики за линию установившегося значения определяют …

- перерегулирование

- время установления

- колебательность

- время регулирования

- установившуюся ошибку

64. Доминирующим называется корень (пара корней) …

- лежащий слева от мнимой оси и ближайший к ней

- лежащий справа от мнимой оси и ближайший к ней

- имеющий наибольшее абсолютное значение действительной части

- имеющий наименьшее абсолютное значение действительной части

- лежащий на мнимой оси

65. Степень устойчивости системы характеризует …

- время регулирования

- запас устойчивости по фазе

- перерегулирование

- запас устойчивости по амплитуде

- запаздывание

66. Какой закон линейного регулирования не используется в САР?

- Д

- И

- П

- ПИ

- ПИД

67. Частота среза – это частота …

- пересечения ЛАЧХ оси абсцисс

- пересечения ЛФЧХ линии минус 180 градусов

- левой границы полосы пропускания

- правой границы полосы пропускания

- перелома асимптотической ЛАЧХ

68. Частотой сопряжения называется частота …

- соответствующая перелому асимптотической ЛАЧХ

- соответствующая началу координат при построении ЛАЧХ

- на которой усиление или ослабление системы отсутствует

- соответствующая началу низкочастотной асимптоты

- соответствующая концу низкочастотной асимптоты

69. Общий наклон ЛАЧХ в конце равен

- (n – m)(-20 дБ/дек)

- (n + m)(-20 дБ/дек)

- (n + m)(20 дБ/дек)

- (n – m)(20 дБ/дек)

-  20 дБ/дек

70. Преимущество преобразования Лапласа состоит в том, что оно …

- заменяет операцию дифференцирования алгебраическим умножением

- заменяет графическое сложение алгебраическим умножением

- заменяет алгебраическое умножение графическим сложением

- заменяет алгебраическое сложение графическим умножением

- заменяет операцию интегрирования алгебраическим сложением

71. Если входной и выходной гармонические сигналы линейной системы равны соответственно g(t)=sin(t+90) и x(t)=2sin(t-90), то значения АЧХ и ФЧХ равны …

- (2; -180)

- (2; 180)

- (1; 90)

- (0,5; -180)

- (0,5; -90)

72. Если выходное установившееся значение системы при подаче на вход единичного ступенчатого воздействия равно 0,9, то система является …

- статической

- астатической

- нейтральной

- критической

- оптимальной

73. Величина, показывающая, насколько коэффициент усиления системы при  знасчении фазы -180 градусов меньше единицы, называется …

- запасом устойчивости по амплитуде

- частотой среза

- степенью устойчивости

- перерегулированием

- запасом устойчивости по фазе

74. По отклонению переходной характеристики выхода системы от 1 в установившемся режиме определяют …

- установившуюся ошибку

- время установления

- колебательность

- перерегулирование

- время регулирования

75. Совпадение полюса и нуля на комплексной плоскости …

- исключает из переходного процесса соответствующую составляющую

- увеличивает размах переходного процесса

- не изменяет размах переходного процесса

- уменьшает размах переходного процесса

- увеличивает длительность переходного процесса

76. Частотой среза называется частота …

- на которой усиление или ослабление системы отсутствует

- соответствующая началу координат при построении ЛАЧХ

- соответствующая перелому асимптотической ЛАЧХ

- соответствующая началу низкочастотной асимптоты

- соответствующая концу низкочастотной асимптоты

77. Для коррекции характеристик САР не применяют …

- запаздывающие устройства

- параллельные устройства

- инвариантные устройства

- обратную связь

- последовательные устройства

78. Если увеличивать коэффициент усиления разомкнутой системы, то величина статической ошибки астатической системы будет …

- равна нулю

- уменьшаться

- увеличиваться

- останется отрицательной

- останется положительной

79. Если в диапазоне частот, где ЛАЧХ разомкнутой системы больше нуля, число положительных (сверху вниз) переходов ЛФХ через прямую -180 градусов равно числу отрицательных (снизу вверх), то система в замкнутом состоянии …

- устойчива

- неустойчива

- на границе апериодической устойчивости

- на границе колебательной устойчивости

- требует дополнительной коррекции

80. Какой вариант коррекции позволяет существенно ослабить изменения параметров элементов и их нелинейностей?

- коррекция с обратной связью

- последовательная коррекция

- параллельная коррекция

- инвариантность

- увеличение общего коэффициента усиления

81. Построение низкочастотной части желаемой ЛАЧХ в методе ЛАХ определяется …

- заданной точностью

- заданным перерегулированием

- заданным быстродействием

- частотой среза

- по таблицам

82. Система, в которой кроме непрерывных звеньев содержится импульсное звено, называется …

- дискретной

- непрерывной

- замкнутой

- разомкнутой

- инвариантной

83. Систему управления образует …

- совокупность устройства управления и объекта управления

- устройство управления

- объект управления

- корректирующее устройство

- промышленный регулятор

84. Амплитудно-фазо частотная характеристика является …

- комплексной функцией

- случайной функцией

- детерминированной функцией

- функцией времени

- весовой функцией

85. Какай из законов управления не используется в чистом виде в промышленных регуляторах?

- Д

- И

- П

- ПИ

- ПИД

86. Система называется устойчивой, если после снятия возмущения система …

- возвращается в исходное состояние

- не возвращается в исходное состояние

- принимает новое установившееся состояние

- переходит в режим периодических колебаний

- переходит в следящий режим

87. Какими должны быть корни характеристического уравнения для устойчивой системы?

- с отрицательной действительной частью

- кратные

- с положительной действительной частью

- комплексно-сопряженные

- действительные

88. Какой показатель определяет запас устойчивости?

- степень затухания

- время регулирования

- коэффициент усиления

- постоянная времени

- статическая точность

89. Какие частотные характеристики используются при анализе систем управления на запас устойчивости по модулю и фазе?

- АФЧХ разомкнутой системы

- АФЧХ замкнутой системы

- АФЧХ объекта управления

- АФЧХ регулятора

- вещественные ЧХ системы

90. Какой показатель относится к группе прямых показателей качества?

- время регулирования

- степень устойчивости

- начальное отклонение

- коэффициент передачи

- запас устойчивости

91. Какие системы управления относятся к линейным?

- описываемые линейными дифференциальными уравнениями

- описываемые линейными алгебраическими уравнениями

- описываемые непрерывными функциями

- состоящие из последовательного соединения звеньев

- описываемые конечно-разностными уравнениями

92. Какой наибольший наклон имеет логарифмическая амплитудно-частотная характеристика усилительного звена?

- 0 дб/дек

- +20 дб/дек

- -20 дб/дек

- 45 градусов

- -45 градусов

93. Какой параметр является переменным в САУ с амплитудной модуляцией?

- амплитуда

- частота

- период

- фаза

- ширина импульса

94. Какой параметр является постоянным в САУ с частотной модуляцией?

- амплитуда

- частота

- фаза

- ширина импульса

- период

95. Что является фазо-частотной характеристикой САР?

- аргумент амплитудно-фазо частотной характеристики САР

- модуль амплитудно-фазо частотной характеристики САР

- мнимая часть комплексной передаточной функции

- зависимость отношения фаз от частоты колебаний

- действительная часть комплексной передаточной функции

96. Каковы корни характеристического уравнения устойчивой системы?

- все вещественные – отрицательные, а комплексные – с отрицательной вещественной частью

- все вещественные и положительные

- все вещественные – отрицательные, а комплексные – с положительной вещественной частью

- отсутствуют кратные корни

- все комплексные – с положительной вещественной частью

97. Для чего используется преобразование Лапласа?

- переход от дифференциальных уравнений к алгебраическим

- вычисление переходного процесса

- переход от нелинейных дифференциальных уравнений к линейным

- вычисление интеграла Лапласа

- отыскание оригинала функций

98. Что используется при определении устойчивости по критерию Гурвица?

- характеристическое уравнение

- корни характеристического уравнения

- частотная характеристика

- корневой годограф

- переходной процесс

99. Как называется звено с передаточной функцией W(p)=2?

- пропорциональное

- интегрирующее

- апериодическое

- звено чистого запаздывания

- консервативное

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисциплине  включает в себя:

- рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы;

- методические рекомендации по подготовке к лекционным, практическим занятиям;

- методические рекомендации по работе с литературой;

- учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы);

- групповые и индивидуальные консультации.

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя:

- электронный каталог библиотеки СЛИ

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань»

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

- ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

- 2 шестиядерныхпроцессора Xeon;

- 32 Гбоперативнойпамяти;

- 1-2 Тбдисковогопространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Тестовый контроль | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Опрос теоретического материала и решение задач на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 22 | 24 | 24 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на практических и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде тестирования по пройденному материалу.

Оценка качества освоения программы дисциплиныТАУ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговый экзамен по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине ТАУ разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

12.1  Тестирование

Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу, практическим занятиям. Аудиторная контрольная работа проводится на основании тестовых вопросов, представленных выше.

12.2 Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

- «Отлично» (зачтено) - от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо»(зачтено)- от 70 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно»(зачтено)- от 61 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

- «Неудовлетворительно»(незачтено)- 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Каковы основные задачи управления?

- Что такое система и большая система?

- В чем смысл системного подхода к анализу проблем управления?

- В чем состоит моделирование систем управления?

- Какова классификация моделей управления?

- Что такое кибернетические модели?

- Что такое иерархические системы управления?

- Что такое экспертные системы?

- Каковы основные понятия теории автоматического управления?

- Каковы принципы управленияи основы построенияавтоматических систем?

- Каковы виды автоматического управления и законы регулирования?

- Какова классификация САУ?

- Каковы основные технические требования к САУ?

- Каковы виды типовых воздействий и переходных процессов?

- Каковы задачи теории автоматического управления техническими    системами?

- Что такое математическое описание САУ?

- Каковы уравнения динамики и статики?

- Что такое линеаризация уравнений?

- Что такое передаточные функции и каковы их свойства?

- Каковы частотные характеристики автоматических систем?

- Какие динамические звенья называют типовыми?

- Как осуществляют преобразование структурных схем?

- Что такое переменные состояния  и каковы уравнения состояния динамической системы?

- Что такое управляемость и наблюдаемость?

- Что такое инвариантность и чувствительность?

- Каковы критерии устойчивости САУ?

- Что такое частотные критерии качества САУ?

- Каковы показатели качества автоматических систем?

- Как проводят анализ САУ при случайных воздействиях?

- В чем состоит исследование дискретных систем?

- Каковы способы квантованиясигналов и что такое решетчатая функция?

- Как формулируется теорема Котельникова?

- Как осуществляется выбор периода квантования?

- Что такое разностное уравнеие?

- Что такое Z- преобразование?

- Как определяются импульсные передаточные функции?

- В чем состоит анализ устойчивости цифровых систем?

- Какова точность цифровых систем?

- Как производится оценка качества цифровых  систем?

- В чем сущность процесса проектирования цифровых САУ?

- Как осуществляется прохождение непрерывного сигнала через ЭВМ?

- Задачи управления. Классификация систем. Примеры.

- Линеаризация уравнений. Передаточные функции звеньев САУ.

- Временные и частотные характеристики звеньев.

- Характеристики типовых звеньев САУ.

- Структурные звенья САУ. Передаточные функции САУ.

- Статика САУ. Линейные законы управления.

- Условия устойчивости линейных систем.

- Критерии устойчивости линейных систем.

- Метод D- разбиений.

- Точность Сау в типовых режимах.

- Коэффициенты ошибок.

- Корневые методы оценки качества.

- Частотные методы оценки качества.

- Интегральные методы оценки качества.

- Корректирующие устройства и их реализация.

- Инвариантные системы.

- синтез систем методом ЛАХ.

- Математический аппарат дискретных систем.

- Z- преобразование и его свойства.

- Передаточные функции дискретных систем.

- Устойчивость дискретных систем.

- Качество дискретных систем.

- Реализация цифровых фильтров.

- Преобразование характеристик случайных сигналов линейных САУ.

- Расчет ошибок САУ при случайных воздействиях.

- Синтез САУ при известной структуре.

- Синтез САУ при неизвестной структуре.

- Метод фазовой плоскости.

- Метод гармонической линеаризации.

- Определение параметров автоколебаний в нелинейных системах.

- Методы определения устойчивости в нелинейных системах.

- Диаграммы качества нелинейных систем.

- Метод статистической линеаризации.

- Постановка задачи оптимального управления.

- Уравнение Эйлера и его применение.

- Задачи на условный экстремум.

- Принцип максимума Понтрягина.

- Метод динамического программирования Беллмана.

13. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841- 2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | АнтивирусKaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNULGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер MozillaFirefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisualDesktopAccess (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данныхMySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | АнтивирусKaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав №18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер MozillaFirefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNUGPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Среда разработки Dev-C++ | ЛицензияGNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Растровый графический редакторGimp | Лицензия GNULGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор №ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор №ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор №ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор №ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор №ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная учебная литература

- Первозванский, А. А. Курс теории автоматического управления [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов технических вузов, обучающихся по направлениям «Управление в технических системах», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Информационные системы и технологии» и другим смежным направлениям / А. А. Первозванский ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 624 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/68460.

Дополнительная литература

- Востриков, А. С. Теория автоматического регулирования [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению "Автоматизация и управление" / А. С. Востриков, Г. А. Французова. - 2-е изд., стер. - Москва : Высш. шк., 2006. - 365 с.

- Ким, Д. П. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 220200 «Автоматизация и управление». Т. 1. Линейные системы / Д. П. Ким ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 312 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/69278/.

- Ким, Д. П. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 220200 «Автоматизация и управление». Т. 2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы / Д. П. Ким ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 441 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/69280/.

- Коновалов, Б. И. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. И. Коновалов, Ю. М. Лебедев ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. - 163 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208587.

- Панкратов, В. В. Избранные разделы теории автоматического управления [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 220700 – Автоматизация технологических процессов и производств, 151900 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, 140400 – Электро-энергетика и электротехника, специальностям 140604 – Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов, 220301 – Автоматизация технологических процессов и производств / В. В. Панкратов, О. В. Нос, Е. А. Зима ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 222 с. - (Учебники НГТУ). - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135671.

- Петровский, В. С. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов специальности 220301 – “Автоматизация технологических процессов и производств” / В. С. Петровский ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Воронеж : ВГЛТУ, 2010. - 247 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55735.

- Савин, М. М. Теория автоматического управления [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлениям 550200, 651900 – "Автоматизация и управление" / М. М. Савин, В. С. Елсуков, О. Н. Пятина ; под ред. В. И. Лачина. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 469 с. – (Высшее образование).

- Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : лаб. практикум для студ. спец. 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств" и направления бакалавриата 220200 "Автоматизация и управление" всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. автоматизации технол. процессов и производств ; сост.: В. И. Семеновых, Е. Ю. Сундуков. – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000156.pdf.

- Жмудь, В. А. Моделирование, исследование и оптимизация замкнутых систем автоматического управления [Электронный ресурс] : монография / В. А. Жмудь ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 336 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258589.

- Абрамов, В. М. Электронные элементы устройств автоматического управления. Схемы. Расчет. Справочные данные [Текст] : справочное издание / В. М. Абрамов. – Москва : Академкнига, 2006. – 680 с.

- Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования [Текст] : справочное пособие / под ред. А. С. Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 368 с.

- Справочник по теории автоматического управления [Текст] : справочное издание / под ред. А. А. Красовского. – Москва : Наука, 1987. – 712 с.

Периодические издания

- Автоматизация в промышленности [Текст] : научно-технический и производственный журнал / учредители Университет новых информационных технологий управления при ФГБУН, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, ООО Издательский дом "ИнфоАвтоматизация". – Москва : ИнфоАвтоматизация. – Издается с 2002 г. – Журнал включен в Перечень ВАК РФ. – Выходит ежемесячно.

- Автоматизация процессов управления = AutomationofControlProcesses  [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Ульяновск : ФГУП НПО «Марс». – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=434924.

- Теория и системы управления [Текст] : научный журнал. Известия РАН / учредитель Российская академия наук. – Москва : Наука. – Основан в январе 1963 г. – Выходит раз в два месяца.