МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Математические задачи электроэнергетики»

Наименование ООП «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Курс (очная): 3

Курс (заочная): 2

Общая трудоемкость: в ЗЕТ – 4, в часах – 144

Форма контроля: контрольная работа, зачет с оценкой

Сыктывкар 2022

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 144 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____июня 202___ г., протокол № ____.

Разработчик зав. кафедрой АИЭиТЭ ______________________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                           (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                              (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины: Дисциплина «Математические задачи электроэнергетики» посвящена изучению основных математических задач электроэнергетических систем, содержит сведения о методах решения систем линейных и нелинейных алгебраических уравнений, дифференциальных уравнений и их систем. Рассматриваются вопросы линейного преобразования пространства и его связь с матрицами. Рассматриваются методы и алгоритмы решения задач линейного программирования. Осваивается математический пакет программ «Excel» для расчетов электротехнических задач на ЭВМ.

Задачи:

Научить студента

- выполнять в рамках производственно-технологической деятельности расчет схем и элементов основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов, расчет режимов работы электроэнергетических систем, электрических сетей и их элементов

- выполнять задания по модернизации устройств защиты и автоматики объектов электроэнергетики;

- осваивать и вводить в эксплуатацию новые типы технических устройств защиты и автоматики электроэнергетических систем;

- рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов.

- анализировать причины возникновения аварий и технологических нарушений в системах электроснабжения ;

- оценивать техническое состояние оборудования систем электроснабжения;

- осваивать и вводить в эксплуатацию новые типы технических устройств защиты и автоматики электроэнергетических систем;

В результате изучения курса студент должен знать:

- основные типы САПР, используемые при проектировании и эксплуатации электроэнергетических систем;

- формы записи уравнений узловых напряжений в форме баланса токов и мощностей для электрических систем постоянного и переменного тока;

- технологии моделирования развития электроэнергетических систем, методы  оптимизации  показателей развития  объектов  электроэнергетики;

- технологии расчетов и анализа параметров установившихся режимов электроэнергетических систем.

Уметь:

- моделировать и рассчитывать режимные параметры электрической сети;

- анализировать и оценивать результаты расчетов в зависимости от значений режимных параметров.

Владеть (демонстрировать навыки):

практическим использованием современных информационных технологий и основами численных методов решения инженерных задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Математические задачи электроэнергетики» относится к обязательной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, физика, теоретические основы электротехники, введение в профессиональную деятельность.

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-3 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач | ОПК-3.2 Применяет математический аппарат теории функции нескольких переменных, теории функций комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений ОПК-3.5 Демонстрирует понимание физических явлений и применяет законы механики, термодинамики, электричества и магнетизма |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 24 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 24 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 95,85 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен) |  |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

Заочная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 12,15 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 8 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |
| Прием экзамена |  |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 128 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет/ экзамен) | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 2 | Основные понятия и определения матричной алгебры | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 3 | Алгоритм вычисления обратной матрицы и ее применение для решения систем линейных уравнений | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 4 | Расчет установившихся режимов электрических систем | 2 |  | 2 | 5 |  |  | 9 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 5 | Классификация методов решения систем линейных уравнений | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 6 | Метод разложения матрицы на треугольные сомножители | 2 |  | 2 | 5 |  |  | 9 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 7 | Особенности решения линейных уравнений узловых напряжений | 2 |  | 2 | 5 |  |  | 9 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 8 | Понятия и определения | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 9 | Точность решения | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 10 | Понятия, определения | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 11 | Решение одного нелинейного уравнения | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 12 | Графическая иллюстрация | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 13 | Решение систем нелинейных уравнений узловых напряжений | 2 |  | 2 | 5 |  |  | 9 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 14 | Определение математического программирования | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 15 | Симплекс-алгоритм | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 16 | Геометрическая интерпретация решения | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 17 | Вспомогательная задача линейного программирования | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 18 | Линейные дифференциальные уравнения | 1 |  | 1 | 5 |  |  | 7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 19 | Нелинейные дифференциальные уравнения | 1 |  | 2 | 5 |  |  | 8 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 20 | Заключение | 1 |  | 1 | 4,85 |  |  | 6,85 | ОПК-3.2, 3.5 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  | 24 | 95,85 | 0,15 |  | 144 |  |

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 0,2 |  |  | 3 |  |  | 3,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 2 | Основные понятия и определения матричной алгебры | 0,2 |  | 0,4 | 6 |  |  | 6,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 3 | Алгоритм вычисления обратной матрицы и ее применение для решения систем линейных уравнений | 0,2 |  | 0,4 | 6 |  |  | 6,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 4 | Расчет установившихся режимов электрических систем | 0,2 |  | 0,4 | 6 |  |  | 6,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 5 | Классификация методов решения систем линейных уравнений | 0,2 |  | 0,4 | 6 |  |  | 6,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 6 | Метод разложения матрицы на треугольные сомножители | 0,2 |  | 0,4 | 6 |  |  | 6,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 7 | Особенности решения линейных уравнений узловых напряжений | 0,2 |  | 0,4 | 6 |  |  | 6,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 8 | Понятия и определения | 0,2 |  | 0,4 | 6 |  |  | 6,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 9 | Точность решения | 0,2 |  | 0,4 | 6 |  |  | 6,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 10 | Понятия, определения | 0,2 |  | 0,4 | 7 |  |  | 7,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 11 | Решение одного нелинейного уравнения | 0,2 |  | 0,4 | 7 |  |  | 7,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 12 | Графическая иллюстрация | 0,2 |  | 0,4 | 7 |  |  | 7,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 13 | Решение систем нелинейных уравнений узловых напряжений | 0,2 |  | 0,4 | 7 |  |  | 7,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 14 | Определение математического программирования | 0,2 |  | 0,4 | 7 |  |  | 7,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 15 | Симплекс-алгоритм | 0,2 |  | 0,4 | 7 |  |  | 7,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 16 | Геометрическая интерпретация решения | 0,2 |  | 0,4 | 7 |  |  | 7,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 17 | Вспомогательная задача линейного программирования | 0,2 |  | 0,4 | 7 |  |  | 7,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 18 | Линейные дифференциальные уравнения | 0,2 |  | 0,5 | 7 |  |  | 7,7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 19 | Нелинейные дифференциальные уравнения | 0,2 |  | 0,5 | 7 |  |  | 7,7 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 20 | Заключение | 0,2 |  | 0,4 | 7 |  |  | 7,6 | ОПК-3.2, 3.5 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  | 3,85 | 3,85 |  |
|  |  | 4 |  | 8 | 128 | 0,15 | 3,85 | 144 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | Место дисциплины в учебном плане, структура курса. Особенности задач, решаемых при проектировании и эксплуатации электрических систем и станций, их классификация. Режимы электрических систем, особенности их расчета. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 2 | Основные понятия и определения матричной алгебры | Виды матриц. Операции с матрицами и их свойства. Определитель квадратной матрицы и его свойства. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 3 | Алгоритм вычисления обратной матрицы и ее применение для решения систем линейных уравнений | Обратная матрица. Алгоритм вычисления обратной матрицы через алгебраические дополнения. Запись систем линейных уравнений в матричной форме. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 4 | Расчет установившихся режимов электрических систем | Вывод системы уравнений узловых напряжений. Формы записи уравнений узловых напряжений, их классификация. | 2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 5 | Классификация методов решения систем линейных уравнений | Прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений, метод Гаусса последовательного исключения переменных, его достоинства и недостатки для решения систем уравнений узловых напряжений. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 6 | Метод разложения матрицы на треугольные сомножители | Алгоритм получения треугольных сомножителей. Алгоритм решения систем линейных уравнений с использованием триангуляции. Вычисление определителя и обратной матрицы. | 2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 7 | Особенности решения линейных уравнений узловых напряжений | Особенности расчета установившихся режимов электрических систем. Решение линейных уравнений узловых напряжений оптимально-упорядоченным исключением узлов. Алгоритм решения систем линейных уравнений с выбором главного элемента по строке или (и) по столбцу. Решение прямоугольных систем линейных уравнений. | 2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 8 | Понятия и определения | Линейное преобразование и его связь с матрицей. Собственные числа, собственные векторы и нормы матрицы. Геометрический смысл вырожденного линейного преобразования. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 9 | Точность решения | Точность решения систем линейных уравнений , обусловленность матрицы. Число обусловленности. Оценка погрешности и нормы матрицы. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 10 | Понятия, определения | Классификация итерационных методов. Методы простой итерации и Гаусса - Зейделя. Ускоренный метод Гаусса - Зейделя. Методы спуска. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 11 | Решение одного нелинейного уравнения | Неоднозначность решения одного нелинейного уравнения:, сходимость, критерии сходимости. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 12 | Графическая иллюстрация | Графическая иллюстрация итерационного процесса | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 13 | Решение систем нелинейных уравнений узловых напряжений | Векторная запись систем нелинейных уравнений. Функция невязок (небалансов). Разложение вектора-функции в ряд Тейлора. Метод Ньютона для решения систем в форме баланса токов и мощностей | 2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 14 | Определение математического программирования | Постановка оптимизационной задачи на примере транспортной. Общая задача линейного программирования. Стандартная задача линейного программирования: математическая запись задачи и алгоритм ее решения. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 15 | Симплекс-алгоритм | Симплекс-алгоритм решения стандартной задачи линейного программирования: начальное допустимое базисное решение, выражение зависимых переменных через независимые переменные, смена базиса. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 16 | Геометрическая интерпретация решения | Геометрическая интерпретация симплекс-алгоритма решения стандартной задачи линейного программирования. Постановка общей задачи линейного программирования, преобразование ограничений. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 17 | Вспомогательная задача линейного программирования | Поиск начального допустимого базисного решения. Вспомогательная задача линейного программирования, решение, анализ и использование результатов. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 18 | Линейные дифференциальные уравнения | Линейные дифференциальные уравнения. Решение системы линейных дифференциальных уравнений. Понятие устойчивости. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 19 | Нелинейные дифференциальные уравнения | Решение нелинейных дифференциальных уравнений. Численные методы. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Метод Адамса-Баффорта. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 20 | Заключение | Обзор научно-технических проблем электроэнергетики, использующих изученные математические методы | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| Всего |  |  | 24 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | Место дисциплины в учебном плане, структура курса. Особенности задач, решаемых при проектировании и эксплуатации электрических систем и станций, их классификация. Режимы электрических систем, особенности их расчета. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 2 | Основные понятия и определения матричной алгебры | Виды матриц. Операции с матрицами и их свойства. Определитель квадратной матрицы и его свойства. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 3 | Алгоритм вычисления обратной матрицы и ее применение для решения систем линейных уравнений | Обратная матрица. Алгоритм вычисления обратной матрицы через алгебраические дополнения. Запись систем линейных уравнений в матричной форме. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 4 | Расчет установившихся режимов электрических систем | Вывод системы уравнений узловых напряжений. Формы записи уравнений узловых напряжений, их классификация. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 5 | Классификация методов решения систем линейных уравнений | Прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений, метод Гаусса последовательного исключения переменных, его достоинства и недостатки для решения систем уравнений узловых напряжений. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 6 | Метод разложения матрицы на треугольные сомножители | Алгоритм получения треугольных сомножителей. Алгоритм решения систем линейных уравнений с использованием триангуляции. Вычисление определителя и обратной матрицы. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 7 | Особенности решения линейных уравнений узловых напряжений | Особенности расчета установившихся режимов электрических систем. Решение линейных уравнений узловых напряжений оптимально-упорядоченным исключением узлов. Алгоритм решения систем линейных уравнений с выбором главного элемента по строке или (и) по столбцу. Решение прямоугольных систем линейных уравнений. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 8 | Понятия и определения | Линейное преобразование и его связь с матрицей. Собственные числа, собственные векторы и нормы матрицы. Геометрический смысл вырожденного линейного преобразования. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 9 | Точность решения | Точность решения систем линейных уравнений , обусловленность матрицы. Число обусловленности. Оценка погрешности и нормы матрицы. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 10 | Понятия, определения | Классификация итерационных методов. Методы простой итерации и Гаусса - Зейделя. Ускоренный метод Гаусса - Зейделя. Методы спуска. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 11 | Решение одного нелинейного уравнения | Неоднозначность решения одного нелинейного уравнения:, сходимость, критерии сходимости. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 12 | Графическая иллюстрация | Графическая иллюстрация итерационного процесса | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 13 | Решение систем нелинейных уравнений узловых напряжений | Векторная запись систем нелинейных уравнений. Функция невязок (небалансов). Разложение вектора-функции в ряд Тейлора. Метод Ньютона для решения систем в форме баланса токов и мощностей | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 14 | Определение математического программирования | Постановка оптимизационной задачи на примере транспортной. Общая задача линейного программирования. Стандартная задача линейного программирования: математическая запись задачи и алгоритм ее решения. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 15 | Симплекс-алгоритм | Симплекс-алгоритм решения стандартной задачи линейного программирования: начальное допустимое базисное решение, выражение зависимых переменных через независимые переменные, смена базиса. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 16 | Геометрическая интерпретация решения | Геометрическая интерпретация симплекс-алгоритма решения стандартной задачи линейного программирования. Постановка общей задачи линейного программирования, преобразование ограничений. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 17 | Вспомогательная задача линейного программирования | Поиск начального допустимого базисного решения. Вспомогательная задача линейного программирования, решение, анализ и использование результатов. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 18 | Линейные дифференциальные уравнения | Линейные дифференциальные уравнения. Решение системы линейных дифференциальных уравнений. Понятие устойчивости. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 19 | Нелинейные дифференциальные уравнения | Решение нелинейных дифференциальных уравнений. Численные методы. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Метод Адамса-Баффорта. | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 20 | Заключение | Обзор научно-технических проблем электроэнергетики, использующих изученные математические методы | 0,2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| Всего |  |  | 4 |  |

5.5-5.6. Лабораторный практикум не предусмотрен

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | - |  |
| 2 | 2 | Начальное знакомство со средой электронных таблиц “Excel” | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 3 | 3 | Элементы матричной алгебры | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 4 | 4 | Методы обращения матриц | 2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 5 | 5 | Различные формы записи уравнений узловых напряжений для сети постоянного и переменного тока | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 6 | 6 | Расчет сети постоянного тока. Метод Z-матрицы | 2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 7 | 7 | Решение систем линейных уравнений методом Гаусса (классический метод, метод триангуляции и его применение). Оптимальное упорядоченное исключение по Гауссу | 2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 8 | 8 | Решение прямоугольных систем линейных уравнений. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 9 | 9 | Вычисления собственных чисел и собственных векторов | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 10 | 10 | Оценка точности решения систем линейных уравнений | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 11 | 11 | Решение систем линейных уравнений методами простой итерации и Зейделя | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 12 | 12 | Метод покоординатного спуска | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 13 | 13 | Градиентный метод с псевдооптимальным шагом | 2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 14 | 14 | Метод Ньютона для решения систем нелинейных уравнений узловых напряжений | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 15 | 15 | Решение стандартной задачи линейного программирования | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 16 | 16 | Геометрическое решение стандартной задачи линейного программирования | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 17 | 17 | Решение вспомогательной задачи линейного программирования | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 18 | 18 | Решение линейных дифференциальных уравнений | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 19 | 19 | Решение нелинейных дифференциальных уравнений. Численные методы. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Метод Адамса-Баффорта | 2 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 20 | 20 | Обзор научно-технических проблем электроэнергетики, использующих изученные математические методы | 1 | ОПК-3.2, 3.5 |
| Всего |  |  | 24 |  |

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | - |  |
| 2 | 2 | Начальное знакомство со средой электронных таблиц “Excel” | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 3 | 3 | Элементы матричной алгебры | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 4 | 4 | Методы обращения матриц | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 5 | 5 | Различные формы записи уравнений узловых напряжений для сети постоянного и переменного тока | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 6 | 6 | Расчет сети постоянного тока. Метод Z-матрицы | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 7 | 7 | Решение систем линейных уравнений методом Гаусса (классический метод, метод триангуляции и его применение). Оптимальное упорядоченное исключение по Гауссу | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 8 | 8 | Решение прямоугольных систем линейных уравнений. | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 9 | 9 | Вычисления собственных чисел и собственных векторов | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 10 | 10 | Оценка точности решения систем линейных уравнений | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 11 | 11 | Решение систем линейных уравнений методами простой итерации и Зейделя | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 12 | 12 | Метод покоординатного спуска | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 13 | 13 | Градиентный метод с псевдооптимальным шагом | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 14 | 14 | Метод Ньютона для решения систем нелинейных уравнений узловых напряжений | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 15 | 15 | Решение стандартной задачи линейного программирования | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 16 | 16 | Геометрическое решение стандартной задачи линейного программирования | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 17 | 17 | Решение вспомогательной задачи линейного программирования | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 18 | 18 | Решение линейных дифференциальных уравнений | 0,5 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 19 | 19 | Решение нелинейных дифференциальных уравнений. Численные методы. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Метод Адамса-Баффорта | 0,5 | ОПК-3.2, 3.5 |
| 20 | 20 | Обзор научно-технических проблем электроэнергетики, использующих изученные математические методы | 0,4 | ОПК-3.2, 3.5 |
| Всего |  |  | 8 |  |

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Место дисциплины в учебном плане, структура курса. Особенности задач, решаемых при проектировании и эксплуатации электрических систем и станций, их классификация. Режимы электрических систем, особенности их расчета. | 1 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос |
| 2 | 2 | Виды матриц. Операции с матрицами и их свойства. Определитель квадратной матрицы и его свойства. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 3 | 3 | Обратная матрица. Алгоритм вычисления обратной матрицы через алгебраические дополнения. Запись систем линейных уравнений в матричной форме. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 4 | 4 | Вывод системы уравнений узловых напряжений. Формы записи уравнений узловых напряжений, их классификация. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 5 | 5 | Прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений, метод Гаусса последовательного исключения переменных, его достоинства и недостатки для решения систем уравнений узловых напряжений. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 6 | 6 | Алгоритм получения треугольных сомножителей. Алгоритм решения систем линейных уравнений с использованием триангуляции. Вычисление определителя и обратной матрицы. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 7 | 7 | Особенности расчета установившихся режимов электрических систем. Решение линейных уравнений узловых напряжений оптимально-упорядоченным исключением узлов. Алгоритм решения систем линейных уравнений с выбором главного элемента по строке или (и) по столбцу. Решение прямоугольных систем линейных уравнений. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 8 | 8 | Линейное преобразование и его связь с матрицей. Собственные числа, собственные векторы и нормы матрицы. Геометрический смысл вырожденного линейного преобразования. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 9 | 9 | Точность решения систем линейных уравнений , обусловленность матрицы. Число обусловленности. Оценка погрешности и нормы матрицы. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 10 | 10 | Классификация итерационных методов. Методы простой итерации и Гаусса - Зейделя. Ускоренный метод Гаусса - Зейделя. Методы спуска. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 11 | 11 | Неоднозначность решения одного нелинейного уравнения:, сходимость, критерии сходимости. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 12 | 12 | Графическая иллюстрация итерационного процесса | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 13 | 13 | Векторная запись систем нелинейных уравнений. Функция невязок (небалансов). Разложение вектора-функции в ряд Тейлора. Метод Ньютона для решения систем в форме баланса токов и мощностей | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 14 | 14 | Постановка оптимизационной задачи на примере транспортной. Общая задача линейного программирования. Стандартная задача линейного программирования: математическая запись задачи и алгоритм ее решения. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 15 | 15 | Симплекс-алгоритм решения стандартной задачи линейного программирования: начальное допустимое базисное решение, выражение зависимых переменных через независимые переменные, смена базиса. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 16 | 16 | Геометрическая интерпретация симплекс-алгоритма решения стандартной задачи линейного программирования. Постановка общей задачи линейного программирования, преобразование ограничений. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 17 | 17 | Поиск начального допустимого базисного решения. Вспомогательная задача линейного программирования, решение, анализ и использование результатов. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 18 | 18 | Линейные дифференциальные уравнения. Решение системы линейных дифференциальных уравнений. Понятие устойчивости. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 19 | 19 | Решение нелинейных дифференциальных уравнений. Численные методы. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Метод Адамса-Баффорта. | 5 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 20 | 20 | Обзор научно-технических проблем электроэнергетики, использующих изученные математические методы | 4,85 | ОПК-3.2, 3.5 | опрос |
|  |  | всего | 95,85 |  |  |

5.10.  Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Место дисциплины в учебном плане, структура курса. Особенности задач, решаемых при проектировании и эксплуатации электрических систем и станций, их классификация. Режимы электрических систем, особенности их расчета. | 3 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос |
| 2 | 2 | Виды матриц. Операции с матрицами и их свойства. Определитель квадратной матрицы и его свойства. | 6 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 3 | 3 | Обратная матрица. Алгоритм вычисления обратной матрицы через алгебраические дополнения. Запись систем линейных уравнений в матричной форме. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы. | 6 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 4 | 4 | Вывод системы уравнений узловых напряжений. Формы записи уравнений узловых напряжений, их классификация. | 6 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 5 | 5 | Прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений, метод Гаусса последовательного исключения переменных, его достоинства и недостатки для решения систем уравнений узловых напряжений. | 6 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 6 | 6 | Алгоритм получения треугольных сомножителей. Алгоритм решения систем линейных уравнений с использованием триангуляции. Вычисление определителя и обратной матрицы. | 6 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 7 | 7 | Особенности расчета установившихся режимов электрических систем. Решение линейных уравнений узловых напряжений оптимально-упорядоченным исключением узлов. Алгоритм решения систем линейных уравнений с выбором главного элемента по строке или (и) по столбцу. Решение прямоугольных систем линейных уравнений. | 6 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 8 | 8 | Линейное преобразование и его связь с матрицей. Собственные числа, собственные векторы и нормы матрицы. Геометрический смысл вырожденного линейного преобразования. | 6 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 9 | 9 | Точность решения систем линейных уравнений , обусловленность матрицы. Число обусловленности. Оценка погрешности и нормы матрицы. | 6 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 10 | 10 | Классификация итерационных методов. Методы простой итерации и Гаусса - Зейделя. Ускоренный метод Гаусса - Зейделя. Методы спуска. | 7 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 11 | 11 | Неоднозначность решения одного нелинейного уравнения:, сходимость, критерии сходимости. | 7 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 12 | 12 | Графическая иллюстрация итерационного процесса | 7 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 13 | 13 | Векторная запись систем нелинейных уравнений. Функция невязок (небалансов). Разложение вектора-функции в ряд Тейлора. Метод Ньютона для решения систем в форме баланса токов и мощностей | 7 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 14 | 14 | Постановка оптимизационной задачи на примере транспортной. Общая задача линейного программирования. Стандартная задача линейного программирования: математическая запись задачи и алгоритм ее решения. | 7 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 15 | 15 | Симплекс-алгоритм решения стандартной задачи линейного программирования: начальное допустимое базисное решение, выражение зависимых переменных через независимые переменные, смена базиса. | 7 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 16 | 16 | Геометрическая интерпретация симплекс-алгоритма решения стандартной задачи линейного программирования. Постановка общей задачи линейного программирования, преобразование ограничений. | 7 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 17 | 17 | Поиск начального допустимого базисного решения. Вспомогательная задача линейного программирования, решение, анализ и использование результатов. | 7 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 18 | 18 | Линейные дифференциальные уравнения. Решение системы линейных дифференциальных уравнений. Понятие устойчивости. | 7 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 19 | 19 | Решение нелинейных дифференциальных уравнений. Численные методы. Метод Эйлера. Метод Рунге-Кутта. Метод Адамса-Баффорта. | 7 | ОПК-3.2, 3.5 | Опрос, контр работа |
| 20 | 20 | Обзор научно-технических проблем электроэнергетики, использующих изученные математические методы | 7 | ОПК-3.2, 3.5 | опрос |
|  |  | всего | 128 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено.

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах – не предусмотрено

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к экзамену/зачету, а также к практическим/лабораторным занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебной дисциплины:

- рабочая программа,

- фонд оценочных средств,

- самостоятельная работа студентов,

- конспекты лекций.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

- ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

- 2 шестиядерных процессора Xeon;

- 32 Гб оперативной памяти;

- 1-2 Тб дискового пространства.

.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- работу с электронными учебными ресурсами;

- изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

- подготовку к зачету;

- индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 10 | 28 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 23 | 23 | 24 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 23 | 46 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1. Тематика контрольных работ

Примерные задачи для аудиторных контрольных работу

Контрольная работа №1

Операции с матрицами и их свойства. Вычисления определителей матриц.

Обращение матрицы по алгоритму алгебраических дополнений.

Контрольная работа №2

Применение обратной матрицы для решения линейной системы уравнений узловых напряжений.

Контрольная работа №3

Разложение матрицы на треугольные сомножители по алгоритму управляющих строк и управляющих столбцов.

Контрольная работа №4

Использование оптимальных схем исключения неизвестных при триангуляции матрицы методом электрических преобразований.

Контрольная работа №5

Решение систем нелинейных уравнений итерационными методами ( метод Ньютона и метод Зейделя).

Контрольная работа №6

Вычисления собственных чисел и собственных векторов матриц преобразования пространства.

Контрольная работа №7

Решение стандартной задачи линейного программирования аналитическим методом.

Контрольная работа №8

Нахождение базисных решений при рассмотрении прямоугольной матрицы коэффициентов.

12.2. Примерные  задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий

ЗАДАЧА 1. Вычислить элементы обратной матрицы с помощью разложения исходной матрицы А на треугольные сомножители. Найти определители обеих матриц. А1*=(1,1,1), А2*=(-1,0,0), А3*=(-1,-2,-1)

ЗАДАЧА 2. Найти базисные решения СЛАУ вида Ах=В,

если A1*=(1,2,2,6), A2*=(2,1,4,3), B1=3, B2=3, N=2, m=4.

ЗАДАЧА 3. Решить методом триангуляции с выбором главного элемента СЛУ вида Ах=В, если n=3, A1*=(5,2,2), A2*=(2, 0.8, 2.8),  A3*=(2, 3.8, 4.8), B трансп= (10, 10, 12).

ЗАДАЧА 4. Решить   графически СЗЛП:

f(Z)= 10 + Z1 + Z2 + Z3 + Z4 -> min,

при ограничениях:	  Z1 +  0Z2 -  2Z3 + Z4 = 10,

0Z1 +    Z2 +  4Z3 - Z4 = 20,

Zi >=0, i=1,4.

ЗАДАЧА 5. Решить ВЗЛП для следующей системы ограничений:

-Z1 - 10Z2 - 2Z3 - 13Z4 = -42,

2Z1 + 8Z2 +   Z3 + 14Z4 = 36,

Zi >=0, i=1,4.

ЗАДАЧА 6. Для заданной сети переменного тока составить УУН и выполнить две итерации их решения методом Z-матрицы (простой линеаризации). Число узлов 3,  базисный - 3-й, U3=240. Параметры узлов: P1=300, P2=150, Q1=100, Q2= - 50. Параметры ветвей Y12= Y13 =Y23 = 0.1-j1.0.

12.3. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий

Контрольная работа №1

Обращение матриц и вычисление их определителей ( по вариантам)

Uб=10

1

2

J=2

J=5

Y=1

Y=1

Y=2

Контрольная работа №2

Для заданной электрической схемы сети постоянного тока (с токовыми нагрузками) решить систему линейных уравнений узловых напряжений

Контрольная работа №3

Uб=10

1

2

J=2

J=3

Y=2

Y=1

Для заданной электрической схемы сети постоянного тока (с токовыми нагрузками) методом Гаусса с триангуляцией матрицы проводимости решить систему линейных уравнений узловых напряжений

Контрольная работа №4

Uб=10

1

2

J=2

J=3

Y=2

Y=2

Для заданной электрической схемы сети постоянного тока (с токовыми нагрузками) методом оптимального исключения Гаусса решить систему линейных уравнений узловых напряжений

Uб=10

1

2

J=2

J=5

Y=1

Y=1

Y=2

Контрольная работа №5

Для заданной электрической схемы сети постоянного тока составить уравнения узловых напряжений в форме баланса мощности. Выполнить две итерации по определению напряжений методом Зейделя или Ньютона

Контрольная работа №6

Вычисление собственных чисел и векторов матриц ( по вариантам)

Контрольная работа №7

Решить задачу линейного программирования

minF=10−2x3−x4x1+x4=1;x2+x3=1.

Контрольная работа №8

Определение базисных решений при рассмотрении прямоугольных матриц коэффициентов ( по вариантам)

12.4. Промежуточный контроль

Примерный перечень вопросов к зачету

- Основные  понятия  и  определения.   Электрическая  система. Установившийся  режим  (УР).  Параметры  УР.  Уравнения  установившегося режима (УУР) (понятие).

- Классификация УУР: по способу задания параметров и по  законам записи уравнений.

- Уравнения узловых напряжений (УУН) для произвольного  узла (вывод).

- УУН сети постоянного тока в форме баланса токов узлов.

- УУН сети постоянного тока в форме баланса мощностей  узлов.

- УУН сети переменного тока в форме баланса токов (комплексные и вещественные, линейные).

- Нелинейные УУН сети переменного тока в форме баланса  токов.

- Нелинейные алгебраические УУН сети переменного тока в форме баланса мощностей.

- Нелинейные тригонометрические УУН в форме баланса мощностей.

- Математическая модель сети, содержащей узлы с фиксированным модулем напряжения.

- Классификация методов решения СЛАУ.

- Метод обратной матрицы для решения СЛАУ.

- Простейший метод Гаусса для решения СЛАУ.

- Метод триангуляции: идея, макроалгоритм.

- Триангуляция матрицы проводимостей методом исключения узлов. Оптимальное   (упорядоченное) исключение узлов.

- Приложение метода  триангуляции: вычисление   обратной  матрицы и определителя.

- Решение  СЛУ со слабой главной диагональю  с выбором  главного элемента.

- Решение СЛУ с прямоугольной матрицей.

- Постановка   задачи   математического  программирования.

- Общая  задача  линейного  программирования на примере транспортной задачи энергетики.

- Постановка СЗЛП. Основные идеи ее решения.

- Геометрическая интерпретация симплекс - алгоритма.

- Симплекс-алгоритм решения СЗЛП.

- Вспомогательная задача

- Макроалгоритм решения ОЗЛП.

- Приведение ОЗЛП к стандартному виду: избавление  от функциональных  ограничений  неравенств  и   простых  ограничений неравенств.

- Собственные числа, векторы, нормы матрицы.

- Понятие итерационных методов и их классификация.

- Достоинства,  недостатки и проблемы итерационных методов.

- Решение СЛУ итерационными методами: общий подход.

- Методы простой итерации и Гаусса-Зейделя  для  решения  СЛУ.

- Ускорение сходимости методов простой итерации и Зейделя

- Решение одного нелинейного уравнения:  метод Ньютона (касательных).

- Решение систем нелинейных УУН: постановка   задачи и классификация методов.

- Метод Ньютона для решения системы нелинейных УУН.  Модифицированный метод.

- Методы спуска для решения систем нелинейных УУН.

- Методы спуска:  Определение оптимальной длины шага в  направлении вектора приращений.

- Методы спуска: покоординатный с оптимальным шагом.

- Методы спуска: градиентные с оптимальным шагом.

- Двойственная задача линейного программирования.

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841-2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Mathcad-справочник по высшей математике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.exponenta.ru/soft/mathcad/learn/ma/ma.asp.

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Общероссийский математический портал (информационная система) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.mathnet.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

16. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

- Демина, М. Ю. Электротехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех направлений подготовки бакалавриата и форм обучения : электронный аналог печатного издания / М. Ю. Демина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. агроинженерии, электро- и теплоэнергетики. – Сыктывкар : СЛИ, 2017. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001514.pdf.

- Математические задачи энергетики : учебное пособие / Г. Б. Белых, А. Н. Шеметов, Ю. Н. Кондрашова [и др.]. – Магнитогорск : МГТУ им. Г.И. Носова, 2019. – 176 с. – ISBN 978-5-9967-1666-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/162555. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

- Лысаков,  А.  А.    Электротехнология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки: 110302.65 – Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 110800 – Агроинженерия, 140400 – Электроэнергетика и электротехника, 140211 – Электроснабжение. / А. А. Лысаков ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. – 124 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277459.

- Любченко, В. Я. Применение математического моделирования в задачах электроэнергетики : учебное пособие : [16+] / В. Я. Любченко, С. В. Родыгина ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 72 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574837. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3627-1. – Текст : электронный.

- Шубович, А. А. Постановка и решение математических задач в области электроэнергетики : учебное пособие / А. А. Шубович, Ю. М. Перевозкина. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. – 124 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/139225. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Электротехнологии [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / сост.: М. Ю. Демина, А. А. Митюшев. – Сыктывкар : СЛИ, 2018. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001605.pdf.

Периодические издания

- Электричество / гл. ред. П. А. Бутырин. – Москва : Издательство МЭИ. –доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614622. – ISSN 2411-1333(Online). - 0013-5380(Print). – Текст : электронный.