МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

___________________ Л.А.Гурьева

«_____»_________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Общая энергетика»

Наименование ООП «Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): «Электроснабжение, электрооборудование и

электротехнологии»

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Курс (очная): 3

Курс (заочная): 4

Общая трудоемкость: в ЗЕТ - 3, в часах - 108

Форма контроля: контрольная работа, зачет

Сыктывкар 202__

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  № 144 от 28.02.2018,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «____»_________20__ г., протокол №___.

Разработчик _________________________________________________

Зав. выпускающей

кафедрой «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика»____________Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	             (подпись)	      (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой: д.т.н., профессор кафедры ________________________ Ю. Я. Чукреев

Декан   факультета лесного и сельского хозяйства   ________________Т. В. Попова

(название факультета)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Общая энергетика» является формирование знаний о видах природных источников энергии и способах преобразования их в электрическую и тепловую энергию.

Задачами дисциплины являются освоение обучающимися энергетических установок и способов получения тепловой и электрической энергии на базе возобновляемых и невозобновляемых источников энергии.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Общая энергетика» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Введение в профессиональную деятельность».

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: «Организация и управление производством», «Релейная защита и автоматика», «Надежность систем электроснабжения».

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать основные виды энергоресурсов, способы преобразования их в электрическую и тепловую энергию, основные типы энергетических установок;

уметь использовать методы оценки основных видов энергоресурсов и преобразования их в электрическую и тепловую энергию;

владеть навыками анализа технологических схем производства электрической и тепловой энергии.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Участие в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам. | Электрические сети и системы, Системы электроснабжения. Электрооборудование и электротехнологии. | ПК-2. Способен участвовать в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации систем электроснабжения по стандартным методикам. | ПК-2.3. Выполняет работы в области научно-технической деятельности по информационному обеспечению производственных процессов и техническому контролю средств автоматизации электрических сетей и средств коммутации. |
| Эксплуатация и монтаж энергетического и электротехнического оборудования и установок при передаче электрической энергии, в том числе в системах электроснабжения. Контроль параметров технологических процессов в электрических сетях и системах электроснабжения. | Электрические сети и системы, Системы электроснабжения. Электрооборудование и электротехнологии. | ПК-4. Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при наладке и эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования и установок в системах электроснабжения объектов экономики. | ПК-4.3. Осуществляет выбор материалов с учетом условий работы механизмов, приборов, изделий, используя ГОСТы, ТУ, а также специальную техническую литературу и документацию. |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

| Вид учебной работы | Всего часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | очная форма | заочная форма |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 32,15 | 12,15 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 16 | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 8 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 | 0,15 |
| Консультирование перед экзаменом |  |  |
| Прием зачета | 0,15 | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 75,85 | 92 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет) |  | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 108 | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1 Темы (разделы) дисциплин и виды занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергоресурсы и их использование. Невозобновляемые и возобновляемые источники энергии | 2 |  | 2 | 12 |  |  | 16 | ПК-2.3, 4.3 |
| 2 | Основные положения технической термодинамики. Рабочее тело, параметры. I и II законы термодинамики | 2 |  | 2 | 12 |  |  | 16 | ПК-2.3, 4.3 |
| 3. | Основы теории теплообмена. Теплопроводность, конвективный и лучистый теплообмен. Теплопередача | 3 |  | 3 | 13 |  |  | 19 | ПК-2.3, 4.3 |
| 4. | Циклы основных тепловых электрических станций. ТЭС, АЭС, ГЭС. Ветровая и солнечная энергетика | 3 |  | 3 | 13 |  |  | 19 | ПК-2.3, 4.3 |
| 5. | Основное оборудование тепловых электрических станций. Котлоагрегаты и паровые турбины | 3 |  | 3 | 13 |  |  | 19 | ПК-2.3, 4.3 |
| 6. | Системы теплоснабжения. Основное теплофикационное оборудование | 3 |  | 3 | 12,85 |  |  | 18,85 | ПК-2.3, 4.3 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  | ПК-2.3, 4.3 |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 | ПК-2.3, 4.3 |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 16 | 75,85 | 0,15 |  | 108 |  |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергоресурсы и их использование. Невозобновляемые и возобновляемые источники энергии | 0,5 |  | 1 | 15 |  |  | 16,5 | ПК-2.3, 4.3 |
| 2 | Основные положения технической термодинамики. Рабочее тело, параметры. I и II законы термодинамики | 0,5 |  | 1 | 15 |  |  | 16,5 | ПК-2.3, 4.3 |
| 3. | Основы теории теплообмена. Теплопроводность, конвективный и лучистый теплообмен. Теплопередача | 0,5 |  | 1,5 | 15 |  |  | 17 | ПК-2.3, 4.3 |
| 4. | Циклы основных тепловых электрических станций. ТЭС, АЭС, ГЭС. Ветровая и солнечная энергетика | 0,5 |  | 1,5 | 15 |  |  | 17 | ПК-2.3, 4.3 |
| 5. | Основное оборудование тепловых электрических станций. Котлоагрегаты и паровые турбины | 1 |  | 1,5 | 16 |  |  | 18,5 | ПК-2.3, 4.3 |
| 6. | Системы теплоснабжения. Основное теплофикационное оборудование | 1 |  | 1,5 | 16 |  |  | 18,5 | ПК-2.3, 4.3 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  | 3,85 | 3,85 |  |
|  |  | 4 |  | 8 | 92 | 0,15 | 3,85 | 108 |  |

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) очная форма

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергоресурсы и их использование. Невозобновляемые и возобновляемые источники энергии | Общие сведения. Органическое топливо: состав и характери-. стики. Неорганические топли- ва. Ядерное топливо. Возоб- новляемые источники энергии: тепло недр Земли и таяние вод Морей, солнечная энергия, энергия движения воздуха, гид- роэнергетические ресурсы. | 2 | ПК-2.3, 4.3 |
| 2. | Основные положения технической термодинамики. Рабочее тело, параметры. I и II законы термодинамики | Внутренняя энергия, I и II законы термодинамики. Энбольния и энтропия. Основные термодинамические процессы; реальные газы, вода и водяной пар. Круговые процессы, цикл Карно. | 2 | ПК-2.3, 4.3 |
| 3. | Основы теории теплообмена. Теплопроводность, конвективный и лучистый теплообмен. Теплопередача | Теплопроводность: закон Фурье, уравнение теплопроводности, методы решения задач нестационарной теплопроводности. Конвективный теп- лообмен: закон Ньютона-Рихмана, критериальные уравнения теплоотдачи. Лучистый теплообмен: законы излучения, особенности лучистого теплообмена в газах. Теплопередача, уравнение теплопередачи. Классификация теплообменных аппаратов и их конструкция. Методы теплового расчета теплообменных аппаратов. Тепловой и материальный балансы теплообменников. | 3 | ПК-2.3, 4.3 |
| 4. | Циклы основных тепловых электрических станций. ТЭС, АЭС, ГЭС. Ветровая и солнечная энергетика | Общие сведения и типы электростанций. Паротурбинные электрические станции (КЭС и ТЭЦ). Способы повышения КПД паротурбинных станций. Цикл газотурбинной установки; схема парогазовой установки. Атомные электрические стан- ции (АЭС), общие положения, циклы АЭС и их эффектив- ность; трехконтурные паротур- бинные АЭС. Гидроэлектрические станции: общие положения, типы ГЭС (русловые, деривационные, гидроаккумулирующие, ливные, малые ГЭС). Энергия речного водотока и участка, уравнения Бернулли, мощность участка. Теоретические, техни- ческие и экономические гидро- энергетические ресурсы. Напо- ры гидроэнергетических стан- ций. Гидротурбины ГЭС; энер- гия и мощность ГЭС. Ветроэнергетика и солнечная энергетика. Общие сведения о ветроэнергетических ках. Перспективы развития вет- роэнергетики в мире и России. Энергия воздушного потока и мощность ВЭУ. Иншорные и офшорные ветропарки; ветро- энергетика в системах электро- снабжения. Солнечная энерге- тика, общие положения. Преоб- разование солнечной энергии в другие виды энергии – теплоту и электричество. Солнечные коллекторы и солнечные фотоэлектрические Установки (СФЭУ). КПД солнечных установок. | 3 | ПК-2.3, 4.3 |
| 5. | Основное оборудование тепловых электрических станций. Котлоагрегаты и паровые турбины | Котельные установки ТЭС, об- щие положения, основные виды котельных агрегатов: энергети- ческие котельные агрегаты, котлы производственных котельных, водогрейные отопительные котельные. Ос- новные элементы котельного агрегата: испарительные поверхности, пароперегреватели, водяные экономайзеры, возду- хоподогреватели и тягодутье- вые устройства. Тепловой ба- ланс котла и КПД, расход топ- лива. Паровые турбины ТЭС, общие сведения, преобразова- ние энергии в соплах и на рабо- чих лопатках. Внутренние и внешние потери в КПД. Конденсационные установки паровых турбин. | 3 | ПК-2.3, 4.3 |
| 6. | Системы теплоснабжения. Основное теплофикационное оборудование | Классификация систем тепло- снабжения. Системы источни- ковтеплоты,энергетическая эффективностьтеплофикации. Районныеипромышленные отопительные котельные. Схе- мы теплоснабжения от водо- грейной и паровой котельной. Основное оборудование паро- вых и водогрейных котельных, центральные тепловые пункты (ЦТП). | 3 | ПК-2.3, 4.3 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Энергоресурсы и их использование. Невозобновляемые и возобновляемые источники энергии | Общие сведения. Органическое топливо: состав и характери-. стики. Неорганические топли- ва. Ядерное топливо. Возоб- новляемые источники энергии: тепло недр Земли и таяние вод Морей, солнечная энергия, энергия движения воздуха, гид- роэнергетические ресурсы. | 0,5 | ПК-2.3, 4.3 |
| 2. | Основные положения технической термодинамики. Рабочее тело, параметры. I и II законы термодинамики | Внутренняя энергия, I и II законы термодинамики. Энбольния и энтропия. Основные термодинамические процессы; реальные газы, вода и водяной пар. Круговые процессы, цикл Карно. | 0,5 | ПК-2.3, 4.3 |
| 3. | Основы теории теплообмена. Теплопроводность, конвективный и лучистый теплообмен. Теплопередача | Теплопроводность: закон Фурье, уравнение теплопроводности, методы решения задач нестационарной теплопроводности. Конвективный теп- лообмен: закон Ньютона-Рихмана, критериальные уравнения теплоотдачи. Лучистый теплообмен: законы излучения, особенности лучистого теплообмена в газах. Теплопередача, уравнение теплопередачи. Классификация теплообменных аппаратов и их конструкция. Методы теплового расчета теплообменных аппаратов. Тепловой и материальный балансы теплообменников. | 0,5 | ПК-2.3, 4.3 |
| 4. | Циклы основных тепловых электрических станций. ТЭС, АЭС, ГЭС. Ветровая и солнечная энергетика | Общие сведения и типы электростанций. Паротурбинные электрические станции (КЭС и ТЭЦ). Способы повышения КПД паротурбинных станций. Цикл газотурбинной установки; схема парогазовой установки. Атомные электрические стан- ции (АЭС), общие положения, циклы АЭС и их эффектив- ность; трехконтурные паротур- бинные АЭС. Гидроэлектрические станции: общие положения, типы ГЭС (русловые, деривационные, гидроаккумулирующие, ливные, малые ГЭС). Энергия речного водотока и участка, уравнения Бернулли, мощность участка. Теоретические, техни- ческие и экономические гидро- энергетические ресурсы. Напо- ры гидроэнергетических стан- ций. Гидротурбины ГЭС; энер- гия и мощность ГЭС. Ветроэнергетика и солнечная энергетика. Общие сведения о ветроэнергетических ках. Перспективы развития вет- роэнергетики в мире и России. Энергия воздушного потока и мощность ВЭУ. Иншорные и офшорные ветропарки; ветро- энергетика в системах электро- снабжения. Солнечная энерге- тика, общие положения. Преоб- разование солнечной энергии в другие виды энергии – теплоту и электричество. Солнечные коллекторы и солнечные фотоэлектрические Установки (СФЭУ). КПД солнечных установок. | 0,5 | ПК-2.3, 4.3 |
| 5. | Основное оборудование тепловых электрических станций. Котлоагрегаты и паровые турбины | Котельные установки ТЭС, об- щие положения, основные виды котельных агрегатов: энергети- ческие котельные агрегаты, котлы производственных котельных, водогрейные отопительные котельные. Ос- новные элементы котельного агрегата: испарительные поверхности, пароперегреватели, водяные экономайзеры, возду- хоподогреватели и тягодутье- вые устройства. Тепловой ба- ланс котла и КПД, расход топ- лива. Паровые турбины ТЭС, общие сведения, преобразова- ние энергии в соплах и на рабо- чих лопатках. Внутренние и внешние потери в КПД. Конденсационные установки паровых турбин. | 1 | ПК-2.3, 4.3 |
| 6. | Системы теплоснабжения. Основное теплофикационное оборудование | Классификация систем тепло- снабжения. Системы источни- ковтеплоты,энергетическая эффективностьтеплофикации. Районныеипромышленные отопительные котельные. Схе- мы теплоснабжения от водо- грейной и паровой котельной. Основное оборудование паро- вых и водогрейных котельных, центральные тепловые пункты (ЦТП). | 1 | ПК-2.3, 4.3 |
| Всего |  |  | 4 |  |

5.5-5.6.  Лабораторный практикум –не предусмотрен

5.7 Практические занятия очная форма

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | Расчёт теоретического объёмавоздуха для полного сгорания топлива. Расчет объёма и энтальпии дымовых газов. | 2 | ПК-2.3, 4.3 |
| 2. | 2. | Основные термодинамическиепроцессы | 2 | ПК-2.3, 4.3 |
| 3. | 3. | Уравнениетеплопередачи. Тепловой расчет теплообменных аппаратов. Тепловой и материальный балансы теплообменников. | 3 | ПК-2.3, 4.3 |
| 4. | 4. | Энергетические балансы ТЭС и АЭС.Ветровая экономическиепоказатели эффективности работы электростанции. | 3 | ПК-2.3, 4.3 |
| 5. | 5. | Тепловой баланс котла и КПД,расход топлива.Котлоагрегаты и внешние потери в турбине,КПД. | 3 | ПК-2.3, 4.3 |
| 6. | 6. | Схемы теплоснабжения от водогрейной и паровой котельной. | 3 | ПК-2.3, 4.3 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.8 Практические занятия заочная форма

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | Расчёт теоретического объёмавоздуха для полного сгорания топлива. Расчет объёма и энтальпии дымовых газов. | 1 | ПК-2.3, 4.3 |
| 2. | 2. | Основные термодинамическиепроцессы | 1 | ПК-2.3, 4.3 |
| 3. | 3. | Уравнениетеплопередачи. Тепловой расчет теплообменных аппаратов. Тепловой и материальный балансы теплообменников. | 1,5 | ПК-2.3, 4.3 |
| 4. | 4. | Энергетические балансы ТЭС и АЭС.Ветровая экономическиепоказатели эффективности работы электростанции. | 1,5 | ПК-2.3, 4.3 |
| 5. | 5. | Тепловой баланс котла и КПД,расход топлива.Котлоагрегаты и внешние потери в турбине,КПД. | 1,5 | ПК-2.3, 4.3 |
| 6. | 6. | Схемы теплоснабжения от водогрейной и паровой котельной. | 1,5 | ПК-2.3, 4.3 |
| Всего |  |  | 8 |  |

5.9 Самостоятельная работа очная форма

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выпол-я работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Неорганическиетоплива.Ядерноетопливо. Возобновляемые источникиэнергии: тепло недр Земли и таяниевод Морей, солнечная энергия, энергия движения воздуха, гидроэнерге- тические ресурсы. | 12 | ПК-2.3, 4.3 | Опрос, тест, составлениеплана- конспекта. Реферат |
| 2 | 2 | Внутренняя энергия, I и II законытермодинамики. Энбольния и энтропия.Основныетермодинамическиепроцессы; реальные газы, вода и водяной пар. Круговые процессы, циклКарно. | 12 | ПК-2.3, 4.3 | Опрос, тест, составлениеплана- конспекта. Реферат |
| 3 | 3 | Лучистый теплообмен: законы излучения, особенности лучистого теплообмена в газах. | 13 | ПК-2.3, 4.3 | Опрос, тест, составлениеплана- конспекта. Реферат |
| 4 | 4 | Ветроэнергетика и солнечная энерге- тика. Общие сведения о ветроэнерге- тическихустановках. Перспективыразвития ветроэнергетики в мире и России. Энергия воздушного потока и мощность ВЭУ. Иншорные и офшор- ныеветропарки; ветроэнергетика в системах электроснабжения. Солнеч- ная энергетика, общие положения. Преобразование солнечной энергии в другие виды энергии – теплоту иэлектричество. | 13 | ПК-2.3, 4.3 | Опрос, тест, составлениеплана- конспекта. Реферат |
| 5 | 5 | Паровые турбины ТЭС, общие сведения, преобразование энергии в соплахи на рабочих лопатках. Внутренние ивнешние потери в турбине, КПД.Конденсационные установки паровых турбин. | 13 | ПК-2.3, 4.3 | Опрос, тест, составлениеплана- конспекта. Реферат |
| 6 | 6 | Основное оборудование паровых иводогрейных котельных, центральныетепловые пункты (ЦТП). | 12,85 | ПК-2.3, 4.3 | Опрос, тест, составлениеплана- конспекта. Реферат |
| Всего часов |  |  | 75,85 |  |  |

5.10 Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика самостоятельной работы | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выпол-я работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Неорганическиетоплива.Ядерноетопливо. Возобновляемые источникиэнергии: тепло недр Земли и таяниевод Морей, солнечная энергия, энергия движения воздуха, гидроэнерге- тические ресурсы. | 15 | ПК-2.3, 4.3 | Опрос, тест, составлениеплана- конспекта. Реферат |
| 2 | 2 | Внутренняя энергия, I и II законытермодинамики. Энбольния и энтропия.Основныетермодинамическиепроцессы; реальные газы, вода и водяной пар. Круговые процессы, циклКарно. | 15 | ПК-2.3, 4.3 | Опрос, тест, составлениеплана- конспекта. Реферат |
| 3 | 3 | Лучистый теплообмен: законы излучения, особенности лучистого теплообмена в газах. | 15 | ПК-2.3, 4.3 | Опрос, тест, составлениеплана- конспекта. Реферат |
| 4 | 4 | Ветроэнергетика и солнечная энерге- тика. Общие сведения о ветроэнерге- тическихустановках. Перспективыразвития ветроэнергетики в мире и России. Энергия воздушного потока и мощность ВЭУ. Иншорные и офшор- ныеветропарки; ветроэнергетика в системах электроснабжения. Солнеч- ная энергетика, общие положения. Преобразование солнечной энергии в другие виды энергии – теплоту иэлектричество. | 15 | ПК-2.3, 4.3 | Опрос, тест, составлениеплана- конспекта. Реферат |
| 5 | 5 | Паровые турбины ТЭС, общие сведения, преобразование энергии в соплахи на рабочих лопатках. Внутренние ивнешние потери в турбине, КПД.Конденсационные установки паровых турбин. | 16 | ПК-2.3, 4.3 | Опрос, тест, составлениеплана- конспекта. Реферат |
| 6 | 6 | Основное оборудование паровых иводогрейных котельных, центральныетепловые пункты (ЦТП). | 16 | ПК-2.3, 4.3 | Опрос, тест, составлениеплана- конспекта. Реферат |
| Всего часов |  |  | 92 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

для очной формы обучения

| Формы Методы | Лекции(час) | Лабораторные работы (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IT – методы: - презентации |  | - | 2 | 2 |
| решение ситуационных задач | - | - |  |  |
| исследовательский метод | - |  | - | - |
| тестирование |  |  |  |  |
| работа в группе (паре) |  |  | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий |  |  | 4 | 4 |

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

для заочной формы обучения

| Формы Методы | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- |
| IT – методы: - презентации | 2 | 2 |
| решение ситуационных задач |  |  |
| тестирование |  |  |
| Итого интерактивных занятий | 2 | 2 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

8.1 Самостоятельное изучение теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических/лабораторных занятиях.

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Включают проработку и анализ теоретического материала к практическим занятиям, самостоятельное решение расчетных задач и выполнение упражнений.

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

8.3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента.

8.4 Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов включает в себя:

- рабочую программу учебной дисциплины с перечнем основной и дополнительной литературы;

- методические указания по работе с учебной литературой;

- методические указания по выполнению самостоятельных домашних заданий;

- учебно-методические материалы (тесты, контрольные вопросы и задачи);

- групповые и индивидуальные консультации.

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечно-информационное обслуживание студентов включает в себя:

- электронный каталог библиотеки СЛИ;

#### -электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн»;

#### - электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Издательство «Лань».

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 10 | 28 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 23 | 23 | 24 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 23 | 46 | 70 | 100 |

Таблица 10.2– Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных, практических занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде защиты реферата, тестирования, ответов на вопросы по пройденному материалу.

Вопросы текущего контроля знаний по разделам рабочей программы дисциплины

1 Какие условия необходимо соблюдать, чтобы термодинамический процесс был обрати-

мым? Что является причиной необратимости реальных термодинамических процессов?

2 Почему внутреннюю энергию, энтальпию и энтропию рабочего тела называют парамет-

рами или функциями состояния, а теплоту и работу функциями процесса?

3 В чем сущность 1-го закона термодинамики? Напишите уравнение первого закона тер-

модинамики, объясните входящие в него величины.

4 В чем сущность второго закона термодинамики?

5 Приведите основные формулировки второго закона термодинамики и дайте его анали-

тическое выражение для обратимых и необратимых процессов. Покажите, что цикл Карно

является наивыгоднейшим в заданном интервале температуры.

6 Покажите, что изохорный, изотермический и адиабатные процессы являются частными

случаями политропного процесса.

7 Пользуясь уравнениями первого закона термодинамики для потока и для закрытой си-

стемы, покажите за счет чего совершаются все виды работы рабочего тела в потоке.

8 Для чего применяется сопло Лаваля? Изобразите схематически это сопло.

Как меняются давление и скорость газа вдоль сопла?

9 Изобразите тепловой процесс в сопле Лаваля в h,S-диаграмме. Приведите уравнение для

определения теоретической и действительной скоростей истечения.

10 Почему в сходящемся канале нельзя достичь скорости большей, чем местная скорость

звука?

11 Что называется абсолютной и относительной влажностью воздуха? Какую температу-

ру называют температурой точки росы? Что такое влагосодержание воздуха и как оно

определяется?

12 В чем состоит различие между процессами испарения и кипения?

13 Какой пар называется перегретым и что такое степень перегрева?

14 Какой пар называется влажным насыщенным и что такое степень сухости?

15 Чем характерна критическая точка? Какие значения параметров водяного пара в кри-

тической точке?

16 Изобразите в координатах p,v и T,S процесс парообразования для водяного пара и объ-

ясните характерные области, линии и точки, нанесенные на них.

17 Какие величины связывает между собой уравнение Клапейрона-Клаузиуса?

18 Чем характерна тройная точка? Каковы значения ее параметров?

19 Какой пар называется сухим насыщенным? Изобразите на диаграммах p-v, T-S и h-S

обратимый адиабатный процесс расширения перегретого пара до состояния сухого насы-

щенного пара. Дайте необходимые пояснения.

20 Изобразите на диаграммах p-v, T-S и h-S изобарный процесс превращения влажного

насыщенного водяного пара до состояния перегретого пара. Дайте необходимые поясне-

ния.

21 Как изменяется теплота парообразования с увеличением давления? Как посчитать теп-

лоту парообразования?

22 Изобразите теоретическую индикаторную диаграмму поршневого компрессора для

случая изотермического и адиабатного сжатия. Покажите на ней площади, которыми

изображаются работы наполнения, сжатия и выталкивания. Для чего применяется охла-

ждение компрессора?

Темы рефератов

- Топливно-энергетический баланс России.

- Виды и состав органического топлива.

- Ядерное топливо.

- Гидроресурсы.

- Способы сжигания минерального топлива. Теплота сгорания.

- Перспективы развития ветроэнергетики в мире и России.

- Тепловые и атомные электрические станции.

- Турбомашины.

- Паровые котлы и атомные реакторы.

- Основные элементы парогенераторов и их назначение.

- Многоступенчатые турбины.

- Гидроэлектрические установки.

- Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.

- Экологические проблемы гидроэнергетики.

Примерный вариант теста

Вопрос (задание) № 1 Какое количество теплоты выделяется при сгорании одной тонны

условного топлива?

Варианты ответов: 1) 31,6 ГДж; 2) 29,3 ГДж; 3) 26,8 ГДж; 4) 23,4 ГДж.

Вопрос (задание) № 2 Какое количество теплоты выделяется при сгорании одной тонны

условного топлива? Выразите это значение в мегаватт-часах.

Варианты ответов: 1) 12,57 МВтч; 2) 7,14 МВтч; 3) 8,14 МВтч; 4) 9,81 МВтч.

Вопрос (задание) № 3 Назовите максимально допустимое значение напряжѐнностиэлек-

трического поля промышленной частоты, в котором может находиться человек условно

без последствий для своего здоровья.

Варианты ответов: 1) 2 кВ/м; 2) 20 кВ/м; 3) 12 кВ/м; 4) 5 кВ/м.

Вопрос (задание) № 4 Назовите значение напряжѐнности электрического поля промыш-

ленной частоты, при достижении которого даже кратковременное пребывание человека в

нѐм вызывает заметные функциональные расстройства организма.

Варианты ответов: 1) 2 кВ/м; 2) 20 кВ/м; 3) 12 кВ/м; 4) 5 кВ/м.

Вопрос (задание) № 5 Что называют энергетическими ресурсами?

Варианты ответов: 1) материальные объекты, в которых содержится энергия; 2) матери-

альные объекты, в которых содержится энергия, пригодная для совершения механической

работы; 3) материальные объекты, в которых содержится энергия, пригодная для практи-

ческого использования человеком; 4) материальные объекты, в которых содержится энер-

гия, пригодная для производства электроэнергии.

Вопрос (задание) № 6 Что называют возобновляемыми энергоресурсами?

Варианты ответов: 1) энергоресурсы, непрерывно восстанавливающиеся природой; 2)

энергоресурсы, восстанавливающиеся природой в данном геологическом периоде; 3)

энергоресурсы, ранее накопленные в природе, но в новых геологических условиях прак-

тически не образующиеся; 4) энергоресурсы, не восстанавливающиеся природой в данном

историческом периоде.

Вопрос (задание) № 7 Что называют энергетическим производством?

Варианты ответов: 1) преобразование первичной энергии во вторичную, имеющую более

удобную для распределения и потребления в данных условиях форму; 2) получение энер-

гии необходимого вида и снабжение ей потребителей; 3) передача и распределение энер-

гии; 4) получение и концентрация энергетических ресурсов и их передача к установкам,

преобразующим энергию.

Вопрос (задание) № 8 Что называют энергоѐмкостью носителя энергии? Варианты отве-

тов: 1) количество энергии, приходящейся на единицу объѐма физического тела; 2) коли-

чество энергии, приходящейся на единицу площади поверхности физического тела; 3) ко-

личество энергии, приходящейся на единицу массы физического тела; 4) количество энер-

гии, приходящейся на единицу изменения температуры физического тела.

Вопрос (задание) № 9 Что называют гидроэнергией?

Варианты ответов: 1) потенциальную энергию гравитационного взаимодействия воды с

землѐй; 2) кинетическую энергию потока воды; 3) суммарную энергию гравитационного

взаимодействия воды с землѐй и кинетическую энергию потока воды; 4) суммарную внут-

реннюю энергию воды.

Вопрос (задание) № 10 Что называют атомной (ядерной) энергией?

Варианты ответов: 1) внутренняя энергия, содержащаяся в ядрах тяжѐлых химических

элементов; 2) внутренняя энергия, содержащаяся в тяжѐлых химических элементах; 3)

энергия ядер тяжелых химических элементов, которая освобождается при их делении; 4)

энергия ядерного синтеза.

Вопрос (задание) № 11 Укажите, как математически выражается первое начало термоди-

намики, если принять следующие обозначения: U – изменение (приращение) внутренней

энергии термодинамического агента после получения от внешнего источника количества

теплоты Q и совершения им механической работы A.

Вариантыответов: 1) Δ - U = Q A ; 2)  U Q A ; 3)  U A Q ; 4)  U Q A.

Вопрос (задание) № 12 Смысл второго начала термодинамики заключается в том, что …

Варианты ответов: 1) невозможно создать тепловой двигатель, который мог бы совершать

работу, не получая теплоты; 2) равновесная термодинамическая система не может совер-

шать работу за счѐт внутренней энергии; 3) подводимая к термодинамическому агенту

теплота идѐт на увеличение его внутренней энергии и на совершение механической рабо-

ты; 4) если система не совершает работу, то еѐ энергия изменяется только за счет подве-

дения или отвода теплоты.

Вопрос (задание) № 13 Что называют энтальпией термодинамического агента?

Варианты ответов: 1) его внутреннюю (тепловую) энергию; 2) сумму внутренней энергии

и произведения давления на объѐм; 3) разность внутренней энергии и произведения дав-

ления на объѐм; 4) функцию состояния термодинамической системы, дифференциал кото-

рой равен дифференциалу давления, умноженному на объѐм.

Вопрос (задание) № 14 Энтальпия термодинамического агента измеряется в тех же еди-

ницах, что и …

Варианты ответов: 1) энергия; 2) теплоѐмкость; 3) давление; 4) температура.

Вопрос (задание) № 15 Что называют энтропией термодинамического агента?

Варианты ответов: 1) функцию состояния термодинамической системы, дифференциал

которой при элементарном равновесном процессе равен отношению дифференциала под-

ведѐнной теплоты к температуре системы; 2) функцию состояния термодинамической си-

стемы, дифференциал которой при элементарном равновесном процессе равен дифферен-

циалу давления, умноженному на объѐм; 3) функцию состояния термодинамического

агента, дифференциал которой при элементарном равновесном процессе равен отноше-

нию дифференциала давления к объѐму; 4) функцию состояния термодинамического аген-

та, дифференциал которой при элементарном равновесном процессе равен дифференциалу

подведѐнной теплоты, умноженному на температуру.

12.2 Промежуточный контроль

Перечень тем для подготовки к зачету

- Органическое топливо: состав и характеристики.

- Неорганические топлива.

- Ядерное топливо.

- Возобновляемые источники энергии: тепло недр Земли и таяние вод Морей, солнечная

энергия, энергия движения воздуха, гидроэнергетические ресурсы.

- Внутренняя энергия, I и II законы термодинамики.

- Энбольния и энтропия.

- Основные термодинамические процессы; реальные газы, вода и водяной пар.

- Круговые процессы, цикл Карно.

- Теплопроводность: закон Фурье, уравнение теплопроводности, методы решения задачнестационарной теплопроводности.

- Конвективный теплообмен: закон Ньютона-Рихмана, критериальные уравнения

- теплоотдачи.

- Лучистый теплообмен: законы излучения, особенности лучистого теплообмена в

- газах.

- Теплопередача, уравнение теплопередачи.

- Классификация теплообменных аппаратов и их конструкция.

- Методы теплового расчета теплообменных аппаратов.

- Тепловой и материальный балансы теплообменников.

- Общие сведения и типы электростанций.

- Паротурбинные электрические станции (КЭС и ТЭЦ).

- Способы повышения КПД паротурбинных станций.

- Цикл газотурбинной установки; схема парогазовой установки.

- Атомные электрические станции (АЭС), общие положения, циклы АЭС и их эф-

фективность; трехконтурные паротурбинные АЭС.

- Гидроэлектрические станции: общие положения, типы ГЭС (русловые, дериваци-

онные, гидроаккумулирующие, приливные, малые ГЭС).

- Энергия речного водотока и участка, уравнения Бернулли, мощность участка.

- Теоретические, технические и экономические гидроэнергетические ресурсы.

- Напоры гидроэнергетических станций.

- Гидротурбины ГЭС; энергия и мощность ГЭС.

- Ветроэнергетика и солнечная энергетика. Общие сведения о ветроэнергетических

установках.

- Перспективы развития ветроэнергетики в мире и России.

- Энергия воздушного потока и мощность ВЭУ.

- Иншорные и офшорные ветропарки; ветроэнергетика в системах электроснабже-

ния.

- Солнечная энергетика, общие положения.

- Преобразование солнечной энергии в другие виды энергии – теплоту и электриче-

ство.

- Солнечные коллекторы и солнечные фотоэлектрические установки (СФЭУ). КПД

солнечных установок.

- Котельные установки ТЭС, общие положения, основные виды котельных агрега-

тов: энергетические котельные агрегаты, котлы производственных котельных, водо-

грейные котлы отопительных котельных.

- Основные элементы котельного агрегата: испарительные поверхности, паропере-

греватели, водяные экономайзеры, воздухоподогреватели и тягодутьевые устройства.

- Тепловой баланс котла и КПД, расход топлива.

- Паровые турбины ТЭС, общие сведения, преобразование энергии в соплах и на ра-

бочих лопатках. Внутренние и внешние потери в турбине, КПД.

- Конденсационные установки паровых турбин.

- Классификация систем теплоснабжения.

- Системы источников теплоты, энергетическая эффективность теплофикации.

- Районные и промышленные отопительные котельные.

- Схемы теплоснабжения от водогрейной и паровой котельной.

- Основное оборудование паровых и водогрейных котельных, центральные тепловые

пункты (ЦТП).

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNULGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер MozillaFirefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisualDesktopAccess (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данныхMySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер MozillaFirefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNUGPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редакторGimp | Лицензия GNULGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор № ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор № ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор № Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор № ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор № ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор № Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор № ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор № Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор № ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор № Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор № ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор № ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор № ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 Договор № ФЭПО-2018/1/0105 от 01.03.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.03.2018 по 31.07.2018 Договор № ФЭПО-2018/2/0099 от 01.10.2018 с ООО "НИИ МКО" на период с 01.10.2018 по 28.02.2019 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/1/023 от 03.03.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.03.2021 по 31.07.2021 Лицензионный договор № ФЭПО-2021/2/049 от 12.10.2021 с ООО "НИИ МКО" на период с 12.10.2021 по 28.02.2022 Лицензионный договор № ФЭПО-2022/1/060 от 22.03.2022 с ООО "НИИ МКО" на период с 22.03.2022 по 31.07.2022 |

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и информационно-справочных систем (ИИС), ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Перечень современных профессиональных баз данных

и информационно-справочных систем

| № | Наименование | Ссылка на источник | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Издательство “Директ-Медиа”», cop. 2001-2022. – on-line | https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 62-03/2022 от 01.04.2022, срок действия: 25.04.2022–24.04.2023 |
| 2 | ЛАНЬ [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : ООО «Издательство “Лань”», cop. 2011-2022. – on-line | https://e.lanbook.com/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 03/02 и 04/02 от 07.02.2022, срок действия: 14.02.2022–13.02.2023 |
| 3 | eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://www.elibrary.ru/, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 4 | eLIBRARY.RU (Архив журналов РАН) [Электронный ресурс] : [сайт] / Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Научная электронная библиотека», cop. 2000-2022. – on-line | https://elibrary.ru/titlerefgroup.asp?titlerefgroupid=3, доступ свободный Необходима индивидуальная регистрация в локальной сети вуза | Соглашение № 2093 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 5 | Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : ООО «ПОЛПРЕД Справочники», cop. 1997-2022. – on-line | https://polpred.com/, доступ свободный | Соглашение № 32 от 29.09.2022, срок действия: бессрочно |
| 6 | Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : [сайт] / Электронная библиотечная система. – Электрон. дан. – Москва : Национальный электронно-информационный консорциум (НП НЭИКОН), cop. 2013-2022. – on-line Архивы зарубежных издательств: - Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group - Oxford Journals Digital Archive издательства Oxford University Press с 1849 по 1995 г.г. - Cambйdge Journals Digital Archive издательства Cambridge University Press с 1827 по 2011 г.г. - Annual Reviews. Electronic Back Volume Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews - Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics (IOP) с 1874 по 2011 г.г. - Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society of Chemistry) 1841-2007 | https://arch.neicon.ru/xmlui/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Соглашение № ДС-208-2019 от 31.03.2013, срок действия: бессрочно |
| 7 | НЭБ [Электронный ресурс] : [сайт] / Национальная электронная библиотека. – Электрон. дан. – Москва : ООО «Российская государственная библиотека», cop. 2008-2022. – on-line | https://rusneb.ru/, доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки Возможна индивидуальная регистрация | Договор № 101/НЭБ/3080-п от 21.10.2022, срок действия: 21.10.2022-21.10.2027 |
| 8 | Справочно-правовая система Консультант+ [Электронный ресурс] : [база данных] / Справочно-правовая система. – Электрон. дан. – Москва : ЗАО «Консультант Плюс», cop. 1997-2022. – эл. жестк. диск | Доступ в компьютерных классах вуза и в электронном читальном зале библиотеки | Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014, срок действия: бессрочно |
| 9 | ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : [сайт] / Информационно-справочная система. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : АО «Кодекс», cop. 2015-2022. – on-line | https://cntd.ru/, доступ по индивидуальному логину и паролю | Договор № 39/22 от 01.04.2022, срок действия: 01.04.2022–30.03.2023 |

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии Наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru.

- Инженерный портал в масштабе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vmasshtabe.ru/category/mashinostroenie-i-mehanika.

- КиберЛенинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru.

- Консультант+ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru.

- Министерство энергетики РФ Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minenergo.gov.ru.

- Университетская информация система «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uisrussia.msu.ru.

- Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rupto.ru.

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.fips.ru/iiss.

- Электронный каталог библиотеки Сыктывкарского лесного института [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21CNR=&Z21ID=.

- Электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=

NBRKOMI&iddb=15&TypeAccess=PayAccess.

- Netelectro. Новости электротехники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://netelectro.ru.

- SciGuide. Научные ресурсы в открытом доступе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide.

16. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

- Общая энергетика : учебное пособие / В. В. Шапошников, Е. В. Кочарян, Н. Г. Андрейко [и др.]. – Краснодар : КубГТУ, 2020. – 287 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/167042. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

- Беззубцева, М. М. Энергетика технологических процессов сельскохозяйственных производств: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве : [16+] / М. М. Беззубцева, В. С. Волков ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. – 191 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596548. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

- Боруш, О. В. Общая энергетика: энергетические установки : учебное пособие : [16+] / О. В. Боруш, О. К. Григорьева ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 96 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574637. – Библиогр. в кн.– Текст : электронный.

- Зализный, Д. И. Микроэлектронные и микропроцессорные устройства в энергетике : учебное пособие / Д. И. Зализный. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 196 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619069. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

- Куликова, Л. В. Общая энергетика: учебное пособие по дисциплине «Общая энергетика» для студентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника» : [16+] / Л. В. Куликова, О. Н. Дробязко ; Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 179 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595964. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

- Широбокова, О. Е. Общая энергетика : учебно-методическое пособие / О. Е. Широбокова, Д. В. Кирдищев. – Брянск : Брянский ГАУ, 2018. – 179 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133094. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Периодические издания

- Журналы по теме «Энергетика». – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journals/2577. – Режим доступа: для авториз. пользователей.