## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова»

#### (СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

_________Л. А. Гурьева

«___» __________ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Физико-химические методы анализа», Б1.О.25

Наименование ООП ВО:

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Направление подготовки:

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

Направленность (профиль):

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Год начала подготовки: 2023

Курс (очная): 2

Курс (заочная): 2

Общая трудоемкость в ЗЕТ - 3, часах - 108

Форма контроля: контрольная работа, зачет

Сыктывкар 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 923,

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии» «_____» _________________ 2023 г., протокол № ___.

Разработчик к.х.н., доцент кафедры

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»             _________    Белый В. А.

(должность, кафедра)	                                  (подпись)	        (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»               _________    Пахучий В. В.

(должность, кафедра)	                                                        (подпись)	                   (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»                _________  Пахучий В. В.

(должность, кафедра)	                                                                 (подпись)	                         (Ф.И.О.)

Декан факультета лесного и сельского хозяйства                            ________     Попова Т. В.

(название факультета)	                                                                                                            (подпись)	(Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

      - формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний основных законов химических и физико-химических методов анализа с последующим выполнением качественного и количественного анализов и математической обработкой результатов анализа с учетом метрологических характеристик;

- формирование способности понимать природу и сущность явлений, процессов в различных химических и физико-химических системах, лежащих в основе химических и физико-химических методов идентификации и определения веществ;

- ознакомление студентов с основными критериями выбора метода для решения различных практических задач

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Физико-химические методы анализа» относится к обязательной части дисциплин Блока 1учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин – «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Физика»,

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)», «Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Естественно - научная подготовка | ОПК-1 Способен изучать, анализировать, использовать механизмы химических реакций, происходящих в технологических процессах и окружающем мире, основываясь на знаниях о строении вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических элементов, соединений, веществ и материалов | ОПК-1.4 Демонстрирует знания основных законов математических и естественных наук, необходимых для решения типовых задач в профессиональной деятельности |
| Профессиональная методология | ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, химические методы для решения задач профессиональной деятельности | ОПК-2.7 Знает методы теоретического и экспериментального исследования в области изучения химических, физико-химических и физических свойств технологических процессов и природных сред с использованием современных средств планирования и проведения эксперимента; ОПК-2.8 Ориентируется в современном лабораторном оборудовании, проводит наблюдения и измерения с учетом требований техники безопасности, применяет методы корректной оценки погрешностей при проведении анализа |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы

| Вид учебной работы | очная форма (2 курс, 4 семестр) | заочная форма (2 курс) |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 48,15 | 12,15 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 16 | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 16 | 4 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 4 |
| Другие виды контактной работы: |  |  |
| Прием зачета | 0,15 | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 59,85 | 92 |
| Часы на контроль (зачет) | - | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 108 | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. работа | Практич. занятия | Самост. работа студента | Контактная работа | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотометрический метод анализа | 2 | 4 | 4 | 7,85 | - | 17,85 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 2 | Турбимитрия и нефелометрия | 2 | - | - | 7 | - | 9 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 3 | Кулонометрия и кондуктометрия | 2 | - | 4 | 7 | - | 13 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 4 | Атомная спектроскопия | 2 | - | - | 7 | - | 9 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 5 | Потенциометрия | 2 | 4 | - | 7 | - | 13 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 6 | Рефрактометрия | 2 | 4 | 4 | 8 | - | 18 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 7 | Газо-жидкостная хроматография | 2 | - | 4 | 8 | - | 14 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 8 | Ионообменная колоночная хроматография | 2 | 4 | - | 8 | - | 14 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Всего | 16 | 16 | 16 | 59,85 | 0,15 | 108 |  |

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. работа | Практич. занятия | Самост. работа студента | Контактная работа | Всего час. | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотометрический метод анализа | - | 2 | - | 11 | - | 13 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 2 | Турбимитрия и нефелометрия | 2 | - | - | 11 | - | 13 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 3 | Кулонометрия и кондуктометрия | - | - | 2 | 11 | - | 13 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 4 | Атомная спектроскопия | 2 | - | - | 11 | - | 13 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 5 | Потенциометрия | - | 2 | - | 11 | - | 13 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 6 | Рефрактометрия | - | - | 2 | 11 | - | 13 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 7 | Газо-жидкостная хроматография | - | - | - | 13 | - | 13 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 8 | Ионообменная колоночная хроматография | - | - | - | 13 | - | 13 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
|  | Часы на контроль | - | - | - | - | - | 3,85 |  |
|  | Прием зачета | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Всего | 4 | 4 | 4 | 92 | 0,15 | 108 |  |

5.3 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотометрический метод анализа | Теоретические основы метода и закон поглощения электромагнитного излучения Бугера-Ламберта-Бера. Методы фотометрирования, дифференциальная фотометрия. | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 2 | Турбимитрия и нефелометрия | Основы турбидиметрического и нефелометрического анализа, применение методов. | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 3 | Кулонометрия и кондуктометрия | Прямая кулонометрия и кулонометрическое титрование. Сущность кондуктометрического метода, удельная и эквивалентная проводимость | 4 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 4 | Атомная спектроскопия | Определение концентрации элементов атомно-абсорбционным методом. Сущность атомно-эмиссионной спектроскопии, применение. | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 5 | Потенциометрия | Потенциометрический метод анализа. Электроды 1 и 2 рода. Виды потенциометрического анализа. | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 6 | Рефрактометрия | Сущность рефрактометрии, определение концентрации веществ методом рефрактометрии. | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 7 | Газо-жидкостная хроматография | Принципы и основы газо-жидкостной хроматографии. Расчеты по методу внутренней нормализации и внутреннего стандарта. Количественные характеристики. | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 8 | Ионообменная колоночная хроматография | Сущность бумажной, тонкослойной и ионообменной хроматографии. Оценка сорбционных свойств. Полная объемная емкость ионообменной смолы. | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.4 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турбимитрия и нефелометрия | Основы турбидиметрического и нефелометрического анализа, применение методов. | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 2 | Атомная спектроскопия | Определение концентрации элементов атомно-абсорбционным методом. Сущность атомно-эмиссионной спектроскопии, применение. | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| Всего |  |  | 4 |  |

5.5 Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Дифференциально-фотометрическое определение Cu+2 в аммиакате. | 4 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 2 | 5 | Потенциометрическое определение HCl с помощью комбинированного стеклянного электрода. | 4 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 3 | 6 | Рефрактометрический метод определение зависимости показателя преломления сахара от его концентрации. | 4 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 4 | 8 | Определение полной объемной емкости смолы КУ-2. | 4 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.6 Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Наименование лабораторных работ | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Дифференциально-фотометрическое определение Cu+2 в аммиакате. | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 2 | 5 | Потенциометрическое определение HCl с помощью комбинированного стеклянного электрода. | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| Всего |  |  | 4 |  |

5.7 Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Дифференциальная фотометрия (решение задач) | 4 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 2 | 3 | Методы кондуктометрического и кулонометрического титрования, решение задач | 4 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 3 | 6 | - Метод градуировочного графика в рефрактометрии (решение задач на определение концентрации). Метод избранных точек | 4 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 4 | 7 | - Количественный хроматографический анализ (решение задач) | 4 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.8 Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Методы кондуктометрического и кулонометрического титрования, решение задач | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| 2 | 6 | - Метод градуировочного графика в рефрактометрии (решение задач на определение концентрации). Метод избранных точек | 2 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 |
| Всего |  |  | 4 |  |

5.9 Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 7,85 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект |
|  |  | Конспект: Теоретические основы метода и закон поглощения электромагнитного излучения Бугера-Ламберта-Бера. Методы фотометрирования, дифференциальная фотометрия. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Дифференциально-фотометрическое определение Cu+2 в аммиакате». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
|  |  | Подготовка к практическому занятию. Дифференциальная фотометрия (решение задач). |  |  | аудиторная контрольная работа |
| 2 | 2 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 7 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | аудиторная контрольная работа |
|  |  | Конспект: Основы турбидиметрического и нефелометрического анализа, применение методов. |  |  | опорный конспект |
| 3 | 3 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 7 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект |
|  |  | Конспект: Прямая кулонометрия и кулонометрическое титрование. Сущность кондуктометрического метода, удельная и эквивалентная проводимость. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к практическому занятию. Методы кондуктометрического и кулонометрического титрования, решение задач. |  |  | аудиторная контрольная работа |
| 4 | 4 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 7 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | аудиторная контрольная работа |
|  |  | Конспект: Определение концентрации элементов атомно-абсорбционным методом. Сущность атомно-эмиссионной спектроскопии, применение. |  |  | опорный конспект |
| 5 | 5 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 7 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | аудиторная контрольная работа |
|  |  | Конспект: Потенциометрический метод анализа. Электроды 1 и 2 рода. Виды потенциометрического анализа. |  |  | опорный конспект |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Потенциометрическое определение HCl с помощью комбинированного стеклянного электрода». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| 6 | 6 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 8 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект |
|  |  | Конспект: Сущность рефрактометрии, определение концентрации веществ методом рефрактометрии |  |  |  |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Рефрактометрический метод определение зависимости показателя преломления сахара от его концентрации». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
|  |  | Подготовка к практическому занятию. Метод градуировочного графика в рефрактометрии (решение задач на определение концентрации). Метод избранных точек. |  |  | аудиторная контрольная работа |
| 7 | 7 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 8 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект |
|  |  | Конспект: Принципы и основы газо-жидкостной хроматографии. Расчеты по методу внутренней нормализации и внутреннего стандарта. Количественные характеристики. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к практическому занятию. Количественный хроматографический анализ (решение задач) |  |  | аудиторная контрольная работа |
| 8 | 8 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 8 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект |
|  |  | Конспект: Сущность бумажной, тонкослойной и ионообменной хроматографии. Оценка сорбционных свойств. Полная объемная емкость ионообменной смолы. |  |  |  |
|  |  | Подготовка к лабораторной работе «Определение полной объемной емкости смолы КУ-2». |  |  | защита отчета по лабораторной работе |
| Всего |  |  | 59,85 |  |  |

5.10 Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. | 11 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект аудиторная контрольная работа |
|  |  | Конспект: Теоретические основы метода и закон поглощения электромагнитного излучения Бугера-Ламберта-Бера. Методы фотометрирования, дифференциальная фотометрия. |  |  |  |
| 2 | 2 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. Конспект: Основы турбидиметрического и нефелометрического анализа, применение методов. | 11 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект аудиторная контрольная работа |
| 3 | 3 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. Конспект: Прямая кулонометрия и кулонометрическое титрование. Сущность кондуктометрического метода, удельная и эквивалентная проводимость. | 11 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект аудиторная контрольная работа |
| 4 | 4 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. Конспект: Определение концентрации элементов атомно-абсорбционным методом. Сущность атомно-эмиссионной спектроскопии, применение. | 11 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект аудиторная контрольная работа |
| 5 | 5 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. Конспект: Потенциометрический метод анализа. Электроды 1 и 2 рода. Виды потенциометрического анализа. | 11 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект аудиторная контрольная работа |
| 6 | 6 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. Конспект: Сущность рефрактометрии, определение концентрации веществ методом рефрактометрии | 11 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект аудиторная контрольная работа |
| 7 | 7 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. Конспект: Принципы и основы газо-жидкостной хроматографии. Расчеты по методу внутренней нормализации и внутреннего стандарта. Количественные характеристики. | 13 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект аудиторная контрольная работа |
| 8 | 8 | Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе. Конспект: Сущность бумажной, тонкослойной и ионообменной хроматографии. Оценка сорбционных свойств. Полная объемная емкость ионообменной смолы. | 13 | ОПК-1.4, 2.7, 2.8 | опорный конспект |
| Всего |  |  | 92 |  |  |

6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Для студентов очной формы обучения

| Формы Методы | Лабораторные работы (час) | Практические занятия (час) | Всего (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| исследовательский метод | 4 | - | 4 |
| тестирование (аудиторная контрольная работа) | - | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 4 | 2 | 6 |

Для студентов заочной формы обучения

| Формы Методы | Лабораторные работы (час) | Практические занятия (час) | Всего (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| исследовательский метод | 2 | - | 2 |
| тестирование (аудиторная контрольная работа) | - | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий | 2 | 2 | 4 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

8.1 Самостоятельное изучение теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к лабораторным работам и практическим занятиям.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических/лабораторных занятиях.

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Включают проработку и анализ теоретического материала к практическим занятиям, самостоятельное решение расчетных задач и выполнение упражнений.

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо:

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;

- изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (при необходимости).

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы.

8.4 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения.

8.5 Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

- Основы аналитической химии [Текст] : учеб. для студ. хим. спец. вузов : в 2-х книгах / Моск. гос. ун-т ; под ред. Ю. А. Золотова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2004. – Кн. 1 : Общие вопросы. Методы разделения. – 361 с.

- Основы аналитической химии [Текст] : учеб. для студ. хим. спец. вузов : в 2-х книгах / Моск. гос. ун-т ; под ред. Ю. А. Золотова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2004. – Кн. 2 : Методы химического анализа. – 503 с.

- Основы аналитической химии. Химические методы анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Мовчан [и др.] ; Университетская библиотека online (ЭБС). – Казань : КНИТУ, 2012. – 195 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259000&sr=1.

- Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направлений бакалавриата 240100.62 «Химическая технология», 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии ; сост. Э. И. Федорова. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001274.pdf.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Тестовый контроль | 10 | 10 | 20 |
| Лабораторные работы | 5 | 5 | 10 |
| Практические занятия | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

12.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных, практических и лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде сдачи отчета по лабораторным работам и тестирования (аудиторная контрольная работа) по пройденному материалу.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

на тему: «Фотометрический метод анализа»

1. Одним из видов спектрального анализа является фотоколориметрия. Источником излучения в приборах этого типа является:

Варианты ответов: 1) фотоэлемент; 2) лампа накаливания;

3) светофильтр; 4) пламя газовой горелки

2. Математическим выражением закона Ламберта - Бугера - Бера является формула под номером:

Варианты ответов: 1) lg(I / Io) = 10 -  C l ;  2) I / Io = 10 - C l ;

3) lg Io — lgI / ( l) = C; 4) lgI — lgIo =  C l.

- 3. В каких единицах измеряется оптическая плотность?

- Варианты ответов: 1) %; 2) моль-1 см-2; 3) см3 моль; 4) это безразмерная величина; 5) нм

4.  Фотоэлектроколориметр измеряет:

Варианты ответов:

1) показатель преломления раствора;

2) потенциал электрода, находящегося в растворе;

3) рассеяние света частицами раствора;

4) поглощение света окрашенным раствором.

5. Фотоэлектроколориметр принципиально отличается от спектрофотометра тем, что

Варианты ответов:

1) не имеет источника излучения;

2) имеет набор светофильтров, а спектрофотометр – монохроматор;

3) имеет монохроматор, а спектрофотометр – набор светофильтров;

4) в качестве детектора имеет фотоэлемент.

6. Для чего в фотоколориметрах применяются светофильтры?

Варианты ответов:

1) для выделения узкого участка спектра, поглощаемого исследуемым окрашенным

раствором;

2) для усиления интенсивности светового потока;

3) для усиления интенсивности излучения атомов;

4) для рассеяния света суспензиями.

7. В процессе фотометрического титрования по мере прибавления титранта оптическая  плотность вначале уменьшалась, а затем стала увеличиваться. В данном случае …

Варианты ответа: 1) поглощает только определяемое вещество;

2) поглощает  только титрант;

3) поглощают определяемое вещество и титрант;

4) поглощает только продукт реакции.

8. В основе фотометрического метода определения железа (III) с сульфосалициловой кислотой лежит реакция…

Варианты ответа:

1) окисления-восстановления; 2) нейтрализации; 3) комплексообразования; 4) осаждения.

9. Основным критерием соблюдения основного закона светопоглощения является:

Варианты ответов: 1) зависимость lg(I/I0) от λ; 2) независимость ελ от концентрации;

3) независимость lg(I/I0) от λ; 4) независимость lg(I0/I) от концентрации;

5) пропорциональная зависимость ελ от концентрации.

10. Тангенс угла наклона графика зависимости А = f(С) в случае соблюдения основного закона поглощения пропорционален…

Варианты ответов: 1) длине волны в максимуме поглощения;

2) интенсивности падающего излучения;

3) пропусканию раствора;

4) молярному коэффициенту поглощения.

12.2 Промежуточный контроль

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень вопросов для подготовки к зачету

- Классификация физико-химических методов. Применение в анализе объектов окружающей среды. Основные преимущества физико-химических методов: чувствительность, селективность, экспрессность.

- Оптические методы. Спектр электромагнитного излучения, его основные характеристики и способы их выражения. Ультрафиолетовая, инфракрасная и видимая области спектра. Спектры атомов и молекул. Их использование в аналитической химии. Закон поглощения электромагнитного излучения Бугера-Ламберта-Бера.

- Атомно-эмиссионный и атомно-абсорбционный методы. Источники атомизации и возбуждения, их характеристики.

- Спектрофотометрический метод. Реакции, используемые в фотометрическом методе. Выбор оптимальных условий их проведения. Причины отклонения от закона светопоглощения.

- Способы определения концентрации вещества в фотометрическом анализе. Применение спектрофотометрического метода для определения элементов и органических соединений.

- Электрохимические методы. Общая характеристика методов, Электрохимическая цепь, ячейка. Классификация электродов. Индикаторный электрод и электрод сравнения.

- Прямая потенциометрия. Ионоселективные электроды (стеклянный электрод, определение рН).

- Потенциметрическое титрование. Использование кислотно-основных реакций, реакций осаждения, комплексообразования и окисления-восстановления.

- Способы определения точки эквивалентности при потенциометрическом титровании. Расчет результатов титрования.

- Сущность кондуктометрии и кулонометрии. Теоретические основы, законы Фарадея.

- Хроматография. Основные принципы метода. Классификации по типу подвижной и неподвижной фазы, механизму разделения и технике эксперимента.

- Основные понятия хроматографического анализа: «подвижная фаза», «неподвижная фаза», «элюент», «элюат», «константа распределения», «коэффициент распределения»,  «коэффициент разделения», «разрешение хроматографических пиков», «время удерживания», «удерживаемый объем».

- Принципиальная схема хроматографического прибора, назначение его составных частей.

- Типы, принцип работы и основные характеристики детекторов, применяемых в газовой и жидкостной хроматографии.

- Методы обработки хроматограмм и количественного расчета в хроматографическом анализе: нормировки, внешнего стандарта, внутреннего стандарта.

- Особенности газоадсорбционной и газожидкостной хроматографии. Требования к неподвижным жидким фазам в газохроматографическом анализе.

- Варианты жидкостной хроматографии. Отличие нормально- и обращенно-фазовых вариантов ВЭЖХ?

- Применение хроматографии для определения неорганических и органических веществ, анализа объектов окружающей среды.

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Реестр современных и профессиональных баз

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | https://www.mnr.gov.ru/ |
| 2 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей Республики Коми | https://mpr.rkomi.ru/ |
| 3 | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | https://www.mnr.gov.ru/ |
| 4 | База стандартов и нормативов. Крупнейшая библиотека нормативно-технической литературы | http://www.tehlit.ru/ |
| 5 | Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Раздел Образование в области техники и технологий | http://window.edu.ru |
| 7 | Информационно-правовой портал | http://www.consultant.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gp ntb.ru/ |
| 10 | КиберЛенинка: Электронная научная библиотека открытого доступа | https://cyberleninka.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

Реестр лицензионного программного обеспечения с указанием реквизитов

подтверждающих документов

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNULGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средствMicrosoft) | Договор № Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2024 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNULGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNULGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор № 616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор № 02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 Договор передачи прав № 18-ЗК от 22.11.2021 с ООО «Технологии успеха» на период с 22.11.2021 по 30.11.2023 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNULGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловыйменеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNUGPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редакторGimp | Лицензия GNULGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор № РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор № РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. № 203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. № 202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. № 207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. № 321-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для выполнения индивидуального задания | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Аналитическая химия: физико-химические и физические методы анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Мовчан [и др.] ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 236 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259010.

- Харитонов, Ю. Я.Аналитическая химия. Аналитика [Текст] : учеб. для студ. вузов по фармац. и нехим. спец. : в 2-х книгах / Ю. Я. Харитонов. – Изд. 3-е., испр. – Москва : Высш. шк, 2005. – Кн. 2 : Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. – 559 с.

- Харитонов, Ю. Я.Аналитическая химия. Аналитика [Текст] : учеб. для студ. вузов по фармац. и нехим. спец. : в 2-х книгах / Ю. Я. Харитонов. – Изд. 3-е, стер. – Москва : Высш. шк, 2005. – Кн. 1 : Общие теоретические основы. Качественный анализ. – 615 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Основы аналитической химии [Текст] : учеб. для студ. хим. спец. вузов : в 2-х книгах / Моск. гос. ун-т ; под ред. Ю. А. Золотова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2004. – Кн. 1 : Общие вопросы. Методы разделения. – 361 с.

- Основы аналитической химии [Текст] : учеб. для студ. хим. спец. вузов : в 2-х книгах / Моск. гос. ун-т ; под ред. Ю. А. Золотова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2004. – Кн. 2 : Методы химического анализа. – 503 с.

- Основы аналитической химии. Химические методы анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Мовчан [и др.] ; Университетская библиотека online (ЭБС). – Казань : КНИТУ, 2012. – 195 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259000&sr=1.

- Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направлений бакалавриата 240100.62 «Химическая технология», 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. ЦБП, лесохимии и промышленной экологии ; сост. Э. И. Федорова. – Сыктывкар : СЛИ, 2014. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001274.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Лурье, Ю. Ю. Справочник по аналитической химии [Текст] : справочное издание / Ю. Ю. Лурье. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Москва : Химия, 1989. – 448 с.

- Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия [Текст] : [в 3-х частях] / [общ. ред.: И. П. Калинкин, В. М. Мосичев]. – Санкт-Петербург : Профессионал, 2007. – (Серия книг для специалистов "Профессионал"). Ч. 1. – 980 с.

- Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия [Текст] : [в 3-х частях] / [общ. ред.: И. П. Калинкин, В. М. Мосичев]. – Санкт-Петербург : Профессионал, 2007. – (Серия книг для специалистов "Профессионал"). Ч. 2. – 984 с.

- Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия [Текст] : [в 3-х частях] / [общ. ред.: И. П. Калинкин, В. М. Мосичев]. – Санкт-Петербург : Профессионал, 2007. – (Серия книг для специалистов "Профессионал"). Ч. 3. – 692 с.

- Справочник химика [Текст]. Т. 4. Аналитическая химия. Спектральный анализ. Показатели преломления. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1965. – 920 с.