МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________

«_____»__________________20__ г.

самостоятельная работа студентов

по дисциплине

ОХРАНА ТРУДА

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Лесное хозяйство»

Направление подготовки: 35.03.01 «Лесное дело»

Направленность (профиль): «Лесное хозяйство»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Самостоятельная работа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 26.07.2017 №706, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» «___» ____________ 20__г., протокол № _.

Разработчики:      ________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, «Технологические, транспортные машины и оборудование» к.т.н., доцент

______________________________________

Заведующий выпускающей кафедрой «Лесное хозяйство и деревообработка»

____________________________________ Пахучий Владимир Васильевич

Декан факультета лесного и сельского хозяйства

____________________________________ Попова Татьяна Васильевна

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью является формирование у студентов мышления, основанного на глубоком осознании главного принципа – безусловности приоритетов безопасности при решении любых инженерных задач, будь то в области научного поиска или проектно-конструкторских разработок или в области организации и управления производством.

Задачи изучения дисциплины. В процессе изучения дисциплины студент должен изучить методы и средства анализа, проектирования, развития и управления эрготехническими системами, проблемы обеспечения безопасности человека непосредственно на предприятиях, где имеются зоны формирования различных опасных и вредных факторов, проблемы обеспечения безопасности рабочих на предприятиях, связанных со спецификой технологических процессов, организации производства и дислокации предприятий.

После изучения дисциплины студенты должны уметь применять:

- методы (технические, организационные, правовые и экономические) безопасной работы;

-  средства по устранению конкретной опасности.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

- методы и средства анализа, проектирования, развития и управления энергетическими системами;

- проблемы обеспечения безопасности человека непосредственно на предприятиях, где имеются зоны формирования различных опасных и вредных факторов;

- проблемы обеспечения безопасности рабочих на предприятиях, связанных со спецификой технологических процессов, организации производства и дислокации предприятий.

В результате изучения дисциплины студент должен владеть:

- методами технического, организационного, правового и экономического характера безопасной работы;

- средствами по устранению конкретной опасности.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов | УК-8.2 Обеспечивает в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные и/или комфортные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества; УК-8.3 Понимает правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного происхождения |

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных процессов; | ОПК-3.2 Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопасность выполнения производственных процессов при реализации планов в области рационального использования лесных ресурсов и их воспроизводства, сохранения защитных, рекреационных и других полезных функций леса; ОПК-3.3 Проводит профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессионального заболевания |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «Охрана труда»

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. При изучении тем дисциплины рекомендуется использовать источники.

| Наименование тем | Контрольные вопросы |
| --- | --- |
| 1 | Введение | Что понимается под охраной труда в РФ? Назовите составные части предмета «Охрана труда». |
| 2 | Организационно-правовые вопросы охраны труда | Что говорится об охране труда в основном законе – Конституции РФ? Назовите основные положения законодательства об охране труда? Понятие о трудовой дисциплине и правовых средствах ее укрепления. Дайте понятие о трудовом договоре. Какие вы знаете права и гарантии работников? 6. Какими бывают надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ об охране труда? |
| 3 | Общие вопросы охраны труда | Как организована охрана труда на предприятии? Как проводятся и оформляются обучение и инструктирование? Каковы порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве? В чем заключается анализ производственного травматизма, отчет о несчастных случаях? 5. Что такое эрономика и какова ее роль в охране труда? |
| 4 | Гигиена труда и производственная санитария | Что понимается под опасными и вредными производственными факторами и как они классифицируются? По каким признакам классифицируются вредные вещества, для какой цели это необходимо знать, каковы ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны? Что понимается под метеорологическими условиями в производственных помещениях, на основании чего они нормируются? Как предупредить переохлаждение и перегрев организма при работе на открытой производственной площадке и в помещении? |
| 5 | Технические методы и средства защиты человека на производстве | Какие системы вентиляции могут быть и на основании чего выбирается система вентиляции для производственного помещения? Какие системы освещения существуют? Опишите устройство искусственного освещения. Как организовать защиту от шума и вибрации на организм человека? Как защитить человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электроустановке? Назовите правила, установки сосудов, работающих под давлением? 7. Что понимают под пожарной профилактикой и на основании чего ее разрабатывают? |
| 6 | Требования безопасности к машинам и оборудованию лесопромышленного производства и лесного хозяйства | 1. Опишите порядок регистрации грузоподъемных машин, грузозахватывающих приспособлений. 2. Где устанавливают оградительные, предохранительные и сигнализационные устройства? 3. Какие требования к валочным, к валочно-пакетирующим машинам? 4. Какие требования к стационарным лесозаготовительным машинам? |
| 7 | Требования к технологическим процессам лесопромышленного производства | 1. Перечислите общие требования безопасности к технологическим процессам? 2. Какие требования безопасности труда к лесозаготовительным производствам? 3. Какие требования безопасности труда к лесопильным производствам? 4. Какие требования безопасности труда к деревообрабатывающим производствам? |

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям

Самостоятельная работа  студентов по подготовке к практическим занятиям, а и также самоконтроль знаний по теме практической работы с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

Расчет звукоизолирующего кожуха

1. От чего зависит звукоизолирующий кожух?

2. Какие материалы применяются для звукоизолирующего кожуха?

3. Какое условие должно соблюдаться на каждой частоте?

4. По какой формуле ведется расчет снижения шума?

5.Что такое среднегеометрические частоты октановых полос?

Задача. Рассчитать звукоизолирующуй кожух для станка, имеющего следующие габаритные размеры: длина – 3 м; ширина – 1,5 м; высота – 1 м.

Рабочее место находится на рассмоянии 1 м от станка. Уровень звукового давления для частот 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц соответственно равны 102, 104, 100, 98, 96, 192, 104, 90 (L, дБ).

Расчет искусственного освещения

1. Как располагают светильники ламп накаливания?

2. Что такое коэффициент использования светового потока?

3. По какой формуле определяют световой поток ламп?

4. По какой формуле рассчитывается освещенность?

Задача. Рассчитать электрическое освещение для ремонтно-механических мастерских, имеющих длину – 36 м и ширину 12 м.

Порядок расчета механической вентиляции

1. Какой порядок необходимо соблюдать при расчете механической вентиляции?

2. По какой формуле вычисляется количество воздуха, которое необходимо удалять местной вентиляцией?

3.  Как производится расчет количества воздуха при выделении газообразных вредностей?

4. По какой формуле определяют потери давления в воздухопроводе?

5. Какой метод давления применяют для расчета вентиляции?

Задача. В окрасочном цехе производится рассеянная кистевая окраска крупногабаритных конструкций нитроэмалью непосредственно в цехе. Мелкие конструкции окрашиваются пульверизационным способом в окрасочной камере.

Определить воздухообмен в цехе и количество воздуха, удаляемого из окрасочных камер, если в цехе окрашивается 100 м2  крупногабаритных изделий при расходе эмали 17- г/м2 , а открытый проем окрасочной камеры составляет 1, 5 м2 .

Аэродинамический расчет сети

1. Какие основные элементы включает вентиляционная сеть?

2. Какой коэффициент местного сопротивления?

3. По какой формуле рассчитывается мощность электродвигателя вентилятора?

4. Как определяется общая потеря давления в расчетном воздуховоде?

5. Как определяют величину полного давления, которое должен развивать вентилятор?

Расчет. Вентиляционную сеть рассчитывают в следующей последовательности.

- Составляют расчетную схему вентиляции

- На схему вентиляционной сети наносят расходы воздуха на отдельных участках, длины участков, значения коэффициентов местных сопротивлений.

- Диаметры воздуховодов определяют из уравнений расхода

d = 1, 13 ∙ 0,5,

где L – количество воздуха, проходящее по рассматриваемому участку сети, м3/с.

V – скорость воздуха на данном участке, принимаемая в пределах 10 – 15 м/с.

- Намечают наиболее протяженный путь воздуха из последовательно соединенного участка воздуховода на выбранном для расчета пути.

Потери давления определяют по формуле

Р =  ,

где  Р – потери давления в воздуховоде, ПА;

l – длина воздуховода, м;

λ – коэффициент трения;

d – диаметр воздуховода, м

Σξ – сумма коэффициентов  местных сопротивлений.

Ρ – плотность воздуха, кг/м3.

5. Суммируют расчетные потери давления последовательно соединенных участков.

Эта сумма давлений и есть расчетный напор.

6. Параллельные ответвления, не участвовавшие в расчете, проверяют по располагаемым давлениям.

Расчет защитного заземления

1. Цель защитного заземления.

2. Какие элементы электроустановок необходимо заземлять?

3. Что используется в качестве заземлителя?

4. Чем отличается заземление от зануления и защитного отключения?

5. Чему должно быть равно сопротивление заземляющего устройства?

Задача. Рассчитать временное заземление электролебедки на берегу реки с глинистым грунтом. Длина временных заземлителей – 180 см, диаметр – 6 см.

Расчет заземления РММ

1.  Какой порядок расчета заземления?

2. По какой формуле определяется сопротивление растекания тока одиночного заземлителя?

3. Какие приближенные значения удельных сопротивлений грунта и воды?

4. Можно ли использовать водопроводные трубы в качестве заземлителя?

5. По какой формуле определяется общее сопротивление контурного заземлителя?

Задача. Рассчитать для ремонтно-механических мастерских размером 20 х 50 м. Материал для заземления – уголковая сталь 60 х 60 мм длиной 2,5 м и полоса 10 х 50 мм. Грунт – суглинок. Глубина залегания стержней 0,5 м.

3.3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

Контрольная работа выполняется с целью закрепления изучаемого материала по курсу «Охрана труда». Работа охватывает все разделы курса и выполняется в соответствии с заданием. Принимаемые решения должны иметь все необходимые обоснования, пояснения и расчеты по принимаемым решениям. Контрольная работа выполняться в формате А4., куда  полностью переписываются содержание контрольной работы с указанием вариантов.

В текстовой части необходимо делать ссылки на графический материал и используемую литературу. На эскизах должны быть цифровые обозначения. Все буквенные символы в формулах должны быть расшифрованы,

С т р у к т у р а   к о н т р о л ь н о й   р а б о т ы:

- титульный лист

- оглавление;

- разделы I; II; III; IV;

- список литературы;

- ставятся шифр студента, дата выполнения и подпись.

Следует обратить внимание на нумерацию вариантов заданий. Каждое задание выполняется по своему варианту. Номеру варианта может соответствовать последней, предпоследий цифре шифра, либо сумме или произведению нескольких цифр шифра в соответствии с указаниями в задании. При суммировании или умножении во внимание следует принимать только единицы полученных сумм или произведений отбросив десятки. Например, номер варианта соответствует сумме последних двух цифр – для шифра 27033 следует выполнять вариант 6, а для шифра 67058 – вариант 3.

Задания для выполнения контрольной работы выбираются согласно методического пособия

Примеры вопросов контроля знаний:

| Варианты | Контрольное задание |
| --- | --- |
| Вариант 1 | 1. Что такое охрана труда? 2. Что такое гигиена труда? 3. Какие несчастные случаи считаются связанными с производством? 4. Что такое опасная зона на валке деревьев и каким знаком безопасности она ограждается? 5. Как обеспечивается техническая безопасность при работе на окорочном станке? |
| Вариант 2 | Цели и задачи охраны труда. 2. Что такое санитария? 3. Какие бывают травмы? 4. Кто допускается к управлению валочно-пакетирующеими машинами? 5. Разрешается ли растаскивать хлысты и долготье вручную? |
| Вариант 3 | 1. Какие формы обучения работников по охране труда применяются на практике? 2. Какой производственный фактор считается вредным? 3. Что должен делать вальщик леса и его помощник до работы? 4. Какие действия станочника считаются опасными во время работы станка? 5. В каких случаях возникает опасность поражения электрическим током? |
| Вариант 4 | 1. Как проводится вводный инструктаж? 2. Какие неблагоприятные факторы встречаются на производстве? 3. Бывают ли несчастные случаи с вальщиками леса до начала работы? 4. Как обеспечивается безопасность труда при работе на лесопильных рамах? 5. Какое напряжение опасно для жизни человека? |
| Вариант 5 | 1. Чем отличается первичный инструктаж от вводного? 2. Какое воздействие оказывает шум на человека? 3. Что общего и какие различия между несчастными случаями, связанными с производством? 4. Что запрещается делать вальщику во время работы? 5. Каким образом обеспечивается безопасность околорамных механизмов? |
| Вариант 6 | 1. В каких случаях применяется стажировка? 2. Какая вибрация считается общей? 3. Какие несчастные случаи считаются связанными с работой? 4. Как делается подпил ствола и на какую глубину нужно подпиливать деревья? 5. Какие требования безопасности предъявляются к шпалопильному станку? |
| Вариант 7 | 1. Имеются ли какие-либо отличия повторного инструктажа от первичного? 2. Какие машины считаются виброопасными? 3. Почему нельзя перепиливать ствол дерева? 4. Какие технические средства защиты применяются на станках для продольной распиловки? 5. Какая сила тока опасна для жизни человека? |
| Вариант 8 | 1. Все ли работники должны проходить курсовое обучение по охране труда? 2. К какой категории тяжести относится труд машинистов валочных и валочно-пакетирующих машин? 3. Как нужно валить сломанные деревья? 4. Какие требования безопасности предъявляются к расклинивающим и направляющим ножам? 5. Что называется шаговым напряжением? |
| Вариант 9 | 1. Какие льготы предусмотрены для работающих во вредных условиях труда? 2. Какие профессии в лесозаготовительных предприятиях относятся к виброопасным и кто допускается к работе с виборопасными ручными инструментами? 3. Что запрещается делать машинисту во время работы? 4. На какой высоте должны быть ножи для продольной распиловки? 5. Различают однофазное и двухфазной соприкосновение. Которое наиболее опасно? |
| Вариант 10 | 1. Какие изменения произошли в законодательстве об охране труда женщин в последние годы? 2. Какие общие заболевания чаще встречаются среди рабочих лесозаготовительных бригад? 3. какие встречаются опасности при разработке ветровально-буреломных лесосек? 4. Какие средства защиты должно иметь деревообрабатывающее оборудование? 5. Зависит ли шаговое напряжение от величины шага от величины шага человека? |
| Вариант 11 | С какой целью проводятся медосмотры? 2. Какие заболевания считаются профессиональными? 3. На каком расстоянии от места валки разрешается производить сбор пачки хлыстов? 4. Какой величины должен быть радиус опасной зоны при машинной валке деревьев? 5. Какие плакаты применяются для обеспечения электробезопасности? |
| Вариант 12 | В чем состоит возмещение ущерба здоровью? Кто должен расследовать несчастные случаи? 3. Какие действия машиниста рассматриваются как нарушение требований инструкции по охране труда? 4. Какие требования безопасности предъявляются к грузовому автомобилю, выделенному для перевозки рабочих? 5. Что такое заземление? |
| Вариант 13 | С чего начинается трудовые отношения работника с предприятием? 2. Какие могут быть причины производственного травматизма? 3. Почему запрещается сбрасывать бревна металлическими крючьями? 4. Какие бывают классы взрывоопасных и пожарных зон? 5. Что такое зануление? |
| Вариант 14 | Какие испытательные сроки при приеме на работу установлены законодательством? 2. Должна ли администрация выдавать копию акта Н-1 пострадавшему? 3. Какой способ погрузки леса считается опасным? 4. Первичные средства пожаротушения? 5. Что такое заземляющее устройство? |
| Вариант 15 | Считается ли микротравма несчастным случаем? 2. Влияют ли на безопасность труда погодные и климатические условия? 3. Что необходимо проверить у лесопогрузчика перед началом работы? 4. Какие требования предъявляются к средствам индивидуальной защиты? 5. В чем заключается первая медицинская помощь пострадвашему? |

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

4.1. Текущий контроль

Текущая успеваемость студентов контролируется промежуточной аттестацией в виде тестирования. Тесты промежуточной аттестации включают пройденный материал на лекциях и темы, включенные в лабораторные и практические занятия.

Текущий контроль знаний студентов осуществляется после изучения следующих тем теоретического материала:

- Введение

- Организационно-правовые вопросы охраны труда

- Общие вопросы охраны труда

- Гигиена труда и производственная санитария

- Технические методы и средства защиты человека на производстве

- Требования безопасности к машинам и оборудованию лесопромышленного производства и лесного хозяйства

- Требования к технологическим процессам лесопромышленного производства

Формы контроля:

- защита практических работ;

- тестирование.

Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования по пройденному материалу:

Примеры тестов (заданий) для контроля знаний.

- Рабочая зона - это область пространства…

- ограниченная высотой 1,5 — 2 м от поверхности, где выполняется любая работа

- вокруг токарного станка

- строительной площадки, где можно находиться исключительно в защитной каске

- в стрелковом тире

- Травмирующий фактор и причина несчастного случая – это…

- абсолютно равные понятия

- равные в зависимости от обстоятельств

- разные в зависимости от результатов лечения пострадавшего

- абсолютно разные понятия

- Конституция Российской Федерации провозглашает право человека на труд в безопасных и безвредных условиях, которое является правовой нормой…

- обязательной для всех отраслей и всех форм собственности

- ориентировочно – рекомендательной

- обязательной для промышленных отраслей

- основанием для возможного увеличения заработной платы

- Как называется система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, реабилитационные и др. мероприятия?

- безопасность жизнедеятельности

- охраной жизнедеятельности

- охраной труда и отдыха

- охраной труда

- Какие разделы включает в себя охрана труда?

- законодательство в области охраны труда

- техногенную безопасность

- природную безопасность

- экологическую безопасность

- Как называются технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или производственных факторов?

- коллективной защиты

- защиты органов дыхания и кожи

- индивидуальной и коллективной защиты работников

- индивидуальной защиты

- Как называется совокупность мероприятий и средств, с помощью которых исключается травматизм и заболевания работников?

- техникой безопасности

- безопасными условиями труда

- безопасным рабочим местом

- профилактикой несчастных случаев и профессиональных заболеваний

- Как называется совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, охватывающих влияние на работоспособность и здоровье работников?

- ситуацией на работе

- нормой труда

- условиями труда

- обстановкой на рабочем месте

- Основным направлением государственной политики в области охраны труда является...

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников

- предупреждение чрезвычайных ситуаций в промышленности

- ликвидация чрезвычайных ситуаций в промышленности

- проведение аварийно-спасательных работ

- Что устанавливает Федеральный Закон «Об основах охраны труда в РФ»?

- размер компенсации работникам, пострадавшим от несчастного случая

- режим труда и отдыха

- предельно допустимую нагрузку при подъеме и перемещения тяжестей

- правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателем и работниками

- На какие органы возложено исполнение основных направлений государственной политики в области охраны труда?

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий

- органы внутренних дел субъектов Российской Федерации

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

- совет Безопасности Российской Федерации

- Что может предпринять руководитель при обнаружении нарушения техники безопасности и (или) производственной санитарии работником?

- применить к нарушителю одну из мер дисциплинарной ответственности

- оштрафовать виновного

- выгнать нарушителя с работы на один день

- объявить нарушителю выговор и лишить заработной платы

- Что относится к мерам дисциплинарной ответственности?

- постановка на вид, выговор, увольнение

- замечание, выговор, строгий выговор с занесением, увольнение

- замечание, выговор, строгий выговор, штраф, увольнение

- замечание, выговор, строгий выговор, увольнение

- Государственные акты Н-1и Н-2 являются формами расследования и учета несчастных случаев, необходимость составления которых определяется…

- определением причин несчастного случая для их немедленной ликвидации

- ведением статистической отчетности

- наказанием виновных

- требованием медицинского учреждения по месту лечения пострадавшего

- При травмировании работников в действие вступает Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, которое распространяется на...

- производственные отрасли и учреждения образования, имеющие учебные мастерские

- производственные отрасли и межшкольные учебные производственные комбинаты

- все рабочие места всех отраслей всех форм собственности

- угольную и металлургическую промышленность

- В каких случаях нужно выполнять положения о расследовании и учете несчастных случаев?

- при всех случаях травмирования работника

- можно не выполнять

- в случаях, когда пострадавший стал инвалидом

- только по требованию пострадавших

- Что означает конституционное право человека на безопасность и безвредность труда?

- возможность получения льгот по продолжительности труда и отпуска при появлении опасных и вредных факторов на рабочем месте

- обязанность всех работодателей при наличии либо при появлении опасных и вредных факторов выдавать работникам бесплатное питание и молоко

- обязанность всех работодателей в Российской Федерации обеспечить безопасность и безвредность труда на всех рабочих местах

- возможность для работников за пределами на рабочего дня самостоятельно устранять опасные и вредные факторы на своем рабочем месте

- Как называется обязательное ежемесячное накопление страховых взносов работодателями всех форм собственности на случай потери трудоспособности работниками?

- системой социального страхования

- выплатой страховки пострадавшему после несчастного случая

- выплатой единовременного пособия родственникам пострадавшего

- договором о страховании жизни и здоровья работниками с частными страховыми компаниями

- В законодательство Российской Федерации в области охраны труда входят...

- Трудовой кодекс Российской Федерации

- Семейный кодекс

- Федеральный Закон «О защите прав потребителей»

- Федеральный закон «О безопасности»

- Видами контроля и надзора за соблюдением законодательства по охране труда являются...

- территориальный, местный, объектовый;

- городской, районный, поселковый;

- государственный, ведомственный, общественный;

- федеральный, региональный, республиканский.

- Что следует проводить руководителю при очевидных и часто повторяющихся нарушениях техники безопасности?

- провести повторный инструктаж по технике безопасности

- строго наказать виновных

- провести собрания коллектива

- сообщить вышестоящему руководству

- Какие причины лежат в основе производственного травматизма и профессиональный заболеваний?

- физические, химические и механические

- психологические и физиологические

- материальные, социальные, политические

- технические, организационные и личностные

- Каким бывает инструктаж по технике безопасности?

- вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий

- повседневный, недельный, годовой

- начальный, повторный, заключительный

- при поступлении на работу и увольнении с работы

- Насколько важно проведение инструктажа по технике безопасности?

- допускается при выполнении срочных работ

- не допускается, потому что повышает производительность труда

- обязательно

- не обязательно, с целью экономии рабочего времени

- Кто имеет право применять меры дисциплинарной ответственности к нарушителям охраны труда?

- только руководитель учреждения своим приказом

- любое должностное лицо учреждения

- инспектор государственного пожарного надзора

- инспектор государственного санитарного надзора

- Производственная санитария как раздел охраны труда изучает и предотвращает действие...

- источников огня

- движущихся частей оборудования

- вредных производственных факторов

- атмосферного электричества

- Что рассматривает и устанавливает гигиена труда?

- нормы и требования, выполнение которых необходимо для создания здоровых условий труда

- требования к оборудованию и содержанию производственных помещений и предприятий в целом

- режим труда и отдыха

- нормы трудовой деятельности человека

- К чему устанавливает требования производственная санитария?

- планированию детских площадок

- местам отдыха

- производственным помещениям и территории предприятия

- застройкам жилых районов

- Что следует сделать работникам при появлении на рабочем месте опасных и (или) вредных факторов?

- потребовать от работодателя специального страхования своего здоровья на крупную денежную сумму и продолжать работу

- требовать существенного увеличения заработной платы и продолжать работу

- прекратить работу до устранения факторов

- опасаясь увольнения, продолжать работу по возможности, избегая нарушения здоровья

- На какие классы делятся опасные и вредные производственные факторы?

- физические, химические, биологические и психофизиологические

- воздушные, жидкостные, твердые

- механические, термические и физические

- крупные, средние, малые

- К классу физических опасных и вредных производственных факторов относятся…

- физические перегрузки

- эмоциональные перегрузки

- нервные перегрузки

- движущиеся машины и механизмы

- К классу психофизиологических опасных и вредных производственных факторов относятся...

- монотонность труда и нервно-психические перегрузки

- экстремальные значения температуры и влажности воздуха

- экстремальные значения шума и вибрации

- вирусы и бактерии

- Условия труда по степени вредности и опасности подразделяются на...

- хорошие, нормальные, плохие, экстремальные

- стандартные, нейтральные, нездоровые

- оптимальные, допустимые, вредные и опасные

- безопасные, типичные, опасные, вредные

- Что не относится к основным показателям тяжести трудового процесса?

- режим отдыха и питания

- масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза

- стереотипные рабочие движения

- рабочая поза

- Что из ниже перечисленного не относится к основным показателям напряженности трудового процесса?

- нагрузки интеллектуального характера

- сенсорные нагрузки

- эмоциональные нагрузки

- динамические физические нагрузки

- По каким критериям оцениваются рабочие места?

- все ответы верные

- гигиеническая оценка существующих условий и характера труда

- оценка травмобезопасности рабочих мест

- учет и оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной (коллективной) защиты

- Микроклимат производственных помещений – это…

- климат их внутренней среды

- взаимоотношения в коллективе

- взаимоотношения с работодателем

- комфортность рабочего места

- По каким причинам чаще всего возникают электротравмы?

- Химическим

- физическим

- техническим

- эмоциональным

- Как называется чрезвычайная ситуация, возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на промышленном предприятии?

- Аварией

- Катастрофой

- Бедствием

- несчастным случаем

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – зачет

Типовые Задачи для промежуточной аттестации

Задача 1

Рассчитать значения показателей частоты несчастных случаев на  предприятии (в цехе, бригаде), среднесписочный состав работающих на котором  равен С человек. В течение года произошло Н несчастных случаев с общим  числом Д дней нетрудоспособности.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С, человек | 8 | 35 | 188 | 306 | 820 |
| Н, случаев | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Д, дней | 32 | 21 | 47 | 68 | 136 |

Задача 2

Рассчитать показатели нетрудоспособности на предприятии (в цехе,  бригаде), среднесписочный состав работающих на котором равен С человек. В  течение года общее число дней нетрудоспособности составило Д дней.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С, человек | 12 | 41 | 210 | 406 | 1003 |
| Д, дней | 26 | 45 | 52 | 98 | 185 |

Задача 3

Рассчитать показатель нетрудоспособности на предприятии, если показатель частоты несчастных случаев КЧ. В течение года произошло Н  несчастных случаев с общим количеством Д дней нетрудоспособности.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КЧ | 12,3 | 5,3 | 10,1 | 28,2 | 32,1 |
| Н, случаев | 6 | 16 | 18 | 8 | 21 |
| Д, дней | 189 | 853 | 1020 | 287 | 524 |

Задача 4

Рассчитать показатель тяжести несчастных случаев для предприятия со среднесписочным числом работающих С человек, на котором в течение года произошло Н несчастных случаев, а показатель нетрудоспособности равен КН.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С, человек | 312 | 589 | 860 | 1560 | 3283 |
| Н, случаев | 7 | 12 | 28 | 41 | 86 |
| КЧ | 890 | 1100 | 690 | 756 | 1256 |

Задача 5

Определить, на каком производственном объединении работа по  профилактике травматизма за последние 5 лет была организована лучше. В  первом объединении среднесписочный состав в течение пятилетки был равен С1 человек, произошло Н1 несчастных случаев с общим числом Д1 дней  нетрудоспособности, а для второго объединения эти показатели соответственно равны С2, Н2, Д2.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С1, человек | 1302 | 1618 | 1863 | 2876 | 3267 |
| Н1, случаев | 80 | 60 | 50 | 40 | 75 |
| Д1, дней | 2000 | 1590 | 1460 | 920 | 2400 |
| С2, человек | 2606 | 1180 | 3400 | 2822 | 5631 |
| Н2, случаев | 80 | 35 | 60 | 40 | 160 |
| Д2, дней | 3520 | 1225 | 2280 | 880 | 4160 |

Задача 6

Определить необходимую площадь световых проемов при одностороннем боковом естественном освещении помещения длиной lп, шириной В. Окна расположены под углом 900 к горизонту. Высота от рабочей поверхности до верха окна h1. Расстояние до здания, расположенного напротив окон, L. Высота карниза этого здания над подоконниками окон в рассматриваемом производственном помещении Нк. Расстояние от окна до самого удаленного от него рабочего места l. Средневзвешенный коэффициент отражения света от поверхностей помещения и земли ρ. Светопроникающий материал – стекло оконное листовое, гладкое, двойное.  Вид  оконного  переплета – деревянные двойные раздельные рамы. Светозащитные устройства – жалюзи.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lп, м | 18 | 24 | 18 | 30 | 36 |
| В, м | 12 | 10 | 8 | 12 | 18 |
| Область в РБ | Могилевская | Минская | Брестская | Гродненская | Витебская |
| Ориентация световых проемов по сторонам горизонта | ЮВ | Ю | С | З | В |
| Разряд работ | IV | V | VI | IV | IV |
| Концентрация пыли, мг/м3 | менее 1 | свыше 5 | от 1 до 5 | менее 1 | свыше 5 |
| h1, м | 4,0 | 4,8 | 3,2 | 4,0 | 4,4 |
| L, м | 12 | 18 | 20 | 24 | 16 |
| Hк, м | 6 | 6 | 13 | 16 | 8 |
| l, м | 10 | 9 | 7 | 16 | 15 |
| ρ | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

Задача  7

Определить площадь световых проемов при верхнем естественном  освещении цеха длиной lп, шириной В, высотой Н, шириной пролета в с запыленностью воздушной среды С, в котором выполняются зрительные работы с объектами различения наименьшего размера а, на рабочей поверхности  высотой Нр. Коэффициент отражения стен потолка и пола ρ. Тип фонаря – трапециевидный с наклонным двухсторонним остекленением с углом наклона светопропускающего материала к горизонту α. Общий коэффициент светопропускания τ0, отношение площади выходного отверстия  к  сумме площадей входного отверстия и боковой поверхности фонаря – φ.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lп, м | 36 | 24 | 24 | 36 | 48 |
| B, м | 36 | 12 | 18 | 18 | 36 |
| в, м | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| h, м | 6,0 | 4,8 | 6,0 | 3,6 | 4,8 |
| a, мм | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 4,5 | 6,0 |
| Hр, м | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,7 |
| α, град | 0 | 20 | 60 | 10 | 0 |
| τ0 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,70 | 0,60 |
| С, мг/м3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 3,0 | 5,2 |
| φ | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
| ρ | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Область в РБ | Могилевская | Могилевская | Минская | Минская | Брестская |

Задача 8

Рассчитать искусственное освещение цеха люминесцентными лампами методом коэффициента использования светового потока. Длина помещения lп, ширина В, высота hп. Высота рабочей поверхности hр, свес светильника hсв. Коэффициент отражения потолка – ρп, стен – ρст. Нормируемая освещенность Е. Запыленность помещения С. Количество чисток светильников в год – nч. Зарисовать схему размещения светильников в помещении в плане и по высоте.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lп, м | 12 | 20 | 24 | 12 | 36 |
| B, м | 12 | 18 | 14 | 6 | 11 |
| hп, м | 3,6 | 4,8 | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
| ρп | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 |
| ρст | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| C, мг/м3 | 0,8 | 0,3 | 3,0 | 7,0 | 0,5 |
| nч | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| E, лк | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 |
| hсв, м | 0,35 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,25 |
| hр, м | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 1,2 |
| Тип светильника | ОДО-2 | ОДОР-2 | ОД-2 | ОДР-2 | ОДО-2 |
| Тип лампы | ЛД-40 | ЛБЦ-65 | ЛДЦ-40 | ЛБ-65 | ЛБ-80 |

Задача 9

В производственном помещении длиной lп, шириной В с запыленностью воздушной среды менее 1 мг/м3, выполняются работы, требующие различения предметов размером а на светлом фоне. Контраст объекта различения с фоном – малый. Помещение освещается лампами накаливания мощностью Р. Высота подвеса светильников h. Коэффициенты отражения потолка – 50 %, стен – 30 %. Напряжение сети 220 В. Количество чисток светильников в год – 2. Рассчитать общее искусственное освещение по методу коэффициента использования светового потока.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lп, м | 12 | 24 | 12 | 9 | 24 |
| B, м | 6 | 18 | 12 | 6 | 24 |
| a, мм | 0,70 | 3,00 | 0,40 | 0,35 | 4,00 |
| h, м | 4,2 | 2,5 | 3,2 | 2,7 | 3,0 |
| P, Вт | 200 | 300 | 200 | 500 | 300 |
| Тип светильника | У | Ум | Ш | Лц | Лц |

Задача 10

Производственное помещение длиной lп, шириной В, высотой hп освещается n светильниками рассеянного света с лампами накаливания мощностью Р. Высота свеса светильников hсв. Высота рабочей поверхности hр. Определить расчетом по методу удельной мощности, обеспечивается ли нормированная освещенность Е на рабочих поверхностях при общем освещении помещения.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lп, м | 12 | 18 | 6 | 12 | 12 |
| B, м | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| hп, м | 4,8 | 3,6 | 5,2 | 4,0 | 3,6 |
| n, шт | 14 | 21 | 10 | 4 | 6 |
| P, Вт | 100 | 200 | 75 | 200 | 150 |
| hсв, м | 0,65 | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 0,35 |
| hр, м | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,7 |
| E, лк | 50 | 100 | 75 | 20 | 50 |
| Тип светильника | Люцетта | Универсаль без затемнения | Универсаль с затемнением |

Задача 11

Произвести расчет общего освещения люминесцентными лампами методом удельной мощности. В помещении длиной lп, шириной В нормируемая освещенность Е должна создаваться светильниками, имеющими высоту подвеса h.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| lп, м | 18 | 12 | 24 | 20 | 18 |
| B, м | 12 | 6 | 15 | 20 | 9 |
| h, м | 4,6 | 3,7 | 5,1 | 4,2 | 2,9 |
| E, лк | 200 | 300 | 75 | 200 | 300 |
| Тип светильника | ОД | ОДР | ОДО | ОДОР | ОДО |
| Тип лампы | ЛД-40 | ЛБ-80 | ЛДЦ-30 | ЛД-80 | ЛБ-80 |

Задача 12

Определить создаваемый общеобменной вентиляцией воздухообмен и кратность воздухообмена, при которых запыленность воздуха на рабочих местах в производственном помещении объемом V, м3, не будет превышать предельно допустимую концентрацию СПДК. При работе технологического оборудования и производственных процессов в помещение поступает М, кг/ч, пыли. Подаваемый в помещение воздух содержит Со, мг/м3, аналогичной пыли. Коэффициент равномерности распределения вентиляционного воздуха равен К.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V, м3 | 1200 | 1150 | 900 | 900 | 3000 |
| M, кг/ч | 0,007 | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,020 |
| C0 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| K | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| Вид пыли | зерновая | мучная | сахарная | табачная | чайная |

Задача 13

Во сколько должен быть увеличен создаваемый общеобменной вентиляцией воздухообмен в помещении любого объема для обеспечения предельно допустимой концентрации СПДК, мг/м3, в рабочей зоне, если при сохранении  постоянным  количества  поступающего  в  него вредного вещества М (кг/ч) его содержание в поступающем для проветривания помещения воздухе изменится с Со1 до Со2, мг/м3. Коэффициент равномерности распределения вентиляционного воздуха равен 1.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вредное вещество | Оксид углерода | Сернистый газ | Пыль сахарная | Оксид углерода | Аммиак |
| Со1, мг/м3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Со2, мг/м3 | 12 | 5 | 3 | 18 | 9 |

Задача 14

Какое количество пыли или газов М, кг/ч, может выделяться в производственное помещение, если вентиляционная система подает в него воздух в количестве L,м3/ч,  и при условиях, указанных в таблице?

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вредное вещество | Аммиак | Оксид углерода | Пыль мучная | Сернистый газ | Пыль табачная |
| Со, мг/м3 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 0,2 |
| К | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| L, м3/ч | 4000 | 2600 | 2000 | 3000 | 3500 |
| ПДК, мг/м3 | 20 | 20 | 6 | 10 | 3 |

Задача 15

Рассчитать, во сколько раз должна быть увеличена производительность общеобменной вентиляции в теплый период года по сравнению с холодным для удаления избыточного тепла из помещения при следующих условиях: приток тепла от технологического оборудования Qоб, Вт, от солнечной инсоляции в теплый период года Qс, Вт; потери тепла через наружные охлаждения в холодный период – Qн.о., Вт. Плотность воздуха в теплый период – 1,2 кг/м3; а в холодный – 1,25 кг/м3. Температура в рабочей зоне в теплый период – 280С, в холодный – 240С, а температура наружного воздуха в холодный период года –t хн, 0С, в теплый –tтн, 0С.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Qоб, Вт | 6000 | 8000 | 20000 | 18000 | 9000 |
| Qс, Вт | 12000 | 10000 | 12000 | 10000 | 16000 |
| Qн.о., Вт | 1200 | 1100 | 4000 | 4800 | 2000 |
| tтн, 0С | 20 | 22 | 23 | 24 | 21 |
| t хн, 0С | 12 | 8 | 10 | 14 | 6 |

Задача 16

Определить количество тепла, поступающего в окружающую среду в единицу времени от котла, покрытого теплоизоляционным материалом Миз, толщиной δ, мм. Температура на неизолированной поверхности котла tn. Коэффициент теплоотдачи на поверхности котла, омываемой наружным воздухом α1= 8 Вт/м2 0С. Теплоотдача на внутренней поверхности α2= 20 Вт/м2 0С.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Миз | Войлок | Асбест листовой | Кирпич изоляционный | Кирпич изоляционный | Стеклово- локно |
| λиз, Вт/м0С | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,04 |
| tn, 0С | 250 | 120 | 110 | 180 | 150 |
| δ, мм | 15 | 10 | 250 | 50 | 25 |
| tв | 25 | 23 | 28 | 19 | 17 |

Задача 17

Источником шума являются три вентилятора, установленные в вентиляционной камере и работающие с одинаковым режимом (производительность Q, развиваемое давление Н). В шуме преобладают звуки частотой f. Соседнее помещение цеховой лаборатории отделено от вентиляционной камеры глухой кирпичной стеной толщиной 520 мм (в два кирпича). Определите общий уровень шума, создаваемого вентиляторами; уровень шума в помещении лаборатории и его соответствие требованиям санитарных норм.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Q, м3/с | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 |
| H, Па | 800 | 1000 | 1100 | 900 | 800 |
| f, Гц | 125 | 125 | 500 | 250 | 500 |

Задача 18

Станок весом Р, имеющий двигатель с числом оборотов n, укреплен на чугунной плите весом Рn. Вместе с плитой станок установлен через пружинные амортизаторы на массивном фундаменте. Определить жесткость амортизаторов и виброизоляционную способность амортизаторов при частоте собственных колебаний системы f0.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р, Н | 5000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| n, об/мин | 3000 | 1500 | 2000 | 1800 | 1800 |
| Рn, Н | 2000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 |
| f0, Гц | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 |

Задача 19

Рассчитать искусственное защитное заземляющее устройство, состоящее из вертикальных стальных трубчатых электродов длиной l, диаметром d, верхние концы которых расположены на глубине h0 и соединен между собой горизонтальным электродом из стальной ленты толщиной δ=4 мм. Отношение расстояния между вертикальными заземлителями к их длине n0. Рабочее напряжение в электроустановках до 1000 В. Допустимое сопротивление контурного заземляющего устройства растеканию тока Rдоп= 4 Ом. Зарисовать схему размещения заземлителя в грунте.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Uл, В | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 |
| Rт.ч., Ом | 1000 | 10000 | 8000 | 1200 | 8000 |
| Rоб, кОм | 20 | 50 | 100 | 400 | 25 |
| Rоп, Ом | 15000 | 25000 | 150000 | 80000 | 20000 |
| Rиз, кОм | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| R0, Ом | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 |

Задача 20

Определите величину тока, который пройдет через тело человека и исход поражения при следующих случаях его включения в 3-х фазную электрическую сеть: двухфазном, однофазном с глухозаземленной нейтралью, однофазном с изолированной нейтралью, если линейное напряжение сети Uл, В; сопротивление тела человека – Rт.ч., Ом;  Rоб - сопротивление обуви;  Rоп - сопротивление пола, Ом;  R0 - сопротивление нейтрали, Ом; Rиз - сопротивление изоляции.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вид грунта | глина | супесок | песок | торф | чернозем |
| l, м | 2,0 | 3,6 | 2,8 | 3,0 | 4,0 |
| d, м | 0,030 | 0,025 | 0,040 | 0,030 | 0,025 |
| h0, м | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| n0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |

Задача 21

Рассчитать, какую температуру будет иметь воздух при сжатии в компрессоре до давления Р2, МПа, если его начальная температура t1, 0С, а давление равно атмосферному. Показатель политропы принять равным 1,3.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р2, МПа | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| T1, 0С | 10 | 20 | 15 | 22 | 17 |

Задача 22

В результате аварийной ситуации в производственное помещение объемом Vпом, м3, выделился газ в объеме равном Vг, м3. Технологическое оборудование занимает Vтех., %. Рассчитайте ориентировочное значение нижнего и верхнего концентрационных пределов воспламенения газа. Возможен ли взрыв при данной концентрации газа и источника воспламенения?

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vпом, м3 | 620 | 700 | 850 | 680 | 530 |
| Vг, м3 | 45 | 22 | 14 | 30 | 40 |
| Vтех., % | 40 | 30 | 25 | 23 | 45 |
| Газ | Метан | Пропан | Метан | Пропан | Метан |

Задача 23

Рассчитать глубину емкости диаметром Д, м, для противопожарного водоснабжения предприятия, относящегося к категории В по пожароопасности, III степени огнестойкости и с объемом производственных помещений V, м3.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V, м3 | 24800 | 5800 | 4500 | 14000 | 30000 |
| Д, м | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |

Задача 24

Рассчитать диаметр пожарного водопровода при допустимой скорости движения воды в нем WВ, м/с, для предприятия категории Г по пожароопасности, IV степени огнестойкости и с объемом производственных помещений V, м3.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V, м3 | 2500 | 3800 | 5500 | 7500 | 30000 |
| WВ, м/с | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |

Задача 25

В производственном помещении длиной А, шириной В и высотой Н размещено производство категории Д по пожарной опасности. Степень огнестойкости здания V. Определите объем резервуара для запаса воды на наружное и внутреннее пожаротушение; общий запас воды с учетом ее расхода на хозяйственно-производственные нужды в количестве Qхоз, м3; минимальный диаметр труб для пропуска пожарных расходов воды. Скорость движения воды в трубах принять равной WВ, м/с.

| Параметры | Варианты исходных данных |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А, м | 24 | 72 | 48 | 36 | 72 |
| В, м | 36 | 36 | 24 | 18 | 36 |
| Н, м | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| Qхоз, м3 | 200 | 210 | 250 | 230 | 215 |
| WВ, м/с | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,9 |

Вопросы к зачету по дисциплине

- Гарантии и права работника на охрану труда

- Обеспечение охраны труда

- Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда

- Аттестация рабочих мест по условиям труда

- Режим труда и отдыха

- Причины производственного травматизма и профзаболеваний

- Порядок расследования несчастных случаев

- Виды инструктажей, порядок их расследования и регистрации

- Общественный и административно-общественный  контроль за охраной труда

- Понятие о гигиене труда и производственной санитарии.

- Классификация опасных и вредных производственных факторов.

- Классификация вредных веществ и безопасность работы в ними.

- Теплообмен в организме человека и причины его нарушения.

- Средства индивидуальной защиты от переохлаждения и перегрева

- Общеобменные механические системы

- К чему устанавливает требования производственная санитария?

- Шум, вибрация, их воздействие на организм человека

- Средства индивидуальной защиты от шума и вибрации

- Как называется чрезвычайная ситуация, возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на промышленном предприятии Естественное освещение. Искусственное освещение

- Основные виды опасностей и их классификация

- Требования безопасности и эргономики к ручному механизированному инструменту

- Первая помощь пострадавшему

- Кто имеет право применять меры дисциплинарной ответственности к нарушителям охраны труда?

- Требования безопасности и эргономики в лесозаготовительным машинам

- Безопасность жизнедеятельности в производственных процессах

- Требования безопасности к процессам деревообработки

- Причины электротравматизма.

- Характеристика помещений и наружных установок по степени опасности поражения электрическим током.

- Общие мероприятия по защите от статического электричества.

- Разрешение на пуск грузоподъемных машин.

- Пожароопасные факторы, действующие на людей и пожарная защита.

- Категории помещений и зданий по взрыво- пожарной  и пожарной опасности.

- Способы тушения пожаров.

- Какова продолжительность рабочего времени установлена для лиц, работающих по совместительству?

- Какие системы вентиляции могут быть и на основании чего выбирается система вентиляции для производственного помещения?

- Какие системы освещения существуют?

- Опишите устройство искусственного освещения.

- Как организовать защиту от шума и вибрации на организм человека?

- Как защитить человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электроустановке?

- Назовите правила, установки сосудов, работающих под давлением?

- Что понимают под пожарной профилактикой и на основании чего ее разрабатывают?

- Что понимается под опасными и вредными производственными факторами и как они классифицируются?

- По каким признакам классифицируются вредные вещества, для какой цели это необходимо знать, каковы ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны?

- Что понимается под метеорологическими условиями в производственных помещениях, на основании чего они нормируются?

- Как предупредить переохлаждение и перегрев организма при работе на открытой производственной площадке и в помещении?

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебная литература

- Петрова, А. В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Петрова, А. Д. Корощенко, Р. И. Айзман ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. - 192 с. - (Университетская серия). - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57408.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда) [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / П. П. Кукин [и др.]. - Изд 2-е, испр. и доп. - Москва : Высш. шк., 2002. - 319 с.

- Фролов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлениям подготовки и спец. высш. проф. образования / А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 750 с.

Периодические издания

- Охрана труда и социальное страхование [Текст] : научно-технический журнал / учредитель ЗАО Редакция журнала "Охрана труда и социальное страхование". – Москва : ЗАО Редакция журнала "Охрана труда и социальное страхование". – Издается с 1913 г. – Выходит ежемесячно.

Справочно-библиографическая литература

- Вредные условия труда [Текст] : справочное издание. - Москва : ПРИОР, 1998. - 320 с.

- Охрана труда [Текст] : универсальный справочник : более 3000 действующих нормативных документов в книге и на диске / под ред. Г. Ю. Касьяновой. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва : АБАК, 2012. – 560 с.

- Справочник инженера по охране труда [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие  / под ред. В. Н. Третьякова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). –Москва : Инфра-Инженерия, 2007. – 736 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70505.

Электронные информационные ресурсы

- Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций [Электронный ресурс] : постановление Минтруда РФ,  Минобразования России от 13 янв. 2003 г. № 1/29 // СПС «КонсультантПлюс».

- Об утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации [Электронный ресурс] : постановление Минтруда России от 08 февр. 2000 г. № 14 // СПС «КонсультантПлюс».

- Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда [Электронный ресурс] : приказ Минтруда России от 29 июня 2014 г. № 412н // СПС «КонсультантПлюс».

- Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».