МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________20___  г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

«технологическая (проектно-технологическая) практика»

| Наименование ООП ВО: | «Электрооборудование и электротехнологии» |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 35.03.06 «Агроинженерия» |
| Профиль: | «Электрооборудование и электротехнологии» |
| Программа подготовки: | бакалавриат |
| Факультет: | Лесного и сельского хозяйства |
| Кафедра: | Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика |
| Способ проведения практики: Форма проведения | стационарная/ выездная дискретная |

Методические указания по СРС составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813,

Разработчик доцент кафедры АИ,ЭиТЭ___________________________Л. Л. Ширяева

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой        АИ,ЭиТЭ________________________________________Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                (Ф.И.О.)

Сыктывкар 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ПРАКТИКИ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

9. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРАКТИКЕ

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ (ВЫБРАТЬ ИЗ ИСТОЧНИКА)

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа по учебной практике является одним из видов учебных занятий  студентов.  Планирование и организация самостоятельной работы студентов осуществляется на основании  компетентностного подхода. Проведение и контроль самостоятельной работы студентов реализуется на основании ФГОС ВО.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Целью самостоятельной работы обучающихся является формирование и развитие общих и профессиональных компетенций, определённых ООП ВО, для обеспечения профессиональной подготовки бакалавриата.

Задачами самостоятельной работы студентов СЛИ являются:

- мотивация обучающихся к освоению учебных программ;

- углубление и расширение теоретических знаний и практических навыков и умений;

- развитие исследовательских умений;

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой инициативы, ответственности и организованности;

- содействие гармоничному творческому развитию субъектов образования;

- создание условий для формирования способности обучающихся к самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие компетенции:

2.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий. | ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агроинженерии. ОПК-1.2. Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии. |
|  | ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности. | ОПК-4.1. Использует материалы научных исследований по совершенствованию энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства. ОПК-4.2. Обосновывает применение современного энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства. |
|  | ОПК-5. Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности. | ОПК-5.1. Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в проведении экспериментальных исследований в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства. ОПК-5.2. Использует классические и современные методы исследования в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства. |

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

практика основывается на учебной ознакомительной практике, данная практика необходима для освоения прохождения последующих производственных практик, а также для лучшего последующего освоения курса дисциплин: Электрооборудование и электропривод в сельском хозяйстве, Электротехнология, Монтаж  электрооборудования и средств автоматизации, Основы организации энергоснабжения  сельского хозяйств, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

| № п/п | Наименование компетенции | Наименование индикатора | Предшествующие дисциплины и практики ООП | Последующие дисциплины и практики ООП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий. ОПК | ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агроинженерии. | Б1.О.10 Химия Б1.О.11 Математика Б1.О.12 Физика Б1.О.13 Инженерная и компьютерная графика Б1.О.18 Метрология, стандартизация и сертификация Б1.О.19 Материаловедение. Технология конструкционных материалов Б1.О.22 Теоретические основы электротехники Б1.О.24 Гидравлика | Б1.О.20 Прикладная механика Б1.О.25 Теплотехника Б1.О.32 Электротехнологии Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 2 |  | ОПК-1.2. Использует знания основных законов математических и естественных наук для решения стандартных задач в агроинженерии. | Б1.О.22 Теоретические основы электротехники | Б1.О.20 Прикладная механика Б1.О.25 Теплотехника Б1.О.29 Электрические машины Б1.О.31 Электрические и технологические измерения Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 3 | ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности. | ОПК-4.1. Использует материалы научных исследований по совершенствованию энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства. | Б1.О.14 Введение в профессиональную деятельность | Б1.О.25 Теплотехника Б1.О.27 Автоматика Б1.О.30 Светотехника Б1.О.32 Электротехнологии Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 4 |  | ОПК-4.2. Обосновывает применение современного энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства. | Б1.О.07 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Б1.О.27 Автоматика Б1.О.30 Светотехника Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 5 | ОПК-5. Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности. | ОПК-5.1. Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в проведении экспериментальных исследований в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства. | Б1.О.14 Введение в профессиональную деятельность Б1.О.18 Метрология, стандартизация и сертификация Б2.О.01(У) ознакомительная практика (в том числе получение первичных навыков научно- исследовательской работы) | Б1.О.29 Электрические машины Б1.О.31 Электрические и технологические измерения Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 6 |  | ОПК-5.2. Использует классические и современные методы исследования в области электрификации и автоматизации сельского хозяйства. | Б1.О.14 Введение в профессиональную деятельность | Б1.О.29 Электрические машины Б1.О.30 Светотехника Б2.О.02(У) технологическая (проектно-технологическая) практика Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов на учебной практике являются:

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;

2. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание учебной практики;

Реализация ООП ВО в части проведения учебной практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает работу с учебной и методической литературой, с конспектами лекций, работой в ЭБС. Для самостоятельной работы представляется доступ в компьютерный класс с доступом в Интернет, к электронной библиотеке вуза и ЭБС.

Руководитель учебной практики в период прохождения практики:

– оказывает студентам помощь в подборе учебно-методической литературы по направлению практики;

– консультирует по вопросам выполнения индивидуальных заданий;

– оказывает методическую помощь при выполнении практических заданий.

При прохождении практики студент должен:

- явиться на практику в срок, установленной учебным планом;

- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой практики;

- выполнять правила внутреннего распорядка университета;

- систематически вести записи по работе, содержание и результаты выполнения заданий;

- подготовиться к итоговой аттестации по учебной практике в соответствии с программой.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ

Обучающийся, проходящий практику должен:

На подготовительном этапе:

​ присутствовать на собрании кафедры по практике и вводной лекции со своим руководителем;

​ получить документацию для прохождения практики (дневник практики, получить индивидуальные задания, программу практики).

В рабочий период:

​ полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами;

- собрать материал по теме индивидуального задания для подготовки отчета по практике;

​ систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях.

На заключительном этапе:

​ оформить отчет по практике, в соответствии с установленными правилами;

​ своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по практике.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА

По окончании практики студент представляет на кафедру отчет, в котором должны быть изложены материалы, предусмотренные рабочей программой практики.

Требования к составлению отчета. Общий объем отчета о прохождении практики составляет 20-25 страниц машинописного текста и, возможно, приложение, в которое могут входить необходимые графические, табличные и прочие материалы.

Отчет должен быть результатом самостоятельной работы студента. Не допускается коллективное написание отчетов.

Отчет по практике включает в себя:

- титульный лист;

- содержание: в содержании должны быть включены все разделы отчета с указанием страниц, с которых они начинаются.

-введение (цели и задачи практики);

-техника безопасности при проведении электромонтажных работ;

-основное содержание отчета (схемы и их описание квартирных, цеховых проводок);

-индивидуальное задание;

-заключение (выводы);

-библиографический список;

-приложения:  приложения включают материалы, дополняющие отчет (графики,  иллюстрации, таблицы).

Далее должны прикладываться следующие материалы: дневник прохождения практики.

Содержание отчета может быть дополнено или расширено по усмотрению студента и в соответствии с собранным материалом за время прохождения практики.

Технические требования к оформлению отчета:

Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4.

Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.

Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5.

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, библиографическому списку, приложениям и т.д.).

Все разделы отчета, а также графические материалы, таблицы и др. должны быть пронумерованы.

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы.

Доля заимствованных текстов в работе должна быть незначительной, основной материал работы должен представлять собой оригинальный текст.

Дневник по практике:

1 раздел. Общие сведения.

Студент заполняет исходные данные (ФИО, курс, группу, название и адрес предприятия, фамилию руководителя от кафедры, а также сроки прохождения практики), ставит печать в деканате, подписи декана, руководителя практики от кафедры, печать организации и подпись директора СЛИ.

2 раздел. Индивидуальное задание.

Индивидуальное задание выдает руководитель практики.

3 раздел. Рабочий график (план).

В календарном плане графике студенты описывают планируемое прохождение практики, которое обсуждается с руководителем практики, подписывается зав. кафедрой, руководителем практики.

4 раздел. Сведения о проделанной работе на практике.

Студент записывает краткое содержание выполненных работ, подписывает у руководителя практики.

5 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя практики от организации.

Не заполняется.

6 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя от кафедры и

7 раздел. Оценка практики.

заполняет руководитель  практики от кафедры.

## Порядок сдачи зачета и защиты отчета:

Итогом  прохождения студентом практики  является подготовка  отчета о прохождении практики и его защита (получение зачета).

Студенты допускаются к сдаче  зачета – дифференцированный зачет  по практике при условии прохождения всех заданий, предусмотренных по практике.

По текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, объем собранного материала, соблюдение методики работ.

При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практики.

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ПРАКТИКИ

Примерные темы индивидуальных заданий

- Электрические цепи и их элементы.

- Анализ и расчет электрических цепей.

- Электродвижущая сила, ток, напряжение и их положительные направления. Сопротивление проводников.

- Электротехнические материалы.

- Основные законы электротехнических цепей.

- Электрическая энергия и мощность. Соотношение между ЭДС и напряжениями источников и приемников.

- Тепловое действие электрического тока.

- Номинальные данные приемников и источников. Режимы работы электрических цепей.

- Электрические цепи с одним источником.

- Электрические цепи с несколькими источниками.

- Способы соединения источников электрической энергии.

- Нелинейные электрические цепи.

- Электрические цепи с конденсаторами.

- Электрические цепи с индуктивностью.

- Оконцевание проводов с помощью специальных зажимов и пайки.

- Ознакомление с технологией монтажа открытых проводок, прокладкой провода ПВС в кабель-каналах, с  устройством электросчетчика и схемами его соединения.

- Ознакомление с технологией монтажа провода  ПВС в кабель-каналах, установкой выключателей, розеток, патронов, схемами их подключения к электрической сети через однофазный счетчик.

- Ознакомление с прокладкой провода  ПВС в кабель-каналах и со схемами включения в схему трехламповой люстры с переключением

- Управление осветительной установкой из двух мест, ознакомление с устройством автоматических выключателей

- Знакомство с монтажом проводов  ПВС в кабель-каналах

- Ознакомление с различными типами светильников с лампами накаливания и с одноламповыми люминисцентными светильниками

- Знакомство со способами монтажа тросовой проводки. Ознакомление со струнной проводкой. Заземление несущего троса.

- Ознакомление со сборкой схемы однолампового люминисцентного светильника.

- Ознакомление со сборкой схемы двухлампового люминисцентного светильника

- Ознакомление со схемами нереверсивного магнитного пускателя. Подключение к асинхронному двигателю

- Ознакомление с магнитными пускателями: ПМЕ, ПМА, ПМЛ, ПА – разборка, сборка тепловых реле. Настройка на номинальный режим

- Ознакомление со схемами автоматического пуска резервного двигателя

- Ознакомление со сборкой схемы реверсивного магнитного пускателя с блокировкой на кнопочной станции, контакторах пускателя

- Управление из двух мест нереверсивным  магнитным пускателем

- Применение и область действия нормативных документов: ПУЭ, СНиП, ПТЭ и ТБ, ведомственных инструкций по монтажу электрооборудования.

- Классификация помещений по условиям окружающей среды, пожаро- и взрывоопасности, степени опасности поражения электрическим током.

- Электроустановки, классификация электроустановок. Классификация электрооборудования и средств автоматики по степени защиты от воздействия окружающей среды.

- Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования, приемка помещений под монтаж.

- Виды электромонтажных работ и их выполнение. Разметочные работы. Крепежные и пробивные работы при монтаже электроустановок, инструменты и средства механизации работ.

- Установочные провода и кабельная продукция: классификация, маркировка, назначение.

- Выбор проводов и кабелей для выполнения электрических проводок. Выбор сечения жил проводов по допустимому току, потере напряжения, по механической прочности.

- Выполнение соединений и оконцеваний жил проводов и  кабелей.  Выполнение разборных и неразборных контактных соединений.

- Классификация электрических проводок, области их использования.

- Способы и особенности монтажа открытых проводок: непосредственно по несущему основанию, в стальных и пластмассовых трубах, на тросах, в лотках и коробах.

- Модульные проводки, шинопроводы, особенности и выполнение.

- Выполнение монтажа кабелей внутри помещений.

- Выполнение монтажа скрытых проводок.

- Выполнение монтажа наружных проводок.

- Устройство и монтаж вводов проводов и кабелей в здания и сооружения.

- Особенности монтажа проводок в жилых, общественных, производственных помещениях, на чердаках и в подвалах, в пожаро- и взрывоопасных зонах.

- Виды и типы источников оптического излучения.

- Устройство и схемы включения осветительных установок.

- Способы подключения и зануления светильников и облучателей.

- Основные схемы осветительных и облучательных установок.

- Выполнение монтажа внутренних и наружных осветительных установок со светильниками и прожекторами.

- Особенности устройства и монтажа осветительных установок в бытовых и вспомогательных помещениях при индивидуальном строительстве в сельской местности.

- Конструкция, маркировка, схемы включения электродвигателей.

- Особенности хранения и транспортировки электродвигателей. Выполнение предмонтажной ревизии электродвигателей.

- Выполнение опорных оснований и крепление к ним электродвигателей.

8.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  К ЗАЧЕТУ

Курсом предусмотрена сдача обучающимися зачета. В числе вопросов, подготовка к которым необходима для успешного прохождения аттестации, значатся следующие вопросы:

Промежуточная аттестация

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации:

- Выбор проводов и кабелей для выполнения электрических проводок. Выбор сечения жил проводов по допустимому току, потере напряжения, по механической прочности.

- Особенности устройства и схемы включения электроустановок для нагрева воды, воздуха, обогрева полов, грунта в парниках и теплицах, плит, печей и нагревателей бытового назначения.

- Способы и особенности монтажа открытых проводок: непосредственно по несущему основанию, в стальных и пластмассовых трубах, на тросах, в лотках и коробах.

- Применение и область действия нормативных документов: ПУЭ, СНиП, ПТЭ и ТБ, ведомственных инструкций по монтажу электрооборудования.

- Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования, приемка помещений под монтаж.

- Выполнение электрических проводок к электродвигателям. Подключение и зануление электродвигателей.

- Устройство, принцип действия, схемы включения, методика выбора и настройки датчиков, усилителей, регуляторов, исполнительных механизмов, аппаратуры сигнализации, контрольно-измерительных приборов.

- Назначение, электрическая схема, оборудование и конструкция комплексной ТП.

- Работа по согласованию и разметке трасс кабельных линий.

- Электроустановки, классификация электроустановок. Классификация электрооборудования и средств автоматики по степени защиты от воздействия окружающей среды.

9. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРАКТИКЕ

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по учебной практике является зачет.

Зачет по практике служит для оценки сформированности профессиональных компетенций по практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.

Завершающим этапом практики является защита подготовленного студентом отчета в форме собеседования. Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составленными студентами в течение практики.

Критерии оценки ответа студента на зачете

- Полнота и соответствие ответа плану.

- Наличие в ответе осмысленно подобранных специальных терминов.

- Аргументированность ответа, наличие в нем достаточного количества доказательств, подтверждающих выдвигаемые положения.

- Полнота и грамотность решения практической задачи.

Оценка «ОТЛИЧНО» (зачтено) ставится, если ответ студента -

- полный и развернутый,

- логично выстроен и соответствует плану,

- содержит осмысленно подобранные специальные термины и понятия,

- аргументирован, а также продемонстрировано грамотное решение практической задачи.

Оценка «ХОРОШО» (зачтено) ставится, если ответ студента –

- в основном полный и развернутый,

- логично выстроен и соответствует плану,

- содержит специальную терминологию, которая, однако, не всегда быстро оказывается подобранной,

- аргументирован, но наблюдается некоторая непоследовательность анализа,

а также продемонстрировано в целом грамотное решение практической задачи.

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (зачтено) ставится, если ответ студента –

- недостаточно развернутый и его план соблюдается непоследовательно,

- демонстрирует слабое знание профессиональных понятий,

- малоубедительно аргументирован, носит преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют и/или не показательны,

при этом, практическая задача была решена при некотором участии преподавателя.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (незачтено) ставится, если ответ студента –

- не имеет плана, логики изложения,

- не раскрывает понятий, концепций, заявленных в вопросе,

- не содержит профессиональных терминов,

при этом, практическая задача не решена.

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики (выбрать из источника)

Основная учебная литература

- Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. направления бакалавриата 110800 "Агроинженерия" и спец. 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" : [электрон. версия бумажного изд.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва ; сост.: В. А. Кузнецов, Ф. Ф. Асадуллин. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000213.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов / Н. К. Полуянович ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 400 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/86020/#1.

Периодические издания

- Механизация и электрификация сельского хозяйства [Текст] : теоретический и научно-практический журнал / Российская академия сельскохозяйственных наук, АНО Редакция журнала "Механизация и электрификация сельского хозяйства". – Москва : [б. и.]. – Издается с апреля 1930 г. – Выходит раз в два месяца.

Справочно-библиографическая литература

- Бодин, А. П. Справочник сельского электромонтера [Текст] / А. П. Бодин, Ф. И. Московкин, В. Н. Харечко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1986. – 335 с.

Электронные информационные ресурсы

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс] :  утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н // СПС «КонсультантПлюс».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».