МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Котельные установки и парогенераторы», Б1.О.28

Наименование ООП ВО: «Промышленная теплоэнергетика»

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»

Направленность (профиль): «Промышленная теплоэнергетика»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Год начала подготовки: 2019

Курс (заочная):   3                                Курс (очная): 2

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах – 7/252

Форма контроля: экзамен, зачет, курсовая работа

Сыктывкар 20___

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 143 от 28.02.2018, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ____ июня 20__ г., протокол № ___.

Разработчик преподаватель кафедры АИЭиТЭ _____________________П.В. Соловьев

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой профессор кафедры АИЭиТЭ_______________________ Ю. Я. Чукреев

(должность, кафедра)	                                                             (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой         АИЭиТЭ ________________________________________ Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                                       (Ф.И.О.)

Декан          ФЛиСХ _____________________________________________Т. В. Попова

(название факультета)	(подпись)	                                                      (Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: ознакомление с котельными установками и получение студентами знаний по конструкциям котельных установок, видам и теплотехническим характеристикам промышленного топлива, основным положениям организации сжигания их, современным физическим и химическим методом подготовки воды, тепловому, гидравлическому и аэродинамическому расчету котельных агрегатов, их проектирование и эксплуатации при соблюдении правил безопасной работы.

Задачи: Задача дисциплины состоит в выработке умений и навыков, позволяющих обоснованно выбрать: методы определения потребности предприятий в теплоте; ознакомление с существующими методами расчета теплогенераторов и проведение расчетов основных элементов котла.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Котельные установки и парогенераторы» относится к обязательной  части учебного плана. Дисциплина «Котельные установки и парогенераторы» базируется на знаниях по дисциплинам: физика, Топливо и теория горения, Техническая термодинамика.

Дисциплина «Котельные установки и парогенераторы» необходима для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая профессиональная подготовка | ОПК-3 Способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках и системах | ОПК-3.3 использует знание теплофизических свойств рабочих тел при расчетах теплотехнических установок и систем ОПК-3.4 Демонстрирует понимание основных законов термодинамики и термодинамических соотношений ОПК-3.5 Применяет знания основ термодинамики для расчетов термодинамических процессов, циклов и их показателей ОПК-3.7 Применяет знания основ тепломассообмена в теплотехнических установках |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц

Очная форма:

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 98,4 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 32 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 64 |
| Другие виды контактной работы | 2,4 |
| Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | 1 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Прием зачета | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 118,85 |
| Часы на контроль (зачет, экзамен) | 34,75 |
| Общая трудоемкость час | 252 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 7 |

Заочная форма

| Вид учебной работы | Всего часов |
| --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 14,25 |
| В том числе: |  |
| Лекции | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 8 |
| Другие виды контактной работы | 2,25 |
| Консультирование и защита курсовой работы (проекта) | 1 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 230 |
| Часы на контроль (зачет) | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 252 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 7 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая структура ТЭС (ТЭЦ И КЭС) | 1 |  | - | 8 |  |  | 9 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 2 | Конструкции паровых котлов | 1 |  | - | 8 |  |  | 9 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 3 | Энергетическое топливо. Основы теории горения | 2 |  | 12 | 8 |  |  | 22 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 4 | Топочные камеры (пылеугольных) паровых котлов | 2 |  | 12 | 8 |  |  | 22 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 5 | Теплообмен в поверхностях нагрева парового котла | 2 |  | 12 | 8 |  |  | 22 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 6 | Технологические схемы золоудаления. Очистка уходящих газов | 2 |  | - | 8 |  |  | 10 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 7 | Характеристики, параметры и уравнения движения рабочей среды | 2 |  | - | 8 |  |  | 10 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 8 | Тепловой баланс парового котла | 3 |  | 14 | 8 |  |  | 25 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 9 | Парогенераторы атомных электрических станций | 2 |  | - | 7 |  |  | 9 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 10 | Гидродинамика парогенерирующих и пароперегревательных поверхностей нагрева | 3 |  | - | 7 |  |  | 10 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 11 | Водный режим парогенератора | 2 |  | - | 7 |  |  | 9 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 12 | Процессы на внешней стороне поверхностей нагрева | 2 |  | - | 7 |  |  | 9 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 13 | Условия работы поверхностей нагрева котла | 2 |  | 14 | 7 |  |  | 23 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 14 | Компоновка и расчет парового котла | 2 |  | - | 7 |  |  | 9 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 15 | Эксплуатация паровых котлов | 2 |  | - | 7 |  |  | 9 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 16 | Разновидности парогенераторов | 2 |  | - | 5,85 |  |  | 7,85 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
|  | Консультирование и защита курсовой работы (проекта) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  | Всего | 32 |  | 64 | 118,85 | 2,4 | 34,75 | 252 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лаборат. занятия | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего час. | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая структура ТЭС (ТЭЦ И КЭС) | 0,5 | - | - | 14 |  |  | 14,5 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 2 | Конструкции паровых котлов | 0,5 | - | - | 14 |  |  | 14,5 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 3 | Энергетическое топливо. Основы теории горения | 0,5 | - | 1,6 | 14 |  |  | 16,1 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 4 | Топочные камеры (пылеугольных) паровых котлов | 0,5 | - | 1,6 | 14 |  |  | 16,1 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 5 | Теплообмен в поверхностях нагрева парового котла | 0,5 | - | 1,6 | 14 |  |  | 16,1 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 6 | Технологические схемы золоудаления. Очистка уходящих газов | 0,5 | - | - | 14 |  |  | 14,5 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 7 | Характеристики, параметры и уравнения движения рабочей среды | 0,5 | - | - | 14 |  |  | 14,5 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 8 | Тепловой баланс парового котла | 0,5 | - | 1,6 | 14 |  |  | 16,1 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 9 | Парогенераторы атомных электрических станций |  | - | - | 14 |  |  | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 10 | Гидродинамика парогенерирующих и пароперегревательных поверхностей нагрева |  | - | - | 14 |  |  | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 11 | Водный режим парогенератора |  | - | - | 15 |  |  | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 12 | Процессы на внешней стороне поверхностей нагрева |  | - | - | 15 |  |  | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 13 | Условия работы поверхностей нагрева котла |  | - | 1,6 | 15 |  |  | 16,6 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 14 | Компоновка и расчет парового котла |  | - | - | 15 |  |  | 15 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 15 | Эксплуатация паровых котлов |  | - | - | 15 |  |  | 15 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 16 | Разновидности парогенераторов |  | - | - | 15 |  |  | 15 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
|  | Консультирование и защита курсовой работы (проекта) |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  |  | 7,75 | 7,75 |  |
|  | Всего | 4 |  | 8 | 230 |  | 7,75 | 252 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание тем (разделов) | очная | Лекции, заочная | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологическая структура ТЭС (ТЭЦ И КЭС) | Схемы компоновки ТЭС, основные типы устрой, технологичский процесс производств тепловой энергии. | 2 | 0,5 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 2 | Конструкции паровых котлов | Общая схема котельных установок, воздушный тракт, пароводяной тракт, классификация котлов и их основные параметры. | 2 | 0,5 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 3 | Энергетическое топливо. Основы теории горения | Материальный баланс процесса горения, объемы и энтальпия воздуха и продуктов сгорания, | 2 | 0,5 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 4 | Топочные камеры (пылеугольных) паровых котлов | Классификация топочных устройств и общая характеристика процессов, способы сжигания твердого топлива, слоевое сжигание, сжигание газа и мазута, | 2 | 0,5 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 5 | Теплообмен в поверхностях нагрева парового котла | Испарительные поверхности нагрева. | 2 | 0,5 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 6 | Технологические схемы золоудаления. Очистка уходящих газов | Тягодутьевые машины, Выбор дымососов и вентиляторов, Регулирование производительности тягодутьевых машин, золоулавливание, циклоны. | 2 | 0,5 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 7 | Характеристики, параметры и уравнения движения рабочей среды | Расчет циркуляционного контура, Нарушения в работе контура естественной циркуляции | 2 | 0,5 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 8 | Тепловой баланс парового котла | тепловой баланс котельного агрегата, | 3 | 0,5 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 9 | Парогенераторы атомных электрических станций |  | 2 |  | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 10 | Гидродинамика парогенерирующих и пароперегревательных поверхностей нагрева | Пароперегреватели, назначение и классификация, конвективные параперегреватели, Радиационные и ширмовые пароперегреватели, Компоновка пароперегревателя, Регулирование температуры пар | 3 |  | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 11 | Водный режим парогенератора | Показатели качества воды, Осветление воды, Умягчение воды, Деаэрация воды, Внутрикотловая обработка воды, Продувка котлоагрегата | 2 |  | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 12 | Процессы на внешней стороне поверхностей нагрева | Каркас и обмуровка котла | 2 |  | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 13 | Условия работы поверхностей нагрева котла | Загрязнение поверхностей нагрева | 2 |  | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 14 | Компоновка и расчет парового котла | Расчет на прочность элементов котлоагрегата, работающих под давлением | 2 |  | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 15 | Эксплуатация паровых котлов | Техника безопасноти при работе с котельным агрегатом, охрана труда | 2 |  | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 16 | Разновидности парогенераторов | Виды парогенераторов | 2 |  | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
|  | Подготовка к экзамену |  |  |  | Оценка на экзамене |
|  | Итого: |  | 32 | 4 |  |

5.4. Практические занятия

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудоемкость (час.), очная | Трудоемкость (час.), заочная | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергетическое топливо. Основы теории горения | Элементарный состав топлив. Рабочее, сухое и органическое состояние топлив. Пересчет массы топлива из одного состояния в другое. | 5 | - | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 2 | Энергетическое топливо. Основы теории горения | Определение высшей и низшей теплоты сгорания различных видов топлива в рабочем, сухом и органическом состоянии. | 5 | - | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 3 | Энергетическое топливо. Основы теории горения | Определение действительного расхода воздуха, подаваемого на сжигание различных видов топлива при заданном коэффициенте избытка воздуха. | 5 | 1,6 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 4 | Энергетическое топливо. Основы теории горения | Определение состава и количества продуктов сгорания при сжигании различных видов топлива при заданном коэффициенте избытка воздуха и степени рециркуляции. | 5 | 1,6 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 5 | Энергетическое топливо. Основы теории горения | Определение энтальпии воздуха и продуктов сгорания различных видов топлива. Построение H-t диаграммы. Определение адиабатной температуры горения. | 6 | 1,6 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 6 | Энергетическое топливо. Основы теории горения | Температура газов на выходе из топки | 6 | - | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 7 | Энергетическое топливо. Основы теории горения | Выбор дымососа | 5 | - | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 8 | Топочные камеры (пылеугольных) паровых котлов | Тепловой расчет топочной камеры | 6 | 1,6 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 9 | Теплообмен в поверхностях нагрева парового котла | Тепловой расчет конвективных поверхностей | 5 | - | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 10 | Тепловой баланс парового котла. Определение коэффициента полезного действия. Характеристики тепловых потерь. | Расчет поверхности нагрева | 5 | - | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 11 | Тепловой баланс парового котла. Определение коэффициента полезного действия. Характеристики тепловых потерь. | Составление и расчет теплового баланса | 5 | - | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 12 | Условия работы поверхностей нагрева котла | Температурный напор в поверхности нагрева экономайзера | 6 | - | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
| 13 | Условия работы поверхностей нагрева котла | Тепловосприятие одной ступени пароперегревателя | 6 | 1,6 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 |
|  | Всего часов |  | 64 | 8 |  |

5.5. Лабораторная работа не предусмотрено

5.6. Самостоятельная работа

| № п/п | Разделы дисциплины | Тематика самостоятельной работы | Трудоемкость (час.), очная | Трудоемкость (час.), заочная | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технологическая структура ТЭС (ТЭЦ И КЭС) | Схемы ТЭС и АЭС. Место и назначение котельных установок и парогенераторов в схемах электростанций. | 8 | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 2. | Конструкции паровых котлов | Особенности современных паровых котлов. Перспективы развития. | 8 | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 3. | Энергетическое топливо. Основы теории горения | Воспламенение топливновоздушной смеси. Фронт горения. Интенсивность выгорания топлива. Состав продуктов сгорания. Коэффициент избытка воздуха на работающем котле. Токсичные вещества в дымовых газах и меры защиты внешней среды | 8 | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 4. | Топочные камеры (пылеугольных) паровых котлов | Основные характеристики пылеугольных камерных топок. Конструкция топочных газомозутных камер. Горелочные устройства и их размещение. Мазутные форсунки. Организация сжигания природного газа. Комбинированные газомазутные горелки. | 8 | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 5. | Теплообмен в поверхностях нагрева парового котла | Тепловые характеристики настенных экранов. Излучательная способность факела. Расчет теплообмена излучением в топочной камере. Лучистый теплообмен в газоходах котла. Конвективный теплообмен в газоходах котла. Выбор скоростей газов и рабочей среды в конвективных поверхностях нагрева. | 8 | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 6. | Технологические схемы золоудаления. Очистка уходящих газов | Технологические схемы золоудаления. Очистка уходящих газов от выбросов вредных веществ и конструкция элементов системы очистки. | 8 | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 7. | Характеристики, параметры и уравнения движения рабочей среды | Основные уравнения гидродинамики и теплообмена водопарового тракта. Характеристики движения пароводяной смеси. Гидравлические сопротивления. Теплофизические свойства рабочей среды в тракте энергетического блока. | 8 | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 8. | Тепловой баланс парового котла | Характеристики тепловых потерь. | 8 | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 9 | Парогенераторы атомных электрических станций | Парогенераторы с жидкометаллическим и газовым теплоносителями. Реактор как генератор пара. | 7 | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 10 | Гидродинамика парогенерирующих и пароперегревательных поверхностей нагрева | Образование паровых воронок. Захват пара из водяного объема барабана. Закономерности барботажного процесса. Динамический слой в паропромывочных устройствах. Влияние неравномерности тепловыделения и примесей на динамический двухфазный слой | 7 | 14 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 11 | Водный режим парогенератора | Методы получения чистого пара (сепарация капельной влаги из пара, промывка пара, ступенчатое испарение). Нормирование качества питательной воды. | 7 | 15 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 12 | Процессы на внешней стороне поверхностей нагрева | Поведение металла при высоких температурах. Металл паровых котлов. Расчет прочности. Контроль за металлом в эксплуатации | 7 | 15 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 13 | Условия работы поверхностей нагрева котла | Экономайзеры. Воздухоподогреватели. Методы повышения коррозионной стойкости воздухоподогревателей | 7 | 15 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 14 | Компоновка и расчет парового котла | Тепловой, аэродинамический расчет котла (задачи и методы). Конструктивный и поверочный расчеты парового котла | 7 | 15 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 15 | Эксплуатация паровых котлов | Режимы растопки котла и пуска блока. | 7 | 15 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| 16 | Разновидности парогенераторов | Котлы – утилизаторы. Схемы, режимы работы. | 5,85 | 15 | ОПК-3.3 ОПК-3.4 ОПК-3.5 ОПК-3.7 | Тест, отчет по практической работе, проверка ДЗ, КР |
| Всего часов |  |  | 118,85 | 230 |  |  |

6. Тематика курсовых проектов

- Исходные данные и методические рекомендации (Смородин, С. Н. Тепловой и аэродинамический расчеты котельных установок [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсовому проектированию для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / С. Н. Смородин, А. Н. Иванов, Т. Л. Леканова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетики». - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001552.pdf.)

7. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

Очная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод | 3 | 3 | 6 |
| Итого интерактивных занятий | 3 | 3 | 6 |

Заочная форма

| Формы Методы | Лекции (час) | Практические занятия (час) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский метод |  | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий |  | 2 | 2 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале самостоятельно сложно, то необходимо обратиться к преподавателю (по графику его консультаций) или на практических занятиях.

2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям:

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при изучении вопросов, заданных для самостоятельного изучения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин) или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки.

4. Методические рекомендации по работе с литературой

Самостоятельная работа студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и в домашних условиях. К каждой теме учебной дисциплины должна быть подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

При работе с любым видом изучаемой литературы необходимо делать выписки по существу изучаемого вопроса. Вначале указывается автор и название источника, ниже – формулировка изучаемого вопроса. Далее составляется план ответа, и ниже последовательно приводятся выдержки из текстов источников, освещающих различные стороны изучаемого вопроса. При завершении работы необходимо сделать выводы, например, об однозначности или неоднозначности трактовки изучаемого вопроса. После прочтения заданной литературы, в конце разделов приводятся вопросы для самоконтроля, на которые необходимо дать исчерпывающие ответы, при этом обосновывать их желательно не только путем демонстрации своих обобщающих способностей, но и аргументировать ответы теми выписками, которые были сделаны ранее.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин, отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– конспекты лекций,

– тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– два шестиядерных процессора Xeon;

– 32 Гб оперативной памяти;

– 1-2 Тб дискового пространства.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету/экзамену;

– индивидуальные и групповые консультации.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 – Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Домашние задания |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета/экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 Бальные оценки курсовой  работы (проекта)

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получение задания на курсовой проект/работу | 4 | – | – | 4 |
| Подбор и обзор литературы | 12 | – | – | 12 |
| Выполнение необходимых расчетов по проекту | – | 11 | 7 | 18 |
| Выполнение теоретической части работы | – | 10 | 2 | 12 |
| Полное оформление работы | – |  | 12 | 12 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Защита проекта/работы (мах) | – | – | – | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет/экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену:

1. Место и назначение котельных установок и парогенераторов.

2. Конструктивная схема современного парового котла.

3. Характеристика процессов,  происходящих в котле.

4. Важнейшее характеристики топлив, их воздействие на условия сжигания топлива и работу поверхностей котла.

5. Тепловой баланс парового котла определение КПД, характеристики тепловых потерь.

6. Особенности расчета радиационного теплообмена  в  топочных камерах.

7. Температурный режим' топочной камеры. Основные тепловые характеристики топки тепловые напряжения топочного объема и сечения топки, их связь с выгоранием топлива и распределением температур газов в сечении.

8. Организация твердого и жидкого шлакоудаления, обоснование конструктивных размеров  топок.  Тепловые характеристики и выбор размеров топок для газа и мазута.

9. Основные конструкции топочных камер (факельные, вихревые, с кипящим слоем).

10. Особенности теплообмена в конвективных поверхностях нагрева. Основные уравнения, температурный капор, коэффициент теплопередачи.

11. Коррозия поверхностей нагрева.  Износ и занос летучей золой поверхностей нагрева.

12. Радиационные поверхности барабанных и прямоточных котлов.

13. Принципы конструктивного выполнения пароперегревательных, экономайзерных и воздухоподогревательных поверхностей.

14. Тепловая схема котла.

15. Основные профили паровых котлов, принципы выбора профиля зависимости от тепловой мощности котла и сжигаемого топлива.

16. Параметры течения однофазного и двухфазного потоков, гомогенная и гетерогенная модели.

17 Режимы течения и структура двухфазного потока. Силы, воздействующие на движение паровых пузырей в потоке.

18. Изменение температуры  рабочей среды и металла трубы в различных зонах теплообмена при докритическом давлении.

19. Изменение теплофизических  характеристик среда в зоне максимальной теплоемкости при СКД.

20. Режимы и область ухудшенного теплообмена. Обеспечение надежного температурного режима, поверхностей нагрева паровых котлов.

21. Характеристики металлов для поверхностей нагрева, выбор необходимого по качеству металла для разных элементов парового котла.11

22. Тепловая и гидравлическая разверка в трубной секции, расчетные показатели разеерок. Теплогидравлическая разверка и разверочные характеристики поверхностей нагрева.

23. Гидродинамика рабочей среды в системах с принудительным движением.

22. Гидравлическая характеристика горизонтальных и вертикальных труб.

23. Анализ условий нестабильности характеристики и меры повышения надежности. Пульсация потока.

24. Гидродинамика контура естественной циркуляции.

25. Движущий и полезный напоры циркуляции, методы расчета контуров циркуляции.

26. Анализ надежности циркуляции, расчетные показатели надежности.

Ограничения надежности работы контура циркуляции в переходных режимах работы котла.

27. Влияние гидродинамики на конструктивное выполнение поверхностей нагрева в барабанных и прямоточных паровых котлах.

28. Материальный баланс примеси водного теплоносителя в пароводяном тракте блока и задачи воднохимического режима.

29. Поведение примеси в паровом котле: растворимость веществ в воде и паре, переход принеси в пар, унос  с влагой, отложение примеси в барабанном котле и прямоточном котле ДКД и СКД.

30. Нормирование качества водного теплоносителя.

31. Методы получения чистого пара в барабанных котлах; сепарация, продувка, ступенчатое испарение, промывка пара.

32. Воднохимические режимы блоков с барабанными и прямоточными котлами.

33. Допустимые пределы рабочих нагрузок котла по условиям горения и надежности охлаждения металла экранов топки.

34. Изменение экономичности котла (КПД) с нагрузкой, характер изменения температур газов по тракту.

Примерный вариант теста (текущий контроль)

1. Назовите состав продуктов сгорания при сжигании любого вида

1.1 водяные пары, окись азота, трехатомные газы

1.2 водяные пары, окись азота

1.3 трехатомные газы, водяные пары,  азот, водород

2. В дымовых газах появился горючий газ СО, СН4. Какая потеря тепла     будет иметь место

2.1 потеря тепла с уходящими газами

2.2  потеря тепла от химического недожога

2.3 потеря тепла в окружающую среду

3. Что называется коксом

3.1 газообразные продукты сгорания, образованные при сгорании угля

3.2 твердый остаток, оставшийся после отделения летучих продуктов

3.3 твердый остаток, образованный после сжигания топлива

4. Какими показателями характеризуется мазут

4.1 вязкостью мазута и температурой вспышки

4.2 температурой вспышки и температурой горения, температурой застывания

4.3 вязкостью мазута, температурой вспышки, температурой застывания и горения

5. Какое тепло называется располагаемым

5.1 тепло, поступившее от сгорания топлива

5.2 тепло, поступившее от сгорания топлива и  нагретым топливом

5.3 тепло, поступившее от сгорания топлива и с предварительно нагретым воздухом, а также нагретым топливом

6. Дайте определение коэффициенту избытка воздуха

6.1 отношение теоретического объема воздуха к действительному объему

6.2 отношение действительного объема к теоретически необходимому

6.3 разность действительного объема воздуха и  теоретического

6.4 отношение действительного объема воздуха к первичному

7. Что называется тепловым балансом котла

7.1 равенство между располагаемым теплом и суммой полезно-использованной теплоты и теплоты потерянной

7.2 сумма  располагаемого теплом и потерь тепла

7.3 разница  между располагаемым теплом и потерями тепла

8. Назовите пределы взрываемости природного газа

8.1    7-15%

8.2    5-15%

8.3    12-16%

9. Дайте определение коэффициенту полезного действия котла

9.1 отношение  располагаемого тепла к потерям тепла

9.2 отношение полезно затраченного тепла к  располагаемому теплу

9.3 разница между полезно затраченным теплом и располагаем теплом

10.Что называется горением топлива

процесс …………………..горючих элементов топлива

13. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

- Электронный каталог библиотеки СЛИ;

- ЭБС "Университетская библиотека online";

- ЭБС "Издательство "ЛАНЬ"

| № | Наименование | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 3 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 4 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 5 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 6 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 7 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Касперского | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |
| Программы компьютерного тестирования | Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования» | Договор №ФЭПО-2013/2/0357 от 01.10.2013 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №Ф-2013/2/0017 от 01.10.2013 с ООО "НИЦА" на период с 10.2013 по 01.2014 Договор №ФЭПО-2014/1/0549 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №ИАС-2014/1/0566 от 03.03.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2014 по 06.2014 Договор №Ф-2014/1/0019 от 08.04.2014 с ООО "НИЦА" на период с 05.2014 по 06.2014 Договор №ФЭПО-2014/2/0241 от 01.10.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2014 по 01.2015 Договор №ИАС-2014/2/0246 от 01.09.2014 с ООО "НИИ МКО" на период с 09.2014 по 12.2014 Договор №Ф-2014/2/0014 от 01.10.2014 с ООО "НИЦА" на период с 10.2014 по 02.2015 Договор №ФЭПО-2015/1/0687 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №ИАС-2015/1/0546 от 01.04.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 04.2015 по 07.2015 Договор №Ф-2015/1/0003 от 01.04.2015 с ООО "НИЦА" на период с 05.2015 по 06.2015 Договор №ФЭПО-2015/2/0190 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №ИАС-2015/2/0518 от 01.10.2015 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2015 по 02.2016 Договор №Ф-2015/2/0006 от 01.10.2015 с ООО "НИЦА" на период с 10.2015 по 01.2016 Договор №ФЭПО-2016/1/0365 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ИАС-2016/1/0459 от 01.03.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 03.2016 по 07.2016 Договор №ФЭПО-2016/2/0190 от 03.10.2016 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2016 по 02.2017 Договор №ФЭПО-2017/2/0105 от 02.10.2017 с ООО "НИИ МКО" на период с 10.2017 по 02.2018 |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) | Кабинет «Учебная аудитория для курсового проектирования», ул. Ленина, д. 39, каб. №301-1, 207-2, 316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Котельные установки и парогенераторы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / С. Н. Смородин [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетики». - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001553.pdf.

- Эстеркин, Р. И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование [Текст] : [учебное пособие] / Р. И. Эстеркин. – Москва : Интеграл, 2014. – 280 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Липов, Ю. М. Компоновка и тепловой расчет парового котла [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Тепловые электрические станции» / Ю. М. Липов, Ю. Ф. Самойлов, Т. В. Виленский. – Репр. изд. – Москва : Альянс, 2012. – 208 с.

- Маряхина, В. С. Теплогенерирующие установки [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения по направлению подготовки 270800.62 Строительство, профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция», 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника», а также для студентов смежных специальностей / В. С. Маряхина, Р. Ш. Мансуров ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Оренбург : ОГУ, 2014. - 104 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259259.

- Смородин, С. Н. Тепловой и аэродинамический расчеты котельных установок [Электронный ресурс] : учебное пособие по курсовому проектированию для студентов направления подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / С. Н. Смородин, А. Н. Иванов, Т. Л. Леканова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетики». - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001552.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Бытовые отопительные котлы [Электронный ресурс] : справочник-каталог / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. С. Е. Беликова. – 2-е изд., доп. – Москва : Аква-Терм, [2012]. – 194 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98848.

- Вергазов, В. С. Устройство и эксплуатация котлов. Вопросы и ответы [Текст] : справочник / В. С. Вергазов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1991. – 271 с.

Электронные информационные ресурсы

- Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 [Электронный ресурс] : СП 89.13330.2012. – Введ. 2013-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды [Электронный ресурс] : РД 03-29-93 : утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.08.1993 № 30 // СПС «КонсультантПлюс».