МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет                                                           имени С.М. Кирова»

# (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

__________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________20___ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

технологическая (проектно-технологическая) практика

| Наименование ООП ВО: | «Электрооборудование и электротехнологии» |
| --- | --- |
| Направление подготовки: | 35.03.06 «Агроинженерия» |
| Профиль: | «Электрооборудование и электротехнологии» |
| Программа подготовки: | бакалавриат |
| Факультет: | Лесного и сельского хозяйства |
| Кафедра: | Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика |
| Способ проведения практики: Форма проведения | стационарная/ выездная дискретная |

Методические указания по СРС составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813,

Разработчик ________________________________________________ Л. Л. Ширяева

(должность, кафедра)	                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой        АИ,ЭиТЭ________________________________________Ю. Я. Чукреев

(название кафедры)	(подпись)	                                (Ф.И.О.)

Сыктывкар 20___ г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

5. ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА

8. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ПРАКТИКИ

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРАКТИКЕ

Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики (выбрать из источника)

ВВЕДЕНИЕ

В процессе самостоятельной учебной деятельности студент не только повышает свой интеллектуальный уровень, но также изменяется его система саморегуляции, у него формируется потребность ставить учебные задачи, он учится корректировать и оценивать свою деятельность.

технологическая практика является важнейшей частью подготовки высококвалифицированных специалистов.

Она направлена на закрепление теоретических знаний, полученных студентами в стенах вуза, путем изучения опыта работы предприятий, учреждении, организаций, овладения технологическими навыками и передовыми методами труда по специальности, приобретения знаний основ производственных отношений и принципов управления с учетом технических, финансовых и человеческих факторов.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Цель  самостоятельной производственной практики

Цели  самостоятельной  работы  в  ходе  производственной  практики:  формирование  способностей  к  самостоятельному познанию и обучению, овладение практических навыков работы, освоение технологий социальной работы, поиск источников информации (в том числе в сети  Интернет), обобщение, оформление и представление полученных результатов, их критический анализ, аргументированное отстаивание своих позиций,  умение подготовки

выступлений, ведение диалога и дискуссий.

Самостоятельная работа в рамках производственной практики заключается:

- в организации студентом работы в период прохождения практики;

- в изучении литературы, необходимой для выполнения программы практики;

- в сборе, анализе и систематизации материалов по практике;

- в проведении исследовательской работы в период прохождения практики;

- в подготовке отчета по результатам прохождения практики;

- в подготовке ко всем видам контроля, включая промежуточный  контроль по дисциплине.

Задачи практики

- закрепление вопросов получения и  распределения электрической энергии;

-  изучение порядка организации и условия допуска к работам по монтажу, наладке, ремонту и эксплуатации электроустановок;

-  ознакомление с установками и системами электроснабжения производственных потребителей.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | код и наименование профессиональной компетенции | код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский |  |  |  |  |
| Участие в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-1. Способен участвовать в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам | ПК-1.1. Участвует в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам, выполняет исследования по обоснованию систем электроснабжения различного рода объектов. ПК-1.2. Оценивает с использованием современных научно-обоснованных методик техническое и функциональное состояние систем энергоснабжения, силового энергетического оборудования, электротехнических установок и средств их защиты. |
| Тип задач профессиональной деятельности - производственно-технологический |  |  |  |  |
| Монтаж, наладка, эксплуатация энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве Осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве Выполнение работ по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве. | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-2. Способен организовать монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве. | ПК-2.1. Осуществляет эксплуатацию систем электроснабжения, силового и электротехнического оборудования, машин и установок предприятий промышленного, коммунально-бытового и сельскохозяйственного назначения, их монтаж и наладку. ПК-2.2. Осуществляет проверку работоспособности и настройку электротехнического оборудования, определяет режимы системы электроснабжения и параметры осветительных, облучательных и электротехнологических установок. ПК-2.3. Использует методики современных монтажных работ, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов на предприятиях аграрного комплекса. |
|  |  |  | ПК-3 Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | ПК-3.1. Осуществляет контроль режимов электрических сетей, параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок, а также при их монтаже и наладке применительно к промышленному, коммунально-бытовому и сельскохозяйственному производству. ПК-3.2. Осуществляет анализ технологических процессов и оценивает результаты выполнения работ. Проводит обоснование выбора машин и оборудования для производства продукции сельскохозяйственного назначения. |
|  |  |  | ПК-4. Способен выполнять работы по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве. | ПК-4.1. Выполняет работы по повышению технико-экономической эффективности системы электроснабжения объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также электротехнического оборудования, машин и установок рассматриваемых объектов. |

Типы задач профессиональной деятельности

Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский, производственно-технологический.

- МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Технологическая (проектно-технологическая) практика относится к части, формируемой участниками образовательных отношений

производственная практика основывается на учебных практиках, дисциплинах: Электроснабжение, Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, Технология растениеводства и животноводства в сельском хозяйстве, Технологии и технические средства в сельском хозяйстве, необходима для закрепления теоретического материала курса специальных дисциплин:, Монтаж  электрооборудования и средств автоматизации, Передача электрической энергии, Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

| № п/п | Наименование компетенции | Наименование индикатора | Предшествующие дисциплины и практики ООП | Последующие дисциплины и практики ООП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-1 Способен участвовать в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам | ПК-1.1. Участвует в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам, выполняет исследования по обоснованию систем электроснабжения различного рода объектов. | Б1.В.01 Электроснабжение Б1.В.ДВ.04.02 Основы организации энергоснабжения сельского хозяйства | Б1.В.ДВ.03.02 Электротехника Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 2 |  | ПК-1.2. Оценивает с использованием современных научно-обоснованных методик техническое и функциональное состояние систем энергоснабжения, силового энергетического оборудования, электротехнических установок и средств их защиты. | Б1.В.01 Электроснабжение Б1.В.ДВ.04.01 Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации Б1.В.ДВ.04.02 Основы организации энергоснабжения сельского хозяйства | Б1.В.ДВ.02.01 Передача электрической энергии Б1.В.ДВ.02.02 Электрические станции и подстанции Б1.В.04 Монтаж электрооборудования и средств автоматизации Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 3 | ПК-2. Способен организовать монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве. | ПК-2.1. Осуществляет эксплуатацию систем электроснабжения, силового и электротехнического оборудования, машин и установок предприятий промышленного, коммунально-бытового и сельскохозяйственного назначения, их монтаж и наладку. | Б1.В.01 Электроснабжение Б1.В.ДВ.04.01 Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации Б1.В.ДВ.04.02 Основы организации энергоснабжения сельского хозяйства | Б1.В.02 Релейная защита и автоматика Б1.В.04 Монтаж электрооборудования и средств автоматизации Б1.В.ДВ.03.02 Электротехника Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 4 |  | ПК-2.2. Осуществляет проверку работоспособности и настройку электротехнического оборудования, определяет режимы системы электроснабжения и параметры осветительных, облучательных и электротехнологических установок. | Б1.В.01 Электроснабжение Б1.В.ДВ.04.01 Эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации Б1.В.ДВ.04.02 Основы организации энергоснабжения сельского хозяйства | Б1.В.02 Релейная защита и автоматика Б1.В.ДВ.03.02 Электротехника Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 5 |  | ПК-2.3. Использует методики современных монтажных работ, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов на предприятиях аграрного комплекса. |  | Б1.В.04 Монтаж электрооборудования и средств автоматизации Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 6 | ПК-3 Способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | ПК-3.1. Осуществляет контроль режимов электрических сетей, параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок, а также при их монтаже и наладке применительно к промышленному, коммунально-бытовому и сельскохозяйственному производству. |  | Б1.В.02 Релейная защита и автоматика Б1.В.ДВ.02.01 Передача электрической энергии Б1.В.ДВ.02.02 Электрические станции и подстанции Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 7 |  | ПК-3.2. Осуществляет анализ технологических процессов и оценивает результаты выполнения работ. Проводит обоснование выбора машин и оборудования для производства продукции сельскохозяйственного назначения. | Б1.В.03 Технология растениеводства и животноводства в сельском хозяйстве Б1.В.06 Технологии и технические средства в сельском хозяйстве Б1.В.07 Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства | Б1.В.07 Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 8 | ПК-4. Способен выполнять работы по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве. | ПК-4.1. Выполняет работы по повышению технико-экономической эффективности системы электроснабжения объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также электротехнического оборудования, машин и установок рассматриваемых объектов. | Б1.В.07 Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства | Б1.В.07 Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов по производственной практике являются:

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;

2. Методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание производственной практики;

Реализация ООП ВО в части проведения производственной практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.

Самостоятельная работа студентов во время прохождения  производственной практики включает работу с учебной и методической литературой, с конспектами лекций, работой в ЭБС. Для самостоятельной работы представляется доступ в компьютерный класс с доступом в Интернет, к электронной библиотеке вуза и ЭБС.

Руководитель производственной практики в период прохождения практики:

– оказывает студентам помощь в подборе учебно-методической литературы по направлению практики;

– консультирует по вопросам выполнения индивидуальных заданий;

– оказывает методическую помощь при выполнении практических заданий.

При прохождении практики студент должен:

- явиться на практику в срок, установленной учебным планом;

- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой практики;

- выполнять правила внутреннего распорядка университета;

- систематически вести записи по работе, содержание и результаты выполнения заданий;

- подготовиться к итоговой аттестации по производственной практике в соответствии с программой.

5. ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В результате прохождения данного этапа студенты должны освоить основные элементы и принципы организационных структур предприятий при выполнении индивидуального задания.

Обзорная информация о самостоятельной работе студентов.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать справочную документацию и специальную литературу;

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских умений.

Самостоятельная работа может быть реализована следующими способами:

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ;

- в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;

- в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач.

Самостоятельной работа студентов может быть как в аудитории, так и за ее пределами.

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа.

Удельный вес самостоятельной работы составляет 40-50% от времени, предусмотренного для изучения отдельной дисциплины, а также в целом для освоения образовательной программы по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» Таким образом, студент должен уметь планировать, выполнять, контролировать свою работу.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ

Обучающийся, проходящий практику должен:

На подготовительном этапе:

​ присутствовать на собрании кафедры по практике и вводной лекции со своим руководителем;

​ получить документацию для прохождения практики (дневник практики, получить индивидуальные задания, программу практики).

В рабочий период:

​ полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами;

- собрать материал по теме индивидуального задания для подготовки отчета по практике;

​ систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях.

На заключительном этапе:

​ оформить отчет по практике, в соответствии с установленными правилами;

​ своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по практике.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с требованиями их доступности

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА

По окончании практики студент представляет на кафедру отчет, в котором должны быть изложены материалы, предусмотренные рабочей программой практики.

Требования к составлению отчета. Отчет представляет собой записку объемом от 25  до 30 страниц машинописного текста и, возможно, приложение, в которое могут входить необходимые графические, табличные и прочие материалы.

Отчет должен быть результатом самостоятельной работы студента. Не допускается коллективное написание отчетов.

Отчет по практике включает в себя:

титульный лист (см. приложение 1),

содержание

В содержании должны быть включены все разделы отчета с указанием страниц, с которых они начинаются.

введение (цели и задачи практики),

основное содержание отчета,

индивидуальное задание,

заключение (выводы),

библиографический список,

приложения.

Приложения включают материалы, дополняющие отчет (графики,  иллюстрации, таблицы).

В зависимости от места прохождения практики в основное содержание отчета входят следующие разделы:

Основная часть включает в себя:

1. Краткое описание цеха или предприятия.

2. Характеристика технологического оборудования, схема производственного процесса.

3. Ремонт и восстановление изношенных деталей электрических машин.

4. Качество и параметры потребляемой электроэнергии на предприятии.

5. Описание результатов исследования, выполненного по индивидуальному заданию.

6. Описание вопросов безопасности жизнедеятельности.

7. Периодичность ремонтов электрооборудования, технология ремонта электрооборудования.

Содержание отчета может быть дополнено или расширено по усмотрению студента и в соответствии с собранным материалом за время прохождения практики.

Технические требования к оформлению отчета:

Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4.

Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.

Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5.

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, библиографическому списку, приложениям и т.д.).

Все разделы отчета, а также графические материалы, таблицы и др. должны быть пронумерованы.

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы.

Доля заимствованных текстов в работе должна быть незначительной, основной материал работы должен представлять собой оригинальный текст.

## Порядок сдачи зачета и защиты отчета:

Итогом  прохождения студентом практики  является подготовка  отчета о прохождении практики и его защита (получение зачета).

Студенты допускаются к сдаче  зачета – дифференцированный зачет  по практике при условии прохождения всех заданий, предусмотренных по практике.

По текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, объем собранного материала, соблюдение методики работ.

При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практики.

Дневник по практике:

1 раздел. Общие сведения.

Студент заполняет исходные данные (ФИО, курс, группу, название и адрес предприятия, фамилию руководителей от факультета и от организации, а также сроки прохождения практики), ставит печать в деканате, подписи декана, руководителя практики от кафедры и от организации, печать организации.

2 раздел. Индивидуальное задание.

Индивидуальное задание выдает руководитель практики.

3 раздел. Рабочий график (план).

В календарном плане графике студент описывает планируемое прохождение практики на предприятии, которое обсуждается с руководителем практики, подписывается зав. кафедрой, руководителями практики от кафедры и от организации.

4 раздел. Сведения о проделанной работе на практике.

Студент записывает краткое содержание выполненных работ, подписывает у руководителя практики от предприятия и от кафедры.

5 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя практики от организации.

Характеристика студента от руководителя практики с предприятия, оценка за практику, подпись руководителя заверяется печатью предприятия.

6 раздел. Отзыв о работе обучающегося руководителя от кафедры и

7 раздел. Оценка практики.

заполняет руководитель  практики от кафедры.

## Порядок сдачи зачета и защиты отчета:

Итогом  прохождения студентом практики  является подготовка  отчета о прохождении практики и его защита (получение зачета).

Студенты допускаются к сдаче зачета – дифференцированный зачет по практике при условии прохождения всех заданий, предусмотренных по практике.

По текущей работе учитывается полнота выполнения программы практики, объем собранного материала, соблюдение методики работ.

При защите отчета учитывается качество его выполнения и оформления, уровень владения докладываемым материалом, творческий подход к анализу материалов практики.

8. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ПРАКТИКИ

Индивидуальные задания по практике:

1. Технологические процессы промышленного предприятия.

2. Схемы электроснабжения предприятия в целом.

3. Схемы электроснабжения основных и вспомогательных цехов.

4. Техническая эксплуатация внутрицеховых электрических сетей.

5. Внутрицеховое электрооборудование.

6. Техническая эксплуатация внутрицеховых сетей.

7. Виды  низковольтных эл. аппаратов, их устройство и эксплуатация.

8. Устройство установок эл. освещения и их эксплуатация.

9. Автоматизированный электропривод и его эксплуатация.

10. Техническая эксплуатация внутризаводских эл. сетей.

11. Воздушные линии электропередачи и их эксплуатация.

12. Кабельные линии и их эксплуатация.

13. Техническая эксплуатация трансформаторных подстанций.

14. Силовые трансформаторы и их эксплуатация.

15. Распределительные устройства до 1000 В и их эксплуатация.

16. Распределительные устройства выше1000 В и их эксплуатация.

17. Выполнение оперативных переключений в схемах электрических соединений подстанций.

18. Заземляющие устройства и их эксплуатация.

19. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок промышленного предприятия.

20. Средства защиты, используемые при эксплуатации электроустановок промышленного предприятия.

21. Производственная и организационная структура хозяйства электроснабжения на предприятии.

22. Управление электрохозяйством предприятия.

23. Технология и организация обслуживания      и ремонта устройств электроснабжения.

24. Учет расхода эл. энергии.

25. Энергосберегающие технологии, применяемые на предприятии.

26. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

27. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения

28. Меры безопасности при выполнении  работ  на электродвигателе, генераторе.

29. Меры безопасности при выполнении  работ  на оборудовании ТП, КТП, комплектных распределительных устройствах.

30. Меры безопасности при выполнении   работ на кабельной линии.

31. Меры безопасности при выполнении  работ на воздушной линии электропередач

32. Проведение испытания электрооборудования.

33. Меры безопасности при выполнении  работ  в  цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики.

34. Технологические процессы промышленного предприятия.

35. Работа с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами и разделительными трансформаторами.

36. Средства защиты, используемые при эксплуатации электроустановок промышленного предприятия

37. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок промышленного предприятия.

38. Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования.

39. Организация эксплуатации электротехнического оборудования.

40. Виды и причины износов электрического и электромеханического оборудования.

41. Факторы влияющие на конструктивное исполнение электротехнического и электромеханического оборудования.

42. Организация эксплуатации электрооборудования.

43. Классификация электротехнических установок относительно мер электробезопасности.

44. Виды внутрицеховых электрических сетей и причины их повреждения.

45. Способы транспортировки и хранения электрических машин, трансформаторов и маслонаполненных аппаратов.

46. Техническая эксплуатация внутрицеховых электрических сетей.

47. Внутрицеховое электрооборудование.

48. Виды  низковольтных электрических аппаратов, их устройство и эксплуатация.

49. Устройство установок эл.освещения и их эксплуатация.

50. Автоматизированный электропривод и его эксплуатация.

51. Техническая эксплуатация внутризаводских эл.сетей.

52. Воздушные линии электропередачи и их эксплуатация.

53. Кабельные линии и их эксплуатация.

54. Техническая эксплуатация трансформаторных подстанций.

55. Схемы электроснабжения предприятия в целом.

56. Схемы электроснабжения основных и вспомогательных цехов.

57. Производственная и организационная структура хозяйства электроснабжения на предприятии.

- Выбор проводов и кабелей для выполнения электрических проводок. Выбор сечения жил проводов по допустимому току, потере напряжения, по механической прочности.

- Особенности устройства и схемы включения электроустановок для нагрева воды, воздуха, обогрева полов, грунта в парниках и теплицах, плит, печей и нагревателей бытового назначения.

- Способы и особенности монтажа открытых проводок: непосредственно по несущему основанию, в стальных и пластмассовых трубах, на тросах, в лотках и коробах.

- Применение и область действия нормативных документов: ПУЭ, СНиП, ПТЭ и ТБ, ведомственных инструкций по монтажу электрооборудования.

- Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования, приемка помещений под монтаж.

- Выполнение электрических проводок к электродвигателям. Подключение и зануление электродвигателей.

- Устройство, принцип действия, схемы включения, методика выбора и настройки датчиков, усилителей, регуляторов, исполнительных механизмов, аппаратуры сигнализации, контрольно-измерительных приборов.

- Назначение, электрическая схема, оборудование и конструкция комплексной ТП.

- Работа по согласованию и разметке трасс кабельных линий.

- Электроустановки, классификация электроустановок. Классификация электрооборудования и средств автоматики по степени защиты от воздействия окружающей среды.

- Задачи и условия рациональной эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве;

- Эксплуатационные свойства электрооборудования;

- Техническая эксплуатация электрооборудования;

- Выбор электрооборудования по техническим характеристикам и экономическим критериям;

- Соблюдение режимов по токам нагрузки силовых кабельных линий;

- Эксплуатация тепловых двигателей и компрессоров;

- Режимы работы электродвигателей. Дайте характеристики внешней среды эксплуатации электрооборудования;

- Диагностирование при техническом обслуживании и текущем ремонте электрооборудования;

- Соблюдение режимов по токам нагрузки оборудования;

- Осмотр и охрана воздушных линий;

- Эксплуатация приборов учета тепловой и электрической энергии на предприятиях АПК;

- Аварийные режимы при эксплуатации энергетических установок;

- Нагрузочная способность трансформаторов, подстанций и линий;

- Осмотры, профилактические испытания и измерения в силовых кабельных линиях;

- Показатели надежности;

- Классификация электроремонтного предприятия. Технико-экономические показатели работы электроремонтного предприятия;

- Энергетическое оборудование. Классификация теплотехнического оборудования;

- Эксплуатация трансформаторного масла;

- Приемка электродвигателей в эксплуатацию;

- Влияние режимов работы и условий эксплуатации на изоляцию электродвигателей;

- Эксплуатация аппаратуры защиты и управления;

- Эксплуатация тепловых сетей;

- Техническое обслуживание и текущий ремонт трансформаторов.

- Методика составления графиков технического обслуживания и текущего ремонта; Основные понятия и определения теории эксплуатации;

- Эксплуатация сушильных установок;

- Резервирование электрооборудования;

- Общие сведения об энергооборудовании, системах и элементах автоматики, используемых в сельском хозяйстве;

- Правила пользования электроэнергией;

- Эксплуатационные, энергетические и специальные свойства электро- и теплотехнического оборудования;

- Особенности влагообмена между изоляцией электродвигателей и окружающей средой;

- Принципы формирования энергетических служб в агропромышленном комплексе;

- Эксплуатация силовых трансформаторов;

- Система планово-предупредительного ремонта и эксплуатации энергетического оборудования в сельском хозяйстве (ППРЭсх);

- Эксплуатация силовых и осветительных электропроводок;

- Система обслуживания, основанная на результатах диагностики;

- Эксплуатация систем автоматизации;

- Организационные формы обслуживания электро- и теплотехнического оборудования;

- Анализ деятельности энергетической службы;

- Измерение неэлектрических величин;

- Расчеты при капитальном ремонте. Расчет обмоток трансформаторов при капитальном ремонте;

- Производственно-техническая база энергетических служб;

- Эксплуатация распределительных устройств высокого напряжения;

- Эксплуатация осветительных, облучательных и термических установок;

- Основные понятия и определения теории надежности;

- Ремонт кабельных линий;

- Эксплуатация энергоустановок специального назначения;

- Измерение электрических величин;

- Эксплуатация теплотехнического оборудования, систем отопления, вентиляции и кондиционирования сельскохозяйственных предприятий;

- Показатели надежности восстанавливаемых элементов;

- Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателей;

- Методы сбора и обработки информации о надежности изделий при эксплуатации;

- Эксплуатация воздушных и кабельных линий;

- Эксплуатационная надежность основных видов электро- и теплотехнического оборудования в сельском хозяйстве;

- Эксплуатация полупроводниковых устройств;

- Мероприятия, направленные на сокращение длительности простоев технологических процессов при отказах электро- и теплотехнического оборудования;

- Ремонт средств автоматизации;

- Оптимизация периодичности выполнения профилактических мероприятий при эксплуатации энергетического оборудования;

- Основные сведения о ремонте оборудования котельных;

- Общие вопросы капитального ремонта техники;

- Общие принципы эксплуатации теплоэнергетического оборудования сельско-хозяйственного назначения;

- Технология ремонта электрических машин;

- Перечислите типы ремонтно-обслуживающих баз ЭНС. Опишите методику выбора ремонтно-обслуживающих баз ЭНС;

- Испытание трансформатора после ремонта;

- Техническая диагностика и техническое диагностирование, диагностирование изоляции и электрических контактов;

- Функциональные элементы (усилители, формирователи, органы сравнения, реле времени, преобразователи, датчики). Характеристика различных типов датчиков;

- Технология ремонта низковольтной и электронной аппаратуры;

- Технология ремонта трансформатора.

Во время прохождения практики  студенту  необходимо:

- ознакомиться с должностными обязанностями и правами инженерно-технических работников предприятия, в частности, главного энергетика предприятия, инженера-электрика, техника-электрика и т.д.

- Научиться составлять и читать схемы электроустановок,

- Ознакомиться с технологической документацией предприятия;

- Ознакомиться с технологическим оборудованием, которое применяется при производстве ремонтных работ;

- Ознакомиться с технологией ремонта внутренних электропроводок, воздушных и кабельных линий.

- ознакомиться с назначением и задачами структурных подразделений предприятий (производственных служб, участков, и т.д.), а также с оперативным управлением объекта практики.

- Изучить технические параметры и схемы обслуживаемых электроустановок;

- Ознакомиться с вопросами эксплуатации КИП,  системами электроснабжения и электрооборудования.

- Ознакомиться с методами расчетов сети освещения предприятия.

- Ознакомиться со схемами и расчетом подсоединения электроустановок, электродвигателей.

9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  К ЗАЧЕТУ

Курсом предусмотрена сдача обучающимися зачета с оценкой. В числе вопросов, подготовка к которым необходима для успешного прохождения аттестации, значатся следующие вопросы:

Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации

- Применение и область действия нормативных документов: ПУЭ, СНиП, ПТЭ и ТБ, ведомственных инструкций по монтажу электрооборудования.

- Классификация помещений по условиям окружающей среды, пожаро- и взрывоопасности, степени опасности поражения электрическим током.

- Электроустановки, классификация электроустановок. Классификация электрооборудования и средств автоматики по степени защиты от воздействия окружающей среды.

- Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования, приемка помещений под монтаж.

- Виды электромонтажных работ и их выполнение. Разметочные работы. Крепежные и пробивные работы при монтаже электроустановок, инструменты и средства механизации работ.

- Установочные провода и кабельная продукция: классификация, маркировка, назначение.

- Выбор проводов и кабелей для выполнения электрических проводок. Выбор сечения жил проводов по допустимому току, потере напряжения, по механической прочности.

- Выполнение соединений и оконцеваний жил проводов и  кабелей.  Выполнение разборных и неразборных контактных соединений.

- Классификация электрических проводок, области их использования.

- Способы и особенности монтажа открытых проводок: непосредственно по несущему основанию, в стальных и пластмассовых трубах, на тросах, в лотках и коробах.

- Модульные проводки, шинопроводы, особенности и выполнение.

- Выполнение монтажа кабелей внутри помещений.

- Выполнение монтажа скрытых проводок.

- Выполнение монтажа наружных проводок.

- Устройство и монтаж вводов проводов и кабелей в здания и сооружения.

- Особенности монтажа проводок в жилых, общественных, производственных помещениях, на чердаках и в подвалах, в пожаро- и взрывоопасных зонах.

- Виды и типы источников оптического излучения.

- Устройство и схемы включения осветительных установок.

- Способы подключения и зануления светильников и облучателей.

- Основные схемы осветительных и облучательных установок.

- Выполнение монтажа внутренних и наружных осветительных установок со светильниками и прожекторами.

- Особенности устройства и монтажа осветительных установок в бытовых и вспомогательных помещениях при индивидуальном строительстве в сельской местности.

- Конструкция, маркировка, схемы включения электродвигателей.

- Особенности хранения и транспортировки электродвигателей. Выполнение предмонтажной ревизии электродвигателей.

- Выполнение опорных оснований и крепление к ним электродвигателей.

10. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРАКТИКЕ

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по технологической практике является  зачет.

Зачет по практике служит для оценки сформированности профессиональных компетенций по практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.

Завершающим этапом практики является защита подготовленного студентом отчета в форме собеседования. Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составленными студентами в течение практики.

Критерии оценки ответа студента на зачете

- Полнота и соответствие ответа плану.

- Наличие в ответе осмысленно подобранных специальных терминов.

- Аргументированность ответа, наличие в нем достаточного количества доказательств, подтверждающих выдвигаемые положения.

- Полнота и грамотность решения практической задачи.

Оценка «ОТЛИЧНО» (зачтено) ставится, если ответ студента -

- полный и развернутый,

- логично выстроен и соответствует плану,

- содержит осмысленно подобранные специальные термины и понятия,

- аргументирован,

а также продемонстрировано грамотное решение практической задачи.

Оценка «ХОРОШО» (зачтено) ставится, если ответ студента –

- в основном полный и развернутый,

- логично выстроен и соответствует плану,

- содержит специальную терминологию, которая, однако, не всегда быстро оказывается подобранной,

- аргументирован, но наблюдается некоторая непоследовательность анализа,

а также продемонстрировано в целом грамотное решение практической задачи.

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (зачтено) ставится, если ответ студента –

- недостаточно развернутый и его план соблюдается непоследовательно,

- демонстрирует слабое знание профессиональных понятий,

- малоубедительно аргументирован, носит преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют и/или не показательны,

при этом, практическая задача была решена при некотором участии преподавателя.

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (незачтено) ставится, если ответ студента –

- не имеет плана, логики изложения,

- не раскрывает понятий, концепций, заявленных в вопросе,

- не содержит профессиональных терминов,

при этом, практическая задача не решена.

Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для проведения практики (выбрать из источника)

Основная учебная литература

- Епифанов, А. П. Электропривод [Электронный ресурс] : учебник для студентов аграрных высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Агроинженерия" (профиль "Электрооборудование и электротехнологии"), направлению "Теплоэнергетика и теплотехника" (профиль "Энергообеспечение предприятий"), направлению "Электроэнергетика и электротехника" (профиль "Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений") / А. П. Епифанов, Л. М. Малайчук, А. Г. Гущинский ; под ред. А. П. Епифанова ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 400 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3812/.

- Ширяева, Л. Л. Техника безопасности в системах электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 110800 «Агроинженерия» и специальности 110302 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Л. Л. Ширяева, Е. Г. Шихалев, Н. И. Коркин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 0,73 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000502.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Производственная практика [Электронный ресурс] : методические указания для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06. "Агроинженерия" (профиль "Электрооборудование и электротехнологии") всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ) ; сост. Л. Л. Ширяева. - Сыктывкар : СЛИ, 2021. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001799.pdf.

- Релейная защита [Текст] : учеб. пособие для студ. направления бакалавриата 110300 "Агроинженерия" и спец. 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" всех форм обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова ; сост. : Г. П. Шумилова, Л. Л. Ширяева. – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 116 с.

- Фролов, Ю. М. Основы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Агроинженерия" / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 480 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/4544/.

Научная литература

- Успенский, М. И. Методы восстановления электроснабжения в распределительных сетях [Текст] : монография / М. И. Успенский, И. В. Кызродев ; отв. ред. А. В. Булычев ; Коми НЦ УрО РАН, Ин-т соц.-экон. и энерг. проблем Севера. – Сыктывкар : [б. и.], 2010. – 122 с.

Периодические издания

- Механизация и электрификация сельского хозяйства [Текст] : теоретический и научно-практический журнал / Российская академия сельскохозяйственных наук, АНО Редакция журнала "Механизация и электрификация сельского хозяйства". – Москва : [б. и.]. – Издается с апреля 1930 г. – Выходит раз в два месяца.

Справочно-библиографическая литература

- Кисаримов, Р. А. Справочник электрика [Текст] : справочное издание / Р. А. Кисаримов. – Москва : РадиоСофт, 1999. – 320 с.

Электронные информационные ресурсы

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс] :  утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н // СПС «КонсультантПлюс».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».