МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова»

#### (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений», Б1.В.ДВ.02.01

Наименование ООП ВО: «Строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

Год начала подготовки: 2019 г.

Курс 4 (очная), 5 (заочная)	                                                                                                 Семестр (очная): 7

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 4, 144

Форма контроля: контрольная работа, зачет с оценкой

Сыктывкар 2019

Лист согласований

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки  08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ  31.05.2017,   № 481, а также примерной  основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «__»________г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «__» _____  20__ г., протокол №____

Разработчик __ ___________ кафедры «ЛА,СиЗУ»__________    _____________

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой __доцент кафедры _« ЛА,СиЗУ»_________________Паршина Е. И.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой «ЛА, С и ЗУ»____________________________                   Паршина Е. И.

(название кафедры)	    (подпись)	                                  (Ф.И.О.)

Декан ЛиСХ________________________________                                     Попова Т. В.

(название факультета)	(подпись)	                                   (Ф.И.О.)

- Цель и задача дисциплины:

Целью преподавания дисциплины является приобретение знаний и практических навыков в области реконструкции зданий, сооружений и застроек с использованием преимущественно типовых конструкций.

Задачи изучения дисциплины:

В результате изучения курса «Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений» студент должен:

иметь представление: об отечественном и мировом опыте проектирования и реконструкции существующей застройки в соответствии с современными требованиями градостроительства.

знать: четыре основных раздела соответствующих по последовательности и этапам проведения самой реконструкции:

- обоснование необходимости реконструкции;

- обследование, оценка технологического состояния и получение данных для проектирования;

- конструктивные решения и проектирование реконструкции объектов;

- технологию, организацию, управление и экономику реконструкции.

Знать и уметь использовать: нормативно-техническую литературу по реконструкции зданий, сооружений и застройки.

Владеть методикой экономической оценки реконструируемых объектов; Методикой расчета и проектирования реконструируемых зданий и сооружений.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Основы строительных конструкций, Металлические конструкции, Железобетонные и каменные конструкции, Основания и фундаменты зданий, сооружений.

3.Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности: технологический |  |  |  |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-1. Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.4. Применяет методы расчета конструкций зданий и сооружений |

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

| Вид учебной работы | Очная форма (4 курс) | Заочная форма (5 курс) |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 40,15 | 12,15 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 12 | 8 |
| Лабораторные работы | 16 | - |
| Практические занятия | 12 | 16 |
| Другие виды контактной работы: | 0,15 | 0,15 |
| Прием зачета | 0,15 | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 103,85 | 116 |
| Часы на контроль (зачет с оценкой) |  | 3,85 |
| Вид промежуточной аттестации (зачет) |  |  |
| Общая трудоемкость час | 144 | 144 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 4 | 4 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к застройке | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 |  | 24 | ПК1-4 |
| 2. | Особенности сложившейся застройки городов | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 |  | 24 | ПК1-4 |
| 3. | Градостроительное преобразование селитебных территорий | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 |  | 24 | ПК1-4 |
| 4. | Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 |  | 24 | ПК1-4 |
| 5. | Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | 2 | 4 | 2 | 16 | 8 |  | 24 | ПК1-4 |
| 6. | - Конструкции переустраиваемых зданий | 2 | 4 | 2 | 15,85 | 8 |  | 23,85 | ПК1-4 |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Всего: | 12 | 16 | 12 | 103,85 | 40,15 |  | 144 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

| № п/п | Наименование темы (раздела) дисциплины | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к застройке | 1 |  | 2 | 20 | 3 |  | 23 | ПК1-4 |
| 2. | Особенности сложившейся застройки городов | 1 |  | 2 | 20 | 3 |  | 23 | ПК1-4 |
| 3. | Градостроительное преобразование селитебных территорий | 1 |  | 2 | 20 | 3 |  | 23 | ПК1-4 |
| 4. | Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | 1 |  | 2 | 20 | 3 |  | 23 | ПК1-4 |
| 5. | Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | 2 |  | 4 | 18 | 6 |  | 24 | ПК1-4 |
| 6. | - Конструкции переустраиваемых зданий | 2 |  | 4 | 18 | 6 |  | 24 | ПК1-4 |
|  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  | 3,85 |  |  |
|  | Всего: | 8 | - | 16 | 116 | 24,15 | 3,85 | 144 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов очной формы

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к застройке | Реконструкция зданий и сооружений. Цель повышения или изменения функциональных, конструктивных и эстетических свойств объектов в процессе их службы. Задачи и объемы реконструкции при современной методике интенсивного градостроительства. Качество жилой застройки. Принципы градостроительной, архитектурной и технической реконструкции районов и зданий исторической застройки, включая частичное перепрофилирование, измерение плотности застройки, благоустройство Гигиена среды, функциональная комфортность территорий и жизнеобеспечение застройки, условия безопасности, рациональность эксплуатации застройки. | 2 | ПК1-4 |
| 2 | Особенности сложившейся застройки городов | Массовая городская застройка 1950-1960 гг. ее особенности. Социальная, архитектурно-планировочная и экономическая актуальность ее реконструкции Природные и антропо-экологочические условия. | 2 | ПК1-4 |
| 3 | Градостроительное преобразование селитебных территорий | Реконструкция транспортно-дорожной сети. Модернизация системы социально-бытового обслуживания, освоение подземного пространства. Особенности реконструкции систем инженерного обеспечения территорий. | 2 | ПК1-4 |
| 4 | Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | Оценка стоимости и качества зданий и их элементов. Расчетные и фактические данные о сроках службы зданий, предварительное определение стоимости реконструкции здания, определение экономической целесообразности реконструкции здания. Городская земля и градостроительные нормы. Повышение интенсивности использования городской территории, мероприятия по внешнему благоустройству в процессе реконструкции. | 2 | ПК1-4 |
| 5 | Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | Методы мобилизации и реконструкции градостроительных объемно-планировочных и технических решений. Разновидности зданий городской застройки. Устройство квартир с современными требованиями в реконструируемых зданиях. Реконструкция промышленной застройки и зданий; решение градостроительных, социальных, технических, экономических проблем реконструкции. | 2 | ПК1-4 |
| 6 | Конструкции переустраиваемых зданий | Особенности конструкций зданий разных периодов и их состояние. Подготовка исходных данных для реконструкции здания. Конструкции для усиления или улучшения элементов здания. | 2 | ПК1-4 |
|  |  | Всего | 12 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов заочной формы

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов | Трудоемкость (час) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к застройке | Реконструкция зданий и сооружений. Цель повышения или изменения функциональных, конструктивных и эстетических свойств объектов в процессе их службы. Задачи и объемы реконструкции при современной методике интенсивного градостроительства. Качество жилой застройки. Принципы градостроительной, архитектурной и технической реконструкции районов и зданий исторической застройки, включая частичное перепрофилирование, измерение плотности застройки, благоустройство Гигиена среды, функциональная комфортность территорий и жизнеобеспечение застройки, условия безопасности, рациональность эксплуатации застройки. | 1 | ПК1-4 |
| 2 | Особенности сложившейся застройки городов | Массовая городская застройка 1950-1960 гг. ее особенности. Социальная, архитектурно-планировочная и экономическая актуальность ее реконструкции. Природные и антропо-экологочические условия. | 1 | ПК1-4 |
| 3 | Градостроительное преобразование селитебных территорий | Реконструкция транспортно-дорожной сети. Модернизация системы социально-бытового обслуживания, освоение подземного пространства. Особенности реконструкции систем инженерного обеспечения территорий. | 1 | ПК1-4 |
| 4 | Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | Оценка стоимости и качества зданий и их элементов. Расчетные и фактические данные о сроках службы зданий, предварительное определение стоимости реконструкции здания, определение экономической целесообразности реконструкции здания. Городская земля и градостроительные нормы. Повышение интенсивности использования городской территории, мероприятия по внешнему благоустройству в процессе реконструкции. | 1 | ПК1-4 |
| 5 | Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | Методы мобилизации и реконструкции градостроительных объемно-планировочных и технических решений. Разновидности зданий городской застройки. Устройство квартир с современными требованиями в реконструируемых зданиях. Реконструкция промышленной застройки и зданий; решение градостроительных, социальных, технических, экономических проблем реконструкции. | 2 | ПК1-4 |
| 6 | Конструкции переустраиваемых зданий | Особенности конструкций зданий разных периодов и их состояние. Подготовка исходных данных для реконструкции здания. Конструкции для усиления или улучшения элементов здания. | 2 | ПК1-4 |
|  |  | Всего | 8 |  |

5.5. Лабораторный практикум для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 | Оценка стоимости и качества зданий и их элементов | 2 | ПК1-4 |
| 2. | 4 | Предварительное определение стоимости реконструкции здания | 2 | ПК1-4 |
| 3. | 4 | Стоимость устройства современных квартир в реконструируемых зданиях | 2 | ПК1-4 |
| 4. | 4 | Определение экономической целесообразности реконструкции здания и сооружения | 2 | ПК1-4 |
| 5. | 4 | Повышение интенсивности использования городской территории | 4 | ПК1-4 |
| 6. | 6 | Проект переустройства жилого фонда | 4 | ПК1-4 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.6. Лабораторный практикум для студентов заочной формы обучения – не предусмотрен в учебном плане

5.7. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Требования к застройке | 2 | ПК1-4 |
| 2. | 2 | Особенности сложившейся застройки городов | 2 | ПК1-4 |
| 3. | 3 | Градостроительное преобразование селитебных территорий | 2 | ПК1-4 |
| 4. | 4 | Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | 2 | ПК1-4 |
| 5. | 5 | Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | 2 | ПК1-4 |
| 6. | 6 | Конструкции переустраиваемых зданий | 2 | ПК1-4 |
| Всего |  |  | 12 |  |

5.8. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Требования к застройке | 2 | ПК1-4 |
| 2. | 2 | Особенности сложившейся застройки городов | 2 | ПК1-4 |
| 3. | 3 | Градостроительное преобразование селитебных территорий | 2 | ПК1-4 |
| 4. | 4 | Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | 2 | ПК1-4 |
| 5. | 5 | Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | 4 | ПК1-4 |
| 6. | 6 | Конструкции переустраиваемых зданий | 4 | ПК1-4 |
| Всего |  |  | 16 |  |

5.9. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 18 | ПК1-4 | Контрольная работа |
| 2. | 2 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 18 | ПК1-4 | Контрольная работа |
| 3. | 3 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 18 | ПК1-4 | Контрольная работа |
| 4. | 4 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 18 | ПК1-4 | Контрольная работа |
| 5. | 5 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 16 | ПК1-4 | Контрольная работа |
| 6. | 6 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 15,85 | ПК1-4 | Контрольная работа |
| Всего: |  |  | 103,85 |  |  |

5.8. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения.

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Формируемые индикаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 20 | ПК1-4 | Контрольная работа |
| 2. | 2 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 20 | ПК1-4 | Контрольная работа |
| 3. | 3 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 20 | ПК1-4 | Контрольная работа |
| 4. | 4 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 20 | ПК1-4 | Контрольная работа |
| 5. | 5 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 18 | ПК1-4 | Контрольная работа |
| 6. | 6 | Работа с учебником, справочной и нормативной литературой. | 18 | ПК1-4 | Контрольная работа |
| Всего: |  |  | 116 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | Практические занятия, (час) |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д/о | з/о | д/о | з/о |
| Работа в команде | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Исследовательский метод | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Решение ситуационных задач | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого интерактивных занятий: | 6 | 6 | 6 | 6 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в библиотеке института, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

7.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя.

Студентам необходимо:

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором. Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам или к преподавателю.

7.2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий (контрольная работа)

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки;

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины.

Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента.

7.3. Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены:

- рабочая программа,

- ФОС,

-  СРС.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу (смотрите далее);

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету

Основная учебная литература

- Федоров, В. В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по строительным специальностям / В. В. Федоров, Н. Н. Федорова, Ю. В. Сухарев. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 224 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Конюков, А. Г.  Курс лекций по дисциплине «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» [Электронный ресурс] : методическое пособие / А. Г. Конюков ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2010. - 63 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427260.

- Травин, В. И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий [Текст] : учеб. пособие для архитектурных и строит. спец. вузов / В. И. Травин. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 256 с.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 12 | 12 | 13 | 37 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета(максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

11. Промежуточный и текущий контроль

11.1 Тематика контрольных работ

Темы контрольных работ преподаватель раздает индивидуально на занятиях. Объем контрольной работы 20-25 стр.

Тема 1. Градостроительные и социальные основы  реконструкции зданий.

- Сложившийся строительный фонд и его значение.

- Социально-экономические вопросы реконструкции застройки.

- Градостроительные вопросы реконструкции застройки

- Рассмотрение жилой и промышленной застройки 50-60 гг.

- Рассмотрение вопросов санитарных  и экологических требований.

- Новые требования по градостроительству реконструированной застройки.

Тема 2. Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений. Конструкции переустраиваемых зданий.

- Разновидности зданий городской застройки.

- Устройство квартир современного вида в реконструируемых зданиях.

- Реконструкция помещений и текущие работы по переустройству.

- Изменение назначения зданий. Реконструкция общественных и промышленных объектов.

- Особенности конструкций зданий разных периодов и их состояние.

- Подготовка исходных данных для реконструкции здания.

- Новые требования по уплотненной застройке.

- Требования по новому нормативному уровню реконструкции зданий и сооружений.

- Вопросы реконструкции промышленных сооружений.

- Функциональные требования и решения по перепланировке общественных и промышленных зданий.

- Изучение технологий разного периода строительства.

- Обследование существующих зданий и сооружений для реконструкции.

11.2. Текущий контроль

Примеры тестов для контроля знаний.

ТЕСТЫ

1. Жизненный цикл здания или сооружения – это

А) период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения

Б) период, охватывающий эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, снос здания или сооружения

В) период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство, исключая консервацию, реконструкцию и снос

2. Инженерная защита – это

А) комплекс сооружений, направленных на защиту людей, здания или сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и явлений  или техногенного воздействия, угроз террористического характера, а также на предупреждение или  уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера

Б) комплекс сооружений на территории, где будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения

В) комплекс сооружений, направленных на защиту здания  или  сооружения, территория, от воздействия опасных природных процессов и явлений или техногенного воздействия, а  также на предупреждение или уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия

3. Механическая безопасность – это

А) состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части

Б) состояние здания или сооружения, при котором полностью отсутствует риск, который может быть нанесен  воздействием механических конструкций, электрических приборов, магнитных, электромагнитных полей при эксплуатации сложных технических приборов

В) состояние здания или сооружения, при котором присутствует минимальный риск, связанный  с причинением вреда окружающей среде, жизни и здоровью людей, животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части

4. Основание здание или сооружения – это

А) массив грунта, воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий на здание или сооружение воздействие от природных и техногенных процессов, происходящих в массиве грунта

Б) совокупность элементов и деталей, предназначенных для придания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям, возводимым на строительной площадке

В) конструктивные элементы, которые воспринимают нагрузки от находящихся в здании людей и оборудования, играют роль горизонтальных диафрагм жесткости, обеспечивающих  устойчивость здания в целом, а также обеспечивают тепло- и звукоизоляцию помещений

5. Предельное состояние строительных конструкций – это

А) состояние строительных конструкций здания или сооружения, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания или сооружения опасна, недопустима, затруднена или нецелесообразна либо восстановление работоспособного состояния здания или сооружения невозможно или нецелесообразно

Б) вид квазихрупкого разрушения материалов при одновременном воздействии циклических напряжений и жидких агрессивных сред

В) вид квазихрупкого разрушения стали и высокопрочных алюминиевых сплавов при одновременном воздействии статических напряжений растяжения и агрессивных сред, которое характеризуется образованием единичных и множественным трещин, связанных с концентрацией основных  рабочих и внутренних напряжений

6. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений распространяется на

А) период эксплуатации здания и сооружения

Б)  период строительства и эксплуатации здания и сооружения

В)  все этапы жизненного цикла здания или сооружения

7. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся

А) здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства

Б) здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства

В) здания и сооружения временного назначения (в том числе подземные) инженерные и транспортные коммуникации, которые не могут оказаться в зоне риска от реконструкции или строительства

8. Национальные стандарты и своды правил в сфере строительства

А) необязательны для применения,  за исключением тех, которые включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности зданий и сооружений»

Б) обязательны для применения, за исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиями

В) обязательны для применения во всех случаях

9. Аварийная расчетная ситуация, являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, должна быть учтена при

А)  проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности

Б)  проектировании здания или сооружения любого уровня ответственности

В)  проектировании здания или сооружения повышенного или нормального уровня ответственности

10.  Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений в процессе их эксплуатации осуществляется в форме

А) эксплуатационного контроля или государственного контроля (надзора)

Б) только в форме эксплуатационного контроля

В) только  в форме государственного контроля (надзора)

11.3. Промежуточный контроль

Вопросы к зачету с оценкой.

- Роль реконструкции городских образований при формировании планов развития городов.

- Цели реконструкции сложившихся селитебных территорий в новых условиях финансирования.

- На какие зоны градостроители делят историко-архитектурную среду старого города и как ограничивают вмешательство в эту среду каждой из зон.

- В чем стоит различие между градостроительным кадастром РФ и градостроительным кодексом РФ?

- По каким признакам и на какие виды делят территории застройки, подлежащие реконструкции.

- Оценка стоимости и качества зданий и их элементов.

- Расчетные и фактические данные о сроках службы зданий.

- Система планово-предупредительного ремонта.

- Предварительное определение стоимости реконструкции здания.

- Стоимость устройства современных квартир в реконструируемых зданиях.

- Определение экономической целесообразности реконструкции зданий и сооружений.

- Формообразование элементов застройки.

- Городская земля и градостроительные нормы.

- Виды сноса зданий и предотвращение необоснованного сноса.

- Учет градостроительных и архитектурных требований при реконструкции застройки.

- Повышение интенсивности использования городской территории.

- Пример выполнения проекта переустройства.

- Улучшение внешнего вида застройки.

- Проектная документация для реконструкции зданий.

- условия и примеры перепланировки реконструируемых зданий.

- О соблюдении нормативных требований при переустройстве зданий.

- Условия размещения объектов общественного назначения в реконструируемых зданиях.

- планировочная структура общественных зданий.

- Переустройство памятников истории и культуры.

- Промышленные здания в системе городской застройки.

- Причины и задачи строительной реконструкции промышленных зданий и сооружений.

- Улучшение внешнего виды зданий. Направления по улучшению внешнего вида зданий.

- Строительные способы улучшения внешнего виды зданий и сооружений.

- подготовка исходных данных для реконструкции зданий. Основные виды обмеров зданий и их параметров.

- Методика обследования зданий технические изыскания.

- Инструменты и приборы, применяемые для диагностики конструкций.

- Способы выявления состояния перекрытий и других заменяемых конструкций здания.

- Особенности зданий из индустриальных конструкций.

- Условия и способы усиления оснований. укрепление и усиление фундаментов.

- Усовершенствование конструкций перекрытий, крыш, лестниц, балконов.

- Исправление дефектов конструкций зданий индустриального строительства.

- Зарубежный опыт реконструкции зданий и сооружений.

- монолитный железобетон в условиях реконструкции зданий.

- Пристройка, передвижка и подъем зданий.

- Виды надстроек и их особенности.

- Особенности конструктивных решений надстраиваемых зданий.

- Оцените надстройки с точки зрения увеличения рекреационных площадей на плотно заселенных территориях.

- Какие существуют методы устройства мансард и их конструктивные решения.

- Замена конструкции крыш.

- Замена конструкции лестниц.

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 4 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 5 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 6 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 7 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |
| 10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ |
| 11 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства:

Базовое программное обеспечение

Операционная система Debian
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)

Операционная система FreeBSD
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств)
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

Антивирус Касперского
Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019

Архиватор 7-zip
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)

Файловый менеджер Far
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

Интернет-браузер Mozilla Firefox
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

Интернет-браузер Google Chrome
Модифицированная лицензия BSD https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Справочная правовая система Консультант +

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

Электронные библиотечные системы

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

Программы компьютерного тестирования

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования»

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Обследование и испытание сооружений [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" / О. В. Лужин [и др.] ; под ред. О. В. Лужина. – Москва : Интеграл, 2013. – 263 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Обследование и испытание зданий и сооружений [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Промышленное и гражданское строительство" направления подготовки "Строительство" / под ред. В. И. Римшина. – 3-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2007. – 655 с.

Периодические издания

- Вестник гражданских инженеров [Текст] : научно-технический журнал / ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет". – Санкт-Петербург : СПбГАСУ. – Выходит раз в два месяца.

- Строительство и реконструкция [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел : Госуниверситет - УНПК. – Выходит раз в два месяца. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321701.

Справочно-библиографическая литература

- Добромыслов, А. Н. Диагностика повреждений зданий и инженерных сооружений [Текст] : [справочное издание] / А. Н. Добромыслов. – Москва : АСВ, 2007. – 256 с.

- Добромыслов, А. Н. Оценка надежности зданий и сооружений по внешним признакам [Текст] : справочное пособие / А. Н. Добромыслов. – Москва : АСВ, 2006. – 72 с.

- Прокопишин, А. П. Капитальный ремонт зданий. Справочник инженера-сметчика [Текст] : в 2-х томах. Т. 1 / А. П. Прокопишин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1991. – 463 с.

- Прокопишин, А. П. Капитальный ремонт зданий. Справочник инженера-сметчика [Текст] : в 2-х томах. Т. 2 / А. П. Прокопишин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1991. – 416 с.

- Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений [Текст] : справочное пособие / под ред. М. Д. Бойко. – Москва : Стройиздат, 1993. – 208 с.

- Эксплуатация жилых зданий [Текст] : справочное пособие / Э. М. Ариевич [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1991. – 510 с.

Электронные информационные ресурсы

- Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния [Электронный ресурс] : ГОСТ 31937-2011. – Введ. 2014-01-01// СПС «КонсультантПлюс».

- Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* [Электронный ресурс] : СП 22.13330.2011. – Введ. 2011-05-20 // СПС «КонсультантПлюс».

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения [Электронный ресурс] : ВСН 58-88(р). – Введ. 1989-07-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Положение по техническому обследованию жилых зданий [Электронный ресурс] : ВСН 57-88(р). – Введ. 1989-07-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных (Первая редакция) [Электронный ресурс] : МРДС 02-08 : рек. к применению Письмом Росстроя от 01.11.2007 № 543/12 // СПС «КонсультантПлюс».

- Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта [Электронный ресурс] : ВСН 48-86(р). – Введ. 1986-10-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс] : СП 13-102-2003. – Введ. 2003-08-21 // СПС «КонсультантПлюс».

- Правила оценки физического износа жилых зданий [Электронный ресурс] : ВСН 53-86(р). – Введ. 1987-07-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений [Электронный ресурс] : федер. закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».