МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

Кафедра «ЛА,СиЗУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

________________________ Е. И. Паршина

«_____»_______________________   2019 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине  «Реконструкция, ремонт и восстановление зданий и сооружений»

Наименование ООП ВО: «Строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

Год начала подготовки: 2019 г.

Разработчик:                                                                          _______________

Заведующий кафедрой, к.б.н., доцент кафедры ЛА,СиЗУ    _______________   Паршина Е. И.

Сыктывкар 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Содержание дисциплины | 4 |
| 3. | Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов | 5 |
| 3.1 | Общие положения о самостоятельной работе студентов | 5 |
| 3.2 | Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям | 6 |
| 3.3. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным работам | 7 |
| 3.4. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к контрольной работе | 8 |
| 4. | Формы контроля усвоения дисциплины | 9 |
| 4.1. | Текущий контроль | 9 |
| 4.2. | Промежуточный контроль | 11 |
| 5. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы | 12 |

1. Цель и задачи дисциплины,  ее место в учебном процессе.

Целью преподавания дисциплины является приобретение знаний и практических навыков в области реконструкции зданий, сооружений и застроек с использованием преимущественно типовых конструкций.

Задачи изучения дисциплины:

В результате изучения курса «Реконструкция, ремонт и восстановление зданий и сооружений» студент должен:

иметь представление: об отечественном и мировом опыте проектирования и реконструкции существующей застройки в соответствии с современными требованиями градостроительства.

знать: четыре основных раздела соответствующих по последовательности и этапам проведения самой реконструкции:

- обоснование необходимости реконструкции;

- обследование, оценка технологического состояния и получение данных для проектирования;

- конструктивные решения и проектирование реконструкции объектов;

- технологию, организацию, управление и экономику реконструкции.

Знать и уметь использовать: нормативно-техническую литературу по реконструкции зданий, сооружений и застройки.

Владеть методикой экономической оценки реконструируемых объектов; Методикой расчета и проектирования реконструируемых зданий и сооружений.

Дисциплина  «Реконструкция, ремонт и восстановление зданий и сооружений» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Основы строительных конструкций, Металлические конструкции, Железобетонные и каменные конструкции, Основания и фундаменты зданий, сооружений.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности: технологический |  |  |  |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-1. Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.4. Применяет методы расчета конструкций зданий и сооружений |

2.   Содержание дисциплины

| № п\п | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к застройке | Реконструкция зданий и сооружений. Цель повышения или изменения функциональных, конструктивных и эстетических свойств объектов в процессе их службы. Задачи и объемы реконструкции при современной методике интенсивного градостроительства Качество жилой застройки. Принципы градостроительной, архитектурной и технической реконструкции районов и зданий исторической застройки, включая частичное перепрофилирование, измерение плотности застройки, благоустройство Гигиена среды, функциональная комфортность территорий и жизнеобеспечение застройки, условия безопасности, рациональность эксплуатации застройки. |
| 2 | Особенности сложившейся застройки городов | Массовая городская застройка 1950-1960 гг. ее особенности. Социальная, архитектурно-ланировочная и экономическая актуальность ее реконструкции Природные и антропо-экологочические условия. |
| 3 | Градостроительное преобразование селитебных территорий | Реконструкция транспортно-дорожной сети. Модернизация системы социально-бытового обслуживания, освоение подземного пространства. Особенности реконструкции систем инженерного обеспечения территорий. |
| 4 | Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | Оценка стоимости и качества зданий и их элементов. Расчетные и фактические данные о сроках службы зданий, предварительное определение стоимости реконструкции здания, определение экономической целесообразности реконструкции здания. Городская земля и градостроительные нормы. Повышение интенсивности использования городской территории, мероприятия по внешнему благоустройству в процессе реконструкции. |
| 5 | Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | Методы мобилизации и реконструкции градостроительных объемно-планировочных и технических решений. Разновидности зданий городской застройки. Устройство квартир с современными требованиями в реконструируемых зданиях. Реконструкция промышленной застройки и зданий; решение градостроительных, социальных, технических, экономических проблем реконструкции. |
| 6 | Конструкции переустраиваемых зданий | Особенности конструкций зданий разных периодов и их состояние. Подготовка исходных данных для реконструкции здания. Конструкции для усиления или улучшения элементов здания. |

3. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

3.1. Общие положения о самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа – это педагогически управляемый процесс самостоятельной деятельности студентов, обеспечивающий реализацию целей и задач по овладению необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта творческой работы и развитию профессиональных интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего специалиста.

Выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и по его заданию;

- внеаудиторная, выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основные виды аудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины:

- ответы на проблемные вопросы преподавателя;

- формулировка вопросов студентам, преподавателю;

- выполнение письменных заданий, тестирование;

- выполнение  творческих работ;

- выступление с сообщением по новому материалу;

- конспектирование, работа с книгой;

.Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины:

- работа с учебником;

- конспектирование отдельного вопроса пройденной темы;

- работа со справочной литературой;

-  подготовка сообщений к выступлению на семинаре;

- подготовка рефератов;

- решение задач;

- изготовление наглядных пособий, приборов;

- использование  Интернета.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и навыков студентов;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет;

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских знаний.

Основной формой контроля за самостоятельной работой студента являются семинарские, практические  занятия, защита творческих работ и рефератов на лекциях.

Контрольные работы, проводимые в соответствии с рабочей программой дисциплины, являются важным средством проверки уровня знаний, умений и навыков.

Массовой формой контроля являются зачеты и экзамены.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при решении задач;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление материала в соответствии с требованиями.

3.2. Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже перечисленных вопросов и заданий.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| 1. Требования к застройке | - Что такое реконструкция зданий и сооружений? - Назовите цели повышения или изменения функциональных, конструктивных и эстетических свойств объектов в процессе их службы. - Что такое качество жилой застройки? - Что такое гигиена среды. - Что такое функциональная комфортность территорий? - Что такое жизнеобеспечение застройки, условия безопасности? - Что такое рациональность эксплуатации застройки? |
| - Особенности сложившейся застройки городов | - Что относят к природным и антропо-экологчические условиям? - Характеристика старой застройки. - Характеристика жилых зданий. |
| - Градостроительное преобразование селитебных территорий | - Реконструкция транспортно-дорожной сети. - Что такое модернизация системы социально-бытового обслуживания, освоение подземного пространства. - Назовите особенности реконструкции систем инженерного обеспечения территорий. |
| - Социально-экономические вопросы реконструкции застройки | - Оценка стоимости и качества зданий и их элементов. - Что такое расчетные и фактические данные о сроках службы зданий, предварительное определение стоимости реконструкции здания, определение экономической целесообразности реконструкции здания? - Городская земля и градостроительные нормы. - Повышение интенсивности использования городской территории, мероприятия по внешнему благоустройству в процессе реконструкции. |
| - Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений | - Назовите разновидности зданий городской застройки. - Как идет устройство квартир с современными требованиями в реконструируемых зданиях. - Как ведется реконструкция общественных и промышленных объектов. - Улучшение внешнего вида здания. |
| #### Конструкции переустраиваемых зданий | - Особенности конструкций зданий разных периодов и их состояние. - Как идет подготовка исходных данных для реконструкции здания? - Назовите конструкции для усиления или улучшения элементов здания. |

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным работам

Лабораторная работа  Оценка стоимости и качества зданий и их элементов

- Оценка стоимости качества подземной части здания: фундаментов и стен подвала.

- Оценка стоимости качества перекрытия и покрытия с кровей здания.

- Оценка стоимости качества стен, простенков кирпичных зданий.

Задача: Рассчитать требуемое сечение и шаг поперечных стержней арматуры класса A-II с Rsw = 225 МПа в балке прямоугольного сечения шириной 20 см и высотой 50 см. Поперечная сила на опоре 75000 Н; коэффициент условий работы бетона γb2 = 0,9; бетон класса В15 с Rbt = 0,75 МПа, диаметр продольной арматуры d = 20 мм.

Лабораторная работа  Предварительное определение стоимости реконструкции здания

- Предварительное определение стоимости подземной части здания.

- Предварительное определение стоимости надземной части здания

- Усиление конструкций сооружений.

Задача: Строительному предприятию для выполнения кровельных работ на строительстве жилого дома в течение 9 дней по календарному плану потребуется 92 рулона рубероида. Требуется рассчитать площадь для складирования этого материала с учетом нормы запаса 3 дня, коэффициента неравномерности поступления рубероида  (k 1 = 1,3), коэффициента неравномерности потребления рубероида -  (k2 = 1,2).При норме хранения на 1м2 площади склада - 20 рул. и коэффициенте использования площади склада -  (k3 = 0,6)

Лабораторная работа  Стоимость устройства современных квартир в реконструируемых зданиях

- Замена морально и физически устаревшего инженерного оборудования.

- Перепланировка квартир и мест общего пользования.

- Реконструкция лестничных клеток.

Задача: Для остекления здания школы ремонтно-строительному предприятию необходимо 403,2 м2 оконного стекла. Срок проведения стекольных работ – 8 дней. Какие необходимы площади для обеспечения бесперебойности выполнения этих работ, если норма запаса составляет -3 дня. Коэффициент неравномерности поступления стекла -  (k1 = 1,3), коэффициент неравномерности потребления стекла -  (k2 =1,2); норма хранения стекла на 1м2 площади склада -15 м2;коэффициент использования площади склада (k3 = 0,8).

Лабораторная работа  Определение экономической целесообразности реконструкции здания и сооружения

- Рассмотрение вопросов инженерного обеспечения при реконструкции зданий.

- Вопросы усиления  и реконструкции  оснований и фундаментов.

- Вопросы реконструкции кровли.

Задача: Малое строительное предприятие произвело за год строительной продукции на 1200 тыс. руб. при наличии собственных оборотных средств 100 тыс. руб. и продолжительности оборота (оборачиваемости) оборотных средств – 30 дней. Определить величину оборотных средств, которая потребуется этому предприятию для выпуска такого же объема продукции в новом году при сокращении оборачиваемости оборотных средств до 20 дней и величину высвобождаемых оборотных средств.

Лабораторная работа  Повышение интенсивности использования городской территории

- Вопросы реконструкции проездов и площадок отдыха.

- Озеленение при уплотнительной  застройке городских территорий.

- Вопросы перепланировки территории застройки.

Задача: Определить расчетные площади инвентарных зданий для строительства школы:

- прорабской (численность персонала - 6чел; норма на 1 чел. - 4 кв.м.)

- помещения для обогрева рабочих(численность - 75чел; норма на 1 чел. - 0,1 кв.м.)

- помещения для общественного питания (числ. - 75чел.; норма на 1 чел. - 1 кв.м.)

- гардеробной (числ. - 92 чел.; норма на 1 чел. - 0,6 кв.м.)

- душевой (числ. – 75 чел.; норма на 1 чел. - 3/8  кв.м.)

- умывальной (числ. - 75 чел.; норма на 1 чел. – 1,5/7 кв.м.)

- туалета (числ. - 75 чел.; норма на 1 чел. -  3/15 кв.м.).

Подобрать по нормам расчетные площади: проходной и медицинской комнаты.

Лабораторная работа  Проект переустройства жилого фонда

- Новые требования по застройке и переустройству жилого фонда в связи с техническими требованиями (действующими)

- Текущие вопросы новых технических требований.

- Основные вопросы, решаемые проектом переустройства жилого фонда.

Задачи:  Строительному предприятию для выполнения кровельных работ на строительстве жилого дома в течение 9 дней по календарному плану потребуется 92 рулона рубероида. Требуется рассчитать площадь для складирования этого материала с учетом нормы запаса 3 дня, коэффициента неравномерности поступления рубероида  (k 1 = 1,3), коэффициента неравномерности потребления рубероида -  (k2 = 1,2).При норме хранения на 1м2 площади склада - 20 рул. и коэффициенте использования площади склада -  (k3 = 0,6)

Для остекления здания школы ремонтно-строительному предприятию необходимо 403,2 м2 оконного стекла. Срок проведения стекольных работ – 8 дней. Какие необходимы площади для обеспечения бесперебойности выполнения этих работ, если норма запаса составляет -3 дня. Коэффициент неравномерности поступления стекла -  (k1 = 1,3), коэффициент неравномерности потребления стекла -  (k2 =1,2); норма хранения стекла на 1м2 площади склада -15 м2;коэффициент использования площади склада (k3 = 0,8).

3.4.Методические указания по выполнению  контрольной работы

Темы контрольных работ преподаватель раздает индивидуально на занятиях. Объем контрольной работы 20-25 стр.

Тема 1. Градостроительные и социальные основы  реконструкции зданий.

- Сложившийся строительный фонд и его значение.

- Социально-экономические вопросы реконструкции застройки.

- Градостроительные вопросы реконструкции застройки

- Рассмотрение жилой и промышленной застройки 50-60 гг.

- Рассмотрение вопросов санитарных  и экологических требований.

- Новые требования по градостроительству реконструированной застройки.

Тема 2. Объемно-планировочные решения реконструируемых зданий и помещений. Конструкции переустраиваемых зданий.

- Разновидности зданий городской застройки.

- Устройство квартир современного вида в реконструируемых зданиях.

- Реконструкция помещений и текущие работы по переустройству.

- Изменение назначения зданий. Реконструкция общественных и промышленных объектов.

- Особенности конструкций зданий разных периодов и их состояние.

- Подготовка исходных данных для реконструкции здания.

- Новые требования по уплотненной застройке.

- Требования по новому нормативному уровню реконструкции зданий и сооружений.

- Вопросы реконструкции промышленных сооружений.

- Функциональные требования и решения по перепланировке общественных и промышленных зданий.

- Изучение технологий разного периода строительства.

- Обследование существующих зданий и сооружений для реконструкции.

4. Формы контроля  усвоения дисциплины

4.1. Текущий контроль знаний

ТЕСТЫ

1. Жизненный цикл здания или сооружения – это

А) период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения

Б) период, охватывающий эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, снос здания или сооружения

В) период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство, исключая консервацию, реконструкцию и снос

2. Инженерная защита – это

А) комплекс сооружений, направленных на защиту людей, здания или сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и явлений  или техногенного воздействия, угроз террористического характера, а также на предупреждение или  уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера

Б) комплекс сооружений на территории, где будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения

В) комплекс сооружений, направленных на защиту здания  или  сооружения, территория, от воздействия опасных природных процессов и явлений или техногенного воздействия, а  также на предупреждение или уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и (или) техногенного воздействия

3. Механическая безопасность – это

А) состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части

Б) состояние здания или сооружения, при котором полностью отсутствует риск, который может быть нанесен  воздействием механических конструкций, электрических приборов, магнитных, электромагнитных полей при эксплуатации сложных технических приборов

В) состояние здания или сооружения, при котором присутствует минимальный риск, связанный  с причинением вреда окружающей среде, жизни и здоровью людей, животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части

4. Основание здание или сооружения – это

А) массив грунта, воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий на здание или сооружение воздействие от природных и техногенных процессов, происходящих в массиве грунта

Б) совокупность элементов и деталей, предназначенных для придания требуемой формы монолитным бетонным или железобетонным конструкциям, возводимым на строительной площадке

В) конструктивные элементы, которые воспринимают нагрузки от находящихся в здании людей и оборудования, играют роль горизонтальных диафрагм жесткости, обеспечивающих  устойчивость здания в целом, а также обеспечивают тепло- и звукоизоляцию помещений

5. Предельное состояние строительных конструкций – это

А) состояние строительных конструкций здания или сооружения, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания или сооружения опасна, недопустима, затруднена или нецелесообразна либо восстановление работоспособного состояния здания или сооружения невозможно или нецелесообразно

Б) вид квазихрупкого разрушения материалов при одновременном воздействии циклических напряжений и жидких агрессивных сред

В) вид квазихрупкого разрушения стали и высокопрочных алюминиевых сплавов при одновременном воздействии статических напряжений растяжения и агрессивных сред, которое характеризуется образованием единичных и множественным трещин, связанных с концентрацией основных  рабочих и внутренних напряжений

6. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений распространяется на

А) период эксплуатации здания и сооружения

Б)  период строительства и эксплуатации здания и сооружения

В)  все этапы жизненного цикла здания или сооружения

7. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся

А) здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства

Б) здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства

В) здания и сооружения временного назначения (в том числе подземные) инженерные и транспортные коммуникации, которые не могут оказаться в зоне риска от реконструкции или строительства

8. Национальные стандарты и своды правил в сфере строительства

А) необязательны для применения,  за исключением тех, которые включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента «О безопасности зданий и сооружений»

Б) обязательны для применения, за исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиями

В) обязательны для применения во всех случаях

9. Аварийная расчетная ситуация, являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, должна быть учтена при

А)  проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности

Б)  проектировании здания или сооружения любого уровня ответственности

В)  проектировании здания или сооружения повышенного или нормального уровня ответственности

10.  Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений в процессе их эксплуатации осуществляется в форме

А) эксплуатационного контроля или государственного контроля (надзора)

Б) только в форме эксплуатационного контроля

В) только  в форме государственного контроля (надзора)

4.2.  Промежуточный контроль знаний

| (зачтено) | (не зачтено) |
| --- | --- |
| Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Вопросы для подготовки к зачету.

- Роль реконструкции городских образований при формировании планов развития городов.

- Цели реконструкции сложившихся селитебных территорий в новых условиях финансирования.

- На какие зоны градостроители делят историко-архитектурную среду старого города и как ограничивают вмешательство в эту среду каждой из зон.

- В чем стоит различие между градостроительным кадастром РФ и градостроительным кодексом РФ?

- По каким признакам и на какие виды делят территории застройки, подлежащие реконструкции.

- Оценка стоимости и качества зданий и их элементов.

- Расчетные и фактические данные о сроках службы зданий.

- Система планово-предупредительного ремонта.

- Предварительное определение стоимости реконструкции здания.

- Стоимость устройства современных квартир в реконструируемых зданиях.

- Определение экономической целесообразности реконструкции зданий и сооружений.

- Формообразование элементов застройки.

- Городская земля и градостроительные нормы.

- Виды сноса зданий и предотвращение необоснованного сноса.

- Учет градостроительных и архитектурных требований при реконструкции застройки.

- Повышение интенсивности использования городской территории.

- Пример выполнения проекта переустройства.

- Улучшение внешнего вида застройки.

- Проектная документация для реконструкции зданий.

- условия и примеры перепланировки реконструируемых зданий.

- О соблюдении нормативных требований при переустройстве зданий.

- Условия размещения объектов общественного назначения в реконструируемых зданиях.

- планировочная структура общественных зданий.

- Переустройство памятников истории и культуры.

- Промышленные здания в системе городской застройки.

- Причины и задачи строительной реконструкции промышленных зданий и сооружений.

- Улучшение внешнего виды зданий. Направления по улучшению внешнего вида зданий.

- Строительные способы улучшения внешнего виды зданий и сооружений.

- подготовка исходных данных для реконструкции зданий. Основные виды обмеров зданий и их параметров.

- Методика обследования зданий технические изыскания.

- Инструменты и приборы, применяемые для диагностики конструкций.

- Способы выявления состояния перекрытий и других заменяемых конструкций здания.

- Особенности зданий из индустриальных конструкций.

- Условия и способы усиления оснований. укрепление и усиление фундаментов.

- Усовершенствование конструкций перекрытий, крыш, лестниц, балконов.

- Исправление дефектов конструкций зданий индустриального строительства.

- Зарубежный опыт реконструкции зданий и сооружений.

- монолитный железобетон в условиях реконструкции зданий.

- Пристройка, передвижка и подъем зданий.

- Виды надстроек и их особенности.

- Особенности конструктивных решений надстраиваемых зданий.

- Оцените надстройки с точки зрения увеличения рекреационных площадей на плотно заселенных территориях.

- Какие существуют методы устройства мансард и их конструктивные решения.

- Замена конструкции крыш.

- Замена конструкции лестниц.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать четыре основных раздела соответствующих по последовательности и этапам проведения самой реконструкции: обоснование необходимости реконструкции; обследование, оценка технологического состояния и получение данных для проектирования; конструктивные решения и проектирование реконструкции объектов; технологию, организацию, управление и экономику реконструкции.

Уметь использовать нормативно-техническую литературу по реконструкции зданий, сооружений и застройки.

Владеть методикой экономической оценки реконструируемых объектов; методикой расчета и проектирования реконструируемых зданий и сооружений.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Федоров, В. В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по строительным специальностям / В. В. Федоров, Н. Н. Федорова, Ю. В. Сухарев. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 224 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Конюков, А. Г.  Курс лекций по дисциплине «Реконструкция зданий, сооружений и застройки» [Электронный ресурс] : методическое пособие / А. Г. Конюков ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2010. - 63 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427260.

- Травин, В. И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий [Текст] : учеб. пособие для архитектурных и строит. спец. вузов / В. И. Травин. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 256 с.

Периодические издания

- Вестник гражданских инженеров [Текст] : научно-технический журнал / ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет". – Санкт-Петербург : СПбГАСУ. – Выходит раз в два месяца.

- Строительство [Текст] : научно-теоретический журнал. Известия высших учебных заведений / Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная ассоциация строительных вузов. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин). – Издается с марта 1958 г. – Выходит ежемесячно.

- Строительство и реконструкция [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел : Госуниверситет - УНПК. – Выходит раз в два месяца. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321701.

Справочно-библиографическая литература

- Аханов, В. С. Справочник строителя [Текст] / В. С. Аханов, Г. А. Ткаченко. – Изд. 12-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 495 с.

- Бадьин, Г. М. Справочник строителя [Текст] / Г. М. Бадьин, В. В. Стебаков. – Москва : АСВ, 2007. – 320 с.

- Бадьин, Г. М. Справочник строителя-технолога [Текст] : справочное издание / Г. М. Бадьин, В. А. Заренков. – Санкт-Петербург : ЛенСпецСМУ, 2005. – 320 с.

- Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений [Текст] : справочное пособие / под ред. М. Д

- Эксплуатация жилых зданий [Текст] : справочное пособие / Э. М. Ариевич [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1991. - 510 с. :. Бойко. - Москва : Стройиздат, 1993. - 208 с.