#### МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова»

#### (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

________________________Л. А. Гурьева

«_____»_______________________2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Системный подход, надежность и безопасность в строительстве», Б1.В.ДВ.03.02

Наименование ООП ВО: «Строительство»

#### Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

#### Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

#### Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

Год начала подготовки: 2019 г.

Курс 3 (очная), 4 (заочная)	                                                                                  Семестр (очная): 5

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 3, 108

Форма контроля: контрольная работа, зачет

Сыктывкар 2019

Лист согласований

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки  08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ  31.05.2017,   № 481, а также примерной  основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «__»________г.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «__» _____  20__ г., протокол №____

Разработчик __ ___________ кафедры «ЛА,СиЗУ»__________    _____________

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой __доцент кафедры _« ЛА,СиЗУ»_________________Паршина Е. И.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой «ЛА, С и ЗУ»____________________________                   Паршина Е. И.

(название кафедры)	    (подпись)	                                  (Ф.И.О.)

Декан ЛиСХ________________________________                                     Попова Т. В.

(название факультета)	(подпись)	                                   (Ф.И.О.)

- Цели и задачи дисциплины:

«Системный подход, надежность и  безопасность  в строительстве» - учебная дисциплина, рассматривающая основные принципы инженерного обеспечения и систем и схем обеспечения технологических цепочек, систем обеспечения соблюдения технологических регламентов и систем обеспечения безопасности   производства работ и охраны труда.

Дисциплина дает студенту необходимые знания по вопросам организации строительных процессов, понятия системы обеспечения безопасности труда и  технологических регламентов при производстве строительных работ, расчета, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений как капитальных, так и временных, внутренних и наружных инженерных сетей и сооружений на них.

Цель изучаемой дисциплины: получение основополагающих знаний, систематизация  умения и навыков в области теории и практики строительства зданий и сооружений, проектирования внутренних и наружных инженерных сетей и сооружений на них.

- Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Системный подход, надежность и безопасность в строительстве» относится  к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин:  Безопасность жизнедеятельности.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: Охрана труда, Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений, Реконструкция, ремонт и восстановление зданий и сооружений.

3.Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности: технологический |  |  |  |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-1. Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.5. Владеет строительными нормами и правилами РФ |

##### Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

| Вид учебной работы | Всего часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Очная форма | Заочная форма |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 32,15 | 12,15 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 16 | 6 |
| Лабораторные работы (ЛР) | - | - |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 6 |
| Другие виды контактной работы | 0,15 | 0,15 |
| Прием зачета | 0,15 | 0,15 |
| Самостоятельная работа (всего) | 75,85 | 92 |
| Часы на контроль (зачет) |  | 3,85 |
| Общая трудоемкость час | 108 | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 | 3 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения

|  | № п/п |  | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индиткаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  | Система контроля над качеством строительного производства | 2 | 2 | 18 | 4 |  | 22 | ПК-1.5 |
|  | 2. |  | Системы обеспечения безопасности и охраны труда | 2 | 2 | 18 | 4 |  | 22 | ПК-1.5 |
| 3. |  | Системы и схемы обеспечения безопасности и эксплуатации инженерных систем и сооружений: -Газоснабжение -Теплоснабжение -Вентиляция -Электроснабжение |  | 6 | 6 | 11 | 12 |  | 23 | ПК-1.5 |
| 4. |  | Управление качеством строительства |  | 2 | 2 | 18 | 4 |  | 22 | ПК-1.5 |
| 5. |  | Проектно-сметная документация и контроль за строительством. Правила сдачи и приемки в эксплуатацию объектов завершенного строительства и инженерных сетей |  | 4 | 4 | 10,85 | 8 |  | 18,85 | ПК-1.5 |
|  |  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  |  | Всего: |  | 16 | 16 | 75,85 | 32,15 |  | 108 |  |

5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

|  | № п/п |  | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практич. занятия. | Самост. работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые индиткаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  | Система контроля над качеством строительного производства | 1 | 1 | 19 | 2 |  | 21 | ПК-1.5 |
|  | 2. |  | Системы обеспечения безопасности и охраны труда | 1 | 1 | 19 | 2 |  | 21 | ПК-1.5 |
| 3. |  | Системы и схемы обеспечения безопасности и эксплуатации инженерных систем и сооружений: -Газоснабжение -Теплоснабжение -Вентиляция -Электроснабжение |  | 2 | 2 | 16 | 4 |  | 20 | ПК-1.5 |
| 4. |  | Управление качеством строительства |  | 1 | 1 | 19 | 2 |  | 21 | ПК-1.5 |
| 5. |  | Проектно-сметная документация и контроль за строительством. Правила сдачи и приемки в эксплуатацию объектов завершенного строительства и инженерных сетей |  | 1 | 1 | 19 | 2 |  | 21 | ПК-1.5 |
|  |  | Прием зачета |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
|  |  | Часы на контроль (зачет) |  |  |  |  |  | 3,85 | 3,85 |  |
|  |  | Всего: |  | 6 | 6 | 92 | 12,15 | 3,85 | 108 |  |

5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов очной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индиткаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система контроля над качеством строительного производства | Контроль качества строительного производства на разных этапах: проектирование, строительство и эксплуатация объектов. Особенности каждого этапа. Документация, оформляемая на виды работ. | 2 | ПК-1.5 |
|  | Системы обеспечения безопасности и охраны труда | Меры безопасности, принимаемые на стадии проектирования, строительства и эксплуатации строительных объектов. Охрана и техника безопасности | 2 | ПК-1.5 |
|  | Системы и схемы обеспечения безопасности и эксплуатации инженерных систем и сооружений: -Газоснабжение -Теплоснабжение -Вентиляция -Электроснабжение | Газоснабжение населенных мест. Природные и искусственные горючие газы. Нормы и режим потребления газа. Системы газоснабжения, трассировка сетей и размещение сооружений. Основы расчета газовых сетей. Устройство газопроводов. Трубы, арматура и компенсаторы. Колодцы. Переходы газопроводов через водные преграды, авто- и железные дороги. Вводы в здания и сооружения. Тепловые сети. Трубы, их соединения и способы прокладки. Устройства на тепловой сети: надземные павильоны и подземные камеры, задвижки и затворы, подвижные и неподвижные опоры, компенсаторы, выпуски, грязевики, вводы в здания и сооружения. Линии электропередачи и городские электрические сети. Электрификация населенных мест. Источники и режимы электроснабжения. Расход электроэнергии. Системы электроснабжения городов. Схемы и устройство городских электрических сетей. Схемы сетей и категории электропотребителей. Воздушные и кабельные линии электропередачи. Основы расчета электрических сетей. Выбор сечения кабеля. Вводы в здания и сооружения. Освещение улиц и дорог населенных пунктов, площадей, автостоянок, автозаправочных станций. Нормы и расчет электрического освещения. Источники света и осветительные приборы. Конструкции, элементы, оборудование. Системы вентиляции и оборудование приточных и вытяжных вентсистем промышленных зданий, их классификация, основные элементы. Инженерные сети и оборудование жилых зданий, их классификация, основные элементы вентиляционные системы, Воздушное отопление. | 6 | ПК-1.5 |
|  | Управление качеством строительства | Технический надзор заказчика. Авторский надзор. Государственный надзор в строительстве. Этапы строительно-монтажных работ. Скрытые работы. Технологические карты. Проект производства работ. Сдача и приемка в эксплуатацию инженерных сетей. Испытание трубопроводов. Эксплуатация подземных сетей и коллекторов. Дефекты, повреждения и аварии инженерных сетей. Диагностика состояния труб, конструкций и других элементов сетей. Планово-предупредительные осмотры и ремонты, текущие и капитальные ремонты, реконструкция сетей. | 2 | ПК-1.5 |
|  | Проектно-сметная документация и контроль за строительством. Правила сдачи и приемки в эксплуатацию объектов завершенного строительства и инженерных сетей | Проектно-изыскательские работы. Техническое задание на проектирование. Рабочий проект и рабочая документация. Сметные нормативы, калькуляции. Стоимость строительства и составляющие ее разделы. Платежные документы. | 4 | ПК-1.5 |
|  | Всего |  | 16 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индиткаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система контроля над качеством строительного производства | Контроль качества строительного производства на разных этапах: проектирование, строительство и эксплуатация объектов. Особенности каждого этапа. Документация, оформляемая на виды работ. | 1 | ПК-1.5 |
| 2. | Системы обеспечения безопасности и охраны труда | Меры безопасности, принимаемые на стадии проектирования, строительства и эксплуатации строительных объектов. Охрана и техника безопасности | 1 | ПК-1.5 |
| 3. | Системы и схемы обеспечения безопасности и эксплуатации инженерных систем и сооружений: -Газоснабжение -Теплоснабжение -Вентиляция -Электроснабжение | Газоснабжение населенных мест. Природные и искусственные горючие газы. Нормы и режим потребления газа. Системы газоснабжения, трассировка сетей и размещение сооружений. Основы расчета газовых сетей. Устройство газопроводов. Трубы, арматура и компенсаторы. Колодцы. Переходы газопроводов через водные преграды, авто- и железные дороги. Вводы в здания и сооружения. Тепловые сети. Трубы, их соединения и способы прокладки. Устройства на тепловой сети: надземные павильоны и подземные камеры, задвижки и затворы, подвижные и неподвижные опоры, компенсаторы, выпуски, грязевики, вводы в здания и сооружения. Линии электропередачи и городские электрические сети. Электрификация населенных мест. Источники и режимы электроснабжения. Расход электроэнергии. Системы электроснабжения городов. Схемы и устройство городских электрических сетей. Схемы сетей и категории электропотребителей. Воздушные и кабельные линии электропередачи. Основы расчета электрических сетей. Выбор сечения кабеля. Вводы в здания и сооружения. Освещение улиц и дорог населенных пунктов, площадей, автостоянок, автозаправочных станций. Нормы и расчет электрического освещения. Источники света и осветительные приборы. Конструкции, элементы, оборудование. Системы вентиляции и оборудование приточных и вытяжных вентсистем промышленных зданий, их классификация, основные элементы. Инженерные сети и оборудование жилых зданий, их классификация, основные элементы вентиляционные системы, Воздушное отопление. | 2 | ПК-1.5 |
| 4. | Управление качеством строительства | Технический надзор заказчика. Авторский надзор. Государственный надзор в строительстве. Этапы строительно-монтажных работ. Скрытые работы. Технологические карты. Проект производства работ. Сдача и приемка в эксплуатацию инженерных сетей. Испытание трубопроводов. Эксплуатация подземных сетей и коллекторов. Дефекты, повреждения и аварии инженерных сетей. Диагностика состояния труб, конструкций и других элементов сетей. Планово-предупредительные осмотры и ремонты, текущие и капитальные ремонты, реконструкция сетей. | 1 | ПК-1.5 |
| 5. | Проектно-сметная документация и контроль за строительством. Правила сдачи и приемки в эксплуатацию объектов завершенного строительства и инженерных сетей | Проектно-изыскательские работы. Техническое задание на проектирование. Рабочий проект и рабочая документация. Сметные нормативы, калькуляции. Стоимость строительства и составляющие ее разделы. Платежные документы. | 1 | ПК-1.5 |
| 6. | Всего |  | 6 |  |

5.5. Практические занятия для студентов очной формы обучения

| ##### № п/п | ##### № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1. | ##### Наименование практических занятий | ##### Трудоемкость ##### (час.) | ##### Формируемые индиткаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Система контроля над качеством строительного производства | 2 | ПК-1.5 |
| 2. | 2 | Системы обеспечения безопасности и охраны труда | 2 | ПК-1.5 |
| 3. | 3 | Системы и схемы обеспечения безопасности и эксплуатации инженерных систем и сооружений: -Газоснабжение -Теплоснабжение -Вентиляция -Электроснабжение | 6 | ПК-1.5 |
| 4. | 4 | Управление качеством строительства | 2 | ПК-1.5 |
| 5. | 5 | Проектно-сметная документация и контроль за строительством. Правила сдачи и приемки в эксплуатацию объектов завершенного строительства и инженерных сетей | 4 | ПК-1.5 |
|  |  | Всего: | 16 |  |

5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| ##### № п/п | ##### № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1. | ##### Наименование практических занятий | ##### Трудоемкость ##### (час.) | ##### Формируемые индиткаторы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Система контроля над качеством строительного производства | 1 | ПК-1.5 |
| 2. | 2 | Системы обеспечения безопасности и охраны труда | 1 | ПК-1.5 |
| 3. | 3 | Системы и схемы обеспечения безопасности и эксплуатации инженерных систем и сооружений: -Газоснабжение -Теплоснабжение -Вентиляция -Электроснабжение | 2 | ПК-1.5 |
| 4. | 4 | Управление качеством строительства | 1 | ПК-1.5 |
| 5. | 5 | Проектно-сметная документация и контроль за строительством. Правила сдачи и приемки в эксплуатацию объектов завершенного строительства и инженерных сетей | 1 | ПК-1.5 |
|  |  | Всего: | 6 |  |

5.7. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1. | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индиткаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Подготовка к практическому занятию | 18 | ПК-1.5 | Конспект, отчет по практическому занятию |
| 2 | 2 | Подготовка к практическому занятию | 18 | ПК-1.5 | Конспект, отчет по практическому занятию |
| 3 | 3 | Подготовка к практическому занятию | 11 | ПК-1.5 | Конспект, отчет по практическому занятию |
| 4 | 4 | Подготовка к практическому занятию | 18 | ПК-1.5 | Конспект, отчет по практическому занятию |
| 5 | 5 | Подготовка к практическому занятию | 10,85 | ПК-1.5 | Конспект, отчет по практическому занятию |
|  |  | Всего: | 75,85 |  |  |

5.8. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № раздела дисциплины из табл. 5.1. | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Формируемые индиткаторы компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Подготовка к практическому занятию | 19 | ПК-1.5 | Конспект, отчет по практическому занятию |
| 2 | 2 | Подготовка к практическому занятию | 19 | ПК-1.5 | Конспект, отчет по практическому занятию |
| 3 | 3 | Подготовка к практическому занятию | 16 | ПК-1.5 | Конспект, отчет по практическому занятию |
| 4 | 4 | Подготовка к практическому занятию | 19 | ПК-1.5 | Конспект, отчет по практическому занятию |
| 5 | 5 | Подготовка к практическому занятию | 19 | ПК-1.5 | Конспект, отчет по практическому занятию |
|  |  | Всего: | 92 |  |  |

6. Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

| Формы Методы | Практические занятия (час) |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д/о | з/о | д/о | з/о |
| Исследовательский метод | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Итого интерактивных занятий: | 5 | 2 | 5 | 2 |

7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

По основным темам предусмотрено проведение практических занятий. Кроме того, что студенты самостоятельно изучают рекомендованную научную, методическую, нормативную литературу и делают конспекты, они должны  пользоваться  справочно-правовой системой «Консультант Плюс» и иформационными порталами в сети Интернет для поиска необходимой дополнительной информации.

При составлении студентами ответов на вопросы, предусмотренные контрольными заданиями, необходимо показать, что учебный материал проработан и усвоен. Ответы должны быть достаточно исчерпывающими и обоснованными.  В ответах высоко ценится творческая инициатива в развитии темы, наличие обобщений, критическая оценка приводимого материала.

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены:

- рабочая программа,

- ФОС,

-  СРС.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу (смотрите далее);

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачёту.

Основная учебная литература

- Вайс, К. Е. Системный подход надежности и безопасности в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» (профиль «Автомобильные дороги») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / К. Е. Вайс, В. С. Слабиков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и автоматизация технологических процессов и производств». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001666.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

      - Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство» / Б. Ф. Белецкий ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 752 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9461#book_name.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Практические занятия |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачёта (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачёт) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

10. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

##### 11. Промежуточный и текущий контроль

##### 11.1. Тематика контрольных работ

Системы и схемы обеспечения безопасности и эксплуатации инженерных систем и сооружений:  Газоснабжение.

Системы и схемы обеспечения безопасности и эксплуатации инженерных систем и сооружений:  Теплоснабжение.

Системы и схемы обеспечения безопасности и эксплуатации инженерных систем и сооружений:  Вентиляция.

Системы и схемы обеспечения безопасности и эксплуатации инженерных систем и сооружений: Электроснабжение.

Управление качеством строительства.

Система контроля над качеством строительного производства.

Системы  обеспечения безопасности  и охраны труда.

Проектно-сметная документация и контроль за строительством.

##### Правила сдачи и приемки в эксплуатацию объектов завершенного строительства и инженерных сетей

##### 11.2. Текущий контроль

##### Примеры тестов (заданий) для контроля знаний

Вопрос 1. В какой статье Градостроительного кодекса Российской Федерации прописаны нормы строительного контроля?

- Нормы строительного контроля прописаны в ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- В cт.50 Градоcтроительного кодекcа Роccийcкой Федерации. 
- В ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Вопрос 2. В пpоцессе чего пpоводится стpоительный контpоль?

- Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 
- Строительный контроль проводится в процессе эксплуатации и строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

- Строительный контроль проводится в процессе эксплуатации объектов капитального строительства.

Вопрос 3. В каких целях проводится строительный контроль?

- Строительный контроль проводитcя в целях оcущеcтвления градоcтроительной деятельноcти.

- Строительный контроль проводится в целях проверки градостроительной деятельности.

-Строительный контроль проводится в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Вопрос 4. Кем проводится строительный контроль?

- Строительный контроль проводится проверяющей организацией, контролирующей процесс градостроительной деятельности. 
- Строительный контроль проводится лицом осуществляющим строительство

- Строительный контроль проводится Ростехнадзором.

Вопрос 5. Кого может привлекать по своей инициативе застройщик или заказчик при производстве строительного контроля для подготовки проектной документации?

- Никого не может.

- Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 
- Нa усмотрение зaстройщикa или зaкaзчикa.

Вопрос 6. Какие процедуры должны проводится до проведения контроля за безопасностью строительных конструкций?

- До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводится контроль за качеством питьевой воды на строительной площадке.

- за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций.

- До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводится контроль за подъемно-транспортными механизмами, участвующими в строительстве.

Вопрос 7. Допускаются ли при разработке проектной документации обоснованные отступления от требований нормативных документов?

- Только при наличии разрешений органов, которые утвердили и (или) ввели в действие эти документы.

- Не допускаются вообще.

- Допускаются.

Вопрос 8. Какие требования из указанных ниже относятся к основополагающим требованиям, определяемым строительными нормами и правилами?

- Экологические нормы.

- Надежность зданий и сооружений и их систем в расчетных условиях эксплуатации.

- Нормы пожарной безопасности.

Вопрос 9.  Что представляет собой «сертификат соответствия»?

-Документ для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям.

-Почетная грамота.

- Благодарность.

Вопрос 10. Кто должен разрабатывать проект организации строительства?

- Генеральная проектная организация или по ее заказу другая проектная организация.

- Любая строительная организация.

##### -Субподрядная организация.

##### 11.3. Промежуточный контроль

Вопросы для подготовки  к зачету

- Общие сведения о территориях городов и населенных пунктов. Инженерная подготовка территорий.

- Классификация систем контроля  над качеством строительства.

- Инженерные сети и оборудование промышленных зданий, их классификация, основные элементы.

- Инженерные сети и оборудование жилых зданий, их классификация, основные элементы.

- Системы и схемы  обеспечения безопасности и охраны  труда при производстве строительных работ.

- Действующие нормативные базы строительства.

- Основы охраны труда при производстве строительно-монтажных работ.

- Тепловые сети. Трубы, их соединения и способы прокладки. Устройства на тепловой сети: надземные павильоны и подземные камеры, задвижки и затворы, подвижные и неподвижные опоры, компенсаторы, выпуски, грязевики, вводы в здания и сооружения.

- Газоснабжение населенных мест. Природные и искусственные горючие газы. Нормы и режим потребления газа. Системы газоснабжения, трассировка сетей и размещение сооружений. Основы расчета газовых сетей.

- Линии электропередачи и городские электрические сети. Электрификация населенных мест. Источники и режимы электроснабжения. Расход электроэнергии. Системы электроснабжения городов.

- Схемы и устройство городских электрических сетей. Схемы сетей и категории электропотребителей. Воздушные и кабельные линии электропередачи. Основы расчета электрических сетей. Выбор сечения кабеля. Вводы в здания и сооружения.

- Освещение улиц и дорог населенных пунктов, площадей, автостоянок, автозаправочных станций. Нормы и расчет электрического освещения. Источники света и осветительные приборы. Конструкции, элементы, оборудование.

- Общие правила и примеры размещения подземных и надземных инженерных сетей на территории населенных пунктов. Пересечение улиц и автомобильных дорог надземными инженерными сетями.

- Взаимное расположение подземных сетей на городских улицах и проездах. Прохождение подземных инженерных сетей под городскими улицами и автомобильными дорогами.

- Расположение инженерных сетей и оборудования на генеральных планах промышленных предприятий с учетом транспортных и технологических потоков.

- Техника безопасности при производстве земляных, сварочных, изоляционных и монтажных работ при строительстве, ремонтах и реконструкции инженерных сетей.

- Состав проектно-сметной документации. Проектно-изыскательские работы. Техническое задание на проектирование. Рабочий проект и рабочая документация. Сметные нормативы, калькуляции. Стоимость строительства и составляющие ее разделы. Платежные документы.

- Управление качеством строительства. Технический надзор заказчика. Авторский надзор. Государственный надзор в строительстве. Этапы строительно-монтажных работ. Скрытые работы. Технологические карты. Проект производства работ. Сдача и приемка в эксплуатацию. Испытание трубопроводов.

- Вопросы охраны окружающей среды, экологии человека и энергоэффективности при строительстве и эксплуатации инженерных сетей. Проект организации строительства с разделом по охране окружающей среды.

12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

Реестр современных и профессиональных баз данных

| № | Наименование баз данных | Ссылка на источник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Справочная правовая система Консультант + | Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2 |
| 2 | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | http://diss.rsl.ru/ |
| 3 | Бюро наилучших доступных технологий | http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4 |
| 4 | Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук | http://www.prometeus.nsc.ru http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/ |
| 5 | Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование» | http://window.edu.ru/ |
| 6 | Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» | http://ict.edu.ru/ |
| 7 | Геопортал Республики Коми | http://gis.rkomi.ru/ |
| 8 | Научная электронная библиотека Elibrary | https://elibrary.ru |
| 9 | Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) | http://www.gpntb.ru/ |
| 10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) | http://www1.fips.ru/ |
| 11 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) | http://www.rupto.ru/ |

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

    - Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства:

Базовое программное обеспечение

Операционная система Debian
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)

Операционная система FreeBSD
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств)
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

Антивирус Касперского
Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019

Архиватор 7-zip
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)

Файловый менеджер Far
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

Интернет-браузер Mozilla Firefox
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

Интернет-браузер Google Chrome
Модифицированная лицензия BSD https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Справочная правовая система Консультант +

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

Электронные библиотечные системы

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно

Программы компьютерного тестирования

Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования»

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

| Оснащенность | Наименование аудиторий, месторасположение |
| --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: | согласно учебному расписанию |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |
| - Помещения для самостоятельной работы | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», ул. Ленина, д. 39, каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения: |  |
| согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ |  |

15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Вайс, К. Е. Системный подход надежности и безопасности в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» (профиль «Автомобильные дороги») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / К. Е. Вайс, В. С. Слабиков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Физика и автоматизация технологических процессов и производств». - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001666.pdf.

##### Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Лычев, А. С. Надежность строительных конструкций [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по направлению 653500 "Строительство" / А. С. Лычев. - Москва : АСВ, 2008. - 184 с.

##### Научная литература

- Дормидонтова, Т. В.    Комплексное применение методов оценки надежности и мониторинга строительных конструкций и сооружений  [Электронный ресурс] : монография / Т. В. Дормидонтова, С. В. Евдокимов ; Университетская библиотека online (ЭБС). – Самара [СГАСУ], 2012. – 128 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142920.

Периодические издания

- Строительство [Текст] : научно-теоретический журнал. Известия высших учебных заведений/ Министерство образования и науки Российской Федерации, Международная ассоциация строительных вузов. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин). – Издается с марта 1958 г. – Выходит ежемесячно.

- Строительство и реконструкция [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел : Госуниверситет - УНПК. – Выходит раз в два месяца. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321701.

Справочно-библиографическая литература

- Аханов, В. С. Справочник строителя [Текст] / В. С. Аханов, Г. А. Ткаченко. – Изд. 11-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 495 с.

- Бадьин, Г. М. Справочник строителя [Текст] / Г. М. Бадьин, В. В. Стебаков. – Москва : АСВ, 2003. – 340 с.

- Бадьин, Г. М. Справочник строителя-технолога [Текст] : справочное издание / Г. М. Бадьин, В. А. Заренков. – Санкт-Петербург : ЛенСпецСМУ, 2005. – 320 с.

- Справочник современного технолога строительного производства [Текст] / под ред. Л. Р. Маиляна. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 432 с. – (Строительство и дизайн).

Электронные информационные ресурсы

- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования [Электронный ресурс] : СНиП 12-03-2001. – Введ. 2001-09-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство [Электронный ресурс] : СНиП 12-04-2002. – Введ. 2003-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».